## Pdg
BRICY – Base aérienne 123
Rue de la base
45140 BOULAY LES BARRES
OPÉRATION
EXTENSION DU POSTE HAUTE TENSION Y32
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
(D.P.G.F.)
DCE
C.D.P.G.F.
MAITRISE D’OEUVRE
BET FLUIDES-VRD-QE
OTEIS
Bât A, 9 Impasse Claude Nougaro 44800 St-Herblain
02 51 77 86 40
nantes@oteis.fr
Décembre 2025

## Préambule
PREAMBULE AUX CADRES DPGF
Les prix du marché sont des prix forfaitaires.
Les quantités figurant aux cadres quantitatifs sont établies par la MOE selon les différents articles des C.C.T.P. A défaut d'indication précise sur ces documents, les quantités sont réputées déterminées selon les dimensions réelles de ces ouvrages à réaliser et sont exprimées soit à l'unité (u), soit au mètre linéaire (ml), soit au mètre carré (m²), soit au mètre cube (m³), soit au kilogramme (kg), sans aucune majoration pour coupes, déchets, foisonnement, raccords, difficultés de mise en œuvre, etc ... Les articles sans quantités figurant dans les cadres quantitatifs remis par la MOE sont à compléter par l'Entrepreneur sur la base des documents de consultation, suivant la méthodologie envisagée et son mode de chiffrage (PU décomposés ou non).
Les prix établis par l'entrepreneur et portés en regard de ces quantités tiennent compte de ces sujétions, de celles énumérées dans l'article correspondant du CCTP, des charges imposées par les différents documents contractuels.
Lorsqu'un candidat constate une erreur dans les quantités du cadre quantitatif établi par la MOE, il est invité à remplir dans la colonne " QTE Entreprise" du cadre quantitatif sa quantité; celle-ci servira au chiffrage de l'entreprise, la seule quantité valable pour la remise de son offre étant la quantité établie par la MOE et confirmée par l'entreprise ou celle modifiée par l'entreprise.
Après remise de son offre, l'entrepreneur ne peut prétendre à réclamation sur les quantités qu'il a portées au cadre quantitatif, les prix d'oeuvre qu'il contient servant seulement à établir les situations mensuelles.
Les prix unitaires contenus dans le cadre quantitatif sont contractuels pour le règlement des éventuels travaux modificatifs.
L'entrepreneur doit obligatoirement reporter dans la colonne "Quantité entreprise" soit les quantités établies par la MOE et confirmées par celui-ci, soit les quantités modifiées par l'entrepreneur.
La décomposition de l'offre de l'entreprise doit impérativement respecter le cadre, la numérotation et l'ordre des articles préparés par la MOE. Aucun article ou sous-article figurant dans les cadres quantitatifs ne doit être supprimé (indiquer le cas échéant la mention "sans objet" ou "inclus à l'article ..." ).

## DPGF
Rep. | Désignation des ouvrages | u | Quantité MOE | Quantité Entreprise | Prix unitaire HT | Prix totaux
Renseignements à compléter
Entreprise :
Personne à contacter dans le cadre de l'analyse :
Nom :
Mail :
Tél :
Nota : les quantités stipulées dans le présent document sont données à titre indicatif. L'entreprise est tenue de les vérifier et, le cas échéant, les modifier afin d'atteindre les objectifs et performances stipulées dans les pièces écrites et graphiques du Dossier de Consultation des Entreprises. Elle ne pourra en aucun arguer d'erreurs ou d'omissions et modifier son prix en conséquence durant les travaux.
1-2 | GENERALITES
| Organisation du chantier et installation du chantier | ens | 1 |  |  | 0
| Gestion, évacuation des déchets | ens | 1 |  |  | 0
| Maintenance des installations du chantier | ens | 1 |  |  | 0
| Nettoyage chantier | ens | 1 |  |  | 0
| Démarche et coordination avec les services techniques de la base | ens | 1 |  |  | 0
| Calculs Caneco | ens | 1 |  |  | 0
| Fourniture des PV des essais | ens | 1 |  |  | 0
| Plans P.A.C. - P.E.O. | ens | 1 |  |  | 0
| Prestations de coordination S.S.I | ens | 1 |  |  | 0
| Dossier d'identité SSI | ens | 1 |  |  | 0
| Plans DOE - Dossier DIUO | ens | 1 |  |  | 0
| Essais, autocontrôles et contrôles finaux des installations | ens | 1 |  |  | 0
| Formation du personnel | ens | 1 |  |  | 0
| Total 1-2 |  |  |  |  | 0
3 | DESCRIPTION DES OUVRAGES COURANTS FORTS
3.1 | ORIGINE DE L'ALIMENTATION | PM
3.2 | ADAPTATION POSTE HT EXISTANT
Isolation du poste
| Relation avec le service électrique de la base | ens | 1 |  |  | 0
| Isolation du poste | ens | 1 |  |  | 0
Etudes HTA
| Récupération des données nécessaires de la base | ens | 1 |  |  | 0
| Etude de sélectivité Schneider | ens | 1 |  |  | 0
| Réglages suivant rapport | ens | 1 |  |  | 0
| Essais, PV | ens | 1 |  |  | 0
Cellule HTA
| Adaptation du poste | ens | 1 |  |  | 0
| Chemins de câbles | ens | 1 |  |  | 0
| Fourniture, pose cellule de protection du transformateur | ens | 1 |  |  | 0
| Fourniture, pose relais de protection homopolaire | ens | 1 |  |  | 0
| Liaisons HT | ens | 1 |  |  | 0
| Etiquettage | ens | 1
| Accessoires, divers et réglementaires | ens | 1 |  |  | 0
| Raccordements, mise en service | ens | 1 |  |  | 0
| Sous total 3.2 |  |  |  |  | 0
3.3 | LIAISONS HT
| Fourniture, pose des liaisons HT entre les deux locaux | ens | 1 |  |  | 0
| Raccordements | ens | 1 |  |  | 0
| Accessoires, divers | ens | 1 |  |  | 0
| Sous total 3.3 |  |  |  |  | 0
3.4 | POSTE PREFABRIQUE
| Fourniture poste préfabriqué suivant CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| Circuits de terres | ens | 1 |  |  | 0
| Pose du poste | ens | 1 |  |  | 0
| Accessoires, divers | ens | 1 |  |  | 0
| Sous total 3.4 |  |  |  |  | 0
3.5 | EQUIPEMENTS DU POSTE
| Fourniture et pose du tranformateur suivant CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| Fourniture et pose du DGBT suivant CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| Fourniture et pose de l'alimenation 48V suivant CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| Liaison, asservissements DGPT2 | ens | 1 |  |  | 0
| Ventilation du local compris asservissement | ens | 1 |  |  | 0
| Mise à la terre selon NFC 13100 | ens | 1 |  |  | 0
| Accessoires du poste suivant CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| Raccordements | ens | 1 |  |  | 0
| Accessoires, divers | ens | 1 |  |  | 0
| Etiquettage réglementaire | ens | 1 |  |  | 0
| Sous total 3.5 |  |  |  |  | 0
3.6 | ARMOIRE GENERALE BASSE TENSION
| Fourniture et pose de l'AGBT suivant CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| Fourniture et pose de la coupure d'urgence | ens | 1 |  |  | 0
| Liaisons | ens | 1 |  |  | 0
| Accessoires, divers | ens | 1 |  |  | 0
| Raccordements | ens | 1 |  |  | 0
| Etiquettage, support à plan selon CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| Sous total 3.6 |  |  |  |  | 0
3.7 | COFFRET GROUPE ELECTROGENE MOBILE
| Fourniture et pose du coffret suivant CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| Fourreaux, chemins de câbles | ens | 1 |  |  | 0
| Liaisons BT entre le coffret et l'AGBT | ens | 1 |  |  | 0
| Accessoires, divers | ens | 1 |  |  | 0
| Raccordements | ens | 1 |  |  | 0
| Sous total 3.7 |  |  |  |  | 0
3.8 | ALIMENTATIONS PRINCIPALES
| Choix des protections en concordance avec l'installateur de T4 et CRF | ens | 1 |  |  | 0
| Raccordements du cable de puissance du bâtiment CRF | ens | 1 |  |  | 0
| Raccordements du cable de puissance du bâtiment T4 | ens | 1 |  |  | 0
| Raccordements du cable 12G1,5 du bâtiment CRF, compris bornier | ens | 1 |  |  | 0
| Raccordements du cable 12G1,5 du bâtiment T4, compris bornier | ens | 1 |  |  | 0
| Accessoires, divers | ens | 1 |  |  | 0
| Sous total 3.8 |  |  |  |  | 0
3.9 | CHEMINEMENTS
Cheminements électricité
| Chemin-de-câble Fil CFO 500 x 50 mm compris supports | ml |  |  |  | 0
| Chemin-de-câble Fil CFO 300 x 50 mm compris supports | ml |  |  |  | 0
| Chemin-de-câble Fil CFO 100 x 50 mm compris supports | ml |  |  |  | 0
| Dispositifs de fixation, pièces d'angles et de changement de niveaux, éclisses et autres pièces référencées par le constructeur | ens | 1 |  |  | 0
| Capotage C.E.M. s'avérant nécessaires | ens | 1 |  |  | 0
| Câblages, bornes et accessoires de mise à la terre | ens | 1 |  |  | 0
| Colliers Hilti ou équivalent | ens | 1 |  |  | 0
| Fourreaux de divers Ø | ens | 1 |  |  | 0
| Tubes ICA, ICTL, IRL, MRL y compris attaches de fixation | ens | 1 |  |  | 0
| Rail omega | ml | 3 |  |  | 0
| Accessoires divers | ens | 1 |  |  | 0
| Interconnection et maillage des masses | ens | 1
| Rebouchage | ens | 1 |  |  | 0
| Sous total 3.9 |  |  |  |  | 0
3.1 | DISTRIBUTION SECONDAIRE ET TERMINALE
| Canalisations éclairage issues de l'AGBT | ens | 1 |  |  | 0
| Canalisations PC issues de l'AGBT | ens | 1 |  |  | 0
| Canalisations force issues de l'AGBT | ens | 1 |  |  | 0
| Boites de connexion et dérivation | ens | 1 |  |  | 0
| Rebouchage des traversées de murs et planchers CF avec produits agréés | ens | 1 |  |  | 0
| Sous total 3.10 |  |  |  |  | 0
3.11 | ADAPTATIONS DES COFFRETS ELECTRIQUES EXISTANTS
| Adaptation du coffret atelier énergie 48VCC suivant CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| Adaptation coffret des auxiliaires BT suivant CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| Adaptation armoire TGBT suivant cCTP | ens | 1 |  |  | 0
| Adaptation coffret de comptage suivant CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| Mise à jour des plans existants | ens | 1 |  |  | 0
| Programmationn | ens | 1 |  |  | 0
| Câblage, raccordement | ens | 1 |  |  | 0
| Accessoires divers | ens | 1 |  |  | 0
| Sous total 3.11 |  |  |  |  | 0
3.12 | AMENAGEMENT DU POSTE PREFABRIQUEE
Série étanche IP55
| Interrupteur SA | u | 1 |  |  | 0
| PC monophasée+T | u | 2 |  |  | 0
Convecteur
| Convecteur électrique | u | 1 |  |  | 0
Extracteur
| Extracteur électrique | u | 1 |  |  | 0
| Sonde de température indépendante | u | 2 |  |  | 0
Contacteur de porte
| Contacteur mécanique | u | 2 |  |  | 0
Luminaires et accessoires
| Luminaire type 1 | u | 2 |  |  | 0
| Accessoires de fixation | ens | 1 |  |  | 0
Eclairage de sécurité
| Bloc d'évacuation SATI 45lm/1h, IP66-IK08 | u | 1 |  |  | 0
| Canalisations BAES issues du TGBT existant | ens | 1 |  |  | 0
| Réglages, tests et essais | ens | 1 |  |  | 0
| Bloc autonome portable d'intervention | u | 1 |  |  | 0
| Accessoires de montages et divers supports, potences, platines spécifiques | ens | 1 |  |  | 0
Câblage
| - Fixation, câblage et raccordement de l'ensemble des commandes d'éclairage | ens | 1 |  |  | 0
| - Fixation, câblage et raccordement de l'ensemble des prises de courant | ens | 1 |  |  | 0
| - Fixation, câblage et raccordement de l'ensemble des équipements électriques | ens | 1 |  |  | 0
| - Fourreaux, conduits | ens | 1 |  |  | 0
| - Etiquettes de repérage | ens | 1 |  |  | 0
| - Accessoires de pose et de raccordement | ens | 1 |  |  | 0
| Sous total 3.12 |  |  |  |  | 0
3.13 | RESEAU DE TERRE
| Prises de terre du poste conformément à la réglementation | ens | 1 |  |  | 0
| Ceinturage fond de fouille cuivre nu 35 mm² suivant CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| Barrette de coupure et de mesure | u | 1 |  |  | 0
| Collecteur de terre | u | 1 |  |  | 0
| Interconnexion avec la terres du poste existant | ens | 1 |  |  | 0
| Liaisons équipotentielles principales LEP | ens | 1 |  |  | 0
| Liaisons équipotentielles locales LEL | ens | 1 |  |  | 0
| Liaisons équipotentielles supplémentaires LES | ens | 1 |  |  | 0
| Mise à la terre des éléments de structure métalliques | ens | 1 |  |  | 0
| Sous total 3.13 |  |  |  |  | 0
3.14 | PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS
| Intégration des parafoudres dans les tableaux - A chiffrer dans l'AGBT | PM
| Sous total 3.14 |  |  |  |  | 0
| Total ELECTRICITE COURANTS FORTS |  |  |  |  | 0
4 - DESCRIPTION DES OUVRAGES COURANTS FAIBLES
4.2 | CHEMINEMENTS COURANTS FAIBLES ET SECURITES INCENDIE
Cheminements CFA-SSI
| Chemin de câble CFA-SSI 100x50 compris supports | ml |  |  |  | 0
| Dispositifs de fixation, pièces d'angles et de changement de niveaux, éclisses et autres pièces référencées par le constructeur | ens | 1 |  |  | 0
| Capotage C.E.M. s'avérant nécessaires | ens | 1 |  |  | 0
| Câblages, bornes et accessoires de mise à la terre | ens | 1 |  |  | 0
| Colliers Hilti ou équivalent | ens | 1 |  |  | 0
| Fourreaux de divers Ø | ens | 1 |  |  | 0
| Tubes ICA, ICTL, IRL, MRL y compris attaches de fixation | ens | 1 |  |  | 0
| Câble cuivre nu 29 mm² de traçage tout le long des CdC, y compris plots cuivre de raccordement tous les 3 mètres | ens | 1 |  |  | 0
| Interconnetion et maillage des masses | ens | 1 |  |  | 0
| Sous total 4.2 |  |  |  |  | 0
4.3 | GTE
| Adaptation du matériel (migration, ajout) | ens | 1 |  |  | 0
| Liaison entre l'AGBT extension poste Y32 et la baie de télétransmission existante | ens | 1 |  |  | 0
| Etiquettage des E/S automate | ens | 1 |  |  | 0
| Programmation de l'automatisme | ens | 1 |  |  | 0
| Mise à jour des schémas électriques | ens | 1 |  |  | 0
| Programmation de la supervision | ens | 1 |  |  | 0
| Mise à jour des vues de la supervision | ens | 1 |  |  | 0
| Câblage, raccordements | ens | 1 |  |  | 0
| Essais (unitaire et globaux avec groupe électrogène), mise en service | ens | 1 |  |  | 0
| Sous total 4.3 |  |  |  |  | 0
| Total ELECTRICITE COURANTS FAIBLES |  |  |  |  | 0
5 - DESCRIPTION DU SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE
5.1 | EQUIPEMENTS
| Détecteur optique de fumée, compris socle | u | 1 |  |  | 0
| Indicateur d'action étanche | u | 1 |  |  | 0
| Déclencheur manuel d'incendie à membrane déformable, compris capot de protection | u | 1 |  |  | 0
| Repérage et étiquettage des éléments de détection | ens | 1 |  |  | 0
| Câbalage, raccordements | ens | 1 |  |  | 0
| Accessoires de pose et fixation des équipements incendie | ens | 1 |  |  | 0
| Sous total 5.1 |  |  |  |  | 0
5.2 | CENTRALE ECS
| Programmation | ens | 1 |  |  | 0
| Repérage et étiquettage | ens | 1 |  |  | 0
| Mise à jour des plans existants | ens | 1 |  |  | 0
| Sous total 5.2 |  |  |  |  | 0
5.3 | CANALISATIONS DU SSI
| Cablage boucle Détection, CR1 1p 9/10ème | ens | 1 |  |  | 0
| Fourreaux, conduits, accessoires et divers | ens | 1 |  |  | 0
| Identification, repérage et étiquetage | ens | 1 |  |  | 0
| Rebouchages et produits coupe-feu agréés nécessaires | ens | 1 |  |  | 0
| Sous total 5.3 |  |  |  |  | 0
5.5 | ESSAIS, MISE EN SERVICE
| Essais, réglages, tests et mise en service | ens | 1 |  |  | 0
| Programmation supervision du site | ens | 1 |  |  | 0
| Fourniture PV d'essais | ens | 1 |  |  | 0
| Formation aux exploitants | ens | 1 |  |  | 0
| Sous total 5.5 |  |  |  |  | 0
5.6 | REPORT DE SIGNALISATION INCENDIE AU PC FEU
| Liaison entre la centrale SSI et la baie de télétransmission existante | ens | 1 |  |  | 0
| Etiquettage des E/S automate | ens | 1 |  |  | 0
| Programmation | ens | 1 |  |  | 0
| Mise à jour des plans existants | ens | 1 |  |  | 0
| Mise à jour de l'UAE | ens | 1 |  |  | 0
| Câblage, raccordements | ens | 1 |  |  | 0
| Essais, mise en service | ens | 1 |  |  | 0
| Sous total 5.6 |  |  |  |  | 0
| Total ELECTRICITE SSI |  |  |  |  | 0
6 - TERRASSEMENT - ESPACES VERTS
6.1 | PREPARATION
| Etude géotechnique | ens | 1 |  |  | 0
| Constat d'huissier | ens | 1 |  |  | 0
| Sous total 6.1 |  |  |  |  | 0
6.2 | PLATEFORMES
| Nettoyage de terrain | ens | 1 |  |  | 0
| Implantation des ouvrages VRD | ens | 1 |  |  | 0
| Décapage terre végétale avec mise en stock sur place | m3 |  |  |  | 0
| Déblais en masse : |  |  |  |  | 0
| - pour plate-forme du poste | m3 |  |  |  | 0
| - pour plate-formes cheminement, aménagement extérieurs et espaces verts | m3 |  |  |  | 0
| Evacuation en décharge | m3 |  |  |  | 0
| Dalle béton maigre | m2 |  |  |  | 0
| Empierrement pour plateforme cheminement | m3 |  |  |  | 0
| Remblai périphérique drainant | m3 |  |  |  | 0
| Géotextile pour cheminement | m² |  |  |  | 0
| Remodelage en déblai issu du site | m3 |  |  |  | 0
| Essais de portance et de compactage | ens | 1 |  |  | 0
| Sous total 6.2 |  |  |  |  | 0
6.3 | RESEAUX ENTERRES
| Fouilles en tranchées, grillages, remblai, essai de compactage, pour fourreaux | ml |  |  |  | 0
| Fourreau aiguillé, Ø 160 | ml |  |  |  | 0
| Fourreau aiguillé, Ø 63 | ml |  |  |  | 0
| Chambre L2T | u | 1 |  |  | 0
| Adaptation des chambres de tirage existantes, des pénétrations dans le local Y32 | ens | 1 |  |  | 0
| Sous total 6.3 |  |  |  |  | 0
6.4 | PLANTATIONS-ENGAZONNEMENT
| Taille, adaptation des arbres existants | ens | 1 |  |  | 0
| Mise en place des fosses de plantation | ens | 1 |  |  | 0
| Régalage terrains | ens | 1 |  |  | 0
| Engazonnage compris engrais | ens | 1 |  |  | 0
| Première tonte | ens | 1 |  |  | 0
| Arbuste | ens | 1 |  |  | 0
| Plantation, compris tuteurage | ens | 1 |  |  | 0
| Arrosage | ens | 1 |  |  | 0
| Divers, accessoire | ens | 1 |  |  | 0
| Sous total 6.4 |  |  |  |  | 0
| Total TERRASSEMENTS-ESPACES VERTS |  |  |  |  | 0
| Total LOT ELECTRICITE-VRD |  |  |  |  | 0

## RECAPITULATIF
Rep. | Désignation des ouvrages | u | Qté | Prix unitaire | Prix totaux
RECAPITULATIF GENERAL
1-2 | 1-2 GENERALITES | ens | 1
3 - COURANTS FORTS
3.1 | ORIGINE DE L'INSTALLATION | PM
3.2 | ADAPTATION POSTE HT EXISTANT | PM
3.3 | LIAISONS HT | ens | 1
3.4 | POSTE MODULAIRE EN CABINE PREFABRIQUE | ens | 1
3.5 | EQUIPEMENTS DU POSTE | ens | 1
3.6 | ARMOIRE GENERALE BASSE TENSION | ens | 1
3.7 | COFFRET GROUPE ELECTROGENE MOBILE | ens | 1
3.8 | ALIMENTATIONS GENERALES | ens | 1
3.9 | CHEMINEMENTS COURANTS FORTS | ens | 1
3.1 | DISTRIBUTION SECONDAIRE ET TERMINALE | ens | 1
3.11 | ADAPTATION DES COFFRETS ELECTRIQUES EXISTANTS | ens | 1
3.12 | AMENAGEMENT DU POSTE PREFABRIQUE | ens | 1
3.13 | RESEAU DE TERRE | ens | 1
3.14 | PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS | ens | 1
SOUS TOTAL 3
4 - COURANTS FAIBLES
4.2 | CHEMINEMENTS COURANTS FAIBLES ET SSI | ens | 1
4.3 | GTE | ens | 1
SOUS TOTAL 4
5 - SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE
5.1 | EQUIPEMENTS | ens | 1
5.2 | CENTRALE ECS | ens | 1
5.3 | CANALISATIONS | ens | 1
5.5 | ESSAIS, MISE EN SERVICE | ens | 1
5.6 | REPORT DE SIGNALISATION INCENDIE AU PC FEU | ens | 1
SOUS TOTAL 5
6 - TERRASSEMENTS-ESPACES VERTS
6.1 | PREPARATION | ens | 1
6.2 | PLATEFORME | ens | 1
6.3 | RESEAUX ENTERRES | ens | 1
6.4 | PLANTATIONS-ENGAZONNEMENT | ens | 1
SOUS TOTAL 6
TOTAL GENERAL EUROS H.T.