## Page de garde
MAITRE D'OUVRAGE EFS Fort-de-France
Dossier
MAITRE D'OEUVRE : GUEZ CARAIBES Acajou - Lotissement Olivier - Quartier Mahault 97232 LAMENTIN Mél : betmartinique@guezcaraibes.fr
Date
Phase
Indice

## DPGF
NIV | CODE | CODE_CAO | TITRE1 | M1 | M2 | M3 | U | QTE | QTEENTR | CRM | CRT | VAROPT |  | TVA | MARQUE | REF | COMM | LOC
Niveau | Code | Code CAO | Désignation |  |  |  | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Variante / Option | Numéro Option | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire | Localisation
2 |  |  | LOT CLIMATISATION
3
3.&
3
3.&
3
3.&
3 | 4 |  | DESCRITPTION DES TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU GROUPE A EAU GLACEE
4 | 4.1 |  | GENERALITES
4.T
4.T
4.T
4.&
4 | 4.2 |  | Groupe à eau glacée
4.T
4.T
4.T
4.T
9 | 4.2.1 |  | Groupe froid à eau glacée y compris accessoires |  |  |  | Unité | 0 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 686
9.&
9 | 4.2.2 |  | Kit leader/suiveur |  |  |  | Unité | 0 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 686
9.&
9 | 4.2.3 |  | GTB |  |  |  | Unité | 0 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 686
9.&
9 | 4.2.4 |  | Supportage et plots anti vibratile |  |  |  | Ens | 0 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 686
9.&
9 | 4.2.5 |  | Raccordement électrique et régulation |  |  |  | Ens | 0 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 686
9.&
9 | 4.2.6 |  | Thermomètre |  |  |  | Ens | 0 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 686
9.&
9 | 4.2.7 |  | Vannes supplémentaires |  |  |  | Ens | 0 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 686
9.&
4.&
4 | 4.3 |  | Dispositif de remplissage et de dosage
4.T
9 | 4.3.1 |  | Doseur d'introduction de produits y compris accessoires |  |  |  | Unité | 0 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 686
9.&
9 | 4.3.2 |  | Produit |  |  |  | Ens | 0 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 686
9.&
4.&
4 | 4.4 |  | Réseau d'eau glacée
4.T
9 | 4.4.1 |  | Réseau d’eau glacée en acier noir |  |  |  | Unité | 0 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 686
9.&
9 | 4.4.2 |  | Ø100 |  |  |  | ml | 0 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 686
9.&
9 | 4.4.3 |  | Ø80 |  |  |  | ml | 0 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 686
9.&
9 | 4.4.4 |  | Ø65 |  |  |  | ml | 0 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 686
9.&
9 | 4.4.5 |  | Ø50 |  |  |  | ml | 0 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 686
9.&
9 | 4.4.6 |  | Øautre |  |  |  | ml | 0 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 686
9.&
4.&
4 | 4.5 |  | Calorifuge des réseaux d'eau glacée
4.T
9 | 4.5.1 |  | Calorifuge des réseaux d’eau glacée en acier noir |  |  |  | Unité | 0 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 686
9.&
9 | 4.5.2 |  | Ø100 |  |  |  | ml | 0 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 686
9.&
9 | 4.5.3 |  | Ø80 |  |  |  | ml | 0 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 686
9.&
9 | 4.5.4 |  | Ø65 |  |  |  | ml | 0 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 686
9.&
9 | 4.5.5 |  | Ø50 |  |  |  | ml | 0 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 686
9.&
4.&
4 | 4.6 |  | Collecteurs de distribution
4.T
9 | 4.6.1 |  | Collecteur de distribution |  |  |  | Ens | 0 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 686
9.&
4.&
4 | 4.7 |  | Pompes de circulation d'eau
5 | 4.7.1 |  | Pompes de circulation primaire
5.T
9 | 4.7.1.1 |  | Pompes de circulation primaire |  |  |  | Ens | 0 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 686
9.&
5.&
5 | 4.7.2 |  | Pompes de départ eau glacée
5.T
9 | 4.7.2.1 |  | Pompe double de départ eau glacée |  |  |  | Ens | 0 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 686
9.&
5.&
4.&
4 | 4.8 |  | Réseau Condensat
4.T
9 | 4.8.1 |  | Réseau d'évacuation y compris toutes sujétions de mis en œuvre |  |  |  | ml | 0 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 686
9.&
4.&
4 | 4.9 |  | Pot à boue
4.T
9 | 4.9.1 |  | Pot à boue y compris accessoires |  |  |  | Unité | 0 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 686
9.&
4.&
3.&
DESCRITPTION DES TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU GROUPE A EAU GLACEE
Total H.T. :
Total T.V.A. (8,5%) :
Total T.T.C. :
3 | 5 |  | DESCRIPTIF DES TRAVAUX DIVERS
4 | 5.1 |  | Coffret électrique
4.T
9 | 5.1.1 |  | Coffret électrique |  |  |  | Unité | 0 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 686
9.&
9 | 5.1.2 |  | Disjoncteur |  |  |  | Unité | 0 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 686
9.&
9 | 5.1.3 |  | Autre |  |  |  | Unité | 0 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 686
9.&
4.&
4 | 5.2 |  | Dalle technique
4.T
9 | 5.2.1 |  | Agrandissement de la dalle |  |  |  | m² | 0 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 686
9.&
4.&
4 | 5.3 |  | Plot béton
4.T
9 | 5.3.1 |  | Plot béton |  |  |  | Ens | 0 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 686
9.&
4.&
3.&
DESCRIPTIF DES TRAVAUX DIVERS
Total H.T. :
Total T.V.A. (8,5%) :
Total T.T.C. :
3 | 6 |  | PRESTATION DE MAINTENANCE
3.T
9 | 6.1 |  | Prestations de maintenance préventive pour une année |  |  |  | Unité | 0 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 686
9.&
9 | 6.2 |  | Maintenance corrective (en dehors de la période de garantie) |  |  |  | Unité | 0 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 686
9.&
3.&
PRESTATION DE MAINTENANCE
Total H.T. :
Total T.V.A. (8,5%) :
Total T.T.C. :
3 | 7 |  | ETUDE, DOCUMENTATION ET ESSAIS
3.T
9 | 7.1 |  | Études d'exécution |  |  |  | Unité | 0 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 686
9.&
9 | 7.2 |  | Essais, Mises en service |  |  |  | Unité | 0 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 686
9.&
9 | 7.3 |  | DOE |  |  |  | Unité | 0 | [5 empty] | 8.5% |  |  |  | 686
9.&
3.&
ETUDE, DOCUMENTATION ET ESSAIS
Total H.T. :
Total T.V.A. (8,5%) :
Total T.T.C. :
RECAPITULATIF LOT CLIMATISATION
RECAPITULATIF DES CHAPITRES
4 - DESCRITPTION DES TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU GROUPE A EAU GLACEE
- 4.1 - GENERALITES
- 4.2 - Groupe à eau glacée
- 4.3 - Dispositif de remplissage et de dosage
- 4.4 - Réseau d'eau glacée
- 4.5 - Calorifuge des réseaux d'eau glacée
- 4.6 - Collecteurs de distribution
- 4.7 - Pompes de circulation d'eau
- 4.8 - Réseau Condensat
- 4.9 - Pot à boue
5 - DESCRIPTIF DES TRAVAUX DIVERS
- 5.1 - Coffret électrique
- 5.2 - Dalle technique
- 5.3 - Plot béton
6 - PRESTATION DE MAINTENANCE
7 - ETUDE, DOCUMENTATION ET ESSAIS
Total du lot LOT CLIMATISATION
Total H.T. :
Total T.V.A. (8,5%) :
Total T.T.C. :
Soit en toutes lettres TTC :
Fait à _________________________ le _____________________________
|  |  | Bon pour accord, signature |  |  |  | Signature et cachet de l'Entrepreneur
Conditions de règlement : Par virement à 30 j
Note on L41: pour mémoire
Note on L46: pour mémoire
Note on L61: pour mémoire

## Paramètres (hidden)
Paramètres document
1. | Titre du document : | DPGF
2. | Titre du dossier : | Remplacement de la production frigorifique de l'Etablissement Français du Sang 97200 - Fort-de-France
3. | Code du dossier | 2979-1
4. | Code du lot / des lots :
5. | Titre du lot / des lots : | LOT CLIMATISATION
6. | Date de valeur du lot / des lots : | 20/10/2025
7. | Phase : | DCE
8. | Indice : | 4
|  | 20% | Notes :
|  | 5.5% | - Le taux 0% est toujours supporté qu'il soit dans cette liste ou non
- En dehors du taux 0%, vous pouvez renseigner au maximum 4 taux différents
|  | 0% | - Si votre lot contient plus de 4 taux différents, ou contient de la TVA proportionnelle, vous devez modifier manuellement la formule de calcul de TVA et de TTC dans le récapitulatif
10. | Rue du dossier
11. | Code postal et ville du dossier
12. | Parcelle du dossier

## Version (hidden)
VERSION | 4.00
TYPEDOC | DPGF
SHOWADJU | 1
RECAPSIMPLE | 0
SHOWMONTANTS | 0
SHOWQUANTITES | 1
MONTANTSSURTETE | 1
MARGE | 0
RECAPLOCNIV9 | 0
LIST_VALIDATION_CHECKBOX |  | X
LOCALISE | 0
SRC | DVS_APP

## Coordonnées Entreprise
Coordonnées entreprise
1. | Nom de l'entreprise
2. | Nom du contact
3. | Adresse postale
4. | Code postal
5. | Ville
6. | Localité
7. | Boîte postale
8. | Téléphone
9. | Fax
10. | Tél. Portable
11. | E-mail
12. | Observation :

## Prestations supplémentaires
Prestations supplémentaires
Titre de la prestation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total