## LOT N°1
Décomposition du prix global et forfaitaire - Marché 2025_015 Lot n°1
Les quantitatifs indiqués dans la présente D.P.G.F ne sauraient se substituer aux éléments décrits dans le C.C.P En cas de contradiction entre la D.P.G.F et le C.C.P, ce dernier reste prioritaire. L'ensemble des éléments à chiffrer dans le C.C.P sont supposés être intégrés dans les différents postes ci-après
Ouvrage | unités | quantité | P.U | P.Total
Généralités
Installation de chantier | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  | 0
Démolition et évacuation
Démolition des cloisons | ens | 1 |  | 0
Démolition d'équipements sanitaires | ens | 1 |  | 0
Démolition des carrelages | ens | 1 |  | 0
Evacuation de tous les déchets existants | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  | 0
Travaux de rénovation
F/P de carrelage | m² | 110 |  | 0
Faux-plafond intérieur | m² | 105 |  | 0
Faux-plafond extérieur | fft | 1 |  | 0
Peinture de couverture | m² | 220 |  | 0
Révision de la charpente | fft | 1 |  | 0
Remplacement platine de fixation poteaux bois terrasse | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  | 0
Généralités |  |  |  | 0
Démolition et évacuation |  |  |  | 0
Travaux de rénovation |  |  |  | 0
Total H.T |  |  |  | 0
TVA |  |  |  | 0
Total T.T.C |  |  |  | 0

## LOT N°2
Décomposition du prix global et forfaitaire - Marché 2025_015 Lot n°2
Les quantitatifs indiqués dans la présente D.P.G.F ne sauraient se substituer aux éléments décrits dans le C.C.P En cas de contradiction entre la D.P.G.F et le C.C.P, ce dernier reste prioritaire. L'ensemble des éléments à chiffrer dans le C.C.P sont supposés être intégrés dans les différents postes ci-après
Ouvrage | unités | quantité | P.U | P.Total
Généralités
Installation de chantier | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  | 0
Courant fort
Révision générale de l'installation | ens | 1 |  | 0
Remplacement disjoncteur général | u | 1 |  | 0
Remplacement des prises de courant | fft | 1 |  | 0
Remplacement des interrupteurs | fft | 1 |  | 0
Remplacement éclairage extérieur (plafonnier LED) | u | 4 |  | 0
Remplacement éclairage applique salle de bain | u | 1 |  | 0
Remplacement éclairage plafonnier LED intérieur (salle d'eau + WC + couloir RDC) | u | 4 |  | 0
Remplacement des douilles et réinstallation | ens | 1 |  | 0
Fourniture et pose de réglettes LED RDC terrasse avec câblage | U | 4 |  | 0
Fourniture et pose de nouvelles prises de courant 2P+T + disjoncteur au tableau + câbles
Cuisine : prises au niveau du plan de travail (1 départ 16 A) | u | 4 |  | 0
Cuisine : 2 prises 32 A (2 départs) | u | 2 |  | 0
Couloir commun R+1 : 1 prise pour borne WIFI | u | 1 |  | 0
RDC : deux prises de courant pour poste de travail | u | 2 |  | 0
Terrasse : 4 prises 16A | u | 4 |  | 0
Terrasse : 1 prise 20 A | u | 1 |  | 0
Terrasse : 1 prise 32 A | u | 1 |  | 0
Terrasse : 1 prise pour alimentation brasseur d'air | u | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  | 0
Courant faible
Dépose de l'ancien réseau courant faible | ens | 110 |  | 0
3 prises RJ 45 au RDC | u | 3 |  | 0
1 prise RJ 45 au R+1 | u | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  | 0
Généralités |  |  |  | 0
Courant fort |  |  |  | 0
Courant faible |  |  |  | 0
Total H.T |  |  |  | 0
TVA |  |  |  | 0
Total T.T.C |  |  |  | 0

## LOT N°3
Décomposition du prix global et forfaitaire - Marché 2025_015 Lot n°3
Les quantitatifs indiqués dans la présente D.P.G.F ne sauraient se substituer aux éléments décrits dans le C.C.P En cas de contradiction entre la D.P.G.F et le C.C.P, ce dernier reste prioritaire. L'ensemble des éléments à chiffrer dans le C.C.P sont supposés être intégrés dans les différents postes ci-après
Ouvrage | unités | quantité | P.U | P.Total
Remplacement des toiles moustiquaires
Remplacement des toiles moustiquaires | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  | 0
Installation de nouvelles moustiquaires
RDC : façade au niveau des claustras | ens | 1 |  | 0
RDC : fenêtre bois | ens | 1 |  | 0
RDC : Ventelles bois extérieures | ens | 1 |  | 0
R+1 : ventelles bois | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  | 0
Garde-corps
Dépose garde-corps + F/P nouveau garde-corps selon CCP | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  | 0
Remplacement des toiles moustiquaires |  |  |  | 0
Installation de nouvelles moustiquaires |  |  |  | 0
Garde-corps |  |  |  | 0
Total H.T |  |  |  | 0
TVA |  |  |  | 0
Total T.T.C |  |  |  | 0