## entete DPGF
DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
ANNEXE 3 A L'ACTE D'ENGAGEMENT
MARCHE N°
Guyane (973) – FAG – Accord-cadre à bons de commande pour la maintenance préventive et corrective des installations et équipements contre l’incendie et des installations d’extinction automatique de gaz des bâtiments des forces armées en Guyane
Guyane (973) – FAG – Accord-cadre mixte pour la maintenance préventive et corrective des installations et équipements contre l’incendie des bâtiments des forces armées en Guyane
LOT N°1 : Maintenance des installations et équipements contre l’incendie du CETS, Site Frégate au Centre spatial Guyanais, Quartier Forget et de la Gendarmerie maritime Pariacabo à Kourou ; le Camp Szuts - (centre d’entrainement en forêt équatoriale - CEFE) à Régina, le Camp Maric à Camopi ; le Camp Bernet à Saint-Georges de L’Oyapock.
IMPORTANT TOUS LES POSTES DE LA DECOMPOSITION DU PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE DOIVENT ÊTRE RENSEIGNES IMPÉRATIVEMENT NE SONT PAS ADMIS : • LES POSTES « NON CHIFFRES » • LES POSTES « POUR MÉMOIRE » • LES POSTES « INCLUS » • L’AJOUT OU LA SUPPRESSION DE POSTES • LA MODIFICATION DU CADRE • LES MONTANTS NULS

## Forfait
LOT 1 - PRESTATIONS À PRIX FORFAITAIRE : MAINTENANCE PRÉVENTIVE ANNUELLE + PRESTATIONS DE MAINTENANCE CORRECTIVE INFERIEURES A 1 000,00€
Rèf | LOCALISATION |  |  |  |  | EQUIPEMENTS |  |  |  | PRESTATIONS MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE
| Commune | Quartier | Entité | Etb | Batiment concernés - équipements | Equipements centrale SSI ; alarme , désenfumages | Cat | type | Qté centrale | Nombre de VISITE | Prix UNITAIRE | SOUS-TOTAL
1 | KOUROU | SITE FREGATE Centre spatial Guyanais | CETS | ERT | 5 bâtiments concernés par SSI | SSI vers 5 bâtiments - Centrale SSI - Compact SDI + UGA - Marque DEF, SDI, CMSI, DAI (35), indicateur d'action(18), DM adressable avec couvercle de protection (17), tableau repépétiteur d'exploitation TRE (3), diffuseur d'alarme sonore et lumineux (DASF/DVAF) (21) - diffuseurs d'alarme lumineux (DVAF) (7); AGS diffuseur d'alarme générale sélective (4), modules déportés (4 relais, 4 adresses) (6) | A | Type 1 | 1 | 2 | 0 | 0
2 |  |  | CETS | ERT | 1 bâtiment concerné par IEAG | IEAG 1 pièce - DEF Polaris 2/6/10 - ECS/DECT détecteur de fumée multiponctuel à haute sensibilité (1), dispositif sonore et visuel (evacuation immédiate/ entrée interdite) (9), déclencheurs manuels (2) et évents de surpression (3), intégre des réservoirs de stockage et agent extincteur de type IG55 (12) | A | Type 1 | 1 | 2 | 0 | 0
3 | KOUROU | QUARTIER FORGET | 3° REI | ERT | Bât 0002 - GSBDD / 4ème Cie | 1 centrale NUGELEC-EA | E | Type 4 | 1 | 2 | 0 | 0
4 |  |  | 3° REI | ERT | Bât 0003 - ÉTAT-MAJOR | 1 centrale NUGELEC-ECA | A | Type 1 | 1 | 2 | 0 | 0
5 |  |  | 3° REI | ERT | Bât 0004 - B.O.I / DSAF / DRH | 1 centrale NUGELEC-EA | A | Type 1 | 1 | 2 | 0 | 0
6 |  |  | GSBdD | ERT | Bât 0008 - SMCAT | 1 centrale DEF type CASSIOPEE PIANO-C | A | Type 1 | 1 | 2 | 0 | 0
7 |  |  | 3° REI | ERT | Bât 0009 - Atelier Auto | 1 centrale | E | Type 4 | 1 | 2 | 0 | 0
8 |  |  | 3° REI | ERT | Bât 0010 - POSTE DE SÉCURITÉ | 1 report alarme incendie DEF relié au bât 008 | A | Type 1 | 1 | 2 | 0 | 0
9 |  |  | 3° REI | ERT | Bât 0013 - ALIMENTATION TROUPE (ORDINAIRE) | 1 centrale EATON / NUG31318 | A | Type 1 | 1 | 2 | 0 | 0
10 |  |  | 3° REI | ERT | Bât 0014 et 0015 ERP - Foyer+ salle muscu + Bibliothèque | 1 centrale DEF type Polaris 06/6/10 | A | Type 1 | 1 | 2 | 0 | 0
11 |  |  | 3° REI | ERT | Bât 0018 - CINEMA | 1 centrale NUGELEC - EA | E | Type 4 | 1 | 2 | 0 | 0
12 |  |  | 3° REI | ERP | Bât 0020 - REGIE- Atelier MISTRAL-NTI / Trans. | 1 centrale DEF type Polaris C10 6 zones | A | Type 1 | 1 | 2 | 0 | 0
13 |  |  | 3° REI | ERP | Bât 0021 - SALLE DE SPORTS KEOPS | 1 centrale DEF TST | E | Type 4 | 1 | 2 | 0 | 0
14 |  |  | 3° REI | ERT | Bât 0022 - MULTISERVICES | 1 centrale NUGELEC-EA | E | Type 4 | 1 | 2 | 0 | 0
15 |  |  | 3° REI | ERT/S | Bât 0024 - BCC | 1 centrale NUGELEC - EA | E | Type 4 | 1 | 2 | 0 | 0
16 |  |  | 3° REI | ERT/S | Bât 0025 - BCC | 1 centrale LEGRAND | E | Type 4 | 1 | 2 | 0 | 0
17 |  |  | 3° REI | ERT/S | Bât 0026 - BCC | 1 centrale NUGELEC – EA 331218 | E | Type 4 | 1 | 2 | 0 | 0
18 |  |  | 3° REI | ERT | Bât 0061 - MESS ( La Caravelle) | 1 centrale DEF type Polaris | A | Type 1 | 1 | 2 | 0 | 0
19 |  |  | 3° REI | ERT | Bât 0065 - CLUB DU LÉGIONNAIRE "GILBERT" | 1 centrale NUGELEC-EA | E | Type 4 | 1 | 2 | 0 | 0
20 |  |  | 3° REI | ERT | Bât 0067 - TRANSMISSION | 1 centrale Siemens FC2020-F2 | A | Type 1 | 1 | 2 | 0 | 0
21 |  |  | CMIA | ERP | Bât 0072 - INFIRMERIE | 1 centrale DEF type Polaris | A | Type 1 | 1 | 2 | 0 | 0
22 |  |  | 3° REI | ERT | Bât 0084 - ARMURERIE CENTR. SITTAL | 1 centrale DEF type Polaris 02/6/10 | E | Type 4 | 1 | 2 | 0 | 0
23 |  |  | 3° REI | ERT/S | Bât 0085 BCC | 1 centrale DEF | A | Type 1 | 1 | 2 | 0 | 0
24 |  |  | 3° REI | ERT/S | Bât 0086 - BCC | 1 centrale DEF | E | Type 4 | 1 | 2 | 0 | 0
25 |  |  | 3° REI | ERT/S | Bât 0087 - BCC | 1 centrale DEF | E | Type 4 | 1 | 2 | 0 | 0
26 |  |  | 3° REI | ERT/S | Bât 0089 - LOGEMENTS EVAT 2ème Cie | 1 centrale NUGELEC ECA204 - 4 boucles | A | Type 1 | 1 | 2 | 0 | 0
27 |  |  | 3° REI | ERT | Bât 0090 - BUREAUX 2ème Cie | 1 centrale NUGELEC ECA204 - 4 boucles | A | Type 1 | 1 | 2 | 0 | 0
28 |  |  | 3° REI | ERT/S | Bât 0091 - LOGEMENTS EVAT 2ème Cie | 1 centrale NUGELEC ECA204 - 4 boucles | A | Type 1 | 1 | 2 | 0 | 0
29 |  |  | 3° REI | ERT/S | Bât 0092 - LOGEMENT EVAT CCS | 1 centrale NUGELEC ECA204 - 4 boucles | A | Type 1 | 1 | 2 | 0 | 0
30 |  |  | 3° REI | ERT/S | Bât 0093 - BUREAUX CCS HÉBERGEMENTS | 1 centrale NUGELEC ECA204 - 6 boucles | A | Type 1 | 1 | 2 | 0 | 0
31 |  |  | 3° REI | ERT/S | Bât 0094 - 2ème Cie (RDC) CHAMBRES CCS | 1 centrale NUGELEC ECA204 - 2 boucles | A | Type 1 | 1 | 2 | 0 | 0
32 |  |  | 3° REI | ERT/S | Bât 0095 - BUREAUX et HÉBERGEMENTS Cie | 1 centrale NUGELEC ECA204 - 4 boucles | A | Type 1 | 1 | 2 | 0 | 0
33 |  |  | 3° REI | ERT/S | Bât 0096 - HÉBERGEMENTS Cie | 1 centrale NUGELEC ECA204 - 4 boucles | A | Type 1 | 1 | 2 | 0 | 0
34 |  |  | 3° REI | ERT/S | Bât 0097 - HÉBERGEMENTS Cie | 1 centrale NUGELEC ECA204 - 4 boucles | A | Type 1 | 1 | 2 | 0 | 0
35 |  |  | 3°REI | ERT | bat.0018 - Cinéma | 1 système de desenfumage mécanique non asservi SSI | D | desenfumage | 1 | 2 | 0 | 0
36 |  | PARIACABO - GENDARMERIE MARITIMES | GEND | ERT | Bât 0002 - BAT ADMINISTRATIF | 1 centrale - NUGELEC | A | Type 1 | 1 | 2 | 0 | 0
37 | REGINA | CAMPS SZUTS - C.E.F.E | 3° REI | ERT/S | Bât 0014 - BÂTIMENT HÉBERGEMENT | 1 centrale NUGELEC EA - 2 boucles | E | Type 4 | 1 | 2 | 0 | 0
38 |  |  | 3° REI | ERT/S | Bât 0041 - BÂTIMENT HÉBERGEMENT | 1 centrale NUGELEC EA - 2 boucles | E | Type 4 | 1 | 2 | 0 | 0
39 |  |  | 3° REI | ERT/S | Bât 0042 - BÂTIMENT HÉBERGEMENT | 1 centrale NUGELEC EA - 2 boucles | E | Type 4 | 1 | 2 | 0 | 0
40 |  |  | 3° REI | ERT | Bât 0022 - SOUTE à MUNITION | 1 centrale – DEF EA C2/6/10 - 2 boucles | A | Type 1 | 1 | 2 | 0 | 0
41 | CAMOPI | CAMP MARIC | 3° REI | ERT | Bât 004 carbet sanitaires | 1 centrale | E | Type 4 | 1 | 2 | 0 | 0
42 |  |  | 3° REI | ERT/S | Bat 028 - Hébergements troupes | 1 centrale | E | Type 4 | 1 | 2 | 0 | 0
43 |  |  | 3° REI | ERT | Bât 042 - Soute à carburant | 1 centrale | E | Type 4 | 1 | 2 | 0 | 0
44 |  |  | 3° REI | ERT | Bât 050 - Magasin de stockage | 1 centrale | E | Type 4 | 1 | 2 | 0 | 0
45 |  |  | 3° REI | ERT | Bât 051 - carbet ordinaire | 1 centrale | E | Type 4 | 1 | 2 | 0 | 0
46 | SAINT-GEORGES DE L'OYAPOCK | CAMP BERNET | 3° REI | ERT | Bat 001 - PVS | 1 centrale | E | Type 4 | 1 | 2 | 0 | 0
[6 empty] | Coût total lot 1 - Prestations à prix forfaitaire de maintenance préventive et corrective inférieure à 1 000,00€ | [5 empty] | 0
|  |  | Trigramme |  |  |  |  | Nombre | 46
ERT établissement soumi au code du travail
ERT S établissement soumi au code du travail avec locaux à sommeil
ERP établissement recevant du public

## 4 années
1re ANNEE TOUT SITES
A1 | Tous sites Lot 1 | Tous sites Lot 1 | Réalisation de l’état zéro | Article 1 du CCTP | 1
B1 | Tous sites Lot 1 | Tous sites Lot 1 | Réalisation de l’état annuel | Article 3.3 du CCTP | 1
Report coût total lot 1 prestations à prix forfaitaire maintenance préventive annuelle comprenant les prestations correctives inférieures à 1 000,00€
COÛT TOTAL - LOT 1 ANNEE 1 PRESTATIONS À PRIX FORFAITAIRES
2e ANNEE TOUT SITES
B1 | Tous sites Lot 1 | Tous sites Lot 1 | Réalisation de l’état annuel | Article 3.3 du CCTP | 1
Report coût total lot 1 prestations à prix forfaitaire maintenance préventive annuelle comprenant les prestations correctives inférieures à 1 000,00€
COÛT TOTAL - LOT 1 ANNEE 2 PRESTATIONS À PRIX FORFAITAIRES
3e ANNEE TOUT SITES
B1 | Tous sites Lot 1 | Tous sites Lot 1 | Réalisation de l’état annuel | Article 3.3 du CCTP | 1
Report coût total lot 1 prestations à prix forfaitaire maintenance préventive annuelle comprenant les prestations correctives inférieures à 1 000,00€
COÛT TOTAL - LOT 1 ANNEE 3 PRESTATIONS À PRIX FORFAITAIRES
4e ANNEE TOUT SITES
C1 | Tous sites Lot 1 | Tous sites Lot 1 | Réalisation de l’état des lieux final | Article 1 du CCTP | 1
Report coût total lot 1 prestations à prix forfaitaire maintenance préventive annuelle comprenant les prestations correctives inférieures à 1 000,00€
COÛT TOTAL - LOT 1 ANNEE 4 PRESTATIONS À PRIX FORFAITAIRES
TOTAL DES 4 ANNEES TOUT SITES
COÛT TOTAL - LOT 1 ANNEE 1
COÛT TOTAL - LOT 1 ANNEE 2
COÛT TOTAL - LOT 1 ANNEE 3
COÛT TOTAL - LOT 1 ANNEE 4
COÛT TOTAL LOT 1 DES 4 ANNEES
À ……..……….…. ,le
Signature et cachet de l'entreprise
(précédés de la mention manuscrite "Lu et approuvé")