## Entete L1
ANNEXE 4 PREPARATION ETAT ZERO
MARCHE N°
Guyane (973) – FAG – Accord-cadre à bons de commande pour la maintenance préventive et corrective des installations et équipements contre l’incendie et des installations d’extinction automatique de gaz des bâtiments des forces armées en Guyane
Guyane (973) – FAG – Accord-cadre mixte pour la maintenance préventive et corrective des installations et équipements contre l’incendie des bâtiments des forces armées en Guyane
LOT N°1 : Maintenance des installations et équipements contre l’incendie du CETS, Site Frégate au Centre spatial Guyanais, Quartier Forget et de la Gendarmerie maritime Pariacabo à Kourou ; le Camp Szuts - (centre d’entrainement en forêt équatoriale - CEFE) à Régina, le Camp Maric à Camopi ; le Camp Bernet à Saint-Georges de L’Oyapock.
DOCUMENT NON CONTRACTUEL état des lieux non exhaustif Document destiné à informer le candidat et le titulaire de la composition des installations FAG

## L1_Prépa Etat Zéro SSI-AEG
LOT 1 - Inventaire partiel des matériels à fiabiliser lors de l'état zéro (ce listing est non exhaustif)
Référencement non exhautif des matériels SSI et IAEG des FAG.
| LOCALISATION |  |  |  |  | EQUIPEMENTS SSI + système AEG |  |  |  |  | DETECTION | [7 empty] | EVACUATION Sonore et Lumineux |  |  |  |  | Commande pupitre /inf. |  |  | Coupe-Feu |  | Désenfumage |  | Arrêt technique |  |  |  | GAZ | date dernier contrôle | prochain
Rèf | Commune | Quartier | Entité | Etb | Batiment concernés - équipements | Equipements centrale SSI ; alarme , désenfumages | date | Cat | type | Qté | DAI | DT | DOF | DM | DFL | ECS DECT MULTI | IA | DAS | Sirènes | DSA DVAF | DL / DVAF | AFF ENT INT/ EVAC | AGS | TRE | COMM MANU. | Module deport/report | CCF | PCF | Man | Elec | CTA | Vent. | ASC | EVENT | réservoir pression AEG | Visite/ semestrielle | contrôle à venir
1 | KOUROU | SITE FREGATE Centre spatial Guyanais | CETS | ERT | SSI vers 5 batiments | 1 Centrale DEF - SSI Compact SDI + UGA Marque DEF, SDI, CMSI, DAI (35), IA(18), DM (17), TRE (3), (DASF/DVAF) (21) - (DVAF) (7); AGS (4), modules déportés (6) | ref. | A | Type 1 | 1 | 35 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  | 21 | 7 |  | 4 | 3 |  | 6 | [9 empty] | intégration | dec.2025
2 | KOUROU | SITE FREGATE Centre spatial Guyanais | CETS | ERT | IEAG 1 pièce - DEF Polaris 2/6/10 | ECS/DECT (1), (evacuation immédiate/ entrée interdite) (9), DM (2) et évents de surpression (3), intégre des réservoirs de stockage et agent extincteur de type IG55 (12) | date: ref.; Cat: A; type: Type 1; Qté: 1; DETECTION DM: 2 | 1 | [5 empty] | 9 | [11 empty] | 3 | 12 | intégration | dec.2025
3 | KOUROU | QUARTIER FORGET | 3° REI | ERT | Bât 0002 - GSBDD / 4ème Cie | 1 centrale LEGRAND - 1 Boucle | date: ref.; Cat: E; type: Type 4; Qté: 1; DETECTION DM: 3 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 2024-12-18 | dec.2025
4 | KOUROU | QUARTIER FORGET | 3° REI | ERT | Bât 0003 - ÉTAT-MAJOR | 1 centrale NUGELEC-ECA | ref. | A | Type 1 | 1 |  |  | 3 | 1 |  |  | 1 |  | 2 | [16 empty] | 2024-12-17 | dec.2025
5 | KOUROU | QUARTIER FORGET | 3° REI | ERT | Bât 0004 - B.O.I / DSAF / DRH | 1 centrale NUGELEC-EA - 2 boucles | ref. | A | Type 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | [16 empty] | 2024-12-17 | dec.2025
6 | KOUROU | QUARTIER FORGET | GSBdD | ERT | Bât 0008 - SMCAT | 1 centrale DEF type CASSIOPEE PIANO-C | ref. | A | Type 1 | 1 |  |  | 67 | 10 |  |  |  |  | 6 | [16 empty] | 2024-12-18 | dec.2025
7 | KOUROU | QUARTIER FORGET | GSBdD | ERT | Bât 0009 - Atelier Auto | 1 centrale | date: ref.; Cat: E; type: Type 4; Qté: 1; DETECTION DM: 1 |  |  |  | 2 | [16 empty] | 2024-12-18 | dec.2025
8 | KOUROU | QUARTIER FORGET | 3° REI | ERT | Bât 0010 - POSTE DE SÉCURITÉ | 1 report alarme incendie DEF relié au bât 008 | date: ref.; Cat: A; type: Type 1; Qté: 1 | [8 empty] | X | [11 empty] | 2024-12-18 | dec.2025
9 | KOUROU | QUARTIER FORGET | 3° REI | ERT | Bât 0013 - ALIMENTATION TROUPE (ORDINAIRE) | 1 centrale EATON / NUG31318 | date: ref.; Cat: A; type: Type 1; Qté: 1; DETECTION DM: 2 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 2024-12-18 | dec.2025
10 | KOUROU | QUARTIER FORGET | 3° REI | ERP | Bât 0014 et 0015 ERP // Foyer - Bibliothèque + Salle muscu | 1 centrale DEF type Polaris C2/6/10 | ref. | A | Type 1 | 1 |  | 2 |  | 9 |  |  |  |  | 4 | [16 empty] | 2024-12-17 | dec.2025
11 | KOUROU | QUARTIER FORGET | 3° REI | ERT | Bât 0018 - CINEMA | 1 centrale NUGELEC - EA | date: ref.; Cat: E; type: Type 4; Qté: 1; DETECTION DM: 4 |  |  |  | 2 | [16 empty] | 2024-12-17 | dec.2025
12 | KOUROU | QUARTIER FORGET | 3° REI | ERP | Bât 0020 - REGIE- Atelier MISTRAL-NTI / Trans. | 1 centrale DEF type Polaris C2/6/10 6 zones | ref. | A | Type 1 | 1 |  | 4 |  | 2 |  |  | 4 |  | 2 | [16 empty] | 2024-12-18 | dec.2025
13 | KOUROU | QUARTIER FORGET | 3° REI | ERP | Bât 0021 - SALLE DE SPORTS KEOPS | 1 centrale DEF TST | date: ref.; Cat: E; type: Type 4; Qté: 1; DETECTION DM: 3 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 2024-12-17 | dec.2025
14 | KOUROU | QUARTIER FORGET | 3° REI | ERT | Bât 0022 - MULTISERVICES | 1 centrale NUGELEC-EA | date: ref.; Cat: E; type: Type 4; Qté: 1; DETECTION DM: 2 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 2024-07-26 | dec.2025
15 | KOUROU | QUARTIER FORGET | 3° REI | ERT/S | Bât 0024 - BCC | 1 centrale NUGELEC - EA | date: ref.; Cat: E; type: Type 4; Qté: 1; DETECTION DM: 3 |  |  |  | 2 | [16 empty] | 2024-12-17 | dec.2025
16 | KOUROU | QUARTIER FORGET | GSBdD | ERT/S | Bât 0025 - BCC et Multiservice | 1 centrale LEGRAND | date: ref.; Cat: E; type: Type 4; Qté: 1; DETECTION DM: 3 |  |  |  | 2 | [16 empty] | 2024-12-17 | dec.2025
17 | KOUROU | QUARTIER FORGET | 3° REI | ERT/S | Bât 0026 - BCC | 1 centrale NUGELEC – EA 331218 | date: ref.; Cat: E; type: Type 4; Qté: 1; DETECTION DM: 1 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 2024-12-18 | dec.2025
18 | KOUROU | QUARTIER FORGET | 3° REI | ERT | Bât 0061 - MESS ( La Caravelle) | 1 centrale DEF type Polaris | ref. | A | Type 1 | 1 |  | 4 |  | 8 |  |  | 1 |  | 6 | [16 empty] | 2024-12-18 | dec.2025
19 | KOUROU | QUARTIER FORGET | 3° REI | ERT | Bât 0065 - CLUB DU LÉGIONNAIRE "GILBERT" | 1 centrale NUGELEC-EA | date: ref.; Cat: E; type: Type 4; Qté: 1; DETECTION DM: 2 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 2024-12-16 | dec.2025
20 | KOUROU | QUARTIER FORGET | 3° REI | ERT | Bât 0067 - TRANSMISSION | 1 centrale Siemens FC2020-F2 9 boucles | ref. | A | Type 1 | 1 |  |  | 16 | 3 |  |  |  |  | 2 | [16 empty] | 2024-12-18 | dec.2025
21 | KOUROU | QUARTIER FORGET | CMIA | ERP | Bât 0072 - INFIRMERIE (ERP type U) | 1 centrale DEF Polaris C2/6/10 | ref. | A | Type 1 | 1 |  |  | 16 | 5 |  |  | 8 |  | 4 | [16 empty] | 2024-12-17 | dec.2025
22 | KOUROU | QUARTIER FORGET | 3° REI | ERT | Bât 0084 - ARMURERIE CENTR. SITTAL | 1 centrale DEF TST4 | ref. | E | Type 4 | 1 |  |  | 15 | 4 |  |  | 7 |  | 3 | [16 empty] | 2024-12-17 | dec.2025
23 | KOUROU | QUARTIER FORGET | 3° REI | ERT/S | Bât 0085 BCC | 1 centrale DEF Polaris C2/6/10 | date: ref.; Cat: A; type: Type 1; Qté: 1; DETECTION DM: 3 |  |  |  | 3 | [16 empty] | 2024-12-18 | dec.2025
24 | KOUROU | QUARTIER FORGET | 3° REI | ERT/S | Bât 0086 - BCC | 1 centrale Legrand | date: ref.; Cat: E; type: Type 4; Qté: 1; DETECTION DM: 3 |  |  |  | 3 | [16 empty] | 2024-12-18 | dec.2025
25 | KOUROU | QUARTIER FORGET | 3° REI | ERT/S | Bât 0087 - BCC | 1 centrale Legrand | ref. | E | Type 4 | 1 |  |  | 4 | 6 |  |  |  |  | 2 | [8 empty] | 4 | [7 empty] | 2024-12-16 | dec.2025
26 | KOUROU | QUARTIER FORGET | 3° REI | ERT/S | Bât 0089 - LOGEMENTS EVAT 2ème Cie | 1 centrale NUGELEC ECA204 - 4 boucles | ref. | A | Type 1 | 1 |  |  | 1 | 3 |  |  |  |  | 2 | [16 empty] | 2024-12-16 | dec.2025
27 | KOUROU | QUARTIER FORGET | GSBdD | ERT | Bât 0090 - BUREAUX 2ème Cie / GSbdD | 1 centrale NUGELEC ECA204 - 4 boucles | ref. | A | Type 1 | 1 |  |  | 7 | 5 |  |  | 4 |  | 2 | [16 empty] | 2024-12-16 | dec.2025
28 | KOUROU | QUARTIER FORGET | 3° REI | ERT/S | Bât 0091 - LOGEMENTS EVAT 2ème Cie | 1 centrale NUGELEC ECA204 - 4 boucles | ref. | A | Type 1 | 1 |  |  | 1 | 3 |  |  |  |  | 2 | [16 empty] | 2024-12-16 | dec.2025
29 | KOUROU | QUARTIER FORGET | 3° REI | ERT/S | Bât 0092 - LOGEMENT EVAT CCS | 1 centrale NUGELEC ECA204 - 4 boucles | date: ref.; Cat: A; type: Type 1; Qté: 1; DETECTION DM: 3 |  |  |  | 2 | [16 empty] | 2024-12-16 | dec.2025
30 | KOUROU | QUARTIER FORGET | 3° REI | ERT/S | Bât 0093 - BUREAUX CCS HÉBERGEMENTS | 1 centrale NUGELEC ECA204 - 6 boucles | ref. | A | Type 1 | 1 |  |  | 6 | 3 |  |  | 4 |  | 2 | [16 empty] | 2024-12-16 | dec.2025
31 | KOUROU | QUARTIER FORGET | 3° REI | ERT/S | Bât 0094 - 2ème Cie (RDC) CHAMBRES CCS | 1 centrale NUGELEC ECA204 - 2 boucles | date: ref.; Cat: A; type: Type 1; Qté: 1; DETECTION DM: 4 |  |  |  | 2 | [16 empty] | 2024-12-16 | dec.2025
32 | KOUROU | QUARTIER FORGET | 3° REI | ERT/S | Bât 0095 - BUREAUX et HÉBERGEMENTS Cie | 1 centrale NUGELEC ECA204 - 4 boucles | date: ref.; Cat: A; type: Type 1; Qté: 1; DETECTION DM: 3 |  |  |  | 2 | [16 empty] | 2024-12-16 | dec.2025
33 | KOUROU | QUARTIER FORGET | 3° REI | ERT/S | Bât 0096 - HÉBERGEMENTS Cie | 1 centrale NUGELEC ECA204 - 4 boucles | date: ref.; Cat: A; type: Type 1; Qté: 1; DETECTION DM: 3 |  |  |  | 3 | [16 empty] | 2024-12-16 | dec.2025
34 | KOUROU | QUARTIER FORGET | 3° REI | ERT/S | Bât 0097 - HÉBERGEMENTS Cie | 1 centrale NUGELEC ECA204 - 4 boucles | date: ref.; Cat: A; type: Type 1; Qté: 1; DETECTION DM: 3 |  |  |  | 2 | [16 empty] | 2024-12-16 | dec.2025
35 | KOUROU | QUARTIER FORGET | 3°REI | ERT | bat.0018 - Cinéma | 1 système de desenfumage mécanique non asservi SSI | date: ref.; Cat: D; type: desenfumage; Qté: 1 | [13 empty] | 1 | [6 empty] | intégration | dec.2025
36 | KOUROU | PARIACABO - GENDARMERIE MARITIMES | GEND | ERT | Bât 0002 - GEMAR | 1 centrale - NUGELEC 4 boucles | ref. | A | Type 1 | 1 |  | 1 | 3 | 3 |  |  |  |  | 2 | [16 empty] | 2024-12-16 | dec.2025
37 | REGINA | CAMPS SZUTS - C.E.F.E | 3° REI | ERT/S | Bât 0014 - BÂTIMENT HÉBERGEMENT | 1 centrale NUGELEC EA - 2 boucles | date: ref.; Cat: E; type: Type 4; Qté: 1; DETECTION DM: 3 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 2024-12-10 | dec.2025
38 | REGINA | CAMPS SZUTS - C.E.F.E | 3° REI | ERT/S | Bât 0041 - BÂTIMENT HÉBERGEMENT | 1 centrale NUGELEC EA - 2 boucles | date: ref.; Cat: E; type: Type 4; Qté: 1; DETECTION DM: 6 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 2024-12-10 | dec.2025
39 | REGINA | CAMPS SZUTS - C.E.F.E | 3° REI | ERT/S | Bât 0042 - BÂTIMENT HÉBERGEMENT | 1 centrale NUGELEC EA - 2 boucles | date: ref.; Cat: E; type: Type 4; Qté: 1; DETECTION DM: 6 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 2024-12-10 | dec.2025
40 | REGINA | CAMPS SZUTS - C.E.F.E | 3° REI | ERT | Bât 0022 - SOUTE à MUNITION | 1 centrale – DEF EA C2/6/10 - 2 boucles | ref. | A | Type 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [16 empty] | 2024-12-10 | dec.2025
41 | CAMOPI | CAMP MARIC | 3° REI | ERT | Bât 004 carbet sanitaires | 1 centrale | date: ref.; Cat: E; type: Type 4; Qté: 1; DETECTION DM: 1 |  |  |  | 1 | [16 empty] | intégration | dec.2025
42 | CAMOPI | CAMP MARIC | 3° REI | ERT/S | Bat 028 - Hébergements troupes | 1 centrale | date: ref.; Cat: E; type: Type 4; Qté: 1; DETECTION DM: 2 |  |  |  | 1 | [16 empty] | intégration | dec.2025
43 | CAMOPI | CAMP MARIC | 3° REI | ERT | Bât 042 - Soute à carburant | 1 centrale NUGELEC | date: ref.; Cat: E; type: Type 4; Qté: 1; DETECTION DM: 1 |  |  |  | 1 | [16 empty] | intégration | dec.2025
44 | CAMOPI | CAMP MARIC | 3° REI | ERT | Bât 050 - Magasin de stockage | 1 centrale NUGELEC | date: ref.; Cat: E; type: Type 4; Qté: 1; DETECTION DM: 1 |  |  |  | 1 | [16 empty] | intégration | dec.2025
45 | CAMOPI | CAMP MARIC | 3° REI | ERT | Bât 051 - carbet ordinaire | 1 centrale | date: ref.; Cat: E; type: Type 4; Qté: 1; DETECTION DM: 2 |  |  |  | 1 | [16 empty] | intégration | dec.2025
46 | SAINT-GEORGES DE L'OYAPOCK | CAMP BERNET | 3° REI | ERT | Bat 001 - PVS | 1 centrale | date: ref.; Cat: E; type: Type 4; Qté: 1; DETECTION DM: 1 |  |  |  | 1 | [16 empty] | intégration | dec.2025
[9 empty] | Nombre | 46 | 35 | 12 | 140 | 155 | 0 | 1 | 48 | 0 | 83 | 21 | 7 | 9 | 4 | 3 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 544
Note on I4: ADAM Aurore IPMI: année d'installation équipement
Note on L4: ADAM Aurore IPMI: Quantité
Note on M4: Détecteur automatique incendie
Note on N4: Détecteur Thermique
Note on O4: Détecteur optique de fumée
Note on P4: Déclencheur Manuel
Note on Q4: Détecteur de Fumée Linéaire
Note on R4: ADAM Aurore IPMI: détecteur fumée multiponctuel haute sensibilité détecteur multicritère
Note on S4: Indicateur d'Action
Note on T4: Dispositif Actionné de Sécurité
Note on V4: diffuseur alarme sonore/lumineux
Note on W4: Diffuseur alarme lumineux
Note on X4: ADAM Aurore IPMI: Dispositif alarme sonore et visuelle pour écuation
Note on Y4: Diffuseur alarme sélective
Note on Z4: tableaux répétiteurs d'exploitation
Note on AC4: ADAM Aurore IPMI: clapet Coupe feu
Note on AD4: ADAM Aurore IPMI: Porte Coupe-FEU
Note on AE4: ADAM Aurore IPMI: manuelle
Note on AF4: ADAM Aurore IPMI: Electrique
Note on AG4: ADAM Aurore IPMI: centrale traitement d'air
Note on AH4: ADAM Aurore IPMI: ventillation
Note on AI4: ADAM Aurore IPMI: acsenceur
Note on AJ4: ADAM Aurore IPMI: EVENTS SURPRESSION
Note on AK4: ADAM Aurore IPMI: IG55 et IG100
Note on AB5: ADAM Aurore IPMI: 4 relais / 4 adresses
Note on AK6: ADAM Aurore IPMI: type IG55
Note on F14: ADAM Aurore IPMI: le bat. ne présente plus d'activité ERP - en lien avec bat.14