## Entete DPGF
DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
ANNEXE 3 A L'ACTE D'ENGAGEMENT
MARCHE N°
Guyane (973) – FAG – Accord-cadre à bons de commande pour la maintenance préventive et corrective des installations et équipements contre l’incendie et des installations d’extinction automatique de gaz des bâtiments des forces armées en Guyane
LOT N°2 : Maintenance des installations et équipements contre l’incendie du Centre du Contrôle Militaire - CCM à Kourou, de la Base Aérienne BA 367 - Quartier François Masse à Matoury, de l’Îlot Cabassou, de la Base Navale de Dégrad des Cannes – BNDdC à Rémire Montjoly, du Dépôt de Munitions - Montagne des Serpents à Roura et de la Base Radar du Mont Vénus à Sinnamary
IMPORTANT TOUS LES POSTES DE LA DECOMPOSITION DU PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE DOIVENT ÊTRE RENSEIGNES IMPÉRATIVEMENT NE SONT PAS ADMIS : • LES POSTES « NON CHIFFRES » • LES POSTES « POUR MÉMOIRE » • LES POSTES « INCLUS » • L’AJOUT OU LA SUPPRESSION DE POSTES • LA MODIFICATION DU CADRE • LES MONTANTS NULS

## Forfait
LOT 2 - PRESTATIONS À PRIX FORFAITAIRE : MAINTENANCE PRÉVENTIVE ANNUELLE + PRESTATIONS DE MAINTENANCE CORRECTIVE INFERIEURES A 1 000,00€
| LOCALISATION |  |  |  |  | EQUIPEMENTS |  |  |  | PRESTATIONS MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE
Réf | Commune | Quartier | Entité | Etb | Batiment concernés - équipements | Equipements centrale SSI ; alarme , désenfumages | Cat | type | Qté centrale | Nombre de VISITE | Prix UNITAIRE | SOUS-TOTAL
47 | KOUROU | Site bélier - CCM | BA367 | ERT | Bât 0014 -Bat. TECHNICO - OPÉRATIONNEL | 1 centrale - NUGELEC- TSM 516 | A | Type 1 | 1 | 2 | 0 | 0
48 |  |  | GSBdD | ERT | Bât 0018 - MESS | 1 centrale NUGELEC ECA | A | Type 1 | 1 | 2 | 0 | 0
49 | MATOURY | Aérodrome F. Massé | BA367 | ERT | Bat 0003 - OPS | 1 centrale SIEMENS | A | Type 1 | 1 | 2 | 0 | 0
50 |  |  | BA367 | ERT | Bat.0007 hangar PUMA Bat.0009 tente Anhydre Bat 0011 - HANGAR EAM 1 (ESCA) Bat 0002 - CSO Bat 0016 - HANGAR EAM 2 Bat.0006 hangar ETHOM- FENNEC Bat.013 tente Marine Bat.0004 BISMA/BGA/DANZ | 1 centrale SCHUB - Pupitre commande en R+1 distribution dsur plusieurs batiments | A | Type 1 | 1 | 2 | 0 | 0
51 |  |  | BA367 | ERT | Bât 0057 - HANGAR CASA | 1 centrale SIEMENS FC2020 | A | Type 1 | 1 | 2 | 0 | 0
52 |  |  | GSBdD | ERT/S | Bât 0065 - BCC AWARAS | 4 centrales | E | Type 4 | 4 | 2 | 0 | 0
53 |  |  | GSBdD | ERT/S | Bât 0069 - BCC 1 | 1 centrale - LEGRAND | E | Type 4 | 1 | 2 | 0 | 0
54 |  |  | GSBdD | ERT/S | Bât 0070 Communs BCC | 1 centrale NUGELEC | E | Type 4 | 1 | 2 | 0 | 0
55 |  |  | GSBdD | ERT/S | Bât 0071 - BCC 2 | 1 centrale - DEF | E | Type 4 | 1 | 2 | 0 | 0
56 |  |  | BA367 | ERT/S | Bât 0103 Algéco CCM - ESICAERO et hebergement | 2 centrales NUGELEC EATON | E | Type 4 | 2 | 2 | 0 | 0
57 |  |  | GSBdD | ERT | Bât 0059 - Cercle Unique | 1 centrale - NUGELEC ECA | A | Type 1 | 1 | 2 | 0 | 0
58 |  |  | SEA | ERT | Bât 0081 - Hangar de Stockage | 1 centrale | E | Type 4 | 1 | 2 | 0 | 0
59 | REMIRE MONTJOLY | DICOM CABASSOU | GSBdD | ERT | Bât 0004 – Accueil AMF | 1 centrale Legrand | A | Type 1 | 1 | 2 | 0 | 0
60 |  |  | GSBdD | ERT | Bât 0005 – Accueil AMF | 1 centrale SCHUB | E | Type 4 | 1 | 2 | 0 | 0
61 |  |  | GSBdD | ERT | Bât 0006 – Accueil AMF | 1 centrale SCHUB | E | Type 4 | 1 | 2 | 0 | 0
62 |  |  | GSBdD | ERT | Bât 0007 – Accueil AMF | 1 centrale SCHUB | E | Type 4 | 1 | 2 | 0 | 0
63 |  |  | GSBdD | ERT | Bât 0008 AMF et Bât 0009 maitre bottier - | 1 centrale NUGELEC EATON | E | Type 4 | 1 | 2 | 0 | 0
64 |  |  | GSBdD | ERT | Bât 0011 ATCF | 1 centrale NUGELEC Sti | E | Type 4 | 1 | 2 | 0 | 0
65 |  |  | GSBdD | ERT | Bât 0012 (399) - ARCHIVES | 1 centrale ALPHA C2/6/10 Def | A | Type 1 | 1 | 2 | 0 | 0
66 |  |  | GSBDD | ERT | Bât 0020 poste de sécurité | 1 dispositif sonore – sirène actionnée par le filtreur | E | Type 4 | 1 | 2 | 0 | 0
67 |  | Base Navale Dégrad des Cannes | BNDDC | ERT | Bât 0001 bureau capitaine d’armes | 1 centrale NUGELEC EATON | E | Type 4 | 1 | 2 | 0 | 0
68 |  |  | BNDDC | ERT/S | Bât 0002 Hébergement (TAMARIN) | 1 centrale | E | Type 4 | 1 | 2 | 0 | 0
69 |  |  | BNDDC | ERT/S | Bât 0003 Hébergement (IBIS) | 1 centrale | E | Type 4 | 1 | 2 | 0 | 0
70 |  |  | BNDDC | ERT/S | Bât 0004 Hébergement (ANACONDA) | 1 centrale | E | Type 4 | 1 | 2 | 0 | 0
71 |  |  | BNDDC | ERT | Bât 0006 PVS | 1 centrale NUGELEC | E | Type 4 | 1 | 2 | 0 | 0
72 |  |  | GSBdD | ERT | Bât 0007 Restaurant | 1 centrale NUGELEC | E | Type 4 | 3 | 2 | 0 | 0
73 |  |  | BNDDC | ERT | Bât 0008 Bât commandement | 1 centrale NUGELEC | E | Type 4 | 1 | 2 | 0 | 0
74 |  |  | BNDDC | ERT | Bât 0009 Bât ZT (Local convertisseur) et Bât 0010 local pompe (dépôt hydrocarbure) et local réserve d’huile | 1 centrale NUGELEC ECA 3008 | A | Type 1 | 1 | 2 | 0 | 0
75 |  |  | BNDDC | ERT | Bât 0010 local réserve d’huile | 1 sirène commandée manuellement DSNA | E | Type 4 | 1 | 2 | 0 | 0
76 |  |  | BNDDC | ERT | Bât 0022 Bâtiment MORPHO | 2 centrales | E | Type 4 | 2 | 2 | 0 | 0
77 |  |  | BNDDC | ERT | Bât 0029 ERF Caouanne | 1 centrale NUGELEC | E | Type 4 | 1 | 2 | 0 | 0
78 |  |  | BNDDC | ERT | Bât 0031 Ancien bureau capitaine d’armes | 1 centrale NUGELEC EATON | E | Type 4 | 1 | 2 | 0 | 0
79 |  |  | BNDDC | ERT | Bât 0055 Gendarmerie maritime | 1 centrale NUGELEC | E | Type 4 | 1 | 2 | 0 | 0
80 |  |  | DIRISI | ERT | Bat.0030 - local technique DIRISI | 1 centrale | E | Type 4 | 1 | 2 | 0 | 0
81 |  |  | BNDDC | ERT | bat.009 - Bat ZT (local métallier et atelier bois) | 1 système de desenfumage mécanique non asservi SSI | D | desenfumage | 4 | 2 | 0 | 0
82 | ROURA | MONTAGNES des SERPENTS | SIMU | ERT | Bât 0013 - BT VIE (MESS) | 1 centrale – NUGELEC Eaton | E | Type 4 | 1 | 2 | 0 | 0
83 |  |  | SIMU | ERT | Bât 0014 - Poste sécurité commandement | 1 centrale – NUGELEC Eaton | A | Type 1 | 1 | 2 | 0 | 0
84 |  |  | SIMU | ERT | Bât 0014 - Poste sécurité Couloir | 1 centrale – NUGELEC ECA | A | Type 1 | 1 | 2 | 0 | 0
85 |  |  | SIMU | ERT | Bât 0003 | 2 centrales | E | Type 4 | 2 | 2 | 0 | 0
86 | SINNAMARY | MONT VENUS | BA367 | ERT | Bât 0001 - Poste de sécurité | 1 centrale - NUGELEC EATON | E | Type 4 | 1 | 2 | 0 | 0
87 |  |  | DIRISI | ERT | Bât 0006– Local technique (dévolution CCM) | 1 centrale ALPHA C2/6/10 | E | Type 4 | 1 | 2 | 0 | 0
[6 empty] | Coût total lot 2 - Prestations à prix forfaitaire de maintenance préventive et corrective inférieure à 1 000,00€ | [5 empty] | 0
|  |  | Trigramme |  |  |  |  | Nombre | 52
ERT établissement soumi au code du travail
ERT S établissement soumi au code du travail avec locaux à sommeil
ERP établissement recevant du public

## 4 années
1re ANNEE
A1 | Tous sites Lot 2 | Tous sites Lot 2 | Réalisation de l’état zéro | Article 1 du CCTP | 1
B1 | Tous sites Lot 2 | Tous sites Lot 2 | Réalisation de l’état annuel | Article 3.3 du CCTP | 1
Report coût total lot 2 prestations à prix forfaitaire maintenance préventive annuelle comprenant les prestations correctives inférieures à 1 000,00€
COÛT TOTAL - LOT 2 ANNEE 1 PRESTATIONS À PRIX FORFAITAIRES
2e ANNEE
B1 | Tous sites Lot 2 | Tous sites Lot 2 | Réalisation de l’état annuel | Article 3.3 du CCTP | 1
Report coût total lot 2 prestations à prix forfaitaire maintenance préventive annuelle comprenant les prestations correctives inférieures à 1 000,00€
COÛT TOTAL - LOT 2 ANNEE 2 PRESTATIONS À PRIX FORFAITAIRES
3e ANNEE
B1 | Tous sites Lot 2 | Tous sites Lot 2 | Réalisation de l’état annuel | Article 3.3 du CCTP | 1
Report coût total lot 2 prestations à prix forfaitaire maintenance préventive annuelle comprenant les prestations correctives inférieures à 1 000,00€
COÛT TOTAL - LOT 2 ANNEE 3 PRESTATIONS À PRIX FORFAITAIRES
4e ANNEE
C1 | Tous sites Lot 2 | Tous sites Lot 2 | Réalisation de l’état des lieux final | Article 1 du CCTP | 1
Report coût total lot 2 prestations à prix forfaitaire maintenance préventive annuelle comprenant les prestations correctives inférieures à 1 000,00€
COÛT TOTAL - LOT 2 ANNEE 4 PRESTATIONS À PRIX FORFAITAIRES
TOTAL DES 4 ANNEES
COÛT TOTAL - LOT 2 ANNEE 1
COÛT TOTAL - LOT 2 ANNEE 2
COÛT TOTAL - LOT 2 ANNEE 3
COÛT TOTAL - LOT 2 ANNEE 4
COÛT TOTAL LOT 2 DES 4 ANNEES
À ……..……….…. ,le
Signature et cachet de l'entreprise
(précédés de la mention manuscrite "Lu et approuvé")