## Entete L2
ANNEXE 4 PREPARATION ETAT ZERO
MARCHE N°
Guyane (973) – FAG – Accord-cadre à bons de commande pour la maintenance préventive et corrective des installations et équipements contre l’incendie et des installations d’extinction automatique de gaz des bâtiments des forces armées en Guyane
LOT N°2 : Maintenance des installations et équipements contre l’incendie du Centre du Contrôle Militaire - CCM à Kourou, de la Base Aérienne BA 367 - Quartier François Masse à Matoury, de l’Îlot Cabassou, de la Base Navale de Dégrad des Cannes – BNDdC à Rémire Montjoly, du Dépôt de Munitions - Montagne des Serpents à Roura et de la Base Radar du Mont Vénus à Sinnamary
DOCUMENT NON CONTRACTUEL état des lieux non exhaustif Document destiné à informer le candidat et le titulaire de la composition des installations FAG

## L2_Prépa Etat Zéro SSI-AEG
LOT 2 - Inventaire partiel des matériels à fiabiliser lors de l'état zéro (ce listing est non exhaustif)
Référencement non exhautif des matériels SSI et IAEG des FAG.
| LOCALISATION |  |  |  |  | EQUIPEMENTS |  |  |  |  | DETECTION | [7 empty] | EVACUATION Sonore et Lumineux |  |  |  |  | Commande pupitre /inf. |  |  | Coupe-Feu |  | Désenfumage |  | Arrêt technique |  |  |  | GAZ | date dernier contrôle | prochain
Rèf | Commune | Quartier | Entité | Etb | Batiment concernés - équipements | Equipements centrale SSI ; alarme , désenfumages | date | Cat | type | Qté | DAI | DT | DOF | DM | DFL | ECS DECT MULTI | IA | DAS | Sirènes | DSA DVAF | DL / DVAF | AFF ENT INT/ EVAC | AGS | TRE | COMM MANU. | Module deport/report | CCF | PCF | Man | Elec | CTA | Vent. | ASC | EVENT | réservoir pression AEG | Visite/ semestrielle | contrôle à venir
47 | KOUROU | Site bélier - CCM | BA367 | ERT | Bât 0014 -Bat. TECHNICO - OPÉRATIONNEL | 1 centrale - NUGELEC- TSM 516 | ref | A | Type 1 | 1 |  |  | 20 | 4 |  |  | 3 | 3 | 3 | [10 empty] | 1 | [5 empty] | 2024-04-01 | dec.2025
48 | KOUROU | Site bélier - CCM | BA367 | ERT | Bât 0018 -Alimentation - Hotel | 1 centrale NUGELEC ECA | ref | A | Type 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 2024-04-01 | dec.2025
49 | MATOURY | Aérodrome F. Massé | BA367 | ERT | Bat 0003 - OPS | 1 centrale SIEMENS | ref | A | Type 1 | 1 |  |  | 15 | 5 |  |  |  | 3 | 4 | [16 empty] | 2024-04-01 | dec.2025
50 | MATOURY | Aérodrome F. Massé | BA367 | ERT | Bat.0007 hangar PUMA Bat.0009 tente Anhydre Bat 0011 - HANGAR EAM 1 (ESCA) Bat 0002 - CSO Bat 0016 - HANGAR EAM 2 Bat.0006 hangar ETHOM- FENNEC Bat.013 tente Marine Bat.0004 BISMA/BGA/DANZ | 1 centrale SCHUB - Pupitre commande en R+1 distribution dsur plusieurs batiments | ref | A | Type 1 | 1 |  |  | 40 | 18 |  |  |  |  | 16 | [16 empty] | 2024-04-01 | dec.2025
51 | MATOURY | Aérodrome F. Massé | BA367 | ERT | Bât 0057 - HANGAR CASA | 1 centrale SIEMENS FC2020 | ref | A | Type 1 | 1 |  |  | 27 | 7 |  |  |  |  | 3 | [16 empty] | 2024-04-01 | dec.2025
52 | MATOURY | Aérodrome F. Massé | GSBdD | ERT/S | Bât 0065/66/67/68- BCC AWARAS | 4 centrales | ref | E | Type 4 | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 | [16 empty] | 2024-04-01 | dec.2025
53 | MATOURY | Aérodrome F. Massé | GSBdD | ERT/S | Bât 0069 - BCC 1 | 1 centrale - LEGRAND | ref | E | Type 4 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [16 empty] | 2024-04-01 | dec.2025
54 | MATOURY | Aérodrome F. Massé | GSBdD | ERT/S | Bât 0070 Communs BCC | 1 centrale NUGELEC | ref | E | Type 4 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [16 empty] | 2024-04-01 | dec.2025
55 | MATOURY | Aérodrome F. Massé | GSBdD | ERT/S | Bât 0071 - BCC 2 | 1 centrale - DEF | ref | E | Type 4 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [16 empty] | 2024-04-01 | dec.2025
56 | MATOURY | Aérodrome F. Massé | BA367 | ERT/S | Bât 0103 Algéco CCM - ESICAERO et hbgts | 2 centrales NUGELEC EATON | ref | E | Type 4 | 2 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 | [16 empty] | 2024-04-01 | dec.2025
57 | MATOURY | Aérodrome F. Massé | GSBdD | ERT | Bât 0059 - Cercle Unique | 1 centrale - NUGELEC ECA | ref | A | Type 1 | 1 |  |  | 2 | 19 |  |  |  |  | 9 | [16 empty] | 2024-04-01 | dec.2025
58 | MATOURY | Aérodrome F. Massé | SEA | ERT | Bât 0081 - Hangar de Stockage | 1 centrale | ref | E | Type 4 | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | [16 empty] | 2024-04-01 | dec.2025
59 | REMIRE MONTJOLY | DICOM CABASSOU | GSBdD | ERT | Bât 0004 – Accueil AMF | 1 centrale Legrand | ref | A | Type 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [16 empty] | 2024-04-01 | dec.2025
60 | REMIRE MONTJOLY | DICOM CABASSOU | GSBdD | ERT | Bât 0005 – Accueil AMF | 1 centrale SCHUB | ref | E | Type 4 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [16 empty] | 2024-04-01 | dec.2025
61 | REMIRE MONTJOLY | DICOM CABASSOU | GSBdD | ERT | Bât 0006 – Accueil AMF | 1 centrale SCHUB | ref | E | Type 4 | 1 |  |  | 21 | 5 |  |  |  |  | 1 | [16 empty] | 2024-04-01 | dec.2025
62 | REMIRE MONTJOLY | DICOM CABASSOU | GSBdD | ERT | Bât 0007 – Accueil AMF | 1 centrale SCHUB | ref | E | Type 4 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [16 empty] | 2024-04-01 | dec.2025
63 | REMIRE MONTJOLY | DICOM CABASSOU | GSBdD | ERT | Bât 0008 AMF et Bât 0009 maitre bottier - | 1 centrale NUGELEC EATON | ref | E | Type 4 | 1 |  |  | 14 | 6 |  |  |  |  | 2 | [16 empty] | 2024-04-01 | dec.2025
64 | REMIRE MONTJOLY | DICOM CABASSOU | GSBdD | ERT | Bât 0011 ATCF | 1 centrale NUGELEC Sti | ref | E | Type 4 | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 | [16 empty] | 2024-04-01 | dec.2025
65 | REMIRE MONTJOLY | DICOM CABASSOU | GSBdD | ERT | Bât 0012 (399) - ARCHIVES | 1 centrale ALPHA C2/6/10 Def | ref | A | Type 1 | 1 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 1 | [16 empty] | 2024-04-01 | dec.2025
66 | REMIRE MONTJOLY | DICOM CABASSOU | GSBDD | ERT | Bât 0020 poste de sécurité | 1 dispositif sonore – sirène actionnée par le filtreur | ref | E | Type 4 | 1 | [8 empty] | 1 | [16 empty] | 2024-04-01 | dec.2025
67 | REMIRE MONTJOLY | Base Navale Dégrad des Cannes | BNDDC | ERT | Bât 0001 bureau capitaine d’armes | 1 centrale NUGELEC EATON | ref | E | Type 4 | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 | [16 empty] | 2024-04-01 | dec.2025
68 | REMIRE MONTJOLY | Base Navale Dégrad des Cannes | BNDDC | ERT/S | Bât 0002 Hébergement (TAMARIN) | 1 centrale | ref | E | Type 4 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [16 empty] | 2024-04-01 | dec.2025
69 | REMIRE MONTJOLY | Base Navale Dégrad des Cannes | BNDDC | ERT/S | Bât 0003 Hébergement (IBIS) | 1 centrale | ref | E | Type 4 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [16 empty] | 2024-04-01 | dec.2025
70 | REMIRE MONTJOLY | Base Navale Dégrad des Cannes | BNDDC | ERT/S | Bât 0004 Hébergement (ANACONDA) | 1 centrale | ref | E | Type 4 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [16 empty] | 2024-04-01 | dec.2025
71 | REMIRE MONTJOLY | Base Navale Dégrad des Cannes | BNDDC | ERT | Bât 0006 PVS | 1 centrale NUGELEC | ref | E | Type 4 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [16 empty] | 2024-04-01 | dec.2025
72 | REMIRE MONTJOLY | Base Navale Dégrad des Cannes | GSBdD | ERT | Bât 0007 Restaurant | 1 centrale NUGELEC | ref | E | Type 4 | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 | [16 empty] | 2024-04-01 | dec.2025
73 | REMIRE MONTJOLY | Base Navale Dégrad des Cannes | BNDDC | ERT | Bât 0008 Bât commandement | 1 centrale NUGELEC | ref | E | Type 4 | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 | [16 empty] | 2024-04-01 | dec.2025
74 | REMIRE MONTJOLY | Base Navale Dégrad des Cannes | BNDDC | ERT | Bât 0009 Bât ZT (Local convertisseur) et Bât 0010 local pompe (dépôt hydrocarbure) et local réserve d’huile | 1 centrale NUGELEC ECA 3008 | ref | A | Type 1 | 1 |  | 4 | 6 | 4 |  |  |  |  | 2 | [16 empty] | 2024-04-01 | dec.2025
75 | REMIRE MONTJOLY | Base Navale Dégrad des Cannes | BNDDC | ERT | Bât 0010 local réserve d’huile | 1 sirène commandée manuellement DSNA | ref | E | Type 4 | 1 | [8 empty] | 1 | [16 empty] | 2024-04-01 | dec.2025
76 | REMIRE MONTJOLY | Base Navale Dégrad des Cannes | BNDDC | ERT/S | Bât 0022 Bâtiment MORPHO | 2 centrales | ref | E | Type 4 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | [16 empty] | 2024-04-01 | dec.2025
77 | REMIRE MONTJOLY | Base Navale Dégrad des Cannes | BNDDC | ERT | Bât 0029 ERF Caouanne | 1 centrale NUGELEC | ref | E | Type 4 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [16 empty] | 2024-04-01 | dec.2025
78 | REMIRE MONTJOLY | Base Navale Dégrad des Cannes | BNDDC | ERT | Bât 0031 Ancien bureau capitaine d’armes | 1 centrale NUGELEC EATON | ref | E | Type 4 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [16 empty] | 2024-04-01 | dec.2025
79 | REMIRE MONTJOLY | Base Navale Dégrad des Cannes | BNDDC | ERT | Bât 0055 Gendarmerie maritime | 1 centrale NUGELEC | ref | E | Type 4 | 1 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 | [16 empty] | 2024-04-01 | dec.2025
80 | REMIRE MONTJOLY | Base Navale Dégrad des Cannes | DANZ | ERT | Bat.0030 - local technique DIRISI | 1 centrale | ref | E | Type 4 | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 2024-04-01 | dec.2025
81 | REMIRE MONTJOLY | Base Navale Dégrad des Cannes | BNDDC | ERT | bat.009 - Bat ZT (local métallier et atelier bois) | 1 système de desenfumage mécanique non asservi SSI | ref | D | desenfumage | 4 | [18 empty] | 4 | 4 | [5 empty] | 2024-04-01 | dec.2025
82 | ROURA | MONTAGNES des SERPENTS | SIMU | ERT | Bât 0013 - BT VIE (MESS) | 1 centrale – NUGELEC Eaton | ref | E | Type 4 | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 | [16 empty] | 2024-04-01 | dec.2025
83 | ROURA | MONTAGNES des SERPENTS | SIMU | ERT | Bât 0014 - Poste sécurité cdt | 1 centrale – NUGELEC Eaton | ref | A | Type 1 | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 | [16 empty] | 2024-04-01 | dec.2025
84 | ROURA | MONTAGNES des SERPENTS | SIMU | ERT | Bât 0014 - Poste sécurité (MAG - DANZ) | 1 centrale – NUGELEC ECA | ref | A | Type 1 | 1 |  | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 1 | [16 empty] | 2024-04-01 | dec.2025
85 | ROURA | MONTAGNES des SERPENTS | SIMU | ERT | Bât 0003 | 2 centrales | ref | E | Type 4 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 2024-04-01 | dec.2025
86 | SINNAMARY | MONT VENUS | BA367 | ERT | Bât 0001 - Poste de sécurité | 1 centrale - NUGELEC EATON | ref | E | Type 4 | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | [16 empty] | 2024-04-01 | dec.2025
87 | SINNAMARY | MONT VENUS | DANZ | ERT | Bât 0006– Local technique (dévolution CCM) | 1 centrale ALPHA C2/6/10 | ref | E | Type 4 | 1 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 3 | [16 empty] | 2024-04-01 | dec.2025
[9 empty] | Nombre | 50 |  | 5 | 152 | 122 | 0 | 0 | 3 | 6 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385
Note on H4: ADAM Aurore IPMI: année d'installation équipement
Note on L4: Détecteur automatique incendie
Note on M4: Détecteur Thermique
Note on N4: Détecteur optique de fumée
Note on O4: Déclencheur Manuel
Note on P4: Détecteur de Fumée Linéaire
Note on Q4: ADAM Aurore IPMI: détecteur fumée multiponctuel haute sensibilité détecteur multicritère
Note on R4: Indicateur d'Action
Note on S4: Dispositif Actionné de Sécurité
Note on U4: diffuseur alarme sonore/lumineux
Note on V4: Diffuseur alarme lumineux
Note on W4: ADAM Aurore IPMI: Dispositif alarme sonore et visuelle pour écuation
Note on X4: Diffuseur alarme sélective
Note on Y4: tableaux répétiteurs d'exploitation
Note on AB4: ADAM Aurore IPMI: clapet Coupe feu
Note on AC4: ADAM Aurore IPMI: Porte Coupe-FEU
Note on AD4: ADAM Aurore IPMI: manuelle
Note on AE4: ADAM Aurore IPMI: Electrique
Note on AF4: ADAM Aurore IPMI: centrale traitement d'air
Note on AG4: ADAM Aurore IPMI: ventillation
Note on AH4: ADAM Aurore IPMI: acsenceur
Note on AI4: ADAM Aurore IPMI: EVENTS SURPRESSION
Note on AJ4: ADAM Aurore IPMI: IG55 et IG100
Note on K43: ADAM Aurore IPMI: report au bat14