## Entete DPGF
DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
ANNEXE 3 A L'ACTE D'ENGAGEMENT
MARCHE N°
Guyane (973) – FAG – Accord-cadre à bons de commande pour la maintenance préventive et corrective des installations et équipements contre l’incendie et des installations d’extinction automatique de gaz des bâtiments des forces armées en Guyane
LOT N°3 : Maintenance des installations et équipements contre l’incendie des quartiers de La Madeleine, Berthelin-Journet, de l’Hôtellerie du Cercle Mess Loubère, de la Résidence COMSUP, de la résidence de Montabo, de la résidence de la Pointe st-Joseph à Cayenne, de la Station d’émission du Camp du Tigre et le camp du Tigre à Rémire-Montjoly, de la Base nautique de Stoupan à Stoupan, du Relais Hertzien Mont Grand Matoury à Matoury, du Camp Arthur et du Camp Némo de Saint Jean du Maroni à Saint Laurent du Maroni, du Camp Lumier à Maripasoula
IMPORTANT TOUS LES POSTES DE LA DECOMPOSITION DU PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE DOIVENT ÊTRE RENSEIGNES IMPÉRATIVEMENT NE SONT PAS ADMIS : • LES POSTES « NON CHIFFRES » • LES POSTES « POUR MÉMOIRE » • LES POSTES « INCLUS » • L’AJOUT OU LA SUPPRESSION DE POSTES • LA MODIFICATION DU CADRE • LES MONTANTS NULS

## Forfait
LOT 3 - PRESTATIONS À PRIX FORFAITAIRE : MAINTENANCE PRÉVENTIVE ANNUELLE + PRESTATIONS DE MAINTENANCE CORRECTIVE INFERIEURES A 1 000,00€
| LOCALISATION |  |  |  |  | EQUIPEMENTS |  |  |  | PRESTATIONS MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE
Rèf | Commune | Quartier | Entité | Etb | Batiment concernés - équipements | Equipements centrale SSI ; alarme , désenfumages | Cat | type | Qté centrale | Nombre de VISITE | Prix UNITAIRE | SOUS-TOTAL
88 | CAYENNE | QUARTIER LA MADELEINE | DANZ | ERT | Bât 0001 CENTRE DE TRANSMISSION | 1 centrale -DEF PIANO -C | A | Type 1 | 1 | 2 | 0 | 0
89 |  |  | 9°RIMa | ERT | Bât 0008 NTI 2 trans - ciblerie - armurerie | 1 centrale LEGRAND - ECS CMSI 405 02 | A | Type 1 | 1 | 2 | 0 | 0
90 |  |  | EMIA | ERT | Bât 0017 EMIA/COMSUP | 1 centrale – NUGELEC TSM 310 | A | Type 1 | 1 | 2 | 0 | 0
91 |  |  | 9°RIMa | ERT | Bât 0022 HANGAR GUÉPARD | 1 centrale DEF polaris 2/6/10 | A | Type 1 | 1 | 2 | 0 | 0
92 |  |  | EMIA | ERT | Bât 0031 Bureaux EMIA/COMSUP/GEND | 1 report (centrale au bât 0017) | A | Type 1 | 1 | 2 | 0 | 0
93 |  |  | DID | ERT | Bât 0044 Bureaux DID | 1 centrale - NUGELEC | E | Type 4 | 1 | 2 | 0 | 0
94 |  |  | GSBdD | ERT/S | Bât 0046 BCC hébergement | 1 centrale Nugelec | E | Type 4 | 1 | 2 | 0 | 0
95 |  |  | GSBdD | ERT/S | Bât 0047 BCC hébergement | 1 centrale NUGELEC Planete | E | Type 4 | 1 | 2 | 0 | 0
96 |  |  | GSBdD | ERP | Bât 0050 BMS | 1 centrale – FINSECUR KARA 8-UP | A | Type 1 | 1 | 2 | 0 | 0
97 |  |  | EMIA | ERT | Bât 0063 PC COMSUP | centrale au bât 0017 | A | Type 1 | 1 | 2 | 0 | 0
98 |  |  | CMIA | ERP | Bât 0064 CMIA | 1 centrale Nugelec - EATON SENSEA - EC | A | Type 1 | 1 | 2 | 0 | 0
99 |  |  | GSBdD | ERT | Bât 0065 SMCAT | 1 centrale – SIEMENS BC11 - 106-20-1F | A | Type 1 | 1 | 2 | 0 | 0
100 |  |  | DID | ERT | Bât 0066 REGIE | 1 centrale - NUGELEC | E | Type 4 | 1 | 2 | 0 | 0
101 |  |  | DANZ | ERT | Bât 0067 BUREAU/SALLE DE REUNION DIRISI | 1 central SEFI – ALPHA C2/6/10 | A | Type 1 | 1 | 2 | 0 | 0
102 |  |  | GSBdD | ERT | Bât 0074 Local Soutier | 1 centrale - LEGRAND | E | Type 4 | 1 | 2 | 0 | 0
103 |  |  | 9°RIMa | ERT/S | Bât 0079 Bâtiment hébergement troupe | 1 centrale ESSER 809001 | E | Type 4 | 1 | 2 | 0 | 0
104 |  |  | 9°RIMa | ERT/S | Bât 080 Bâtiment hébergement troupe | 1 centrale ESSER 809001 | E | Type 4 | 1 | 2 | 0 | 0
105 |  |  | 9°RIMa | ERT/S | Bât 081 Bâtiment Commandement | 1 centrale LEGRAND - T4 2 boucles | E | Type 4 | 1 | 2 | 0 | 0
106 |  |  | 9°RIMa | ERP | Bât 0089 BMT | 1 central DEF - CASSIOPEE Piano | A | Type 1 | 1 | 2 | 0 | 0
107 |  |  | EMIA | ERT | Bât 0103 PUCS | 1 centrale – DEF CASSIOPEE Piano C | A | Type 1 | 1 | 2 | 0 | 0
108 |  |  | GSBdD | ERP | Bât 0106 PUAI (ERP 2e,N,L,P,M et W) | 1 centrale – DEF CASSIOPEE Piano C | A | Type 1 | 1 | 2 | 0 | 0
109 |  |  | DANZ | ERT | Bât 0108 Bureaux | 1 centrale - rattaché au 001 DEF piano-C | A | Type 1 | 1 | 2 | 0 | 0
110 |  |  | 9°RIMa | ERT | Bât 0109 Bâtiment Stockage / Instruction | 1 centrale ESSER | E | Type 4 | 1 | 2 | 0 | 0
111 |  |  | GSBdD | ERT/S | Bat 116 et 117 BCC Hebergement | 1 centrale FINESECUR | A | Type 1 | 1 | 2 | 0 | 0
112 |  |  | CASOM | ERP | Bât 0129 Crèche les SOTALIES | 1 centrale NUGELEC - EATON | E | Type 4 | 1 | 2 | 0 | 0
113 |  |  | GSBdD | ERT | Bât 0124 – DICOM située au RDC | 1 centrale LEGRAND | E | Type 4 | 1 | 2 | 0 | 0
114 |  |  | DANZ | ERT | Bât 0034 - Système local SYRACUS | SSI et Centrale dédiée à l'extinction IEAG | A | Type 1 | 1 | 2 | 0 | 0
115 |  |  | DANZ | ERT | 2 shelters - Algéco technique | 2 Centrales | E | Type 4 | 2 | 2 | 0 | 0
116 |  |  | DID | ERT | bat. 044 bureaux de la DID | 1 système de desenfumage mécanique non asservi SSI | D | desenfumage | 1 | 2 | 0 | 0
117 |  |  | CMIA | ERP | bat. 0064- DIASS - CMIA | 1 système de desenfumage mécanique non asservi SSI | D | desenfumage | 1 | 2 | 0 | 0
118 |  |  | DANZ | ERT | bat. 0067 - BUREAUX / SALLE DE REUNION DIRISI | 1 système de desenfumage mécanique non asservi SSI | D | desenfumage | 1 | 2 | 0 | 0
119 |  |  | 9°RIMa | ERP | bat. 0089 - BMT | 1 système de desenfumage mécanique non asservi SSI | D | desenfumage | 1 | 2 | 0 | 0
120 |  |  | GSBdD | ERT/S | bat.116 et 117 - BCC - Hébergements | Systèmes de desenfumage mécanique non asservi SSI | D | desenfumage | 1 | 2 | 0 | 0
121 |  |  | 9°RIMa | ERT/S | Bât 081 Bâtiment Commandement | 2 systèmes de desenfumage mécanique non asservis SSI | D | desenfumage | 2 | 2 | 0 | 0
122 |  |  | GSBdD | ERP | Bât 0050 BMS | 2 systèmes de desenfumage mécanique non asservis SSI | D | desenfumage | 2 | 2 | 0 | 0
123 |  | QUARTIER BERTHELIN JOURNET | 9°RIMa | ERT/S | Bât 0002 Logement MDR | 1 centrale LEGRAND - 1 boucle | E | Type 4 | 1 | 2 | 0 | 0
124 |  |  | 9°RIMa | ERT/S | Bât 0003 Logement MDR | 1 centrale LEGRAND - 1 boucle | E | Type 4 | 1 | 2 | 0 | 0
125 |  |  | 9°RIMa | ERT/S | Bât 0004 Logement MDR | 1 centrale LEGRAND - 1 boucle | E | Type 4 | 1 | 2 | 0 | 0
126 |  |  | 9°RIMa | ERT/S | Bât 0005 Logement MDR | 1 centrale LEGRAND - 1 boucle | E | Type 4 | 1 | 2 | 0 | 0
127 |  |  | 9°RIMa | ERT | Bât 0008 Cuisine désaffectée | 1 centrale LEGRAND - 1 boucle | E | Type 4 | 1 | 2 | 0 | 0
128 |  | CERCLE MESS - LOUBERE | GSBdD | ERP | Bât 0001 Hotellerie Loubère | 1 centrale – SIEMENS FC2020 | A | Type 1 | 1 | 2 | 0 | 0
129 |  | QUARTIER LOUBERE | EMIA | ERP | bat. 002 - cirfa Bureaux / étage R+1 | 2 centrales Legrand | E | Type 4 | 2 | 2 | 0 | 0
130 |  | Résidence COMSUP | EMIA | ERT/S | Bât 01 Résidence COMSUP | 1 centrale - EATON | E | Type 4 | 1 | 2 | 0 | 0
131 |  | RESIDENCE POINTE ST JOSEPH | GSBdD | ERT/S | Bat. 0010-0009 BCC hebergements | 2 centrales LEGRAND | E | Type 4 | 2 | 2 | 0 | 0
132 |  | RESIDENCE MONTABO-KATOURY | GSBdD | ERT/S | Bat. 0001 à 0004 et 00042 à 0045 | 8 systèmes de desenfumage mécanique non asservis SSI | D | desenfumage | 8 | 2 | 0 | 0
133 | REMIRE MONTJOLY | CAMP DU TIGRE | 9°RIMa | ERP | Bât 049 et 050 Piscine - vestiaires -bureaux | 2 centrales (050) Legrand - 2 boucles - (049) NUGELEC - 1 boucle et bat (51) LT pompes (SO) | E | Type 4 | 2 | 2 | 0 | 0
134 |  |  | GSBdD | ERT/S | Bât 045 BCC hébergement | 1 centrale LEGRAND - 1 boucle | E | Type 4 | 1 | 2 | 0 | 0
135 |  | CAMP du TIGRE STATION D’ÉMISSION | DANZ | ERT | Bât 0001 LOCAL TRANSMISSION TIGRE N°10 / N°011 /N°012 / LOCAL TRANSMISSION TIGRE | SIEMENS 2007 MXC 1001-B - Centrale dédiée à l'extinction IEAG | A | Type 1 | 1 | 2 | 0 | 0
136 | STOUPAN | BASE NAUTIQUE | 9°RIMa | ERT | Bât 0001 Carbet détente | 1 centrale Nugélec EATON planète ref NUG31218 | E | Type 4 | 1 | 2 | 0 | 0
137 |  |  | 9°RIMa | ERT/S | Bât 0002 Bâtiment Vie | 1 centrale Legrand | E | Type 4 | 1 | 2 | 0 | 0
138 |  |  | 9°RIMa | ERT | Bât 0005 Bâtiment Instruction | 1 centrale FINSECURE - IROISE 4-2 | E | Type 4 | 1 | 2 | 0 | 0
139 |  |  | 9°RIMa | ERT | Bât 0009 Contener (Station Carburant) | 1 centrale FINSECURE - IROISE 4-1 | E | Type 4 | 1 | 2 | 0 | 0
140 | MATOURY | RELAIS HERTZIEN MONT GRAND MATOURY | DANZ | ERT | Bât 0004 Local GE + Local TRANSMISSION DANZ | SIEMENS XC 1003-A - Centrale dédiée à l'extinction IEAG | A | Type 1 | 1 | 2 | 0 | 0
141 | ST LAURENT | CAMP NEMO | DANZ | ERT | Bât 0001 - LOCAL TECHNIQUE DANZ | 1 Centrale NUGELEC ECA 208 | A | Type 1 | 1 | 2 | 0 | 0
142 |  | CAMP ARTUR | 9°RIMa | ERT | Bat 008 PVS 9°RIMA (avec point cuisson) | 1 Centrale | E | Type 4 | 1 | 2 | 0 | 0
143 | MARIPASOULA | CAMP LUMIER | 9°RIMa | ERT/S | Bât.0050 - Hébergement | 1 centrale LEGRAND - 2 boucles | E | Type 4 | 1 | 2 | 0 | 0
144 |  |  | 9°RIMa | ERT | Bâtiment Alimentation | 1 Centrale | E | Type 4 | 1 | 2 | 0 | 0
[6 empty] | Coût total lot 3 - Prestations à prix forfaitaire de maintenance préventive et corrective inférieure à 1 000,00€ | [5 empty] | 0
| Trigramme | [6 empty] | Nombre | 70
ERT établissement soumi au code du travail
ERT S établissement soumi au code du travail avec locaux à sommeil
ERP établissement recevant du public

## 4 années
1re ANNEE
A1 | Tous sites Lot 3 | Tous sites Lot 3 | Réalisation de l’état zéro | Article 1 du CCTP | 1
B1 | Tous sites Lot 3 | Tous sites Lot 3 | Réalisation de l’état annuel | Article 3.3 du CCTP | 1
Report coût total lot 3 prestations à prix forfaitaire maintenance préventive annuelle comprenant les prestations correctives inférieures à 1 000,00€
COÛT TOTAL - LOT 3 ANNEE 1 PRESTATIONS À PRIX FORFAITAIRES
2e ANNEE
B1 | Tous sites Lot 3 | Tous sites Lot 3 | Réalisation de l’état annuel | Article 3.3 du CCTP | 1
Report coût total lot 3 prestations à prix forfaitaire maintenance préventive annuelle comprenant les prestations correctives inférieures à 1 000,00€
COÛT TOTAL - LOT 3 ANNEE 2 PRESTATIONS À PRIX FORFAITAIRES
3e ANNEE
B1 | Tous sites Lot 3 | Tous sites Lot 3 | Réalisation de l’état annuel | Article 3.3 du CCTP | 1
Report coût total lot 3 prestations à prix forfaitaire maintenance préventive annuelle comprenant les prestations correctives inférieures à 1 000,00€
COÛT TOTAL - LOT 3 ANNEE 3 PRESTATIONS À PRIX FORFAITAIRES
4e ANNEE
C1 | Tous sites Lot 3 | Tous sites Lot 3 | Réalisation de l’état des lieux final | Article 1 du CCTP | 1
Report coût total lot 3 prestations à prix forfaitaire maintenance préventive annuelle comprenant les prestations correctives inférieures à 1 000,00€
COÛT TOTAL - LOT 3 ANNEE 4 PRESTATIONS À PRIX FORFAITAIRES
TOTAL DES 4 ANNEES
COÛT TOTAL - LOT 3 ANNEE 1
COÛT TOTAL - LOT 3 ANNEE 2
COÛT TOTAL - LOT 3 ANNEE 3
COÛT TOTAL - LOT 3 ANNEE 4
COÛT TOTAL LOT 3 DES 4 ANNEES
À ……..……….…. ,le
Signature et cachet de l'entreprise
(précédés de la mention manuscrite "Lu et approuvé")