## Entete
ANNEXE 4 PREPARATION ETAT ZERO
MARCHE N°
Guyane (973) – FAG – Accord-cadre à bons de commande pour la maintenance préventive et corrective des installations et équipements contre l’incendie et des installations d’extinction automatique de gaz des bâtiments des forces armées en Guyane
LOT N°3 : Maintenance des installations et équipements contre l’incendie des quartiers de La Madeleine, Berthelin-Journet, de l’Hôtellerie du Cercle Mess Loubère, de la Résidence COMSUP, de la résidence de Montabo, de la résidence de la Pointe st-Joseph à Cayenne, de la Station d’émission du Camp du Tigre et le camp du Tigre à Rémire-Montjoly, de la Base nautique de Stoupan à Stoupan, du Relais Hertzien Mont Grand Matoury à Matoury, du Camp Arthur et du Camp Némo de Saint Jean du Maroni à Saint Laurent du Maroni, du Camp Lumier à Maripasoula
DOCUMENT NON CONTRACTUEL état des lieux non exhaustif Document destiné à informer le candidat et le titulaire de la composition des installations FAG

## Prépa Etat Zéro SSI-AEG
LOT 3 - Inventaire partiel des matériels à fiabiliser lors de l'état zéro (listing non exhaustif)
| revue matériel à oct.2025 | [9 empty] | Référencement non exhautif des matériels et composition des SSI et IAEG FAG.
| LOCALISATION |  |  |  |  | EQUIPEMENTS SSI + système AEG |  |  |  |  | DETECTION | [7 empty] | EVACUATION Sonore et Lumineux |  |  |  |  | Commande pupitre /inf. |  |  | Coupe-Feu |  | Désenfumage |  | Arrêt technique |  |  |  | GAZ | date dernier contrôle | prochain
ref | Commune | Quartier | Entité | Etb | Batiment concernés - équipements | Equipements centrale SSI ; alarme , désenfumages | date | Cat | type | Qté | DAI | DT | DOF | DM | DFL | ECS DECT MULTI | IA | DAS | Sirènes | DSA DVAF | DL / DVAF | AFF ENT INT/ EVAC | AGS | TRE | COMM MANU. | Module deport/report | CCF | PCF | Man | Elec | CTA | Vent. | ASC | EVENT | réservoir pression AEG | Visite/ semestrielle | contrôle à venir
88 | CAYENNE | QUARTIER LA MADELEINE | DANZ | ERT | Bât 0001 CENTRE DE TRANSMISSION | 1 centrale -DEF PIANO -C | 2022 | A | Type 1 | 1 |  |  | 50 | 7 |  |  |  |  | 5 | [16 empty] | 2025-08-25 | 2026-01-01
89 | CAYENNE | QUARTIER LA MADELEINE | 9°RIMa | ERT | Bât 0008 NTI 2 (atelier, trans, bureau) - armurerie | 1 centrale LEGRAND - ECS CMSI 405 02 | ref. | A | Type 1 | 1 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [16 empty] | 2025-08-26 | 2026-01-01
90 | CAYENNE | QUARTIER LA MADELEINE | EMIA | ERT | Bât 0017 EMIA/COMSUP | 1 centrale – NUGELEC TSM 310 | 2023 | A | Type 1 | 1 |  |  | 5 | 2 |  |  |  |  | 2 | [16 empty] | 2025-08-19 | 2026-01-01
91 | CAYENNE | QUARTIER LA MADELEINE | 9°RIMa | ERT | Bât 0022 HANGAR GUÉPARD | 1 centrale DEF polaris 2/6/10 | ref. | A | Type 1 | 1 |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 1 | [16 empty] | 2025-08-26 | 2026-01-01
92 | CAYENNE | QUARTIER LA MADELEINE | EMIA | ERT | Bât 0031 Bureaux EMIA/COMSUP/GEND | 1 report (centrale au bât 0017) | 2023 | A | Type 1 | 1 |  |  | 3 | 5 |  |  |  |  | 1 | [16 empty] | 2025-08-19 | 2026-01-01
93 | CAYENNE | QUARTIER LA MADELEINE | DID | ERT | Bât 0044 Bureaux DID | 1 centrale - NUGELEC | date: ref.; Cat: E; type: Type 4; Qté: 1; DETECTION DM: 4 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 2025-08-20 | 2026-01-01
94 | CAYENNE | QUARTIER LA MADELEINE | GSBdD | ERT/S | Bât 0046 BCC hébergement | 1 centrale Nugelec | date: ref.; Cat: E; type: Type 4; Qté: 1; DETECTION DM: 9 |  |  |  | 3 | [16 empty] | 2025-08-20 | 2026-01-01
95 | CAYENNE | QUARTIER LA MADELEINE | GSBdD | ERT/S | Bât 0047 BCC hébergement | 1 centrale NUGELEC Planete | date: ref.; Cat: E; type: Type 4; Qté: 1; DETECTION DM: 9 |  |  |  | 3 | [16 empty] | 2025-08-20 | 2026-01-01
96 | CAYENNE | QUARTIER LA MADELEINE | GSBdD | ERP | Bât 0050 BMS | 1 centrale – FINSECUR KARA 8-UP | 2004 | A | Type 1 | 1 |  |  | 13 | 10 |  |  |  |  | 8 | [16 empty] | 2025-08-20 | 2026-01-01
97 | CAYENNE | QUARTIER LA MADELEINE | EMIA | ERT | Bât 0063 PC COMSUP | centrale au bât 0017 | 2023 | A | Type 1 | 1 |  |  | 10 | 4 |  |  |  |  | 3 | [16 empty] | 2025-08-19 | 2026-01-01
98 | CAYENNE | QUARTIER LA MADELEINE | CMIA | ERP | Bât 0064 CMIA | 1 centrale Nugelec - EATON SENSEA - EC | 2024 | A | Type 1 | 1 |  |  | 92 | 11 |  |  |  |  | 10 | [8 empty] | 4 | [7 empty] | 2025-08-22 | 2026-01-01
99 | CAYENNE | QUARTIER LA MADELEINE | GSBdD | ERT | Bât 0065 SMCAT | 1 centrale – SIEMENS BC11 - 106-20-1F | ref. | A | Type 1 | 1 |  |  | 9 | 13 |  |  |  |  | 2 | [16 empty] | 2025-08-21 | 2026-01-01
100 | CAYENNE | QUARTIER LA MADELEINE | DID | ERT | Bât 0066 REGIE | 1 centrale - NUGELEC | date: ref.; Cat: E; type: Type 4; Qté: 1; DETECTION DM: 5 |  |  |  | 3 | [16 empty] | 2025-08-13 | 2026-01-01
101 | CAYENNE | QUARTIER LA MADELEINE | DANZ | ERT | Bât 0067 BUREAU/SALLE DE REUNION DIRISI | 1 central SEFI – ALPHA C2/6/10 | 2008 | A | Type 1 | 1 |  | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  | 6 | [16 empty] | 2025-08-19 | 2026-01-01
102 | CAYENNE | QUARTIER LA MADELEINE | GSBdD | ERT | Bât 0074 Local Soutier | 1 centrale - LEGRAND | date: ref.; Cat: E; type: Type 4; Qté: 1; DETECTION DM: 1 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 2025-08-11 | 2026-01-01
103 | CAYENNE | QUARTIER LA MADELEINE | 9°RIMa | ERT/S | Bât 0079 Bâtiment hébergement troupe | 1 centrale ESSER 809001 | date: ref.; Cat: E; type: Type 4; Qté: 1; DETECTION DM: 10 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 2025-08-11 | 2026-01-01
104 | CAYENNE | QUARTIER LA MADELEINE | 9°RIMa | ERT/S | Bât 080 Bâtiment hébergement troupe | 1 centrale ESSER 809001 | date: ref.; Cat: E; type: Type 4; Qté: 1; DETECTION DM: 10 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 2025-08-11 | 2026-01-01
105 | CAYENNE | QUARTIER LA MADELEINE | 9°RIMa | ERT/S | Bât 081 Bâtiment Commandement | 1 centrale LEGRAND - T4 2 boucles | date: ref.; Cat: E; type: Type 4; Qté: 1; DETECTION DM: 5 |  |  |  | 4 | [16 empty] | 2025-08-06 | 2026-01-01
106 | CAYENNE | QUARTIER LA MADELEINE | 9°RIMa | ERP | Bât 0089 BMT | 1 central DEF - CASSIOPEE Piano | ref. | A | Type 1 | 1 |  |  | 46 | 51 |  |  | X |  |  | 14 | [15 empty] | 2025-09-01 | 2026-02-01
107 | CAYENNE | QUARTIER LA MADELEINE | EMIA | ERT | Bât 0103 PUCS | 1 centrale – DEF CASSIOPEE Piano C | 2014 | A | Type 1 | 1 |  | 1 | 10 | 4 |  |  |  |  | 2 | [16 empty] | 2025-08-14 | 2026-01-01
108 | CAYENNE | QUARTIER LA MADELEINE | GSBdD | ERP | Bât 0106 PUAI (ERP 2e,N,L,P,M et W) | 1 centrale – DEF CASSIOPEE Piano C | 2016 | A | Type 1 | 1 | 1 | 2 | 26 | 21 |  | 2 |  |  |  | 12 | 4 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2025-08-20 | 2026-01-01
109 | CAYENNE | QUARTIER LA MADELEINE | DANZ | ERT | Bât 0108 Bureaux | 1 centrale - rattaché au 001 DEF piano-C | 2022 | A | Type 1 | 1 |  |  | 4 | 2 | [21 empty] | 2025-08-25 | 2026-01-01
110 | CAYENNE | QUARTIER LA MADELEINE | 9°RIMa | ERT | Bât 0109 Bâtiment Stockage / Instruction / Musculation | 1 centrale ESSER | ref. | E | Type 4 | 1 |  |  | 18 | 4 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 | [11 empty] | 2025-08-08 | 2026-01-01
111 | CAYENNE | QUARTIER LA MADELEINE | GSBdD | ERT/S | Bat 116 et 117 BCC Hebergement | 1 centrale FINESECUR | ref. | A | Type 1 | 1 |  |  | 89 | 11 |  |  |  |  | 9 | [16 empty] | 2025-08-07 | 2026-01-01
112 | CAYENNE | QUARTIER LA MADELEINE | CASOM | ERP | Bât 0129 Crèche les SOTALIES | 1 centrale NUGELEC - EATON | date: ref.; Cat: E; type: Type 4; Qté: 1; DETECTION DM: 7 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 2025-08-26 | 2026-01-01
113 | CAYENNE | QUARTIER LA MADELEINE | GSBdD | ERT | Bât 0124 – DICOM | 1 centrale LEGRAND | date: ref.; Cat: E; type: Type 4; Qté: 1; DETECTION DM: 4 |  |  |  | 1 | [16 empty] | intégration | 2025-12-01
114 | CAYENNE | QUARTIER LA MADELEINE | DANZ | ERT | Bât 0034 - local SYRACUS | 1 Centrale + AEG IG55 | date: 2024; Cat: A; type: Type 1; Qté: 1; DETECTION DOF: 3 | 2 | 4 |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 1 | [6 empty] | 2 | 2 | intégration | 2025-12-01
115 | CAYENNE | QUARTIER LA MADELEINE | DANZ | ERT | 2 shelters - Algéco technique | 2 Centrales | date: ref.; Cat: E; type: Type 4; Qté: 2; DETECTION DM: 4 |  |  |  | 2 | [16 empty] | intégration | 2025-12-01
116 | CAYENNE | QUARTIER LA MADELEINE | DID | ERT | bat. 044 bureaux de la DID | 1 système de desenfumage mécanique non asservi SSI | date: ref.; Cat: D; type: desenfumage; Qté: 1 | [13 empty] | 1 | [6 empty] | intégration | 2025-12-01
117 | CAYENNE | QUARTIER LA MADELEINE | CMIA | ERP | bat. 0064- DIASS - CMIA | 1 système de desenfumage mécanique non asservi SSI | date: ref.; Cat: D; type: desenfumage; Qté: 1 | [13 empty] | 1 | [6 empty] | intégration | 2025-12-01
118 | CAYENNE | QUARTIER LA MADELEINE | DANZ | ERT | bat. 0067 - BUREAUX / SALLE DE REUNION DIRISI | 1 système de desenfumage mécanique non asservi SSI | date: ref.; Cat: D; type: desenfumage; Qté: 1 | [13 empty] | 1 | [6 empty] | intégration | 2025-12-01
119 | CAYENNE | QUARTIER LA MADELEINE | 9°RIMa | ERP | bat. 0089 - BMT | 1 système de desenfumage mécanique non asservi SSI | date: ref.; Cat: D; type: desenfumage; Qté: 1 | [13 empty] | 1 | [6 empty] | intégration | 2025-12-01
120 | CAYENNE | QUARTIER LA MADELEINE | GSBdD | ERT/S | bat.116 et 117 - BCC - Hébergements | Systèmes de desenfumage mécanique non asservi SSI | date: ref.; Cat: D; type: desenfumage; Qté: 1 | [14 empty] | 2 | [5 empty] | intégration | 2025-12-01
121 | CAYENNE | QUARTIER LA MADELEINE | 9°RIMa | ERT/S | Bât 081 Bâtiment Commandement | 2 systèmes de desenfumage mécanique non asservis SSI | date: ref.; Cat: D; type: desenfumage; Qté: 2 | [13 empty] | 2 | [6 empty] | intégration | 2025-12-01
122 | CAYENNE | QUARTIER LA MADELEINE | GSBdD | ERP | Bât 0050 BMS | 2 systèmes de desenfumage mécanique non asservis SSI | date: ref.; Cat: D; type: desenfumage; Qté: 2 | [13 empty] | 2 | [6 empty] | intégration | 2025-12-01
123 | CAYENNE | QUARTIER BERTHELIN JOURNET | 9°RIMa | ERT/S | Bât 0002 Logement MDR | 1 centrale LEGRAND - 1 boucle | date: ref.; Cat: E; type: Type 4; Qté: 1; DETECTION DM: 2 | [20 empty] | 2025-08-29 | 2026-01-01
124 | CAYENNE | QUARTIER BERTHELIN JOURNET | 9°RIMa | ERT/S | Bât 0003 Logement MDR | 1 centrale LEGRAND - 1 boucle | date: ref.; Cat: E; type: Type 4; Qté: 1; DETECTION DM: 2 | [20 empty] | 2025-08-29 | 2026-01-01
125 | CAYENNE | QUARTIER BERTHELIN JOURNET | 9°RIMa | ERT/S | Bât 0004 Logement MDR | 1 centrale LEGRAND - 1 boucle | date: ref.; Cat: E; type: Type 4; Qté: 1; DETECTION DM: 2 | [20 empty] | 2025-08-29 | 2026-01-01
126 | CAYENNE | QUARTIER BERTHELIN JOURNET | 9°RIMa | ERT/S | Bât 0005 Logement MDR | 1 centrale LEGRAND - 1 boucle | date: ref.; Cat: E; type: Type 4; Qté: 1; DETECTION DM: 2 | [20 empty] | 2025-08-29 | 2026-01-01
127 | CAYENNE | QUARTIER BERTHELIN JOURNET | 9°RIMa | ERT | Bât 0008 Cuisine désaffectée | 1 centrale LEGRAND - 1 boucle | date: ref.; Cat: E; type: Type 4; Qté: 1; DETECTION DM: 2 | [20 empty] | 2025-08-29 | 2026-01-01
128 | CAYENNE | CERCLE MESS - LOUBERE | GSBdD | ERP | Bât 0001 Hotellerie Loubère | 1 centrale – SIEMENS FC2020 | 2014 | A | Type 1 | 1 |  | 2 | 31 | 19 |  |  |  |  | 11 | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 2025-08-27 | 2026-01-01
129 | CAYENNE | QUARTIER LOUBERE | EMIA | ERP | bat. 002 - cirfa Bureaux / étage R+1 | 1 Centrale | date: ref.; Cat: E; type: Type 4; Qté: 1; DETECTION DM: 2 |  |  |  | 1 | [16 empty] | intégration | 2025-12-01
130 | CAYENNE | Résidence COMSUP | EMIA | ERT/S | Bât 01 Résidence COMSUP | 1 centrale - EATON | date: ref.; Cat: E; type: Type 4; Qté: 1; DETECTION DM: 1 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 2025-08-27 | 2026-01-01
131 | CAYENNE | RESIDENCE POINTE ST JOSEPH | GSBdD | ERT/S | Bat. 0010 et 0009 BCC hebergements | 2 centrales LEGRAND | Cat: E; type: Type 4; Qté: 2; DETECTION DM: 4 |  |  |  | 1 | [16 empty] | intégration | 2025-12-01
132 | CAYENNE | RESIDENCE MONTABO-KATOURY | GSBdD | ERT/S | Bat. 0001 à 0004 et 00042 à 0045 | 8 systèmes de desenfumage mécanique non asservis SSI | date: ref.; Cat: D; type: desenfumage; Qté: 8 | [13 empty] | 8 | [6 empty] | intégration | 2025-12-01
133 | REMIRE MONTJOLY | CAMP DU TIGRE | 9°RIMa | ERP | Bât 049 et 050 Piscine - vestiaires -bureaux | 2 centrales (050) Legrand - 2 boucles - (049) NUGELEC - 1 boucle et bat (51) LT pompes (SO) | date: ref.; Cat: E; type: Type 4; Qté: 2; DETECTION DM: 6 |  |  |  | 2 | [16 empty] | 2025-10-01 | 2026-03-01
134 | REMIRE MONTJOLY | CAMP DU TIGRE | GSBdD | ERT/S | Bât 045 BCC hébergement | 1 centrale LEGRAND - 1 boucle | date: ref.; Cat: E; type: Type 4; Qté: 1; DETECTION DM: 7 |  |  |  | 2 | [16 empty] | 2025-09-03 | 2026-02-01
135 | REMIRE MONTJOLY | CAMP du TIGRE STATION D’ÉMISSION | DANZ | ERT | Bât 0001 LOCAL TRANSMISSION TIGRE N°10 / N°011 /N°012 / LOCAL TRANSMISSION TIGRE | SIEMENS 2007 MXC 1001-B - Centrale dédiée à l'extinction IEAG | 2015 | A | Type 1 | 1 |  | 9 | 9 |  |  |  | 6 |  | 2 |  |  | 12 |  |  | 2 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 12 | 2025-03-19 | 2025-12-01
136 | STOUPAN | BASE NAUTIQUE | 9°RIMa | ERT | Bât 0001 Carbet détente | 1 centrale Nugélec EATON planète ref NUG31218 | date: 2025; Cat: E; type: Type 4; Qté: 1; DETECTION DM: 2 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 2025-07-31 | 2025-12-01
137 | STOUPAN | BASE NAUTIQUE | 9°RIMa | ERT/S | Bât 0002 Bâtiment Vie | 1 centrale Legrand | date: 2020; Cat: E; type: Type 4; Qté: 1; DETECTION DM: 2 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 2025-07-31 | 2025-12-01
138 | STOUPAN | BASE NAUTIQUE | 9°RIMa | ERT | Bât 0005 Bâtiment Instruction | 1 centrale FINSECURE - IROISE 4-2 | date: ref.; Cat: E; type: Type 4; Qté: 1; DETECTION DM: 2 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 2025-08-01 | 2026-01-01
139 | STOUPAN | BASE NAUTIQUE | 9°RIMa | ERT | Bât 0009 Contener (Station Carburant) | 1 centrale FINSECURE - IROISE 4-1 | date: ref.; Cat: E; type: Type 4; Qté: 1; DETECTION DM: 1 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 2025-08-01 | 2026-01-01
140 | MATOURY | RELAIS HERTZIEN MONT GRAND MATOURY | DANZ | ERT | Bât 0004 Local GE + Local TRANSMISSION DANZ | 2 centrales et AEG - SIEMENS XC 1003-A | date: 2017; Cat: A; type: Type 1; Qté: 2; DETECTION DOF: 6 |  |  |  | 5 |  |  | 4 |  |  | 2 | [8 empty] | 2 | 4 | 2025-09-25 | 2026-02-01
141 | ST LAURENT | CAMP NEMO | DANZ | ERT | Bât 0001 - LOCAL TECHNIQUE DANZ | 1 Centrale NUGELEC ECA 208 | ref. | A | Type 1 | 1 |  | 1 | 14 | 3 |  |  |  |  | 1 | [16 empty] | 2024-11-27 | 2025-12-01
142 | ST LAURENT | CAMP ARTUR | 9°RIMa | ERT | Bat 008 PVS 9°RIMA (avec point cuisson) | 1 Centrale | ref. | E | Type 4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [16 empty] | intégration | 2025-12-01
143 | MARIPASOULA | CAMP LUMIER | 9°RIMa | ERT/S | Bât.0050 - Hébergement | 1 centrale LEGRAND - 2 boucles | date: ref.; Cat: E; type: Type 4; Qté: 1; DETECTION DM: 12 |  |  |  | 6 | [16 empty] | intégration | 2025-12-01
144 | MARIPASOULA | CAMP LUMIER | 9°RIMa | ERT | Bâtiment Alimentation | 1 Centrale | ref. | E | Type 4 | 1 |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 1 | [16 empty] | intégration | 2025-12-01
[9 empty] | Nombre | 70 | 1 | 27 | 449 | 299 |  | 4 | 10 |  | 111 | 26 | 6 | 18 |  | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 2 | 1 |  |  | 2 | 18 | 1004
Note on I6: ADAM Aurore IPMI: année d'installation équipement
Note on M6: Détecteur automatique incendie
Note on N6: Détecteur Thermique
Note on O6: Détecteur optique de fumée
Note on P6: Déclencheur Manuel
Note on Q6: Détecteur de Fumée Linéaire
Note on R6: ADAM Aurore IPMI: détecteur fumée multiponctuel haute sensibilité détecteur multicritère
Note on S6: Indicateur d'Action
Note on T6: Dispositif Actionné de Sécurité
Note on V6: diffuseur alarme sonore/lumineux
Note on W6: Diffuseur alarme lumineux
Note on X6: ADAM Aurore IPMI: Dispositif alarme sonore et visuelle pour écuation
Note on Y6: Diffuseur alarme sélective
Note on Z6: tableaux répétiteurs d'exploitation
Note on AC6: ADAM Aurore IPMI: clapet Coupe feu
Note on AD6: ADAM Aurore IPMI: Porte Coupe-FEU
Note on AE6: ADAM Aurore IPMI: manuelle
Note on AF6: ADAM Aurore IPMI: Electrique
Note on AG6: ADAM Aurore IPMI: centrale traitement d'air
Note on AH6: ADAM Aurore IPMI: ventillation
Note on AI6: ADAM Aurore IPMI: acsenceur
Note on AJ6: ADAM Aurore IPMI: EVENTS SURPRESSION
Note on AK6: ADAM Aurore IPMI: IG55 et IG100