## LOT 12
OPERATION : G270 - RENOVATION ENERGETIQUE DE LA PREFECTURE DU CANTAL 15000 AURILLAC
LOT N° 12 - CHAUFFAGE - RAFRAICHISSEMENT - PLOMBERIE - SANITAIRE - VENTILATION
BORDEREAU DES MATERIAUX (à compléter obligatoirement pour analyse des offres)
MATERIEL | MARQUES & TYPES QUI ONT SERVI DE BASE POUR L’ELABORATION DU PROJET | MARQUES & TYPES PROPOSES PAR L’ENTREPRISE
CHAUFFAGE EAU CHAUDE
ECLAIRAGE SOUS STATION | - MARQUE : THORN | - MARQUE :
| - TYPE : AQUAFORCE II LED | - TYPE :
ECLAIRAGE DE SECURITE SOUS STATION | - MARQUE : COOPER Safety | - MARQUE :
| - TYPE : Planète 60 CES.1 | - TYPE :
BLOC AUTONOME PORTATIF SOUS STATION - BAPI | - MARQUE : EATON COOPER | - MARQUE :
| - TYPE : ‎LUM10131 | - TYPE :
GRILLES VB VH SOUS STATION | - MARQUE : ATLANTIC | - MARQUE :
| - TYPE : GAE 25 200 x 200 MM | - TYPE :
CIRCULATEURS CHAUFFAGE | - MARQUE : GRUNDFOS | - MARQUE :
| - TYPE : MAGNA 3 double selon détail schéma | - TYPE :
REMPLISSAGE EAU FROIDE | - MARQUE : SOCLA / DANFOSS | - MARQUE :
| - TYPE : | - TYPE :
VASE D'INTRODUCTION | - MARQUE : PERMO | - MARQUE :
| - TYPE : PERMOSAS 15 L | - TYPE :
SEPARATEUR D'AIR | - MARQUE : FLAMCO | - MARQUE :
| - TYPE : FLAMCOVENT SMART F CALORIFUGE | - TYPE :
FILTRE A TAMIS | - MARQUE : SFERACO | - MARQUE :
| - TYPE : Y INOX | - TYPE :
DISCONNECTEUR | - MARQUE : DANFOSS SOCLA | - MARQUE :
| - TYPE : | - TYPE :
DISPOSITIF DE REMPLISSAGE | - MARQUE : PERMO | - MARQUE :
| - TYPE : PERMOSAS 15 L | - TYPE :
TRAITEMENT D'EAU | - MARQUE : BWT / SENTINEL | - MARQUE :
| - TYPE : X100, test de chloration X100 | - TYPE :
COMPTEURS DE CALORIES | - MARQUE : SAPPEL/DIEHL | - MARQUE :
| - TYPE : SHARKY 230V | - TYPE :
REGULATION GTB | - MARQUE : WIT | - MARQUE :
| - TYPE : WIT REDY | - TYPE :
ACTIONNEURS | - MARQUE : SIEMENS | - MARQUE :
| - TYPE : 0-10 V VANNE DEBRAYABLE | - TYPE :
CENTRALE REGULATION DE ZONE | - MARQUE : THERMOZYKLUS | - MARQUE :
| - TYPE : ZE IP - 10 | - TYPE :
SONDE D'AMBIANCE AVEUGLE | - MARQUE : THERMOZYKLUS | - MARQUE :
| - TYPE : RS | - TYPE :
VANNE 2 VOIES MOTORISEES POUR ZONING CHAUFFAGE | - MARQUE : OVENTROP | - MARQUE :
| - TYPE : COCON HTZ -MOTORISE | - TYPE :
MOTEUR VANNE 2 VOIES MOTORISEES POUR ZONING CHAUFFAGE | - MARQUE : THERMOZYKLUS | - MARQUE :
| - TYPE : SK | - TYPE :
ROBINET EQUILIBRAGE PICV A AUTORITE CONSTANTE | - MARQUE : OVENTROP | - MARQUE :
| - TYPE : COCON QTZ | - TYPE :
VANNE EQUILIBRAGE DEBIT CONSTANT | - MARQUE : OVENTROP | - MARQUE :
| - TYPE : HYDROCONTROL | - TYPE :
PURGEUR AUTOMATIQUE | - MARQUE : FLAMCO | - MARQUE :
| - TYPE : FLEXVENT TOP | - TYPE :
TUBE CHAUFFAGE EN ACIER ELECTROZINGUE | - MARQUE : GEBERIT | - MARQUE :
| - TYPE : MAPRESS Acier Carbone | - TYPE :
TUBE CUIVRE ECROUI ET RECUIT | - MARQUE : SANCO | - MARQUE :
| - TYPE : Cu DHP 99% | - TYPE :
CALORIFUGE SOUS STATION | - MARQUE : OUEST ISOL / ROCKWOOL | - MARQUE :
| - TYPE : LAINE DE ROCHE + ISOGENOPACK ou AUTOBRIGHT | - TYPE :
CALORIFUGE DISTRIBUTION INTERIEURE | - MARQUE : SAGI K-FLEX | - MARQUE :
| - TYPE : K-FLEX STA | - TYPE :
CALORIFUGE POINTS SINGULIERS | - MARQUE : SAFISOL / KFLEX / ISOLIF | - MARQUE :
| - TYPE :MATISO / K BOX / HOUSSE | - TYPE :
CALORIFUGE DISTRIBUTION EXTERIEURE ET EN CANIVEAU TECHNIQUE | - MARQUE : OUEST ISOL / ROCKWOOL
- TYPE : LAINE DE ROCHE + ISOXAL
RADIATEURS PANNEAU ACIER LOCAUX COMMUNS | - MARQUE : FINIMETAL | - MARQUE :
| - TYPE : REGANNE 3000 | - TYPE :
RADIATEURS PANNEAU LISSE ZONES SPECIFIQUES | - MARQUE : FINIMETAL | - MARQUE :
| - TYPE : REGANNE PLAN | - TYPE :
ROBINET ET TETE THERMOSTATIQUE RADIATEURS VERTICAUX | - MARQUE : OVENTROP | - MARQUE :
| - TYPE : AV9 + UNI LHB | - TYPE :
ARMOIRE SOUS STATION | - MARQUE : SCHNEIDER | - MARQUE :
| - TYPE : THALASSA PLA | - TYPE :
PLOMBERIE SANITAIRE
RECEVEUR DE DOUCHE | - MARQUE : VILLEROY et BOCH | - MARQUE :
| - TYPE : LIFETIME PLUS 1200 X 900 + BONDE | - TYPE :
ROBINETTERIE DE DOUCHE | - MARQUE : HANSGROHE | - MARQUE :
| - TYPE : ECOSTAT COMFORT 13116000 + CROMA 100 Réf 27776000 | - TYPE :
PAROI DE DOUCHE | - MARQUE : LEDA | - MARQUE :
| - TYPE : FRISBEE 120 | - TYPE :
CANALISATION CUIVRE | - MARQUE : SANCO | - MARQUE :
| - TYPE : NF EN 1057 | - TYPE :
EVACUATION EU EV - PVC | - MARQUE : NICOLL | - MARQUE :
| - TYPE : PVC M1 | - TYPE :
VENTILATION SIMPLE FLUX
ENTREES D’AIR AUTOREGLABLES | - MARQUE : ATLANTIC | - MARQUE :
| - TYPE : EA 45 C35 39 Db | - TYPE :
ENTREE D’AIR MURALE SALLE JEAN MOULIN (PSE) | - MARQUE : ATLANTIC | - MARQUE :
| - TYPE : GAE 25 -700 x 350 mm | - TYPE :
BOUCHES D’EXTRACTION AUTOREGLABLES | - MARQUE : ATLANTIC | - MARQUE :
| - TYPE : BE / BCET | - TYPE :
BOUCHES D’EXTRACTION A DETECTION DE PRESENCE | - MARQUE : ATLANTIC | - MARQUE :
| - TYPE : BEP | - TYPE :
DIFFUSEURS PLAFONNIER DE REPRISE | - MARQUE : ATLANTIC | - MARQUE :
| - TYPE : DC 4D-FP + PLENUM PFL isolé + Easyflux | - TYPE :
GRILLE SOUFFLAGE / REPRISE SOUS COFFRE SALLE JEAN MOULIN ( PSE) | - MARQUE : ATLANTIC | - MARQUE :
| - TYPE : GRFA-FL + BBG / GRA + RFA + BBG AIS | - TYPE :
BOUCHE D'EXTRCATION MURALE SALLE OPERATIONNELLE Bât B | - MARQUE : ATLANTIC | - MARQUE :
| - TYPE : TM-M 200 | - TYPE :
REGULATEUR BASSE PRESSION | - MARQUE : ATLANTIC | - MARQUE :
| - TYPE : MAR | - TYPE :
REGISTRE MOTORISE PROPORTIONNEL MODULE ASSERVIE A LA CONCENTRATION CO2 | - MARQUE : ATLANTIC | - MARQUE :
| - TYPE : RM /P TECH CO2 | - TYPE :
DETECTEUR DE PRESENCE | - MARQUE : ATLANTIC | - MARQUE :
| - TYPE : DIP/E | - TYPE :
CONDUIT DE VENTILATION | - MARQUE : ATLANTIC/ France AIR | - MARQUE :
| - TYPE : ACIER GALVANISE / CIRCULAIRE, OBLONG, ALGAINE ALU INSONORISE | - TYPE :
ISOLATION CONDUITS VENTILATION INTERIEURS localisation selon CCTP | - MARQUE : France Air / ATLANTIC | - MARQUE :
| - TYPE : Fib'Air Iisol KA / Clim Cover Roll Alu | - TYPE :
CONDUIT DE VENTILATION EXTERIEURS EN TERRASSE | - MARQUE : ATLANTIC/ France AIR | - MARQUE :
| - TYPE : ACIER GALVANISE / CIRCULAIRE, DOUBLE PEAU 50 mm | - TYPE :
SUPPORTS CONDUITS EN TOITURE TERRASSE | - MARQUE : BIG FOOT France | - MARQUE :
| - TYPE : BIG FOOT SYSTEM EN H | - TYPE :
TRAPPE DE VISITE | - MARQUE : ATLANTIC | - MARQUE :
| - TYPE : TV | - TYPE :
REGISTRE D'EQUILIBRAGE RESEAU | - MARQUE : ATLANTIC | - MARQUE :
| - TYPE : RR | - TYPE :
CLAPET COUPE FEU | - MARQUE : ATLANTIC | - MARQUE :
| - TYPE : CALYSTO 3 + FDC | - TYPE :
CARTOUCHES COUPE FEU | - MARQUE : ATLANTIC | - MARQUE :
| - TYPE : CTEIS 90 | - TYPE :
EXTRACTEUR N°1 | - MARQUE : ATLANTIC | - MARQUE :
| - TYPE : CRITAIR FLEXI 5000 ISO REG | - TYPE :
EXTRACTEUR N° 2 | - MARQUE : ATLANTIC | - MARQUE :
| - TYPE : CRITAIR FLEXI 2000 ISO REG | - TYPE :
EXTRACTEUR N°3 (PSE) | - MARQUE : ATLANTIC | - MARQUE :
| - TYPE : COPERNIC H 700 PCI + Sonde CO2 | - TYPE :
EXTRACTEUR N° 4 | - MARQUE : ATLANTIC | - MARQUE :
| - TYPE : CRITAIR MINI 1000 ISO REG | - TYPE :
EXTRACTEUR N° 5 | - MARQUE : ATLANTIC | - MARQUE :
| - TYPE : CURV CONFORT 100 PIR | - TYPE :
EXTRACTEUR N° 6 | - MARQUE : ATLANTIC | - MARQUE :
| - TYPE : AX 100 BC +VEM 1,5 + DIP/E | - TYPE :
PIEGES A SONS | - MARQUE : ATLANTIC | - MARQUE :
| - TYPE : PAS AGR | - TYPE :
REJET GROUPE EN TOITURE | - MARQUE : ATLANTIC | - MARQUE :
| - TYPE : CT | - TYPE :
REJET MURAL EN FACADE Ext N°5 | - MARQUE : ATLANTIC | - MARQUE :
| - TYPE : GAC 125 + plenum | - TYPE :
REJET MURAL EN FACADE Ext N°6 | - MARQUE : ATLANTIC | - MARQUE :
| - TYPE : GAE 25 200 X 200 mm + plenum | - TYPE :
COUPURE D'URGENCE | - MARQUE : LEGRAND | - MARQUE :
| - TYPE : DECLENCHEUR MANUEL | - TYPE :
BRASSEURS D'AIR (PSE) | - MARQUE : EXHALE | - MARQUE :
| - TYPE : Sans pale | - TYPE :
DETAILS ET CARACTERISTIQUES DES CIRCULATEURS
CIRCUIT 1 PRIMAIRE ECS | - MARQUE : GRUNDFOS MAGNA 3 DOUBLE | - MARQUE :
| - TYPE : Magna 3 D 32 - 80 F + SONDE t°C RETOUR | - TYPE :
CIRCUIT 2 AEROTHERMES | - MARQUE : GRUNDFOS MAGNA 3 DOUBLE | - MARQUE :
| - TYPE : Magna 3 D 65 - 60 F + SONDE t°C RETOUR | - TYPE :
CIRCUIT 3 APPARTEMENTS | - MARQUE : GRUNDFOS MAGNA 3 DOUBLE | - MARQUE :
| - TYPE : Magna 3 D 80-120 F + SONDE t°C RETOUR | - TYPE :
CIRCUIT 4 BUREAU 2 | - MARQUE : GRUNDFOS MAGNA 3 DOUBLE | - MARQUE :
| - TYPE : Magna 3 D 65-100 F + SONDE t°C RETOUR | - TYPE :
CIRCUIT 5 BUREAU 1 | - MARQUE : GRUNDFOS MAGNA 3 DOUBLE | - MARQUE :
| - TYPE : Magna 3 D 80-40 F + SONDE t°C RETOUR | - TYPE :
CIRCUIT 6 PRIMAIRE SOUS STATION BAT C | - MARQUE : GRUNDFOS MAGNA 3 DOUBLE | - MARQUE :
| - TYPE : Magna 3 D 40-120 F + SONDE t°C RETOUR | - TYPE :
CIRCUIT 7 VENTILO-CONVECTEUR | - MARQUE : GRUNDFOS MAGNA 3 DOUBLE | - MARQUE :
| - TYPE : Magna 3 D 32-60 + SONDE t°C RETOUR | - TYPE :