## LOT 14
OPERATION : G270 - RENOVATION ENERGETIQUE DE LA PREFECTURE DU CANTAL 15000 AURILLAC
LOT N° 14 - GENERATEUR PHOTOVOLTAIQUE
BORDEREAU DES MATERIAUX (à compléter obligatoirement pour analyse des offres)
MATERIEL | MARQUES & TYPES QUI ONT SERVI DE BASE POUR L’ELABORATION DU PROJET | MARQUES & TYPES PROPOSES PAR L’ENTREPRISE
STRUCTURE DE MONTAGE EN SURIMPOSITION | - MARQUE : SOPRASOLAR | - MARQUE :
| - TYPE : FIX EVO | - TYPE :
MODULE PHOTOVOLATIQUE | - MARQUE : TRINASOLAR ou équivalent | - MARQUE :
| - TYPE : TSM-400 DE0908 | - TYPE :
ONDULEURS | - MARQUE : HUAWEI ou équivalent | - MARQUE :
| - TYPE : 40 KVA | - TYPE :
PROTECTIONS ELECTRIQUES COFFRET AC | - MARQUE : SCHNEIDER/LEGRAND | - MARQUE :
| - TYPE : | - TYPE :
CABLES DC | - MARQUE : ENPHASE | - MARQUE :
| - TYPE : IQ CABLE | - TYPE :