## LOT 08
OPERATION : G270 - RENOVATION ENERGETIQUE DE LA PREFECTURE DU CANTAL - 15000 AURILLAC
LOT : 08 - PLAQUISTERIE - MENUISERIES INTERIEURES
ARTICLE | DESCRIPTIF | UNITE | Q MOE | Q ENT | P.U. EN € | P.T. EN €
08.00 | GENERALITES | forf | 1
08.01 | TRAVAUX DANS L'EXISTANT
08.01.01 | DEPOSE ET REPOSE
08.01.01.01 | Dépose et repose de dressing | U | 1
08.01.01.02 | Dépose et repose de kitchenette | U | 1
08.01.01.03 | Dépose et repose d'un meuble double vasque | U | 1
08.01.01.04 | Dépose de baignoire | U | 1
08.01.01.05 | Dépose de porte 1 vantail | U | 1
08.01.01.06 | Dépose de porte 2 vantaux | U | 1
08.01.01.07 | Arrachage de plinthes bois | mL | 15
08.01.02 | REPRISE A L'ENDUIT PLATRE
08.01.02.01 | Reprise à l'enduit au droit des luminaires remplacés | Ft | 1
08.02 | DOUBLAGES EN PLAQUES DE PLATRES
08.02.01 | DOUBLAGES EN PLAQUES DE PLATRES POUR ISOLATION THERMIQUE PAR L'INTERIEURS | m² | 150
08.02.02 | DOUBLAGES EN PLAQUES DE PLATRES CONTRE MODULES BOIS PREFABRIQUES | m² | 188.35
08.02.03 | DOUBLAGES EN PLAQUES DE PLATRES CONTRE ALLEGE FIXE | m² | 223.15
08.02.04 | REPRISE DE DOUBLAGES DANS EXISTANTS | M² | 25
08.03 | CLOISON EN PLAQUES DE PLATRES SUR OSSATURES
08.03.01 | CLOISONS DISTRIBUTIVES
08.03.01.01 | Cloisons type 98/62 avec plaques de plâtres BA 18+ isolant de 60mm | m² | 30
08.03.01.02 | Cloisons type 72/48 avec plaques de plâtres BA 13 hydrofuge | m² | 3
08.04 | COFFRES ET GAINES
08.04.01 | COFFRES TECHNIQUES VERTICAUX
08.04.01.01 | Coffre vertical 1BA 18 | mL | 25
08.04.02 | COFFRES TECHNIQUES HORIZONTAUX
08.04.02 | Coffre horizontaux 2BA18 | mL | 11
08.05 | MENUISERIE INTERIEURES
08.05.01 | PORTE DE RECOUPEMENT
08.05.01.01 | Porte 1 vantail 2040 x930 finition prépeinte et contrôle d'accès | U | 1
08.05.02 | BLOCS PORTE PARE FLAMME
08.05.02.01 | Bloc porte EI 30 2040 x 930 | U | 1
08.05.03 | BLOC PORTE DE COMMUNICATION A AME PLEINE
08.05.03.01 | Bloc porte à âme pleine 2040 x 930 clef | U | 1
08.05.03.02 | Bloc porte à âme pleine 2040 x 930 + 330 | U | 1
08.06 | PROTECTION AU FEU
08.06.01 | FLOCAGE
08.06.01.01 | Flocage thermique et coupe feu | m² | 190.91
08.07 | PERCEMENT ET CHEVETRE DANS PLANCHERS BOIS EXISTANTS | U | 6
08.08 | DIVERS
08.08.01 | RACCORD DE FAIENCE | m² | 5
| TOTAL H.T. LOT N° 08 |  |  |  |  | 0
| T.V.A. 20,00 % |  |  |  |  | 0
| TOTAL T.T.C. LOT N° 08 |  |  |  |  | 0
PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES
08.09 | PSE N°06 VENTILATION DE LA SALLE JEAN MOULIN
08.09.01 | PSE N°06-08 COFFRES TECHNIQUES HORIZONTAUX
08.09.01.01 | Coffre horizontaux 2BA18 | mL | 25
| TOTAL H.T. PSE N° 06-08 |  |  |  |  | 0
| T.V.A. 20,00 % |  |  |  |  | 0
| TOTAL T.T.C. PSE N° 06-08 |  |  |  |  | 0
IMPORTANT
La présente DPGF doit être vérifiée et complétée par l'entreprise soumissionnaire au présent lot, les éléments donnés dans celle-ci le sont à titre indicatif uniquement. Les entreprises sont seules responsables de la vérification des détails et quantités ainsi que des compléments suivant besoins.