## LOT 13
OPERATION : G270 - RENOVATION ENERGETIQUE DE LA PREFECTURE DU CANTAL - 15000 AURILLAC
LOT N°13 : ELECTRICITE - COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES
ARTICLE | DESCRIPTIF | UNITE | Q MOE | Q ENT | P.U. EN € | P.T. EN €
13.09 | ÉTUDES - PLANS - ESSAIS
| - plan d'atelier, selon CCTP | ens | 1
| - DOE, selon CCTP | ens | 1
13.10 | HYGIENE ET SECURITE | forf | 1
13.11 | NETTOYAGE
| - selon CCTP | ens | 1
13.12 | QUALITE ENVIRONNEMENTALE DE LA CONSTRUCTION | PM
13.13 | ETANCHEITE A L'AIR | PM
13.14 | DESCRIPTION DES TRAVAUX D'ELECTRICITE
13.14.01 | CARACTERISTIQUES GENERALES DE L'INSTALLATION | PM
13.14.02 | DISTRIBUTION GENERALE
13.14.02.01 | Dépose
| - dépose selon CCTP | ens | 1
| - dépose et repose des équipements électriques pour la réalisation des doublages intérieurs au RDC pour le pignon Nord du bâtiment C, selon CCTP, compris reprises des liaisons et toutes sujétions. | ens | 1
| - dépose et repose des équipements électriques pour la réalisation des doublages intérieurs au R+1 pour le pignon Nord du bâtiment C, selon CCTP, compris reprises des liaisons et toutes sujétions. | ens | 1
| - dépose et repose des équipements électriques pour la réalisation des doublages intérieurs au R+2 pour le pignon Nord du bâtiment C, selon CCTP, compris reprises des liaisons et toutes sujétions. | ens | 1
| - dépose et repose des équipements électriques pour la réalisation des doublages intérieurs au R+3 pour le pignon Nord du bâtiment C, selon CCTP, compris reprises des liaisons et toutes sujétions. | ens | 1
| - dépose en combles du bâtiment C, les alimentations existantes de la CTA non conservés et de la GTC de chauffage (armoire et liaisons) du R+3, selon CCTP, compris reprises des liaisons et toutes sujétions. | ens | 1
13.14.02.02 | Travaux provisoires et en milieu occupé
| - maintien en service des réseaux Cfo - Cfa, selon CCTP | ens | 1
| - travaux en milieu occupé, selon CCTP | ens | 1
13.14.02.03 | Branchement de chantier & travaux provisoires
| - selon CCTP | ens | 1
13.14.02.04 | Prise de terre et liaisons équipotentielles
| - liaisons équipotentielles, selon CCTP | ens | 1
| - liaisons équipotentielles pour la sous-station du bâtiment C créée au sous-sol, selon CCTP | ens | 1
| - liaisons équipotentielles pour douche créée dans l'appartement SG du R+3 du bâtiment C, selon CCTP | ens | 1
13.14.02.05 | Diverses prestations
| - dépose et repose des faux plafonds existants pour passage des réseaux, selon CCTP. | ens | 1
| - adaptation faux-plafonds pour pose des équipements courants et courants faibles, selon CCTP. | ens | 1
13.14.02.06 | Intervention dans armoires électriques existantes
| - modifications et adaptations de l'armoire TGBT, selon CCTP | ens | 1
| - création de l'armoire TGS et de son alimentation, selon CCTP | ens | 1
| - modifications et adaptations de l'armoire existante Armoire AGC (Sous-sol bat C), selon CCTP | ens | 1
| - modifications et adaptations de l'armoire existante Armoire garage (Sous-sol bat C), selon CCTP | ens | 1
| - modifications et adaptations de l'armoire existante Armoire RDC C (Sous-sol bat C), selon CCTP | ens | 1
| - modifications et adaptations de l'armoire existante Armoire AC1 (R+1 bat C), selon CCTP | ens | 1
| - modifications et adaptations de l'armoire existante Armoire A1 (R+1 bat C), selon CCTP | ens | 1
| - modifications et adaptations de l'armoire existante Armoire AC2 (R+2 bat C), selon CCTP | ens | 1
| - modifications et adaptations de l'armoire existante Armoire A2 (R+2 bat C), selon CCTP | ens | 1
| - modifications et adaptations de l'armoire existante Armoire AC3 (R+3 bat C), selon CCTP | ens | 1
| - modifications et adaptations de l'armoire existante Armoire A3 (R+3 bat C), selon CCTP | ens | 1
| - remontée des compteurs d'énergie des armoires du bâtiment C sur la GTC au sous-sol du bâtiment C, selon CCTP, compris table d'échanges | ens | 1
| - modifications et adaptations de l'armoire existante Armoire A' (R+1 bat B), selon CCTP | ens | 1
| - modifications et adaptations de l'armoire existante Armoire A'1 (R+1 bat B), selon CCTP | ens | 1
| - modifications et adaptations de l'armoire existante Armoire A'2 (R+2 bat B), selon CCTP | ens | 1
| - modifications et adaptations de l'armoire existante Armoire A'3 (R+2 bat B), selon CCTP | ens | 1
| - modifications et adaptations de l'armoire existante Armoire A'4 (R+3 bat B), selon CCTP | ens | 1
| - modifications et adaptations de l'armoire existante Armoire A'5 (R+3 bat B), selon CCTP | ens | 1
| - remontée des compteurs d'énergie des armoires du bâtiment B sur la GTC au sous-sol du bâtiment B, selon CCTP, compris table d'échanges | ens | 1
13.14.02.07 | Alimentations spécialisées
En câble C2 respectant Euroclasses Cca-S2, d2, a2, mis en œuvre selon CCTP
| - alimentation volet roulant existante à conserver en 2x2,5²+T | PM | 100
| - alimentation volet roulant en 2x2,5²+T | ens | 59
| - alimentation registre de ventilation en 2x2,5²+T | ens | 3
| - alimentation variateur de vitesse en 2x2,5²+T | ens | 3
| - alimentation bouche VMC en 2x2,5²+T | ens | 1
| - alimentation détecteur de ventilation en 2x2,5²+T | ens | 65
| - alimentation unité de régulation de chauffage en en 2x2,5²+T | ens | 2
| - alimentation sous-station en 4x4²+T | ens | 1
| - alimentation extracteur de ventilation en 2x2,5²+T | ens | 3
| - alimentation brasseur d'air en 2x2,5²+T | PM
| - alimentation onduleur PV de 40 kVA en 4x25²+T | ens | 1
| - alimentation monitoring PV en 2x2,5²+T | ens | 1
| - alimentation écran d'affichage PV en 2x2,5²+T | ens | 1
| - déconnexion et reconnexion EPMR en 2x2,5²+T | ens | 2
| - reprise alimentation porte sous contrôle d'accès et lignes de commandes des portes extérieures sous contrôle d'accès | ens | 2
| - boite d’encastrement pour commande, selon CCTP | ens | 159
| - commande VR, selon CCTP | ens | 159
| - raccordement depuis alimentation électrique, selon CCTP | ens | 159
13.14.02.08 | Coupures d’urgence générales
| - coupure générale d'urgence électricité, selon CCTP | ens | 1
| - dépose coupure d'urgence électricité actuel, selon CCTP | ens | 1
| - coupure générale d'urgence ventilation confort, selon CCTP | ens | 1
| - coupure générale d'urgence photovoltaïque selon CCTP | ens | 1
13.14.02.09 | Distribution courants forts et courants faibles
| - distribution courants forts et faibles, selon CCTP | ens | 1
13.14.02.10 | TRAVAUX DE PARATONNERRE
Mât et pointe
| - dépose et repose du mat et de la pointe existante, selon CCTP | u | 1
Conducteurs de descente
| - dépose et repose des conducteurs de descente, selon CCTP | ens | 3
| - attaches selon CCTP | ens | 3
| - gaine de protection selon CCTP | ens | 3
| - compteur coup de foudre, selon CCTP | u | 1
| - joint de contrôle selon CCTP | u | 2
| - interconnexion de l'ensemble des éléments métalliques situés en toiture selon CCTP | ens | 2
| Prise de terre | PM
13.14.02.11 | Attestation de conformité
- sans objet pour le présent projet.
13.14.03 | LIAISONS SECONDAIRES - PETIT APPAREILLAGE ET LUSTRERIE
13.14.03.01 | Généralités Appareillage - Canalisations - Conducteurs
13.14.03.02 | Généralités Points lumineux - Prises - Commandes
13.14.03.03 | Lustrerie et commandes
| - dépose et repose de luminaires existants | ens | 127
| - luminaire type 1, câblage d'alimentation et de commande, compris raccordements et toutes sujétions | ens | 44
| - luminaire type 2, câblage d'alimentation et de commande, compris raccordements et toutes sujétions | ens | 136
| - luminaire type 3, câblage d'alimentation et de commande, compris raccordements et toutes sujétions | ens | 106
| - luminaire type 4, câblage d'alimentation et de commande, compris raccordements et toutes sujétions | ens | 11
| - luminaire type 5, câblage d'alimentation et de commande, compris raccordements et toutes sujétions | ens | 4
| - luminaire type 6, câblage d'alimentation et de commande, compris raccordements et toutes sujétions | ens | 2
| - luminaire type 7, câblage d'alimentation et de commande, compris raccordements et toutes sujétions | ens | 47
| - luminaire type 8, câblage d'alimentation et de commande, compris raccordements et toutes sujétions | ens | 6
| - luminaire type 9, câblage d'alimentation et de commande, compris raccordements et toutes sujétions | ens | 23
| - détecteur de présence et de mouvement, compris câblage et raccordement, | u | 144
| - dépose et repose détecteur de présence et de mouvement existant | u | 17
| - dépose commandes existantes, compris rebouchage et enjoliveur obturateur | u | 135
13.14.03.04 | Prises de courants
| - dépose et repose de prises existantes | ens | 12
13.14.03.05 | Chauffage électrique
| - radiateur 1500W selon CCTP | u | 1
| - sèche serviettes 750W + 1000W selon CCTP | u | 1
| - alimentation des corps de chauffe et raccordement en 2x2,5²+T, selon CCTP | ens | 1
| - fixation, selon CCTP | ens | 2
| - régulation intégrée au corps de chauffe. | PM | 1
| - module de connexion internet, selon CCTP | ens | 2
| - accessoires et câblages, selon CCTP | ens | 2
| - essais et mise en service, selon CCTP | ens | 2
| - formation et fiche explicative, selon CCTP | ens | 2
| - dépose et évacuation des radiateurs électriques existant de la préfecture, selon CCTP | ens | 64
| - dépose et mise à disposition des radiateurs électriques existant de la DGFIP, selon CCTP | ens | 22
13.15 | ECLAIRAGE DE SECURITE
13.15.01 | Principe | PM
13.15.02 | Blocs autonomes autotestables
| - dépose et repose BAES existant, selon CCTP | u | 82
| - type BAES standard, selon CCTP | u | 8
13.15.03 | Câblages
| - câblage d'alimentation et de télécommande, selon CCTP | ens | 8
13.15.04 | Coffret de télécommande et de test | PM
13.15.05 | Essais, réglage et mise en service
| - selon phasage | ens | 2
13.16 | ECLAIRAGE EXTERIEUR | SO
a) - Luminaires
| - dépose et repose de luminaires existants éclairage public, compris nettoyage de la vasque, dévoiements et protections des alimentations pendant la durée du chantier | ens | 3
| - luminaire type E1, selon CCTP | u | 8
b) - Commande
| - horloge astronomique associé à 2 détecteurs de présence extérieurs | ens | 1
c) - Câblages
- en câble U 1000 R2V, mis en œuvre selon CCTP :
| . Ex 1 en 2 x 2,5² + T | ens | 8
| d) - Enseigne | SO
13.17 | DESCRIPTION DES TRAVAUX D'ALARME INCENDIE
13.17.01 | Principe | PM
13.17.02 | Travaux système de sécurité incendie
| I - Tableau de Signalisation et CMSI | PM
| Remplacement de l'AES existante, selon CCTP, compris reprises des câbles et raccordements des câbles et dépose de l'AES actuelle | ens | 1
II) – Intervention
1- Neutralisation
| Selon CCTP | ens | 1
2- Protection
| Selon CCTP | ens | 1
3- Adaptation et extension
Dépose , nettoyage et réinstallation selon CCTP
| - dépose et repose détecteur automatique existant | ens | 106
| - dépose et repose sirènes existantes | ens | 9
III) Nouveaux Equipements
a) détecteurs automatiques
- détecteur automatique ponctuel selon CCTP
| - optique | u | 2
| b) - Indicateurs d'action | SO
0
| c) - Commandes manuelles | PM
0
| f) - Tableau répétiteur d’exploitation | SO
e) - Dispositif d'asservissement des portes issues de secours
| - fourniture et pose serrures DAS porte simple sens, selon CCTP | ens | 1
| - centrale d'alimentation par issue, selon CCTP | ens | 1
| - commande manuelle vert déverrouillage IS, selon CCTP | u | 2
| - commande manuelle vert déverrouillage IS pour porte existante, selon CCTP | u | 4
| - câblage de l'ensemble, selon CCTP | ens | 2
| - asservissement, selon CCTP | ens | 2
| - accessoires de pose, d'alimentation et de raccordement | ens | 2
f) - Diffuseurs sonores et visuels
| - avertisseur sonore neuf selon CCTP | u | 1
| - avertisseur lumineux neuf selon CCTP | u | 20
IV) Câblages
a) - Bus de détection aller/retour manuelles
| Selon CCTP | ens | 1
b) - Détecteurs, indicateurs d'action, commandes manuelles
Selon CCTP câble SYT et CR1
| Détecteur automatique DIA à reprendre pour le bâtiment B | ens | 31
| c) - Raccordement des ventouses des portes DAS | SO
| d) - Raccordement tableau répétiteur d’exploitation | SO
d) - Diffuseurs sonores
| Selon CCTP câble CR1, 2 x 1.5². | ens | 21
e) - Raccordement des asservissements des issues de secours et gérées
| - en conducteur U1000 RO2V 2 x 1,5/2,5 + T sur porte existante | ens | 4
| - en conducteur U1000 RO2V 2 x 1,5/2,5 + T sur serrure DAS créée | ens | 1
13.17.03 | Mise en services essais et contrôle
| - selon CCTP, compris essais et mise en service, selon CCTP | ens | 2
13.18 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE TELEPHONE
| - déplacement des équipements informatique et téléphonique pour la création du SAS entre la DGFIP et la préfecture, les travaux comprendront : - déplacement du switch informatique - déplacement du NVR de vidéosurveillance - déplacement du serveur informatique - toutes sujétions pour reprises du câblages existants | ens | 1
- dépose et la repose des bornes WIFI existante, selon CCTP
13.19 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PRECABLAGE VDI
13.19.01 | Principe
13.19.02 | Travaux précâblage VDI
a) - Répartiteur de brassage existant
| Intervention dans baie de brassage existante BB1, selon CCTP | ens | 2
b) - Points terminaux RJ 45
| - prises RJ45 neuve pour sous-station, selon CCTP | u | 2
| - prises RJ45 neuve pour onduleur photovoltaïque, selon CCTP | u | 1
c) - Câblage points terminaux
| - nouvelles lignes 4 paires, catégorie 6a, F/FTP, écranté paire par paire avec écran global depuis baies suivant CCTP | ens | 3
d) - Cordons de brassage
| . Cuivre longueur 2.00 m selon CCTP | u | 3
| e) - Rocade optique | SO
f) - Etiquetage
| - selon CCTP | ens | 1
g) - Mise à la terre
| - selon CCTP | ens | 1
h) - Réception de l'installation
1)- Recettage, selon CCTP
| - Recette liaisons capillaires, selon CCTP | ens | 1
| 2) - Mise en service selon CCTP | ens | 1
| 3) - Réception selon CCTP | ens | 1
13.20 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE VIDEOSURVEILLANCE
| - dépose et la repose caméra de vidéosurveillance en façade, selon CCTP | ens | 3
| - déplacement des caméras sur échafaudage pendant le chantier, compris support et reprises des liaisons, selon CCTP | ens | 3
| - dépose et repose des caméras de vidéosurveillance intérieure, selon CCTP | ens | 15
| TOTAL H.T. LOT N°13 |  |  |  |  | 0
| T.V.A. 20,0 % |  |  |  |  | 0
| TOTAL T.T.C. LOT N°13 |  |  |  |  | 0
PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES
PSE 4 : RELAMPING DU BATIMENT B
13.14.03.03 | Lustrerie et commandes
| - dépose de luminaires existants | ens | 1
| - luminaire type 1, câblage d'alimentation et de commande, compris raccordements et toutes sujétions | ens | 26
| - luminaire type 7, câblage d'alimentation et de commande, compris raccordements et toutes sujétions | ens | 85
| TOTAL H.T. PSE 4 : RELAMPING DU BATIMENT B |  |  |  |  | 0 | 0
| T.V.A. 20 % |  |  |  |  | 0
| TOTAL T.T.C. PSE 4 : RELAMPING DU BATIMENT B |  |  |  |  | 0
PSE 5-13 : BRASSEURS D'AIR
13.14.02 | DISTRIBUTION GENERALE
13.14.02.06 | Intervention dans armoires électriques existantes
| - modifications et adaptations de l'armoire existante Armoire RDC C (Sous-sol bat C), selon CCTP | ens | 1
| - modifications et adaptations de l'armoire existante Armoire AC1 (R+1 bat C), selon CCTP | ens | 1
| - modifications et adaptations de l'armoire existante Armoire AC2 (R+2 bat C), selon CCTP | ens | 1
| - modifications et adaptations de l'armoire existante Armoire AC3 (R+2 bat C), selon CCTP | ens | 1
| - modifications et adaptations de l'armoire existante Armoire A'1 (Rdc bat B), selon CCTP | ens | 1
| - modifications et adaptations de l'armoire existante Armoire A'2 (R+1 bat B), selon CCTP | ens | 1
| - modifications et adaptations de l'armoire existante Armoire A'3 (R+1 bat B), selon CCTP | ens | 1
| - modifications et adaptations de l'armoire existante Armoire A'4 (R+1 bat B), selon CCTP | ens | 1
| - modifications et adaptations de l'armoire existante Armoire A'5 (R+1 bat B), selon CCTP | ens | 1
13.14.02.07 | Alimentations spécialisées
En câble C2 respectant Euroclasses Cca-S2, d2, a2, mis en œuvre selon CCTP
| - alimentation brasseur d'air en 2x2,5²+T bâtiment C | ens | 70
| - alimentation brasseur d'air en 2x2,5²+T bâtiment B | ens | 45
| TOTAL H.T. PSE 5-13 : BRASSEURS D'AIR |  |  |  |  | 0 | 0
| T.V.A. 20 % |  |  |  |  | 0
| TOTAL T.T.C. PSE 5-13 : BRASSEURS D'AIR |  |  |  |  | 0
PSE 6-13 : VMC SALLE JEAN MOULIN
13.14.02 | DISTRIBUTION GENERALE
13.14.02.06 | Intervention dans armoires électriques existantes
| - modifications et adaptations de l'armoire existante Armoire A'4 (R+3 bat B), selon CCTP | ens | 1
13.14.02.07 | Alimentations spécialisées
En câble C2 respectant Euroclasses Cca-S2, d2, a2, mis en œuvre selon CCTP
| - alimentation extracteur de ventilation en 2x2,5²+T | ens | 1
| TOTAL H.T. PSE 6-13 : VMC SALLE JEAN MOULIN |  |  |  |  | 0 | 0
| T.V.A. 20 % |  |  |  |  | 0
| TOTAL T.T.C. PSE 6-13 : VMC SALLE JEAN MOULIN |  |  |  |  | 0
IMPORTANT
La présente DPGF doit être vérifiée et complétée par l'entreprise soumissionnaire au présent lot, les éléments donnés dans celle-ci le sont à titre indicatif uniquement. Les entreprises sont seules responsables de la vérification des détails et quantités ainsi que des compléments suivant besoins.