## LOT PV
OPERATION : G270 - RENOVATION ENERGETIQUE DE LA PREFECTURE DU CANTAL - 15000 AURILLAC
LOT : 14 - GENERATEUR PHOTOVOLTAIQUE
ARTICLE | DESCRIPTIF | UNITE | Q MOE | Q ENT | P.U. EN € | P.T. EN €
14.07 | ETUDES - PLANS - ESSAIS | ens | 1
14.08 | HYGIENE ET SECURITE | PM
14.08.01 | NETTOYAGE | PM
14.09 | DESCRIPTION DES TRAVAUX
14.09.01 | Raccordement sur TGBT | PM
| - fourniture et pose des tores de comptages dans le TGBT, selon CCTP | ens | 1
14.09.02 | Liaison TGBT vers onduleur | PM
14.09.03 | Onduleur
| - onduleur de 40 kVA, selon CCTP | ens | 1
14.09.04 | Dispositif de protection des services de secours
| - câblage en CR1, selon CCTP | ens | 1
| - bobine à manque de tension avec alimentation indépendantes, selon CCTP | PM
| - coupure pompier par bâtiment selon CCTP | ens | 1
14.09.05 | Mise à la terre
| - interconnexion avec dispositifs d’écoulement du courant lors d’impacts directs | ens | 1
| - réalisation d'une liaison à la terre compris interconnexion de l'ensemble des modules et des supports selon CCTP | ens | 1
| - liaisons équipotentielle des parafoudres | ens | 1
14.09.06 | Système d'intégration
| - plan de calepinage des panneaux en coordination avec le lot étanchéité pour le montage des supports | ens | 1
| - fourniture des plots | u | 244
14.09.07 | Modules photovoltaïques
- puissance crête : 455 Wc
| - support et module selon CCTP et plans | u | 101
| - mise en œuvre des modules compris grue et échafaudage | ens | 1
14.09.08 | Attestation de conformité
| Dossier administratif | ens | 1
| Relation concessionnaires | ens | 1
| Vérification par organisme agréé, compris attestation CONSUEL | ens | 1
14.09.09 | Raccordements électriques
| a) - Généralités | PM
b) - Cheminement CC
| - liaisons Onduleur / module en 2 x 6² | ens | 6
| - liaisons modules / coffret CC avec liaison renforcée, 2 x 4² | ens | 101
| - accessoires de raccordement et de mise en œuvre | ens | 1
c) - Interconnexion des modules
| - selon CCTP | ens | 1
d) - Cheminement AC
| - liaison onduleur / enregistreur de données avec liaison bus RS485 | ens | 1
e) - Communication
| - selon CCTP | ens | 1
| - liaison onduleur / Automate GTC sous-station en bus RS485 | ens | 1
| - fourniture table d'échange | ens | 1
| - afficheur grande dimension, selon CCTP, compris câblage et raccordements et toutes sujétions | ens | 1
14.09.10 | SIGNALETIQUE ET DOCUMENTATION
a) - Etiquetage de la partie AC
| - selon CCTP | ens | 1
b) - Etiquetage de la partie DC
| - selon CCTP | ens | 1
c) - Repérage des câbles
| - selon CCTP | ens | 1
| d) - Documents présents sur l’installation | PM
14.09.11 | ESSAIS ET REGLAGES - MISE EN SERVICE ET GARANTIES
| - mise en service selon CCTP | u | 1
| - DOE, selon CCTP | u | 1
| - réception des installations selon CCTP | u | 1
| - garantie du matériel selon CCTP | u | 1
| TOTAL H.T. LOT N° 14 - GENERATEUR PHOTOVOLTAIQUE |  |  |  |  | 0
| T.V.A. 20 % |  |  |  |  | 0
| TOTAL T.T.C. LOT N° 14 - GENERATEUR PHOTOVOLTAIQUE |  |  |  |  | 0
IMPORTANT
La présente DPGF doit être vérifiée et complétée par l'entreprise soumissionnaire au présent lot, les éléments donnés dans celle-ci le sont à titre indicatif uniquement. Les entreprises sont seules responsables de la vérification des détails et quantités ainsi que des compléments suivant besoins.