## Page de garde
UNIVERSITE PARIS NANTERRE
CAMPUS DE NANTERRE
ESTIMATION
LOT N°1 ELECTRICITE
Octobre 2025
Ind A

## TRANCHE OPTI 2 ELEC BU
L'entreprise doit présenter son offre, rigoureusement, suivant le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire ci-après.
Elle est responsable des quantités reportées, et ne peut arguer de méconnaissance du projet, toute prise d'information devant
être menée avant remise de son offre. Les détails des spécifications sont données dans le CCTP complété par ses pièces
graphiques.
LOT N°1 ELECTRICITE tranche 1 : bâtiment bu
N° | DESIGNATION | U | Q | P.U. | P.T.
1 | GEnEralitEs
| Etudes d'exécution | ens |  |  | 0
| Dossier des Ouvrages Exécutés | ens |  | PM
| Essai et autocontrôles | ens |  |  | 0
| Formation utilisateur | ens |  |  | 0
Autres à préciser:
-
-
-
|  | SOUS-TOTAL HT 1 |  |  | 0
2 | Installation chantier
Installation de chantier comprenant:
| coffrets de chantier | ens |  |  | 0
| Eclairage de chantier | ens |  |  | 0
Autres à préciser:
-
-
-
|  | SOUS-TOTAL HT 2 |  |  | 0
3 | Distribution
| Moulure/goulotte blanche | ml |  |  | 0
| Chemins de câbles | ml |  |  | 0
| Chemins de câbles capotés | ml |  |  | 0
| Tube IRL | ml |  |  | 0
| Gaine ICTA | ml |  |  | 0
| Percements | ens |  |  | 0
| Calfeutrement des percements | ens |  |  | 0
Autres à préciser:
-
-
-
|  | SOUS-TOTAL HT 3 |  |  | 0
4 | Alimentation centrale SSI
| Disjoncteur TGBT, y compris câblage | ens |  |  | 0
| Liaison CR1 3G2,5mm² | ml |  |  | 0
| Divers support | ens |  |  | 0
Autres à préciser:
-
-
-
|  | SOUS-TOTAL HT 4 |  |  | 0
5 | Remplacement système incendie
| Equipement de contrôle et de signalisation E.C.S | ens |  |  | 0
| Centralisateur de mise en sécurité incendie C.M.S.I | ens |  |  | 0
| Module RS232 imprimante | ens |  |  | 0
| Report DECT | ens |  |  | 0
| Transformateur d'isolement | ens |  |  | 0
| Détecteur incendie | u |  |  | 0
| Détecteur linéaire de fumée | u |  |  | 0
| Indicateur d'action | u |  |  | 0
| Déclencheur manuel d'alarme | u |  |  | 0
| Diffuseurs sonores | u |  |  | 0
| Flash | u |  |  | 0
| Asservissement PCF | ens |  |  | 0
| Asservissement DAC ouvrants désenfumage | ens |  |  | 0
| Réseau bizone désenfumage salles de lecture | ens |  |  | 0
| Fourniture et pose des ventouses DAS | u |  |  | 0
| Asservissement arrêts techniques | ens |  |  | 0
| Module déporté adressable | u |  |  | 0
| Câble 1p 9/10ème catégorie C2 | ml |  |  | 0 | 0
| Câble 1p 9/10ème CR1 | ml |  |  | 0
| Câble 2x1,5mm² catégorie CR1 | ml |  |  | 0 | 0
| Câble 2x1,5mm² R2V | ml |  |  | 0
| Report vers bâtiment centrale PCS | ens |  |  | 0
| Dépose et évacuation des équipements existants non réutilisés | ens |  |  | 0
Autres à préciser:
-
-
-
|  | SOUS-TOTAL HT 5 |  |  | 0
| TOTAL ht |  |  |  | 0
| TVA 20% |  | 20% |  | 0
| TOTAL TTC |  |  |  | 0