## DCEv2
Production géothermique Campus Joseph Aiguier à Marseille
DCE
DPGF
Num. | Désignation des ouvrages | U. | Quantités |  | P.Unitaire | P.Total
|  |  | MOe | Ent. | (€ H.T) | (€ H.T)
La décomposition du prix global et forfaitaire doit être complétée par le prestataire. Eventuellement, la maîtrise d'oeuvre se réserve le droit de demander des explications sur des prix qui paraitraient mal évalués. La décomposition du prix global et forfaitaire doit être en lien avec le CCTP. Le prix s'applique toujours à un travail réellement exécuté et achevé à la satisfaction du maître d'ouvrage. Les prix forfaitaires doivent pourvoir aux dépenses incidentes, imprévus et risques de toute sorte. Le prestataire ne pourra réclamer de paiement complémentaire concernant tout travail qui serait décrit dans le marché, sans qu'apparaisse le prix correspondant dans la décomposition du prix global et forfaitaire. Les prix doivent comprendre l'ensemble des sujétions nécessaires au parfait achevement des prestations demandées, même si ces parties n'apparaissent pas spécifiquement dans les instructions générales du CCTP.
Préparation de chantier
| Etudes d'exécution | Ens | 1 |  |  | 0
| Installation et logistique de chantier | Ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  |  | 0
Chauffage/rafraichissement
Production de chauffage et refroidissement
| Manutention | ens | 1 |  |  | 0
| Murs acoustiques | hors lot
| Pompe à chaleur eau/eau géothermique selon prescription CCTP (yc options kit hydraulique, débimètre...) | ens | 1 |  |  | 0
| Pompe à chaleur air/eau appoint selon prescription CCTP (yc options kit hydraulique, débimètre...) | ens | 1 |  |  | 0
| Mise en service constructeur | PM
| Plots antivibratiles | ens | 2 |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  |  | 0
Géothermie
| Sondes lot VRD | PM
| Raccordements et différents ouvrage lot VRD | PM
| Equipement en local pompe (vanne,pompe…) | U | 1 |  |  | 0
| Echangeur (yc vannes, filtres,…) | U | 1 |  |  | 0
| Vase expansion | U | 1 |  |  | 0
| Ballon surpresseur et manocontacteur | U | 1 |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  |  | 0
Equipements hydrauliques
| Pompe double chauffage IM B B' | U | 1 |  |  | 0
| Pompe double chauffage BM | U | 1 |  |  | 0
| Pompe double EG | U | 1 |  |  | 0
| Pompe double géothermie | U | 1 |  |  | 0
| Ballons tampon | U | 1 |  |  | 0
| Compteurs thermique PAC air/eau | U | 2 |  |  | 0
| Compteurs thermique PAC géothermique | U | 2 |  |  | 0
| Compteurs thermiques géothermique | U | 1 |  |  | 0
| Compteur eau remplissage | u | 2 |  |  | 0
| vase expansion | U | 2 |  |  | 0
| pot d'injection avec pompe manuelle | U | 1 |  |  | 0
| Vanne, soupapes, thermomètres, purgeurs,… | Ens | 1 |  |  | 0
| Alimentation eau de ville selon description CCTP | Ens | 1 |  |  | 0
| Filtre barreau magnétique | U | 1 |  |  | 0
| Désembouage | U | 1 |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  |  | 0
Distribution hydraulique
| Réseaux acier noir yc calo en local technique | Ens | 1 |  |  | 0
| Réseaux acier noir yc calo en caniveau | Ens | 1 |  |  | 0
| Réseaux acier noir yc calo en facade + raccordement GF | Ens | 1 |  |  | 0
| Vanne d'isolement | U | 30 |  |  | 0
| Vanne de vidange | u | 12 |  |  | 0
| Vanne 3 voies motorisées | u | 3 |  |  | 0
| Manchons antivibratoires Dn.150 | U | 6 |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  |  | 0
Electricité - Régulation
| Armoire | Ens | 1 |  |  | 0
| Régulation PAC géothermique | Ens | 1 |  |  | 0
| Régulation PAC air/eau | Ens | 1 |  |  | 0
| Régulation geothermie | Ens | 1 |  |  | 0
| Régulation cascade groupes froid existant | Ens | 1 |  |  | 0
| Supervision et accès web | Ens | 1 |  |  | 0
| Raccordement équipements divers | Ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total Travaux d'Electricité - Régulation: |  |  |  |  | 0
Eléctricité
| Investigations, Etudes et Notes de calculs | ens | 1 |  |  | 0
| TGBT : Fourniture, pose et raccordement du Disjoncteur - 4 x 400A réglable | ens | 1 |  |  | 0
| Consignation électrique, raccordement en TGBT en H. décalé | ens | 2 |  |  | 0
| Cheminement intérieur | ens | 1 |  |  | 0
| Cheminement extérieur yc vide sanitaire | ens | 1 |  |  | 0
| Carottage et calfeutrement | ens | 1 |  |  | 0
| alim principale TGBT -> TD – ~190kW | ml | 90 |  |  | 0
| liaisons de communications - sous-Comptages / GTC : TGBT -> TD | ml | 90 |  |  | 0
| TD : Fourniture, pose et raccordement du TD - 4 x 400A ~ 190 kw, yc étiquettes gravées, schémas, aux., ... | ens | 1 |  |  | 0
| alim Grp 1 - PAC - géothermique eau/eau : TD LT PAC au Groupe 1 – 90kW | ml | 30 |  |  | 0
| alim Grp 2 - PAC - air/eau : TD LT PAC au Groupe 2 – 70kW | ml | 30 |  |  | 0
| alim Pompe Circ.1 : TD LT PAC au CD Pompes 1 – 15kW | ml | 40 |  |  | 0
| alim Pompe Circ.2 : TD LT PAC au CD Pompes 2 – 15kW | ml | 40 |  |  | 0
| Compteurs électriques à remonter sur GTB | ens | 5 |  |  | 0
| alim de distribution de servitudes secondaire du LT | ens | 1 |  |  | 0
| Alim chantier : TD PAC au Bungalow et zone de chantier – 4x63A ~40kW | ml | 120 |  |  | 0
| Liaisons de régulations | ens | 1 |  |  | 0
| Appareillage - luminaires | U | 8 |  |  | 0
| Appareillage - BAES | U | 2 |  |  | 0
| Appareillage - PC 230 V | U | 4 |  |  | 0
| consignations, deconnexions et assainissement des liaisons obsolètes | ens | 1 |  |  | 0
| Calfeutrement | ens | 1 |  |  | 0
| dépose et nettoyage de fin de chantier | ens | 1 |  |  | 0
| Réception et DOE | ens | 1 |  |  | 0
| Raccordements électriques des groupes | ens | 2 |  |  | 0
| Sous-total : |  |  |  |  | 0
Travaux de GO - VRD
DECONSTRUCTION DALLAGE EXISTANT
| Repérages et consignations de la zone | ENS | 1 | PM
| Terrassement périphérique de la dalle existante pour mise à nu du relevé | Ml | 12 |  |  | 0
| Piquetage à l'engin mécanique (BRH) afin de démolition de l'ouvrage | M² | 18 |  |  | 0
| Amenée et repli de l'engin, outillage spécifique, pelle de chargement | ENS | 1 |  |  | 0
| Evacuation des déblais et retraitements | M3 | 5.15 |  |  | 0
Sous total Démolition | [5 empty] | 0
VRD G.O FONDATION ET RANG D'ALIGNEMENT DE MISE AU NIVEAU
| Repérages et investigation dans les zones de fouilles | ENS | 1 | PM
| Traçage des fouilles, équerrage | ENS | 1 |  |  | 0
| Excavation des fouilles de fondation p650*L300*l34000 | M3 | 6.63 |  |  | 0
| Réalisation du fond de forme de dallage, décaissé, ratissage | M3 | 2.55 |  |  | 0
| Evacuation des déblais excavations | M3 | 9.2 |  |  | 0
| Armement des fondations chainage 15*35 fil 4T10 | ML | 34 |  |  | 0
| Mise en œuvre des attentes verticales ligaturées depuis fondation | ML | 48 |  |  | 0
| Création et armement de la trémie verticale d'entrée dans la fondation | ENS | 1 |  |  | 0
| Mise en œuvre de béton de fondation C25 30 | M3 | 6.5 |  |  | 0
| Réalisation du premier relevé d'aggloméré de ciment formant niveau d'élévation | M² | 3.1 |  |  | 0
| Sous total fondation et premier rang de relevé |  |  |  |  | 0
DALLAGE LOCAL TECHNIQUE
| Mise en place d'une double nape de treillis ST 15 C sur plots de relevés | M² | 130 |  |  | 0
| Mise en œuvre de béton de dallage type XC3 C25 30 | M3 | 26 |  |  | 0
| Finition à la taloche mécanique | M² | 26 |  |  | 0
| Sous total dallage local technique |  |  |  |  | 0
ELEVATION LOCAL TECHNIQUE
| Réalisation des élévations d'agglomérés de ciment | ENS | 48 |  |  | 0
| Agglomérés formant poteaux - compris armement 8*8 T10 | ML | 21 |  |  | 0
| Chainage horizontaux intermédiaires et arrase haute U agglomérés de 20 | ML | 31 |  |  | 0
| Réalisation d'une poutre formant linteau de toiture sur ouverture S.S.Ouest | ML | 5.5 |  |  | 0
Sous total élévations | [5 empty] | 0
CHARPENTE BOIS FORMANT TOITURE
| Mise en place des pannes Faîtiere et Sablière scellées sur les ouvrages maçonnés. | ML | 13 |  |  | 0
| Mise en place des pannes intermédiares fixées mécaniquement sur les principales | M² | 31.5 |  |  | 0
| Mise en œuvre de chevrons fixé mécaniquement sur les pannes | M² | 31.5 |  |  | 0
| Mise en place de liteaux ou voliges pour freinage des tuiles de couvertures | M² | 31.5 |  |  | 0
| Compris tous assemblages, hourdages, porte au faux avant pour gouttière | PM
| Réalisation d'une couverture tuile | M² | 31.5 |  |  | 0
Sous total toiture | [5 empty] | 0
Charpente | épicéa, sapin, douglas, pin sylvestre - Classe d'emploi 2 ou 3 suivant l'expo mer
Traitement | Fongicide et insecticide obligatoire
REVÊTEMENTS DE FACADES
| Mise en œuvre d'un gobetis ciment sur les élévations extérieures | M² | 47 |  |  | 0
| Mise en œuvre d'un enduit ciment blanc frotassé | M² | 47 |  |  | 0
Sous total revêtements de façades | [5 empty] | 0
Sous total local technique | [5 empty] | 0
CANIVEAU TECHNIQUE DE DISTRIBUTION
| Sciage des dallages existants sur zone de passage | ENS | 1 |  |  | 0
| Piquetage et démolition du dallage existant yc évacuation | M² | 4.2 |  |  | 0
| Réalisation des excavations formant caniveau de dimension 6000*1200*700 | M3 | 2.5 |  |  | 0
| Réalisation du fond de forme de caniveau, pose d'un treillis sur plot | M² | 4.2 |  |  | 0
| Mise en œuvre de naissances ligaturées sur tréillis pour relevés en agglomérés banchés | ENS | 1 |  |  | 0
| Mise en œuvre d'un béton de fond de forme type XC1 C25 30 | M3 | 0.5 |  |  | 0
| Création de relevés en agglomérés de ciment banchés | M² | 15.8 |  |  | 0
| Réalisation d'une arrase périphérique armée | ML | 13.4 |  |  | 0
| Pose de tampons bétons avec classe de résistance Classe A 15 Kn | M² | 4.2 |  |  | 0
Sous total toiture | [5 empty] | 0
PÉNÉTRATION DALLE GALERIE DEPUIS CANIVEAU TECHNIQUE
| Mise à nue des membranes d'étanchéités et du complexe d'isolation de dalle supérieure de la galerie. | ENS | 1 |  | PM
| Traçage et découpe des complexes pour mise à nue de la dalle | ENS | 1 |  |  | 0
| Réalisation d'une étude structure depuis DOE ou par ferroscan pour connaître la nature et position des aciers d'armements de la dalle | ENS | 1 |  |  | 0
| Ferroscan | ENS | 1
| Etaiement des zones à ouvrir, traçage et sciage à l'outil diamanté | ENS | 1 |  |  | 0
| Mise en œuvre des renforts de types aciers ou carbone (provision pour 1 ens sur ouverture de dimension 600*600) | ENS | 1 |  |  | 0
| Evacuation des déblais et création de chapeau d'attentes scellés chimiquements à la dalle en vue d'un nouvel ouvrage. | ENS | 1 |  |  | 0
| Réalisation d'un édicule béton, coffré/coulé en place reprenant l'ensemble de l'ouverture de la trémie. | ENS | 1 |  |  | 0
| Réalisation d'une sortie latérale de l'édicule avec prolongation de son toît supérieur à 20 % de la surface de trémie. | ENS | 1 |  | PM
| Réalisation d'un relevé bas de hauteur 350 mm au droit de la trémie | ENS | 1 |  | PM
| Reprise des relevés sur périphérie de l'ouvrage et raccordement sur les complexes existants. | ENS | 1 |  |  | 0
Sous total pénétration galerie | [5 empty] | 0
MONTANT TOTAL H.T. DE L'OPÉRATION de GROS ŒUVRE | [5 empty] | 0
DIVERS
| Evacuation EU et EP de la dalle. | ens | 1 |  |  | 0
| Percements, carotages, rebouchages | ens | 1 |  |  | 0
| Vidanges/remplissages et dégazage | ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total : |  |  |  |  | 0
Essais et mise en service
| Essais et réglages | Ens | 1 |  |  | 0
| Mise au point et mise en service suivant C.C.T.P | Ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total Essais et mise en service: |  |  |  |  | 0
Reception des installations
| Marquage des réseaux par étiquettes gravées | Ens | 1 |  |  | 0
| Autocontroles | Ens | 1 |  |  | 0
| Formation du personnel | Ens | 1 |  |  | 0
| Réalisation D.O.E, notices, etc. | Ens | 1 |  |  | 0
| Rapport d'équilibrage | inclus
| Vidanges, remplissage, dégazage | inclus
| Sous-total Reception des installations: |  |  |  |  | 0
| Total Opération sans option H.T |  |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  |  | 0
| Total Opération TTC |  |  |  |  | 0