## Page de garde
RAPPORT D'AUDIT CHAUFFERIE
QUARTIER
BATIMENT
Rédacteur
| Version |  | Date
0

## Partie 1 - Sommaire
Sommaire
| 1 | Sommaire
| 2 | Chaufferie
| 3 | Chaudière
| 4 | Réseau hydraulique primaire
| 5 | Réseaux hydrauliques secondaires
Date de la visite |  |  | 2019-10-23

## Partie 2 - Chaufferie
2 - Chaufferie
Localisation |  | RDC
Aspects réglementaires | Entretien annuel
Tenue du livret de chaufferie
Calculs des rendements
Coupures électriques extérieures
Coupure de l'alimentation en combustible
Porte antipanique
Equipements de lutte contre l'incendie
Présence d'une gaine pompier
Présence d'une ventilation haute
Présence d'une ventilation basse
Puissance nominale de la chaufferie |  |  | kW
Energie de chauffage
Stockage du combustible et contenance |  |  |  | litres
Commentaires

## Partie 3 - Chaudière
3 - Chaudière n°1
Corps de chauffe | Type de chaudière
Marque
Modèle
Puissance nominale (kW)
Année d'installation
Présence d'une veilleuse
Brûleur | Marque
Modèle
Puissance nominale (kW)
Année d'installation
Rendements | Petite allure (60% de Qn)
Moyenne allure
Grande allure (100% de Qn)
Température de départ |  | °C
Commentaires
3 - Chaudière n°2
Corps de chauffe | Type de chaudière
Marque
Modèle
Puissance nominale (kW)
Année d'installation
Présence d'une veilleuse
Brûleur | Marque
Modèle
Puissance nominale (kW)
Année d'installation
Rendements | Petite allure (60% de Qn)
Moyenne alure
Grande allure (100% de Qn)
Température de départ |  | °C
Commentaires

## Partie 4 - Réseau primaire
4 - Réseau primaire
Localisation sous-station
A quelle chaufferie est liée la sous-station ?
Si oui, Vase d'expansion | Existant ?
Contenance (litres)
Si oui, Distribution sur réseaux secondaires | Système collecteur/distributeur ?
Bypass ?
Découplage hydraulique | Bouteille casse-pression ?
Régulation | Affiliation GTB ?
Automate chaufferie ?
Compteur énergie ?
Commentaires

## Partie 5 - Réseau secondaire 1
5 - Réseau secondaire 1
Nom du réseau
Type d'émetteur(s) ou de réseau(x) alimenté(s)
Circulateur(s) départ |  | Existant ?
Groupe de deux pompes ?
Marque
Modèle
Puissances nominales par unité (W)
Débits variables ?
Distribution |  | Type de vanne
Régulateur de Dp
Régulation |  | Vanne 2 voies
Aquastat
Température intérieure
Température extérieure
°C
Loi d'eau (estimée) | Température extérieure
Température de départ
°C
Consignes | Température confort
Chute en réduit petite durée
Chute en réduite longue durée
|  |  | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche
Programmation horaire en confort | [7 empty] | - | -
Commentaires

## Partie 5 - Réseau secondaire 2
5 - Réseau secondaire 2
Nom du réseau
Type d'émetteur(s) ou de réseau(x) alimenté(s)
Circulateur(s) départ |  | Existant ?
Groupe de deux pompes ?
Marque
Modèle
Puissances nominales par unité (W)
Débits variables ?
Distribution |  | Type de vanne
Régulateur de Dp
Régulation |  | Vanne 2 voies
Aquastat
Température intérieure
Température extérieure
°C
Loi d'eau (estimée) | Température extérieure
Température de départ
°C
Consignes | Température confort
Chute en réduit petite durée
Chute en réduite longue durée
|  |  | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche
Programmation horaire en confort | [7 empty] | - | -
Commentaires

## Partie 5 - Réseau secondaire 3
5 - Réseau secondaire 3
Nom du réseau
Type d'émetteur(s) ou de réseau(x) alimenté(s)
Circulateur(s) départ |  | Existant ?
Groupe de deux pompes ?
Marque
Modèle
Puissances nominales par unité (W)
Débits variables ?
Distribution |  | Type de vanne
Régulateur de Dp
Régulation |  | Vanne 2 voies
Aquastat
Température intérieure
Température extérieure
°C
Loi d'eau (estimée) | Température extérieure
Température de départ
°C
Consignes | Température confort
Chute en réduit petite durée
Chute en réduite longue durée
|  |  | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche
Programmation horaire en confort | [7 empty] | - | -
Commentaires

## Partie 5 - Réseau secondaire 4
5 - Réseau secondaire 4
Nom du réseau
Type d'émetteur(s) ou de réseau(x) alimenté(s)
Circulateur(s) départ |  | Existant ?
Groupe de deux pompes ?
Marque
Modèle
Puissances nominales par unité (W)
Débits variables ?
Distribution |  | Type de vanne
Régulateur de Dp
Régulation |  | Vanne 2 voies
Aquastat
Température intérieure
Température extérieure
°C
Loi d'eau (estimée) | Température extérieure
Température de départ
°C
Consignes | Température confort |  |  |  | 20
| Chute en réduit petite durée |  |  |  | 18
| Chute en réduite longue durée |  |  |  | 18
|  |  | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche
Programmation horaire en confort
Commentaires