## 1-Equipement
Loc1 | Loc2 | Loc3 | Loc4 | Loc5 | Loc6 | Lot | Famille | SFamille | Type Eqt | Libelle | Marque | Reference | Etat | Quantite | Date de mise en service | Etiquette | Remarque | Consigne | Code | Photos | Controle | Code GMAO | Codification | Date Création | Date Modif | Capacité (L) | Date d'installation | Date dernière vérification | Matériaux | Puissance (KW) | Puissance chaud | Puissance frigo | Quantité de fluide frigo (Kg) | Type | Type de fluide frigo | Type ouverture
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | Sous-sol |  |  | Cambout | 11-SECURITE INCENDIE | EXTINCTION | Extincteur EPA 6L | Extincteur EPA 6L |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000270 | 2025051314171718.jpg | TRUE |  | _000270 | 13/05/2025 14:17:35:17 | 13/05/2025 14:17:35:17 |  |  | 22/05/2024
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | Sous-sol |  |  | Cambout | 11-SECURITE INCENDIE | EXTINCTION | Extincteur poudre 6KG | Extincteur poudre 6KG |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000271 | 2025051314175758.jpg | TRUE |  | _000271 | 13/05/2025 14:18:03:33 | 13/05/2025 14:18:03:33
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | Sous-sol |  |  | Cambout | 11-SECURITE INCENDIE | DETECTION INCENDIE | Détecteur de fumée | Détecteur de fumée |  |  | 2-Bon état | 2 |  |  |  |  | _000272 | 2025051314184962.jpg | TRUE |  | _000272 | 13/05/2025 14:18:54:40 | 13/05/2025 14:18:54:40
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | Sous-sol |  |  | Cambout | 06-ECLAIRAGE | ECLAIRAGE DE SECOURS | BAES (bloc autonome) | BAES (bloc autonome) |  |  | 2-Bon état | 4 |  |  |  |  | _000273 | 2025051314191791.jpg | TRUE |  | _000273 | 13/05/2025 14:19:25:76 | 13/05/2025 14:24:39:96
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | Sous-sol |  |  | Cambout | 11-SECURITE INCENDIE | DETECTION INCENDIE | Déclencheur manuel (rouge) | Déclencheur manuel (rouge) |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000274 | 2025051314202537.jpg | TRUE |  | _000274 | 13/05/2025 14:21:49:98 | 13/05/2025 14:21:49:98
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | Sous-sol |  |  | Cambout | 06-ECLAIRAGE | ECLAIRAGE INTERIEUR | Néon | Néon |  |  | 2-Bon état | 6 |  |  |  |  | _000275 | 2025051314223861.jpg | TRUE |  | _000275 | 13/05/2025 14:22:41:9 | 13/05/2025 14:24:51:28
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | Sous-sol |  |  | Cambout | 11-SECURITE INCENDIE | AVERTISSEUR | Alarme sonore (SSI) | Alarme sonore (SSI) |  |  | 2-Bon état | 2 |  |  |  |  | _000276 | 2025051314230288.jpg | TRUE |  | _000276 | 13/05/2025 14:23:07:4 | 13/05/2025 14:24:34:94
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | Sous-sol |  |  | Cambout | 08-ELECTRICITE COURANT FORT | DISTRIBUTION BT | Coffret électrique (local) | Coffret électrique (local) |  |  | 3-Etat d'usage | 1 |  |  |  |  | _000277 | 2025051314233598.jpg | TRUE |  | _000277 | 13/05/2025 14:23:43:65 | 13/05/2025 14:23:43:65
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | Extérieur |  |  | Cambout | 06-ECLAIRAGE | ECLAIRAGE INTERIEUR | Spot LED | Spot LED |  |  | 2-Bon état | 6 |  |  |  |  | _000299 | 2025051314471677.jpg | TRUE |  | _000299 | 13/05/2025 14:47:29:1 | 13/05/2025 14:47:29:1
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | Extérieur |  |  | Cambout | 08-ELECTRICITE COURANT FORT | DISTRIBUTION BT | Coffret électrique (local) | Coffret électrique (local) | Legrand |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000300 | 2025051314480113.jpg | TRUE |  | _000300 | 13/05/2025 14:48:21:38 | 13/05/2025 14:48:21:38
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | Extérieur |  |  | Cambout | 03-CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | RESEAU GAZ | Vanne gaz | Vanne gaz |  |  | 3-Etat d'usage | 1 |  |  | Vitre cassé |  | _000301 | 2025051314490303.jpg | TRUE |  | _000301 | 13/05/2025 14:49:22:12 | 13/05/2025 14:49:22:12
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | Extérieur |  |  | Cambout | 10-PORTES ET PORTAILS AUTO | PORTE ET PORTAIL MOTORISEE | Portail motorisé coulissant | Portail motorisé coulissant | Faac |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000302 | 2025051314495553.jpg | TRUE |  | _000302 | 13/05/2025 14:50:29:99 | 13/05/2025 14:50:29:99
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | Extérieur |  |  | Cambout | 12-SECURITE-SURETE | CONTRÔLE D'ACCES | Videophone | Videophone | Bticimo |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000303 | 2025051314531617.jpg | TRUE |  | _000303 | 13/05/2025 14:53:34:64 | 13/05/2025 14:53:34:64
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | Extérieur |  |  | Cambout | 06-ECLAIRAGE | ECLAIRAGE EXTERIEUR | Spot LED | Spot LED |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000304 | 2025051314540773.jpg | TRUE |  | _000304 | 13/05/2025 14:54:15:2 | 13/05/2025 14:54:15:2
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | Extérieur |  |  | Cambout | 12-SECURITE-SURETE | VIDEO-SURVEILLANCE | Caméra extérieure | Caméra extérieure |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000305 | 2025051314543244.jpg | TRUE |  | _000305 | 13/05/2025 14:54:39:44 | 13/05/2025 14:54:39:44
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | Extérieur |  |  | Cambout | 06-ECLAIRAGE | ACTIONNEUR ECLAIRAGE | Détecteur de présence | Détecteur de présence |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000306 | 2025051314545892.jpg | TRUE |  | _000306 | 13/05/2025 14:55:05:9 | 13/05/2025 14:55:05:9
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | Comble |  |  | Cambout | 06-ECLAIRAGE | ECLAIRAGE INTERIEUR | Néon | Néon |  |  | 2-Bon état | 14 |  |  |  |  | _000002 | 2025051309552259.jpg | TRUE |  | _000002 | 13/05/2025 09:55:33:70 | 13/05/2025 10:04:21:21
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | Comble |  |  | Cambout | 15-ENTRETIEN DU BATIMENT | SECOND ŒUVRE | Fenetre | Fenetre |  |  | 2-Bon état | 23 |  |  | Remplacé en 2020 |  | _000003 | 2025051309555786.jpg | TRUE |  | _000003 | 13/05/2025 09:56:12:2 | 13/05/2025 10:07:52:2 |  |  |  | Bois |  |  |  |  | Double vitrage
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | Comble |  |  | Cambout | 11-SECURITE INCENDIE | DETECTION INCENDIE | Détecteur de fumée | Détecteur de fumée |  |  | 2-Bon état | 6 |  |  |  |  | _000004 | 2025051309572757.jpg | TRUE |  | _000004 | 13/05/2025 09:57:32:21 | 13/05/2025 10:06:04:70
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | Comble |  |  | Cambout | 06-ECLAIRAGE | ECLAIRAGE DE SECOURS | BAES (bloc autonome) | BAES (bloc autonome) |  |  | 5-HS | 5 |  |  |  |  | _000005 | 2025051309574708.jpg | TRUE |  | _000005 | 13/05/2025 09:57:59:65 | 13/05/2025 10:06:20:40
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | Comble |  |  | Cambout | 15-ENTRETIEN DU BATIMENT | SECOND ŒUVRE | Fenetre | Fenetre |  |  | 4-Etat vieillissant | 11 |  |  | Fenêtre de toit |  | _000006 | 2025051309583141.jpg | TRUE |  | _000006 | 13/05/2025 09:58:56:6 | 13/05/2025 10:07:38:9
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | Comble |  |  | Cambout | 11-SECURITE INCENDIE | DETECTION INCENDIE | Déclencheur manuel (rouge) | Déclencheur manuel (rouge) |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000007 | 2025051309593780.jpg | TRUE |  | _000007 | 13/05/2025 09:59:45:2 | 13/05/2025 09:59:45:2
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | Comble |  |  | Cambout | 11-SECURITE INCENDIE | AVERTISSEUR | Alarme sonore (SSI) | Alarme sonore (SSI) |  |  | 2-Bon état | 4 |  |  |  |  | _000008 | 2025051310002204.jpg | TRUE |  | _000008 | 13/05/2025 10:00:40:34 | 13/05/2025 10:06:13:20
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | Comble |  |  | Cambout | 11-SECURITE INCENDIE | AVERTISSEUR | Indicateur d'action | Indicateur d'action |  |  | 4-Etat vieillissant | 3 |  |  |  |  | _000009 | 2025051310010107.jpg | TRUE |  | _000009 | 13/05/2025 10:01:04:82 | 13/05/2025 10:08:47:44
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | Comble |  |  | Cambout | 11-SECURITE INCENDIE | EXTINCTION | Extincteur EPA 6L | Extincteur EPA 6L |  |  | 2-Bon état | 4 |  |  |  |  | _000010 | 2025051310021894.jpg | TRUE |  | _000010 | 13/05/2025 10:02:55:23 | 13/05/2025 10:08:57:52 |  |  | 22/05/2024
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | Comble |  |  | Cambout | 03-CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | VRV | Unité extérieure VRV | Unité extérieure DD | LG |  | 1-Très bon état | 1 |  |  | Unité extérieur VRV |  | _000011 | 2025051310111799.jpg | TRUE |  | _000011 | 13/05/2025 10:13:23:94 | 13/05/2025 10:13:35:82 | [5 empty] | 2275 | 2308 | 1,35 |  | R410A
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | Comble |  |  | Cambout | 15-ENTRETIEN DU BATIMENT | TOIT TERRASSE - TOITURE |  | TOIT TERRASSE - TOITURE |  |  | 4-Etat vieillissant | 1 |  |  | Charpente | Presence de plusieurs poutres ayant subide precedenteataque xylophages . Structure a surveiller | _000012 | 2025051310174720.jpg 2025051310173425.jpg 2025051310165293.jpg 2025051310160555.jpg | TRUE |  | _000012 | 13/05/2025 10:15:50:33 | 13/05/2025 10:19:54:79
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | Escalier |  |  | Cambout | 06-ECLAIRAGE | ECLAIRAGE INTERIEUR | Spot LED | Spot LED |  |  | 2-Bon état | 9 |  |  | Tube led |  | _000015 | 2025051310240661.jpg | TRUE |  | _000015 | 13/05/2025 10:24:10:39 | 13/05/2025 11:57:41:81
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | Escalier |  |  | Cambout | 06-ECLAIRAGE | ACTIONNEUR ECLAIRAGE | Détecteur de présence | Détecteur de présence |  |  | 2-Bon état | 2 |  |  |  |  | _000016 | 2025051310243684.jpg | TRUE |  | _000016 | 13/05/2025 10:24:46:81 | 13/05/2025 10:26:29:84
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | Escalier |  |  | Cambout | 06-ECLAIRAGE | ECLAIRAGE DE SECOURS | BAES (bloc autonome) | BAES (bloc autonome) |  |  | 5-HS | 6 |  |  |  |  | _000017 | 2025051310251643.jpg | TRUE |  | _000017 | 13/05/2025 10:25:38:76 | 13/05/2025 11:58:32:70
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | Escalier |  |  | Cambout | 03-CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | EQUIPEMENTS TERMINAUX | Radiateur | Radiateur |  |  | 3-Etat d'usage | 6 |  |  | Radiateur à eau |  | _000018 | 2025051310260888.jpg | TRUE |  | _000018 | 13/05/2025 10:26:15:33 | 13/05/2025 11:58:40:55
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | Escalier |  |  | Cambout | 11-SECURITE INCENDIE | DESENFUMAGE | Coffret de commande CO2 | Coffret de commande CO2 |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000220 | 2025051313021803.jpg | TRUE |  | _000220 | 13/05/2025 13:03:13:7 | 13/05/2025 13:03:13:7 |  | 2010 | [8 empty] | Co2
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | Ascenseur |  |  | Cambout | 02-APPAREILS DE LEVAGE | LEVAGE | Ascenseur | Ascenseur | Otis |  | 5-HS | 1 |  |  | Électricité coupé sur le site |  | _000139 | 2025051311561584.jpg | TRUE |  | _000139 | 13/05/2025 11:56:36:84 | 13/05/2025 11:56:36:84
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | R+2 | Circulation |  | Cambout | 06-ECLAIRAGE | ECLAIRAGE DE SECOURS | Bloc d'ambiance (bloc autonome) | Bloc d'ambiance (bloc autonome) |  |  | 5-HS | 2 |  |  |  |  | _000020 | 2025051310301678.jpg | TRUE |  | _000020 | 13/05/2025 10:30:22:48 | 13/05/2025 10:30:22:48
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | R+2 | Circulation |  | Cambout | 11-SECURITE INCENDIE | DETECTION INCENDIE | Détecteur de fumée | Détecteur de fumée |  |  | 2-Bon état | 5 |  |  |  |  | _000021 | 2025051310305046.jpg | TRUE |  | _000021 | 13/05/2025 10:31:01:20 | 13/05/2025 11:54:31:35
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | R+2 | Circulation |  | Cambout | 12-SECURITE-SURETE | VIDEO-SURVEILLANCE | Camera intérieure | Camera intérieure |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000022 | 2025051310315406.jpg | TRUE |  | _000022 | 13/05/2025 10:32:16:96 | 13/05/2025 10:32:16:96
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | R+2 | Circulation |  | Cambout | 08-ELECTRICITE COURANT FORT | DISTRIBUTION BT | Coffret électrique (local) | Coffret électrique (local) |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000023 | 2025051310324891.jpg | TRUE |  | _000023 | 13/05/2025 10:32:53:94 | 13/05/2025 11:46:03:41
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | R+2 | Circulation |  | Cambout | 06-ECLAIRAGE | ECLAIRAGE DE SECOURS | BAES (bloc autonome) | BAES (bloc autonome) |  |  | 5-HS | 7 |  |  |  |  | _000131 | 2025051311464176.jpg | TRUE |  | _000131 | 13/05/2025 11:46:51:84 | 13/05/2025 11:54:24:67
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | R+2 | Circulation |  | Cambout | 11-SECURITE INCENDIE | AVERTISSEUR | Alarme sonore (SSI) | Alarme sonore (SSI) |  |  | 2-Bon état | 4 |  |  |  |  | _000132 | 2025051311483899.jpg | TRUE |  | _000132 | 13/05/2025 11:49:34:84 | 13/05/2025 11:54:38:94
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | R+2 | Circulation |  | Cambout | 08-ELECTRICITE COURANT FORT | DISTRIBUTION BT | Armoire divisionnaire | Armoire divisionnaire | Merlin Gerin |  | 1-Très bon état | 1 |  |  |  |  | _000133 | 2025051311502543.jpg | TRUE |  | _000133 | 13/05/2025 11:50:52:97 | 13/05/2025 11:50:52:97
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | R+2 | Circulation |  | Cambout | 12-SECURITE-SURETE | ANTI-INTRUSION | Detecteur | Detecteur |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000134 | 2025051311512057.jpg | TRUE |  | _000134 | 13/05/2025 11:51:27:94 | 13/05/2025 11:51:27:94
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | R+2 | Ens |  | Cambout | 06-ECLAIRAGE | ECLAIRAGE INTERIEUR | Néon | Néon |  |  | 3-Etat d'usage | 21 |  |  | 2 tubes |  | _000135 | 2025051311521205.jpg | TRUE |  | _000135 | 13/05/2025 11:52:18:57 | 13/05/2025 11:54:19:87
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | R+2 | Circulation |  | Cambout | 06-ECLAIRAGE | ECLAIRAGE INTERIEUR | Spot LED | Spot LED |  |  | 2-Bon état | 8 |  |  |  |  | _000136 | 2025051311523687.jpg | TRUE |  | _000136 | 13/05/2025 11:53:11:75 | 13/05/2025 11:53:11:75
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | R+2 | Ens |  | Cambout | 06-ECLAIRAGE | ECLAIRAGE INTERIEUR | Hublot | Hublot |  |  | 2-Bon état | 3 |  |  |  |  | _000137 | 2025051311533172.jpg | TRUE |  | _000137 | 13/05/2025 11:53:55:20 | 13/05/2025 11:53:55:20
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | R+2 | Circulation |  | Cambout | 12-SECURITE-SURETE | CONTRÔLE D'ACCES | Digicode | Digicode | Sewosy |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000138 | 2025051311552291.jpg | TRUE |  | _000138 | 13/05/2025 11:55:32:35 | 13/05/2025 11:55:44:50
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | R+2 | Circulation |  | Cambout | 11-SECURITE INCENDIE | DETECTION INCENDIE | Déclencheur manuel (rouge) | Déclencheur manuel (rouge) | Siemens |  | 2-Bon état | 2 |  |  |  |  | _000140 | 2025051311593010.jpg | TRUE |  | _000140 | 13/05/2025 12:00:00:9 | 13/05/2025 13:45:36:54
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | R+2 | Ens |  | Cambout | 15-ENTRETIEN DU BATIMENT | SECOND ŒUVRE | Fenetre | Fenetre |  |  | 2-Bon état | 24 |  |  |  |  | _000247 | 2025051313434621.jpg | TRUE |  | _000247 | 13/05/2025 13:44:04:19 | 13/05/2025 13:44:04:19
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | R+2 | Circulation |  | Cambout | 15-ENTRETIEN DU BATIMENT | SECOND ŒUVRE | Porte | Porte |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000248 | 2025051313442931.jpg | TRUE |  | _000248 | 13/05/2025 13:44:36:87 | 13/05/2025 13:44:36:87
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | R+2 | Circulation |  | Cambout | 11-SECURITE INCENDIE | EXTINCTION | Extincteur CO2 2KG | Extincteur CO2 2KG |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000249 | 2025051313455838.jpg | TRUE |  | _000249 | 13/05/2025 13:46:39:30 | 13/05/2025 13:46:39:30 |  |  | 22/05/2024
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | R+2 | Circulation |  | Cambout | 11-SECURITE INCENDIE | EXTINCTION | Extincteur EPA 6L | Extincteur EPA 6L |  |  | 2-Bon état | 3 |  |  |  |  | _000250 | 2025051313465551.jpg | TRUE |  | _000250 | 13/05/2025 13:50:53:16 | 13/05/2025 13:50:53:16 |  |  | 22/05/2024
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | R+2 | 212 |  | Cambout | 09-PLOMBERIE | SANITAIRE | Evier | Evier |  |  | 3-Etat d'usage | 1 |  |  |  |  | _000026 | 2025051310362355.jpg | TRUE |  | _000026 | 13/05/2025 10:36:31:90 | 13/05/2025 10:45:51:91
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | R+2 | 212 |  | Cambout | 04-EAU CHAUDE SANITAIRE | PRODUCTION ECS | Chauffe eau | Chauffe eau | Alliance |  | 3-Etat d'usage | 1 |  |  |  |  | _000027 | 2025051310370674.jpg | TRUE |  | _000027 | 13/05/2025 10:38:19:4 | 13/05/2025 10:45:24:27 | 50 |  |  |  | 1.2
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | R+2 | 212 |  | Cambout | 08-ELECTRICITE COURANT FORT | PROTECTION | Sectionneur-Disjoncteur | Sectionneur-Disjoncteur |  |  | 4-Etat vieillissant | 1 |  |  |  |  | _000028 | 2025051310385430.jpg | TRUE |  | _000028 | 13/05/2025 10:39:01:53 | 13/05/2025 10:45:38:63
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | R+2 | Ens |  | Cambout | 03-CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | EQUIPEMENTS TERMINAUX | Radiateur | Radiateur |  |  | 3-Etat d'usage | 15 |  |  | Radiateur à eau |  | _000030 |  | TRUE |  | _000030 | 13/05/2025 10:40:30:64 | 13/05/2025 10:45:11:19
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | R+2 | 212 |  | Cambout | 11-SECURITE INCENDIE | DETECTION INCENDIE | Détecteur de fumée | Détecteur de fumée |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000032 | 2025051310415511.jpg | TRUE |  | _000032 | 13/05/2025 10:41:59:68 | 13/05/2025 10:44:42:76
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | R+2 | 211 |  | Cambout | 11-SECURITE INCENDIE | DETECTION INCENDIE | Détecteur de fumée | Détecteur de fumée |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000036 | 2025051310482600.jpg | TRUE |  | _000036 | 13/05/2025 10:48:40:85 | 13/05/2025 10:48:40:85
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | R+2 | 211 |  | Cambout | 11-SECURITE INCENDIE | AVERTISSEUR | Alarme flash (SSI) | Alarme flash (SSI) |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000037 | 2025051310490913.jpg | TRUE |  | _000037 | 13/05/2025 10:49:15:86 | 13/05/2025 10:49:15:86
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | R+2 | 211 |  | Cambout | 15-ENTRETIEN DU BATIMENT | SECOND ŒUVRE | Store | Store |  |  | 2-Bon état | 4 |  |  |  |  | _000040 | 2025051310512572.jpg | TRUE |  | _000040 | 13/05/2025 10:51:42:78 | 13/05/2025 10:51:42:78
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | R+2 | 209 |  | Cambout | 11-SECURITE INCENDIE | DETECTION INCENDIE | Détecteur de fumée | Détecteur de fumée |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000044 | 2025051310545320.jpg | TRUE |  | _000044 | 13/05/2025 10:52:34:77 | 13/05/2025 10:54:57:16
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | R+2 | 209 |  | Cambout | 11-SECURITE INCENDIE | AVERTISSEUR | Alarme sonore (SSI) | Alarme sonore (SSI) |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  | + flash |  | _000045 | 2025051310540988.jpg | TRUE |  | _000045 | 13/05/2025 10:52:34:77 | 13/05/2025 10:54:21:57
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | R+2 | 209 |  | Cambout | 03-CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | VRV | Unité intérieure VRV | Unité intérieure VRV | LG |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000048 | 2025051310572759.jpg | TRUE |  | _000048 | 13/05/2025 10:52:34:78 | 13/05/2025 10:57:36:30
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | R+2 | 209 |  | Cambout | 08-ELECTRICITE COURANT FORT | DISTRIBUTION BT | Armoire divisionnaire | Armoire divisionnaire |  |  | 4-Etat vieillissant | 1 |  |  |  |  | _000049 | 2025051310581153.jpg | TRUE |  | _000049 | 13/05/2025 10:58:18:92 | 13/05/2025 10:58:18:92
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | R+2 | 208 |  | Cambout | 11-SECURITE INCENDIE | DETECTION INCENDIE | Détecteur de fumée | Détecteur de fumée |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000053 | 2025051311011613.jpg | TRUE |  | _000053 | 13/05/2025 10:59:30:41 | 13/05/2025 11:01:20:78
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | R+2 | 207 |  | Cambout | 11-SECURITE INCENDIE | DETECTION INCENDIE | Détecteur de fumée | Détecteur de fumée |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000061 | 2025051311044064.jpg | TRUE |  | _000061 | 13/05/2025 11:03:23:11 | 13/05/2025 11:04:44:74
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | R+2 | 206 |  | Cambout | 11-SECURITE INCENDIE | DETECTION INCENDIE | Détecteur de fumée | Détecteur de fumée |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000067 | 2025051311091330.jpg | TRUE |  | _000067 | 13/05/2025 11:06:07:70 | 13/05/2025 11:09:18:52
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | R+2 | 205 |  | Cambout | 11-SECURITE INCENDIE | DETECTION INCENDIE | Détecteur de fumée | Détecteur de fumée |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000073 | 2025051311112465.jpg | TRUE |  | _000073 | 13/05/2025 11:09:59:21 | 13/05/2025 11:11:28:52
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | R+2 | Ens |  | Cambout | 06-ECLAIRAGE | ECLAIRAGE INTERIEUR | Néon | Néon |  |  | 3-Etat d'usage | 7 |  |  | Pavé 4 tubes |  | _000078 | 2025051311142157.jpg | TRUE |  | _000078 | 13/05/2025 11:12:40:88 | 13/05/2025 11:15:04:35
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | R+2 | 204 |  | Cambout | 11-SECURITE INCENDIE | DETECTION INCENDIE | Détecteur de fumée | Détecteur de fumée |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000079 | 2025051311133516.jpg | TRUE |  | _000079 | 13/05/2025 11:12:40:88 | 13/05/2025 11:13:42:21
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | R+2 | 203 |  | Cambout | 11-SECURITE INCENDIE | DETECTION INCENDIE | Détecteur de fumée | Détecteur de fumée |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000085 | 2025051311174600.jpg | TRUE |  | _000085 | 13/05/2025 11:16:52:83 | 13/05/2025 11:17:50:26
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | R+2 | 202 |  | Cambout | 11-SECURITE INCENDIE | DETECTION INCENDIE | Détecteur de fumée | Détecteur de fumée |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000091 | 2025051311201040.jpg | TRUE |  | _000091 | 13/05/2025 11:19:08:44 | 13/05/2025 11:20:22:46
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | R+2 | 201 |  | Cambout | 11-SECURITE INCENDIE | DETECTION INCENDIE | Détecteur de fumée | Détecteur de fumée |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000097 | 2025051311233922.jpg | TRUE |  | _000097 | 13/05/2025 11:22:16:43 | 13/05/2025 11:23:42:98
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | R+2 | 201 |  | Cambout | 15-ENTRETIEN DU BATIMENT | SECOND ŒUVRE | Store | Store |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000100 | 2025051311251098.jpg | TRUE |  | _000100 | 13/05/2025 11:25:14:48 | 13/05/2025 11:25:14:48
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | R+2 | 201 |  | Cambout | 12-SECURITE-SURETE | CONTRÔLE D'ACCES | Videophone | Videophone | Bticino |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000101 | 2025051311260565.jpg | TRUE |  | _000101 | 13/05/2025 11:26:20:19 | 13/05/2025 11:26:38:83
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | R+2 | 219 |  | Cambout | 11-SECURITE INCENDIE | DETECTION INCENDIE | Détecteur de fumée | Détecteur de fumée |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000105 | 2025051311280912.jpg | TRUE |  | _000105 | 13/05/2025 11:27:20:1 | 13/05/2025 11:28:11:98
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | R+2 | 219 |  | Cambout | 15-ENTRETIEN DU BATIMENT | SECOND ŒUVRE | Store | Store |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000108 | 2025051311292874.jpg | TRUE |  | _000108 | 13/05/2025 11:29:32:11 | 13/05/2025 11:29:32:11
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | R+2 | 218 |  | Cambout | 11-SECURITE INCENDIE | DETECTION INCENDIE | Détecteur de fumée | Détecteur de fumée |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000112 | 2025051311314481.jpg | TRUE |  | _000112 | 13/05/2025 11:30:09:80 | 13/05/2025 11:31:48:35
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | R+2 | 218 |  | Cambout | 15-ENTRETIEN DU BATIMENT | SECOND ŒUVRE | Store | Store |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000115 | 2025051311325401.jpg | TRUE |  | _000115 | 13/05/2025 11:30:09:81 | 13/05/2025 11:32:57:21
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | R+2 | Sanitaire homme |  | Cambout | 09-PLOMBERIE | SANITAIRE | WC | WC |  |  | 1-Très bon état | 1 |  |  |  |  | _000118 | 2025051311351615.jpg | TRUE |  | _000118 | 13/05/2025 11:35:21:98 | 13/05/2025 11:40:35:94
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | R+2 | Sanitaire homme |  | Cambout | 09-PLOMBERIE | SANITAIRE | Lave mains | Lave mains |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000119 | 2025051311361053.jpg | TRUE |  | _000119 | 13/05/2025 11:36:19:35 | 13/05/2025 11:40:18:70
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | R+2 | Sanitaire homme |  | Cambout | 11-SECURITE INCENDIE | AVERTISSEUR | Alarme flash (SSI) | Alarme flash (SSI) |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000121 | 2025051311373889.jpg | TRUE |  | _000121 | 13/05/2025 11:37:42:73 | 13/05/2025 11:39:41:58
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | R+2 | Sanitaire femme |  | Cambout | 09-PLOMBERIE | SANITAIRE | WC | WC |  |  | 1-Très bon état | 1 |  |  |  |  | _000124 | 2025051311420862.jpg | TRUE |  | _000124 | 13/05/2025 11:41:00:65 | 13/05/2025 11:42:10:47
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | R+2 | Sanitaire femme |  | Cambout | 09-PLOMBERIE | SANITAIRE | Lave mains | Lave mains |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000125 | 2025051311422261.jpg | TRUE |  | _000125 | 13/05/2025 11:41:00:65 | 13/05/2025 11:42:24:60
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | R+2 | Sanitaire femme |  | Cambout | 11-SECURITE INCENDIE | AVERTISSEUR | Alarme flash (SSI) | Alarme flash (SSI) |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000127 | 2025051311425610.jpg | TRUE |  | _000127 | 13/05/2025 11:41:00:66 | 13/05/2025 11:42:59:37
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | R+1 | Ens |  | Cambout | 06-ECLAIRAGE | ECLAIRAGE INTERIEUR | Spot LED | Spot LED |  |  | 2-Bon état | 26 |  |  |  |  | _000143 | 2025051312064533.jpg | TRUE |  | _000143 | 13/05/2025 12:04:46:65 | 13/05/2025 12:06:48:98
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | R+1 | 105 |  | Cambout | 11-SECURITE INCENDIE | DETECTION INCENDIE | Détecteur de fumée | Détecteur de fumée |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000144 | 2025051312055621.jpg | TRUE |  | _000144 | 13/05/2025 12:04:46:65 | 13/05/2025 12:05:59:90
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | R+1 | Ens |  | Cambout | 03-CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | EQUIPEMENTS TERMINAUX | Radiateur | Radiateur |  |  | 3-Etat d'usage | 13 |  |  | Radiateur à eau |  | _000145 | 2025051312070823.jpg | TRUE |  | _000145 | 13/05/2025 12:04:46:66 | 13/05/2025 12:07:16:75
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | R+1 | 104 |  | Cambout | 06-ECLAIRAGE | ECLAIRAGE INTERIEUR | Pavé LED | Pavé LED |  |  | 2-Bon état | 14 |  |  |  |  | _000149 | 2025051312105104.jpg | TRUE |  | _000149 | 13/05/2025 12:08:10:6 | 13/05/2025 12:11:15:41
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | R+1 | 104 |  | Cambout | 11-SECURITE INCENDIE | DETECTION INCENDIE | Détecteur de fumée | Détecteur de fumée |  |  | 2-Bon état | 3 |  |  |  |  | _000150 | 2025051312102635.jpg | TRUE |  | _000150 | 13/05/2025 12:08:10:6 | 13/05/2025 12:10:29:28
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | R+1 | 104 |  | Cambout | 06-ECLAIRAGE | ECLAIRAGE DE SECOURS | Bloc d'ambiance (bloc autonome) | Bloc d'ambiance (bloc autonome) |  |  | 5-HS | 4 |  |  |  |  | _000153 | 2025051312125931.jpg | TRUE |  | _000153 | 13/05/2025 12:13:15:33 | 13/05/2025 12:15:51:65
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | R+1 | 104 |  | Cambout | 15-ENTRETIEN DU BATIMENT | SECOND ŒUVRE | Store | Store |  |  | 1-Très bon état | 2 |  |  |  |  | _000154 | 2025051312134143.jpg | TRUE |  | _000154 | 13/05/2025 12:14:11:99 | 13/05/2025 12:14:11:99
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | R+1 | 104 |  | Cambout | 11-SECURITE INCENDIE | AVERTISSEUR | Alarme sonore (SSI) | Alarme sonore (SSI) |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  | Avec flash |  | _000155 | 2025051312153746.jpg | TRUE |  | _000155 | 13/05/2025 12:15:43:87 | 13/05/2025 12:15:43:86
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | R+1 | 103 |  | Cambout | 06-ECLAIRAGE | ECLAIRAGE INTERIEUR | Néon | Néon |  |  | 3-Etat d'usage | 5 |  |  | 4 tubes |  | _000158 | 2025051312180004.jpg | TRUE |  | _000158 | 13/05/2025 12:16:33:8 | 13/05/2025 12:18:06:2
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | R+1 | 103 |  | Cambout | 11-SECURITE INCENDIE | DETECTION INCENDIE | Détecteur de fumée | Détecteur de fumée |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000159 | 2025051312173887.jpg | TRUE |  | _000159 | 13/05/2025 12:16:33:8 | 13/05/2025 12:17:41:95
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | R+1 | 102 |  | Cambout | 11-SECURITE INCENDIE | DETECTION INCENDIE | Détecteur de fumée | Détecteur de fumée |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000165 | 2025051312210354.jpg | TRUE |  | _000165 | 13/05/2025 12:19:44:15 | 13/05/2025 12:21:09:60
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | R+1 | 101 |  | Cambout | 06-ECLAIRAGE | ECLAIRAGE INTERIEUR | Néon | Néon |  |  | 3-Etat d'usage | 9 |  |  | 2 tubes |  | _000170 | 2025051312245309.jpg | TRUE |  | _000170 | 13/05/2025 12:23:17:20 | 13/05/2025 12:24:58:77
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | R+1 | 101 |  | Cambout | 11-SECURITE INCENDIE | DETECTION INCENDIE | Détecteur de fumée | Détecteur de fumée |  |  | 2-Bon état | 2 |  |  |  |  | _000171 | 2025051312241734.jpg | TRUE |  | _000171 | 13/05/2025 12:23:17:20 | 13/05/2025 12:24:22:57
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | R+1 | 111 |  | Cambout | 11-SECURITE INCENDIE | DETECTION INCENDIE | Détecteur de fumée | Détecteur de fumée |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000177 | 2025051312282607.jpg | TRUE |  | _000177 | 13/05/2025 12:26:53:91 | 13/05/2025 12:32:33:31
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | R+1 | 111 |  | Cambout | 15-ENTRETIEN DU BATIMENT | SECOND ŒUVRE | Store | Store |  |  | 5-HS | 1 |  |  |  |  | _000180 | 2025051312302454.jpg | TRUE |  | _000180 | 13/05/2025 12:30:29:68 | 13/05/2025 12:30:29:68
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | R+1 | 112 |  | Cambout | 11-SECURITE INCENDIE | DETECTION INCENDIE | Détecteur de fumée | Détecteur de fumée |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000184 | 2025051312321947.jpg | TRUE |  | _000184 | 13/05/2025 12:31:07:26 | 13/05/2025 12:32:26:29
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | R+1 | 112 |  | Cambout | 15-ENTRETIEN DU BATIMENT | SECOND ŒUVRE | Store | Store |  |  | 5-HS | 1 |  |  |  |  | _000187 | 2025051312342057.jpg | TRUE |  | _000187 | 13/05/2025 12:31:07:26 | 13/05/2025 12:34:28:70
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | R+1 | 110 Sanitaire |  | Cambout | 09-PLOMBERIE | SANITAIRE | WC | WC |  |  | 1-Très bon état | 1 |  |  |  |  | _000190 | 2025051312382468.jpg | TRUE |  | _000190 | 13/05/2025 12:35:24:49 | 13/05/2025 12:38:28:1
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | R+1 | 110 Sanitaire |  | Cambout | 09-PLOMBERIE | SANITAIRE | Lave mains | Lave mains |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000191 | 2025051312380671.jpg | TRUE |  | _000191 | 13/05/2025 12:35:24:49 | 13/05/2025 12:38:08:81
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | R+1 | 110 Sanitaire |  | Cambout | 11-SECURITE INCENDIE | AVERTISSEUR | Alarme flash (SSI) | Alarme flash (SSI) |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000193 | 2025051312365823.jpg | TRUE |  | _000193 | 13/05/2025 12:35:24:49 | 13/05/2025 12:37:01:54
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | R+1 | 110 Sanitaire |  | Cambout | 03-CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | EXTRACTION | Bouche de reprise | Bouche de reprise |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000196 | 2025051312392481.jpg | TRUE |  | _000196 | 13/05/2025 12:39:33:43 | 13/05/2025 12:39:33:43
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | R+1 | 110 Sanitaire |  | Cambout | 06-ECLAIRAGE | ACTIONNEUR ECLAIRAGE | Détecteur de présence | Détecteur de présence |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000212 | 2025051312423319.jpg | TRUE |  | _000212 | 13/05/2025 12:42:36:40 | 13/05/2025 12:42:36:40
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | R+1 | Circulation |  | Cambout | 06-ECLAIRAGE | ECLAIRAGE DE SECOURS | Bloc d'ambiance (bloc autonome) | Bloc d'ambiance (bloc autonome) |  |  | 5-HS | 2 |  |  |  |  | _000198 | 2025051312450739.jpg | TRUE |  | _000198 | 13/05/2025 12:39:52:62 | 13/05/2025 12:45:10:40
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | R+1 | Circulation |  | Cambout | 11-SECURITE INCENDIE | DETECTION INCENDIE | Détecteur de fumée | Détecteur de fumée |  |  | 2-Bon état | 5 |  |  |  |  | _000199 | 2025051312471143.jpg | TRUE |  | _000199 | 13/05/2025 12:39:52:63 | 13/05/2025 12:47:14:79
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | R+1 | Circulation |  | Cambout | 12-SECURITE-SURETE | VIDEO-SURVEILLANCE | Camera intérieure | Camera intérieure |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000200 | 2025051312452183.jpg | TRUE |  | _000200 | 13/05/2025 12:39:52:63 | 13/05/2025 12:45:26:5
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | R+1 | Circulation |  | Cambout | 08-ELECTRICITE COURANT FORT | DISTRIBUTION BT | Coffret électrique (local) | Coffret électrique (local) |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000201 | 2025051312454214.jpg | TRUE |  | _000201 | 13/05/2025 12:39:52:63 | 13/05/2025 12:45:45:97
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | R+1 | Circulation |  | Cambout | 06-ECLAIRAGE | ECLAIRAGE DE SECOURS | BAES (bloc autonome) | BAES (bloc autonome) |  |  | 5-HS | 6 |  |  |  |  | _000203 | 2025051312445232.jpg | TRUE |  | _000203 | 13/05/2025 12:39:52:63 | 13/05/2025 12:44:57:2
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | R+1 | Circulation |  | Cambout | 11-SECURITE INCENDIE | AVERTISSEUR | Alarme sonore (SSI) | Alarme sonore (SSI) |  |  | 2-Bon état | 4 |  |  |  |  | _000204 | 2025051312435051.jpg | TRUE |  | _000204 | 13/05/2025 12:39:52:63 | 13/05/2025 12:43:57:57
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | R+1 | Circulation |  | Cambout | 08-ELECTRICITE COURANT FORT | DISTRIBUTION BT | Armoire divisionnaire | Armoire divisionnaire | Merlin Gerin |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000205 | 2025051312461945.jpg | TRUE |  | _000205 | 13/05/2025 12:39:52:63 | 13/05/2025 12:46:22:64
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | R+1 | Circulation |  | Cambout | 12-SECURITE-SURETE | ANTI-INTRUSION | Detecteur | Detecteur |  |  | 2-Bon état | 2 |  |  |  |  | _000206 | 2025051312411297.jpg | TRUE |  | _000206 | 13/05/2025 12:39:52:63 | 13/05/2025 12:41:58:4
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | R+1 | Circulation |  | Cambout | 06-ECLAIRAGE | ACTIONNEUR ECLAIRAGE | Détecteur de présence | Détecteur de présence |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000213 | 2025051312502001.jpg | TRUE |  | _000213 | 13/05/2025 12:50:24:39 | 13/05/2025 12:52:16:71
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | R+1 | Circulation |  | Cambout | 06-ECLAIRAGE | ECLAIRAGE INTERIEUR | Hublot | Hublot |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000209 | 2025051312482153.jpg | TRUE |  | _000209 | 13/05/2025 12:39:52:64 | 13/05/2025 12:48:24:83
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | R+1 | Circulation |  | Cambout | 12-SECURITE-SURETE | CONTRÔLE D'ACCES | Videophone | Videophone | Sewosy |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000210 | 2025051312494362.jpg | TRUE |  | _000210 | 13/05/2025 12:39:52:65 | 13/05/2025 12:49:47:15
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | R+1 | Circulation |  | Cambout | 11-SECURITE INCENDIE | DETECTION INCENDIE | Déclencheur manuel (rouge) | Déclencheur manuel (rouge) | Siemens |  | 2-Bon état | 2 |  |  |  |  | _000211 | 2025051312485156.jpg | TRUE |  | _000211 | 13/05/2025 12:39:52:65 | 13/05/2025 12:57:08:1
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | R+1 | Circulation |  | Cambout | 11-SECURITE INCENDIE | SECURITE DES PERSONNES | Defibrilateur | Defibrilateur |  |  | 5-HS | 1 |  |  |  |  | _000214 | 2025051312512571.jpg | TRUE |  | _000214 | 13/05/2025 12:51:37:76 | 13/05/2025 12:51:37:76
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | R+1 | Circulation |  | Cambout | 08-ELECTRICITE COURANT FORT | DISTRIBUTION BT | Coffret électrique (local) | Coffret électrique (local) |  |  | 4-Etat vieillissant | 1 |  |  | Couvercle non présent |  | _000215 | 2025051312525584.jpg | TRUE |  | _000215 | 13/05/2025 12:53:24:48 | 13/05/2025 12:53:24:48
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | R+1 | Ens |  | Cambout | 15-ENTRETIEN DU BATIMENT | SECOND ŒUVRE | Fenetre | Fenetre |  |  | 2-Bon état | 23 |  |  |  |  | _000216 | 2025051312541478.jpg | TRUE |  | _000216 | 13/05/2025 12:54:49:91 | 13/05/2025 12:54:49:91 |  |  |  | PVC |  |  |  |  | Double vitrage
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | R+1 | Circulation |  | Cambout | 15-ENTRETIEN DU BATIMENT | SECOND ŒUVRE | Porte | Porte |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000217 | 2025051312555203.jpg | TRUE |  | _000217 | 13/05/2025 12:55:58:35 | 13/05/2025 12:55:58:35
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | R+1 | Circulation |  | Cambout | 11-SECURITE INCENDIE | EXTINCTION | Extincteur CO2 2KG | Extincteur CO2 2KG |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000218 | 2025051312562009.jpg | TRUE |  | _000218 | 13/05/2025 12:56:56:72 | 13/05/2025 12:56:56:72 |  |  | 22/05/2024
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | R+1 | Circulation |  | Cambout | 11-SECURITE INCENDIE | EXTINCTION | Extincteur EPA 6L | Extincteur EPA 6L |  |  | 2-Bon état | 2 |  |  |  |  | _000219 | 2025051312574704.jpg | TRUE |  | _000219 | 13/05/2025 12:58:37:51 | 13/05/2025 12:58:53:36 |  | 2022 | 22/05/2024
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | RDC | 01 Hall + SAS |  | Cambout | 12-SECURITE-SURETE | DECLENCHEUR MANUEL | Déclencheur manuel (vert) | Déclencheur manuel (vert) |  |  | 2-Bon état | 2 |  |  |  |  | _000307 | 2025051314570515.jpg | TRUE |  | _000307 | 13/05/2025 14:57:07:39 | 13/05/2025 14:57:07:39
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | RDC | 01 Hall + SAS |  | Cambout | 11-SECURITE INCENDIE | DETECTION INCENDIE | Déclencheur manuel (rouge) | Déclencheur manuel (rouge) |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000308 | 2025051314583607.jpg | TRUE |  | _000308 | 13/05/2025 14:58:43:9 | 13/05/2025 14:58:43:9
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | RDC | 01 Hall + SAS |  | Cambout | 12-SECURITE-SURETE | ANTI-INTRUSION | Detecteur | Detecteur |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000309 | 2025051314592041.jpg | TRUE |  | _000309 | 13/05/2025 14:59:28:44 | 13/05/2025 14:59:28:44
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | RDC | 01 Hall + SAS |  | Cambout | 11-SECURITE INCENDIE | AVERTISSEUR | Indicateur d'action | Indicateur d'action |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000310 | 2025051315000401.jpg | TRUE |  | _000310 | 13/05/2025 15:00:09:17 | 13/05/2025 15:00:09:17
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | RDC | 01 Hall + SAS |  | Cambout | 12-SECURITE-SURETE | CONTRÔLE D'ACCES | Videophone | Videophone |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000311 | 2025051315010169.jpg | TRUE |  | _000311 | 13/05/2025 15:01:10:30 | 13/05/2025 15:01:10:30
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | RDC | 01 Hall + SAS |  | Cambout | 12-SECURITE-SURETE | CONTRÔLE D'ACCES | Digicode | Digicode |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000312 | 2025051315014920.jpg | TRUE |  | _000312 | 13/05/2025 15:01:51:98 | 13/05/2025 15:02:01:61
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | RDC | 01 Hall + SAS |  | Cambout | 12-SECURITE-SURETE | VIDEO-SURVEILLANCE | Camera intérieure | Camera intérieure |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000222 | 2025051313052908.jpg | TRUE |  | _000222 | 13/05/2025 13:05:37:75 | 13/05/2025 13:31:53:4
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | RDC | 01 Hall + SAS |  | Cambout | 06-ECLAIRAGE | ACTIONNEUR ECLAIRAGE | Détecteur de présence | Détecteur de présence |  |  | 2-Bon état | 2 |  |  |  |  | _000223 | 2025051313061315.jpg | TRUE |  | _000223 | 13/05/2025 13:06:21:94 | 13/05/2025 13:30:44:49
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | RDC | 01 Hall + SAS |  | Cambout | 06-ECLAIRAGE | ECLAIRAGE INTERIEUR | Spot LED | Spot LED |  |  | 2-Bon état | 7 |  |  |  |  | _000224 | 2025051313064086.jpg | TRUE |  | _000224 | 13/05/2025 13:06:56:17 | 13/05/2025 14:59:39:52
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | RDC | 01 Hall + SAS |  | Cambout | 11-SECURITE INCENDIE | DETECTION INCENDIE | Détecteur de fumée | Détecteur de fumée |  |  | 2-Bon état | 3 |  |  |  |  | _000225 | 2025051313074980.jpg | TRUE |  | _000225 | 13/05/2025 13:07:53:27 | 13/05/2025 14:59:35:30
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | RDC | 01 Hall + SAS |  | Cambout | 11-SECURITE INCENDIE | AVERTISSEUR | Alarme sonore (SSI) | Alarme sonore (SSI) |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  | Avec flash |  | _000226 | 2025051313081957.jpg | TRUE |  | _000226 | 13/05/2025 13:08:33:2 | 13/05/2025 13:31:03:60
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | RDC | 07 autocom |  | Cambout | 11-SECURITE INCENDIE | SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE | Centrale détection incendie | Centrale détection incendie | Siemens | Cerberus STT10 | 2-Bon état | 1 |  |  | ECS : FC2020-ECS |  | _000227 | 2025051313120670.jpg 2025051313120052.jpg | TRUE |  | _000227 | 13/05/2025 13:14:33:68 | 13/05/2025 13:15:18:30
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | RDC | 07 autocom |  | Cambout | 11-SECURITE INCENDIE | DETECTION INCENDIE | Détecteur de fumée | Détecteur de fumée |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000228 | 2025051313150105.jpg | TRUE |  | _000228 | 13/05/2025 13:15:11:40 | 13/05/2025 13:15:11:40
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | RDC | 07 autocom |  | Cambout | 06-ECLAIRAGE | ECLAIRAGE INTERIEUR | Hublot | Hublot |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000229 | 2025051313153930.jpg | TRUE |  | _000229 | 13/05/2025 13:15:43:77 | 13/05/2025 13:16:52:42
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | RDC | 07 autocom |  | Cambout | 08-ELECTRICITE COURANT FORT | DISTRIBUTION BT | TGBT | TGBT |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000230 | 2025051313163395.jpg 2025051313163149.jpg 2025051313162813.jpg | TRUE |  | _000230 | 13/05/2025 13:16:44:17 | 13/05/2025 13:16:44:17
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | RDC | 07 autocom |  | Cambout | 08-ELECTRICITE COURANT FORT | DISTRIBUTION BT | Armoire divisionnaire | Armoire divisionnaire |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000231 | 2025051313173842.jpg | TRUE |  | _000231 | 13/05/2025 13:17:44:80 | 13/05/2025 13:17:44:80
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | RDC | 07 autocom |  | Cambout | 11-SECURITE INCENDIE | EXTINCTION | Extincteur CO2 2KG | Extincteur CO2 2KG |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000232 | 2025051313180747.jpg | TRUE |  | _000232 | 13/05/2025 13:19:32:85 | 13/05/2025 13:19:32:85 |  |  | 22/05/2024
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | RDC | Ens |  | Cambout | 15-ENTRETIEN DU BATIMENT | SECOND ŒUVRE | Fenetre | Fenetre |  |  | 2-Bon état | 13 |  |  |  |  | _000233 | 2025051313233786.jpg | TRUE |  | _000233 | 13/05/2025 13:24:11:43 | 13/05/2025 13:24:11:43 |  |  |  | PVC |  |  |  |  | Double vitrage
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | RDC | Circulation et bureau RCS |  | Cambout | 03-CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | EQUIPEMENTS TERMINAUX | Radiateur | Radiateur |  |  | 3-Etat d'usage | 4 |  |  | Radiateur à eau.Zone dégât des eaux |  | _000234 | 2025051313250120.jpg | TRUE |  | _000234 | 13/05/2025 13:25:41:40 | 13/05/2025 13:29:21:69
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | RDC | Circulation et bureau RCS |  | Cambout | 03-CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | EQUIPEMENTS TERMINAUX | Radiateur | Radiateur |  |  | 2-Bon état | 2 |  |  | Radiateur électrique |  | _000235 | 2025051313262714.jpg | TRUE |  | _000235 | 13/05/2025 13:26:17:68 | 13/05/2025 13:28:02:31
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | RDC | Circulation et bureau RCS |  | Cambout | 11-SECURITE INCENDIE | DETECTION INCENDIE | Déclencheur manuel (rouge) | Déclencheur manuel (rouge) |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000236 | 2025051313264946.jpg | TRUE |  | _000236 | 13/05/2025 13:27:22:90 | 13/05/2025 13:27:22:90
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | RDC | Circulation et bureau RCS |  | Cambout | 12-SECURITE-SURETE | CONTRÔLE D'ACCES | Videophone | Videophone |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000237 | 2025051313274790.jpg | TRUE |  | _000237 | 13/05/2025 13:27:54:55 | 13/05/2025 13:27:54:55
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | RDC | Circulation et bureau RCS |  | Cambout | 11-SECURITE INCENDIE | AVERTISSEUR | Alarme sonore (SSI) | Alarme sonore (SSI) |  |  | 2-Bon état | 2 |  |  |  |  | _000243 | 2025051313385850.jpg | TRUE |  | _000243 | 13/05/2025 13:39:02:30 | 13/05/2025 13:39:02:30
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | RDC | Circulation et bureau RCS |  | Cambout | 06-ECLAIRAGE | ECLAIRAGE DE SECOURS | BAES (bloc autonome) | BAES (bloc autonome) |  |  | 5-HS | 3 |  |  |  |  | _000244 | 2025051313391560.jpg | TRUE |  | _000244 | 13/05/2025 13:39:51:67 | 13/05/2025 13:40:40:69
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | RDC | Circulation et bureau RCS |  | Cambout | 06-ECLAIRAGE | ACTIONNEUR ECLAIRAGE | Détecteur de présence | Détecteur de présence |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000245 | 2025051313402002.jpg | TRUE |  | _000245 | 13/05/2025 13:40:32:55 | 13/05/2025 13:40:32:55
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | RDC | Circulation et bureau RCS |  | Cambout | 06-ECLAIRAGE | ECLAIRAGE INTERIEUR | Spot LED | Spot LED |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000246 | 2025051313413357.jpg | TRUE |  | _000246 | 13/05/2025 13:41:36:83 | 13/05/2025 13:41:36:83
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | RDC | Sanitaire |  | Cambout | 09-PLOMBERIE | SANITAIRE | WC | WC |  |  | 5-HS | 2 |  |  |  |  | _000238 | 2025051313323521.jpg | TRUE |  | _000238 | 13/05/2025 13:32:39:85 | 13/05/2025 13:33:29:33
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | RDC | Sanitaire |  | Cambout | 09-PLOMBERIE | SANITAIRE | Lave mains | Lave mains |  |  | 4-Etat vieillissant | 2 |  |  |  |  | _000239 | 2025051313331363.jpg | TRUE |  | _000239 | 13/05/2025 13:33:23:98 | 13/05/2025 13:33:23:98
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | RDC | Sanitaire |  | Cambout | 04-EAU CHAUDE SANITAIRE | PRODUCTION ECS | Chauffe eau | Chauffe eau | Altec |  | 4-Etat vieillissant | 1 |  |  |  |  | _000240 | 2025051313335291.jpg | TRUE |  | _000240 | 13/05/2025 13:34:39:34 | 13/05/2025 13:34:39:34 | 15 |  |  |  | 1,2
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | RDC | Ens |  | Cambout | 03-CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | EQUIPEMENTS TERMINAUX | Radiateur | Radiateur |  |  | 3-Etat d'usage | 5 |  |  | Radiateur à eau |  | _000241 | 2025051313364700.jpg 2025051313362584.jpg | TRUE |  | _000241 | 13/05/2025 13:36:48:77 | 13/05/2025 13:36:48:77
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | RDC | Sanitaire |  | Cambout | 11-SECURITE INCENDIE | AVERTISSEUR | Alarme flash (SSI) | Alarme flash (SSI) |  |  | 2-Bon état | 4 |  |  |  |  | _000242 | 2025051313372491.jpg | TRUE |  | _000242 | 13/05/2025 13:37:36:83 | 13/05/2025 13:37:36:83
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | RDC | 04 Accueil |  | Cambout | 06-ECLAIRAGE | ECLAIRAGE INTERIEUR | Pavé LED | Pavé LED |  |  | 2-Bon état | 2 |  |  |  |  | _000251 | 2025051313522500.jpg | TRUE |  | _000251 | 13/05/2025 13:52:16:73 | 13/05/2025 13:52:27:96
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | RDC | 04 Accueil |  | Cambout | 11-SECURITE INCENDIE | DETECTION INCENDIE | Détecteur de fumée | Détecteur de fumée |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000252 | 2025051313524771.jpg | TRUE |  | _000252 | 13/05/2025 13:52:58:94 | 13/05/2025 13:53:05:44
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | RDC | 04 Accueil |  | Cambout | 11-SECURITE INCENDIE | SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE | Report | Report | Siemens |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000253 | 2025051313534330.jpg | TRUE |  | _000253 | 13/05/2025 13:54:11:86 | 13/05/2025 13:54:22:86
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | RDC | 14 |  | Cambout | 15-ENTRETIEN DU BATIMENT | SECOND ŒUVRE | Store | Store |  |  | 2-Bon état | 4 |  |  |  |  | _000259 | 2025051313592162.jpg | TRUE |  | _000259 | 13/05/2025 13:59:30:55 | 13/05/2025 14:01:10:69
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | RDC | 14 |  | Cambout | 06-ECLAIRAGE | ECLAIRAGE INTERIEUR | Pavé LED | Pavé LED |  |  | 2-Bon état | 4 |  |  |  |  | _000256 | 2025051313575290.jpg | TRUE |  | _000256 | 13/05/2025 13:57:55:61 | 13/05/2025 14:03:34:59
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | RDC | 13 |  | Cambout | 15-ENTRETIEN DU BATIMENT | SECOND ŒUVRE | Store | Store |  |  | 2-Bon état | 4 |  |  |  |  | _000260 | 2025051314031607.jpg | TRUE |  | _000260 | 13/05/2025 14:01:32:40 | 13/05/2025 14:03:19:95
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | RDC | 13 |  | Cambout | 06-ECLAIRAGE | ECLAIRAGE INTERIEUR | Néon | Néon |  |  | 2-Bon état | 3 |  |  | 2 tubes |  | _000263 | 2025051314021643.jpg | TRUE |  | _000263 | 13/05/2025 14:01:32:40 | 13/05/2025 14:02:39:97
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | Sous-sol | Chaufferie |  | Cambout | 03-CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | PRODUCTION CHAUD | Chaudière à gaz | Chaudière à gaz |  |  | 4-Etat vieillissant | 1 |  |  |  |  | _000266 | 2025051314115643.jpg | TRUE |  | _000266 | 13/05/2025 14:12:01:71 | 13/05/2025 14:12:01:71 |  | 1996 |  |  | 170 |  |  |  | Gaz
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | Sous-sol | Chaufferie |  | Cambout | 03-CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | PRODUCTION CHAUD | Brûleur | Brûleur | Sicma |  | 4-Etat vieillissant | 1 |  |  |  |  | _000267 | 2025051314130826.jpg 2025051314125859.jpg | TRUE |  | _000267 | 13/05/2025 14:13:11:49 | 13/05/2025 14:13:11:49 |  | 2005 |  |  | 0,360
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | Sous-sol | Chaufferie |  | Cambout | 11-SECURITE INCENDIE | DETECTION INCENDIE | Détecteur de fumée | Détecteur de fumée |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000268 | 2025051314151176.jpg | TRUE |  | _000268 | 13/05/2025 14:15:18:22 | 13/05/2025 14:15:18:22
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | Sous-sol | Chaufferie |  | Cambout | 11-SECURITE INCENDIE | EXTINCTION | Extincteur poudre 6KG | Extincteur poudre 6KG |  |  | 2-Bon état | 2 |  |  |  |  | _000269 | 2025051314160121.jpg | TRUE |  | _000269 | 13/05/2025 14:16:08:31 | 13/05/2025 14:16:08:31
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | Annexe |  |  | Cambout | 08-ELECTRICITE COURANT FORT | DISTRIBUTION BT | TGBT | TGBT | Merlin gerin |  | 3-Etat d'usage | 1 |  |  |  |  | _000278 | 2025051314272405.jpg | TRUE |  | _000278 | 13/05/2025 14:27:42:85 | 13/05/2025 14:27:42:85
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | Annexe |  |  | Cambout | 11-SECURITE INCENDIE | DETECTION INCENDIE | Déclencheur manuel (rouge) | Déclencheur manuel (rouge) |  |  | 2-Bon état | 2 |  |  |  |  | _000279 | 2025051314280220.jpg | TRUE |  | _000279 | 13/05/2025 14:28:05:52 | 13/05/2025 14:39:22:71
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | Annexe |  |  | Cambout | 12-SECURITE-SURETE | ANTI-INTRUSION | Centrale intrusion | Centrale intrusion | Vanderbit |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000280 | 2025051314282780.jpg | TRUE |  | _000280 | 13/05/2025 14:28:55:97 | 13/05/2025 14:28:55:97
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | Annexe |  |  | Cambout | 12-SECURITE-SURETE | ANTI-INTRUSION | Alarme sonore | Alarme sonore |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000281 | 2025051314293244.jpg | TRUE |  | _000281 | 13/05/2025 14:29:37:26 | 13/05/2025 14:29:37:26
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | Annexe |  |  | Cambout | 11-SECURITE INCENDIE | AVERTISSEUR | Alarme sonore (SSI) | Alarme sonore (SSI) |  |  | 2-Bon état | 2 |  |  |  |  | _000282 | 2025051314300097.jpg | TRUE |  | _000282 | 13/05/2025 14:30:08:17 | 13/05/2025 14:34:40:4
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | Annexe |  |  | Cambout | 06-ECLAIRAGE | ECLAIRAGE DE SECOURS | BAES (bloc autonome) | BAES (bloc autonome) |  |  | 2-Bon état | 4 |  |  |  |  | _000283 | 2025051314302686.jpg | TRUE |  | _000283 | 13/05/2025 14:30:36:21 | 13/05/2025 14:39:17:5
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | Annexe |  |  | Cambout | 15-ENTRETIEN DU BATIMENT | SECOND ŒUVRE | Fenetre | Fenetre |  |  | 2-Bon état | 6 |  |  |  |  | _000284 | 2025051314310561.jpg | TRUE |  | _000284 | 13/05/2025 14:31:08:3 | 13/05/2025 14:41:17:65 |  |  |  | PVC |  |  |  |  | Double vitrage
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | Annexe | Ens |  | Cambout | 03-CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | EQUIPEMENTS TERMINAUX | Radiateur | Radiateur |  |  | 3-Etat d'usage | 6 |  |  | Radiateur à eau |  | _000285 | 2025051314312835.jpg | TRUE |  | _000285 | 13/05/2025 14:31:30:80 | 13/05/2025 14:41:21:86
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | Annexe |  |  | Cambout | 11-SECURITE INCENDIE | EXTINCTION | Extincteur EPA 6L | Extincteur EPA 6L |  |  | 2-Bon état | 2 |  |  |  |  | _000286 | 2025051314315139.jpg | TRUE |  | _000286 | 13/05/2025 14:32:29:68 | 13/05/2025 14:38:20:15 |  |  | 22/05/2024
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | Annexe |  |  | Cambout | 11-SECURITE INCENDIE | AVERTISSEUR | Indicateur d'action | Indicateur d'action |  |  | 4-Etat vieillissant | 6 |  |  |  |  | _000287 | 2025051314324778.jpg | TRUE |  | _000287 | 13/05/2025 14:32:50:70 | 13/05/2025 14:34:23:61
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | Annexe |  |  | Cambout | 06-ECLAIRAGE | ECLAIRAGE INTERIEUR | Pavé LED | Pavé LED |  |  | 2-Bon état | 7 |  |  |  |  | _000288 | 2025051314330744.jpg | TRUE |  | _000288 | 13/05/2025 14:33:13:12 | 13/05/2025 14:41:10:78
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | Annexe |  |  | Cambout | 11-SECURITE INCENDIE | DETECTION INCENDIE | Détecteur de fumée | Détecteur de fumée |  |  | 2-Bon état | 6 |  |  |  |  | _000289 | 2025051314332653.jpg | TRUE |  | _000289 | 13/05/2025 14:33:46:12 | 13/05/2025 14:41:05:50
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | Annexe |  |  | Cambout | 06-ECLAIRAGE | ECLAIRAGE INTERIEUR | Néon | Néon |  |  | 3-Etat d'usage | 1 |  |  | 2 tubes |  | _000290 | 2025051314354722.jpg | TRUE |  | _000290 | 13/05/2025 14:35:51:90 | 13/05/2025 14:35:51:90
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | Annexe |  |  | Cambout | 12-SECURITE-SURETE | ANTI-INTRUSION | Detecteur | Detecteur |  |  | 2-Bon état | 2 |  |  |  |  | _000291 | 2025051314395288.jpg | TRUE |  | _000291 | 13/05/2025 14:40:04:8 | 13/05/2025 14:40:04:8
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | Annexe |  |  | Cambout | 11-SECURITE INCENDIE | EXTINCTION | Extincteur CO2 2KG | Extincteur CO2 2KG |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000292 | 2025051314405156.jpg | TRUE |  | _000292 | 13/05/2025 14:40:54:4 | 13/05/2025 14:40:54:4 |  |  | 22/05/2024
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | Annexe | Sanitaires |  | Cambout | 09-PLOMBERIE | SANITAIRE | Lavabo | Lavabo |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000293 | 2025051314422480.jpg | TRUE |  | _000293 | 13/05/2025 14:42:35:13 | 13/05/2025 14:42:35:13
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | Annexe | Sanitaires |  | Cambout | 03-CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | EQUIPEMENTS TERMINAUX | Radiateur | Radiateur |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  | Radiateur à eau |  | _000294 | 2025051314430059.jpg | TRUE |  | _000294 | 13/05/2025 14:43:05:42 | 13/05/2025 14:43:05:42
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | Annexe | Sanitaires |  | Cambout | 04-EAU CHAUDE SANITAIRE | PRODUCTION ECS | Chauffe eau | Chauffe eau |  |  | 3-Etat d'usage | 1 |  |  |  |  | _000295 | 2025051314432151.jpg | TRUE |  | _000295 | 13/05/2025 14:43:47:51 | 13/05/2025 14:43:47:51 | 50 |  |  |  | 1,2
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | Annexe | Sanitaires |  | Cambout | 09-PLOMBERIE | SANITAIRE | WC | WC |  |  | 3-Etat d'usage | 1 |  |  |  |  | _000296 | 2025051314435971.jpg | TRUE |  | _000296 | 13/05/2025 14:44:18:80 | 13/05/2025 14:44:18:80
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | Annexe | Sanitaires |  | Cambout | 11-SECURITE INCENDIE | AVERTISSEUR | Alarme flash (SSI) | Alarme flash (SSI) |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000297 | 2025051314444231.jpg | TRUE |  | _000297 | 13/05/2025 14:44:48:85 | 13/05/2025 14:44:48:85
Cambout | Site Cambout | Batiment principal | Annexe | Sanitaires |  | Cambout | 06-ECLAIRAGE | ECLAIRAGE INTERIEUR | Hublot | Hublot |  |  | 3-Etat d'usage | 1 |  |  |  |  | _000298 | 2025051314451139.jpg | TRUE |  | _000298 | 13/05/2025 14:45:15:18 | 13/05/2025 14:45:27:72