## 1-Equipement
Loc1 | Loc2 | Loc3 | Loc4 | Loc5 | Loc6 | Lot | Famille | SFamille | Type Eqt | Libelle | Marque | Reference | Etat | Quantite | Date de mise en service | Etiquette | Remarque | Consigne | Code | Photos | Controle | Code GMAO | Codification | Date Création | Date Modif | Capacité (L) | Date d'installation | NB HS | Nombre de niveau | Numéro de série | Poids embarqué | Puissance (KW)
Churchill | Site Churchill | Batiment principal |  |  |  | Churchill | 02-APPAREILS DE LEVAGE | LEVAGE | Ascenseur | Ascenseur | Schindler |  | 3-Etat d'usage | 1 |  |  | 8 personnes |  | _000333 | 2025051218205061.jpg | TRUE |  | _000333 | 12/05/2025 18:22:14:38 | 12/05/2025 18:22:14:38 |  |  |  | 6 | 671378 | 630
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+5 | Open space |  | Churchill | 15-ENTRETIEN DU BATIMENT | SECOND ŒUVRE | Fenetre | Fenetre |  |  | 3-Etat d'usage | 2 |  |  | Alu double vitrages vieillissants |  | _000012 | 2025051214390378.jpg | TRUE |  | _000012 | 12/05/2025 14:39:53:98 | 12/05/2025 14:40:01:92
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+5 | Open space |  | Churchill | 03-CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | Climatisation | Ventilo-convecteur | Ventilo-convecteur | Daikin |  | 2-Bon état | 2 |  |  |  |  | _000013 | 2025051214402513.jpg | TRUE |  | _000013 | 12/05/2025 14:40:56:31 | 12/05/2025 14:41:06:98
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+5 | Open space |  | Churchill | 11-SECURITE INCENDIE | EXTINCTION | Extincteur CO2 2KG | Extincteur CO2 2KG | GLORIA |  | 2-Bon état | 1 |  |  | Dernière maintenance : 23/05/2024 |  | _000021 | 2025051214520052.jpg | TRUE |  | _000021 | 12/05/2025 14:52:38:44 | 12/05/2025 14:52:38:44
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+5 | Local informatique |  | Churchill | 03-CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | Climatisation | Unité intérieure | Unité intérieure | Daikin | FTXS35K3V1B | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000016 | 2025051214441850.jpg | TRUE |  | _000016 | 12/05/2025 14:45:16:74 | 12/05/2025 14:45:16:74
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+5 | Local informatique |  | Churchill | 15-ENTRETIEN DU BATIMENT | SECOND ŒUVRE | Fenetre | Fenetre |  |  | 3-Etat d'usage | 2 |  |  | Alu dv vieillissants |  | _000017 | 2025051214463293.jpg | TRUE |  | _000017 | 12/05/2025 14:46:45:67 | 12/05/2025 14:46:45:67
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+5 | Local informatique |  | Churchill | 03-CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | EXTRACTION | Bouche de reprise | Bouche de reprise |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000019 | 2025051214480530.jpg | TRUE |  | _000019 | 12/05/2025 14:48:15:76 | 12/05/2025 14:48:15:76
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+5 | Local convivialité |  | Churchill | 06-ECLAIRAGE | ECLAIRAGE INTERIEUR | Néon | Néon |  |  | 2-Bon état | 4 |  |  |  |  | _000003 | 2025051214280445.jpg | TRUE |  | _000003 | 12/05/2025 14:28:07:25 | 12/05/2025 14:49:45:91
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+5 | Local convivialité |  | Churchill | 15-ENTRETIEN DU BATIMENT | SECOND ŒUVRE | Fenetre | Fenetre |  |  | 2-Bon état | 6 |  |  | Velux bois double vitrage enrion 2021 |  | _000004 | 2025051214285724.jpg | TRUE |  | _000004 | 12/05/2025 14:30:22:5 | 12/05/2025 14:50:37:34
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+5 | Local convivialité |  | Churchill | 09-PLOMBERIE | SANITAIRE | Evier | Evier |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000005 | 2025051214304991.jpg | TRUE |  | _000005 | 12/05/2025 14:31:17:28 | 12/05/2025 14:50:26:21
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+5 | Local convivialité |  | Churchill | 03-CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | Climatisation | Ventilo-convecteur | Ventilo-convecteur | Daikin |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000006 | 2025051214314974.jpg | TRUE |  | _000006 | 12/05/2025 14:32:05:11 | 12/05/2025 14:50:01:96
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+5 | Local convivialité |  | Churchill | 03-CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | EXTRACTION | Bouche VMC | Bouche VMC |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000007 | 2025051214323519.jpg | TRUE |  | _000007 | 12/05/2025 14:32:49:55 | 12/05/2025 14:50:12:41
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+5 | Local convivialité |  | Churchill | 06-ECLAIRAGE | ECLAIRAGE DE SECOURS | BAES (bloc autonome) | BAES (bloc autonome) | Legrand |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000008 | 2025051214331785.jpg | TRUE |  | _000008 | 12/05/2025 14:33:33:96 | 12/05/2025 14:49:29:45
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+5 | Local convivialité |  | Churchill | 11-SECURITE INCENDIE | EXTINCTION | Extincteur EPA 6L | Extincteur EPA 6L | Eurofeu |  | 2-Bon état | 1 |  |  | Dernière maintenance : 23/05/2024 |  | _000023 | 2025051214545190.jpg | TRUE |  | _000023 | 12/05/2025 14:55:13:54 | 12/05/2025 14:55:13:54
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+5 | Circulation |  | Churchill | 11-SECURITE INCENDIE | EXTINCTION | Extincteur CO2 2KG | Extincteur CO2 2KG | GLORIA |  | 2-Bon état | 1 |  |  | Dernière maintenance : 23/05/2024 |  | _000027 | 2025051214581322.jpg | TRUE |  | _000027 | 12/05/2025 14:58:38:13 | 12/05/2025 19:39:54:84
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+5 | Circulation |  | Churchill | 11-SECURITE INCENDIE | DETECTION INCENDIE | Déclencheur manuel (rouge) | Déclencheur manuel (rouge) |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  | Alarme de type 4 |  | _000028 | 2025051214585681.jpg | TRUE |  | _000028 | 12/05/2025 14:59:42:61 | 12/05/2025 19:36:06:51
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+5 | Circulation |  | Churchill | 06-ECLAIRAGE | ACTIONNEUR ECLAIRAGE | Détecteur de présence | Détecteur de présence |  |  | 5-HS | 1 |  |  |  |  | _000029 | 2025051215000832.jpg | TRUE |  | _000029 | 12/05/2025 15:00:13:81 | 12/05/2025 19:35:30:35
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+5 | Circulation |  | Churchill | 05-COMPTEURS | COMPTEUR ELECTRIQUE | Compteur électrique | Compteur électrique |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000030 | 2025051215005794.jpg | TRUE |  | _000030 | 12/05/2025 15:01:11:83 | 12/05/2025 19:35:52:1
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+5 | Circulation |  | Churchill | 08-ELECTRICITE COURANT FORT | DISTRIBUTION BT | Armoire divisionnaire | Armoire divisionnaire | Merlin Gerin |  | 3-Etat d'usage | 1 |  |  |  |  | _000031 | 2025051215014292.jpg | TRUE |  | _000031 | 12/05/2025 15:02:10:92 | 12/05/2025 19:36:31:1
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+5 | Palier ascenseur |  | Churchill | 06-ECLAIRAGE | ECLAIRAGE DE SECOURS | BAES (bloc autonome) | BAES (bloc autonome) |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000032 | 2025051215023596.jpg | TRUE |  | _000032 | 12/05/2025 15:03:37:95 | 12/05/2025 19:37:03:73
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+5 | Local technique |  | Churchill | 03-CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | DISTRIBUTION | Pompe double (climatisation) | Pompe double (climatisation) | Xylem |  | 2-Bon état | 1 |  |  | Equipement à la charge du Propriétaires |  | _000033 | 2025051215052458.jpg | TRUE |  | _000033 | 12/05/2025 15:05:56:8 | 12/05/2025 15:05:56:8
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+5 | Local technique |  | Churchill | 15-ENTRETIEN DU BATIMENT | SECOND ŒUVRE | Fenetre | Fenetre |  |  | 2-Bon état | 4 |  |  | Velux bois dv |  | _000034 | 2025051215061718.jpg | TRUE |  | _000034 | 12/05/2025 15:06:53:55 | 12/05/2025 15:06:53:55
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | Escalier |  |  | Churchill | 11-SECURITE INCENDIE | DESENFUMAGE | Coffret de commande CO2 | Coffret de commande CO2 |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000036 | 2025051215085727.jpg | TRUE |  | _000036 | 12/05/2025 15:09:39:41 | 12/05/2025 15:09:39:41
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | Escalier |  |  | Churchill | 11-SECURITE INCENDIE | DESENFUMAGE | Skydome Désenfumage | Skydome Désenfumage |  |  | 5-HS | 1 |  |  | Infiltration |  | _000037 | 2025051215095406.jpg | TRUE |  | _000037 | 12/05/2025 15:10:28:36 | 12/05/2025 15:13:30:53
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | Escalier |  |  | Churchill | 06-ECLAIRAGE | ECLAIRAGE INTERIEUR | Spot Halogene | Spot Halogene |  |  | 3-Etat d'usage | 11 |  |  |  |  | _000038 | 2025051215105762.jpg | TRUE |  | _000038 | 12/05/2025 15:11:06:9 | 12/05/2025 16:36:02:23 |  |  | 3 HS
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | Escalier |  |  | Churchill | 15-ENTRETIEN DU BATIMENT | TOIT TERRASSE - TOITURE | Releve d'etancheite | Releve d'etancheite |  |  | 5-HS | 1 |  |  | Infiltration d'eau relevé au niveau du plafond haut de l'escalier. |  | _000039 | 2025051215112883.jpg | TRUE |  | _000039 | 12/05/2025 15:11:42:70 | 12/05/2025 15:11:42:70
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | Escalier |  |  | Churchill | 06-ECLAIRAGE | ECLAIRAGE DE SECOURS | BAES (bloc autonome) | BAES (bloc autonome) |  |  | 2-Bon état | 10 |  |  |  |  | _000040 | 2025051215124401.jpg | TRUE |  | _000040 | 12/05/2025 15:13:00:52 | 12/05/2025 16:37:23:68
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | Escalier |  |  | Churchill | 03-CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | EQUIPEMENTS TERMINAUX | Radiateur | Radiateur |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  | Radiateur à eau |  | _000165 | 2025051216383656.jpg | TRUE |  | _000165 | 12/05/2025 16:39:10:95 | 12/05/2025 16:39:10:95
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+4 | Circulation a |  | Churchill | 11-SECURITE INCENDIE | EXTINCTION | Extincteur CO2 2KG | Extincteur CO2 2KG | GLORIA |  | 2-Bon état | 1 |  |  | Dernière maintenance : 23/05/2024 |  | _000041 | 2025051215150462.jpg | TRUE |  | _000041 | 12/05/2025 15:15:28:53 | 12/05/2025 15:15:28:53
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+4 | Circulation a |  | Churchill | 11-SECURITE INCENDIE | DETECTION INCENDIE | Déclencheur manuel (rouge) | Déclencheur manuel (rouge) |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  | Alarme de type 4 |  | _000042 | 2025051215153814.jpg | TRUE |  | _000042 | 12/05/2025 15:16:07:86 | 12/05/2025 15:16:07:86
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+4 | Circulation a |  | Churchill | 06-ECLAIRAGE | ACTIONNEUR ECLAIRAGE | Détecteur de présence | Détecteur de présence |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000044 | 2025051215170349.jpg | TRUE |  | _000044 | 12/05/2025 15:17:16:46 | 12/05/2025 15:17:16:46
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+4 | Circulation a |  | Churchill | 05-COMPTEURS | COMPTEUR ELECTRIQUE | Compteur électrique | Compteur électrique |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000045 | 2025051215172978.jpg | TRUE |  | _000045 | 12/05/2025 15:17:39:63 | 12/05/2025 15:17:39:63
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+4 | Circulation a |  | Churchill | 08-ELECTRICITE COURANT FORT | DISTRIBUTION BT | Armoire divisionnaire | Armoire divisionnaire |  |  | 3-Etat d'usage | 1 |  |  |  |  | _000046 | 2025051215175097.jpg | TRUE |  | _000046 | 12/05/2025 15:18:37:51 | 12/05/2025 15:18:37:51
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+4 | Ens |  | Churchill | 15-ENTRETIEN DU BATIMENT | SECOND ŒUVRE | Fenetre | Fenetre |  |  | 2-Bon état | 13 |  |  | Fenêtre alu dv |  | _000050 | 2025051215234586.jpg | TRUE |  | _000050 | 12/05/2025 15:24:29:95 | 12/05/2025 15:24:29:95
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+4 | Bureau juriste assistant |  | Churchill | 03-CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | Climatisation | Ventilo-convecteur | Ventilo-convecteur | Daikin |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000051 | 2025051215251655.jpg | TRUE |  | _000051 | 12/05/2025 15:25:33:58 | 12/05/2025 15:25:33:58
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+4 | Circulation |  | Churchill | 06-ECLAIRAGE | ECLAIRAGE DE SECOURS | BAES (bloc autonome) | BAES (bloc autonome) |  |  | 2-Bon état | 2 |  |  |  |  | _000057 | 2025051215285146.jpg | TRUE |  | _000057 | 12/05/2025 15:29:11:67 | 12/05/2025 15:29:11:67
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+4 | Circulation b |  | Churchill | 11-SECURITE INCENDIE | EXTINCTION | Extincteur CO2 2KG | Extincteur CO2 2KG | GLORIA |  | 2-Bon état | 1 |  |  | Dernière maintenance : 23/05/2024 |  | _000058 | 2025051215292226.jpg | TRUE |  | _000058 | 12/05/2025 15:30:01:4 | 12/05/2025 15:30:01:4
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+4 | Circulation b |  | Churchill | 11-SECURITE INCENDIE | EXTINCTION | Extincteur EPA 6L | Extincteur EPA 6L | Eurofeu |  | 2-Bon état | 1 |  |  | Dernière maintenance : 23/05/2024 |  | _000059 | 2025051215304914.jpg | TRUE |  | _000059 | 12/05/2025 15:31:07:96 | 12/05/2025 15:31:07:96
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+4 | Circulation b |  | Churchill | 11-SECURITE INCENDIE | DETECTION INCENDIE | Déclencheur manuel (rouge) | Déclencheur manuel (rouge) |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  | Alarme de type 4 |  | _000060 | 2025051215312860.jpg | TRUE |  | _000060 | 12/05/2025 15:32:12:59 | 12/05/2025 15:32:12:59
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+4 | Circulation b |  | Churchill | 06-ECLAIRAGE | ACTIONNEUR ECLAIRAGE | Détecteur de présence | Détecteur de présence |  |  | 5-HS | 1 |  |  | Pas de declanchement de l'éclairage |  | _000109 | 2025051215533148.jpg | TRUE |  | _000109 | 12/05/2025 15:54:10:15 | 12/05/2025 15:54:10:15
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+4 | Bureau 3 |  | Churchill | 06-ECLAIRAGE | ECLAIRAGE INTERIEUR | Pavé LED | Pavé LED |  |  | 2-Bon état | 2 |  |  |  |  | _000063 | 2025051215342403.jpg | TRUE |  | _000063 | 12/05/2025 15:32:48:98 | 12/05/2025 15:37:57:69
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+4 | Bureau 3 |  | Churchill | 03-CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | Climatisation | Ventilo-convecteur | Ventilo-convecteur | Daikin |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000065 | 2025051215332936.jpg | TRUE |  | _000065 | 12/05/2025 15:32:48:98 | 12/05/2025 15:33:41:77
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+4 | Bureau 2 |  | Churchill | 03-CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | Climatisation | Ventilo-convecteur | Ventilo-convecteur | Daikin |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000071 | 2025051215381575.jpg | TRUE |  | _000071 | 12/05/2025 15:36:25:83 | 12/05/2025 15:38:20:52
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+4 | Sanitaire homme |  | Churchill | 09-PLOMBERIE | SANITAIRE | Evier | Evier |  |  | 3-Etat d'usage | 1 |  |  |  |  | _000079 | 2025051215415751.jpg | TRUE |  | _000079 | 12/05/2025 15:42:17:95 | 12/05/2025 15:42:17:95
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+4 | Sanitaire homme |  | Churchill | 09-PLOMBERIE | SANITAIRE | WC | WC |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000080 | 2025051215425188.jpg | TRUE |  | _000080 | 12/05/2025 15:43:11:69 | 12/05/2025 15:43:11:69
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+4 | Sanitaire femme |  | Churchill | 06-ECLAIRAGE | ECLAIRAGE INTERIEUR | Spot LED | Spot LED |  |  | 2-Bon état | 2 |  |  |  |  | _000083 | 2025051215445697.jpg | TRUE |  | _000083 | 12/05/2025 15:44:04:22 | 12/05/2025 15:45:02:51
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+4 | Sanitaire femme |  | Churchill | 09-PLOMBERIE | SANITAIRE | Evier | Evier |  |  | 3-Etat d'usage | 1 |  |  |  |  | _000084 | 2025051215451054.jpg | TRUE |  | _000084 | 12/05/2025 15:44:04:22 | 12/05/2025 15:45:13:18
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+4 | Sanitaire femme |  | Churchill | 09-PLOMBERIE | SANITAIRE | WC | WC |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000085 | 2025051215453035.jpg | TRUE |  | _000085 | 12/05/2025 15:44:04:22 | 12/05/2025 15:45:33:12
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+3 | Circulation a |  | Churchill | 11-SECURITE INCENDIE | EXTINCTION | Extincteur CO2 2KG | Extincteur CO2 2KG | GLORIA |  | 2-Bon état | 1 |  |  | Dernière maintenance : 23/05/2024 |  | _000087 | 2025051215473701.jpg | TRUE |  | _000087 | 12/05/2025 15:46:51:45 | 12/05/2025 16:33:07:71
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+3 | Circulation a |  | Churchill | 11-SECURITE INCENDIE | DETECTION INCENDIE | Déclencheur manuel (rouge) | Déclencheur manuel (rouge) |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  | Alarme de type 4 |  | _000088 | 2025051215472298.jpg | TRUE |  | _000088 | 12/05/2025 15:46:51:45 | 12/05/2025 16:32:50:37
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+3 | Circulation a |  | Churchill | 06-ECLAIRAGE | ACTIONNEUR ECLAIRAGE | Détecteur de présence | Détecteur de présence |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000090 | 2025051215470575.jpg | TRUE |  | _000090 | 12/05/2025 15:46:51:45 | 12/05/2025 16:32:33:15
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+3 | Circulation a |  | Churchill | 05-COMPTEURS | COMPTEUR ELECTRIQUE | Compteur électrique | Compteur électrique |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000091 | 2025051215492857.jpg | TRUE |  | _000091 | 12/05/2025 15:46:51:45 | 12/05/2025 16:32:42:7
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+3 | Circulation a |  | Churchill | 08-ELECTRICITE COURANT FORT | DISTRIBUTION BT | Armoire divisionnaire | Armoire divisionnaire |  |  | 3-Etat d'usage | 1 |  |  |  |  | _000092 | 2025051215494398.jpg | TRUE |  | _000092 | 12/05/2025 15:46:51:45 | 12/05/2025 15:49:47:52
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+3 | Circulation a |  | Churchill | 11-SECURITE INCENDIE | EXTINCTION | Extincteur EPA 6L | Extincteur EPA 6L | Eurofeu |  | 2-Bon état | 1 |  |  | Dernière maintenance : 23/05/2024 |  | _000093 | 2025051215475717.jpg | TRUE |  | _000093 | 12/05/2025 15:48:06:52 | 12/05/2025 15:48:19:42
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+3 | Palier ascenseur |  | Churchill | 06-ECLAIRAGE | ECLAIRAGE DE SECOURS | BAES (bloc autonome) | BAES (bloc autonome) |  |  | 5-HS | 1 |  |  | Défaut batterie |  | _000164 | 2025051216310097.jpg | TRUE |  | _000164 | 12/05/2025 16:31:59:64 | 12/05/2025 16:32:19:28 |  | 2018 | 1
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+3 | Circulation b |  | Churchill | 11-SECURITE INCENDIE | DETECTION INCENDIE | Déclencheur manuel (rouge) | Déclencheur manuel (rouge) |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  | Alarme de type 4 |  | _000107 | 2025051215545269.jpg | TRUE |  | _000107 | 12/05/2025 15:50:58:61 | 12/05/2025 15:55:05:60
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+3 | Circulation b |  | Churchill | 11-SECURITE INCENDIE | EXTINCTION | Extincteur EPA 6L | Extincteur EPA 6L | Eurofeu |  | 2-Bon état | 1 |  |  | Dernière maintenance : 23/05/2024 |  | _000106 | 2025051215553677.jpg | TRUE |  | _000106 | 12/05/2025 15:50:58:61 | 12/05/2025 15:55:40:73
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+3 | Circulation b |  | Churchill | 11-SECURITE INCENDIE | EXTINCTION | Extincteur CO2 2KG | Extincteur CO2 2KG | GLORIA |  | 2-Bon état | 1 |  |  | Dernière maintenance : 23/05/2024 |  | _000105 | 2025051215551482.jpg | TRUE |  | _000105 | 12/05/2025 15:50:58:61 | 12/05/2025 15:55:23:89
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+3 | Circulation |  | Churchill | 06-ECLAIRAGE | ECLAIRAGE DE SECOURS | BAES (bloc autonome) | BAES (bloc autonome) |  |  | 2-Bon état | 2 |  |  |  |  | _000104 | 2025051215511070.jpg | TRUE |  | _000104 | 12/05/2025 15:50:58:61 | 12/05/2025 15:51:22:60
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+3 | Circulation b |  | Churchill | 06-ECLAIRAGE | ACTIONNEUR ECLAIRAGE | Détecteur de présence | Détecteur de présence |  |  | 2-Bon état | 2 |  |  |  |  | _000108 | 2025051215531103.jpg | TRUE |  | _000108 | 12/05/2025 15:53:14:50 | 12/05/2025 15:55:53:35
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+3 | Ens |  | Churchill | 15-ENTRETIEN DU BATIMENT | SECOND ŒUVRE | Fenetre | Fenetre |  |  | 2-Bon état | 15 |  |  | Fenêtre alu dv |  | _000113 | 2025051215574270.jpg | TRUE |  | _000113 | 12/05/2025 15:56:36:87 | 12/05/2025 15:57:48:90
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+3 | Bureau 5 |  | Churchill | 03-CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | EQUIPEMENTS TERMINAUX | Cassette plafonnière | Cassette plafonnière | Daikin |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000114 | 2025051215571519.jpg | TRUE |  | _000114 | 12/05/2025 15:56:36:87 | 12/05/2025 15:57:17:97
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+3 | Reprographie |  | Churchill | 15-ENTRETIEN DU BATIMENT | SECOND ŒUVRE | Fenetre | Fenetre |  |  | 5-HS | 3 |  |  | Fenêtre alu dv\nVissé car risque de chute |  | _000119 | 2025051216010907.jpg 2025051216005881.jpg | TRUE |  | _000119 | 12/05/2025 16:00:19:16 | 12/05/2025 16:01:17:84
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+3 | Bureau 4 |  | Churchill | 03-CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | EQUIPEMENTS TERMINAUX | Cassette plafonnière | Cassette plafonnière | Daikin |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000126 | 2025051216071480.jpg | TRUE |  | _000126 | 12/05/2025 16:03:15:56 | 12/05/2025 16:03:40:34
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+3 | Bureau 4 |  | Churchill | 03-CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | EQUIPEMENTS TERMINAUX | Thermostat d'ambiance | Thermostat d'ambiance | Daikin |  | 3-Etat d'usage | 1 |  |  |  |  | _000128 | 2025051216060244.jpg | TRUE |  | _000128 | 12/05/2025 16:06:11:15 | 12/05/2025 16:06:11:15
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+3 | Bureau 3 |  | Churchill | 03-CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | EQUIPEMENTS TERMINAUX | Cassette plafonnière | Cassette plafonnière | Daikin |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000133 | 2025051216074656.jpg | TRUE |  | _000133 | 12/05/2025 16:06:56:89 | 12/05/2025 16:07:54:16
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+3 | Bureau 3 |  | Churchill | 03-CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | EQUIPEMENTS TERMINAUX | Thermostat d'ambiance | Thermostat d'ambiance | Daikin |  | 3-Etat d'usage | 1 |  |  |  |  | _000135 | 2025051216082163.jpg | TRUE |  | _000135 | 12/05/2025 16:06:56:89 | 12/05/2025 16:08:24:91
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+3 | Bureau 2 |  | Churchill | 03-CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | EQUIPEMENTS TERMINAUX | Cassette plafonnière | Cassette plafonnière | Daikin |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000140 | 2025051216122327.jpg | TRUE |  | _000140 | 12/05/2025 16:10:23:64 | 12/05/2025 16:12:27:79
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+3 | Bureau 2 |  | Churchill | 03-CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | EQUIPEMENTS TERMINAUX | Thermostat d'ambiance | Thermostat d'ambiance | Daikin |  | 3-Etat d'usage | 1 |  |  |  |  | _000142 | 2025051216124463.jpg | TRUE |  | _000142 | 12/05/2025 16:10:23:64 | 12/05/2025 16:12:51:64
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+3 | Bureau 1 |  | Churchill | 06-ECLAIRAGE | ECLAIRAGE INTERIEUR | Néon | Néon |  |  | 2-Bon état | 2 |  |  | Dalle 4 tubes |  | _000145 | 2025051216165149.jpg | TRUE |  | _000145 | 12/05/2025 16:14:15:37 | 12/05/2025 16:16:54:62
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+3 | Bureau 1 |  | Churchill | 03-CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | EQUIPEMENTS TERMINAUX | Cassette plafonnière | Cassette plafonnière | Daikin |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000147 | 2025051216155819.jpg | TRUE |  | _000147 | 12/05/2025 16:14:15:37 | 12/05/2025 16:16:01:41
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+3 | Sanitaire homme |  | Churchill | 09-PLOMBERIE | SANITAIRE | Evier | Evier |  |  | 3-Etat d'usage | 1 |  |  |  |  | _000153 | 2025051216193288.jpg | TRUE |  | _000153 | 12/05/2025 16:18:22:28 | 12/05/2025 16:19:41:49
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+3 | Sanitaire homme |  | Churchill | 09-PLOMBERIE | SANITAIRE | WC | WC |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000154 | 2025051216190467.jpg | TRUE |  | _000154 | 12/05/2025 16:18:22:28 | 12/05/2025 16:19:20:56
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+3 | Sanitaire homme |  | Churchill | 06-ECLAIRAGE | ACTIONNEUR ECLAIRAGE | Détecteur de présence | Détecteur de présence |  |  | 2-Bon état | 2 |  |  |  |  | _000155 | 2025051216215658.jpg | TRUE |  | _000155 | 12/05/2025 16:22:01:7 | 12/05/2025 16:22:14:55
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+3 | Sanitaire homme |  | Churchill | 04-EAU CHAUDE SANITAIRE | PRODUCTION ECS | Chauffe eau | Chauffe eau | Thermor | 231020 | 2-Bon état | 1 |  |  | 230V |  | _000156 | 2025051216234047.jpg | TRUE |  | _000156 | 12/05/2025 16:25:31:14 | 12/05/2025 16:25:31:14 | 30 |  |  |  | 014420127 |  | 2
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+3 | Sanitaire homme |  | Churchill | 03-CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | EXTRACTION | Bouche VMC | Bouche VMC |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000163 | 2025051216293235.jpg | TRUE |  | _000163 | 12/05/2025 16:29:47:15 | 12/05/2025 16:29:58:55
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+3 | Sanitaire femme |  | Churchill | 09-PLOMBERIE | SANITAIRE | Evier | Evier |  |  | 3-Etat d'usage | 1 |  |  |  |  | _000160 | 2025051216271955.jpg | TRUE |  | _000160 | 12/05/2025 16:25:50:29 | 12/05/2025 16:27:34:30
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+3 | Sanitaire femme |  | Churchill | 09-PLOMBERIE | SANITAIRE | WC | WC |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000161 | 2025051216274214.jpg | TRUE |  | _000161 | 12/05/2025 16:25:50:29 | 12/05/2025 16:27:45:40
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+3 | Sanitaire femme |  | Churchill | 03-CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | EXTRACTION | Bouche VMC | Bouche VMC |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000162 | 2025051216281373.jpg | TRUE |  | _000162 | 12/05/2025 16:28:18:55 | 12/05/2025 16:28:18:55
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+2 | Circulation a |  | Churchill | 11-SECURITE INCENDIE | EXTINCTION | Extincteur CO2 2KG | Extincteur CO2 2KG | GLORIA |  | 2-Bon état | 1 |  |  | Dernière maintenance : 23/05/2024 |  | _000166 | 2025051216422572.jpg | TRUE |  | _000166 | 12/05/2025 16:40:45:71 | 12/05/2025 16:42:30:11
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+2 | Circulation a |  | Churchill | 11-SECURITE INCENDIE | DETECTION INCENDIE | Déclencheur manuel (rouge) | Déclencheur manuel (rouge) |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  | Alarme de type 4 |  | _000167 | 2025051216430368.jpg | TRUE |  | _000167 | 12/05/2025 16:40:45:71 | 12/05/2025 16:43:08:22
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+2 | Circulation a |  | Churchill | 06-ECLAIRAGE | ACTIONNEUR ECLAIRAGE | Détecteur de présence | Détecteur de présence |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000169 | 2025051216410312.jpg | TRUE |  | _000169 | 12/05/2025 16:40:45:71 | 12/05/2025 16:41:07:87
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+2 | Circulation a |  | Churchill | 05-COMPTEURS | COMPTEUR ELECTRIQUE | Compteur électrique | Compteur électrique |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000170 | 2025051216432576.jpg | TRUE |  | _000170 | 12/05/2025 16:40:45:71 | 12/05/2025 16:43:34:13
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+2 | Circulation a |  | Churchill | 08-ELECTRICITE COURANT FORT | DISTRIBUTION BT | Armoire divisionnaire | Armoire divisionnaire |  |  | 3-Etat d'usage | 1 |  |  |  |  | _000171 | 2025051216435492.jpg | TRUE |  | _000171 | 12/05/2025 16:40:45:71 | 12/05/2025 16:44:15:83
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+2 | Circulation a |  | Churchill | 11-SECURITE INCENDIE | EXTINCTION | Extincteur EPA 6L | Extincteur EPA 6L | Eurofeu |  | 2-Bon état | 1 |  |  | Dernière maintenance : 23/05/2024 |  | _000172 | 2025051216424472.jpg | TRUE |  | _000172 | 12/05/2025 16:40:45:71 | 12/05/2025 16:42:50:77
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+2 | Palier ascenseur |  | Churchill | 06-ECLAIRAGE | ECLAIRAGE DE SECOURS | BAES (bloc autonome) | BAES (bloc autonome) |  |  | 5-HS | 1 |  |  | Défaut batterie |  | _000173 | 2025051216413579.jpg | TRUE |  | _000173 | 12/05/2025 16:40:45:71 | 12/05/2025 16:41:41:16 |  | 2018 | 1
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+2 | Sanitaire homme |  | Churchill | 09-PLOMBERIE | SANITAIRE | Evier | Evier |  |  | 3-Etat d'usage | 1 |  |  |  |  | _000177 | 2025051216484182.jpg | TRUE |  | _000177 | 12/05/2025 16:45:11:13 | 12/05/2025 16:48:44:54
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+2 | Sanitaire homme |  | Churchill | 09-PLOMBERIE | SANITAIRE | WC | WC |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000178 | 2025051216482707.jpg | TRUE |  | _000178 | 12/05/2025 16:45:11:13 | 12/05/2025 16:48:29:45
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+2 | Sanitaire homme |  | Churchill | 04-EAU CHAUDE SANITAIRE | PRODUCTION ECS | Chauffe eau | Chauffe eau | Ariston |  | 2-Bon état | 1 |  |  | 230V |  | _000180 | 2025051216471019.jpg | TRUE |  | _000180 | 12/05/2025 16:45:11:13 | 12/05/2025 16:48:10:16 | 15 |  |  |  | 014420127 |  | 2
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+2 | Sanitaire homme |  | Churchill | 03-CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | EXTRACTION | Bouche VMC | Bouche VMC |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000181 | 2025051216464045.jpg | TRUE |  | _000181 | 12/05/2025 16:45:11:13 | 12/05/2025 16:46:49:32
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+2 | Sanitaire femme |  | Churchill | 09-PLOMBERIE | SANITAIRE | Evier | Evier |  |  | 3-Etat d'usage | 1 |  |  |  |  | _000185 | 2025051216510073.jpg 2025051216505716.jpg | TRUE |  | _000185 | 12/05/2025 16:49:09:28 | 12/05/2025 16:51:07:14
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+2 | Sanitaire femme |  | Churchill | 09-PLOMBERIE | SANITAIRE | WC | WC |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000186 | 2025051216504550.jpg | TRUE |  | _000186 | 12/05/2025 16:49:09:29 | 12/05/2025 16:50:48:13
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+2 | Sanitaire femme |  | Churchill | 03-CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | EXTRACTION | Bouche VMC | Bouche VMC |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000187 | 2025051216503306.jpg | TRUE |  | _000187 | 12/05/2025 16:49:09:29 | 12/05/2025 16:50:36:63
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+2 | Ens |  | Churchill | 15-ENTRETIEN DU BATIMENT | SECOND ŒUVRE | Fenetre | Fenetre |  |  | 2-Bon état | 14 |  |  | Fenêtre alu dv |  | _000191 | 2025051216572763.jpg | TRUE |  | _000191 | 12/05/2025 16:51:32:53 | 12/05/2025 16:57:30:82
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+2 | Bureau 2 |  | Churchill | 03-CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | EQUIPEMENTS TERMINAUX | Cassette plafonnière | Cassette plafonnière | Daikin |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000192 | 2025051216565211.jpg | TRUE |  | _000192 | 12/05/2025 16:51:32:53 | 12/05/2025 16:56:55:31
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+2 | Bureau 2 |  | Churchill | 03-CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | EQUIPEMENTS TERMINAUX | Thermostat d'ambiance | Thermostat d'ambiance | Daikin |  | 3-Etat d'usage | 1 |  |  |  |  | _000194 | 2025051216571248.jpg | TRUE |  | _000194 | 12/05/2025 16:51:32:53 | 12/05/2025 16:57:16:52
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+2 | Bureau 1 |  | Churchill | 03-CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | EQUIPEMENTS TERMINAUX | Cassette plafonnière | Cassette plafonnière | Daikin |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000199 | 2025051217001200.jpg | TRUE |  | _000199 | 12/05/2025 16:52:16:35 | 12/05/2025 17:00:17:91
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+2 | Bureau 1 |  | Churchill | 03-CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | EQUIPEMENTS TERMINAUX | Thermostat d'ambiance | Thermostat d'ambiance | Daikin |  | 3-Etat d'usage | 1 |  |  |  |  | _000201 | 2025051217003308.jpg | TRUE |  | _000201 | 12/05/2025 16:52:16:36 | 12/05/2025 17:00:39:98
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+2 | Bureau 3 |  | Churchill | 03-CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | EQUIPEMENTS TERMINAUX | Cassette plafonnière | Cassette plafonnière | Daikin |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000206 | 2025051217043442.jpg | TRUE |  | _000206 | 12/05/2025 16:52:43:27 | 12/05/2025 17:04:36:50
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+2 | Bureau 3 |  | Churchill | 03-CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | EQUIPEMENTS TERMINAUX | Thermostat d'ambiance | Thermostat d'ambiance | Daikin |  | 3-Etat d'usage | 1 |  |  |  |  | _000208 | 2025051217044569.jpg | TRUE |  | _000208 | 12/05/2025 16:52:43:27 | 12/05/2025 17:04:47:95
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+2 | Bureau 4 |  | Churchill | 03-CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | EQUIPEMENTS TERMINAUX | Cassette plafonnière | Cassette plafonnière | Daikin |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000213 | 2025051217073709.jpg | TRUE |  | _000213 | 12/05/2025 16:52:56:81 | 12/05/2025 17:07:39:82
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+2 | Bureau 4 |  | Churchill | 03-CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | EQUIPEMENTS TERMINAUX | Thermostat d'ambiance | Thermostat d'ambiance | Daikin |  | 3-Etat d'usage | 1 |  |  |  |  | _000215 | 2025051217075251.jpg | TRUE |  | _000215 | 12/05/2025 16:52:56:82 | 12/05/2025 17:08:02:7
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+2 | Bureau 5 |  | Churchill | 03-CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | EQUIPEMENTS TERMINAUX | Cassette plafonnière | Cassette plafonnière | Daikin |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000220 | 2025051217100743.jpg | TRUE |  | _000220 | 12/05/2025 16:53:11:86 | 12/05/2025 17:10:11:36
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+2 | Bureau 5 |  | Churchill | 03-CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | EQUIPEMENTS TERMINAUX | Thermostat d'ambiance | Thermostat d'ambiance | Daikin |  | 3-Etat d'usage | 1 |  |  |  |  | _000222 | 2025051217115969.jpg | TRUE |  | _000222 | 12/05/2025 16:53:11:86 | 12/05/2025 17:12:08:17
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+2 | Reprographie |  | Churchill | 15-ENTRETIEN DU BATIMENT | SECOND ŒUVRE | Fenetre | Fenetre |  |  | 5-HS | 1 |  |  | Fenêtre alu dv\nVissé car risque de chute |  | _000226 | 2025051217132534.jpg | TRUE |  | _000226 | 12/05/2025 16:53:22:1 | 12/05/2025 17:14:07:40
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+2 | Circulation b |  | Churchill | 11-SECURITE INCENDIE | DETECTION INCENDIE | Déclencheur manuel (rouge) | Déclencheur manuel (rouge) |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  | Alarme de type 4 |  | _000228 | 2025051217154691.jpg | TRUE |  | _000228 | 12/05/2025 17:14:20:14 | 12/05/2025 17:15:50:75
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+2 | Circulation b |  | Churchill | 11-SECURITE INCENDIE | EXTINCTION | Extincteur EPA 6L | Extincteur EPA 6L | Eurofeu |  | 2-Bon état | 1 |  |  | Dernière maintenance : 23/05/2024 |  | _000229 | 2025051217162728.jpg | TRUE |  | _000229 | 12/05/2025 17:14:20:14 | 12/05/2025 17:16:30:33
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+2 | Circulation b |  | Churchill | 11-SECURITE INCENDIE | EXTINCTION | Extincteur CO2 2KG | Extincteur CO2 2KG | GLORIA |  | 2-Bon état | 1 |  |  | Dernière maintenance : 23/05/2024 |  | _000230 | 2025051217161629.jpg | TRUE |  | _000230 | 12/05/2025 17:14:20:14 | 12/05/2025 17:16:18:30
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+2 | Circulation |  | Churchill | 06-ECLAIRAGE | ECLAIRAGE DE SECOURS | BAES (bloc autonome) | BAES (bloc autonome) |  |  | 2-Bon état | 2 |  |  |  |  | _000231 | 2025051217164730.jpg | TRUE |  | _000231 | 12/05/2025 17:14:20:15 | 12/05/2025 17:16:50:64
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+2 | Circulation b |  | Churchill | 06-ECLAIRAGE | ACTIONNEUR ECLAIRAGE | Détecteur de présence | Détecteur de présence |  |  | 2-Bon état | 2 |  |  |  |  | _000235 | 2025051217153191.jpg | TRUE |  | _000235 | 12/05/2025 17:14:20:15 | 12/05/2025 17:15:36:34
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+1 | Circulation a |  | Churchill | 11-SECURITE INCENDIE | EXTINCTION | Extincteur CO2 2KG | Extincteur CO2 2KG | GLORIA |  | 2-Bon état | 1 |  |  | Dernière maintenance : 23/05/2024 |  | _000236 | 2025051217250097.jpg | TRUE |  | _000236 | 12/05/2025 17:19:41:26 | 12/05/2025 17:25:03:30
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+1 | Circulation a |  | Churchill | 11-SECURITE INCENDIE | DETECTION INCENDIE | Déclencheur manuel (rouge) | Déclencheur manuel (rouge) |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  | Alarme de type 4 |  | _000237 | 2025051217231252.jpg | TRUE |  | _000237 | 12/05/2025 17:19:41:26 | 12/05/2025 17:23:19:73
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+1 | Circulation a |  | Churchill | 06-ECLAIRAGE | ACTIONNEUR ECLAIRAGE | Détecteur de présence | Détecteur de présence |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000239 | 2025051217225081.jpg | TRUE |  | _000239 | 12/05/2025 17:19:41:27 | 12/05/2025 17:22:53:55
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+1 | Circulation a |  | Churchill | 11-SECURITE INCENDIE | EXTINCTION | Extincteur EPA 6L | Extincteur EPA 6L | Eurofeu |  | 2-Bon état | 1 |  |  | Dernière maintenance : 23/05/2024 |  | _000242 | 2025051217251524.jpg | TRUE |  | _000242 | 12/05/2025 17:19:41:27 | 12/05/2025 17:25:19:54
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+1 | Palier ascenseur |  | Churchill | 06-ECLAIRAGE | ECLAIRAGE DE SECOURS | BAES (bloc autonome) | BAES (bloc autonome) |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  | Défaut batterie |  | _000243 | 2025051217241213.jpg | TRUE |  | _000243 | 12/05/2025 17:19:41:27 | 12/05/2025 17:24:27:48 |  | 2018 | 1
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+1 | Vestibule |  | Churchill | 08-ELECTRICITE COURANT FORT | DISTRIBUTION BT | Armoire divisionnaire | Armoire divisionnaire | Legrand |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000285 | 2025051217300215.jpg | TRUE |  | _000285 | 12/05/2025 17:30:15:72 | 12/05/2025 17:30:15:72
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+1 | Vestibule |  | Churchill | 06-ECLAIRAGE | ECLAIRAGE DE SECOURS | BAES (bloc autonome) | BAES (bloc autonome) |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000247 | 2025051217283825.jpg | TRUE |  | _000247 | 12/05/2025 17:20:43:12 | 12/05/2025 17:28:44:41
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+1 | Vestibule |  | Churchill | 06-ECLAIRAGE | ACTIONNEUR ECLAIRAGE | Détecteur de présence | Détecteur de présence |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000251 | 2025051217275708.jpg | TRUE |  | _000251 | 12/05/2025 17:20:43:12 | 12/05/2025 17:28:18:12
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+1 | Ens |  | Churchill | 15-ENTRETIEN DU BATIMENT | SECOND ŒUVRE | Fenetre | Fenetre |  |  | 2-Bon état | 12 |  |  | Fenêtre alu dv |  | _000255 |  | FALSE |  |  | 12/05/2025 17:21:14:53 | 12/05/2025 17:01:04:44
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+1 | Bureau 1 |  | Churchill | 03-CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | EQUIPEMENTS TERMINAUX | Cassette plafonnière | Cassette plafonnière | Daikin |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000256 |  | FALSE |  |  | 12/05/2025 17:21:14:53 | 12/05/2025 17:00:17:91
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+1 | Bureau 1 |  | Churchill | 03-CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | EQUIPEMENTS TERMINAUX | Thermostat d'ambiance | Thermostat d'ambiance | Daikin |  | 3-Etat d'usage | 1 |  |  |  |  | _000258 |  | FALSE |  |  | 12/05/2025 17:21:14:53 | 12/05/2025 17:00:39:98
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+1 | Bureau 2 |  | Churchill | 15-ENTRETIEN DU BATIMENT | SECOND ŒUVRE | Fenetre | Fenetre |  |  | 5-HS | 4 |  |  | Fenêtre alu dv. Ne ferme plus. |  | _000262 | 2025051217484595.jpg 2025051217483704.jpg 2025051217485053.jpg | TRUE |  | _000262 | 12/05/2025 17:21:21:20 | 12/05/2025 17:48:54:76
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+1 | Bureau 2 |  | Churchill | 03-CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | Climatisation | Ventilo-convecteur | Ventilo-convecteur | Daikin |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000263 | 2025051217481238.jpg | TRUE |  | _000263 | 12/05/2025 17:21:21:20 | 12/05/2025 17:48:16:1
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+1 | Bureau 2 |  | Churchill | 11-SECURITE INCENDIE | DETECTION INCENDIE | Déclencheur manuel (rouge) | Déclencheur manuel (rouge) |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  | Alarme de type 4 |  | _000289 | 2025051217502192.jpg | TRUE |  | _000289 | 12/05/2025 17:50:37:39 | 12/05/2025 17:50:37:39
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+1 | Open space |  | Churchill | 11-SECURITE INCENDIE | EXTINCTION | Extincteur CO2 2KG | Extincteur CO2 2KG | GLORIA |  | 2-Bon état | 1 |  |  | Dernière maintenance : 23/05/2024 |  | _000287 | 2025051217403716.jpg | TRUE |  | _000287 | 12/05/2025 17:40:58:33 | 12/05/2025 17:40:58:33
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+1 | Open space |  | Churchill | 11-SECURITE INCENDIE | EXTINCTION | Extincteur EPA 6L | Extincteur EPA 6L | Eurofeu |  | 2-Bon état | 1 |  |  | Dernière maintenance : 23/05/2024 |  | _000288 | 2025051217413275.jpg | TRUE |  | _000288 | 12/05/2025 17:41:43:89 | 12/05/2025 17:41:43:89
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+1 | Open space |  | Churchill | 03-CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | Climatisation | Ventilo-convecteur | Ventilo-convecteur | Daikin |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000270 | 2025051217382324.jpg | TRUE |  | _000270 | 12/05/2025 17:21:38:88 | 12/05/2025 17:38:26:17
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+1 | Sanitaire |  | Churchill | 09-PLOMBERIE | SANITAIRE | Evier | Evier |  |  | 2-Bon état | 3 |  |  |  |  | _000281 | 2025051217315225.jpg | TRUE |  | _000281 | 12/05/2025 17:22:13:22 | 12/05/2025 17:32:22:24
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+1 | Sanitaire |  | Churchill | 09-PLOMBERIE | SANITAIRE | WC | WC |  |  | 2-Bon état | 2 |  |  |  |  | _000282 | 2025051217324227.jpg | TRUE |  | _000282 | 12/05/2025 17:22:13:23 | 12/05/2025 17:32:47:11
Churchill | Site Churchill | Batiment principal |  |  |  | Churchill | 11-SECURITE INCENDIE | AVERTISSEUR | Alarme flash (SSI) | Alarme flash (SSI) |  |  | 2-Bon état | 11 |  |  |  |  | _000286 | 2025051217333430.jpg | TRUE |  | _000286 | 12/05/2025 17:33:37:36 | 12/05/2025 17:33:37:36
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+1 | Sanitaire |  | Churchill | 03-CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | EXTRACTION | Bouche VMC | Bouche VMC |  |  | 2-Bon état | 2 |  |  |  |  | _000284 | 2025051217330073.jpg | TRUE |  | _000284 | 12/05/2025 17:22:13:23 | 12/05/2025 17:33:03:99
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | Escalier RDC-R+1 |  |  | Churchill | 06-ECLAIRAGE | ECLAIRAGE INTERIEUR | Spot Halogene | Spot Halogene |  |  | 3-Etat d'usage | 2 |  |  |  |  | _000291 | 2025051217524224.jpg | TRUE |  | _000291 | 12/05/2025 17:52:49:79 | 12/05/2025 17:52:49:79
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | Escalier RDC-R+1 |  |  | Churchill | 11-SECURITE INCENDIE | DESENFUMAGE | Exutoire | Exutoire |  |  | 5-HS | 2 |  |  |  |  | _000292 | 2025051217535602.jpg | TRUE |  | _000292 | 12/05/2025 17:54:04:56 | 12/05/2025 17:54:04:56
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | Escalier RDC-R+1 |  |  | Churchill | 06-ECLAIRAGE | ECLAIRAGE DE SECOURS | BAES (bloc autonome) | BAES (bloc autonome) |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000290 | 2025051217515279.jpg | TRUE |  | _000290 | 12/05/2025 17:52:10:45 | 12/05/2025 17:52:10:45
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | RDC | Circulation |  | Churchill | 11-SECURITE INCENDIE | DETECTION INCENDIE | Déclencheur manuel (rouge) | Déclencheur manuel (rouge) |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  | Alarme de type 4 |  | _000294 | 2025051218000910.jpg | TRUE |  | _000294 | 12/05/2025 17:56:36:48 | 12/05/2025 18:00:13:99
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | RDC | Circulation |  | Churchill | 06-ECLAIRAGE | ECLAIRAGE DE SECOURS | BAES (bloc autonome) | BAES (bloc autonome) |  |  | 5-HS | 1 |  |  | Défaut batterie |  | _000300 | 2025051217593695.jpg | TRUE |  | _000300 | 12/05/2025 17:56:36:49 | 12/05/2025 17:59:49:20 |  | 2018 | 1
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | RDC | Hall d'accès |  | Churchill | 11-SECURITE INCENDIE | DETECTION INCENDIE | Déclencheur manuel (rouge) | Déclencheur manuel (rouge) |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  | Alarme de type 4 |  | _000324 | 2025051218063139.jpg | TRUE |  | _000324 | 12/05/2025 18:06:35:60 | 12/05/2025 18:07:12:91
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | RDC | Hall d'accès |  | Churchill | 15-ENTRETIEN DU BATIMENT | SECOND ŒUVRE | Porte | Porte |  |  | 2-Bon état | 2 |  |  |  |  | _000326 | 2025051218080995.jpg | TRUE |  | _000326 | 12/05/2025 18:08:18:5 | 12/05/2025 18:08:27:29
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | RDC | Hall d'accès |  | Churchill | 06-ECLAIRAGE | ECLAIRAGE INTERIEUR | Spot LED | Spot LED |  |  | 2-Bon état | 16 |  |  |  |  | _000322 |  | TRUE |  | _000322 | 12/05/2025 18:03:32:45 | 12/05/2025 18:03:32:45
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | RDC | Ens |  | Churchill | 15-ENTRETIEN DU BATIMENT | SECOND ŒUVRE | Fenetre | Fenetre |  |  | 2-Bon état | 8 |  |  | Fenêtre alu dv |  | _000304 | 2025051218051797.jpg | TRUE |  | _000304 | 12/05/2025 17:57:28:31 | 12/05/2025 18:05:28:61
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | RDC | Hall d'accès |  | Churchill | 03-CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | Climatisation | Ventilo-convecteur | Ventilo-convecteur | Daikin |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000305 | 2025051218035559.jpg | TRUE |  | _000305 | 12/05/2025 17:57:28:31 | 12/05/2025 18:04:03:75
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | RDC | Hall d'accès |  | Churchill | 06-ECLAIRAGE | ECLAIRAGE DE SECOURS | BAES (bloc autonome) | BAES (bloc autonome) |  |  | 2-Bon état | 3 |  |  |  |  | _000323 | 2025051218044812.jpg | TRUE |  | _000323 | 12/05/2025 18:04:57:14 | 12/05/2025 18:04:57:14
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | RDC | Open space |  | Churchill | 15-ENTRETIEN DU BATIMENT | SECOND ŒUVRE | Porte | Porte |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000327 | 2025051218085122.jpg | TRUE |  | _000327 | 12/05/2025 18:08:58:37 | 12/05/2025 18:08:58:37
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | RDC | Open space |  | Churchill | 03-CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | Climatisation | Ventilo-convecteur | Ventilo-convecteur | Daikin |  | 2-Bon état | 2 |  |  |  |  | _000312 | 2025051218102660.jpg | TRUE |  | _000312 | 12/05/2025 17:58:32:51 | 12/05/2025 18:10:29:74
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | RDC | Open space |  | Churchill | 06-ECLAIRAGE | ECLAIRAGE DE SECOURS | BAES (bloc autonome) | BAES (bloc autonome) |  |  | 2-Bon état | 2 |  |  |  |  | _000328 | 2025051218124085.jpg | TRUE |  | _000328 | 12/05/2025 18:12:48:54 | 12/05/2025 18:12:48:54
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | RDC | Open space |  | Churchill | 11-SECURITE INCENDIE | EXTINCTION | Extincteur CO2 2KG | Extincteur CO2 2KG | GLORIA |  | 2-Bon état | 1 |  |  | Dernière maintenance : 23/05/2024 |  | _000330 | 2025051218140421.jpg | TRUE |  | _000330 | 12/05/2025 18:14:12:10 | 12/05/2025 18:14:12:10
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | RDC | Open space |  | Churchill | 11-SECURITE INCENDIE | EXTINCTION | Extincteur EPA 6L | Extincteur EPA 6L | Eurofeu |  | 2-Bon état | 1 |  |  | Dernière maintenance : 23/05/2024 |  | _000331 | 2025051218143926.jpg | TRUE |  | _000331 | 12/05/2025 18:14:42:22 | 12/05/2025 18:14:42:22
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | RDC | Archive |  | Churchill | 03-CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | Climatisation | Ventilo-convecteur | Ventilo-convecteur | Daikin |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000319 | 2025051218161432.jpg | TRUE |  | _000319 | 12/05/2025 17:59:00:21 | 12/05/2025 18:16:22:72
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | RDC | Archive |  | Churchill | 06-ECLAIRAGE | ECLAIRAGE DE SECOURS | BAES (bloc autonome) | BAES (bloc autonome) |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000332 | 2025051218182704.jpg | TRUE |  | _000332 | 12/05/2025 18:18:30:86 | 12/05/2025 18:18:30:86
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+5 | Ens |  |  | 06-ECLAIRAGE | ECLAIRAGE INTERIEUR | Spot Halogene | Spot Halogene |  |  | 4-Etat vieillissant | 8 |  |  | 3 Spots HS
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+4 | Ens |  |  | 06-ECLAIRAGE | ECLAIRAGE INTERIEUR | Spot Halogene | Spot Halogene |  |  | 2-Bon état | 6 |  |  | 1 spot HS
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+4 | Ens |  |  | 06-ECLAIRAGE | ECLAIRAGE INTERIEUR | Néon | Néon |  |  | 2-Bon état | 11 |  |  | Dalle 4 tubes
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+3 | Ens |  |  | 06-ECLAIRAGE | ECLAIRAGE INTERIEUR | Pavé LED | Pavé LED |  |  | 2-Bon état | 16
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+3 | Ens |  |  | 06-ECLAIRAGE | ECLAIRAGE INTERIEUR | Spot LED | Spot LED |  |  | 2-Bon état | 8
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+2 | Ens |  |  | 06-ECLAIRAGE | ECLAIRAGE INTERIEUR | Spot LED | Spot LED |  |  | 2-Bon état | 8
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+2 | Ens |  |  | 06-ECLAIRAGE | ECLAIRAGE INTERIEUR | Pavé LED | Pavé LED |  |  | 2-Bon état | 16
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+1 | Ens |  |  | 06-ECLAIRAGE | ECLAIRAGE INTERIEUR | Spot LED | Spot LED |  |  | 2-Bon état | 7 | [13 empty] | 3 HS
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+1 | Ens |  |  | 06-ECLAIRAGE | ECLAIRAGE INTERIEUR | Pavé LED | Pavé LED |  |  | 2-Bon état | 4 | [13 empty] | 1 HS
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+1 | Ens |  |  | 06-ECLAIRAGE | ECLAIRAGE INTERIEUR | Néon | Néon |  |  | 2-Bon état | 13 |  |  | Dalle 4 tubes | [10 empty] | 2 HS
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | RDC | Ens |  |  | 06-ECLAIRAGE | ECLAIRAGE INTERIEUR | Néon | Néon |  |  | 3-Etat d'usage | 7 |  |  | Dalle 4 tubes
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | RDC | Ens |  |  | 06-ECLAIRAGE | ECLAIRAGE INTERIEUR | Spot Halogene | Spot Halogene |  |  | 3-Etat d'usage | 2
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | RDC | Ens |  |  | 15-ENTRETIEN DU BATIMENT | SECOND ŒUVRE | Store | Store |  |  | 2-Bon état | 7
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+1 | Ens |  |  | 15-ENTRETIEN DU BATIMENT | SECOND ŒUVRE | Store | Store |  |  | 2-Bon état | 11
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+2 | Ens |  |  | 15-ENTRETIEN DU BATIMENT | SECOND ŒUVRE | Store | Store |  |  | 2-Bon état | 7
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+3 | Ens |  |  | 15-ENTRETIEN DU BATIMENT | SECOND ŒUVRE | Store | Store |  |  | 2-Bon état | 9
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+4 | Ens |  |  | 15-ENTRETIEN DU BATIMENT | SECOND ŒUVRE | Store | Store |  |  | 2-Bon état | 4
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+5 | Ens |  |  | 15-ENTRETIEN DU BATIMENT | SECOND ŒUVRE | Store | Store |  |  | 4-Etat vieillissant | 5
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | RDC |  |  |  | 08-ELECTRICITE COURANT FORT | DISTRIBUTION BT | Armoire divisionnaire | Armoire divisionnaire |  |  | 3-Etat d'usage | 1
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | RDC | Accueil |  |  | 11-SECURITE INCENDIE | EXTINCTION | Extincteur EPA 6L | Extincteur EPA 6L | Eurofeu |  | 2-Bon état | 1 |  |  | Dernière maintenance : 23/05/2024
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | RDC | TGBT |  |  | 11-SECURITE INCENDIE | EXTINCTION | Extincteur CO2 2KG | Extincteur CO2 2KG | GLORIA |  | 2-Bon état | 1 |  |  | Dernière maintenance : 23/05/2024
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | Sous-sol | Sous-Station |  |  | 11-SECURITE INCENDIE | EXTINCTION | Extincteur CO2 2KG | Extincteur CO2 2KG | GLORIA |  | 2-Bon état | 1 |  |  | Dernière maintenance : 23/05/2024
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+5 | Local climatisation |  |  | 06-ECLAIRAGE | ECLAIRAGE DE SECOURS | BAES (bloc autonome) | BAES (bloc autonome) |  |  | 2-Bon état | 1
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+4 | Palier ascenseur |  |  | 06-ECLAIRAGE | ECLAIRAGE DE SECOURS | BAES (bloc autonome) | BAES (bloc autonome) |  |  | 2-Bon état | 1
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | R+1 | Accès escalier de secours |  |  | 06-ECLAIRAGE | ECLAIRAGE DE SECOURS | BAES (bloc autonome) | BAES (bloc autonome) |  |  | 2-Bon état | 1
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | RDC | Machinerie ascenseur |  |  | 06-ECLAIRAGE | ECLAIRAGE DE SECOURS | BAES (bloc autonome) | BAES (bloc autonome) |  |  | 2-Bon état | 2
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | RDC | Hall ascenseur |  |  | 06-ECLAIRAGE | ECLAIRAGE DE SECOURS | BAES (bloc autonome) | BAES (bloc autonome) |  |  | 2-Bon état | 1
Churchill | Site Churchill | Batiment principal | RDC | Extérieur |  |  | 12-SECURITE-SURETE | CONTRÔLE D'ACCES | Digicode | Digicode |  |  | 2-Bon état | 1
Churchill | Site Churchill | Batiment principal |  |  |  |  | 03-CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | Climatisation | Groupe d'eau glacée |  | Daikin |  | 2-Bon état | 1
Churchill | Site Churchill | Batiment principal |  |  |  |  | 09-PLOMBERIE | DISTRIBUTION EAU | Disconnecteur | Disconnecteur |  |  | 2-Bon état | 1
Churchill | Site Churchill | Batiment principal |  |  |  |  | 03-CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | Traitement d'air | CTA | CTA | SOFICA |  | 5-HS | 1 | [5 empty] | IMG_20250512_150709.jpg