## 1-Equipement
Loc1 | Loc2 | Loc3 | Loc4 | Loc5 | Loc6 | Lot | Famille | SFamille | Type Eqt | Libelle | Marque | Reference | Etat | Quantite | Date de mise en service | Etiquette | Remarque | Consigne | Code | Photos | Controle | Code GMAO | Codification | Date Création | Date Modif
SAR | Batiment principal | R+1 SAR | Local 04 |  |  | SAR | 09-PLOMBERIE | SANITAIRE | Evier | Evier |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000006 |  | TRUE |  | _000006 | 12/05/2025 10:02:13:94 | 12/05/2025 10:02:13:94
SAR | Batiment principal | R+1 SAR | Circulation |  |  | SAR | 11-SECURITE INCENDIE | SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE | Centrale détection incendie | Centrale détection incendie | Ura | Alarme de type 4 | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000007 | 2025051210030718.jpg | TRUE |  | _000007 | 12/05/2025 10:03:49:90 | 12/05/2025 10:03:49:90
SAR | Batiment principal | R+1 SAR | Circulation |  |  | SAR | 08-ELECTRICITE COURANT FORT | DISTRIBUTION BT | Armoire divisionnaire | Armoire divisionnaire | Hager |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000008 | 2025051210045431.jpg 2025051210044394.jpg | TRUE |  | _000008 | 12/05/2025 10:05:10:4 | 12/05/2025 10:05:10:4
SAR | Batiment principal | R+1 SAR | Circulation |  |  | SAR | 11-SECURITE INCENDIE | EXTINCTION | Extincteur CO2 2KG | Extincteur CO2 2KG | Ggs |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000009 |  | TRUE |  | _000009 | 12/05/2025 10:06:28:72 | 12/05/2025 10:06:28:72
SAR | Batiment principal | R+1 SAR | Circulation |  |  | SAR | 06-ECLAIRAGE | ECLAIRAGE INTERIEUR | Spot LED | Spot LED |  |  | 2-Bon état | 8 |  |  |  |  | _000010 | 2025051210070519.jpg | TRUE |  | _000010 | 12/05/2025 10:08:03:41 | 12/05/2025 10:24:14:26
SAR | Batiment principal | R+1 SAR | Circulation |  |  | SAR | 06-ECLAIRAGE | ECLAIRAGE DE SECOURS | BAES (bloc autonome) | BAES (bloc autonome) |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000011 | 2025051210090268.jpg | TRUE |  | _000011 | 12/05/2025 10:09:52:43 | 12/05/2025 10:09:52:43
SAR | Batiment principal | R+1 SAR | Circulation |  |  | SAR | 11-SECURITE INCENDIE | EXTINCTION | Extincteur EPA 6L | Extincteur EPA 6L |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  | A refixer |  | _000012 | 2025051210102984.jpg | TRUE |  | _000012 | 12/05/2025 10:11:01:99 | 12/05/2025 10:11:01:99
SAR | Batiment principal | R+2 SAR | Circulation |  |  | SAR | 11-SECURITE INCENDIE | EXTINCTION | Extincteur EPA 6L | Extincteur EPA 6L |  |  | 2-Bon état | 2 |  |  |  |  | _000033 | 2025051210371573.jpg | TRUE |  | _000033 | 12/05/2025 10:37:25:67 | 12/05/2025 10:50:00:66
SAR | Batiment principal | R+2 SAR | Circulation |  |  | SAR | 06-ECLAIRAGE | ECLAIRAGE DE SECOURS | BAES (bloc autonome) | BAES (bloc autonome) | Ura |  | 2-Bon état | 5 |  |  |  |  | _000049 | 2025051210534035.jpg | TRUE |  | _000049 | 12/05/2025 10:54:18:48 | 12/05/2025 10:54:18:48
SAR | Batiment principal | R+2 SAR | Circulation |  |  | SAR | 06-ECLAIRAGE | ECLAIRAGE INTERIEUR | Spot LED | Spot LED |  |  | 2-Bon état | 12 |  |  |  |  | _000048 | 2025051210514812.jpg | TRUE |  | _000048 | 12/05/2025 10:51:30:75 | 12/05/2025 10:52:02:83
SAR | Batiment principal | R+2 SAR | Circulation |  |  | SAR | 11-SECURITE INCENDIE | EXTINCTION | Extincteur CO2 2KG | Extincteur CO2 2KG |  |  | 2-Bon état | 2 |  |  |  |  | _000047 | 2025051210503398.jpg | TRUE |  | _000047 | 12/05/2025 10:37:25:67 | 12/05/2025 10:50:39:42
SAR | Batiment principal | R+2 SAR | Circulation |  |  | SAR | 11-SECURITE INCENDIE | DETECTION INCENDIE | Déclencheur manuel (rouge) | Déclencheur manuel (rouge) |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000050 | 2025051210543440.jpg | TRUE |  | _000050 | 12/05/2025 10:55:31:4 | 12/05/2025 10:55:31:4
SAR | Batiment principal | R+2 SAR | Circulation |  |  | SAR | 08-ELECTRICITE COURANT FORT | DISTRIBUTION BT | Armoire divisionnaire | Armoire divisionnaire | Hager |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000051 | 2025051210555406.jpg | TRUE |  | _000051 | 12/05/2025 10:56:32:5 | 12/05/2025 10:56:32:5
SAR | Batiment principal | R+2 SAR | Sanitaire homme |  |  | SAR | 06-ECLAIRAGE | ECLAIRAGE DE SECOURS | BAES (bloc autonome) | BAES (bloc autonome) |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000053 | 2025051210584324.jpg | TRUE |  | _000053 | 12/05/2025 10:58:46:81 | 12/05/2025 10:58:46:81
SAR | Batiment principal | R+2 SAR | Sanitaire homme |  |  | SAR | 09-PLOMBERIE | SANITAIRE | Urinoir | Urinoir |  |  | 5-HS | 2 |  |  | HS |  | _000054 | 2025051210592590.jpg | TRUE |  | _000054 | 12/05/2025 10:59:30:85 | 12/05/2025 10:59:30:85
SAR | Batiment principal | R+2 SAR | Sanitaire homme |  |  | SAR | 09-PLOMBERIE | SANITAIRE | WC | WC |  |  | 3-Etat d'usage | 1 |  |  |  |  | _000055 | 2025051210594785.jpg | TRUE |  | _000055 | 12/05/2025 11:00:26:19 | 12/05/2025 11:00:26:19
SAR | Batiment principal | R+2 SAR | Sanitaire homme |  |  | SAR | 09-PLOMBERIE | SANITAIRE | Evier | Evier |  |  | 2-Bon état | 2 |  |  |  |  | _000057 | 2025051211014028.jpg | TRUE |  | _000057 | 12/05/2025 11:01:51:40 | 12/05/2025 11:01:51:40
SAR | Batiment principal | R+2 SAR | Sanitaire homme |  |  | SAR | 06-ECLAIRAGE | ECLAIRAGE INTERIEUR | Néon | Néon |  |  | 3-Etat d'usage | 1 |  |  |  |  | _000059 | 2025051211031880.jpg | TRUE |  | _000059 | 12/05/2025 11:03:22:31 | 12/05/2025 11:03:22:31
SAR | Batiment principal | R+2 SAR | Sanitaire homme |  |  | SAR | 03-CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | EXTRACTION | Bouche VMC | Bouche VMC |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000071 | 2025051211112436.jpg | TRUE |  | _000071 | 12/05/2025 11:11:28:99 | 12/05/2025 11:11:28:99
SAR | Batiment principal | R+2 SAR | Sanitaire femme |  |  | SAR | 06-ECLAIRAGE | ECLAIRAGE DE SECOURS | BAES (bloc autonome) | BAES (bloc autonome) |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000061 |  | TRUE |  | _000061 | 12/05/2025 11:04:33:60 | 12/05/2025 11:54:29:24
SAR | Batiment principal | R+2 SAR | Sanitaire femme |  |  | SAR | 04-EAU CHAUDE SANITAIRE | PRODUCTION ECS | Chauffe eau | Chauffe eau | Altech |  | 2-Bon état | 1 |  |  | 1200W, 75l |  | _000068 | 2025051211080169.jpg | TRUE |  | _000068 | 12/05/2025 11:08:05:42 | 12/05/2025 11:08:05:42
SAR | Batiment principal | R+2 SAR | Sanitaire femme |  |  | SAR | 09-PLOMBERIE | SANITAIRE | WC | WC |  |  | Etat moyen | 2 |  |  |  |  | _000063 |  | TRUE |  | _000063 | 12/05/2025 11:04:33:60 | 12/05/2025 11:06:39:83
SAR | Batiment principal | R+2 SAR | Sanitaire femme |  |  | SAR | 09-PLOMBERIE | SANITAIRE | Evier | Evier |  |  | 2-Bon état | 2 |  |  |  |  | _000065 | 2025051211055780.jpg | TRUE |  | _000065 | 12/05/2025 11:04:33:61 | 12/05/2025 11:06:24:56
SAR | Batiment principal | R+2 SAR | Sanitaire femme |  |  | SAR | 06-ECLAIRAGE | ECLAIRAGE INTERIEUR | Néon | Néon |  |  | 3-Etat d'usage | 1 |  |  | HS |  | _000067 | 2025051211051602.jpg | TRUE |  | _000067 | 12/05/2025 11:04:33:61 | 12/05/2025 11:05:19:54
SAR | Batiment principal | R+2 SAR | Sanitaire femme |  |  | SAR | 03-CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | EXTRACTION | Bouche VMC | Bouche VMC |  |  | Etat moyen | 2 |  |  | 1 bouche manquante |  | _000069 | 2025051211084244.jpg | TRUE |  | _000069 | 12/05/2025 11:09:12:55 | 12/05/2025 11:09:12:55
SAR | Batiment principal | R+2 SAR | Local ménage |  |  | SAR | 06-ECLAIRAGE | ECLAIRAGE INTERIEUR | Hublot | Hublot |  |  | 5-HS | 1 |  |  | HS |  | _000076 | 2025051211155040.jpg | TRUE |  | _000076 | 12/05/2025 11:16:10:33 | 12/05/2025 11:16:10:33
SAR | Batiment principal | R+2 SAR | Local ménage |  |  | SAR | 09-PLOMBERIE | SANITAIRE | Evier | Evier |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000077 | 2025051211164668.jpg | TRUE |  | _000077 | 12/05/2025 11:16:32:57 | 12/05/2025 11:17:04:41
SAR | Batiment principal | R+2 SAR | Local 233 |  |  | SAR | 11-SECURITE INCENDIE | DETECTION INCENDIE | Déclencheur manuel (rouge) | Déclencheur manuel (rouge) |  | Chorus | Etat moyen | 1 |  |  | Bouton sous tension éteint |  | _000131 | 2025051211435357.jpg | TRUE |  | _000131 | 12/05/2025 11:44:41:82 | 12/05/2025 11:44:41:82
SAR | Batiment principal | R+2 SAR | Local 234 |  |  | SAR | 08-ELECTRICITE COURANT FORT | DISTRIBUTION BT | Armoire divisionnaire | Armoire divisionnaire |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  | Hager |  | _000132 | 2025051211491774.jpg | TRUE |  | _000132 | 12/05/2025 11:49:49:55 | 12/05/2025 11:50:00:51
SAR | Batiment principal | R+2 SAR | Local 234 |  |  | SAR | 03-CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | EQUIPEMENTS TERMINAUX | Climatisation | Climatisation | LTB |  | 3-Etat d'usage | 1 |  |  | Monoblocs consoles à refroidissement par eau |  | _000133 | 2025051211512599.jpg | TRUE |  | _000133 | 12/05/2025 11:51:17:13 | 12/05/2025 11:51:36:90
SAR | Batiment principal | R+2 SAR | Local 234 |  |  | SAR | 11-SECURITE INCENDIE | EXTINCTION | Extincteur CO2 2KG | Extincteur CO2 2KG | GGS |  | 2-Bon état | 1 |  |  | Dernière verification : 22/05/2024 |  | _000134 | 2025051211515644.jpg | TRUE |  | _000134 | 12/05/2025 11:52:27:85 | 12/05/2025 11:52:53:93
SAR | Batiment principal | R+2 SAR | Sanitaire1 |  |  | SAR | 06-ECLAIRAGE | ECLAIRAGE DE SECOURS | BAES (bloc autonome) | BAES (bloc autonome) |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000115 | 2025051211302336.jpg | TRUE |  | _000115 | 12/05/2025 11:28:15:19 | 12/05/2025 11:31:03:72
SAR | Batiment principal | R+2 SAR | Sanitaire1 |  |  | SAR | 09-PLOMBERIE | SANITAIRE | WC | WC |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000117 | 2025051211294842.jpg | TRUE |  | _000117 | 12/05/2025 11:28:15:20 | 12/05/2025 11:30:14:53
SAR | Batiment principal | R+2 SAR | Sanitaire1 |  |  | SAR | 09-PLOMBERIE | SANITAIRE | Evier | Evier |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000119 | 2025051211292083.jpg | TRUE |  | _000119 | 12/05/2025 11:28:15:20 | 12/05/2025 11:29:29:42
SAR | Batiment principal | R+2 SAR | Sanitaire1 |  |  | SAR | 03-CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | EXTRACTION | Bouche VMC | Bouche VMC |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000122 | 2025051211290604.jpg | TRUE |  | _000122 | 12/05/2025 11:28:15:20 | 12/05/2025 11:31:22:21
SAR | Batiment principal | R+2 SAR | Sanitaire2 |  |  | SAR | 06-ECLAIRAGE | ECLAIRAGE DE SECOURS | BAES (bloc autonome) | BAES (bloc autonome) | Ura |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000124 | 2025051211323340.jpg | TRUE |  | _000124 | 12/05/2025 11:31:35:76 | 12/05/2025 11:32:48:82
SAR | Batiment principal | R+2 SAR | Sanitaire2 |  |  | SAR | 09-PLOMBERIE | SANITAIRE | WC | WC |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000125 | 2025051211334463.jpg | TRUE |  | _000125 | 12/05/2025 11:31:35:76 | 12/05/2025 11:33:47:80
SAR | Batiment principal | R+2 SAR | Sanitaire2 |  |  | SAR | 09-PLOMBERIE | SANITAIRE | Evier | Evier |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000127 | 2025051211332854.jpg | TRUE |  | _000127 | 12/05/2025 11:31:35:76 | 12/05/2025 11:33:32:45
SAR | Batiment principal | R+2 SAR | Sanitaire2 |  |  | SAR | 03-CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | EXTRACTION | Bouche VMC | Bouche VMC |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  |  |  | _000129 | 2025051211331446.jpg | TRUE |  | _000129 | 12/05/2025 11:31:35:76 | 12/05/2025 11:33:18:12
SAR | Batiment principal | R+2 SAR | Sanitaire2 |  |  | SAR | 04-EAU CHAUDE SANITAIRE | PRODUCTION ECS | Chauffe eau | Chauffe eau |  |  | 2-Bon état | 1 |  |  | 1200W, 100L |  | _000130 | 2025051211342652.jpg 2025051211341636.jpg | TRUE |  | _000130 | 12/05/2025 11:34:38:45 | 12/05/2025 11:35:02:24
SAR | Batiment principal | R+1 SAR | Ens |  |  |  | 15-ENTRETIEN DU BATIMENT | SECOND ŒUVRE | Fenetre | Fenetre |  |  | 4-Etat vieillissant | 15 |  |  | PVC double vitrage. Faible efficacité thermique.
SAR | Batiment principal | R+1 SAR | Ens |  |  |  | 15-ENTRETIEN DU BATIMENT | SECOND ŒUVRE | Store | Store |  |  | 3-Etat d'usage | 17
SAR | Batiment principal | R+2 SAR | Ens | 15-ENTRETIEN DU BATIMENT | SECOND ŒUVRE | Store | 15-ENTRETIEN DU BATIMENT | SECOND ŒUVRE | Store | Store |  |  | 3-Etat d'usage | 30
SAR | Batiment principal | R+2 SAR | Ens |  |  |  | 15-ENTRETIEN DU BATIMENT | SECOND ŒUVRE | Fenetre | Fenetre |  |  | 4-Etat vieillissant | 17 |  |  | PVC double vitrage. Faible efficacité thermique.
SAR | Batiment principal | R+2 SAR | Ens |  |  |  | 15-ENTRETIEN DU BATIMENT | SECOND ŒUVRE | Fenetre | Fenetre |  |  | 4-Etat vieillissant | 13 |  |  | Aluminium double vitrage. Faible efficacité thermique.
SAR | Batiment principal | R+1 SAR | Ens |  |  |  | 03-CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | EQUIPEMENTS TERMINAUX | Radiateur | Radiateur Electrique |  |  | 2-Bon état | 10 | [5 empty] | 2025051209505539.jpg
SAR | Batiment principal | R+2 SAR | Ens |  |  |  | 03-CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | EQUIPEMENTS TERMINAUX | Radiateur | Radiateur Electrique |  |  | 2-Bon état | 24 | [5 empty] | 2025051211394914.jpg
SAR | Batiment principal | R+1 SAR | Ens |  |  |  | 06-ECLAIRAGE | ECLAIRAGE INTERIEUR | Pavé LED | Pavé LED |  |  | 2-Bon état | 21
SAR | Batiment principal | R+2 SAR | Ens |  |  |  | 06-ECLAIRAGE | ECLAIRAGE INTERIEUR | Pavé LED | Pavé LED |  |  | 2-Bon état | 48
SAR | Batiment principal | R+2 SAR | Ens |  |  |  | 06-ECLAIRAGE | ECLAIRAGE INTERIEUR | Spot Halogene |  |  |  | 2-Bon état | 9 |  |  | 1 spot HS