## LOT N°08 Page de garde
Réhabilitation et désamiantage de la DIR de Brioude
29 Rue Guynemer
43100 BRIOUDE
BUREAU D'ETUDES
B27 ALTAÏS
2 Rue de Journiat
63122 CEYRAT
ARCHITECTE
IP 421
18 Rue Alain Chartier
63000 CLERMONT-FERRAND
MAÎTRE D'OUVRAGE
DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES ROUTES DU MASSIF CENTRAL
60 Avenue de l'Union Soviétique
63012 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1
N° Affaire
24106
Indice: /
Phase: DCE
CE PLAN EST NOTRE PROPRIETE ET NE PEUT ETRE COMMUNIQUE A DES TIERS SANS NOTRE AUTORISATION
Date :
Elaboré:
Vérifié:
Nature des modifications
ECONOMISTE
B27 ALTAÏS
2 Rue de Journiat
63122 CEYRAT
BUREAU DE CONTRÔLE
SOCOTEC
36 Boulevard Alexandre Clair
43000 LE PUY EN VELAY
DPGF
LOT N°08 CHAUFFAGE - GAZ - VENTILATION - PLOMBERIE
03/11/25
F.HAUTIER
O.PARISSIER
Première émission
/

## LOT N°08 CHAUFFAGE - GAZ - VEN
|  | U | Quantités indicatives | Quantités entreprise | Prix Unit. en EUR | Total HT en EUR
2 | DESCRIPTION DES OUVRAGES | [5 empty] | CH3
2.1 | PHASE 1-1 | [5 empty] | CH4
2.1.1 | TRAVAUX PREPARATOIRE | [5 empty] | CH5
2.1.1.1 | Raccordement de la base vie | ens | 1 |  |  | 0 | ART | FHA-C797
2.1.1.2 | Consignation réseau gaz | ens | 1 |  |  | 0 | ART | FHA-C395
2.1.1.3 | Dépose et repose du système de ventilation | ens | 1 |  |  | 0 | ART | 000-J842
2.1.1.4 | Dépose et repose des radiants gaz | ens | 2 |  |  | 0 | ART | FHA-C393
2.1.1.5 | Dépose et repose du système de ventilation spécifique | ens | 3 |  |  | 0 | ART | FHA-C394
2.2 | PHASE 2 |  |  |  |  | 0 | CH4
2.2.1 | TRAVAUX PREPARATOIRE |  |  |  |  | 0 | CH5
2.2.1.1 | Consignation de la chaufferie gaz | ens | 1 |  |  | 0 | ART | FHA-C391
2.2.2 | VENTILATION |  |  |  |  | 0 | CH5
2.2.2.1 | Caisson d'extraction | u | 1 |  |  | 0 | ART | FHA-C380
2.2.2.2 | Réseau aéraulique |  |  |  |  | 0 | CH6
2.2.2.2.1 | Réseaux acier galvanisé | ml | 8 |  |  | 0 | ART | FHA-C381
2.2.2.3 | Clapet anti-retour | u | 1 |  |  | 0 | ART | FHA-C383
2.2.2.4 | Bouche d'extraction | u | 2 |  |  | 0 | ART | FHA-C385
2.2.2.5 | Régulateurs de débit | u | 2 |  |  | 0 | ART | FHA-C384
2.2.2.6 | Entrée d'air | u | 4 |  |  | 0 | ART | FHA-C386
2.2.2.7 | Sortie de toiture | u | 1 |  |  | 0 | ART | FHA-C389
2.2.2.8 | Raccordements électriques | ens | 1 |  |  | 0 | ART | FHA-C387
2.2.2.9 | Mise en service | ens | 1 |  |  | 0 | ART | FHA-C388
2.3 | PHASE 3-1 |  |  |  |  | 0 | CH4
2.3.1 | TRAVAUX PREPARATOIRE |  |  |  |  | 0 | CH5
2.3.1.1 | Consignation départ bâtiment D | ens | 1 |  |  | 0 | ART | FHA-C392
2.3.1.2 | Dépose et repose des destratificateurs d'air industriel | u | 2 |  |  | 0 | ART | 000-J838
2.3.1.3 | Déconnexion ventilation primaire | u | 1 |  |  | 0 | ART | FHA-C399
2.3.2 | SORTIE DE TOITURE |  |  |  |  | 0 | CH5
2.3.2.1 | Sortie de toiture ventilation primaire | u | 1 |  |  | 0 | ART | FHA-C390
2.4 | PHASE 3-2 |  |  |  |  | 0 | CH4
2.4.1 | TRAVAUX PREPARATOIRE |  |  |  |  | 0 | CH5
2.4.1.1 | Dépose et repose des destratificateurs d'air industriel | u | 1 |  |  | 0 | ART | FHA-C397
2.4.2 | CHAUFFAGE |  |  |  |  | 0 | CH5
2.4.2.1 | Mise en service départ bâtiment D | ens | 1 |  |  | 0 | ART | FHA-C398
| Montant HT du LOT N°08 CHAUFFAGE - GAZ - VENTILATION - PLOMBERIE |  |  |  |  | 0 | TOTHT
20 | Montant TVA (20%) |  |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  |  |  | 0 | TOTTTC
Nota : L'entreprise a pour obligation de remplir la colonne
"Quantité Entreprise " avec ses propres quantités.
L’absence de renseignement dans cette colonne vaudra
acceptation des quantités sans recours possible.
|  | Fait à : |  |  | Le :
Signature