## Feuille 1
N° Lot | Libellé lot | N° Sous lot | Libellé Sous lot | Qté demandée | Qté max
1 | AIGUILLE DE CRYOABLATION PR ABLATION PROFONDE | 1 | 17G - 1.5 - 90° | 5 | 20
1 | AIGUILLE DE CRYOABLATION PR ABLATION PROFONDE | 2 | 17G - 2.1 - 90° | 5 | 20
1 | AIGUILLE DE CRYOABLATION PR ABLATION PROFONDE | 3 | 17G - 2.1 longue 90° | 15 | 60
1 | AIGUILLE DE CRYOABLATION PR ABLATION PROFONDE | 4 | 17G 90° | 5 | 20
1 | AIGUILLE DE CRYOABLATION PR ABLATION PROFONDE | 5 | 17G 90° | 35 | 140
1 | AIGUILLE DE CRYOABLATION PR ABLATION PROFONDE | 6 | 14G - 90° | 5 | 20
1 | AIGUILLE DE CRYOABLATION PR ABLATION PROFONDE | 7 | 14G - longue 90° | 5 | 20
1 | AIGUILLE DE CRYOABLATION PR ABLATION PROFONDE | 8 | Autres tailles | 1 | 4
2 | AIGUILLE DE CRYOABLATION PR ABLATION SUPERFICIELLE | 1 | Toutes tailles | 15 | 60
3 | AIGUILLES ELECTRODES POUR ELECTROPORATION | 1 | Toutes tailles | 15 | 60
4 | CONSOMMABLES PR ABLATION TUMORALE PAR MICRO-ONDE | 1 | AIGUILLE 13G 15cm | 35 | 140
4 | CONSOMMABLES PR ABLATION TUMORALE PAR MICRO-ONDE | 2 | AIGUILLE 13G 20cm | 25 | 100
4 | CONSOMMABLES PR ABLATION TUMORALE PAR MICRO-ONDE | 3 | AIGUILLE 13G 30cm | 5 | 20
4 | CONSOMMABLES PR ABLATION TUMORALE PAR MICRO-ONDE | 4 | AUTRES TAILLES | 1 | 4
5 | CONSOMMABLES PR ABLATION TUMORALE PAR RADIO FREQUENCE | 1 | Diam 3cm - L15cm | 2 | 8
5 | CONSOMMABLES PR ABLATION TUMORALE PAR RADIO FREQUENCE | 2 | Diam 3.5cm - L15cm | 2 | 8
5 | CONSOMMABLES PR ABLATION TUMORALE PAR RADIO FREQUENCE | 3 | Diam 3cm - L15cm + aig coax | 2 | 8
5 | CONSOMMABLES PR ABLATION TUMORALE PAR RADIO FREQUENCE | 4 | Diam 3.5cm - L15cm + aig coax | 2 | 8
5 | CONSOMMABLES PR ABLATION TUMORALE PAR RADIO FREQUENCE | 5 | Diam 4cm - L15cm + aig coax | 2 | 8
5 | CONSOMMABLES PR ABLATION TUMORALE PAR RADIO FREQUENCE | 6 | Diam 3cm - L15cm + aig coax - remboursée LPPR | 10 | 40
5 | CONSOMMABLES PR ABLATION TUMORALE PAR RADIO FREQUENCE | 7 | Diam 3.5cm - L15cm + aig coax - remboursée LPPR | 2 | 8
5 | CONSOMMABLES PR ABLATION TUMORALE PAR RADIO FREQUENCE | 8 | Diam 4cm - L15cm + aig coax - remboursée LPPR | 2 | 8
6 | CONSOMMABLES PR ABLATION TUMORALE PAR RADIO FREQUENCE MULTI-BIPOLAIRE | 1 | Toutes tailles | 10 | 40
7 | DISPOSITIF DE CARBODISSECTION / ANGIOGRAPHIE AU CO2 | 1 | - | 10 | 40
8 | AIGUILLE A BIOPSIE - PISTOLET AUTOMATIQUE | 1 | 14G 100mm - biopsie de 22mm | 425 | 1700
8 | AIGUILLE A BIOPSIE - PISTOLET AUTOMATIQUE | 2 | 16G 160mm - biopsie de 22mm | 160 | 640
8 | AIGUILLE A BIOPSIE - PISTOLET AUTOMATIQUE | 3 | 16G 200mm - biopsie de 22mm | 15 | 60
8 | AIGUILLE A BIOPSIE - PISTOLET AUTOMATIQUE | 4 | 18G 200mm - biopsie de 22mm | 220 | 880
8 | AIGUILLE A BIOPSIE - PISTOLET AUTOMATIQUE | 5 | Autres tailles | 1 | 4
9 | AIGUILLE A BIOPSIE - PISTOLET AUTOMATIQUE | 1 | 18G 250MM - biopsie 22mm + aiguilles coaxiale | 155 | 620
10 | AIGUILLE A BIOPSIE - PISTOLET AUTOMATIQUE A LONGUEUR DE PROJECTION AJUSTABLE | 1 | 16G 100mm | 10 | 40
10 | AIGUILLE A BIOPSIE - PISTOLET AUTOMATIQUE A LONGUEUR DE PROJECTION AJUSTABLE | 2 | 18G 100mm + aig coax | 80 | 320
10 | AIGUILLE A BIOPSIE - PISTOLET AUTOMATIQUE A LONGUEUR DE PROJECTION AJUSTABLE | 3 | 18G 150mm + aig coax | 210 | 840
10 | AIGUILLE A BIOPSIE - PISTOLET AUTOMATIQUE A LONGUEUR DE PROJECTION AJUSTABLE | 4 | 18G 200mm + aig coax | 60 | 240
10 | AIGUILLE A BIOPSIE - PISTOLET AUTOMATIQUE A LONGUEUR DE PROJECTION AJUSTABLE | 5 | 18G 200mm + aig coax | 20 | 80
10 | AIGUILLE A BIOPSIE - PISTOLET AUTOMATIQUE A LONGUEUR DE PROJECTION AJUSTABLE | 6 | Autres tailles | 1 | 4
11 | AIGUILLE A BIOPSIE SEMI AUTOMATIQUE USAGE UNIQUE STERILE | 1 | 14G 90mm + aig coaxiale | 10 | 40
11 | AIGUILLE A BIOPSIE SEMI AUTOMATIQUE USAGE UNIQUE STERILE | 2 | 14G 150mm + aig coaxiale | 10 | 40
11 | AIGUILLE A BIOPSIE SEMI AUTOMATIQUE USAGE UNIQUE STERILE | 3 | 16G 90mm seule | 100 | 400
11 | AIGUILLE A BIOPSIE SEMI AUTOMATIQUE USAGE UNIQUE STERILE | 4 | 16G 110mm + aig coaxiale | 60 | 240
11 | AIGUILLE A BIOPSIE SEMI AUTOMATIQUE USAGE UNIQUE STERILE | 5 | 16G 150mm + aig coaxiale | 30 | 120
11 | AIGUILLE A BIOPSIE SEMI AUTOMATIQUE USAGE UNIQUE STERILE | 6 | 16G 200mm + aig coaxiale | 10 | 40
11 | AIGUILLE A BIOPSIE SEMI AUTOMATIQUE USAGE UNIQUE STERILE | 7 | 18G 110mm + aig coaxiale | 90 | 360
11 | AIGUILLE A BIOPSIE SEMI AUTOMATIQUE USAGE UNIQUE STERILE | 8 | 18G 150mm + aig coaxiale | 210 | 840
11 | AIGUILLE A BIOPSIE SEMI AUTOMATIQUE USAGE UNIQUE STERILE | 9 | 18G 200mm + aig coaxiale | 70 | 280
11 | AIGUILLE A BIOPSIE SEMI AUTOMATIQUE USAGE UNIQUE STERILE | 10 | Autres tailles | 1 | 4
12 | AIGUILLE DE CHIBA (BIOPSIE COAXIALE) | 1 | 22G (0.8mm) 20cm | 400 | 1600
12 | AIGUILLE DE CHIBA (BIOPSIE COAXIALE) | 2 | Autres tailles | 1 | 4
13 | AIGUILLE POUR DRAINAGE PLEURAL | 1 | 5F 10cm | 10 | 40
13 | AIGUILLE POUR DRAINAGE PLEURAL | 2 | 5F 15cm | 20 | 80
13 | AIGUILLE POUR DRAINAGE PLEURAL | 3 | Autres tailles | 1 | 4
14 | AIGUILLE TYPE BONOPTY | 1 | Aiguille d'accès 14G 9.5cm | 10 | 40
14 | AIGUILLE TYPE BONOPTY | 2 | Aiguille à biopsie 15G 16cm | 10 | 40
14 | AIGUILLE TYPE BONOPTY | 3 | Autres tailles | 1 | 4
15 | CATHETER DE DRAINAGE BILIAIRE TEMPORAIRE DE SECURITE | 1 | 6F 25cm | 20 | 80
15 | CATHETER DE DRAINAGE BILIAIRE TEMPORAIRE DE SECURITE | 2 | Autres tailles | 1 | 4
16 | CATHETER DE DRAINAGE BILIAIRE, VERROUILLE, PIGTAIL, ORX | 1 | 8.5F 50cm | 20 | 80
16 | CATHETER DE DRAINAGE BILIAIRE, VERROUILLE, PIGTAIL, ORX | 2 | 10F 50cm | 80 | 320
16 | CATHETER DE DRAINAGE BILIAIRE, VERROUILLE, PIGTAIL, ORX | 3 | 12F 50cm | 90 | 360
16 | CATHETER DE DRAINAGE BILIAIRE, VERROUILLE, PIGTAIL, ORX | 4 | Autres tailles | 1 | 4
17 | CATHETER DE DRAINAGE DE COLLECTION | 1 | Double voie 12F 30cm | 40 | 160
17 | CATHETER DE DRAINAGE DE COLLECTION | 2 | Double voie 14F 30cm | 35 | 140
17 | CATHETER DE DRAINAGE DE COLLECTION | 3 | Double voie 16F 30cm | 10 | 40
17 | CATHETER DE DRAINAGE DE COLLECTION | 4 | Autres diamètres | 1 | 4
18 | CATHETER DE DRAINAGE DE COLLECTION GROS DIAMETRE | 1 | 20F 40cm | 10 | 40
18 | CATHETER DE DRAINAGE DE COLLECTION GROS DIAMETRE | 2 | 22F 40cm | 5 | 20
18 | CATHETER DE DRAINAGE DE COLLECTION GROS DIAMETRE | 3 | Autres diamètres | 1 | 4
19 | CATHETER DE DRAINAGE PR URETEROSTOMIE | 1 | 14F 40cm pigtail VERROUILLE | 50 | 200
19 | CATHETER DE DRAINAGE PR URETEROSTOMIE | 2 | Autres tailles | 1 | 4
20 | CATHETER DE DRAINAGE URINAIRE, ORX | 1 | 8.5F 25cm, pigtail VERROUILLE | 1500 | 6000
20 | CATHETER DE DRAINAGE URINAIRE, ORX | 2 | 8.5F 25cm, en J NON VERROUILLE | 10 | 40
20 | CATHETER DE DRAINAGE URINAIRE, ORX | 3 | Autres tailles | 1 | 4
21 | CATHETER DE DRAINAGE URINAIRE, ORX, PETITE BOUCLE | 1 | 8.5F 25cm pigtail diamètre 10mm VERROUILLE | 50 | 200
21 | CATHETER DE DRAINAGE URINAIRE, ORX, PETITE BOUCLE | 2 | Autres tailles | 1 | 4
22 | KIT DE MICROPONCTION TYPE "SET DE GOULD" | 1 | - | 40 | 160
23 | KIT POUR BIOPSIE OSSEUSE MOTORISEE | 1 | Aiguille 11/13G 102/147mm | 84 | 336
23 | KIT POUR BIOPSIE OSSEUSE MOTORISEE | 2 | Aiguille 11/13G 152/197mm | 20 | 80
23 | KIT POUR BIOPSIE OSSEUSE MOTORISEE | 3 | Poignée motorisée | 5 | 20
24 | PINCE BIOPSIE ENDOBILIAIRE PERCUTANEE | 1 | 5F 110cm | 10 | 40
24 | PINCE BIOPSIE ENDOBILIAIRE PERCUTANEE | 2 | Toutes tailles | 1 | 4
25 | SET BIOPSIE TRANS JUGULAIRE | 1 | 51cm, aiguille 16G | 50 | 200
26 | CATHETER DE SIALOGRAPHIE | 1 | 32cm 0.032 | 50 | 200
26 | CATHETER DE SIALOGRAPHIE | 2 | Autres tailles | 1 | 4
27 | CATHETER DIAGNOSTIC PIGTAIL | 1 | 5F 100cm 0.038 | 204 | 816
27 | CATHETER DIAGNOSTIC PIGTAIL | 2 | Autres tailles | 1 | 4
28 | CATHETER DIAGNOSTIC UNIVERSAL FLUSH | 1 | 4F 110cm | 10 | 40
28 | CATHETER DIAGNOSTIC UNIVERSAL FLUSH | 2 | 4F 65cm | 30 | 120
28 | CATHETER DIAGNOSTIC UNIVERSAL FLUSH | 3 | Autres tailles | 1 | 4
29 | CATHETER RADIOLOGIQUE BENTSON | 1 | JB 2, 4F, 0.038, 100CM | 204 | 816
29 | CATHETER RADIOLOGIQUE BENTSON | 2 | JB 2, 5F, 0.038, 125cm | 50 | 200
29 | CATHETER RADIOLOGIQUE BENTSON | 3 | Autres tailles | 1 | 4
30 | CATHETER RADIOLOGIQUE BERENSTEIN | 1 | 5F 125cm 0.035 | 15 | 60
30 | CATHETER RADIOLOGIQUE BERENSTEIN | 2 | 5F 150cm 0.038 | 20 | 80
30 | CATHETER RADIOLOGIQUE BERENSTEIN | 3 | 5F 65cm 0.035 | 225 | 900
30 | CATHETER RADIOLOGIQUE BERENSTEIN | 4 | 5F 100cm 0.035 HYDROPHILE | 20 | 80
30 | CATHETER RADIOLOGIQUE BERENSTEIN | 5 | Autres tailles | 1 | 4
31 | CATHETER RADIOLOGIQUE COBRA | 1 | 4F, C2, 0.038, 65cm | 250 | 1000
31 | CATHETER RADIOLOGIQUE COBRA | 2 | 5F, C2, 0.038, 65cm | 210 | 840
31 | CATHETER RADIOLOGIQUE COBRA | 3 | 5F, C2, 0.038, 100cm | 40 | 160
31 | CATHETER RADIOLOGIQUE COBRA | 4 | 5F, C2, 0.038, 65cm + 2 TROUS | 20 | 80
31 | CATHETER RADIOLOGIQUE COBRA | 5 | Autres tailles | 1 | 4
32 | CATHETER RADIOLOGIQUE COBRA HYDROPHILE | 1 | 5F, C2, 0.038, 100cm | 5 | 20
32 | CATHETER RADIOLOGIQUE COBRA HYDROPHILE | 2 | Autres types, autres tailles | 1 | 4
33 | CATHETER RADIOLOGIQUE HEPATIQUE POUR TIPS | 1 | 5Fr, 0.035; 65cm, pointe TIPS | 20 | 80
33 | CATHETER RADIOLOGIQUE HEPATIQUE POUR TIPS | 2 | Autres tailles | 1 | 4
34 | CATHETER RADIOLOGIQUE JUDKINS DROIT (JR4) | 1 | 5F 100cm | 5 | 20
35 | CATHETER RADIOLOGIQUE MIKAELSON | 1 | 5F, 0.038, 80cm | 20 | 80
35 | CATHETER RADIOLOGIQUE MIKAELSON | 2 | Autres taillles | 1 | 4
36 | CATHETER RADIOLOGIQUE MULTI PURPOSE | 1 | Type A - 5F 65cm 0.038 | 30 | 120
36 | CATHETER RADIOLOGIQUE MULTI PURPOSE | 2 | Type A - 5F 125cm 0.038 | 60 | 240
36 | CATHETER RADIOLOGIQUE MULTI PURPOSE | 4 | Autres tailles | 1 | 4
37 | CATHETER RADIOLOGIQUE SIMMONS | 1 | SIM 1 - 5F 100cm 0.038 | 50 | 200
37 | CATHETER RADIOLOGIQUE SIMMONS | 2 | SIM 2 - 5F 100cm 0.038 | 20 | 80
37 | CATHETER RADIOLOGIQUE SIMMONS | 3 | SIM 2 - 5F 125cm 0.035 | 12 | 48
37 | CATHETER RADIOLOGIQUE SIMMONS | 4 | Autres tailles | 1 | 4
38 | CATHETER RADIOLOGIQUE VERTEBRAL | 1 | 4F, 100cm, 0.038, PUR - hydrophile (glide) | 25 | 100
38 | CATHETER RADIOLOGIQUE VERTEBRAL | 2 | Autres tailles | 1 | 4
39 | CATHETER RADIOLOGIQUE VERTEBRAL | 1 | 5F 125cm 0.038 PUR - hydrophile (glide) | 100 | 400
39 | CATHETER RADIOLOGIQUE VERTEBRAL | 2 | Autres tailles | 1 | 4
40 | CATHETER RADIOLOGIQUE VISCERAL (RIM) | 1 | 5F 65cm | 5 | 20
40 | CATHETER RADIOLOGIQUE VISCERAL (RIM) | 2 | Autres tailles | 1 | 4
41 | CATHETER RADIOLOGIQUE VISCERAL (RIM) | 1 | 5F 100cm | 5 | 20
41 | CATHETER RADIOLOGIQUE VISCERAL (RIM) | 2 | Autres tailles | 1 | 4
42 | CATHETER SELECTIF RADIOLOGIQUE SHERPER HOOK | 1 | 1.0, 5F, 65cm, 0.038 | 15 | 60
42 | CATHETER SELECTIF RADIOLOGIQUE SHERPER HOOK | 2 | 0.8, 5F, 65cm, 0.035 | 15 | 60
42 | CATHETER SELECTIF RADIOLOGIQUE SHERPER HOOK | 3 | Autres tailles | 1 | 4
43 | MICRO CATHETER | 1 | droit 2.7F 150cm + guide | 50 | 200
43 | MICRO CATHETER | 2 | droit, 2.7F 10/130cm + guide | 120 | 480
43 | MICRO CATHETER | 3 | angulé 70°, 2.4F 130cm | 50 | 200
43 | MICRO CATHETER | 4 | droit 2.4F 150cm | 70 | 280
43 | MICRO CATHETER | 5 | 1.7F, 130cm triple angulation | 50 | 200
43 | MICRO CATHETER | 6 | 1.7F, 175cm triple angulation | 30 | 120
43 | MICRO CATHETER | 7 | 1.9F, 130cm triple angulation | 70 | 280
43 | MICRO CATHETER | 8 | 1.9F, 175cm triple angulation | 50 | 200
43 | MICRO CATHETER | 9 | Autres tailles | 1 | 4
44 | MICRO CATHETER | 1 | courbure BERN, 2.8/2.0F 130cm | 40 | 160
44 | MICRO CATHETER | 2 | droit, 2.8/2.0F 130cm | 60 | 240
44 | MICRO CATHETER | 3 | droit 2.8/2.0F 175cm | 10 | 40
44 | MICRO CATHETER | 4 | Autres tailles | 1 | 4
45 | MICRO CATHETER ANTI REFLUX | 1 | 2.7F 150cm | 10 | 40
46 | MICRO CATHETER POUR CATHETERISME DIFFICILE (prostate, foie...) | 1 | 2.9/2.0F 130cm en col de cygne | 20 | 80
46 | MICRO CATHETER POUR CATHETERISME DIFFICILE (prostate, foie...) | 2 | 2.9/2.0F 150cm en col de cygne | 10 | 40
46 | MICRO CATHETER POUR CATHETERISME DIFFICILE (prostate, foie...) | 3 | 2.9/2.0F 130cm angulé 45° | 30 | 120
46 | MICRO CATHETER POUR CATHETERISME DIFFICILE (prostate, foie...) | 4 | 2.9/2.0F 150cm angulé 45° | 10 | 40
46 | MICRO CATHETER POUR CATHETERISME DIFFICILE (prostate, foie...) | 5 | Autres tailles | 1 | 4
47 | BILLES D'EMBOLISATION ARTERIELLE | 1 | comprenant des bille de 400µm, 1mL | 25 | 100
47 | BILLES D'EMBOLISATION ARTERIELLE | 2 | comprenant des bille de 500µm, 1mL | 20 | 80
47 | BILLES D'EMBOLISATION ARTERIELLE | 3 | comprenant des bille de 700µm, 1mL | 50 | 200
47 | BILLES D'EMBOLISATION ARTERIELLE | 4 | comprenant des bille de 900µm, 1mL | 50 | 200
47 | BILLES D'EMBOLISATION ARTERIELLE | 5 | comprenant des bille de 1100µm, 1mL | 30 | 120
47 | BILLES D'EMBOLISATION ARTERIELLE | 6 | autres tailles | 1 | 4
48 | BILLES DE CHIMIOEMBOLISATION HEPATIQUE | 1 | Doxorubicine / Idarubicine, 30-60µm | 5 | 20
48 | BILLES DE CHIMIOEMBOLISATION HEPATIQUE | 2 | Autres tailles | 1 | 4
49 | COLLE HEMOSTATIQUE ET ADHESIVE BIODEGRADABLE A BASE DE CYANOACRYLATE PR EMBOLISATION | 1 | 1ml | 10 | 40
50 | IMPLANT D'EMBOLISATION ARTERIELLE METALLIQUE A DETACHEMENT CONTROLE COURT AVEC HYDROGEL | 1 | Toutes tailles pour radiologie interventionnelle | 100 | 400
51 | IMPLANT D'EMBOLISATION ARTERIELLE METALLIQUE A DETACHEMENT CONTROLE LONG | 1 | Coils avec hydrogel, Toutes tailles pour radiologie interventionnelle | 150 | 600
52 | IMPLANT D'EMBOLISATION ARTERIELLE METALLIQUE POUSSE, ARTERES PERIPHERIQUES | 1 | Toutes tailles pour radiologie interventionnelle | 100 | 400
53 | IMPLANT D'EMBOLISATION LIQUIDE | 1 | Avec DMSO | 5 | 20
54 | IMPLANT D'EMBOLISATION LIQUIDE | 1 | Sans DMSO | 5 | 20
55 | CONSOMMABLES POUR PREPARATION DE CONCENTRES PLAQUETTAIRES AUTOLOGUES | 1 | Tubes | 400 | 1600
55 | CONSOMMABLES POUR PREPARATION DE CONCENTRES PLAQUETTAIRES AUTOLOGUES | 2 | Tubes acide hyaluronique | 700 | 2800
55 | CONSOMMABLES POUR PREPARATION DE CONCENTRES PLAQUETTAIRES AUTOLOGUES | 3 | Tubes avec thrombine | 30 | 120
56 | DILATATEUR VASCULAIRE | 1 | 5F 0.038 20cm | 10 | 40
56 | DILATATEUR VASCULAIRE | 2 | 6F 0.038 20cm | 30 | 120
56 | DILATATEUR VASCULAIRE | 3 | 7F 0.038 20cm | 30 | 120
56 | DILATATEUR VASCULAIRE | 4 | 8F 0.038 20cm | 80 | 320
56 | DILATATEUR VASCULAIRE | 5 | 9F 0.038 20cm | 20 | 80
56 | DILATATEUR VASCULAIRE | 6 | 10F 0.038 20cm | 50 | 200
56 | DILATATEUR VASCULAIRE | 7 | 12F 0.038 20cm | 50 | 200
56 | DILATATEUR VASCULAIRE | 8 | 14F 0.038 20cm | 60 | 240
56 | DILATATEUR VASCULAIRE | 9 | 16F 0.038 20cm | 20 | 80
56 | DILATATEUR VASCULAIRE | 10 | 18F 0.038 20cm | 5 | 20
56 | DILATATEUR VASCULAIRE | 11 | 20F 0.038 20cm | 5 | 20
57 | DISPOSITIF INJECTION POUR CIMENTOPLASTIE | 1 | Ciment moyenne viscosité | 80 | 320
57 | DISPOSITIF INJECTION POUR CIMENTOPLASTIE | 2 | Ciment haute viscosité | 20 | 80
57 | DISPOSITIF INJECTION POUR CIMENTOPLASTIE | 3 | Dispositif pour injection | 100 | 400
58 | SET D'ACCES POUR CIMENTOPLASTIE | 1 | Aiguille 11G 125cm | 50 | 200
58 | SET D'ACCES POUR CIMENTOPLASTIE | 2 | Aiguille 11G 150cm | 40 | 160
58 | SET D'ACCES POUR CIMENTOPLASTIE | 3 | Aiguille 13G 125cm | 20 | 80
58 | SET D'ACCES POUR CIMENTOPLASTIE | 4 | Aiguille 8G 125cm | 10 | 40
58 | SET D'ACCES POUR CIMENTOPLASTIE | 5 | Aiguille 8G 150cm | 30 | 120
58 | SET D'ACCES POUR CIMENTOPLASTIE | 6 | Autres tailles | 1 | 4
59 | CANULE TULIPE UU POUR HYSTEROGRAPHIE | 1 | DIAM 23/28/35MM | 200 | 800
59 | CANULE TULIPE UU POUR HYSTEROGRAPHIE | 2 | Autres tailles | 1 | 4
60 | CATHETER POUR HYSTEROSALPINGOGRAPHIE | 1 | 5F | 30 | 120
60 | CATHETER POUR HYSTEROSALPINGOGRAPHIE | 2 | 7F | 15 | 60
61 | CLIPS MAMMAIRES | 1 | Clip 7G en Bobine | 35 | 140
61 | CLIPS MAMMAIRES | 2 | Clip Ultra 7G en Oméga | 30 | 120
61 | CLIPS MAMMAIRES | 3 | Clip 7G en Ruban | 30 | 120
61 | CLIPS MAMMAIRES | 4 | Clip 10G en bobine | 40 | 160
61 | CLIPS MAMMAIRES | 5 | Clip ultra 10G en Oméga | 30 | 120
61 | CLIPS MAMMAIRES | 6 | Clip 12G en Oméga | 15 | 60
61 | CLIPS MAMMAIRES | 7 | Clip ultra 12G en Bobine | 20 | 80
61 | CLIPS MAMMAIRES | 8 | Clip 12G en ruban | 15 | 60
61 | CLIPS MAMMAIRES | 9 | Clip 14G titane pour IRM | 15 | 60
61 | CLIPS MAMMAIRES | 10 | Autres | 11 | 44
62 | CONSOMMABLES POUR MACROBIOPSIE | 1 | Aiguille a biopsie 7G | 50 | 200
62 | CONSOMMABLES POUR MACROBIOPSIE | 2 | Aiguille a biopsie 10G | 120 | 480
62 | CONSOMMABLES POUR MACROBIOPSIE | 3 | Aiguille a biopsie 12G | 20 | 80
62 | CONSOMMABLES POUR MACROBIOPSIE | 4 | Bague adaptateur 7G | 50 | 200
62 | CONSOMMABLES POUR MACROBIOPSIE | 5 | Bague adaptateur 10G | 100 | 400
62 | CONSOMMABLES POUR MACROBIOPSIE | 6 | Tubulure rincage + cassette | 150 | 600
62 | CONSOMMABLES POUR MACROBIOPSIE | 9 | Tubulure rincage stereotaxie ENCORE biopsie | 5 | 20
62 | CONSOMMABLES POUR MACROBIOPSIE | 10 | Tube d'extension pour procédure sous IRM | 20 | 80
62 | CONSOMMABLES POUR MACROBIOPSIE | 11 | Bocal de recueil + raccord | 150 | 600
62 | CONSOMMABLES POUR MACROBIOPSIE | 12 | Introducteur pour procédure sous IRM | 15 | 60
62 | CONSOMMABLES POUR MACROBIOPSIE | 13 | Sonde trocart pour procédure sous IRM | 10 | 40
63 | CONSOMMABLES POUR MICROBIOPSIE DU SEIN | 1 | Aiguille a biopsie 12G | 52 | 208
63 | CONSOMMABLES POUR MICROBIOPSIE DU SEIN | 2 | Aiguille a biopsie 10G | 5 | 20
64 | GUIDE AIGUILLE A BIOPSIE PR LORAD STEREO LOC II POUR BIOPSIE DU SEIN | 1 | 20-22G | 80 | 320
65 | HYSTEROMETRE SOUPLE USAGE UNIQUE | 1 | CH 10 | 5 | 20
65 | HYSTEROMETRE SOUPLE USAGE UNIQUE | 2 | CH 12 | 200 | 800
66 | KIT POUR MOUSSE HYSTEROSALPINGOFOAM SONOGRAPHIE | 1 | - | 5 | 20
67 | RACCORD + VALVE TUYAU ASPI PR HYSTEROSALPINGOGRAPHIE | 1 | - | 5 | 20
68 | SET DE CATHETERISATION DES TROMPES DE FALLOPE | 1 | - | 30 | 120
69 | CATHETER POUR RECUPERATION DE MATERIEL, TYPE LASSO | 1 | diam 6 à 10mm - 120cm | 10 | 40
69 | CATHETER POUR RECUPERATION DE MATERIEL, TYPE LASSO | 2 | diam 9 à 15mm - 120cm | 10 | 40
69 | CATHETER POUR RECUPERATION DE MATERIEL, TYPE LASSO | 3 | diam 27 à 45mm - 120cm | 15 | 60
70 | VIS POUR OSTEOSYNTHESE PERCUTANEE DU BASSIN | 1 | Diam. 7.33mm complètement fieltée, L. 7 à 15cm | 50 | 200
71 | CATHETER D'ANGIOPLASTIE CAROTIDIENNE | 1 | 5x30mm - porteur 135CM | 10 | 40
71 | CATHETER D'ANGIOPLASTIE CAROTIDIENNE | 2 | 7x40mm - porteur 135CM | 10 | 40
71 | CATHETER D'ANGIOPLASTIE CAROTIDIENNE | 3 | 7x50mm - porteur 135CM | 10 | 40
71 | CATHETER D'ANGIOPLASTIE CAROTIDIENNE | 4 | Autres tailles | 1 | 4
72 | CATHETER DE THROMBOASPIRATION | 1 | 6F (diamètre interne 0.060 in) - 132cm | 100 | 400
72 | CATHETER DE THROMBOASPIRATION | 2 | 7F (diamètre interne 0.071 in) - 132cm | 40 | 160
72 | CATHETER DE THROMBOASPIRATION | 3 | Tubulure d'aspiration pour pompe | 150 | 600
72 | CATHETER DE THROMBOASPIRATION | 4 | Set pour pompe | 80 | 320
73 | CATHETER DE THROMBOASPIRATION DE 2ième INTENTION | 1 | 7F - diamètre interne 0.071 in - hydrophile sur 50cm minimum | 30 | 120
73 | CATHETER DE THROMBOASPIRATION DE 2ième INTENTION | 2 | Autres tailles | 1 | 4
74 | CATHETER PORTEUR DOUBLE LUMIERE A BALLONNET | 1 | 9F 95cm | 80 | 320
74 | CATHETER PORTEUR DOUBLE LUMIERE A BALLONNET | 2 | Autres tailles | 1 | 4
75 | CATHETER RADIOLOGIQUE TYPE "VTK" | 1 | 5F 125cm 0.038 | 10 | 40
75 | CATHETER RADIOLOGIQUE TYPE "VTK" | 2 | Autres tailles | 1 | 4
76 | GUIDE HYDROPHILE EXTA RIGIDE PR ACCES TORTUEUX | 1 | En J, 180cm 0.035 extra-stiff | 30 | 120
76 | GUIDE HYDROPHILE EXTA RIGIDE PR ACCES TORTUEUX | 2 | Autres tailles | 1 | 4
77 | MICRO CATHETER ARME HYDROPHILE POUR THROMBECTOMIE INTRA CRANIENNE | 1 | Droit, 2.6/2.3F 150cm, flexible, extrémité distale souple sur 6cm | 50 | 200
77 | MICRO CATHETER ARME HYDROPHILE POUR THROMBECTOMIE INTRA CRANIENNE | 2 | Droit, 3.1/2.8F 150cm, flexible, extrémité distale souple sur 6cm | 1 | 4
78 | MICRO CATHETER HYDROPHILE POUR THROMBECTOMIE INTRA CRANIENNE | 1 | Droit, 2.5/2.0F 150cm, hydrophile sur 100cm | 100 | 400
78 | MICRO CATHETER HYDROPHILE POUR THROMBECTOMIE INTRA CRANIENNE | 2 | Droit, 3.1/2.6F 156cm, hydrophile sur 110cm | 30 | 120
79 | SERINGUE D'ASPIRATION AUTOBLOQUANTE | 1 | min 50mL | 150 | 600
80 | STENT CAROTIDIEN MONORAIL | 1 | 7x30mm - porteur 135cm | 10 | 40
80 | STENT CAROTIDIEN MONORAIL | 2 | 7x40mm - porteur 135cm | 10 | 40
80 | STENT CAROTIDIEN MONORAIL | 3 | 7x50mm - porteur 135cm | 10 | 40
80 | STENT CAROTIDIEN MONORAIL | 4 | Autres tailles | 1 | 4
81 | STENT RETRIEVER ASYMETRIQUE | 1 | - | 15 | 60
82 | STENT RETRIEVER GRAND DIAMETRE | 1 | 5x37mm | 50 | 200
82 | STENT RETRIEVER GRAND DIAMETRE | 2 | 6.5x45mm | 15 | 60
82 | STENT RETRIEVER GRAND DIAMETRE | 3 | Autres tailles | 1 | 4
83 | STENT RETRIEVER PETIT DIAMETRE | 1 | 6x40mm | 20 | 80
83 | STENT RETRIEVER PETIT DIAMETRE | 2 | 4x40mm | 20 | 80
83 | STENT RETRIEVER PETIT DIAMETRE | 3 | 3x40mm | 5 | 20
83 | STENT RETRIEVER PETIT DIAMETRE | 4 | Autres tailles | 1 | 4
84 | STENT RETRIEVER TRES PETIT DIAMETRE | 1 | 3x32mm | 5 | 20
84 | STENT RETRIEVER TRES PETIT DIAMETRE | 2 | 4x41mm | 15 | 60
84 | STENT RETRIEVER TRES PETIT DIAMETRE | 3 | Autres tailles | 1 | 4
85 | DISPOSITIF POUR THROMBECTOMIE VEINEUSE PHARMACO-MECANIQUE | 1 | 7x138CM | 10 | 40
86 | CATHETER DE DILATATION PERIPHERIQUE COMPLIANT | 1 | 18x20mm - porteur 75cm | 5 | 20
86 | CATHETER DE DILATATION PERIPHERIQUE COMPLIANT | 2 | Autres tailles | 1 | 4
87 | CATHETER DE DILATATION PERIPHERIQUE NON COMPLIANT ARTERIEL | 1 | Toutes tailles - diamètres de 5 à 12mm | 200 | 800
88 | CATHETER DE DILATATION PERIPHERIQUE NON COMPLIANT VEINEUX | 1 | Toutes tailles - diamètres > 12mm | 30 | 120
89 | ENDOPROTHESES BILIAIRES COUVERTES AUTO EXPANSIBLES | 1 | Toutes tailles | 30 | 120
90 | ENDOPROTHESES BILIAIRES NON COUVERTES AUTO EXPANSIBLES | 1 | Toutes tailles | 30 | 120
91 | ENDOPROTHESES DE RECANALISATION ILICAVE ET CAVE SUPERIEURE | 1 | toutes tailles | 20 | 80
92 | ENDOPROTHESES VEINEUSES COUVERTES AUTO EXPANSIBLES | 1 | Toutes tailles | 50 | 200
93 | ENDOPROTHESES VISCERALES COUVERTES MONTEES SUR BALLON | 1 | Toutes taillles | 50 | 200
94 | MICRO CATHETER DE DILATATION PERIPHERIQUE XTRA COMPLIANT | 1 | 4mm x 20mm | 5 | 20
95 | DISPOSITIF DE FERMETURE ARTERIEL | 1 | Abord Radial | 120 | 480
96 | DISPOSITIF DE FERMETURE ARTERIEL | 1 | Abord fémoral < ou = 8F | 100 | 400
97 | DISPOSITIF DE FERMETURE ARTERIEL | 1 | Abord fémoral >8F | 50 | 200
98 | GUIDE ACIER RECOUVERT TEFLON | 1 | en J, 0.035 - 150cm | 2500 | 10000
98 | GUIDE ACIER RECOUVERT TEFLON | 2 | En J, 0.035, 260cm | 20 | 80
98 | GUIDE ACIER RECOUVERT TEFLON | 3 | Autres tailles | 1 | 4
99 | GUIDE D'AMPLATZ SUPERSTIFF | 1 | Droit, 0.035, 145cm, souple sur 7cm | 45 | 180
99 | GUIDE D'AMPLATZ SUPERSTIFF | 2 | En J, 0.035, 180cm, souple sur 6cm | 100 | 400
99 | GUIDE D'AMPLATZ SUPERSTIFF | 3 | En J, 0.035 - 260cm | 60 | 240
99 | GUIDE D'AMPLATZ SUPERSTIFF | 4 | Autres tailles | 1 | 4
100 | GUIDE DE ROSEN | 1 | 0.035-180cm en J avec ame renforcée | 20 | 80
100 | GUIDE DE ROSEN | 2 | 0.035-260cm en J avec ame renforcée | 15 | 60
100 | GUIDE DE ROSEN | 3 | Autres tailles | 1 | 4
101 | GUIDE EN POLYURETHANE | 1 | Droit, 0.035, 150cm | 15 | 60
101 | GUIDE EN POLYURETHANE | 2 | en J, 0.025, 150cm | 15 | 60
101 | GUIDE EN POLYURETHANE | 3 | en J, 0.035, 150cm | 700 | 2800
101 | GUIDE EN POLYURETHANE | 4 | en J, 0.035, 180cm | 10 | 40
101 | GUIDE EN POLYURETHANE | 5 | en J, 0.035, 260cm | 40 | 160
101 | GUIDE EN POLYURETHANE | 6 | Autres tailles | 11 | 44
102 | GUIDE EN POLYURETHANE | 1 | En J, 0.032, 150cm | 10 | 40
102 | GUIDE EN POLYURETHANE | 2 | Autres tailles | 1 | 4
103 | GUIDE EN POLYURETHANE STIFF | 1 | En J, 0.035, 150cm | 20 | 80
103 | GUIDE EN POLYURETHANE STIFF | 2 | En J, 0.035, 260cm | 30 | 120
103 | GUIDE EN POLYURETHANE STIFF | 3 | Droit, 0.035, 180cm | 20 | 80
103 | GUIDE EN POLYURETHANE STIFF | 4 | Autres tailles | 1 | 4
104 | MICRO GUIDE DE SUPPORT ACIER | 1 | 0.014 - 190cm | 10 | 40
104 | MICRO GUIDE DE SUPPORT ACIER | 2 | 0.014 - 300cm | 5 | 20
104 | MICRO GUIDE DE SUPPORT ACIER | 3 | Autres tailles | 1 | 4
105 | MICRO GUIDE POUR CATHETERISME DIFFICILE | 1 | 0.014 - 200cm | 80 | 320
105 | MICRO GUIDE POUR CATHETERISME DIFFICILE | 2 | 0.014 - 300cm | 40 | 160
105 | MICRO GUIDE POUR CATHETERISME DIFFICILE | 3 | 0.016 - 180cm | 100 | 400
105 | MICRO GUIDE POUR CATHETERISME DIFFICILE | 4 | 0.016 - 215cm | 50 | 200
105 | MICRO GUIDE POUR CATHETERISME DIFFICILE | 5 | Autres tailles | 1 | 4
106 | MICRO GUIDE POUR CATHETERISME DIFFICILE | 1 | 0.014 - 190cm | 150 | 600
106 | MICRO GUIDE POUR CATHETERISME DIFFICILE | 2 | 0.015 - 300cm avec floppy de 10 cm | 50 | 200
106 | MICRO GUIDE POUR CATHETERISME DIFFICILE | 3 | Autres tailles | 1 | 4
107 | MICRO GUIDE POUR CATHETERISME STANDARD | 1 | 0.014, 180cm, 45° | 30 | 120
107 | MICRO GUIDE POUR CATHETERISME STANDARD | 2 | 0.014, 180cm, 90° | 20 | 80
107 | MICRO GUIDE POUR CATHETERISME STANDARD | 3 | 0.016, 180cm, 45° | 100 | 400
107 | MICRO GUIDE POUR CATHETERISME STANDARD | 4 | 0.016, 180cm, 90° | 80 | 320
107 | MICRO GUIDE POUR CATHETERISME STANDARD | 5 | Autres tailles | 1 | 4
108 | CONNECTEUR TUOHY BORST EN Y type Big easy | 1 | avec valve hémostatique anti-retour intégrée | 600 | 2400
109 | INTRODUCTEUR ARTERIEL COURT A VALVE HEMOSTATIQUE | 1 | 4F 10cm | 80 | 320
109 | INTRODUCTEUR ARTERIEL COURT A VALVE HEMOSTATIQUE | 2 | 5F 10cm | 300 | 1200
109 | INTRODUCTEUR ARTERIEL COURT A VALVE HEMOSTATIQUE | 3 | 6F 10cm | 60 | 240
109 | INTRODUCTEUR ARTERIEL COURT A VALVE HEMOSTATIQUE | 4 | 7F 10cm | 40 | 160
109 | INTRODUCTEUR ARTERIEL COURT A VALVE HEMOSTATIQUE | 5 | 8F 10cm | 100 | 400
109 | INTRODUCTEUR ARTERIEL COURT A VALVE HEMOSTATIQUE | 6 | 9F 10cm | 100 | 400
109 | INTRODUCTEUR ARTERIEL COURT A VALVE HEMOSTATIQUE | 7 | Autres tailles | 1 | 4
110 | INTRODUCTEUR ARTERIEL COURT A VALVE HEMOSTATIQUE PR VOIE RADIALE | 1 | 5F 7CM | 15 | 60
110 | INTRODUCTEUR ARTERIEL COURT A VALVE HEMOSTATIQUE PR VOIE RADIALE | 2 | 6F 7CM | 5 | 20
110 | INTRODUCTEUR ARTERIEL COURT A VALVE HEMOSTATIQUE PR VOIE RADIALE | 3 | Autres tailles | 1 | 4
111 | INTRODUCTEUR ARTERIEL LONG A VALVE HEMOSTATIQUE ESCAMOTABLE | 1 | 6F 90cm | 20 | 80
111 | INTRODUCTEUR ARTERIEL LONG A VALVE HEMOSTATIQUE ESCAMOTABLE | 2 | Autres tailles | 1 | 4
112 | INTRODUCTEUR ARTERIEL LONG A VALVE HEMOTASTIQUE | 1 | 8F - 65cm | 10 | 40
112 | INTRODUCTEUR ARTERIEL LONG A VALVE HEMOTASTIQUE | 2 | 10F - 65cm | 10 | 40
112 | INTRODUCTEUR ARTERIEL LONG A VALVE HEMOTASTIQUE | 3 | 8F 45cm | 10 | 40
112 | INTRODUCTEUR ARTERIEL LONG A VALVE HEMOTASTIQUE | 4 | 10F 45cm | 10 | 40
112 | INTRODUCTEUR ARTERIEL LONG A VALVE HEMOTASTIQUE | 5 | Autres tailles | 1 | 4
113 | INTRODUCTEUR ARTERIEL LONG A VALVE HEMOTASTIQUE | 1 | 5F 45cm | 100 | 400
113 | INTRODUCTEUR ARTERIEL LONG A VALVE HEMOTASTIQUE | 2 | 5F 90cm | 5 | 20
113 | INTRODUCTEUR ARTERIEL LONG A VALVE HEMOTASTIQUE | 3 | 6F 45cm | 60 | 240
113 | INTRODUCTEUR ARTERIEL LONG A VALVE HEMOTASTIQUE | 4 | 6F 90cm | 5 | 20
113 | INTRODUCTEUR ARTERIEL LONG A VALVE HEMOTASTIQUE | 5 | 7F 45cm | 10 | 40
113 | INTRODUCTEUR ARTERIEL LONG A VALVE HEMOTASTIQUE | 6 | Autres types | 1 | 4
114 | AIGUILLE TRANSJUGULAIRE POUR SHUNT PORTO SUS HEPATIQUE | 1 | type Rosch Uchida | 20 | 80
115 | ENDOPROTHESE SHUNT PORTO - SUS HEPATIQUE | 1 | D.8/10mm - L.50mm - porteur 75cm | 5 | 20
115 | ENDOPROTHESE SHUNT PORTO - SUS HEPATIQUE | 2 | D.8/10mm - L.60mm - porteur 75cm | 5 | 20
115 | ENDOPROTHESE SHUNT PORTO - SUS HEPATIQUE | 3 | D.8/10mm - L.70mm - porteur 75cm | 5 | 20
115 | ENDOPROTHESE SHUNT PORTO - SUS HEPATIQUE | 4 | D.8/10mm - L.80mm - porteur 75cm | 10 | 40
GHT Hainaut Cambrésis - Pharmatic - eEpicure