## BPU
Maintenance préventive et corrective des appareils élévateurs des établissements du GHT 78 sud
Bordereau de Prix Unitaire (BPU)
Poste | MATERIEL | Prix unitaire HT en €
1 | POSE COFFRE A CLEF ANTIVANDALE (près de la porte d'entrée du bâtiment)
2 | BOITE A CLEF rouge métallique avec un triangle normalisé
3 | ECHELLE D'ACCES
3.1 | REMPLACEMENT DE L'ECHELLE
3.2 | VERROUILLAGE DE L'ECHELLE en position de non utilisation (fixation antivandale)
4 | TRAPPE
4.1 | EQUILIBRAGE TRAPPE pour 1 montant
4.2 | EQUILIBRAGE TRAPPE pour 2 montants
4.3 | POSE POIGNEE DE TIRAGE (les deux)
4.4 | POSE VERROU TRAPPE si inexistant
4.5 | REMPLACEMENT TRAPPE par une neuve (0,80 m X 0,80 m mini)
4.6 | POSE CROSSE RETABLISSEMENT
4.7 | POSE D'UNE BARRE D'ACCROCHAGE
4.8 | DEPLACEMENT BARRE D'ACCROCHAGE
4.9 | CROCHET DE MAINTIEN DE TRAPPE (les deux)
4.10 | GARDE CORPS pour trappe
5 | TABLEAU DTU EN MACHINERIE
5.1 | REMPLACEMENT 1 APPAREIL (simple)
5.2 | REMPLACEMENT 2 APPAREILS (double)
6 | CROCHET DE MANUTENTION ESTAMPILLE (unité)
7 | MASSIF (si hauteur > 0.50 m)
7.1 | POSE D'UN GARDE CORPS (mètre linéaire) comprenant une main courante à une hauteur de 1 mètre, une lisse à 0.45 m et une plinthe de 15 cm
7.2 | POSE ECHELONS D'ACCES ( au minimun deux)
7.3 | CREATION VENTILATION HAUTE ET BASSE (de 350x200 mm) comprenant les grilles de ventilation
8 | PROTECTION DES POINTS RENTRANTS :
8.1 | Capotage sur 1 poulie
8.2 | Capotage sur 2 poulies
8.3 | Capotage sur 3 poulies
9 | LIMITEUR DE VITESSE
9.1 | REMPLACEMENT DU LIMITEUR DE VITESSE UNIDIRECTIONNEL pour une Vit nominale de 0.40 m/s y compris CÂBLE, POULIE TENDEUSE (le tout contacté) et protection des points rentrants
9.1.1 | DIAMETRE 200 mm
9.1.2 | DIAMETRE 250 mm
9.1.3 | DIAMETRE 300 mm
9.1.4 | DIAMETRE 315 mm
9.2 | REMPLACEMENT DU LIMITEUR DE VITESSE UNIDIRECTIONNEL pour une Vit nominale de 0.63 m/s y compris CÂBLE, POULIE TENDEUSE (le tout contacté) et protection des points rentrants
9.2.1 | DIAMETRE 200 mm
9.2.2 | DIAMETRE 250 mm
9.2.3 | DIAMETRE 300 mm
9.2.4 | DIAMETRE 315 mm
9.3 | REMPLACEMENT DU LIMITEUR DE VITESSE UNIDIRECTIONNEL pour une Vit nominale de 1 m/s y compris CÂBLE, POULIE TENDEUSE (le tout contacté) et protection des points rentrants
9.3.1 | DIAMETRE 200 mm
9.3.2 | DIAMETRE 250 mm
9.3.3 | DIAMETRE 300 mm
9.3.4 | DIAMETRE 315 mm
9.4 | REMPLACEMENT DU LIMITEUR DE VITESSE UNIDIRECTIONNEL pour une Vit nominale de 1.20 m/s y compris CÂBLE, POULIE TENDEUSE (le tout contacté) et protection des points rentrants
9.4.1 | DIAMETRE 200 mm
9.4.2 | DIAMETRE 250 mm
9.4.3 | DIAMETRE 300 mm
9.4.4 | DIAMETRE 315 mm
9.5 | REMPLACEMENT DU LIMITEUR DE VITESSE UNIDIRECTIONNEL pour une Vit nominale de 1.60 m/s y compris CÂBLE, POULIE TENDEUSE (le tout contacté) et protection des points rentrants
9.5.1 | DIAMETRE 200 mm
9.5.2 | DIAMETRE 250 mm
9.5.3 | DIAMETRE 300 mm
9.5.4 | DIAMETRE 315 mm
9.7 | REMPLACEMENT DU LIMITEUR DE VITESSE UNIDIRECTIONNEL pour une Vit nominale de 2,50 m/s y compris CÂBLE, POULIE TENDEUSE (le tout contacté) et protection des points rentrants
9.7.1 | DIAMETRE 200 mm
9.7.2 | DIAMETRE 250 mm
9.7.3 | DIAMETRE 300 mm
9.7.4 | DIAMETRE 315 mm
9.8 | REMPLACEMENT DU LIMITEUR DE VITESSE BIDIRECTIONNEL pour une Vit nominale de 0.40 m/s y compris CÂBLE, POULIE TENDEUSE (le tout contacté) et protection des points rentrants
9.8.1 | DIAMETRE 200 mm
9.8.2 | DIAMETRE 250 mm
9.8.3 | DIAMETRE 300 mm
9.8.4 | DIAMETRE 315 mm
9.9 | REMPLACEMENT DU LIMITEUR DE VITESSE UNIDIRECTIONNEL pour une Vit nominale de 0.63 m/s y compris CÂBLE, POULIE TENDEUSE (le tout contacté) et protection des points rentrants
9.9.1 | DIAMETRE 200 mm
9.9.2 | DIAMETRE 250 mm
9.9.3 | DIAMETRE 300 mm
9.9.4 | DIAMETRE 315 mm
9.10 | REMPLACEMENT DU LIMITEUR DE VITESSE UNIDIRECTIONNEL pour une Vit nominale de 1 m/s y compris CÂBLE, POULIE TENDEUSE (le tout contacté) et protection des points rentrants
9.10.1 | DIAMETRE 200 mm
9.10.2 | DIAMETRE 250 mm
9.10.3 | DIAMETRE 300 mm
9.10.4 | DIAMETRE 315 mm
9.11 | REMPLACEMENT DU LIMITEUR DE VITESSE UNIDIRECTIONNEL pour une Vit nominale de 1.20 m/s y compris CÂBLE, POULIE TENDEUSE (le tout contacté) et protection des points rentrants
9.11.1 | DIAMETRE 200 mm
9.11.2 | DIAMETRE 250 mm
9.11.3 | DIAMETRE 300 mm
9.11.4 | DIAMETRE 315 mm
9.12 | REMPLACEMENT DU LIMITEUR DE VITESSE UNIDIRECTIONNEL pour une Vit nominale de 1.60 m/s y compris CÂBLE, POULIE TENDEUSE (le tout contacté) et protection des points rentrants
9.12.1 | DIAMETRE 200 mm
9.12.2 | DIAMETRE 250 mm
9.12.3 | DIAMETRE 300 mm
9.12.4 | DIAMETRE 315 mm
9.13 | REMPLACEMENT DU LIMITEUR DE VITESSE UNIDIRECTIONNEL pour une Vit nominale de 2,50 m/s y compris CÂBLE, POULIE TENDEUSE (le tout contacté) et protection des points rentrants
9.13.1 | DIAMETRE 200 mm
9.13.2 | DIAMETRE 250 mm
9.13.3 | DIAMETRE 300 mm
9.13.4 | DIAMETRE 315 mm
9.14 | Plus value commande à distance
9.15 | Remplacement câble limiteur appareil 2 niveaux
9.16 | Câble limiteur - Plus value par niveau supplémentaire
9.17 | Remplacement du contact électrique de la poulie tendeuse
9.18 | ADAPTATION CONTACT DE SURVITESSE
10 | REMPLACEMENT MOTO-REDUCTEUR pour recevoir un nouveau moteur piloté par une Variation de Fréquence (y compris poulie + câbles)
10.1 | POUR CABINE < 300 KG
10.2 | POUR CABINE < 525 KG
10.3 | POUR CABINE < 630 KG
10.4 | POUR CABINE < 900 KG
10.5 | POUR CABINE < 1 000 KG
10.6 | POUR CABINE < 1 200 KG
10.7 | POUR CABINE < 1 600 KG
10.8 | POUR CABINE < 2 000 KG
11 | CHASSIS DE MOTOREDUCTEUR
11.1 | CHASSIS STANDARD
11.2 | CHASSIS AVEC POULIE DE DEFLEXION
11.3 | CHASSIS AVEC CONTRE PALIER
11.4 | CHASSIS AVEC CONTRE PALIER ET POULIE DE DEFLEXION
12 | REBOBINAGE MOTEUR
12.1 | REBOBINAGE MOTEUR 1 Vitesse P = 3.3 KW
12.2 | REBOBINAGE MOTEUR 1 Vitesse P = 4.4 KW
12.3 | REBOBINAGE MOTEUR 1 Vitesse P = 5.1 KW
12.4 | REBOBINAGE MOTEUR 1 Vitesse P = 6.6 KW
12.5 | REBOBINAGE MOTEUR 1 Vitesse P = 7.4 KW
12.6 | REBOBINAGE MOTEUR 1 Vitesse P = 8.1 KW
12.7 | REBOBINAGE MOTEUR 1 Vitesse P = 9.6 KW
12.8 | REBOBINAGE MOTEUR 1 Vitesse P = 11.4 KW
12.9 | REBOBINAGE MOTEUR 2 vitesses P = 3.6 KW
12.10 | REBOBINAGE MOTEUR 2 vitesses P = 4.9 KW
12.11 | REBOBINAGE MOTEUR 2 vitesses P = 6.6 KW
12.12 | REBOBINAGE MOTEUR 2 vitesses P = 7.4 KW
12.13 | REBOBINAGE MOTEUR 2 vitesses P = 8.1 KW
13 | ARMOIRE DE MANŒUVRE - BASE 2 NIVEAUX
13.1 | REMPLACEMENT COFFRET DE MANŒUVRE COLLECTIVE DESCENTE AVEC CANALISATION ELECTRIQUE MACHINERIE GAINE ET CABINE CONFORME NF P 82 212
13.1.1 | Coffret de manoeuvre 3,5 Kw ≤ P ≤ 7,5 Kw - VF
13.1.2 | Coffret de manoeuvre 7,5 Kw < P ≤ 10 Kw - VF
13.1.3 | Coffret de manoeuvre 10 Kw < P ≤ 15 Kw - VF
13.1.4 | Coffret de manoeuvre 15 Kw < P ≤ 25 Kw - VF
13.1.5 | Coffret de manoeuvre > 25 Kw - VF
13.1.6 | Coffret manœuvre - Parties electriques Plus-value / niveau supplémentaire
13.2 | REMPLACEMENT D'UN RACK VF
13.2.1 | Rack VF pour machine 3,5 Kw ≤ P ≤ 7,5 Kw
13.2.2 | Rack VF pour machine 7,5 Kw < P ≤ 10 Kw
13.2.3 | Rack VF pour machine 10 Kw < P ≤ 15 Kw - VF
13.2.4 | Rack VF pour machine 15 Kw < P ≤ 25 Kw - VF
13.2.5 | Rack VF pour machine > 25 Kw - VF
13.3 | Adaptation d'un rack VF sur armoire existante
13.3.1 | Adaptation d'un rack VF sur armoire existante 3,5 Kw ≤ P ≤ 7,5 Kw
13.3.2 | Adaptation d'un rack VF sur armoire existante 7,5 Kw < P ≤ 10 Kw
13.3.3 | Adaptation d'un rack VF sur armoire existante 10 Kw < P ≤ 15 Kw - VF
13.3.4 | Adaptation d'un rack VF sur armoire existante 15 Kw < P ≤ 25 Kw - VF
13.3.5 | Adaptation d'un rack VF sur armoire existante > 25 Kw - VF
13.4 | REMPLACEMENT D'UN TRANFORMATEUR JUSQU’À 500A
13.5 | REMPLACEMENT D'UN COFFRET DE MANŒUVRE APPAREIL HYDRAULIQUE - 380V COLLECTIVE DESCENTE + CANALISATIONS ELECTRIQUES MACHINERIE GAINE ET CABINE CONFORME NF P 82 312
13.5.1 | Coffret de manoeuvre appareil hydraulique - Moteur/pompe 13 CV
13.5.2 | Coffret de manoeuvre appareil hydraulique - Moteur/pompe 16 CV
13.5.3 | Coffret de manoeuvre appareil hydraulique - Moteur/pompe 20 CV
13.5.4 | Coffret de manoeuvre appareil hydraulique - Moteur/pompe 25 CV
13.5.5 | Coffret de manoeuvre appareil hydraulique - Moteur/pompe 30 CV
14 | GROUPE DE TRACTION
14.1 | REMPLACEMENT DU GROUPE DE TRACTION COMPLET AVEC POULIE, ISOLATION, PROTECTION POINTS RENTRANTS, ADAPTATION CHASSIS OU CHASSIS COMPLET)
14.1.1 | Groupe de traction complet - 300/320 kg - VF - 0,63 m/s
14.1.2 | Groupe de traction complet - 450/500 kg - VF - 0,63 m/s
14.1.3 | Groupe de traction complet - 450/500 kg - VF - 1 m/s
14.1.4 | Groupe de traction complet - 525/630/675 kg - VF - 0,63 m/s
14.1.5 | Groupe de traction complet - 525/630/675 kg - VF - 1 m/s
14.1.6 | Groupe de traction complet - 1000 à 1500 kg - VF - ≤ 0,5 m/s
14.1.7 | Groupe de traction complet - 1000 à 1500 kg - VF - 0,63 m/s
14.1.8 | Groupe de traction complet - 1000 à 1500 kg - VF - 1 m/s
14.1.9 | Groupe de traction complet - 1500 à 2000 kg - VF - ≤ 0,5 m/s
14.1.10 | Groupe de traction complet - 1500 à 2000 kg - VF - ≤ 1 m/s
14.1.11 | Groupe de traction complet - 1600 kg - VF - 1,6 m/s à 2 m/s
14.1.12 | Groupe de traction complet - 2000 à 3000 kg - VF - ≤ 0,5 m/s
14.1.13 | Groupe de traction complet - 2000 à 3000 kg - VF - ≤ 1 m/s
14.1.14 | Groupe de traction complet - 3000 à 5000 kg - VF - ≤ 0,5 m/s
14.1.15 | Protection des points rentrants Groupe de traction
14.2 | REMPLACEMENT DES CÂBLE DE TRACTION ( AVEC COSSE CŒUR ET SERRES CÂBLES)
14.2.1 | POUR CABINE < 300 KG base 5 niveaux
14.2.2 | POUR CABINE < 525 KG base 5 niveaux
14.2.3 | POUR CABINE < 630 KG base 5 niveaux
14.2.4 | POUR CABINE < 900 KG base 5 niveaux
14.2.5 | POUR CABINE < 1200 KG base 5 niveaux
14.2.6 | POUR CABINE < 1600 KG base 5 niveaux
14.2.7 | POUR CABINE < 2000 KG base 5 niveaux
14.2.8 | PAR NIVEAUX (plus value ou moins value)
14.,3 | REMPLACEMENT DE LA POULIE DE TRACTION
14.3.1 | Poulie de traction Ø 520 mm 5x10 mm
14.3.2 | Poulie de traction Ø 600 mm 5x10 mm
14.3.3 | Poulie de traction Ø 650 mm 5x10 mm
14.3.4 | Poulie de traction Ø 520 mm 5x13 mm
14.3.5 | Poulie de traction Ø 600 mm 5x13 mm
14.3.6 | Poulie de traction Ø 650 mm 5x13 mm
14.4 | REMPLACEMENT DU PESE CHARGE SUR CÂBLE DE TRACTION (BOITIER ELECTRONIQUE + CAPTEUR)
14.4.1 | Pèse charge sur câbles de traction 3x10mm
14.4.2 | Pèse charge sur câbles de traction 4x10mm
14.4.3 | Pèse charge sur câbles de traction 5x10mm
14.4.4 | Pèse charge sur câbles de traction 3x13mm
14.4.5 | Pèse charge sur câbles de traction 4x13mm
14.4.6 | Pèse charge sur câbles de traction 5x13mm
14.4.7 | Pèse charge sur point fixe ou sous plancher cabine
14.5 | MOTEUR 4 PÔLES
14.5.1 | Moteur 4 pôles 3,5 Kw ≤ P ≤ 7,5 Kw
14.5.2 | Moteur 4 pôles 7,5 Kw < P ≤ 10 Kw
14.5.3 | Moteur 4 pôles 10 Kw < P ≤ 15 Kw
14.5.4 | Moteur 4 pôles P > 15 Kw
14.5.5 | Rebobinage Moteur 4 pôles 3,5 Kw ≤ P ≤ 7,5 Kw
14.5.6 | Rebobinage Moteur 4 pôles 7,5 Kw < P ≤ 10 Kw
14.5.7 | Rebobinage Moteur 4 pôles 10 Kw < P ≤ 15 Kw
14.5.8 | Rebobinage Moteur 4 pôles P > 15 Kw
15 | CENTRALE HYDRAULIQUE
15.1 | Distributeur centrale hydraulique complet
15.2 | Centrale 150 litres complète (moteur, pompe, distributeur, etc…)
15.3 | Centrale 200 litres complète (moteur, pompe, distributeur, etc…)
15.4 | Centrale 250 litres complète (moteur, pompe, distributeur, etc…)
15.5 | Moteur/pompe 13 CV - 380V
15.6 | Moteur/pompe 16 CV - 380V
15.7 | Moteur/pompe 20 CV - 380V
15.8 | Moteur/pompe 25 CV - 380V
15.9 | Moteur/pompe 30 CV - 380V
15.10 | Fléxible hydraulique L 5 m avec raccords sertis
15.11 | Fléxible hydraulique L 6 m avec raccords sertis
15.12 | Fléxible hydraulique L 8 m avec raccords sertis
15.13 | Fléxible hydraulique L 10 m avec raccords sertis
15.14 | Fléxible hydraulique L 15 m avec raccords sertis
15.15 | Kit joints de verin Ø 90 mm
15.16 | Kit joints de verin Ø 110 mm
15.17 | Kit joints de verin Ø 130 mm
15.18 | Huile Hydraulique / fut 20 litres
15.19 | Refroidissseur d'huile régulé
15.20 | Résistance de chauffage d'huile régulée
15.21 | Installation Pompe à main de centrale hydraulique
15.22 | Réfection étanchéité distributeur centrale hydraulique
16 | REMPLACEMENT DES TOCS D'ACCOUPLEMENT
17 | MISE A L'ARRÊT
17.1 | Mise à l’arrêt en conservation
17.2 | Mise à l’arrêt définitif
18 | BOITE A BOUTONS
18.1 | BOITE A BOUTONS STANDARD (base 5 niveaux) y compris l'éclairage de secours et son bloc autonome, un indicateur de position et de direction et les inscriptions réglementaires
18.2 | BOITE A BOUTONS "ANTIVANDALE" (base 5 niveaux) caractéristiques idem ci-dessus
18.3 | BOITE A BOUTONS TOUTE HAUTEUR "ANTIVANDALE" (base 5 niveaux) caractéristiques idem ci-dessus
18.4 | PAR NIVEAUX (plus value ou moins value)
18.5 | Déplacement de la boite existante selon côtes de la NF EN 81-70 (y compris plastron si nécessaire)
19 | ELEMENTS DE BOITE A BOUTONS CABINE
19.1 | Bouton cabine ou de commande de porte (ouverture, fermeture) (tout modèle confondu)
19.2 | Adjonction d'un cylindre pour une commande à clé (y compris contact et câblage)
19.3 | Adjonction d'un lecteur de badge (système SALTO)
20 | REMPLACEMENT D'UN INDICATEUR DE NIVEAU EN CABINE (remplacement par un modèle digital anti-vandale) comprenant les indications de position et de direction (base 5 niveaux)
21 | CREATION D'UN INDICATEUR DE NIVEAU DIGITAL EN CABINE (modèle antivandale) comprenant les indications de position et de direction, base 5 niveaux
22 | SEUIL PORTE CABINE AUTOMATIQUE en inox
22.1 | Passage libre de 650 mm
22.2 | Passage libre de 700 mm
22.3 | Passage libre de 800 mm
22.4 | Passage libre de 900 mm
22.5 | Passage libre de 1000 mm
22.6 | Passage libre de 1100 mm
23 | TOLE GARDE-PIEDS CABINE FIXE en inox de hauteur fixe de 750 mm selon loi U et H
23.1 | Pour un passage libre de 650 mm
23.2 | Pour un passage libre de 700 mm
23.3 | Pour un passage libre de 800 mm
23.4 | Pour un passage libre de 900 mm
23.5 | Pour un passage libre de 1000 mm
23.6 | Pour un passage libre de 1100 mm
24 | TOLE GARDE-PIEDS CABINE RETRACTABLE en inox de hauteur 750 mm y compris câblage et contact
24.1 | Pour un passage libre de 650 mm
24.2 | Pour un passage libre de 700 mm
24.3 | Pour un passage libre de 800 mm
24.4 | Pour un passage libre de 900 mm
24.5 | Pour un passage libre de 1000 mm
24.6 | Pour un passage libre de 1100 mm
25 | MISE EN PLACE SYSTEME DE PESEE
25.1 | Surcharge sur cabine isolée
25.2 | Surcharge sur cabine non isolée
25.3 | Surcharge et non stop sur cabine isolée
25.4 | Surcharge et non stop sur cabine non isolée
26 | DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LA VITESSE EXCESSIVE EN MONTEE DE LA CABINE
26.1 | Installation d'un PARACHUTE à prise en descente et en montée
26.2 | Installation d'un PARACHUTE sur le contrepoids
26.3 | Pose sur l'étrier d'un DISPOSITIF DE BLOCAGE sur les guides
26.4 | Pose d'un dispositif de BLOCAGE DES CABLES
27 | DISPOSITIF DE DEMANDE DE SECOURS
27.1 | Installation d'une TELEALARME (avec trois points de commande)
27.2 | Remplacement du TRANSMETTEUR TELEALARME
28 | DISPOSITIF DE PROTECTION DE LA BAIE D'ENTREE D'UNE PORTE AUTOMATIQUE
28.1 | MISE EN PLACE D'UNE CELLULE toute hauteur
28.2 | REMPLACEMENT D'UNE CELLULE toute hauteur
28.3 | Dépose équipement existant (bord sensible) et repose CELLULE toute hauteur
28.4 | CELLULE PHOTO ELECTRIQUE de réouverture
29 | SOL CAOUTCHOUC PASTILLE
29.1 | CABINE < 300 KG
29.2 | CABINE < 525 KG
29.3 | CABINE < 630 KG
29.4 | CABINE < 900 KG
29.5 | CABINE < 1200 KG
29.6 | CABINE < 1600 KG
29.7 | CABINE < 2000 KG
30 | SOL INOX 18/10 FORMANT BAC
30.1 | CABINE < 300 KG
30.2 | CABINE < 525 KG
30.3 | CABINE < 630 KG
30.4 | CABINE < 900 KG
30.5 | CABINE < 1200 KG
30.6 | CABINE < 1600 KG
30.7 | CABINE < 2000 KG
31 | SOL PIERRE type "GRANITO"
31.1 | CABINE < 300 KG
31.2 | CABINE < 525 KG
31.3 | CABINE < 630 KG
31.4 | CABINE < 900 KG
31.5 | CABINE < 1200 KG
31.6 | CABINE < 1600 KG
31.7 | CABINE < 2000 KG
32 | CAME MOBILE
32.1 | REMPLACEMENT CAME MOBILE
32.2 | ADAPTATION CAME MOBILE
33 | DECORRODAGE ET MISE EN PEINTURE DU DESSOUS CABINE
33.1 | CABINE < 300 KG
33.2 | CABINE < 525 KG
33.3 | CABINE < 630 KG
33.4 | CABINE < 900 KG
33.5 | CABINE < 1200 KG
33.6 | CABINE < 1600 KG
33.7 | CABINE < 2000 KG
33.8 | Remplacement support en inox de seuil (toute largeur)
33.9 | Décorodage support de seuil (toute largeur)
34 | MATERIEL "LOI HANDICAP" du 11 février 2005
34.1 | SYNTHESE VOCALE
34.2 | BOUCLE INDUCTIVE
34.3 | STRAPONTIN
35 | HABILLAGE DES PAROIS CABINE EN INOX 18/10
35.1 | CABINE < 300 KG
35.2 | CABINE < 525 KG
35.3 | CABINE < 630 KG
35.4 | CABINE < 900 KG
35.5 | CABINE < 1200 KG
35.6 | CABINE < 1600 KG
35.7 | CABINE < 2000 KG
36 | HABILLAGE DES PAROIS CABINE STRATIFIE (coloris au choix du client)
36.1 | CABINE < 300 KG
36.2 | CABINE < 525 KG
36.3 | CABINE < 630 KG
36.4 | CABINE < 900 KG
36.5 | CABINE < 1200 KG
36.6 | CABINE < 1600 KG
36.7 | CABINE < 2000 KG
37 | ECLAIRAGE CABINE EN APPLIQUE LED (mini 50 lux)
37.1 | CABINE < 300 KG
37.2 | CABINE < 525 KG
37.3 | CABINE < 630 KG
37.4 | CABINE < 900 KG
37.5 | CABINE < 1200 KG
37.6 | CABINE < 1600 KG
37.7 | CABINE < 2000 KG
38 | ECLAIRAGE CABINE ENCASTRE antivandale (minimum 50 lux)
38.1 | CABINE < 300 KG FLUORESCENT
38.2 | CABINE < 525 KG FLUORESCENT
38.3 | CABINE < 630 KG FLUORESCENT
38.4 | CABINE < 900 KG FLUORESCENT
38.5 | CABINE < 1200 KG FLUORESCENT
38.6 | CABINE < 1600 KG FLUORESCENT
38.7 | CABINE < 2000 KG FLUORESCENT
38.8 | CABINE < 300 KG SPOTS ANTIVANDALE
38.9 | CABINE < 525 KG SPOTS ANTIVANDALE
38.10 | CABINE < 630 KG SPOTS ANTIVANDALE
38.11 | CABINE < 900 KG SPOTS ANTIVANDALE
38.12 | CABINE < 1200 KG SPOTS ANTIVANDALE
38.13 | CABINE < 1600 KG SPOTS ANTIVANDALE
38.14 | CABINE < 2000 KG SPOTS ANTIVANDALE
39 | ECLAIRAGE SECOURS
39.1 | UN POINT LUMINEUX y compris bloc autonome
39.2 | UN POINT LUMINEUX y compris raccordement sur la source centralisée
40 | MIROIR CABINE 1000 mm x 1000 mm y compris la fixation (le tout anti vandale)
41 | EQUIPEMENT "ANTI-VANDALE" COMPLET DE CABINES ISOLEES COMPRENANT LES PAROIS EN INOX 18/10, sol inox formant bac, indicateur de niveaux - Boite à boutons (5 niveaux) plaques réglementaires - éclairage cabine + éclairage de secours Y COMPRIS REMPLACEMENT DE L'ISOLEMENT DANS L'ETRIER
41.1 | CABINE < 300 KG
41.2 | CABINE < 525 KG
41.3 | CABINE < 630 KG
41.4 | CABINE < 900 KG
41.5 | CABINE < 1200 KG
41.6 | CABINE < 1600 KG
41.7 | CABINE < 2000 KG
42 | EQUIPEMENT "ANTI-VANDALE" COMPLET DE CABINES ISOLEES COMPRENANT LES PAROIS EN STRATIFIE, sol inox formant bac, indicateur de niveaux - Boite à boutons (5 niveaux) plaques réglementaires - éclairage cabine + éclairage de secours
42.1 | CABINE < 300 KG
42.2 | CABINE < 525 KG
42.3 | CABINE < 630 KG
42.4 | CABINE < 900 KG
42.5 | CABINE < 1200 KG
42.6 | CABINE < 1600 KG
42.7 | CABINE < 2000 KG
43 | GARDE-CORPS CABINE FIXE (0,70 m) comprenant une main courante, une plinthe de 10 cm minimum et une lisse intermédiaire à mi-hauteur
43.1 | CABINE < 300 KG 1 FACE
43.2 | CABINE < 300 KG 2 FACES
43.3 | CABINE < 300 KG 3 FACES
43.4 | CABINE < 525 KG 1 FACE
43.5 | CABINE < 525 KG 2 FACES
43.6 | CABINE < 525 KG 3 FACES
43.7 | CABINE < 630 KG 1 FACE
43.8 | CABINE < 630 KG 2 FACES
43.9 | CABINE < 630 KG 3 FACES
43.10 | CABINE < 900 KG 1 FACE
43.11 | CABINE < 900 KG 2 FACES
43.12 | CABINE < 900 KG 3 FACES
43.13 | CABINE < 1200 KG 1 FACES
43.14 | CABINE < 1200 KG 2 FACES
43.15 | CABINE < 1200 KG 3 FACES
43.16 | CABINE < 1600 KG 1 FACES
43.17 | CABINE < 1600 KG 2 FACES
43.18 | CABINE < 1600 KG 3 FACES
43.19 | CABINE < 2000 KG 1 FACES
43.20 | CABINE < 2000 KG 2 FACES
43.21 | CABINE < 2000 KG 3 FACES
44 | GARDE-CORPS CABINE FIXE (1,10 m) comprenant une main courante, une plinthe de 10 cm minimum et une lisse intermédiaire à mi-hauteur
44.1 | CABINE < 300 KG 1 FACE
44.2 | CABINE < 300 KG 2 FACES
44.3 | CABINE < 300 KG 3 FACES
44.4 | CABINE < 525 KG 1 FACE
44.5 | CABINE < 525 KG 2 FACES
44.6 | CABINE < 525 KG 3 FACES
44.7 | CABINE < 630 KG 1 FACE
44.8 | CABINE < 630 KG 2 FACES
44.9 | CABINE < 630 KG 3 FACES
44.10 | CABINE < 900 KG 1 FACE
44.11 | CABINE < 900 KG 2 FACES
44.12 | CABINE < 900 KG 3 FACES
44.13 | CABINE < 1200 KG 1 FACES
44.14 | CABINE < 1200 KG 2 FACES
44.15 | CABINE < 1200 KG 3 FACES
44.16 | CABINE < 1600 KG 1 FACES
44.17 | CABINE < 1600 KG 2 FACES
44.18 | CABINE < 1600 KG 3 FACES
44.19 | CABINE < 2000 KG 1 FACES
44.20 | CABINE < 2000 KG 2 FACES
44.21 | CABINE < 2000 KG 3 FACES
45 | GARDE-CORPS CABINE RETRACTABLE (0,70 m) comprenant une main courante, une plinthe de 10 cm minimum, une lisse intermédiare à mi-hauteur, une pancarte "danger de chute" et ses contacts
45.1 | CABINE < 300 KG 1 FACE
45.2 | CABINE < 300 KG 2 FACES
45.3 | CABINE < 300 KG 3 FACES
45.4 | CABINE < 525 KG 1 FACE
45.5 | CABINE < 525 KG 2 FACES
45.6 | CABINE < 525 KG 3 FACES
45.7 | CABINE < 630 KG 1 FACE
45.8 | CABINE < 630 KG 2 FACES
45.9 | CABINE < 630 KG 3 FACES
45.10 | CABINE < 900 KG 1 FACE
45.11 | CABINE < 900 KG 2 FACES
45.12 | CABINE < 900 KG 3 FACES
45.13 | CABINE < 1200 KG 1 FACES
45.14 | CABINE < 1200 KG 2 FACES
45.15 | CABINE < 1200 KG 3 FACES
45.16 | CABINE < 1600 KG 1 FACES
45.17 | CABINE < 1600 KG 2 FACES
45.18 | CABINE < 1600 KG 3 FACES
45.19 | CABINE < 2000 KG 1 FACES
45.20 | CABINE < 2000 KG 2 FACES
45.21 | CABINE < 2000 KG 3 FACES
46 | GARDE-CORPS CABINE RETRACTABLE (1,10 m) comprenant une main courante, une plinthe de 10 cm minimum, une lisse intermédiare à mi-hauteur, une pancarte "danger de chute" et ses contacts
46.1 | CABINE < 300 KG 1 FACE
46.2 | CABINE < 300 KG 2 FACES
46.3 | CABINE < 300 KG 3 FACES
46.4 | CABINE < 525 KG 1 FACE
46.5 | CABINE < 525 KG 2 FACES
46.6 | CABINE < 525 KG 3 FACES
46.7 | CABINE < 630 KG 1 FACE
46.8 | CABINE < 630 KG 2 FACES
46.9 | CABINE < 630 KG 3 FACES
46.10 | CABINE < 900 KG 1 FACE
46.11 | CABINE < 900 KG 2 FACES
46.12 | CABINE < 900 KG 3 FACES
46.13 | CABINE < 1200 KG 1 FACES
46.14 | CABINE < 1200 KG 2 FACES
46.15 | CABINE < 1200 KG 3 FACES
46.16 | CABINE < 1600 KG 1 FACES
46.17 | CABINE < 1600 KG 2 FACES
46.18 | CABINE < 1600 KG 3 FACES
46.19 | CABINE < 2000 KG 1 FACES
46.20 | CABINE < 2000 KG 2 FACES
46.21 | CABINE < 2000 KG 3 FACES
47 | GARDE-CORPS CABINE AMOVIBLE (0,70 m) comprenant une main courante, une plinthe de 10 cm minimum, une lisse intermédiare à mi-hauteur, une pancarte "danger de chute" et ses contacts
47.1 | CABINE < 300 KG 1 FACE
47.2 | CABINE < 300 KG 2 FACES
47.3 | CABINE < 300 KG 3 FACES
47.4 | CABINE < 525 KG 1 FACE
47.5 | CABINE < 525 KG 2 FACES
47.6 | CABINE < 525 KG 3 FACES
47.7 | CABINE < 630 KG 1 FACE
47.8 | CABINE < 630 KG 2 FACES
47.9 | CABINE < 630 KG 3 FACES
47.10 | CABINE < 900 KG 1 FACE
47.11 | CABINE < 900 KG 2 FACES
47.12 | CABINE < 900 KG 3 FACES
47.13 | CABINE < 1200 KG 1 FACES
47.14 | CABINE < 1200 KG 2 FACES
47.15 | CABINE < 1200 KG 3 FACES
47.16 | CABINE < 1600 KG 1 FACES
47.17 | CABINE < 1600 KG 2 FACES
47.18 | CABINE < 1600 KG 3 FACES
47.19 | CABINE < 2000 KG 1 FACES
47.20 | CABINE < 2000 KG 2 FACES
47.21 | CABINE < 2000 KG 3 FACES
48 | GARDE-CORPS CABINE AMOVIBLE (1,10 m) comprenant une main courante, une plinthe de 10 cm minimum, une lisse intermédiare à mi-hauteur, une pancarte "danger de chute" et ses contacts
48.1 | CABINE < 300 KG 1 FACE
48.2 | CABINE < 300 KG 2 FACES
48.3 | CABINE < 300 KG 3 FACES
48.4 | CABINE < 525 KG 1 FACE
48.5 | CABINE < 525 KG 2 FACES
48.6 | CABINE < 525 KG 3 FACES
48.7 | CABINE < 630 KG 1 FACE
48.8 | CABINE < 630 KG 2 FACES
48.9 | CABINE < 630 KG 3 FACES
48.10 | CABINE < 900 KG 1 FACE
48.11 | CABINE < 900 KG 2 FACES
48.12 | CABINE < 900 KG 3 FACES
48.13 | CABINE < 1200 KG 1 FACES
48.14 | CABINE < 1200 KG 2 FACES
48.15 | CABINE < 1200 KG 3 FACES
48.16 | CABINE < 1600 KG 1 FACES
48.17 | CABINE < 1600 KG 2 FACES
48.18 | CABINE < 1600 KG 3 FACES
48.19 | CABINE < 2000 KG 1 FACES
48.20 | CABINE < 2000 KG 2 FACES
48.21 | CABINE < 2000 KG 3 FACES
49 | REMPLACEMENT DES CABLES ELECTRIQUES SOUPLES DE CABINE (pendentifs) base 5 niveaux avec 10% de fils de réserve
49.1 | 12 CONDUCTEURS
49.2 | NIVEAUX SUPPLEMENTAIRES en plus ou en moins
49.3 | 20 CONDUCTEURS
49.4 | NIVEAUX SUPPLEMENTAIRES en plus ou en moins
49.5 | 26 CONDUCTEURS
49.6 | PAR NIVEAUX (plus value ou moins value)
50 | REMPLACEMENT OPERATEUR DE PORTE CABINE AVEC LES VANTAUX HABILLES INOX comprenant le chariot, les galets de suspension, les contre-galets, le seuil en inox et le garde-pieds en inox d'une hauteur = 750 mm
50.1 | 2 Vantaux Ouverture Centrale "VOC" - Passage Libre "PL" 650 mm
50.2 | 2 VOC - PL 700
50.3 | 2 VOC - PL 800
50.4 | 2 VOC - PL 900
50.5 | 2 VOC - PL 1000
50.6 | 2 VOC - PL 1100
50.7 | 2 Vantaux Ouverture Latérale "VOL" - PL 650
50.8 | 2 VOL - PL 700
50.9 | 2 VOL - PL 800
50.10 | 2 VOL - PL 900
50.11 | 2 VOL - PL 1000
50.12 | 2 VOL - PL 1100
50.13 | 3 VOL - PL 650
50.14 | 3 VOL - PL 700
50.15 | 3 VOL - PL 800
50.16 | 3 VOL - PL 900
50.17 | 3 VOL - PL 1000
50.18 | 3 VOL - PL 1100
50.19 | 4 VOC - PL 700
50.20 | 4 VOC - PL 800
50.21 | 4 VOC - PL 900
50.22 | 4 VOC - PL 1000
50.23 | 4 VOC - PL 1100
50.24 | 4 Vantaux Brisés Ouverture Centrale - PL 650
50.25 | 4 VBOC - PL 700
50.26 | 4 VBOC - PL 800
50.27 | 4 VBOC - PL 900
50.28 | 4 VBOC - PL 1000
50.29 | 4 VBOC - PL 1100
51 | REMPLACEMENT OPERATEUR DE PORTE CABINE SANS LES VANTAUX comprenant le chariot, les galets de suspension, les contre-galets, le seuil en inox et le garde-pieds en inox d'une hauteur 750 mm
51.1 | 2 Vantaux Ouverture Centrale "VOC" - Passage Libre "PL" 650 mm
51.2 | 2 VOC - PL 700
51.3 | 2 VOC - PL 800
51.4 | 2 VOC - PL 900
51.5 | 2 VOC - PL 1000
51.6 | 2 VOC - PL 1100
51.7 | 2 Vantaux Ouverture Latérale "VOL" - Passage Libre "PL" 700
51.8 | 2 VOL - PL 800
51.9 | 2 VOL - PL 900
51.10 | 2 VOL - PL 1000
51.11 | 2 VOL - PL 1100
51.12 | 3 VOL - PL 700
51.13 | 3 VOL - PL 800
51.14 | 3 VOL - PL 900
51.15 | 3 VOL - PL 1000
51.16 | 3 VOL - PL 1100
51.17 | 4 VOC - PL 700
51.18 | 4 VOC - PL 800
51.19 | 4 VOC - PL 900
51.20 | 4 VOC - PL 1000
51.21 | 4 VOC - PL 1100
51.22 | 4 Vantaux Brisés Ouverture Centrale "VBOC" - PL 700
51.23 | 4 VBOC - PL 800
51.24 | 4 VBOC - PL 900
51.25 | 4 VBOC - PL 1000
51.26 | 4 VBOC - PL 1100
52 | REMPLACEMENT MOTEUR ELECTRIQUE DE L'OPERATEUR DE PORTE CABINE
52.1 | Moteur à courant continu
52.2 | Moteur à courant alternatif
52.3 | Module de pilotage à variation de fréquence
53 | REMPLACEMENT DES TRAPPES D'EXTENSION EN INOX (y compris verrous)
53.1 | CABINE < 300 KG
53.2 | CABINE < 525 KG
53.3 | CABINE < 630 KG
53.4 | CABINE < 900 KG
53.5 | CABINE < 1200 KG
53.6 | CABINE < 1600 KG
53.7 | CABINE < 2000 KG
54 | REMPLACEMENT DES VANTAUX INOX SEULS
54.1 | 2 Vantaux Ouverture Centrale "VOC" - Passage Libre "PL" 650 mm
54.2 | 2 VOC - PL 700
54.3 | 2 VOC - PL 800
54.4 | 2 VOC - PL 900
54.5 | 2 VOC - PL 1000
54.6 | 2 VOC - PL 1100
54.7 | 2 Vantaux Ouverture Latérale "VOL" - PL 650
54.8 | 2 VOL - PL 700
54.9 | 2 VOL - PL 800
54.10 | 2 VOL - PL 900
54.11 | 2 VOL - PL 1000
54.12 | 2 VOL - PL 1100
54.13 | 3 VOL - PL 650
54.14 | 3 VOL - PL 700
54.15 | 3 VOL - PL 800
54.16 | 3 VOL - PL 900
54.17 | 3 VOL - PL 1000
54.18 | 3 VOL - PL 1100
54.19 | 4 Vantaux Ouverture Centrale "VOC" - Passage Libre "PL" 650 mm
54.20 | 4 VOC - PL 700
54.21 | 4 VOC - PL 800
54.22 | 4 VOC - PL 900
54.23 | 4 VOC - PL 1000
54.24 | 4 VOC - PL 1100
54.25 | 4 Vantaux Brisés Ouverture Centrale "VBOC" - PL 650
54.26 | 4 VBOC - PL 700
54.27 | 4 VBOC - PL 800
54.28 | 4 VBOC - PL 900
54.29 | 4 VBOC - PL 1000
54.30 | 4 VBOC - PL 1100
55 | MAIN COURANTE
55.1 | MAIN COURANTE ALUMINIUM Lg. de 500 à 900 mm
55.2 | MAIN COURANTE ALUMINIUM Lg. de 901 à 1200 mm
55.3 | MAIN COURANTE ALUMINIUM Lg de 1201 à 1500 mm
55.4 | MAIN COURANTE INOX Lg. de 500 à 900 mm
55.5 | MAIN COURANTE INOX Lg. de 901 à 1200 mm
55.6 | MAIN COURANTE INOX Lg. de 1201 à 1500 mm
56 | FAUX PLAFOND
56.1 | Modèle standard sans éclairage (base cabine de 630 kg)
56.2 | Modèle standard avec éclairage LED antivandale (base cabine de 630 kg)
56.3 | Modèle standard sans éclairage (base cabine de 1350 kg)
56.4 | Modèle standard avec éclairage LED antivandale (base cabine de 1350 kg)
57 | BOITE D'INSPECTION Y COMPRIS FIN DE COURSE HAUT ET BAS, came et cablage (le tout conforme à la NF EN 81-1 et à la loi U et H)
58 | ARCADE PARACHUTE, Remplacement complet de l'arcade cabine avec parachute bi-directionnel. Type de matériel selon la charge utile cabine :
58.1 | 320/400 kg
58.2 | 450 /630 kg
58.3 | 750 /1000 kg
58.4 | 1000/1200 kg
58.5 | 1200/1600 kg
58.6 | >1600 kg
59 | FREIN DE CÂBLE, quelque soit le nombre de câbles. Type de matériel selon la charge utile cabine :
59.1 | 320/400 kg
59.2 | 450 /630 kg
59.3 | 750 /1000 kg
59.4 | >1000 kg
59.5 | 1000/1200 kg
59.6 | 1200/1600 kg
59.7 | >1600 kg
60 | TAQUETS ANTIDERIVE POUR ASCENSEUR HYDRAULIQUE
61 | CAPTEUR VOLUMETRIQUE : Fourniture et pose d’un capteur de détection volumétrique permettant la détection des patients allongés. Ce dispositif permettra d’enregistrer les envois cabine en cas de détection d’un brancard.
62 | BOITIER D'APPEL "ANTI-VANDALE"
62.1 | DEPLACEMENT DU BOITIER D'APPEL pour mise aux côtes de la NF EN 81-70
62.2 | BOUTON PALIER simple en inox
62.3 | BOITE A BOUTONS PALIERE 1 bouton, 1 voyant (en inox)
62.4 | BOITE A BOUTONS PALIERE 2 boutons 2 voyants (en inox)
62.5 | BOITE A BOUTONS PALIERE POUR NIVEAU D'ACCES DES SECOURS en inox, comprenant le bouton d'appel, l'appel pompiers avec interphonie, l'indicateur de position et de direction
62.6 | Adjonction d'un système de badge (système SALTO) comprenant le coffret d'alimentation et le lecteur de badge
63 | REMPLACEMENT D'UN INDICATEUR DE POSITION DIGITAL A UN PALIER (remplacement par un modèle anti-vandale) comprenant l'indication de position et de direction
64 | CREATION D'UN INDICATEUR DE POSITION DIGITAL A CHAQUE PALIER (modèle anti-vandale) comprenant l'indication de position et de direction sur une base de 5 niveaux
64.1 | PAR NIVEAUX (plus value ou moins value)
65 | REMPLACEMENT D'UNE PORTE BATTANTE COMPLETE AVEC SON HUISSERIE ET AVEC TOLE GARDE-PIEDS INOX, maçonnerie comprise mais sans la boite à boutons ni serrure
65.1 | Passage Libre "PL" - 650
65.2 | PL - 700
65.3 | PL - 800
65.4 | PL - 900
66 | VANTAIL DE PORTE BATTANTE
66.1 | VANTAIL DE PORTE BATTANTE 0.65 m y compris poignée et pareclose
66.2 | VANTAIL DE PORTE BATTANTE 0.70 m y compris poignée et pareclose
66.3 | VANTAIL DE PORTE BATTANTE 0.80 m y compris poignée et pareclose
66.4 | VANTAIL DE PORTE BATTANTE 0.90 m y compris poignée et pareclose
67 | REMPLACEMENT PORTE PALIERE AUTOMATIQUE PREPEINTE ET AVEC SEUIL, TOLE GARDE-PIEDS INOX maçonnerie comprise mais sans la boite à boutons, ni serrure
67.1 | 2 Vantaux Ouverture Centrale "VOC" - PL 650
67.2 | 2 VOC - PL 700
67.3 | 2 VOC - PL 800
67.4 | 2 VOC - PL 900
67.5 | 2 VOC - PL 1000
67.6 | 2 VOC - PL 1100
67.7 | 2 Vantaux Ouverture Latérale "VOL" - PL 650
67.8 | 2 VOL - PL 700
67.9 | 2 VOL - PL 800
67.10 | 2 VOL - PL 900
67.11 | 2 VOL - PL 1000
67.12 | 2 VOL - PL 1100
67.13 | 3 VOL - PL 650
67.14 | 3 VOL - PL 700
67.15 | 3 VOL - PL 800
67.16 | 3 VOL - PL 900
67.17 | 3 VOL - PL 1000
67.18 | 3 VOL - PL 1100
67.19 | 4 Vantaux Ouverture Latérale "VOL" - PL 700
67.20 | 4 VOC - PL 800
67.21 | 4 VOC - PL 900
67.22 | 4 VOC - PL 1000
67.23 | 4 VOC - PL 1100
68 | REMPLACEMENT PORTE PALIERE AUTOMATIQUE HABILLE EN INOX ET AVEC SEUIL, TOLE GARDE-PIEDS INOX maçonnerie comprise mais sans la boite à boutons ni serrure
68.1 | 2 Vantaux Ouverture Centrale "VOC" - PL 650
68.2 | 2 VOC - PL 700
68.3 | 2 VOC - PL 800
68.4 | 2 VOC - PL 900
68.5 | 2 VOC - PL 1000
68.6 | 2 VOC - PL 1100
68.7 | 2 Vantaux Ouverture Latérale "VOL" - PL 650
68.8 | 2 VOL - PL 700
68.9 | 2 VOL - PL 800
68.10 | 2 VOL - PL 900
68.11 | 2 VOL - PL 1000
68.12 | 2 VOL - PL 1100
68.13 | 3 VOL - PL 650
68.14 | 3 VOL - PL 700
68.15 | 3 VOL - PL 800
68.16 | 3 VOL - PL 900
68.17 | 3 VOL - PL 1000
68.18 | 3 VOL - PL 1100
68.19 | 4 Vantaux Ouverture Centrale "VOC" - PL 700
68.20 | 4 VOC - PL 800
68.21 | 4 VOC - PL 900
68.22 | 4 VOC - PL 1000
68.23 | 4 VOC - PL 1100
69 | REMPLACEMENT PORTE BATTANTE par PORTE PALIERE AUTOMATIQUE HABILLEE EN INOX AVEC SEUIL, TOLE GARDE-PIEDS INOX maçonnerie comprise mais sans la boite à boutons ni serrure
69.1 | 2 Vantaux Ouverture Centrale "VOC" - PL 650
69.2 | 2 VOC - PL 700
69.3 | 2 VOC - PL 800
69.4 | 2 VOC - PL 900
69.5 | 2 Vantaux Ouverture Latérale "VOL" - PL 650
69.6 | 2 VOL - PL 700
69.7 | 2 VOL - PL 800
69.8 | 2 VOL - PL 900
69.9 | 3 VOL - PL 650
69.10 | 3 VOL - PL 700
69.11 | 3 VOL - PL 800
69.12 | 3 VOL - PL 900
69.13 | 4 Vantaux Ouverture Centrale "VOC" - PL 700
69.14 | 4 VOC - PL 800
69.15 | 4 VOC - PL 900
70 | FERME PORTE POUR PORTE BATTANTE
70.1 | LEVASSEUR
70.2 | PEIGNEIN
70.3 | DICTATOR
71 | OCCULUS DE PORTE BATTANTE, Remplacement oculus verre feuilleté ou équivalent selon loi U et H
71.1 | REMPLACEMENT OCULUS 800 * 70
71.2 | REMPLACEMENT OCULUS 1200 * 150
71.3 | REMPLACEMENT OCULUS 1300 * 150
71.4 | REMPLACEMENT OCULUS 1500 * 150
71.5 | REDUCTION OCULUS 1200 * 70
71.6 | REDUCTION OCULUS 1200 * 200
71.7 | REDUCTION OCULUS 1300 * 150
71.8 | REDUCTION OCULUS 1500 * 500
71.9 | OBTURATION OCULUS 1200 * 70
71.10 | OBTURATION OCULUS 1200 * 200
71.11 | OBTURATION OCULUS 1300 * 150
71.12 | OBTURATION OCULUS 1500 * 500
72 | REMPLACEMENT DE SERRURE PORTE BATTANTE :
72.1 | A L'IDENTIQUE COMPLETE
72.2 | PAR UN TYPE KRONENBERG + adaptation
72.3 | PAR UN TYPE PROKODIS + adaptation
72.4 | PAR UN TYPE AUTRE + adaptation
73 | REMPLACEMENT DE SERRURE DE PORTE AUTOMATIQUE :
73.1 | A L'IDENTIQUE
73.2 | PAR TYPE PROKODIS + adaptation
73.3 | PAR TYPE SLYCMA + adaptation
73.4 | PAR UN TYPE AUTRE + adaptation
74 | CHARIOT DE PORTE AUTOMATIQUE y compris galet de suspension, contre galet et les patins de porte
74.1 | 2 Vantaux Ouverture Centrale "VOC" - PL 650 (les deux)
74.2 | 2 VOC - PL 700 (les deux)
74.3 | 2 VOC - PL 800 (les deux)
74.4 | 2 VOC - PL 900 (les deux)
74.5 | 2 VOC - PL 1000 (les deux)
74.6 | 2 VOC - PL 1100 (les deux)
74.7 | 2 Vantaux Ouverture Latérale "VOL" - PL 650 (les deux)
74.8 | 2 VOL - PL 700 (les deux)
74.9 | 2 VOL - PL 800 (les deux)
74.10 | 2 VOL - PL 900 (les deux)
74.11 | 2 VOL - PL 1000 (les deux)
74.12 | 2 VOL - PL 1100 (les deux)
74.13 | 3 Vantaux Ouverture Latérale "VOL" - PL 650 (les trois)
74.14 | 3 VOL - PL 700 (les trois)
74.15 | 3 VOL - PL 800 (les trois)
74.16 | 3 VOL - PL 900 (les trois)
74.17 | 3 VOL - PL 1000 (les trois)
74.18 | 3 VOL - PL 1100 (les trois)
74.19 | 4 Vantaux Ouverture Centrale "VOC" - PL 700 (les quatre)
74.20 | 4 VOC - PL 800 (les quatre)
74.21 | 4 VOC - PL 900 (les quatre)
74.22 | 4 VOC - PL 1000 (les quatre)
74.23 | 4 VOC - PL 1100 (les quatre)
75 | GALET DE SUSPENSION DE PORTE AUTOMATIQUE avec ses contre galets (y compris les patins de porte)
75.1 | 2 VOC (LES 4)
75.2 | 2 VOL (LES 4)
75.3 | 3 VOL (LES 6)
75.4 | 4 VOC (LES 8)
76 | NETTOYAGE SERRURE suite à peinture ou autre
77 | SEUIL PORTE AUTOMATIQUE PALIERE avec tôle garde-pieds ; le tout en inox
77.1 | PL - 650
77.2 | PL - 700
77.3 | PL - 800
77.4 | PL - 900
77.5 | PL - 1000
77.6 | PL - 1100
78 | HABILLAGE PORTE PALIERE INOX encadrement compris
78.1 | 2 VOC - PL 700
78.2 | 2 VOC - PL 800
78.3 | 2 VOC - PL 900
78.4 | 2 VOC - PL1000
78.5 | 2 VOC - PL 1100
78.6 | 2 VOL - PL 700
78.7 | 2 VOL - PL 800
78.8 | 2 VOL - PL 900
78.9 | 2 VOL - PL 1000
78.10 | 2 VOL - PL 1100
78.11 | 3 VOL - PL 700
78.12 | 3 VOL - PL 800
78.13 | 3 VOL - PL 900
78.14 | 3 VOL - PL 1000
78.15 | 3 VOL - PL 1100
78.16 | 4 VOC - PL 700
78.17 | 4 VOC - PL 800
78.18 | 4 VOC - PL 900
78.19 | 4 VOC - PL 1000
78.20 | 4 VOC - PL 1100
79 | POSE D'UN DEUXIEME CONTACT
79.1 | sur une porte palière automatique y compris câblage
79.2 | sur un portillon ou une porte de visite en gaine (ou en cuvette) y compris cablage
80 | MISE EN PLACE D'UNE PROTECTION CONTRE LE DEVEROUILLAGE ILLICITE (base 5 niveaux)
80.1 | Verrouillage supplémentaire ou inaccessibilité au déverrouillage
80.2 | Par niveau (en plus ou en moins)
81 | ALARME PORTE OUVERTE, Mise en place alarme Porte Ouverte
81.1 | base 5 niveaux, avec un signal sonore et lumineux à chaque palier
81.2 | Par niveau (plus value ou moins value)
82 | DECORRODAGE ET REMISE EN PEINTURE encadrement de porte coté gaine, (base 5 niveaux)
82.1 | Par niveau (plus value ou moins value)
83 | PANNEAUX
83.1 | Panneau de tête type HP30 hauteur 2000
83.2 | Panneau porteur type HP30 hauteur 2000
84 | PLOTS INOX DE PROTECTIONS PALIERS
84.1 | Fixés par chevillage au sol, ces protections seront réalisées en tube inox d’un diamètre de 80 mm
85 | REMPLACEMENT DES CANALISATIONS ELECTRIQUES FIXES en gaine pour 5 niveaux pour une MANŒUVRE A BLOCAGE
85.1 | Par niveau (plus value ou moins value)
86 | REMPLACEMENT DE CANALISATIONS ELECTRIQUES FIXES en gaine pour 5 niveaux pour une MANŒUVRE COLLECTIVE DESCENTE
86.1 | Par niveau (plus value ou moins value)
87 | SECURITE
87.1 | ECLAIRAGE DE GAINE (+télérupteur + 3 points lumineux + PC + Interrupteur d'arrêt) base 5 niveaux
87.2 | Par niveau (plus value ou moins value)
88 | POSE GRILLE SEPARATION GAINES COMMUNES (prix par niveau 3 m * 2 m)
89 | EN CUVETTE
89.1 | CROSSE DE RETABLISSEMENT (en cuvette)
89.2 | ECHELONS D'ACCES EN CUVETTE (au minimum 2)
89.3 | REMPLACEMENT INTERRUPTEUR D'ARRET Y COMPRIS PC ET INTERRUPTEUR ECLAIRAGE GAINE
90 | DECORRODAGE ET REMISE EN PEINTURE ACCESSOIRE Y COMPRIS CUVETTE
91 | REMPLACEMENT AMORTISSEUR EN CUVETTE (l'unité)
91.1 | A ACCUMULATION D'ENERGIE
91.2 | AVEC DISSIPATEUR D'ENERGIE
92 | REMPLACEMENT POULIE TENDEUSE y compris son contact
92.1 | DIAMETRE 200
92.2 | DIAMETRE 250
92.3 | DIAMETRE 300
92.4 | DIAMETRE 325
93 | REALIGNEMENT DES GUIDES
93.1 | REALIGNEMENT DES GUIDES CABINE ET CONTREPOIDS (base 5 niveaux)
93.2 | Par niveau (plus value ou moins value)
94 | REMPLACEMENT DES FILS GUIDES PAR DES GUIDES EN T, sur la base d'une course de 34 mètres y compris les semelles, éclisses et pattes de fixation
94.1 | GUIDES ETIRES 45, âme de 5 mm
94.2 | GUIDES ETIRES 50, âme de 5 mm
94.3 | GUIDES ETIRES 50, âme de 9 mm
94.4 | GUIDES ETIRES 70, âme de 9 mm
94.5 | GUIDES ETIRES 75, âme de 10 mm
94.6 | GUIDES RABOTES 89, âme de 16 mm
94.7 | GUIDES RABOTES 125, âme de 16 mm
94.8 | GUIDES RABOTES 127, âme de 16 mm
94.9 | PAR NIVEAUX SUPPLEMENTAIRES (plus value ou moins value) (et sur une base de 3 mètres par niveau)
95 | REGIE - MAIN D'ŒUVRE SUPPLEMENTAIRE
95.1 | Forfait de déplacement jour ouvré
95.2 | Forfait de déplacement soir, week-end et jours férié
95.3 | Heure de dépannage jour ouvré
95.4 | Heure de dépannage soir, week-end et jour férié
95.5 | Permanent sur site hebdomadaire
95.6 | Permanent sur site mensuel
95.7 | Permanent sur site trimestriel
95.8 | Permanent sur site semestriel
95.9 | Permanent sur site annuel
96 | Coefficient à appliquer sur les prix remise déduite des fournitures hors bordereau sur présentation obligatoire de la facture

## COMPLE MAINT GANRANIR ETENDUE
Maintenance préventive et corrective des appareils élévateurs des établissements du GHT 78 sud
PLUS-VALUE SUR LA MAINTENANCE A GARANTIE ETENDUE POUR CHAQUE APPAREIL (annuel)*
* Cet onglet permet : - Aux sites ayant souscrit à la garantie étendue de visualiser le montant de la plus-value associée à cette option. - Aux sites en maintenance à clauses minimales de commander ponctuellement cette garantie étendue pour une année, via une ligne de commande dédiée, afin de bénéficier des mêmes avantages (pièces supplémentaires, réactivité accrue, etc.)."
Poste | MATERIEL | LOCALISATION | Ref Appareil | Prix unitaire HT en €
Centre Hospitalier de Rambouillet
CHR1 | monte-malades | Plateau technique / hospitalisation | DMB 78
CHR2 | monte-malades | Plateau technique / hospitalisation | DMB 79
CHR3 | monte-malades | Plateau technique / hospitalisation | DMB 80
CHR4 | ascenseur | Plateau technique / hospitalisation | DMB 81
CHR5 | ascenseur | Plateau technique / hospitalisation | DMB 82
CHR6 | ascenseur | Plateau technique / hospitalisation | DMB 83
CHR7 | monte-malades | Plateau technique / hospitalisation | DMB 94
CHR8 | monte-malades | Plateau technique / hospitalisation | DMB 95
CHR9 | monte-malades | Plateau technique / hospitalisation | DMB 96
CHR10 | monte-malades | Plateau technique / hospitalisation | DMB 97
CHR11 | plateforme élévatrice | Plateau technique / hospitalisation | DMC 00
CHR12 | monte-malades | Médecines | DMB 85
CHR13 | ascenseur | Médecines | DMB 86
CHR14 | ascenseur | pavillon DE FELS | DMB 87
CHR15 | monte-malades | Atelier | DMB 88
CHR16 | monte-malades | Bâtiment n°10 | DMB 89
CHR17 | monte-malades | Direction Générale | DMB 90
CHR18 | monte-malades | Amphithéatre | DMB 91
CHR19 | monte-malades | EHPAD | DMB 92
CHR20 | monte-malades | EHPAD | DMB 93
CHR21 | plateforme élévatrice | Lingerie | DMB 99
CHR22 | monte-charges non accompagné | Cuisine/self | DMC 01
CHR23 | ascenseur | pavillon DUPLAN | AAF 67
CHR24 | monte-malades | pavillon PATENÔTRE | RI 458
CHR25 | monte-charges non accompagné | pavillon DE FELS | BJZ 58
Hôpital Gérontologique Philippe Dugué Chevreuse
HGC1 | Ascenseur | Bâtiment A | EIR 13 - 10534515
HGC2 | Monte charge | Bâtiment A | EIR 16 - 10534517
HGC3 | Ascenseur | Bâtiment A | EIR 15 - 10534519
HGC4 | Monte charge | Bâtiment A | EIR 14 - 10535841
HGC5 | Ascenseur | Bâtiment B | EIR 11 - 10534521
HGC6 | Ascenseur | Bâtiment B | EIR 10 - 10534523
Hôpital de pédiatrie et de rééducation de Bullion
HPRB1 | Ascenseur | Bâtiment Minvielle | 58092
HPRB2 | Ascenseur | Bâtiment Guerin | 630483
HPRB3 | Monte charge non accompagné | Service Pharmacie central | 45 155/10778035
HPRB4 | Monte charge non accompagné | Service cuisine bâtiment central | 45 089/10781258
HPRB5 | Monte charge non accompagné | Service économat bâtiment central | 42 219/10782853
HPRB6 | Monte plats | Bâtiment Guerin | 06 582/10782852
Centre Hospitalier de Plaisir
CHP1 | Ascenseur | PALEWSKI | AMP5629T
CHP2 | monte-malades | ROSERAIE 1 | AMU3647X
CHP3 | Ascenseur | ROSERAIE 1 | AMU3659X
CHP4 | Ascenseur | ROSERAIE 2 | AMU3660X
CHP5 | monte-malades | ROSERAIE 2 | AMU3648X
CHP6 | Ascenseur | PHARMACIE EXBLANCHISSERIE | AMU3649X
CHP7 | Ascenseur | PEDOPSY ANNE BARRATIN | AMU3650X
CHP8 | monte-charges accompagné | CUISINE | AMU3651X
CHP9 | monte-malades | BALNEOTHERAPIE EX VERLAINE V120 | AMP2584W
CHP10 | Ascenseur | EX VERLAINE V120 | AMU3661X
CHP11 | Ascenseur | NORMANDIE V120 | AMP2583W
CHP12 | Ascenseur | USN1 | AMP5631T
CHP13 | monte-malades | USN1 | AMP5630T
CHP14 | monte-malades | USN2 | AMU3652X
CHP15 | Ascenseur | USN3 | AMU3653X
CHP16 | Ascenseur | OLIVIERS | AMU3654X
CHP17 | Ascenseur | LES GLYCINES | AMU3663X
CHP18 | Ascenseur | GRIS LES HIRONDELLES NORMANDIE DAUPHINE V120 | AMU3664X
CHP19 | monte-charges accompagné | LES SAULES | AMU3655X
CHP20 | plateforme élévatrice | LES SAULES | AMU3656X
CHP21 | monte-malades | BOURGOGNE V120 | AMU3657X
CHP22 | plateforme élévatrice | OCEANE | AMU3658X
CHP23 | Ascenseur | EMP ST CYR | AMP2661R
CHP24 | Ascenseur | LA FERRONNERIE | AMP2662R
CHP25 | monte-malades | CGR | AMP5647T
CHP26 | monte-malades | CGR | AMP5648T
CHP27 | monte-malades | CGR | AMP5649T
CHP28 | monte-malades | CGR | AMP5650T
CHP29 | Ascenseur | LA FONTAINE | AMP5651T
CHP30 | Ascenseur | LA FONTAINE COTE CMPA | AMP5652T
CHP31 | Ascenseur | LES SAULES CHARCOT | AMP5653T
CHP32 | Ascenseur | BATIMENT BLEU | AMP5654T
CHP33 | Ascenseur | LA POMMERAIE 78G12 EXTRA | AMP5655T
CHP34 | Ascenseur | MONTAIGNE RAMBOUILLET | AMP5656T
CHP35 | plateforme élévatrice | PHARMACIE EXBLANCHISSERIE
CHP36 | Ascenseur | EMP ST CYR 1 rue de l'ABBAYE | 45304662/6743998
CHP37 | plateforme élévatrice | CALYPSO EX TRESOR PUBLIC PLAISIR | VIV0069760125
CHP38 | Ascenseur | USN2 | 61122
EHPAD "Les Aulnettes"
ELA1 | Ascenseur | Batiment principal ascenseur A Accueil | 45 KCO 855
ELA3 | monte-malades | Batiment principal ascenseur A Accueil | 45 KAC 692
ELA4 | monte-malades | extention | 45 KAC 694
ELA5 | Ascenseur | cuisine | 45 KAC 693
Hôpital Le Vesinet
HLV1 | Ascenseur | BAT A | AMP 1099 T
HLV2 | Ascenseur | BAT C | AMP 1100 T
HLV3 | monte-dossiers | ADMISSIONS | AMP 1107 T
HLV4 | Ascenseur | BAT E | AMP 1101 T
HLV5 | Ascenseur | BAT F | AMP 1102 T
HLV6 | monte-charges non accompagné | BALNEOTHERAPIE | AMQ 6753 X
HLV7 | Ascenseur | OLIVIERS/BALNEO | AMQ 6752 X
HLV8 | Ascenseur | BAT G | AMP 1103 T
HLV9 | Ascenseur | BAT I | SYM1250
HLV10 | Ascenseur | BAT I | SYM1600
HLV11 | monte-plats | CUISINE | AMP 1106 T
Centre Hospitalier de la Mauldre
CHM1 | Ascenseur | Nouveau batiment | 04MM2239A
CHM2 | monte-charges non accompagné | Nouveau batiment | 04MM2239B
CHM3 | monte-malades | Nouveau batiment | 04MM2239C
CHM4 | monte-malades | ULS | 2344208501
CHM5 | monte-malades | USN | 43338638
CHM6 | monte-charges non accompagné | Batiment 1 | 10617759
CHM7 | monte-malades | Batiment 1 | 10617758
CHM8 | Ascenseur | Batiment 2 | 10617748
CHM9 | Ascenseur | Batiment 2 | 10617749
CHM10 | monte-charges non accompagné | Batiment 3 | 10617760
CHM11 | monte-malades | Batiment 3 | 10617761
Hôpital de Houdan
HDH1 | ascenseur | DUMONTHIER | 45N BDE 78
HDH2 | monte-malades | MEDECINE | 45 EIQ 92
HDH3 | monte-malades | 4 SAISONS | 45N JB 671
HDH4 | monte-malades | 4 SAISONS | 45N JB 672
HDH5 | monte-malades | ROSERAIE A | 45 EIQ 93
HDH6 | monte-malades | ROSERAIE B | 45 EIQ 89