## PG
UNIVERSITÉ DE LA RÉUNION CAMPUS UNIVERSITAIRE DU MOUFIA 15 AVENUE RENÉ CASSIN BP 7151 97715 SAINT-DENIS MESSAG CÉDEX 9 Tél. : 0262 / 93.80.54 Fax : 0262 / 93.80.77
CDPGF - BPU
PRESTATIONS DE MAINTENANCE DES ONDULEURS DE L’UNIVERSITE DE LA REUNION

## lot 1
UNIVERSITE DE LA REUNION ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES ONDULEURS CDPGF - LOT 1
SITE | SECTEUR / LOCALISATION | MODELE | PUISS (KVA) | Qté | Prix unitaire | Ptotal HT
MOUFIA
| S4 B 1ER | RIELLO RM 2000 | 20 | 1 |  | 0
| S1 | APS France SEA | 3.7 | 1 |  | 0
|  | MGE GALAXY 3000 + 1 caisson batteries | 30 | 1 |  | 0
| REPROGRAPHIE | I POWER | 10 | 1 |  | 0
| Salle serveurs A1e | MGE GALAXY 5000 | 100 | 1 |  | 0
|  | APC GALAXY 5000 | 120 | 1 |  | 0
| BU - E1a | AESB | 1.08 | 1 |  | 0
| BU – E1b | RT 1500 | 15 | 1 |  | 0
sous-total maintenance onduleurs CAMPUS MOUFIA | [5 empty] | 0
PTU | Bât 1 Niv2 | RT1500 | 15 | 1 |  | 0
| Bât 1 Niv4 | RT1500 | 15 | 1 |  | 0
| Bât 2 Niv1 | RT1500 | 15 | 1 |  | 0
| Bât 3 Niv2 | RT1500 | 15 | 1 |  | 0
sous-total maintenance onduleurs PTU | [5 empty] | 0
VICTOIRE | Salle serveur | RT1500 | 15 | 1 |  | 0
sous-total maintenance onduleurs VICTOIRE | [5 empty] | 0
ESPE | Bât P | SLC twin PRO2 | 6 | 1 |  | 0
| Bât P- s12 | APS Smart UPS RC | 3 | 1 |  | 0
sous-total maintenance onduleurs BELLEPIERRE | [5 empty] | 0
TOTAL MAINTENANCE ONDULEURS LOT 1 | [5 empty] | 0
[5 empty] | Total Lot 1 HT | 0
[5 empty] | TVA 8,5% | 0
[5 empty] | TOTAL LOT 1 TTC | 0
OPTION n°1
N° OPTION | SITE |  |  | Qté | Prix unitaire | Ptotal HT
1 | CAMPUS MOUFIA |  |  | 6 |  | 0
| ESPE |  |  | 2 |  | 0
| PTU |  |  | 1 |  | 0
|  |  |  | Option n°1 | Total Lot 1 HT | 0
[5 empty] | TVA 8,5% | 0
[5 empty] | TOTAL LOT 1 TTC | 0
OPTION n°2
N° OPTION | SITE |  |  | Qté | Prix unitaire | Ptotal HT
2 | CAMPUS MOUFIA |  |  | 6 |  | 0
| ESPE |  |  | 2 |  | 0
| PTU |  |  | 1 |  | 0
|  |  |  | Option n°2 | Total Lot 1 HT | 0
[5 empty] | TVA 8,5% | 0
[5 empty] | TOTAL LOT 1 TTC | 0

## lot 2
UNIVERSITE DE LA REUNION ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES ONDULEURS CDPGF - LOT 2
SITE | SECTEUR | MODELE | PUISS (KVA) | Qté | Prix unitaire | Ptotal HT
IUT ST PIERRE | Sous-sol Galerie technique | RT3000 | 30 | 1 |  | 0
|  | SALICRU SLC 40 CUBE 4 | 30 | 1 |  | 0
sous-total maintenance onduleurs IUT ST PIERRE | [5 empty] | 0
ESIROI | Serveur | UPS MST40-T4 | 40 | 1 |  | 0
sous-total maintenance onduleurs ESIROI | [5 empty] | 0
SEAS OI - ST PIERRE | local énergie | RIELLO UPS MP 60 | 60 | 1 |  | 0
| TGBT Radom | RIELLO MDT 15 | 15 | 1 |  | 0
| TGBT Radom | RIELLO SD3300 | 3 | 1 |  | 0
sous-total maintenance onduleurs SEAS OI ST PIERRE | [5 empty] | 0
UFR SANTE | TGBT Bât Principal | RIELLO UPS MST 80 | 80 | 1 |  | 0
| Bât C Salle serveurs | SENTRYUM DS3TK20JT100RUA | 20 | 1 |  | 0
TAMPON | Bât L | Riello UPS online | 10 | 1 |  | 0
| BU | Riello UPS | 10 | 1 |  | 0
| Bât S - Administration | RIELLO MDT 15 | 15 | 1 |  | 0
| Bat P | SYRIUS S2S | 15 |  |  | 0
sous-total maintenance onduleurs campus du TAMPON | [5 empty] | 0
MAIDO | Atelier | LEGRAND TRIMOD | 60 | 1 |  | 0
| Local électrique | RIELLO SENTRYUM ups s3t 20 | 20 | 1 |  | 0
|  | riello mst 10 | 10 | 1 |  | 0
| Salle réseaux | RIELLOSENTINEL | 6 | 1 |  | 0
sous-total maintenance onduleurs MAIDO | [5 empty] | 0
TOTAL MAINTENANCE ONDULEURS LOT 2 | [5 empty] | 0
[5 empty] | Total Lot 2 HT | 0
[5 empty] | TVA 8,5% | 0
[5 empty] | TOTAL LOT 2 TTC | 0
OPTION n°1
N° OPTION | SITE |  |  | Qté | Prix unitaire | Ptotal HT
1 | IUT ST PIERRE |  |  | 2 |  | 0
| ESIROI |  |  | 1 |  | 0
| SEAS OI - ST PIERRE |  |  | 3 |  | 0
| TAMPON |  |  | 4 |  | 0
| MAIDO |  |  | 4 |  | 0
|  |  |  | Option n°1 | Total Lot 2 HT | 0
[5 empty] | TVA 8,5% | 0
[5 empty] | TOTAL LOT 1 TTC | 0
OPTION n°2
N° OPTION | SITE |  |  | Qté | Prix unitaire | Ptotal HT
2 | IUT ST PIERRE |  |  | 2 |  | 0
| ESIROI |  |  | 1 |  | 0
| SEAS OI - ST PIERRE |  |  | 3 |  | 0
| TAMPON |  |  | 4 |  | 0
| MAIDO |  |  | 4 |  | 0
|  |  |  | Option n°2 | Total Lot 2 HT | 0
[5 empty] | TVA 8,5% | 0
[5 empty] | TOTAL LOT 1 TTC | 0

## BPU
UNIVERSITE DE LA REUNION ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES ONDULEURS Bordereau de prix unitaires interventions hors forfaits
désignation |  | quantité | prix unitaire HT
Indemnité de déplacement |  | 1
Taux horaire technicien heures marché |  | 1
Taux horaire intervention hors heures marché en semaine, hors nuit |  | 1
Taux horaire intervention samedi hors nuit |  | 1
Taux horaire intervention dimanche hors nuit |  | 1
Taux horaire intervention jours fériés hors nuit |  | 1
Majoration intervention de nuit (22h-5h) |  | 1
Bordereau de prix unitaires pièces détachées
désignation | quantité | prix unitaire HT | Temps Main d'Oeuvre Heure hors déplacement
batterie 12V 0,8Ah | 1
batterie 12V 1,2Ah | 1
batterie 12V 2Ah | 1
batterie 12V 2,8Ah | 1
batterie 12V 3,2Ah | 1
batterie 12V 4Ah | 1
batterie 12V 4,5Ah | 1
batterie 12V 5Ah | 1
batterie 12V 7Ah | 1
batterie 12V 9Ah | 1
batterie 12V 12Ah | 1
batterie 12V 17Ah | 1
batterie 12V 18Ah | 1
batterie 12V 20Ah | 1
batterie 12V 24Ah | 1
batterie 12V 36Ah | 1
batterie 12V 38Ah | 1
batterie 12V 40Ah | 1
batterie 12V 50Ah | 1
batterie 12V 55Ah | 1
batterie 12V 65Ah | 1
batterie 12V 80Ah | 1
batterie 12V 100Ah | 1
batterie 12V 110Ah | 1
récupération batterie existante et évacuation vers décharge agrée | 1