## PdG LOT unique
Maître d'Ouvrage
REGION GENDARMERIE DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE Bureau de l’Immobilier et du Logement 30 Bd Maréchal Joffre 21000 DIJON
Travaux secondaires de raccordement Au réseau urbain Caserne BELTRAME (89)
33 rue des Migraines 89000 AUXERRE
– les quantités renseignées dans la DPGF ne doivent pas être modifiées par les candidats – les lignes PM (pour mémoire) ne sont pas à renseigner
Bureau d'Etudes
Lot unique : CHAUFFAGE D.P.G.F. Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
| Siège Social (Dijon) 13, Rue du Golf 21800 QUETIGNY Tél : 09.72.29.05.45 @Mail : febus@febus.fr | Phase
|  | DIAG |  | APS | APD |  | PRO | EXE
|  | N° Affaire : 25-0034T |  |  |  | Date : 07/07/2025
|  | Rédacteur : DS/NP |  |  |  | Indice : O (Original)
40000
500
350
1500
250
50
80
100
10000
500
|  | 155 | ml | 125
450
|  | 150 |  | 400
0
120
120
0
150
150
150
150
0
35
40
40
0
0
350
60
50
0
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
0
|  |  |  | +LC(2)*1,2 | 100
|  |  |  | +LC(2)*1,3 | 80
|  |  |  | +LC(2)*1,4 | 65
|  |  |  | +LC(2)*1,5 | 40
|  |  |  | +LC(2)*1,6 | 35
|  |  |  | +LC(2)*1,6 | 35
|  |  |  | +LC(2)*1,6 | 200
|  |  |  | +LC(2)*1,6 | 100
|  |  |  | +LC(2)*1,6 | 80
|  |  |  | +LC(2)*1,6 | 65
500
350
300
|  |  |  | +LC(2)*1,6 | 100
|  |  |  | +LC(2)*1,6 | 80
|  |  |  | +LC(2)*1,6 | 65
50
350
300
550
900
0
5000
2500
100
120
500
5500
0
| Fourniture, pose, compris percement et rebouchage de la façade, d'un extracteur de parois dans la salle d'eau avec débit variable en fonction de l'hygrométrie - 90 m3/h |  |  | 700
500
500
700
1500
500
150
100
|  |  |  | 42 | 35
0
0
1500
150
120
50
0
4500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
140
140
1700
70
50
25
100

## DPGF
Article CCTP | Dénomination | Q | U. | P.U. € H.T. | P.T. € H.T.
3 | DESCRIPTION DES TRAVAUX
3.1 | Généralités |  | PM
3.2 | Etudes d'exécution
| Réalisation des études d'exécution selon le CCTP, comprenant note de calcul, plans, fiche techniques et tout autres éléments nécessaire à la vérification | 1 | ens |  | 0
Total Poste 3.2 |  |  |  | 0
3.3 | Installation de chantier
3.3.1 | Base vie
| Pendant la durée du chantier, et suivant CCTP, mise en place d'un bungalow équipé de vestiaires et de sanitaires conforme à la réglementation du Code du Travail, et d'un bungalow réfectoire permettant la prise de repas sur site | 1 | ens |  | 0
0
| Plan d'installation, balisage, affichages et autres sujétions selon CCTP | 1 | ens |  | 0
Sous total poste 3.3.1 |  |  |  | 0
3.3.2 | Branchements et alimentations
| Pendant la durée du chantier, et suivant CCTP, mise en place d'alimentations provisoires de chantier comprennant un compteur d'eau avec vanne d'isolement et un compteur électrique. Comprennant également un contrôle aux frais de l'entreprise, frais d'installation et de repli | 1 | ens |  | 0
Sous total poste 3.3.2 |  |  |  | 0
Total Poste 3.3 |  |  |  | 0
3.4 | Réseaux gaz
| Conservation de certains postes gaz selon le CCTP |  | PM |  | 0
| Vidange et dépose des réseaux apparents alimentant les chaufferies selon CCTP, y compris évacuation | 3 | ens |  | 0
0
| Vidange et condamnation des réseaux enterrés alimentant les chaufferies suivant CCTP | 3 | ens |  | 0
0
| Dépose du comptage bâtiment 13 par le concessionnaire après vidange et arret de l'abonnement par le MOA |  | PM |  | 0
Total Poste 3.4 |  |  |  | 0
3.5 | Prélèvements amiante
| Provision pour prélèvements amiante suivant CCTP | 5 | ens |  | 0
0
| Prise en compte d'interventions pour la présence d'amiante sous protocole SS4 | 5 | ens |  | 0
0
Total Poste 3.5 |  |  |  | 0
3.6 | Travaux en sous-stations primaires (SPCU)
3.6.1 | Sous-station primaire n°1 - Bâtiment 01
Dépose
| Conservation de la partie sécurité/éclairage, ventilations haute/basse, et du coffret coupure/force selon CCTP |  | PM |  | 0
0
| Isolement et vidange des installations de chauffage et d'ECS et consignation des installations électriques selon le CCTP | 1 | ens |  | 0
0
| Coordination avec le prestatire en charge de la maintenance des chaufferies et avec AUXEV² en charge de la partie primaire |  | PM |  | 0
0
| Dépose des chaudières et de leurs équipements techniques et l'ensemble des réseaux de chauffage selon CCTP | 4 | ens |  | 0
0
| Dépose des conduits de fumées et rebouchage des trémies | 4 | ens |  | 0
0
| Conservation de l'arrivée d'eau froide, du maintien de pression, du pot à boues magnétique et des équipements ainsi que les départs existants (chauffage, ECS, BECS) |  | PM |  | 0
0
| Maintien en service de la production ECS en chaufferie hormis le jour du basculement et toutes sujétions d'adaptations selon le CCTP | 1 | ens |  | 0
0
| Réseaux de distribution hydraulique |  |  |  | 0
0
| Conservation des réseaux du bâtiment |  | PM |  | 0
0
| Désembouage des canalisations au préalable (Hors lot) |  | PM |  | 0
0
| Réseaux de distribution de chauffage en sous-sation en acier noir, y compris accessoires, soudures et supportage : |  |  |  | 0
| - DN125 | 10 | ml |  | 0
| - DN80 | 20 | ml |  | 0
| - DN65 | 10 | ml |  | 0
| - DN50 | 30 | ml |  | 0
| - DN40 | 10 | ml |  | 0
0
| Calorifugeage des réseaux de chauffage en sous-station par coquilles de laine minérale classe 4 avec finition PVC, y compris complément de calorifuge sur les réseaux existants et toutes sujétions | 80 | ml |  | 0
0
| Fourniture, pose et raccordement d'un séparateur d'air, y compris l'ensemble des accessoires selon le CCTP | 1 | ens |  | 0
0
| Panoplies de chauffage |  |  |  | 0
0
| Fourniture, pose et raccordement des panoplies suivantes y compris toutes sujétions : |  |  |  | 0
| Circuit Radiateurs Bâtiment 02 - DN65 (température variable) |  |  |  | 0
| - Vanne d’isolement | 4 | u |  | 0
| - Vanne trois voies motorisée, montée en mélange sur le départ du circuit | 1 | u |  | 0
| - Circulateur double à vitesse variable, type Magna 3 ou équivalent, selon le CCTP | 1 | u |  | 0
| - Manchons anti-vibratiles | 2 | u |  | 0
| - Vanne de décharge | 1 | u |  | 0
| - Sonde de température sur le départ | 1 | u |  | 0
| - Thermomètre de contrôle | 2 | u |  | 0
| - Filtre à tamis | 1 | u |  | 0
| - Clapet anti-retour | 1 | u |  | 0
| - Vanne de vidange | 2 | u |  | 0
| - Purgeur d’air | 2 | u |  | 0
0
| Circuit Radiateurs Bâtiment 03 - DN40 (température variable) |  |  |  | 0
| - Vanne d’isolement | 4 | u |  | 0
| - Vanne trois voies motorisée, montée en mélange sur le départ du circuit | 1 | u |  | 0
| - Circulateur double à vitesse variable, type Magna 3 ou équivalent, selon le CCTP | 1 | u |  | 0
| - Manchons anti-vibratiles | 2 | u |  | 0
| - Vanne de décharge | 1 | u |  | 0
| - Sonde de température sur le départ | 1 | u |  | 0
| - Thermomètre de contrôle | 2 | u |  | 0
| - Filtre à tamis | 1 | u |  | 0
| - Clapet anti-retour | 1 | u |  | 0
| - Vanne de vidange | 2 | u |  | 0
| - Purgeur d’air | 2 | u |  | 0
0
| Circuit Primaire Sous-station Bâtiment 04 - DN50 (température constante) |  |  |  | 0
| - Vanne d’isolement | 4 | u |  | 0
| - Manchons anti-vibratiles | 2 | u |  | 0
| - Circulateur double à vitesse variable, type Magna 3 ou équivalent, selon le CCTP | 1 | u |  | 0
| - Thermomètre de contrôle | 2 | u |  | 0
| - Filtre à tamis | 1 | u |  | 0
| - Clapet anti-retour | 1 | u |  | 0
| - Vanne de vidange | 2 | u |  | 0
| - Purgeur d’air | 2 | u |  | 0
0
| Circuit Primaire Sous-station Bâtiments 08-09-10-11 - DN80 (température constante) |  |  |  | 0
| - Vanne d’isolement | 4 | u |  | 0
| - Manchons anti-vibratiles | 2 | u |  | 0
| - Circulateur double à vitesse variable, type Magna 3 ou équivalent, selon le CCTP | 1 | u |  | 0
| - Thermomètre de contrôle | 2 | u |  | 0
| - Filtre à tamis | 1 | u |  | 0
| - Clapet anti-retour | 1 | u |  | 0
| - Vanne de vidange | 2 | u |  | 0
| - Purgeur d’air | 2 | u |  | 0
0
| Circuit Primaire ECS Bâtiments 02-03 - DN50 (température constante) |  |  |  | 0
| - Vanne d’isolement | 4 | u |  | 0
| - Manchons anti-vibratiles | 2 | u |  | 0
| - Circulateur double à vitesse variable, selon le CCTP | 1 | u |  | 0
| - Thermomètre de contrôle | 2 | u |  | 0
| - Filtre à tamis | 1 | u |  | 0
| - Clapet anti-retour | 1 | u |  | 0
| - Vanne de vidange | 2 | u |  | 0
| - Purgeur d’air | 2 | u |  | 0
0
| Mise en place d'étiquettes d’identifications gravées pour les panoplies selon leur usage | 5 | ens |  | 0
0
| Echangeur urbain |  |  |  | 0
0
| Raccords démontables au secondaire laissés en attente par le prestataire AUXEV² |  | PM |  | 0
0
| Vase d'expansion et remplissage de l’installation |  |  |  | 0
0
| Réalisation de la dilatation de l'eau par un maintien en pression qui sera conservé |  | PM |  | 0
0
| Conservation du remplissage, raccordement sur l'existant comprennant la reprise du calorifugeage par 19mm de gaine souple élastomère | 1 | ens |  | 0
0
| Adoucisseur |  |  |  | 0
0
| Fourniture, pose et raccordement d'un adoucisseur comprennant le bac à sel sur l'alimentation en eau du préparateur ECS et toutes sujétions selon le CCTP | 1 | ens |  | 0
0
| Prévision des équipements supplémentaires suivants sur l'alimentation ECS : |  |  |  | 0
| - Bypass de l’adoucisseur avec vanne d’isolement, | 1 | u |  | 0
| - Vanne d’isolement, | 1 | u |  | 0
| - Filtre à cartouche 100 µm, | 1 | u |  | 0
| - Vanne de cépage, | 1 | u |  | 0
| - Robinet prise d'échantillon, | 1 | u |  | 0
| - Vanne d'isolement, | 1 | u |  | 0
| - Manchette de contrôle en aval du traitement de l’eau, y compris bypass et jeu de vannes | 1 | u |  | 0
0
| Raccordement et protection électrique depuis l'armoire | 1 | ens |  | 0
0
| Mise en place de la première charge en sel, mise en service de l'adoucisseur assuré par la présente entreprise | 1 | ens |  | 0
0
| Préparateur ECS |  |  |  | 0
0
| Fourniture, pose et raccordement d'un échangeur ECS avec pompe secondaire double et V3V y compris supportage et fixation selon le CCTP | 1 | ens |  | 0
0
| Fourniture et pose de l'ensemble des accessoires suivants : |  |  |  | 0
| - Vanne de coupure, | 4 | u |  | 0
| - Vanne de vidange, | 2 | u |  | 0
| - Thermomètre à plongeur, | 1 | u |  | 0
| - Purgeur en partie haute | 1 | u |  | 0
0
| Fourniture, pose et raccordement de ballons tampons ECS avec trou d'homme et selon les caractéristiques du CCTP, y compris supports | 2 | u |  | 0
0
| Fourniture et pose de l'ensemble des accessoires suivants : |  |  |  | 0
| - Vanne de coupure, | 8 | u |  | 0
| -Vanne de vidange, | 2 | u |  | 0
| - Thermomètre à plongeur, | 2 | u |  | 0
| - Purgeur en partie haute | 2 | u |  | 0
0
| Raccordement en eau froide en tube multicouche comprennant coudes, raccords et accessoires de fixation | 20 | ml |  | 0
0
| L'alimentation des préparateurs ECS depuis l'eau adoucie comprendra les accessoires suivants : |  |  |  | 0
| - Soupape de sécurité tarée à 7 bars (x2), | 2 | u |  | 0
| - Vase d'expansion sanitaire, | 1 | u |  | 0
| - Vanne de vidange (x2), | 2 | u |  | 0
| - Compteur volumétrique d'eau chaude sanitaire | 1 | u |  | 0
| - Clapet anti-retour (x2), | 2 | u |  | 0
| - Vanne d'isolement 1/4 de tour (x2) | 2 | u |  | 0
0
| Raccordement de l'eau chaude sanitaire en sortie des ballons comprennant les éléments suivants : | 10 | ml |  | 0
| - Vanne de coupure, | 2 | u |  | 0
| - Thermomètre de contrôle, | 2 | u |  | 0
| - Purgeur, | 2 | u |  | 0
| - Doigt de gant pour sonde | 2 | u |  | 0
| - Robinet de prise d'échantillon | 1 | u |  | 0
| - Manchette de contrôle coudée avec jeu de vanne | 1 | u |  | 0
| - Compteur ECS | 1 | u |  | 0
0
| Calorifugeage en manchons élastomères de 13mm d'épaisseur pour l'EF | 20 | ml |  | 0
0
| Calorifugeage en manchons élastomères pour l'ECS, d'épaisseur : |  |  |  | 0
| - 32mm | 10 | ml |  | 0
0
| Bouclage ECS |  |  |  | 0
0
| Réalisation et raccordement du réseau de bouclage ECS en cuivre jusqu'en limite de sous-station Ø28x1 | 20 | ml |  | 0
0
| Prévision des équipements suivants sur le retour de l'ECS : |  |  |  | 0
| - Thermomètre de contrôle | 1 | u |  | 0
| - Vanne d'isolement 1/4 de tour en amont de chaque circulateur, | 4 | u |  | 0
| - Pompes de bouclage simple en parallèle DN25 | 2 | u |  | 0
| - Clapet anti-retour en aval de chaque pompe | 2 | u |  | 0
| - Vanne d'isolement 1/4 de tour en aval de chaque clapet anti-retour, | 2 | u |  | 0
| - Manchette droite de contrôle | 1 | u |  | 0
| - Robinet d'échantillonage | 1 | u |  | 0
| - Vanne d'équilibrage | 1 | u |  | 0
0
| Calorifugeage en manchons élastomères pour l'isolation des réseaux, d'épaisseur : |  |  |  | 0
| - 25mm | 20 | ml |  | 0
0
| Régulation et armoire électrique |  |  |  | 0
0
| Remplacement de l'armoire électrique et mise à jour des schémas électriques | 1 | ens |  | 0
0
| En façade, l’armoire électrique comportera les éléments suivants : |  |  |  | 0
| -Sectionneur général verrouillable avec poignée extérieure, | 1 | u |  | 0
| - Arrêt d’urgence correspondant au CCTP, | 1 | u |  | 0
| - Voyant de tension constamment en service, | 1 | u |  | 0
| - Test lampes, | 1 | u |  | 0
| - Commutateur d’arrêt de signalisation (sauf voyants défaut), | 1 | u |  | 0
| - Voyant défaut pour le manque d’eau et toutes sujétions correspondant au CCTP, | 1 | u |  | 0
| - Voyant marche pour chaque moteur, | 10 | u |  | 0
| - Voyant défaut pour chaque moteur, | 10 | u |  | 0
| - Commutateur deux positions par moteur et toutes sujétions correspondant au CCTP | 10 | u |  | 0
0
| L'armoire électrique comportera les éléments internes suivants : |  |  |  | 0
| - Transformateur 220 V / 24 V, protégé à l’entrée et à la sortie pour la signalisation, | 1 | u |  | 0
| - Prise électrique avec protection 230 V 10 A, protégées par un disjoncteur différentiel 30 mA, | 1 | u |  | 0
| - Matériel nécessaire à la commande et à la protection des moteurs, qu’il soit en monophasé ou triphasé, | 10 | u |  | 0
| - Relayage pour le manque d’eau (alarme et sécurité), | 1 | u |  | 0
| - Relais nécessaires à la télécommande et à la signalisation, | 1 | u |  | 0
| - Bornier de puissance, | 1 | u |  | 0
| - Eclairage d’armoire, type réglette avec tube fluorescent 18 W, y compris contact de porte et capot d’isolation, | 1 | u |  | 0
| - Casier de rangement pour les schémas. | 1 | u |  | 0
0
| Raccordement électriques de l'ensemble des équipements selon le CCTP, y compris note de calcul, chemin de câble, fourreau et toutes sujétions de cheminement et de raccordement | 1 | ens |  | 0
0
| Réalisation d'une mise à la terre de l'ensemble de l'installation | 1 | ens |  | 0
0
| Fourniture, pose et raccordement de sonde de température extérieure selon le CCTP | 2 | u |  | 0
Sous total poste 3.6.1 |  |  |  | 0
3.6.2 | Sous-station primaire - Bâtiment 05
Dépose
| Conservation de la partie sécurité/éclairage, ventilations haute/basse, et du coffret coupure/force selon CCTP |  | PM |  | 0
0
| Isolement et vidange des installations de chauffage et d'ECS et consignation des installations électriques selon le CCTP | 1 | ens |  | 0
0
| Coordination avec le prestatire en charge de la maintenance des chaufferies et avec AUXEV² en charge de la partie primaire |  | PM |  | 0
0
| Dépose de la chaudière et de leurs équipements techniques et l'ensemble des réseaux de chauffage selon CCTP | 1 | ens |  | 0
0
| Dépose des conduits de fumées et rebouchage de la trémie et la sortie en toiture étanchée | 1 | ens |  | 0
0
| Conservation de l'arrivée d'eau froide, du système de désembouage magnétique ainsi que les départs existants (chauffage, ECS, BECS) |  | PM |  | 0
0
| Maintien en service de la production ECS en chaufferie hormis le jour du basculement, compris adaptations et toutes sujétions selon le CCTP | 1 | ens |  | 0
0
| Réseaux de distribution hydraulique |  |  |  | 0
0
| Conservation des réseaux du bâtiment |  | PM |  | 0
0
| Désembouage des canalisations au préalable (Hors lot) |  | PM |  | 0
0
| Réseaux de distribution de chauffage en sous-sation en acier noir, y compris accessoires, soudures et supportage : |  | ens |  | 0
| - DN80 | 10 | ml |  | 0
| - DN65 | 5 | ml |  | 0
| - DN50 | 15 | ml |  | 0
| - DN40 | 15 | ml |  | 0
0
| Calorifugeage des réseaux de chauffage en sous-station par coquilles de laine minérale classe 4 avec finition PVC, y compris complément de calorifuge sur les réseaux existants et toutes sujétions | 45 | ml |  | 0
0
| Fourniture, pose et raccordement d'un séparateur d'air, y compris l'ensemble des accessoires selon le CCTP | 1 | ens |  | 0
0
| Panoplies de chauffage |  |  |  | 0
0
| Fourniture, pose et raccordement des panoplies suivantes y compris toutes sujétions : |  |  |  | 0
| Circuit Radiateurs - DN50 (température variable) |  |  |  | 0
| - Vanne d’isolement 1/4 de tour, | 4 | u |  | 0
| - Vanne trois voies motorisée, montée en mélange sur le départ du circuit, | 1 | ens |  | 0
| - Circulateur simple à vitesse variable DN40, type Magna 3 ou techniquement équivalent, | 1 | u |  | 0
| - Manchons anti-vibratiles, | 2 | u |  | 0
| - Vanne de décharge, | 1 | ens |  | 0
| - Sonde de température sur le départ, | 1 | u |  | 0
| - Thermomètre de contrôle, | 2 | u |  | 0
| - Filtre à tamis, | 1 | u |  | 0
| - Clapet anti-retour, | 1 | u |  | 0
| - Vanne de vidange, | 2 | u |  | 0
| - Purgeur d’air | 2 | u |  | 0
0
| Circuit Primaire ECS - DN40 (température constante) |  |  |  | 0
| - Vanne d’isolement 1/4 de tour, | 4 | u |  | 0
| - Circulateur simple à vitesse variable DN40, type Magna 3 ou techniquement équivalent, | 1 | ens |  | 0
| - Manchons anti-vibratiles, | 2 | u |  | 0
| - Thermomètre de contrôle, | 2 | u |  | 0
| - Filtre à tamis, | 1 | u |  | 0
| - Clapet anti-retour, | 1 | u |  | 0
| - Vanne de vidange, | 2 | u |  | 0
| - Purgeur d’air | 2 | u |  | 0
0
| Réalisation d'étiquettes d’identifications gravées pour différencier les panoplies selon leur usage | 2 | ens |  | 0
0
| Echangeur urbain |  |  |  | 0
0
| Raccords démontables au secondaire laissés en attente par le prestataire AUXEV² |  | PM |  | 0
0
| Vase d'expansion |  |  |  | 0
0
| Fourniture et pose d'un vase d'expansion ayant une dilatation de l'eau absorbée selon les caractéristiques du CCTP |  |  |  | 0
| - 80 litres (à vérifier en EXE) | 1 | u |  | 0
0
| Adoucisseur |  |  |  | 0
0
| Fourniture, pose et raccordement d'un adoucisseur comprennant le bac à sel sur l'alimentation en eau du préparateur ECS et toutes sujétions selon le CCTP | 1 | ens |  | 0
0
| Prévision des équipements supplémentaires suivants sur l'alimentation ECS : |  |  |  | 0
| - Bypass de l’adoucisseur avec vanne d’isolement, | 1 | u |  | 0
| - Vanne d’isolement, | 1 | u |  | 0
| - Filtre à cartouche 100 µm, | 1 | u |  | 0
| - Vanne de cépage, | 1 | u |  | 0
| - Robinet prise d'échantillon, | 1 | u |  | 0
| - Vanne d'isolement, | 1 | u |  | 0
| - Manchette de contrôle en aval du traitement de l’eau, y compris bypass et jeu de vannes | 1 | u |  | 0
0
| Raccordement et protection électrique depuis l'armoire | 1 | ens |  | 0
0
| Mise en place de la première charge en sel, mise en service de l'adoucisseur assuré par la présente entreprise | 1 | ens |  | 0
0
| Production ECS |  |  |  | 0
0
| Raccordement de la partie primaire du ballon ainsi de la coupure de l'épingle électrique selon le CCTP | 1 | ens |  | 0
0
| Fourniture et pose d'un préparateur ECS en acier inoxydable avec serpentin intégré, selon les caractéistiques du CCTP, y compris support | 1 | ens |  | 0
0
| L’alimentation du préparateur ECS sera reprise depuis l’eau adoucie et comprendra : |  |  |  | 0
| - Soupape de sécurité tarée à 7 bars, | 1 | u |  | 0
| - Vase d’expansion sanitaire, | 1 | u |  | 0
| - Vanne de vidange, | 1 | u |  | 0
| - Compteur volumétrique d’eau chaude sanitaire, | 1 | u |  | 0
| - Clapet anti-retour, | 1 | u |  | 0
| - Vanne d’isolement ¼ de tour | 1 | u |  | 0
0
| Raccordement de l'eau chaude sanitaire en sortie du ballon comprennant les éléments suivants : | 10 | ml |  | 0
| - Vanne de coupure, | 1 | u |  | 0
| - Thermomètre de contrôle, | 1 | u |  | 0
| - Purgeur, | 1 | u |  | 0
| - Doigt de gant pour sonde | 1 | u |  | 0
| - Robinet de prise d'échantillon | 1 | u |  | 0
| - Manchette de contrôle coudée avec jeu de vanne | 1 | u |  | 0
| - Compteur ECS | 1 | u |  | 0
0
| Calorifugeage en manchons élastomères de 13mm d'épaisseur pour l'EF | 1 | ml |  | 0
0
| Calorifugeage en manchons élastomères pour l'ECS, d'épaisseur : |  |  |  | 0
| - 25mm | 10 | ml |  | 0
0
| Bouclage ECS |  |  |  | 0
0
| Réalisation et raccordement du réseau de bouclage ECS en cuivre jusqu'en limite de sous-station Ø28x1 | 10 | ml |  | 0
0
| Prévision des équipements suivants sur le retour de l'ECS : |  |  |  | 0
| - Thermomètre de contrôle | 1 | u |  | 0
| - Vanne d'isolement 1/4 de tour en amont de chaque circulateur, | 4 | u |  | 0
| - Pompes de bouclage simple en parallèle DN20 | 2 | u |  | 0
| - Clapet anti-retour en aval de chaque pompe | 2 | u |  | 0
| - Vanne d'isolement 1/4 de tour en aval de chaque clapet anti-retour, | 2 | u |  | 0
| - Manchette droite de contrôle | 1 | u |  | 0
| - Robinet d'échantillonage | 1 | u |  | 0
| - Vanne d'équilibrage | 1 | u |  | 0
0
| Calorifugeage en manchons élastomères pour l'isolation des réseaux, d'épaisseur : |  |  |  | 0
| - 19mm | 10 | ml |  | 0
0
| Régulation et armoire électrique |  |  |  | 0
0
| Remplacement de l'armoire électrique et mise à jour des schémas électriques | 1 | ens |  | 0
0
| En façade, l’armoire électrique comportera les éléments suivants : |  |  |  | 0
| -Sectionneur général verrouillable avec poignée extérieure, | 1 | u |  | 0
| - Arrêt d’urgence correspondant au CCTP, | 1 | u |  | 0
| - Voyant de tension constamment en service, | 1 | u |  | 0
| - Test lampes, | 1 | u |  | 0
| - Commutateur d’arrêt de signalisation (sauf voyants défaut), | 1 | u |  | 0
| - Voyant défaut pour le manque d’eau et toutes sujétions correspondant au CCTP, | 1 | u |  | 0
| - Voyant marche pour chaque moteur, | 5 | u |  | 0
| - Voyant défaut pour chaque moteur, | 5 | u |  | 0
| - Commutateur deux positions par moteur et toutes sujétions correspondant au CCTP | 5 | u |  | 0
0
| L'armoire électrique comportera les éléments internes suivants : |  |  |  | 0
| - Transformateur 220 V / 24 V, protégé à l’entrée et à la sortie pour la signalisation, | 1 | u |  | 0
| - Prise électrique avec protection 230 V 10 A, protégées par un disjoncteur différentiel 30 mA, | 1 | u |  | 0
| - Matériel nécessaire à la commande et à la protection des moteurs, qu’il soit en monophasé ou triphasé, | 5 | u |  | 0
| - Relayage pour le manque d’eau (alarme et sécurité), | 1 | u |  | 0
| - Relais nécessaires à la télécommande et à la signalisation, | 1 | u |  | 0
| - Bornier de puissance, | 1 | u |  | 0
| - Eclairage d’armoire, type réglette avec tube fluorescent 18 W, y compris contact de porte et capot d’isolation, | 1 | u |  | 0
| - Casier de rangement pour les schémas. | 1 | u |  | 0
0
| Raccordement électriques de l'ensemble des équipements selon le CCTP, y compris note de calcul, chemin de câble, fourreau et toutes sujétions de cheminement et de raccordement | 1 | ens |  | 0
0
| Réalisation d'une mise à la terre de l'ensemble de l'installation | 1 | ens |  | 0
0
| Fourniture, pose et raccordement de sonde de température extérieure selon le CCTP | 1 | u |  | 0
Sous total poste 3.6.2 |  |  |  | 0
3.6.3 | Sous-station primaire - Bâtiment 13
Dépose
| Conservation de la partie sécurité/éclairage, ventilations haute/basse, et du coffret coupure/force selon CCTP |  | PM |  | 0
0
| Isolement et vidange des installations de chauffage et consignation des installations électriques selon le CCTP | 1 | ens |  | 0
0
| Coordination avec le prestatire en charge de la maintenance des chaufferies et avec AUXEV² en charge de la partie primaire |  | PM |  | 0
0
| Dépose de la chaudière et de leurs équipements techniques (hors pompe conservée) et l'ensemble des réseaux de chauffage selon CCTP | 1 | ens |  | 0
0
| Dépose des conduits de fumées et rebouchage de la trémie et la sortie en toiture étanchée | 1 | ens |  | 0
0
| Conservation de l'arrivée d'eau froide et de ses équipements ainsi que les départs existants (chauffage) |  | PM |  | 0
0
| Réseaux de distribution hydraulique |  |  |  | 0
0
| Conservation des réseaux du bâtiment et désembouage des canalisations au préalable (Hors lot) |  | PM |  | 0
0
| Réseaux de distribution de chauffage en sous-sation en acier noir, y compris accessoires, soudures et supportage : |  | ens |  | 0
| - DN40 | 20 | ml |  | 0
0
| Calorifugeage des réseaux de chauffage en sous-station par coquilles de laine minérale classe 4 avec finition PVC, y compris complément de calorifuge sur les réseaux existants et toutes sujétions | 20 | ml |  | 0
0
| Fourniture, pose et raccordement d'un séparateur d'air, y compris l'ensemble des accessoires selon le CCTP | 1 | ens |  | 0
0
| Panoplies de chauffage |  |  |  | 0
0
| Fourniture, pose et raccordement des panoplies suivantes y compris toutes sujétions : |  |  |  | 0
| Circuit Radiateurs - DN40 (température variable) |  |  |  | 0
| - Vanne d’isolement, | 4 | u |  | 0
| - Vanne trois voies motorisée, montée en mélange sur le départ du circuit, | 1 | ens |  | 0
| - Circulateur simple à vitesse variable reposé, | 1 | u |  | 0
| - Manchos anti-vibratiles, | 2 | u |  | 0
| - Vanne de décharge, | 1 | ens |  | 0
| - Sonde de température sur le départ, | 1 | u |  | 0
| - Thermomètre de contrôle, | 2 | u |  | 0
| - Filtre à tamis, | 1 | u |  | 0
| - Clapet anti-retour, | 1 | u |  | 0
| - Vanne de vidange, | 2 | u |  | 0
| - Purgeur d’air | 2 | u |  | 0
0
| Echangeur urbain |  |  |  | 0
0
| Raccords démontables au secondaire laissés en attente par le prestataire AUXEV² |  | PM |  | 0
0
| Vase d'expansion |  |  |  | 0
0
| La dilatation de l'eau sera absorbée par un vase d'expansion conforme au CCTP : |  |  |  | 0
| - 80 litres | 1 | u |  | 0
0
| Régulation et armoire électrique |  |  |  | 0
0
| Remplacement de l'armoire électrique et mise à jour des schémas électriques | 1 | ens |  | 0
0
| En façade, l’armoire électrique comportera les éléments suivants : |  |  |  | 0
| -Sectionneur général verrouillable avec poignée extérieure, | 1 | u |  | 0
| - Arrêt d’urgence correspondant au CCTP, | 1 | u |  | 0
| - Voyant de tension constamment en service, | 1 | u |  | 0
| - Test lampes, | 1 | u |  | 0
| - Commutateur d’arrêt de signalisation (sauf voyants défaut), | 1 | u |  | 0
| - Voyant défaut pour le manque d’eau et toutes sujétions correspondant au CCTP, | 1 | u |  | 0
| - Voyant marche pour chaque moteur, | 1 | u |  | 0
| - Voyant défaut pour chaque moteur, | 1 | u |  | 0
| - Commutateur deux positions par moteur et toutes sujétions correspondant au CCTP | 1 | u |  | 0
0
| L'armoire électrique comportera les éléments internes suivants : |  |  |  | 0
| - Transformateur 220 V / 24 V, protégé à l’entrée et à la sortie pour la signalisation, | 1 | u |  | 0
| - Prise électrique avec protection 230 V 10 A, protégées par un disjoncteur différentiel 30 mA, | 1 | u |  | 0
| - Matériel nécessaire à la commande et à la protection des moteurs, qu’il soit en monophasé ou triphasé, | 5 | u |  | 0
| - Relayage pour le manque d’eau (alarme et sécurité), | 1 | u |  | 0
| - Relais nécessaires à la télécommande et à la signalisation, | 1 | u |  | 0
| - Bornier de puissance, | 1 | u |  | 0
| - Eclairage d’armoire, type réglette avec tube fluorescent 18 W, y compris contact de porte et capot d’isolation, | 1 | u |  | 0
| - Casier de rangement pour les schémas. | 1 | u |  | 0
0
| Raccordement électriques de l'ensemble des équipements selon le CCTP, y compris note de calcul, chemin de câble, fourreau et toutes sujétions de cheminement et de raccordement | 1 | ens |  | 0
0
| Réalisation d'une mise à la terre de l'ensemble de l'installation | 1 | ens |  | 0
0
| Fourniture, pose et raccordement de sonde de température extérieure selon le CCTP | 1 | u |  | 0
Sous total poste 3.6.3 |  |  |  | 0
Total Poste 3.6 |  |  |  | 0
3.7 | Travaux en sous-stations secondaires (alimentées par la SPCU bâtiment 01)
3.7.1 | Bâtiment 04
Dépose
| Conservation de la partie sécurité/éclairage, ventilations haute/basse, et du coffret coupure/force selon CCTP |  | PM |  | 0
0
| Isolement et vidange des installations de chauffage et d'ECS et consignation des installations électriques selon le CCTP | 1 | ens |  | 0
0
| Coordination avec le prestatire en charge de la maintenance des chaufferies |  | PM |  | 0
0
| Dépose et évacuation partielle de la sous-station selon le CCTP | 1 | ens |  | 0
0
| Conservation de l'arrivée d'eau froide, ainsi que les départs existants (chauffage, ECS, BECS) |  | PM |  | 0
0
| Maintien en service de la production ECS en chaufferie hormis le jour du basculement, compris adaptations et toutes sujétions selon le CCTP | 1 | ens |  | 0
0
| Distribution de chauffage |  |  |  | 0
0
| Désembouage des canalisations de chauffage réalisé au préalable (Hors marché) |  | PM |  | 0
0
| Fourniture, pose et raccordement d'un échangeur à plaques suivant les caractéristiques du CCTP, y compris support | 1 | ens |  | 0
0
| Le réseau "primaire" de l’échangeur sera composé des équipements suivants : |  |  |  | 0
| - Vanne d’isolement, | 2 | u |  | 0
| - Vanne de réglage, | 1 | u |  | 0
| - Doigt de gants, | 2 | u |  | 0
| - Manomètre, | 1 | u |  | 0
| - Thermomètre, | 2 | u |  | 0
| - Vanne de vidange | 2 | u |  | 0
0
| Le réseau "secondaire" de l’échangeur sera composé des équipements suivants : |  |  |  | 0
| - Soupape de sécurité, | 1 | u |  | 0
| - Vanne d’isolement, | 2 | u |  | 0
| - Sonde de température, | 2 | u |  | 0
| - Thermomètre, | 2 | u |  | 0
| - Manomètre, | 1 | u |  | 0
| - Vanne de vidange, | 2 | u |  | 0
| - Pot à boue FLAMCO, Clean Smart EcoPlus ou équivalent, | 1 | u |  | 0
| - Doigt de gants | 2 | u |  | 0
0
| Mise en œuvre de collecteur de chauffage DN65, y compris piquages des panoplies et vannes de purge en extrémité | 2 | u |  | 0
0
| Réseaux de distribution de chauffage en sous-sation en acier noir, y compris accessoires, soudures et supportage : |  | ens |  | 0
| - DN65 | 20 | ml |  | 0
| - DN50 | 10 | ml |  | 0
| - DN40 | 10 | ml |  | 0
0
| Calorifugeage des réseaux de chauffage en sous-station par coquilles de laine minérale classe 4 avec finition PVC, y compris complément de calorifuge sur les réseaux existants et toutes sujétions | 40 | ml |  | 0
0
| Fourniture et pose d'un vase d'expansion conforme au CCTP : |  |  |  | 0
| - 80 litres (à confirmer en EXE) | 1 | u |  | 0
0
| Mise en œuvre d'une vanne d’isolement (avec poignée démontée) | 1 | u |  | 0
0
| Panoplies de chauffage |  |  |  | 0
0
| Fourniture, pose et raccordement des panoplies suivantes y compris toutes sujétions : |  |  |  | 0
| Circuit Radiateurs - DN50 (température variable) |  |  |  | 0
| - Vanne d’isolement, | 4 | u |  | 0
| - Vanne trois voies motorisée, montée en mélange sur le départ du circuit, | 1 | ens |  | 0
| - Circulateur simple à vitesse variable DN40, type Magna 3 ou techniquement équivalent, | 1 | u |  | 0
| - Manchons anti-vibratiles, | 2 | u |  | 0
| - Vanne de décharge, | 1 | ens |  | 0
| - Sonde de température sur le départ, | 1 | u |  | 0
| - Thermomètre de contrôle, | 2 | u |  | 0
| - Filtre à tamis, | 1 | u |  | 0
| - Clapet anti-retour, | 1 | u |  | 0
| - Vanne de vidange, | 2 | u |  | 0
| - Purgeur d’air | 2 | u |  | 0
0
| Circuit Primaire ECS - DN40 (température constante) |  |  |  | 0
| - Vanne d’isolement, | 4 | u |  | 0
| - Circulateur simple à vitesse variable DN40, type Magna 3 ou techniquement équivalent, | 1 | ens |  | 0
| - Manchons anti-vibratiles, | 2 | u |  | 0
| - Thermomètre de contrôle, | 2 | u |  | 0
| - Filtre à tamis, | 1 | u |  | 0
| - Clapet anti-retour, | 1 | u |  | 0
| - Vanne de vidange, | 2 | u |  | 0
| - Purgeur d’air | 2 | u |  | 0
0
| Réalisation d'étiquettes d’identifications gravées pour différencier les panoplies selon leur usage | 2 | ens |  | 0
0
| Adoucisseur |  |  |  | 0
0
| Fourniture, pose et raccordement d'un adoucisseur comprennant le bac à sel sur l'alimentation en eau du préparateur ECS et toutes sujétions selon le CCTP | 1 | ens |  | 0
0
| Prévision des équipements supplémentaires suivants sur l'alimentation ECS : |  |  |  | 0
| - Bypass de l’adoucisseur avec vanne d’isolement, | 1 | u |  | 0
| - Vanne d’isolement, | 1 | u |  | 0
| - Filtre à cartouche 100 µm, | 1 | u |  | 0
| - Vanne de cépage, | 1 | u |  | 0
| - Robinet prise d'échantillon, | 1 | u |  | 0
| - Vanne d'isolement, | 1 | u |  | 0
| - Manchette de contrôle en aval du traitement de l’eau, y compris bypass et jeu de vannes | 1 | u |  | 0
0
| Raccordement et protection électrique depuis l'armoire | 1 | ens |  | 0
0
| Mise en place de la première charge en sel, mise en service de l'adoucisseur assuré par la présente entreprise | 1 | ens |  | 0
0
| Remplissage de l’installation |  |  |  | 0
0
| Raccordement en eau froide en tube multicouche comprennant coudes, raccords et accessoires de fixation | 20 | ml |  | 0
0
| Le remplissage chauffage comportera les accessoires hydrauliques suivants : |  |  |  | 0
| - Vanne d’isolement, | 4 | u |  | 0
| - Filtre à tamis, | 1 | u |  | 0
| - Compteur volumétrique avec émeteur d'impulsions, | 1 | u |  | 0
| - Robinet de puisage, | 1 | u |  | 0
| - Disconnecteur hydraulique de type CA, | 1 | u |  | 0
| - Pot d’introduction comprennant entonnoir et bypass | 1 | u |  | 0
0
| Calorifugeage en manchons élastomères pour l'isolation des réseaux, d'épaisseur : |  |  |  | 0
| - 19mm | 20 | ml |  | 0
0
| Production ECS |  |  |  | 0
0
| Fourniture, pose et raccordement d'un préparateur ECS, selon les caractéristiques du CCTP, y compris support | 1 | ens |  | 0
0
| Mise en place des équipements suivant : |  |  |  | 0
| - Purgeur en partie haute, | 1 | u |  | 0
| - Vanne de vidange, | 1 | u |  | 0
| - Thermomètre à plongeur, | 1 | u |  | 0
| - Vanne de coupure. | 2 | u |  | 0
0
| Raccordement en eau froide en tube multicouche comprennant coudes, raccords et accessoires de fixation | 20 | ml |  | 0
0
| Mise en place de l'alimentation du préparateur ECS comprennant les accessoires suivant : |  |  |  | 0
| - Soupape de sécurité tarée à 7 bars, | 1 | u |  | 0
| - Vases d’expansion sanitaire, | 1 | u |  | 0
| - Vanne de vidange, | 1 | u |  | 0
| - Compteur volumétrique d’eau chaude sanitaire, | 1 | u |  | 0
| - Clapet anti-retour, | 1 | u |  | 0
| - Vanne d’isolement 1/4 de tour. | 1 | u |  | 0
0
| Raccordement de l'eau chaude sanitaire en sortie du ballon comprennant les éléments suivants : | 10 | ml |  | 0
| - Vanne de coupure, | 1 | u |  | 0
| - Thermomètre de contrôle, | 1 | u |  | 0
| - Purgeur, | 1 | u |  | 0
| - Doigt de gant pour sonde | 1 | u |  | 0
| - Robinet de prise d'échantillon | 1 | u |  | 0
| - Manchette de contrôle coudée avec jeu de vanne | 1 | u |  | 0
| - Compteur ECS | 1 | u |  | 0
0
| Calorifugeage en manchons élastomères de 13mm d'épaisseur pour l'EF | 20 | ml |  | 0
0
| Calorifugeage en manchons élastomères pour l'ECS, d'épaisseur : |  |  |  | 0
| - 25mm | 10 | ml |  | 0
0
| Bouclage ECS |  |  |  | 0
0
| Réalisation et raccordement du réseau de bouclage ECS en cuivre jusqu'en limite de sous-station Ø22x1 | 10 | ml |  | 0
0
| Prévision des équipements suivants sur le retour de l'ECS : |  |  |  | 0
| - Thermomètre de contrôle | 1 | u |  | 0
| - Vanne d'isolement, | 4 | u |  | 0
| - Pompes de bouclage simple en parallèle DN20 | 2 | u |  | 0
| - Clapet anti-retour en aval de chaque pompe | 2 | u |  | 0
| - Vanne d'isolement 1/4 de tour en aval de chaque clapet anti-retour, | 2 | u |  | 0
| - Manchette droite de contrôle | 1 | u |  | 0
| - Robinet d'échantillonage | 1 | u |  | 0
| - Vanne d'équilibrage | 1 | u |  | 0
0
| Calorifugeage en manchons élastomères pour l'isolation des réseaux, d'épaisseur : |  |  |  | 0
| - 19mm | 10 | ml |  | 0
0
| Régulation et armoire électrique |  |  |  | 0
0
| Remplacement de l'armoire électrique et mise à jour des schémas électriques | 1 | ens |  | 0
0
| En façade, l’armoire électrique comportera les éléments suivants : |  |  |  | 0
| -Sectionneur général verrouillable avec poignée extérieure, | 1 | u |  | 0
| - Arrêt d’urgence correspondant au CCTP, | 1 | u |  | 0
| - Voyant de tension constamment en service, | 1 | u |  | 0
| - Test lampes, | 1 | u |  | 0
| - Commutateur d’arrêt de signalisation (sauf voyants défaut), | 1 | u |  | 0
| - Voyant défaut pour le manque d’eau et toutes sujétions correspondant au CCTP, | 1 | u |  | 0
| - Voyant marche pour chaque moteur, | 4 | u |  | 0
| - Voyant défaut pour chaque moteur, | 4 | u |  | 0
| - Commutateur deux positions par moteur et toutes sujétions correspondant au CCTP | 4 | u |  | 0
0
| L'armoire électrique comportera les éléments internes suivants : |  |  |  | 0
| - Transformateur 220 V / 24 V, protégé à l’entrée et à la sortie pour la signalisation, | 1 | u |  | 0
| - Prise électrique avec protection 230 V 10 A, protégées par un disjoncteur différentiel 30 mA, | 1 | u |  | 0
| - Matériel nécessaire à la commande et à la protection des moteurs, qu’il soit en monophasé ou triphasé, | 4 | u |  | 0
| - Relayage pour le manque d’eau (alarme et sécurité), | 1 | u |  | 0
| - Relais nécessaires à la télécommande et à la signalisation, | 1 | u |  | 0
| - Bornier de puissance, | 1 | u |  | 0
| - Eclairage d’armoire, type réglette avec tube fluorescent 18 W, y compris contact de porte et capot d’isolation, | 1 | u |  | 0
| - Casier de rangement pour les schémas. | 1 | u |  | 0
0
| Raccordement électriques de l'ensemble des équipements selon le CCTP, y compris note de calcul, chemin de câble, fourreau et toutes sujétions de cheminement et de raccordement | 1 | ens |  | 0
0
| Réalisation d'une mise à la terre de l'ensemble de l'installation | 1 | ens |  | 0
0
| Fourniture, pose et raccordement de sonde de température extérieure selon le CCTP | 1 | u |  | 0
Sous total poste 3.7.1 |  |  |  | 0
3.7.2 | Bâtiments 08
Dépose
| Conservation de la partie sécurité/éclairage, ventilations haute/basse, et du coffret coupure/force selon CCTP |  | PM |  | 0
0
| Isolement et vidange des installations de chauffage et d'ECS et consignation des installations électriques selon le CCTP | 1 | ens |  | 0
0
| Coordination avec le prestataire en charge de la maintenance des chaufferies |  | PM |  | 0
0
| Dépose et évacuation partielle de la sous-station selon le CCTP | 1 | ens |  | 0
0
| Conservation de l'arrivée d'eau froide, ainsi que les départs existants (chauffage, ECS, BECS), y compris les pompes de bouclages |  | PM |  | 0
0
| Maintien en service de la production ECS en chaufferie hormis le jour du basculement, compris adaptations et toutes sujétions selon le CCTP | 1 | ens |  | 0
0
| Réseaux de distribution hydraulique |  |  |  | 0
0
| Désembouage des canalisations de chauffage réalisé au préalable (Hors marché) |  | PM |  | 0
0
| Fourniture, pose et raccordement d'un échangeur à plaques suivant les caractéristiques du CCTP, y compris support | 1 | ens |  | 0
0
| Le réseau "primaire" de l’échangeur sera composé des équipements suivants : |  |  |  | 0
| - Vanne d’isolement, | 2 | u |  | 0
| - Vanne de réglage, | 1 | u |  | 0
| - Doigt de gants, | 2 | u |  | 0
| - Manomètre, | 1 | u |  | 0
| - Thermomètre, | 2 | u |  | 0
| - Vanne de vidange | 2 | u |  | 0
0
| Le réseau "secondaire" de l’échangeur sera composé des équipements suivants : |  |  |  | 0
| - Soupape de sécurité, | 1 | u |  | 0
| - Vanne d’isolement, | 2 | u |  | 0
| - Sonde de température, | 2 | u |  | 0
| - Thermomètre, | 2 | u |  | 0
| - Manomètre, | 1 | u |  | 0
| - Vanne de vidange, | 2 | u |  | 0
| - Pot à boue FLAMCO, Clean Smart EcoPlus ou équivalent, | 1 | u |  | 0
| - Doigt de gants | 2 | u |  | 0
0
| Mise en œuvre de collecteur de chauffage DN100, y compris piquages des panoplies et vannes de purge en extrémité | 2 | u |  | 0
0
| Réseaux de distribution de chauffage en sous-sation en acier noir, y compris accessoires, soudures et supportage : |  | ens |  | 0
| - DN100 | 20 | ml |  | 0
| - DN65 | 20 | ml |  | 0
| - DN50 | 10 | ml |  | 0
| - DN40 | 10 | ml |  | 0
0
| Calorifugeage des réseaux de chauffage en sous-station par coquilles de laine minérale classe 4 avec finition PVC, y compris complément de calorifuge sur les réseaux existants et toutes sujétions | 60 | ml |  | 0
0
| Fourniture et pose d'un vase d'expansion conforme au CCTP : |  |  |  | 0
| - 150 litres (à confirmer en EXE) | 1 | u |  | 0
0
| Mise en œuvre d'une vanne d’isolement (avec poignée démontée) | 1 | u |  | 0
0
| Panoplies de chauffage |  |  |  | 0
0
| Fourniture, pose et raccordement des panoplies suivantes y compris toutes sujétions : |  |  |  | 0
| Circuit Radiateurs Bâtiment 08 - DN50 (température variable) |  |  |  | 0
| - Vanne d’isolement, | 4 | u |  | 0
| - Vanne trois voies motorisée, montée en mélange sur le départ du circuit, | 1 | ens |  | 0
| - Circulateur simple à vitesse variable DN50, type Magna 3 ou techniquement équivalent, | 1 | u |  | 0
| - Manchons anti-vibratiles, | 2 | u |  | 0
| - Vanne de décharge, | 1 | ens |  | 0
| - Sonde de température sur le départ, | 1 | u |  | 0
| - Thermomètre de contrôle, | 2 | u |  | 0
| - Filtre à tamis, | 1 | u |  | 0
| - Clapet anti-retour, | 1 | u |  | 0
| - Vanne de vidange, | 2 | u |  | 0
| - Purgeur d’air | 2 | u |  | 0
0
| Circuit Primaire ECS - DN40 (température constante) |  |  |  | 0
| - Vanne d’isolement, | 4 | u |  | 0
| - Circulateur simple à vitesse variable DN40, type Magna 3 ou techniquement équivalent, | 1 | ens |  | 0
| - Manchons anti-vibratiles, | 2 | u |  | 0
| - Thermomètre de contrôle, | 2 | u |  | 0
| - Filtre à tamis, | 1 | u |  | 0
| - Clapet anti-retour, | 1 | u |  | 0
| - Vanne de vidange, | 2 | u |  | 0
| - Purgeur d’air | 2 | u |  | 0
0
| Circuit Primaire SST Bâtiment 09-10-11 - DN65 (température constante) |  |  |  | 0
| - Vanne d’isolement, | 4 | u |  | 0
| - Circulateur simple à vitesse variable DN40, type Magna 3 ou techniquement équivalent, | 1 | ens |  | 0
| - Manchons anti-vibratiles, | 2 | u |  | 0
| - Thermomètre de contrôle, | 2 | u |  | 0
| - Filtre à tamis, | 1 | u |  | 0
| - Clapet anti-retour, | 1 | u |  | 0
| - Vanne de vidange, | 2 | u |  | 0
| - Purgeur d’air | 2 | u |  | 0
0
| Réalisation d'étiquettes d’identifications gravées pour différencier les panoplies selon leur usage | 3 | ens |  | 0
0
| Adoucisseur |  |  |  | 0
0
| Fourniture, pose et raccordement d'un adoucisseur comprennant le bac à sel sur l'alimentation en eau du préparateur ECS et toutes sujétions selon le CCTP | 1 | ens |  | 0
0
| Prévision des équipements supplémentaires suivants sur l'alimentation ECS : |  |  |  | 0
| - Bypass de l’adoucisseur avec vanne d’isolement, | 1 | u |  | 0
| - Vanne d’isolement, | 1 | u |  | 0
| - Filtre à cartouche 100 µm, | 1 | u |  | 0
| - Vanne de cépage, | 1 | u |  | 0
| - Robinet prise d'échantillon, | 1 | u |  | 0
| - Vanne d'isolement, | 1 | u |  | 0
| - Manchette de contrôle en aval du traitement de l’eau, y compris bypass et jeu de vannes | 1 | u |  | 0
0
| Raccordement et protection électrique depuis l'armoire | 1 | ens |  | 0
0
| Mise en place de la première charge en sel, mise en service de l'adoucisseur assuré par la présente entreprise | 1 | ens |  | 0
0
| Remplissage de l’installation |  |  |  | 0
0
| Raccordement en eau froide en tube multicouche comprennant coudes, raccords et accessoires de fixation | 20 | ml |  | 0
0
| Le remplissage chauffage comportera les accessoires hydrauliques suivants : |  |  |  | 0
| - Vanne d’isolement, | 4 | u |  | 0
| - Filtre à tamis, | 1 | u |  | 0
| - Compteur volumétrique avec émeteur d'impulsions, | 1 | u |  | 0
| - Robinet de puisage, | 1 | u |  | 0
| - Disconnecteur hydraulique de type CA, | 1 | u |  | 0
| - Pot d’introduction comprennant entonnoir et bypass | 1 | u |  | 0
0
| Calorifugeage en manchons élastomères pour l'isolation des réseaux, d'épaisseur : |  |  |  | 0
| - 19mm | 20 | ml |  | 0
0
| Production ECS |  |  |  | 0
0
| Fourniture, pose et raccordement d'un préparateur ECS, selon les caractéristiques du CCTP, y compris support | 1 | ens |  | 0
0
| Mise en place des équipements suivant : |  |  |  | 0
| - Purgeur en partie haute, | 1 | u |  | 0
| - Vanne de vidange, | 1 | u |  | 0
| - Thermomètre à plongeur, | 1 | u |  | 0
| - Vanne de coupure. | 2 | u |  | 0
0
| Raccordement en eau froide en tube multicouche comprennant coudes, raccords et accessoires de fixation | 10 | ml |  | 0
0
| Mise en place de l'alimentation du préparateur ECS comprennant les accessoires suivant : |  |  |  | 0
| - Soupape de sécurité tarée à 7 bars, | 1 | u |  | 0
| - Vases d’expansion sanitaire, | 1 | u |  | 0
| - Vanne de vidange, | 1 | u |  | 0
| - Compteur volumétrique d’eau chaude sanitaire, | 1 | u |  | 0
| - Clapet anti-retour, | 1 | u |  | 0
| - Vanne d’isolement, | 1 | u |  | 0
0
| Raccordement de l'eau chaude sanitaire en sortie du ballon comprennant les éléments suivants : | 10 | ml |  | 0
| - Vanne de coupure, | 1 | u |  | 0
| - Thermomètre de contrôle, | 1 | u |  | 0
| - Purgeur, | 1 | u |  | 0
| - Doigt de gant pour sonde | 1 | u |  | 0
| - Robinet de prise d'échantillon | 1 | u |  | 0
| - Manchette de contrôle coudée avec jeu de vanne | 1 | u |  | 0
| - Compteur ECS | 1 | u |  | 0
0
| Calorifugeage en manchons élastomères de 13mm d'épaisseur pour l'EF | 10 | ml |  | 0
0
| Calorifugeage en manchons élastomères pour l'ECS, d'épaisseur : |  |  |  | 0
| - 32mm | 10 | ml |  | 0
0
| Bouclage ECS |  |  |  | 0
0
| Réalisation et raccordement du réseau de bouclage ECS en cuivre jusqu'en limite de sous-station Ø22x1 | 10 | ml |  | 0
0
| Prévision des équipements suivants sur le retour de l'ECS : |  |  |  | 0
| - Thermomètre de contrôle | 1 | u |  | 0
| - Vanne d'isolement, | 4 | u |  | 0
| - Repose soignées des pompes existantes | 2 | u |  | 0
| - Clapet anti-retour en aval de chaque pompe | 2 | u |  | 0
| - Vanne d'isolement 1/4 de tour en aval de chaque clapet anti-retour, | 2 | u |  | 0
| - Manchette droite de contrôle | 1 | u |  | 0
| - Robinet d'échantillonage | 1 | u |  | 0
| - Vanne d'équilibrage | 1 | u |  | 0
0
| Calorifugeage en manchons élastomères pour l'isolation des réseaux, d'épaisseur : |  |  |  | 0
| - 19mm | 10 | ml |  | 0
0
| Régulation et armoire électrique |  |  |  | 0
0
| Remplacement de l'armoire électrique et mise à jour des schémas électriques | 1 | ens |  | 0
0
| En façade, l’armoire électrique comportera les éléments suivants : |  |  |  | 0
| -Sectionneur général verrouillable avec poignée extérieure, | 1 | u |  | 0
| - Arrêt d’urgence correspondant au CCTP, | 1 | u |  | 0
| - Voyant de tension constamment en service, | 1 | u |  | 0
| - Test lampes, | 1 | u |  | 0
| - Commutateur d’arrêt de signalisation (sauf voyants défaut), | 1 | u |  | 0
| - Voyant défaut pour le manque d’eau et toutes sujétions correspondant au CCTP, | 1 | u |  | 0
| - Voyant marche pour chaque moteur, | 5 | u |  | 0
| - Voyant défaut pour chaque moteur, | 5 | u |  | 0
| - Commutateur deux positions par moteur et toutes sujétions correspondant au CCTP | 5 | u |  | 0
0
| L'armoire électrique comportera les éléments internes suivants : |  |  |  | 0
| - Transformateur 220 V / 24 V, protégé à l’entrée et à la sortie pour la signalisation, | 1 | u |  | 0
| - Prise électrique avec protection 230 V 10 A, protégées par un disjoncteur différentiel 30 mA, | 1 | u |  | 0
| - Matériel nécessaire à la commande et à la protection des moteurs, qu’il soit en monophasé ou triphasé, | 5 | u |  | 0
| - Relayage pour le manque d’eau (alarme et sécurité), | 1 | u |  | 0
| - Relais nécessaires à la télécommande et à la signalisation, | 1 | u |  | 0
| - Bornier de puissance, | 1 | u |  | 0
| - Eclairage d’armoire, type réglette avec tube fluorescent 18 W, y compris contact de porte et capot d’isolation, | 1 | u |  | 0
| - Casier de rangement pour les schémas. | 1 | u |  | 0
0
| Raccordement électriques de l'ensemble des équipements selon le CCTP, y compris note de calcul, chemin de câble, fourreau et toutes sujétions de cheminement et de raccordement | 1 | ens |  | 0
0
| Réalisation d'une mise à la terre de l'ensemble de l'installation | 1 | ens |  | 0
0
| Fourniture, pose et raccordement de sonde de température extérieure selon le CCTP | 2 | u |  | 0
Sous total poste 3.7.2 |  |  |  | 0
3.7.3 | Bâtiments 09
Dépose
| Conservation de la partie sécurité/éclairage, ventilations haute/basse, et du coffret coupure/force selon CCTP |  | PM |  | 0
0
| Isolement et vidange des installations de chauffage et consignation des installations électriques selon le CCTP | 1 | ens |  | 0
0
| Dépose et évacuation partielle de la sous-station selon le CCTP | 1 | ens |  | 0
0
| Conservation des départs de chauffage existants |  | PM |  | 0
0
| Réseaux de distribution hydraulique |  |  |  | 0
0
| Désembouage des canalisations de chauffage réalisé au préalable (Hors marché) |  | PM |  | 0
0
| Réseaux de distribution de chauffage en sous-sation en acier noir, y compris accessoires, soudures et supportage : |  | ens |  | 0
| - DN40 | 20 | ml |  | 0
| - DN32 | 10 | ml |  | 0
| - DN25 | 10 | ml |  | 0
0
| Calorifugeage des réseaux de chauffage en sous-station par coquilles de laine minérale classe 4 avec finition PVC, y compris complément de calorifuge sur les réseaux existants et toutes sujétions | 40 | ml |  | 0
0
| Fourniture et pose d'une bouteille de découplage en acier noir comprenant vanne de vidange, purgeur, vanne d'isolement et fixation | 1 | ens |  | 0
0
| Mise en œuvre de collecteur de chauffage DN40, y compris piquages des panoplies et vannes de purge en extrémité | 2 | u |  | 0
0
| Panoplies de chauffage |  |  |  | 0
0
| Fourniture, pose et raccordement des panoplies suivantes y compris toutes sujétions : |  |  |  | 0
| Circuit Radiateurs Nord - DN32 (température variable) |  |  |  | 0
| - Vanne d’isolement, | 4 | u |  | 0
| - Vanne trois voies motorisée, montée en mélange sur le départ du circuit, | 1 | ens |  | 0
| - Circulateur simple à vitesse variable DN50, type Magna 3 ou techniquement équivalent, | 1 | u |  | 0
| - Manchons anti-vibratiles, | 2 | u |  | 0
| - Vanne de décharge, | 1 | ens |  | 0
| - Sonde de température sur le départ, | 1 | u |  | 0
| - Thermomètre de contrôle, | 2 | u |  | 0
| - Filtre à tamis, | 1 | u |  | 0
| - Clapet anti-retour, | 1 | u |  | 0
| - Vanne de vidange, | 2 | u |  | 0
| - Purgeur d’air | 2 | u |  | 0
0
| Circuit Radiateurs Sud - DN25 (température variable) |  |  |  | 0
| - Vanne d’isolement, | 4 | u |  | 0
| - Vanne trois voies motorisée, montée en mélange sur le départ du circuit, | 1 | ens |  | 0
| - Circulateur simple à vitesse variable DN50, type Magna 3 ou techniquement équivalent, | 1 | u |  | 0
| - Manchons anti-vibratiles, | 2 | u |  | 0
| - Vanne de décharge, | 1 | ens |  | 0
| - Sonde de température sur le départ, | 1 | u |  | 0
| - Thermomètre de contrôle, | 2 | u |  | 0
| - Filtre à tamis, | 1 | u |  | 0
| - Clapet anti-retour, | 1 | u |  | 0
| - Vanne de vidange, | 2 | u |  | 0
| - Purgeur d’air | 2 | u |  | 0
0
| Des étiquettes d’identifications gravées permettront de différencier les panoplies selon leur usage | 2 | ens |  | 0
0
| Régulation et armoire électrique |  |  |  | 0
0
| Remplacement de l'armoire électrique et mise à jour des schémas électriques | 1 | ens |  | 0
0
| En façade, l’armoire électrique comportera les éléments suivants : |  |  |  | 0
| -Sectionneur général verrouillable avec poignée extérieure, | 1 | u |  | 0
| - Arrêt d’urgence correspondant au CCTP, | 1 | u |  | 0
| - Voyant de tension constamment en service, | 1 | u |  | 0
| - Test lampes, | 1 | u |  | 0
| - Commutateur d’arrêt de signalisation (sauf voyants défaut), | 1 | u |  | 0
| - Voyant défaut pour le manque d’eau et toutes sujétions correspondant au CCTP, | 1 | u |  | 0
| - Voyant marche pour chaque moteur, | 5 | u |  | 0
| - Voyant défaut pour chaque moteur, | 5 | u |  | 0
| - Commutateur deux positions par moteur et toutes sujétions correspondant au CCTP | 5 | u |  | 0
0
| L'armoire électrique comportera les éléments internes suivants : |  |  |  | 0
| - Transformateur 220 V / 24 V, protégé à l’entrée et à la sortie pour la signalisation, | 1 | u |  | 0
| - Prise électrique avec protection 230 V 10 A, protégées par un disjoncteur différentiel 30 mA, | 1 | u |  | 0
| - Matériel nécessaire à la commande et à la protection des moteurs, qu’il soit en monophasé ou triphasé, | 5 | u |  | 0
| - Relayage pour le manque d’eau (alarme et sécurité), | 1 | u |  | 0
| - Relais nécessaires à la télécommande et à la signalisation, | 1 | u |  | 0
| - Bornier de puissance, | 1 | u |  | 0
| - Eclairage d’armoire, type réglette avec tube fluorescent 18 W, y compris contact de porte et capot d’isolation, | 1 | u |  | 0
| - Casier de rangement pour les schémas. | 1 | u |  | 0
0
| Raccordement électriques de l'ensemble des équipements selon le CCTP, y compris note de calcul, chemin de câble, fourreau et toutes sujétions de cheminement et de raccordement | 1 | ens |  | 0
0
| Réalisation d'une mise à la terre de l'ensemble de l'installation | 1 | ens |  | 0
0
| Fourniture, pose et raccordement de sonde de température extérieure selon le CCTP | 2 | u |  | 0
Sous total poste 3.7.3 |  |  |  | 0
3.7.4 | Bâtiment 10
Dépose
| Conservation de la partie sécurité/éclairage, ventilations haute/basse, et du coffret coupure/force selon CCTP |  | PM |  | 0
0
| Isolement et vidange des installations de chauffage et consignation des installations électriques selon le CCTP | 1 | ens |  | 0
0
| Dépose et évacuation partielle de la sous-station selon le CCTP | 1 | ens |  | 0
0
| Conservation des départs de chauffage existants |  | PM |  | 0
0
| Réseaux de distribution hydraulique |  |  |  | 0
0
| Désembouage des canalisations de chauffage réalisé au préalable (Hors marché) |  | PM |  | 0
0
| Réseaux de distribution de chauffage en sous-sation en acier noir, y compris accessoires, soudures et supportage : |  | ens |  | 0
| - DN40 | 20 | ml |  | 0
| - DN32 | 10 | ml |  | 0
| - DN25 | 10 | ml |  | 0
0
| Calorifugeage des réseaux de chauffage en sous-station par coquilles de laine minérale classe 4 avec finition PVC, y compris complément de calorifuge sur les réseaux existants et toutes sujétions | 40 | ml |  | 0
0
| Fourniture et pose d'une bouteille de découplage en acier noir comprenant vanne de vidange, purgeur, vanne d'isolement et fixation | 1 | ens |  | 0
0
| Mise en œuvre de collecteur de chauffage DN40, y compris piquages des panoplies et vannes de purge en extrémité | 2 | u |  | 0
0
| Panoplies de chauffage |  |  |  | 0
0
| Fourniture, pose et raccordement des panoplies suivantes y compris toutes sujétions : |  |  |  | 0
| Circuit Radiateurs Nord - DN32 (température variable) |  |  |  | 0
| - Vanne d’isolement, | 4 | u |  | 0
| - Vanne trois voies motorisée, montée en mélange sur le départ du circuit, | 1 | ens |  | 0
| - Circulateur simple à vitesse variable DN50, type Magna 3 ou techniquement équivalent, | 1 | u |  | 0
| - Manchons anti-vibratiles, | 2 | u |  | 0
| - Vanne de décharge, | 1 | ens |  | 0
| - Sonde de température sur le départ, | 1 | u |  | 0
| - Thermomètre de contrôle, | 2 | u |  | 0
| - Filtre à tamis, | 1 | u |  | 0
| - Clapet anti-retour, | 1 | u |  | 0
| - Vanne de vidange, | 2 | u |  | 0
| - Purgeur d’air | 2 | u |  | 0
0
| Circuit Radiateurs Sud - DN25 (température variable) |  |  |  | 0
| - Vanne d’isolement, | 4 | u |  | 0
| - Vanne trois voies motorisée, montée en mélange sur le départ du circuit, | 1 | ens |  | 0
| - Circulateur simple à vitesse variable DN50, type Magna 3 ou techniquement équivalent, | 1 | u |  | 0
| - Manchons anti-vibratiles, | 2 | u |  | 0
| - Vanne de décharge, | 1 | ens |  | 0
| - Sonde de température sur le départ, | 1 | u |  | 0
| - Thermomètre de contrôle, | 2 | u |  | 0
| - Filtre à tamis, | 1 | u |  | 0
| - Clapet anti-retour, | 1 | u |  | 0
| - Vanne de vidange, | 2 | u |  | 0
| - Purgeur d’air | 2 | u |  | 0
0
| Des étiquettes d’identifications gravées permettront de différencier les panoplies selon leur usage | 2 | ens |  | 0
0
| Régulation et armoire électrique |  |  |  | 0
0
| Remplacement de l'armoire électrique et mise à jour des schémas électriques | 1 | ens |  | 0
0
| En façade, l’armoire électrique comportera les éléments suivants : |  |  |  | 0
| -Sectionneur général verrouillable avec poignée extérieure, | 1 | u |  | 0
| - Arrêt d’urgence correspondant au CCTP, | 1 | u |  | 0
| - Voyant de tension constamment en service, | 1 | u |  | 0
| - Test lampes, | 1 | u |  | 0
| - Commutateur d’arrêt de signalisation (sauf voyants défaut), | 1 | u |  | 0
| - Voyant défaut pour le manque d’eau et toutes sujétions correspondant au CCTP, | 1 | u |  | 0
| - Voyant marche pour chaque moteur, | 5 | u |  | 0
| - Voyant défaut pour chaque moteur, | 5 | u |  | 0
| - Commutateur deux positions par moteur et toutes sujétions correspondant au CCTP | 5 | u |  | 0
0
| L'armoire électrique comportera les éléments internes suivants : |  |  |  | 0
| - Transformateur 220 V / 24 V, protégé à l’entrée et à la sortie pour la signalisation, | 1 | u |  | 0
| - Prise électrique avec protection 230 V 10 A, protégées par un disjoncteur différentiel 30 mA, | 1 | u |  | 0
| - Matériel nécessaire à la commande et à la protection des moteurs, qu’il soit en monophasé ou triphasé, | 5 | u |  | 0
| - Relayage pour le manque d’eau (alarme et sécurité), | 1 | u |  | 0
| - Relais nécessaires à la télécommande et à la signalisation, | 1 | u |  | 0
| - Bornier de puissance, | 1 | u |  | 0
| - Eclairage d’armoire, type réglette avec tube fluorescent 18 W, y compris contact de porte et capot d’isolation, | 1 | u |  | 0
| - Casier de rangement pour les schémas. | 1 | u |  | 0
0
| Raccordement électriques de l'ensemble des équipements selon le CCTP, y compris note de calcul, chemin de câble, fourreau et toutes sujétions de cheminement et de raccordement | 1 | ens |  | 0
0
| Réalisation d'une mise à la terre de l'ensemble de l'installation | 1 | ens |  | 0
0
| Fourniture, pose et raccordement de sonde de température extérieure selon le CCTP | 2 | u |  | 0
Sous total poste 3.7.4 |  |  |  | 0
3.7.5 | Bâtiment 11
Dépose
| Conservation de la partie sécurité/éclairage, ventilations haute/basse, et du coffret coupure/force selon CCTP |  | PM |  | 0
0
| Isolement et vidange des installations de chauffage et d'ECS et consignation des installations électriques selon le CCTP | 1 | ens |  | 0
0
| Coordination avec le prestataire en charge de la maintenance des chaufferies |  | PM |  | 0
0
| Dépose et évacuation partielle de la sous-station selon le CCTP | 1 | ens |  | 0
0
| Conservation de l'arrivée d'eau froide, ainsi que les départs existants (chauffage, ECS, BECS), y compris les pompes de bouclages |  | PM |  | 0
0
| Maintien en service de la production ECS en chaufferie hormis le jour du basculement, compris adaptations et toutes sujétions selon le CCTP | 1 | ens |  | 0
0
| Réseaux de distribution hydraulique |  |  |  | 0
0
| Désembouage des canalisations de chauffage réalisé au préalable (Hors marché) |  | PM |  | 0
0
| Réseaux de distribution de chauffage en sous-sation en acier noir, y compris accessoires, soudures et supportage : |  | ens |  | 0
| - DN65 | 20 | ml |  | 0
| - DN50 | 20 | ml |  | 0
| - DN32 | 10 | ml |  | 0
| - DN25 | 10 | ml |  | 0
0
| Calorifugeage des réseaux de chauffage en sous-station par coquilles de laine minérale classe 4 avec finition PVC, y compris complément de calorifuge sur les réseaux existants et toutes sujétions | 60 | ml |  | 0
0
| Fourniture et pose d'une bouteille de découplage en acier noir comprenant vanne de vidange, purgeur, vanne d'isolement et fixation | 1 | ens |  | 0
0
| Mise en œuvre de collecteur de chauffage DN65, y compris piquages des panoplies et vannes de purge en extrémité | 2 | u |  | 0
0
| Panoplies de chauffage |  |  |  | 0
0
| Fourniture, pose et raccordement des panoplies suivantes y compris toutes sujétions : |  |  |  | 0
| Circuit Radiateurs Est - DN25 (température variable) |  |  |  | 0
| - Vanne d’isolement, | 4 | u |  | 0
| - Vanne trois voies motorisée, montée en mélange sur le départ du circuit, | 1 | ens |  | 0
| - Circulateur simple à vitesse variable DN25, type Magna 3 ou techniquement équivalent, | 1 | u |  | 0
| - Manchons anti-vibratiles, | 2 | u |  | 0
| - Vanne de décharge, | 1 | ens |  | 0
| - Sonde de température sur le départ, | 1 | u |  | 0
| - Thermomètre de contrôle, | 2 | u |  | 0
| - Filtre à tamis, | 1 | u |  | 0
| - Clapet anti-retour, | 1 | u |  | 0
| - Vanne de vidange, | 2 | u |  | 0
| - Purgeur d’air | 2 | u |  | 0
0
| Circuit Radiateurs Ouest - DN32 (température variable) |  |  |  | 0
| - Vanne d’isolement, | 4 | u |  | 0
| - Vanne trois voies motorisée, montée en mélange sur le départ du circuit, | 1 | ens |  | 0
| - Circulateur simple à vitesse variable DN32, type Magna 3 ou techniquement équivalent, | 1 | u |  | 0
| - Manchons anti-vibratiles, | 2 | u |  | 0
| - Vanne de décharge, | 1 | ens |  | 0
| - Sonde de température sur le départ, | 1 | u |  | 0
| - Thermomètre de contrôle, | 2 | u |  | 0
| - Filtre à tamis, | 1 | u |  | 0
| - Clapet anti-retour, | 1 | u |  | 0
| - Vanne de vidange, | 2 | u |  | 0
| - Purgeur d’air | 2 | u |  | 0
0
| Circuit Primaire ECS - DN40 (température constante) |  |  |  | 0
| - Vanne d’isolement, | 4 | u |  | 0
| - Circulateur simple à vitesse variable, type Magna 3 ou techniquement équivalent , | 1 | u |  | 0
| - Manchon anti-vibratiles, | 2 | u |  | 0
| - Thermomètre, | 2 | u |  | 0
| - Filtre à tamis, | 1 | u |  | 0
| - Clapet anti-retour, | 1 | u |  | 0
| - Vanne de vidange, | 2 | u |  | 0
| - Purgeur d’air | 2 | u |  | 0
0
| Des étiquettes d’identifications gravées permettront de différencier les panoplies selon leur usage | 3 | ens |  | 0
0
| Adoucisseur |  |  |  | 0
0
| Fourniture, pose et raccordement d'un adoucisseur comprennant le bac à sel sur l'alimentation en eau du préparateur ECS et toutes sujétions selon le CCTP | 1 | ens |  | 0
0
| Prévision des équipements supplémentaires suivants sur l'alimentation ECS : |  |  |  | 0
| - Bypass de l’adoucisseur avec vanne d’isolement, | 1 | u |  | 0
| - Vanne d’isolement, | 1 | u |  | 0
| - Filtre à cartouche 100 µm, | 1 | u |  | 0
| - Vanne de cépage, | 1 | u |  | 0
| - Robinet prise d'échantillon, | 1 | u |  | 0
| - Vanne d'isolement, | 1 | u |  | 0
| - Manchette de contrôle en aval du traitement de l’eau, y compris bypass et jeu de vannes | 1 | u |  | 0
0
| Raccordement et protection électrique depuis l'armoire | 1 | ens |  | 0
0
| Mise en place de la première charge en sel, mise en service de l'adoucisseur assuré par la présente entreprise | 1 | ens |  | 0
0
| Production ECS |  |  |  | 0
0
| Fourniture, pose et raccordement d'un préparateur ECS, selon les caractéristiques du CCTP, y compris support | 1 | ens |  | 0
0
| Mise en place des équipements suivant : |  |  |  | 0
| - Purgeur en partie haute, | 1 | u |  | 0
| - Vanne de vidange, | 1 | u |  | 0
| - Thermomètre à plongeur, | 1 | u |  | 0
| - Vanne de coupure. | 2 | u |  | 0
0
| Raccordement en eau froide en tube multicouche comprennant coudes, raccords et accessoires de fixation | 10 | ml |  | 0
0
| Mise en place de l'alimentation du préparateur ECS comprennant les accessoires suivant : |  |  |  | 0
| - Soupape de sécurité tarée à 7 bars, | 1 | u |  | 0
| - Vases d’expansion sanitaire, | 1 | u |  | 0
| - Vanne de vidange, | 1 | u |  | 0
| - Compteur volumétrique d’eau chaude sanitaire, | 1 | u |  | 0
| - Clapet anti-retour, | 1 | u |  | 0
| - Vanne d’isolement, | 1 | u |  | 0
0
| Raccordement de l'eau chaude sanitaire en sortie du ballon comprennant les éléments suivants : | 10 | ml |  | 0
| - Vanne de coupure, | 1 | u |  | 0
| - Thermomètre de contrôle, | 1 | u |  | 0
| - Purgeur, | 1 | u |  | 0
| - Doigt de gant pour sonde | 1 | u |  | 0
| - Robinet de prise d'échantillon | 1 | u |  | 0
| - Manchette de contrôle coudée avec jeu de vanne | 1 | u |  | 0
| - Compteur ECS | 1 | u |  | 0
0
| Calorifugeage en manchons élastomères de 13mm d'épaisseur pour l'EF | 10 | ml |  | 0
0
| Calorifugeage en manchons élastomères pour l'ECS, d'épaisseur : |  |  |  | 0
| - 25mm | 10 | ml |  | 0
0
| Bouclage ECS |  |  |  | 0
0
| Réalisation et raccordement du réseau de bouclage ECS en cuivre jusqu'en limite de sous-station Ø22x1 | 10 | ml |  | 0
0
| Prévision des équipements suivants sur le retour de l'ECS : |  |  |  | 0
| - Thermomètre de contrôle | 1 | u |  | 0
| - Vanne d'isolement, | 4 | u |  | 0
| - Repose soignées des pompes existantes | 2 | u |  | 0
| - Clapet anti-retour en aval de chaque pompe | 2 | u |  | 0
| - Vanne d'isolement 1/4 de tour en aval de chaque clapet anti-retour, | 2 | u |  | 0
| - Manchette droite de contrôle | 1 | u |  | 0
| - Robinet d'échantillonage | 1 | u |  | 0
| - Vanne d'équilibrage | 1 | u |  | 0
0
| Calorifugeage en manchons élastomères pour l'isolation des réseaux, d'épaisseur : |  |  |  | 0
| - 19mm | 10 | ml |  | 0
0
| Régulation et armoire électrique |  |  |  | 0
0
| Remplacement de l'armoire électrique et mise à jour des schémas électriques | 1 | ens |  | 0
0
| En façade, l’armoire électrique comportera les éléments suivants : |  |  |  | 0
| -Sectionneur général verrouillable avec poignée extérieure, | 1 | u |  | 0
| - Arrêt d’urgence correspondant au CCTP, | 1 | u |  | 0
| - Voyant de tension constamment en service, | 1 | u |  | 0
| - Test lampes, | 1 | u |  | 0
| - Commutateur d’arrêt de signalisation (sauf voyants défaut), | 1 | u |  | 0
| - Voyant défaut pour le manque d’eau et toutes sujétions correspondant au CCTP, | 1 | u |  | 0
| - Voyant marche pour chaque moteur, | 5 | u |  | 0
| - Voyant défaut pour chaque moteur, | 5 | u |  | 0
| - Commutateur deux positions par moteur et toutes sujétions correspondant au CCTP | 5 | u |  | 0
0
| L'armoire électrique comportera les éléments internes suivants : |  |  |  | 0
| - Transformateur 220 V / 24 V, protégé à l’entrée et à la sortie pour la signalisation, | 1 | u |  | 0
| - Prise électrique avec protection 230 V 10 A, protégées par un disjoncteur différentiel 30 mA, | 1 | u |  | 0
| - Matériel nécessaire à la commande et à la protection des moteurs, qu’il soit en monophasé ou triphasé, | 5 | u |  | 0
| - Relayage pour le manque d’eau (alarme et sécurité), | 1 | u |  | 0
| - Relais nécessaires à la télécommande et à la signalisation, | 1 | u |  | 0
| - Bornier de puissance, | 1 | u |  | 0
| - Eclairage d’armoire, type réglette avec tube fluorescent 18 W, y compris contact de porte et capot d’isolation, | 1 | u |  | 0
| - Casier de rangement pour les schémas. | 1 | u |  | 0
0
| Raccordement électriques de l'ensemble des équipements selon le CCTP, y compris note de calcul, chemin de câble, fourreau et toutes sujétions de cheminement et de raccordement | 1 | ens |  | 0
0
| Réalisation d'une mise à la terre de l'ensemble de l'installation | 1 | ens |  | 0
0
| Fourniture, pose et raccordement de sonde de température extérieure selon le CCTP | 2 | u |  | 0
0
Sous total poste 3.7.5 |  |  |  | 0
Total Poste 3.7 |  |  |  | 0
3.8 | Remise en eau et protection de l’installation
| Remise en eau des installations, compris produit de protection et analyse d'eau, selon CCTP | 3 | ens |  | 0
Total Poste 3.8 |  |  |  | 0
3.9 | Rinçage et désinfection de l’installation
| Prévision de rinçage et désinfection de l'installation de l'ensemble des réseaux d'eau potable selon le CCTP | 5 | ens |  | 0
0
| Réalisation d'une analyse d'eau sur 2 points de prélèvement suivant le CCTP | 5 | ens |  | 0
0
| Mise en service et réglage de l’ensemble des équipements installés selon le CCTP | 5 | ens |  | 0
Total Poste 3.9 |  |  |  | 0
3.10 | Schémas
3.10.1 | Schémas électriques |  |  |  | 0
0
| Fourniture en deux exemplaires des schémas électriques, faisant apparaître une partie puissance, une partie contrôle et une partie régulation, toutes sujétions selon le CCTP | 8 | ens |  | 0
Sous total poste 3.10.1 |  |  |  | 0
3.10.2 | Schémas d'installation |  |  |  | 0
0
| L’ensemble des schémas de principe sera repris dans les sous-stations primaires et secondaires, toutes sujétions selon le CCTP | 8 | ens
Sous total poste 3.10.2 |  |  |  | 0
Total Poste 3.10 |  |  |  | 0
4 | PRESCRIPTION GENERALES
| Ensemble des prestations générales suivant CCTP comprenant : | 1 | ens |  | 0
- Livraison des installations,
- Nettoyage et évacuation des déchets,
- Marques et qualité de fourniture,
- Visite préalable de chantier, qualification, effectif,
- Travaux en site occupé,
- Responsabilités de l'entreprise,
- Contrôle des installations, essais et réception,
- Qualité et fini des installations,
- Réalisation desplans, études d'exécutions et documentations techniques,
- Réalisations du DOE,
- Autres sujétions selon CCTP
TOTAL CHAPITRE 4 |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
3 | DESCRIPTION DES TRAVAUX | 0
3.1 | Généralités | PM
3.2 | Etudes d'exécution | 0
3.3 | Installation de chantier | 0
3.3.1 | Base vie | 0
3.3.2 | Branchements et alimentations | 0
3.4 | Réseaux gaz | 0
3.5 | Prélèvements amiante | 0
3.6 | Travaux en sous-stations primaires (SPCU) | 0
3.6.1 | Sous-station primaire n°1 - Bâtiment 01 | 0
3.6.2 | Sous-station primaire - Bâtiment 05 | 0
3.6.3 | Sous-station primaire - Bâtiment 13 | 0
3.7 | Travaux en sous-stations secondaires (alimentées par la SPCU bâtiment 01) | 0
3.7.1 | Bâtiment 04 | 0
3.7.2 | Bâtiments 08 | 0
3.7.3 | Bâtiments 09 | 0
3.7.4 | Bâtiment 10 | 0
3.7.5 | Bâtiment 11 | 0
3.8 | Remise en eau et protection de l’installation | 0
3.9 | Rinçage et désinfection de l’installation | 0
3.10 | Schémas | 0
3.10.1 | Schémas électriques | 0
3.10.2 | Schémas d'installation | 0
4 | PRESCRIPTION GENERALES | 0
TOTAL H.T. |  | 0
T.V.A. 5,5% |  | 0
TOTAL T.T.C. |  | 0
| Cachet de l'entreprise et date : |  |  |  | 0
3.11 | PSE n°01 : réglage des installations
| Réglage des installations de chauffage, compris note de calcul et rapport de réglage, selon le CCTP | 1 | ens |  | 0
| Provision de remplacement de 30% de tés de réglage, selon le CCTP | 150 | ens |  | 0
| Provision de remplacement de 80% de vannes de réglage sur les antennes ou pieds de colonne, selon le CCTP | 120 | ens |  | 0
Total Poste 3.11 |  |  |  | 0
3.12 | PSE n°02 : radiateur PSIG
| Mise en place de robinetteries thermostatiques adaptées selon le CCTP | 8 | ens |  | 0
| Mise en place de radiateurs supplémentaires, compris raccordement sur réseaux existants selon le CCTP |  |  |  | 0
| • 12 élements – hauteur 630 – P (DT50) = 823 W | 1 | ens
| • 5 éléments – hauteur 630– P (DT50) = 343 W | 1 | ens
| • 10 éléments– hauteur 630– P (DT50) = 686 W | 1 | ens
Total Poste 3.12 |  |  |  | 0
Note on C1: Les quantitées renseignées ne doivent pas être modifiées
Note on D5: Les lignes PM ne sont pas à renseigner