**DETAIL DES TRAVAUX REALISES SUR LES ASCENSEURS DE SAINT EXUPERY**

Travaux de modernisation de 2 ascenseurs réalisés par l’entreprise Otis et travaux prévisionnels des 2 autres ascenseurs selon préconisations ci-après :

***Dates des travaux :***

* Ascenseur visiteurs 50 (FOH56 visiteurs) : 2022
* Ascenseur visiteurs 51 (FOH57 visiteurs) : 2022
* Monte-charges 49 (FOH55) et monte-malades 52 (FOH58) : travaux non réalisés à ce jour



***Type des travaux de modernisation :***

* Sur palier d’ascenseur à chaque étage (sous-sol à 2e) : remplacement des boîtes à boutons
* A l’intérieur de la cabine : remplacement des habillages muraux intérieurs et du sol
* A l’intérieur de la gaine ascenseur et dans le local technique machinerie situé au 3e étage : remplacement de l’armoire électrique et remplacement câblage/équipement

***Travaux préalables accessibilité au LT machinerie du 3e étage :***

Le matériel dans le local technique machinerie ascenseur au 3e étage peut être approvisionné via une trappe technique située en plafond haut du 2e étage.

