## A1-Besoins
CHU BESANCON
Fourniture de CONSOMMABLES ET VERRERIE DE LABORATOIRE et d'ANATOMIE PATHOLOGIQUE
AO N°2025-64 |  |  | ANNEXE N° 1
RECAPITULATIF DES BESOINS
N° LOT | DESIGNATION DU PRODUIT | PREVISIONS 2026 en unités (pas en conditionnements) | TESTS Nb unités échantillons si besoin
A | BOITES DE PÉTRI
2 | Boite de Pétri ronde en plastique, avec ergots, stérile, convenant sur machine à couler les milieux INTEGRA® et ensemenceur BD InoquIA® - par 25 boites diamètre 90 mm hauteur 14 mm environ | 82000 | 100
B | BOUCHONS
4 | Bouchon à ailettes plastique PE pour tube à hémolyse 3 ml de diamètre intérieur 10mm, (tube 12 mm) proposer différentes couleurs | 10000 | 100
D | CUVES DE SPECTROPHOTOMÈTRE ET TURBIDIMETRE
13 | Cuve spectrophotomètre en polystyrène cristal, trajet optique 10 mm cuve 4 ml 10 x 10 x 45 mm | 200 | 2
15 | Cuve pour spectrophotomètre CIFEC Pcheckit/PCD/PCMD®, en verre, volume 10 ml, | 12 | 1
16 | Cuve pour spectrophotomètre, en polystyrène cristal, à usage unique, gamme spectrale : 340 à 800 nm; 10 x 4 x 45 mm | 400 cuves | 10
E | POINTES POUR PIPETTES
18 | Pointes de chargement pour TapeStation 4150 ™ Agilent | 8960 | 1 boite
E3 | POINTES STERILES sans filtre pour robot TECAN ™
33 | Pointes sans filtre, stériles, pour LiHa du robot TECAN, conductrices, en recharge compatible avec les boites SBS, 50 µL | 6900 | 1 boite
34 | Pointes sans filtre, stériles, pour LiHa du robot TECAN, conductrices, en recharge compatible avec les boites SBS, 200 µL | 6900 | 1 boite
35 | Pointes sans filtre, stériles, pour LiHa du robot TECAN, conductrices, en recharge compatible avec les boites SBS, 1000 µL | 13800 | 1 boite
36 | Pointes sans filtre, stériles, pour pipettes Thermo , large ouverture pour solution visqueuse 10 - 200 µl | 2000 | 1 boite
E4 | POINTES STERILES sans collerette, à filtre hydrophobe, exemptes de DNAse et de RNAse
44 | Pointes à filtre, stériles, pour pipettes Thermo , large ouverture, graduées, longueur 5cm environ 10 - 200 µl | 600 | 1 boite
48 | Pointes stériles en rack pour pipette multicanaux Eppendorf à volume variable de 30 à 330µL | 18000 | 1 boite
G | FLACONS DE COMPTAGE ET GODETS POUR AUTOMATES
66 | Cuvettes réutilisables 1 puits pour Cytospin® Shandon | 24 | 1 cuve
67 | Cuvettes jetables avec filtre intégré, et bouchon, 1 puits, pour Cytospin® Shandon | 16 500 cuves | 20 cuves
68 | Cuvettes jetables avec filtre intégré, et bouchon, 2 puits, pour Cytospin® Shandon | 300 | 10 cuves
69 | Cuvettes jetables pour traitement échantillons de volume allant jusqu'à 6 ml, pour Cytospin® Shandon | 650 | 10 cuves
70 | Chambre ez cytofunnel® simple accessoires pour Cytospin® | 1600 | 20
71 | Godet en polystyrène, fond conique pour automate (diluteur Sébia), diamètre 13mm, Hauteur 24mm, 1,5 ml | 8000 | 0
H | LAMES - LAMELLES
73 | Lame lavée, dégraissée prête à l'emploi, en verre sodocalcique bords coupés, coins droits 90°, plage dépolie 2 faces 76 x 26 mm | 85 000 lames | 50 lames
74 | Lame porte-objet, lavée, dégraissée, bords bruts non coupants 76 x 50 mm | 1200 | 20 lames
346 | Lamelle couvre-objet en verre borosilicaté 24 x 50 mm épaisseur 0,13-0,16 mm pour colleuse de lamelles Sakura | 270 000 lamelles | 50 lamelles
I | FILM ÉTIRABLE ET ESSUYEUR
90 | Film ultra extensible type Parafilm® -épaisseur 200 µm largeur 0,5 cm - longueur 38 m | 6 rouleaux | 0
91 | Film ultra extensible type Parafilm® -épaisseur 200 µm largeur 10 cm - longueur 38 m | 30 rouleaux | 1 rouleau
92 | Essuyeur professionnel de précision, non abrasif, non pelucheux, en ouate de cellulose, un pli, dimensions 11cm x 21cm, boîte d'environ 200 feuilles | 34 200 feuilles | 1 boite
J | PIPETTES À USAGE UNIQUE
102 | Pipette sérologique graduée, en polystyrène,cotonnée, stérile, en sachet, 10mL | 4000 | 2 pipettes
116 | Pipette de transfert en polyéthylène souple, graduée (0,5 / 3 ml) capacité 7 ml Longueur 150 mm, pointe très fine, stérile (oxyde éthylène), emballage stérile par 10 ou 5 unités, volume d'aspiration 3 ml | 106000 | 20 pipettes
K | PLASTIQUES POUR CULTURE DE TISSUS ET CELLULES
131 | Boîte de culture, en polystyrène certifié non cytotoxique, non embryotoxique (Assistance Médicale à la Procréation) usage unique, aérée, avec couvercle stérile (par 1 = emballage individuel) diamètre : 90 mm - hauteur : 20 mm | 100 | 0
133 | Plaque de culture cellulaire, avec couvercle, 24 puits (1ml), fond plat stérile, emballage unitaire | 75 | 1
137 | Chambre de culture détachable (1 puits) avec lame en verre, un compartiment, marge dépolie, blister de 8 unités, type LAB-TEK ® | 50 | 2
L | PLAQUES MICROTITRATION, ELISA, PCR, FILM
141 | Microplaque PCR, stérile, transparente, 96 puits fond en V 200µl, avec film transparent, pour LightCycler LC 480 ® Roche | 50000 | 0
144 | Film PCR optiquement clair, exempt de DNase/RNase,transparent, auto-adhésif. | 2800 | 5
148 | Plaque PCR, 96 puits, à profil bas, avec jupe, plastique transparent, type Thermofisher AB-0800 ou équivalent avec bouchon transparent en barette de 8 | 25 plaques | 2
149 | Plaque pour ELISA 96 puits, barrettes sécables 8 puits à fond plat vertical, AMOVIBLES individuels, 300µl maximum | 1 plaque de 96 puits | 0
M | TUBES ET FLACONS À USAGE UNIQUE
151 | Tube à hémolyse, en polystyrène cristal, fond rond, paroi fine 75 x 13 mm 5 ml | 294700 | 50
158 | Cryotube en polypropylène, bouchon plat rentrant, fond conique, non stérile, résistant à -80°C, à faible adsorption des protéines 0,6 ml | 2000 | 0
159 | Cryotube en polypropylène, bouchon pas de vis externe, fond à jupe 1,2 ml | 500 | 50
170 | Flacon en polypropylène, fond conique, stérile, bouchon creux, diamètre 96mm, hauteur 147mm - 500 ml | 36 flacons | 2
171 | Tubes d'ultrafiltration à centrifuger, fond conique, bouchon à vis, seuil de coupure 30 KD, résistant à 7 500g - 4 ml | 200 | 0
175 | Tube à centrifuger en polypropylène, translucide, gradué avec incrément, fond conique, bouchon à vis, avec aplat pour inscription, résistant aux solvants et à 7000 g, stérile, en sachet, exempt d’ADN, de DNase / Rnase, 15 ml | 10550 | 20
347 | Tube à centrifuger en polypropylène, translucide, gradué tous les 1 ml, fond conique fin, bouchon à vis, résistant aux solvants et à 7000 g, stérile, 117 x 20 mm - 15 ml | 13100 | 20
178 | Flacon à centrifuger plastique à usage unique, fond conique, haute centrifugation, 200ml | 200 | 10
179 | Microtubes en barrettes de 8 avec bouchons, compatibles TapeStation 2200 ™ Agilent | 780 barrettes de 8 tubes | 0
179 | Bouchons | 780 barrettes de 8 bouchons
348 | Barrettes individuelles de 8 tubes de microtitration 300 µl à fond plat, stériles | 288 | 0
181 | Microtube PCR en polypropylène, operculé, stérile, en bande de 8, bouchon barrette de 8 0,2 ml | 45000 | 0
183 | Microtube PCR en polypropylène, operculé, stérile, barrette de 8, facilement sécable, avec bouchons individuels plats attenant 0,2 ml | 4300 | 3 barettes
186 | Microtube en polypropylène, ambré, à fond conique et bouchon plat, exempt d'ADN, de Dnase, Rnase, 0,5 mL petit conditionnement | 1000 | 10
190 | Microtube ambré fond conique, en polypropylène, bouchon plat, fermeture renforcée, stérile, 0,5 ml | 3000 | 0
193 | Microtube en polypropylène, bouchon à vis coiffant, avec joint, surface d'inscription, jupe, stérile, résistant à des températures de -20°C à +100°C, diamètre du tube sans le bouchon 10 mm 1,5 ml | 38000 | 10
195 | Microtube fond conique, stérile, transparent, avec moletage, bouchon à vis coiffant avec joint torique, naturel, séparé, autoclavable, volume de travail 1,5 ml | 5 000 tubes | 10
196 | Microtube en polypropylène ambré, bouchon plat à fermeture de sécurité, fond conique, stérile, 1,7 ml | 700 | 0
210 | Tube 5 ml, stérile, Polystyrène, fond rond, transparent, 75 x 12 mm, avec bouchon Snap double position avec tamis 35 µm compatible avec Cytomètre de flux BD FACS | 300 | 10
213 | Flacon en verre avec embout distributeur compte-gouttes : utilisable pour huile à immersion | 20 | 0
221 | Flacon en polyéthylène, avec thiosulfate de sodium (120 mg/litre), bouchon à vis, étiqueté, stérilisation par irradiation, pour l' analyse des eaux, emballage unitaire 500 ml | 100 flacons | 2
N | TUBES RÉUTILISABLES EN VERRE
222 | Tube en verre, fond conique, 10 ml environ, longueur du tube 100 mm environ, diamètre inférieur ou égal à 17 mm, rodage conique 14/23, avec bouchon en verre rodé | 200 | 10
O | VERRE ET PLASTIQUES RÉUTILISABLES
236 | Entonnoir en plastique ou en verre borosilicaté, diamètre de la tige 2 à 3 cm environ 1,5L | 4 | 0
259 | Flacon à sérum, en verre ambré, bouchon fendu et capsule à sertir en aluminium déchirable, diamètre du col 20 mm, 5 ml | 300 de chaque | 0
259 | Bouchons fendus | 300 | 0
259 | Opercules | 300 | 0
263 | Flacon en verre, gradué, autoclavable, large encolure, bouchon phénolique noir, joint caoutchouc, hauteur 102 mm, diamètre 51 mm 125 ml | 11 | 0
276 | Flacon plastique ou verre, bouchon à vis étanchéité parfaite, compatible méthanol, 1L | 10 | 0
277 | Flacon plastique, bouchon à vis étanchéité parfaite, compatible méthanol, avec anse pour versement facile, 2L | 40 | 0
P | FILTRATION
286 | Unité de filtration EZ-Fit™, stérilisée, pour le contrôle microbiologique des liquides, membrane blanche, quadrillée, esters de cellulose pores 0,22µm, diamètre 47 mm, entonnoir 100 ml, emballage individuel | 150 unités | 0
287 | Unité de filtration EZ-Fit™, stérilisée, pour le contrôle microbiologique des liquides, membrane blanche, quadrillée, esters de cellulose pores 0,45µm, entonnoir 100 ml, emballage en vrac | 7250 | 0
288 | Unité de filtration EZ-Fit™, stérilisée, pour le contrôle microbiologique des liquides, membrane noire quadrillée, esters de cellulose pores 0,45µm, entonnoir 100 ml, emballage en vrac | 1950 unités | 0
290 | Membrane en esters de cellulose, pores 0,45µm, noire, quadrillée, diamètre 47 mm, stérile, emballage unitaire pour distributeur EZ-Pak | 2400 unités | 10
291 | Membrane en esters de cellulose, pores 0,45µm, blanche, quadrillée, diamètre 47 mm, stérile, emballage unitaire pour distributeur EZ-Pak | 10300 | 10
293 | Plaque de filtration 96 puits, membrane PVDF porosité 1,2 µm | 50 plaques | 0
294 | Filtre 76 mm x 26 mm, blanc, 2 puits, (échantillon jusqu'à 0,5 ml) pour chambre de Cytospin Shandon | 6000 | 10
295 | Papier filtre pour système de lyophilisation type Labconco™, diamètre 28 mm, pores 17 µm | 300 filtres | 0
Q | CUVES ET BOITES À COLORATION
307 | Boîte à coloration en verre, type SCHIEFERDECKER, rainurée pour 20 lames 76 x 26 mm dos à dos, avec couvercle | 5 | 0
308 | Cuve à coloration type HELLENDAHL en verre, pour 8 ou 16 lames 76 x 26 mm, verticales dos à dos, avec élargissement et couvercle en verre Dim. inter. L : 65 mm - l : 60 mm - H : 95 mm | 11 | 0
309 | Cuve à coloration en verre sodocalcique pour 20 lames L. 95 mm - l. 76 mm - H. 64 mm Panier correspondant, en verre | 1 cuve et 3 paniers | 0
310 | Cuve de coloration avec couvercle charnière séparé (bleu), volume 300 mL, en polyéthylène téréphtalate renforcé de fibre de verre, résistant à des températures entre 0 et 120°C et à tous les solvants | 12 | 0
R | CONSOMMABLES POUR TECHNIQUES D'ANATOMIE PATHOLOGIQUE
311 | Panier plastique pour 25 lames verticales, en PET résistant aux acides, aux solvants et aux températures élevées, compatible avec les cuves de coloration ci-dessus | 6 | 0
312 | Lame de rasoir avec protège doigts pour dégrossissage de bloc de microscopie électronique | 500 | 0
S | BOITES DE STOCKAGE DE CRYOTUBES
321 | Boîte de stockage pour 9 x 9 cryotubes 2 ml à bouchon coiffant, résistant à -80°C, dimension de la boite 133 x 133 x 52 mm. | 35 | 1
323 | Boîte en carton, résistant à -80°C,hydrophobe pour le rangement de 100 cryotubes de diamètre 12 mm 142X142X50 mm | 685 | 5
349 | Boîte en carton pour le rangement de 100 cryotubes de 1,0 à 1,8ml 145X145X53 mm | 750 | 1
324 | Boîte de stockage en polycarbonate, pour 100 cryotubes 2 ml, température : -196°C à +121°C, identification numérique, couvercle translucide 133 mm x 133 mm x hauteur 52 mm | 306 | 2
350 | Boîte de stockage en polypropylène transparent , pour 100 cryotubes 2 ml (10x10), cloisonnement plein, couvercle à charnière, 140mm x 150mm x 55mm | 60 | 1
351 | Boîte de stockage pour 100 cryotubes 1,2 - 2,0 ml avec pas de vis interne (10x10), couvercle coiffant transparent avec ventilation, codage numérique par emplacement | 25 | 1
T | DIVERS CONSOMMABLES
327 | Agitateur plastique à usage unique (type spatule) minimum 200 mm | 400 | 1
332 | Coupelle de pesée, antichoc, couleur bleue 85 x 85 x 7,9 mm | 100 coupelles | 5
334 | Ecouvillon standard tige plastique, bouton viscose, stérile, | 47500 | 30
339 | Réservoir à réactif 25ml , stérile, emballage unitaire | 1500 unités | 10
344 | Cire de cachet pour hématocrites (PATE DE BOUCHAGE) | 2000 | 0

## A2.1-Offre prix
CHU BESANCON
ANNEXE N°2.1
Fourniture de CONSOMMABLES ET VERRERIE DE LABORATOIRE et d'ANATOMIE PATHOLOGIQUE
ANNEXE N° 2.1
AO N°2025-64
PRESENTATION DES OFFRES
N° LOT | DESIGNATION DU PRODUIT | PREVISIONS ANNUELLES | CANDIDAT | Référence réactif (volume, …) | Fabricant du produit | CE oui = O non = N | Conditionnement proposé | Prix TARIF HT du conditionnement | % de remise | PRIX NET HT du conditionnement | Nombre de conditonnements annuel | TOTAL HT du lot | Délais d'approvisionnement
0
0
0
0
|  |  | CANDIDAT | Le candidat consent une remise de …….% sur son catalogue en vigueur au moment de l'offfre pour la fourniture de références de même nature ne pouvant être prévues
PRIX FERMES DOUZE MOIS - FRANCO DE PORT ET D'EMBALLAGE
Origine des produits :

## A2.2-Specimen
CHU BESANCON
ANNEXE N° 2.2
Fourniture de CONSOMMABLES ET VERRERIE DE LABORATOIRE et d'ANATOMIE PATHOLOGIQUE
AO N°2025-64
TABLEAU DE PRESENTATION DE L'OFFRE
N° LOT | DESIGNATION | Quantité annuelle prévisionnelle | CANDIDAT | Référence | Fabricant du produit | CE | Conditionnement nombre d'unités de vente | Prix TARIF HT du conditionnement | % de remise | PRIX NET HT du conditionnement | Nombre de conditonnements annuel | TOTAL HT du lot | Délais d'approvisionnement
du cahier des charges | du cahier des charges | prévision du cahier des charges | nom du fournisseur proposant une offre | du produit proposé : préciser volume, qualité ou tout détail différant en cas de variante à l'offre de base | et non le distributeur | produit marqué CE noter O = oui, N =non, R = recherche | préciser clairement les unités |  |  | 2 chiffres après la virgule Ce prix doit être celui de la facture | Nombre ENTIER calculé par excès car doit comprendre la totalité de nos besoins annuels | = nombre annuel de conditionnements x prix net HT
Cette zone est notre CCTP et non des dénominations catalogue des candidats = strictement notre cahier des charges | [7 empty] | Ne pas laisser les liens avec les fichiers fournisseur
Origine des produits :
PRIX FERMES DUREE DU MARCHE - FRANCO DE PORT ET D'EMBALLAGE
CE TABLEAU NE DOIT PAS ETRE MODIFIE (COLONNES ET INTITULES DOIVENT ETRE SEMBLABLES) SANS FUSION, SANS LIENS AVEC LES FICHIERS DES SOCIETES : seules des lignes peuvent être ajoutées mais les renseignements concernant une référence doivent être contenus sur une SEULE CELLULE
Pour les variantes ajouter des lignes en précisant la différence avec l'offre de base
REMPLIR TOUTES LES CASES SANS RENVOI A D'AUTRES DOCUMENTS
N.B. | A remplir d'après le support informatique fourni par le CHU ET joindre les supports informatiques à l'offre signée :
● tableaux excel (ANNEXES N°2 à 5),
● + Fiches techniques PDF (indiquant le N° du lot du cahier des charges),
● + Fiches de Données de Sécurité à jour PDF(indiquant le N° du lot du cahier des charges).
SPECIMEN : BPU=UNE SEULE FEUILLE XLS

## A3-RéactoVig
CHU BESANCON
ANNEXE N° 3
Fourniture de CONSOMMABLES ET VERRERIE DE LABORATOIRE et d'ANATOMIE PATHOLOGIQUE
AO N°2025-64
Fiche de renseignements DISPOSITIF MEDICAL DE DIAGNOSTIC IN VITRO
(Règlement 2017/746/UE)
CERTIFICATION DU SYSTEME D'ASSURANCE QUALITE :
- selon quelle norme : - par quel organisme :
RESPONSABLE REACTOVIGILANCE / MATERIOVIGILANCE :
CANDIDAT | NOM | Prénom | Coordonnées adresse | code postal | ville | Téléphone | Adresse électronique

## A4-Dvpt durable
CHU BESANCON
ANNEXE N° 4
Fourniture de CONSOMMABLES ET VERRERIE DE LABORATOIRE et d'ANATOMIE PATHOLOGIQUE
AO N°2025-64
Développement durable et protection de l’environnement
RÉPONSE CANDIDAT :
Le candidat propose des solutions concrêtes (recyclage des emballages, du plastique…) à mettre en place en faveur du CHU en matière de développement durable et protection de l'environnement :

## A5-Rsgmt cplmt
CHU BESANCON
ANNEXE N° 5
Fourniture de CONSOMMABLES ET VERRERIE DE LABORATOIRE et d'ANATOMIE PATHOLOGIQUE
AO N°2025-64
PERSONNES A CONTACTER POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE
CANDIDAT | NOM | FONCTION | TELEPHONE | ADRESSE ELECTRONIQUE obligatoire