20250105SANREFO

« Achat d’un dispositif de pulvérisation cathodique de métaux et d’évaporation de carbone destiné à la préparation d’échantillons en microscopie électronique à balayage pour la plateforme PICMO »

CADRE DE REPONSE TECHNIQUE (CRT)

Les réponses apportées dans le présent document font partie de l’offre technique du soumissionnaire et constituent ses engagements contractuels pour l’exécution du marché subséquent.

PRÉAMBULE

L’offre technique du soumissionnaire en réponse à la consultation dont l’objet est mentionné en page de garde du présent document est constituée des documents suivants :

- Les réponses apportées au présent cadre de réponse technique (CRT) décrivant les prestations sur lesquelles il s’engage ;

- Tout document complétant le cadre de réponse technique auquel il renvoie.

Les réponses apportées au présent CRT serviront à évaluer les critères énoncés dans le règlement de consultation.

Le cadre de réponse technique a pour objet de recueillir l’ensemble des éléments de l’offre technique du soumissionnaire et d’en organiser la présentation. Le soumissionnaire y apporte ses engagements pour chacun des points abordés.

S’il le souhaite, le soumissionnaire peut compléter le cadre de réponse technique par tout autre document tiers. Il veille à indiquer dans sa réponse au CRT les renvois à ces documents. Il doit lister de manière exhaustive les documents joints en complément du CRT, à la dernière page du présent document.

L’ensemble des engagements qui sont consignés dans le CRT et les documents qui le complètent sont contractuels.

En cas de production d’annexes en réponses aux questions posées dans le présent cadre, celles-ci devront être explicitement référencées dans le cadre de réponse. La référence doit comprendre au minimum le nom de l’annexe et la page. Tout élément de l’offre non référencé dans le présent cadre pourra ne pas être pris en compte dans l’évaluation de l’offre.  En cas de contradiction entre les réponses au cadre de réponse et les documents annexes, les réponses au cadre de réponse prévalent.

NB : Les candidats devront fournir obligatoirement une fiche technique ou des fiches techniques de l’équipement à peine de rejet.

- Le critère valeur technique valant 35 % de la note globale

Sous-critère n°1 :  Caractéristiques techniques (valant 25 %)

L’ensemble des performances renseignées ci-après par les soumissionnaires doivent respecter les exigences minimales décrites dans le CST sous peine d’inconformité de l’offre.

Question 1 : Quelles sont les dimensions de la chambre à vide? (5 %) Réponse 1 : ………………………………………….. Question 2 : Quelle est la procédure pour le changement de cibles (à décrire en détail) ? (7.5 %) Réponse 2 : ………………………………………….. Question 3 : Quelle est la procédure pour nettoyer la chambre à vide (indiquer en particulier si certains éléments sont démontables) ? (7.5 %) Réponse 3 : ………………………………………….. Question 4 : Quelle est la méthode de contrôle d’épaisseur du coating et quelle est sa précision ? (2.5 %) Réponse 4 : ………………………………………….. Question 5 : L’offre inclut-elle d’autres sources en plus des quatre requises (or/palladium, chrome, tungstène, tresse carbone) ? (2.5 %) Réponse 5 : …………………………………………..

Sous-critère n°2 : Encombrement (valant 7.5 %)

Question 1 :  ? Le système de pompage est-il intégré à l’appareil sans emprise supplémentaire au sol ou sur la paillasse ? (5 %)

Réponse 1 : …………………………………………….

Question 2 :  Quelle est l’emprise de l’équipement dans les 3 dimensions ? (2.5 %)

Réponse 2 : …………………………………………….

Sous-critère n°3 : Ergonomie (valant 2.5 %)

Question :  Décrivez l’interface de contrôle de l’équipement (fonctionnement, possibilités) ? (2.5 %)

Réponse : …………………………………………….

- Le critère cout ou prix valant 35 % de la note globale

Sous-critère n°1 : prix de la part forfaitaire apprécié sur la base de la DPGF (30%)

Sous-critère n°2 : Prix de la part à commande (BPU) apprécié sur la base d’un panier type (5%).

Pour la part à commande, l’offre financière du soumissionnaire est appréciée sur la base d’un « panier type » intégrant le coût estimatif d’un volume de prestations sur bon de commande susceptibles d’être commandées durant le marché. Ces différents prix sont indiqués par chaque soumissionnaire dans le BPU du marché subséquent. Le panier type est déterminé par l’acheteur avant l’ouverture des offres, ce dernier n’est pas publié et n’est pas communicable.

- Le critère Développement durable valant 10 % de la note globale

Sous-critère n°1 : Réparabilité de l’équipement (valant 5 %)

Question : Combien de temps les pièces de rechange seront-elles disponibles chez le fabricant ? (5 %) Réponse : ……………………………………………..

Sous-critère n°2 : Impact environnemental de l’équipement (valant 5 %)

Question 1 : L’équipement est-il produit de façon la plus écologique possible ? (2.5 %) Réponse 1 : ……………………………………………. Question 2 : Quels sont les moyens mis en œuvre pour réduire l’impact carbone lors de la livraison ? (2.5 %) Réponse 2 : …………………………………………….

- Le critère Délai d’exécution valant 5 % de la note globale

Question : Quel est le délai de livraison prévu et quels sont les moyens mis en œuvre pour respecter ce délai ? Réponse :  ……………………………………………..

- Formations, Maintenance valant 15% de la note globale

Question 1: Quel est le contenu de la formation proposée ? (2.5 %) Réponse 1: …………………………………………….. Question 2: Quel est le contenu des contrats de maintenance proposé ? (2.5 %) Réponse 2: …………………………………………….. Question 3: Décrivez le service technique affecté à la maintenance corrective et préventive de l’équipement (en particulier localisation, nombre de personnes affectées, temps moyen d’intervention, …) ? (10 %) Réponse 3: ……………………………………………..

- Elements de conformité

Veuillez renseigner le tableau ci-après, en cas de réponse négative à l’un de ces items, la réponse sera considérée comme ne répondant pas aux exigences minimales du cahier des spécifications techniques et devra être rejetée car non conforme.

| Exigences minimales | Caractéristiques de l’offre |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Réponse oui/non | Précisez votre réponse en renseignant la valeur correspondant à votre offre |  |
| L’appareil dispose d’un système de pompage sec (pompe primaire sans huile + pompe turbo) |  |  |  |
| Les sources de métal de l’appareil sont inclinées par rapport à la platine de support des échantillons |  |  |  |
| La hauteur et l’inclinaison de la platine de support des échantillons sont réglables et sa rotation motorisée. |  |  |  |
| L’appareil permet l’échange entre des cibles de différentes compositions sans nécessité d’un démontage important |  |  |  |
| L’appareil est muni d’un système de contrôle de l’épaisseur du coating tel qu’une balance à quartz |  |  |  |
| L’appareil permet le dépôt séquentiel carbone/métal sans nécessité de casser le vide |  |  |  |
| L’appareil peut être connecté à un système de de cryotransfert et à un système de cryofracture |  |  |  |
| L’appareil peut être installé sur une paillasse de 75 cm de profondeur |  |  |  |
| L’appareil est livré avec trois cibles métalliques (or/palladium, chrome, tungstène) et une tresse carbone |  |  |  |
| L’appareil dispose d’une interface de contrôle permettant d’enregistrer au moins 10 programmes |  |  |  |
| L’appareil est fourni avec une garantie minimale de 2 ans |  |  |  |

- Informations complémentaires

Indiquez ci-dessous la liste des documents annexes que vous souhaitez joindre en complément de vos réponses au présent cadre de réponse technique :

Réponse : ……………………………………………..

FIN DU CADRE DE REPONSE TECHNIQUE