## Feuil1
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF)
Marché à procédure adapté
Maitre de l'ouvrage : ETAT / Ministère des Armées
Maitre d'œuvre : Division d'Infrastructure de la Défense de Nouméa
Service en charge de l'exécution des prestations : Division Gestion du Patrimoine / Section Ingénierie de la Maintenance
Objet du marché : PAÏTA - BA 186 Remplacement du GE secours 400kVA
Repérage CCTP | Désignation des travaux | Unité | Qté. | Pu | Montant HT
II.2 | Etudes et installation de chantier |  |  |  | 0
II.2.a | Etudes d'exécution et plans de récolement | Ft | 1 |  | 0
II.2.b | Installation de chantier | Ft | 1 |  | 0
II.3 | Groupe électrogène 1 | Ft | 1 |  | 0
II.4 | Groupe électrogène 2 | Ft | 1 |  | 0
II.5 | Groupe électrogène neuf | U | 1 |  | 0
II.6 | CFO/CFA GE1 et GE2 |  |  |  | 0
II.6.a | Disjoncteur de protection GE1 | U | 1 |  | 0
II.6.b | Disjoncteur de protection GE2 | U | 1 |  | 0
II.6.c | Organes de coupures, commandes et protections | Ft | 1 |  | 0
II.7 | Automatisme et protection |  |  |  | 0
II.7.a | Pupitre de commande et de contrôle | Ft | 1 |  | 0
II.7.b | Afficheur alphanumérique rétroéclairé | U | 1 |  | 0
II.9 | Tableau Général Groupe Electrogène (TGGE) | Ft | 1 |  | 0
II.10 | Installation et travaux structure |  |  |  | 0
II.10.a | Transport | Ft | 1 |  | 0
II.10.b | Secours provisoire pendant les travaux | Jours |  |  | 0
II.10.c | Préparation des locaux | Ft | 1 |  | 0
II.10.d | Levage et manutention | Ft | 1 |  | 0
II.10.e | Echappement dans le local | Ft | 1 |  | 0
II.10.f | Echappement extérieur au local | Ft | 1 |  | 0
II.10.g | Réservoir journalier GE1 | Ft | 1 |  | 0
II.10.h | Electricité CFO, CFE et raccordements | Ft | 1 |  | 0
II.10.i | Ventilation du local GE1 | Ft | 1 |  | 0
II.10.j | Matériel de sécurité | Ft | 1 |  | 0
II.11 | Essaies sur site, formation et documentation |  |  |  | 0
II.11.a | Contrôle avant mise en route | Ft | 1 |  | 0
II.11.b | Essais dynamiques | Ft | 1 |  | 0
II.11.c | Formation | U | 5 |  | 0
II.12 | Remplacement de la cuve à carburant 3 000 L |  |  |  | 0
II.12.a | Vidange, Inertage, démantèlement et évacuation | Ft | 1 |  | 0
II.12.b | Installation cuve de stockage 10 000 L enterrée | Ft | 1 |  | 0
II.13 | Remplacement du TGBT poste P1 (OPTION 1) |  |  |  | 0
II.13.a | Dépollution ancien TGBT poste P1 | Ft | 1 |  | 0
II.13.b | Installation nouveau TGBT poste P1 | Ft | 1 |  | 0
II.13.c | Déplacement tableau "Camp de toile" | Ft | 1 |  | 0
II.14 | Remplacement du TGBT poste P2 (OPTION 2) |  |  |  | 0
II.14.a | Dépollution ancien TGBT poste P2 | Ft | 1 |  | 0
II.14.b | Installation nouveau TGBT poste P2 | Ft | 1 |  | 0
|  | Total HT sans option |  |  | 0
|  | TGC 6% |  |  | 0
|  | Total TTC sans option |  |  | 0
|  | Total HT + option 1 |  |  | 0
|  | TGC 6% |  |  | 0
|  | Total TTC + option 1 |  |  | 0
|  | Total HT + option 1 et 2 |  |  | 0
|  | TGC 6% |  |  | 0
|  | Total TTC + option 1 et 2 |  |  | 0