## DPGF
UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE
REAMENAGEMENT DES ESPACES DE VIE ÉTUDIANTE ET DE SOCIABILISATION
LOT 07 : ELECTRICITE
N° | DESIGNATIONS | U | Q | P.U. | P.T.
L'ensemble des équipements décrits ci-après étant fournis, posés et raccordés par le présent lot.
1 | Généralités
| Etude d'éxécution | Ens |  |  | 0
| Percements / reprise | Ens |  |  | 0
| Contrôle / essais / réception | Ens |  |  | 0
| DOE | Ens |  |  | 0
| 1 : Généralités - Montant HT | Ens |  |  | 0
2.1 | Origine des installations
| Raccordement câble existant / nouveau TD AMDE | Ens |  |  | 0
| Bilan de puissance / Ndc | Ens |  |  | 0
| Identification / consignation / déconsignation | Ens |  |  | 0
| Consuel compris passage du bureau de contrôle | Ens |  |  | 0
| 2.1 : Origine des installations - Montant HT | Ens |  |  | 0
2.2 | Installations de chantier
| Armoire principale de chantier (Lot GO) | PM
| Coffrets de chantier IP44-7 portatifs | Ens |  |  | 0
| Éclairage du chantier | Ens |  |  | 0
| Évacuation de l'installation de chantier | Ens |  |  | 0
| Accessoires de pose et de raccordement | Ens |  |  | 0
| 2.2 : Installations de chantier - Montant HT | Ens |  |  | 0
2.3 | Réseau de terre
| Vérification de la valeur de la prise de terre existante et amélioration | U |  |  | 0
| Mise à la terre des masses d'utilisation | Ens |  |  | 0
| Liaisons équipotentielles principales | Ens |  |  | 0
| Liaisons équipotentielles supplémentaires | Ens |  |  | 0
| 2.3 : Réseau de terre - Montant HT | Ens |  |  | 0
2.4 | Armoire électrique
| TD1 AME | Ens |  |  | 0
| TD Foyer | Ens |  |  | 0
| Adaptation TD AG Coop | Ens |  |  | 0
| Compteur RE2020 suivant CCTP | Ens |  |  | 0
| Centrale de mesure suivant CCTP | Ens |  |  | 0
| Remontée sur GTC suivant CCTP | Ens |  |  | 0
| Passerelle modbusTrend/IP | Ens |  |  | 0
| Accessoires de pose et de raccordement | Ens |  |  | 0
| 2.4 : Armoire électrique - Montant HT | Ens |  |  | 0
2.5 | Dispositif de coupure d'urgence
| Arrêt d'urgence électrique | Ens |  |  | 0
| Arrêt d'urgence ventilation | Ens |  |  | 0
| Accessoires de pose et de raccordement | Ens |  |  | 0
| 2.5 : Dispositif de coupure d'urgence - Montant HT | Ens |  |  | 0
2.6 | Distribution principale
| Liaison TD AME / TD Foyer | ml |  |  | 0
| Accessoires de pose et de raccordements | Ens |  |  | 0
| 2.6 : Distribution principale - Montant HT | Ens |  |  | 0
2.7 | Distribution secondaire
| Câble U1000 R2V 2x1.5mm² | ml |  |  | 0
| Câble U1000 R2V 3G1.5mm² | ml |  |  | 0
| Câble U1000 R2V 3G2.5mm² | ml |  |  | 0
| Câble U1000 R2V 3G6mm² | ml |  |  | 0
| Câble U1000 R2V 5G1.5mm² | ml |  |  | 0
| Câble U1000 R2V 5G2.5mm² | ml |  |  | 0
| Câble U1000 R2V 5G6mm² | ml |  |  | 0
| Câble U1000 R2V 5G10mm² | ml |  |  | 0
| Cäble SYT 9/10 1 paire | ml |  |  | 0
| Câble SYT 9/10 2 paires | ml |  |  | 0
| Câble 1 paire 9/10 sans écran | ml |  |  | 0
| Câble R2V 2x1,5 mm² | ml |  |  | 0
| Câble CR1 3G1,5 mm² | ml |  |  | 0
| Câble cat6a 2x4p | ml |  |  | 0
| Chemin de câble 100x51 CFO | ml |  |  | 0
| Chemin de câble 200x51 CFO | ml |  |  | 0
| Chemin de câble 300x51 CFO | ml |  |  | 0
| Chemin de câble 100x51 CFA | ml |  |  | 0
| Chemin de câble 200x51 CFA | ml |  |  | 0
| Chemin de câble 300x51 CFA | ml |  |  | 0
| Chemin de câble noir 200x51 CFO | ml |  |  | 0
| Chemin de câble noir 200x51 CFA | ml |  |  | 0
| Gaine ICT | ml |  |  | 0
| Goulotte | ml |  |  | 0
| Goulotte grise | ml |  |  | 0
| Goulotte noire | ml |  |  | 0
| Conduit de sol saillie | ml |  |  | 0
| Boitier d eprise saillie | U |  |  | 0
| Boite de dérivation et de raccordement | Ens |  |  | 0
| Accessoires de pose et de raccordements | Ens |  |  | 0
| 2.7 : Distribution secondaire - Montant HT | Ens |  |  | 0
2.8 | Équipement force et autres usages
| Alimentation ballon ECS | Ens |  |  | 0
| Fourreau caméra en attente | ml |  |  | 0
Général
| Reprise des commandes d'éclairage | Ens |  |  | 0
| Déplacement antenne Wi-Fi et enceinte SSI | Ens |  |  | 0
Station de commande (côté scène)
| Poste informatique (3PC+2RJ) | Ens |  |  | 0
| HDMI vers VP | Ens |  |  | 0
| HDMI vers Régie | Ens |  |  | 0
| 2RJ Sono vers régie | Ens |  |  | 0
| 2 Fourreaux vide vers régie | ml |  |  | 0
Régie
| Poste informatique (3PC+2RJ) | Ens |  |  | 0
| HDMI vers VP | Ens |  |  | 0
| HDMI vers poste info | Ens |  |  | 0
| 2 RJ Sono vers poste info | Ens |  |  | 0
| 2 Fourreaux vide vers poste info | Ens |  |  | 0
| XLR multiconducteur 24 paires vers baie sono | Ens |  |  | 0
3 RJ Sono vers baie sono
| 5 PC | Ens |  |  | 0
| Commandes d'éclairage 2 zones | Ens |  |  | 0
| Attente caméra de captation | Ens |  |  | 0
Vidéoprojecteur
| HDMI vers régie | Ens |  |  | 0
| HDMI vers station de commande scène | Ens |  |  | 0
| 1 PC | Ens |  |  | 0
| 2RJ | Ens |  |  | 0
| Convertisseur HDMI/RJ45 | Ens |  |  | 0
| Accessoires de pose et de raccordements | Ens |  |  | 0
| Alimentation gradin | Ens |  |  | 0
| 2.8 : Équipement force et autres usages - Montant HT | Ens |  |  | 0
2.9
Éclairage
| Détecteur couloir encastrée | U |  |  | 0
| Détecteur 360° - DALI - 10m - encastré | U |  |  | 0
| Luminaire Type 1 | U |  |  | 0
| Luminaire Type 2 | U |  |  | 0
| Luminaire Type 3 | U |  |  | 0
| Luminaire Type 4 | U |  |  | 0
| Luminaire Type 5 | U |  |  | 0
| Accessoires de pose et de raccordements | Ens |  |  | 0
| 2.9 : Éclairage - Montant HT | Ens |  |  | 0
2.10
Appareillage
| Simple allumage | U |  |  | 0
| Interrupteur à clé | U |  |  | 0
| Bouton poussoir | U |  |  | 0
| Prise de courant 10/16A+T encastrée | U |  |  | 0
| Prise de courant 10/16A+T encastrée rouge | U |  |  | 0
| Prise de courant 10/16A+T spécialisée | U |  |  | 0
| Prise RJ45 | U |  |  | 0
| Prise HDMI | U |  |  | 0
| Prise XLR | U |  |  | 0
| Alimentation Borne Wi-Fi (1PC + 1RJ) | U |  |  | 0
| Accessoires de pose et de raccordement | Ens |  |  | 0
| 2.10 : Appareillage - Montant HT | Ens |  |  | 0
2.12
Eclairage de sécurité
| Source centrale | U |  |  | 0
| Blocs d'évacuation Eclairage de Sécurité | U |  |  | 0
| Bloc Autonome Portable d'Intervention (BAPI) | U |  |  | 0
| Bloc d'Ambiance (BA) | U |  |  | 0
| Accessoires de pose et de raccordement | Ens |  |  | 0
| 2.12 : Eclairage de sécurité - Montant HT | Ens |  |  | 0
2.13
Système de Sécurité Incendie
| Système de Sécurité Incendie de catégorie A existant | PM |  |  | 0
| Repose de l'équipement existant conservé | Ens |  |  | 0
| Déclencheurs manuels | U |  |  | 0
| Diffuseurs sonores | U |  |  | 0
| Diffuseurs lumineux | U |  |  | 0
| Détecteur optique de fumé | U |  |  | 0
| Indicateur d'action | U |  |  | 0
| Coupure sono | Ens |  |  | 0
| Remise en lumière | Ens |  |  | 0
| Décondamnation des contrôles d'accès | Ens |  |  | 0
| Essais / mise en service | U |  |  | 0
| Formation | U |  |  | 0
| Accessoires de pose et de raccordement | Ens |  |  | 0
| 2.13 : Système de Sécurité Incendie - Montant HT | Ens |  |  | 0
2.14
Réseau VDI
| Répartiteur général | U |  |  | 0
| Panneau RJ45 19’ | U |  |  | 0
| Cordon de brassage | U |  |  | 0
| Cordons de brassage suivant CCTP | U |  |  | 0
| Passe-cordons horizontaux et verticaux | U |  |  | 0
| Identification et repérage | U |  |  | 0
| Contrôle et recette | U |  |  | 0
| Essais mise en service | U |  |  | 0
| Formation | U |  |  | 0
| Mise à la terre | Ens |  |  | 0
| Câble U1000 R2V 3x1.5mm² | ml |  |  | 0
| Accessoires de pose et de raccordement | Ens |  |  | 0
| 2.14 : Réseau VDI - Montant HT | Ens |  |  | 0
2.15
Contrôle d'accés
| UTL | ens |  |  | 0
| Lecteurs de badges | ens |  |  | 0
| Lecteurs de badges et clavier codé | u |  |  | 0
| Module de porte | u |  |  | 0
| Câble Cat 6a | u |  |  | 0
| Câble R2V 3G2,5 | ml |  |  | 0
| Câble SYT1 5p 9/10 | ml |  |  | 0
| Câble R2V 3p 9/10 | ml |  |  | 0
| Gaine ICT | ml |  |  | 0
| Intégration supervision | ml |  |  | 0
| Bouton de sortie | u |  |  | 0
| Déclencheurs Manuels verts | ens |  |  | 0
| Asservissement SSI | u |  |  | 0
| Paramétrage, mise en service et formation | PM |  |  | 0
| Accessoires de pose et de raccordement | ens |  |  | 0
|  | Ens |  |  | 0
2.15 : Contrôle d'accés - Montant HT
|  | Ens |  |  | 0
2.16 | Alarme intrusion
Détecteur volumétrique
| Déplacement du clavier codé | U |  |  | 0
| Protection / remise en service de l'installation existante | Ens |  |  | 0
| Accessoires de pose et de raccordement | Ens |  |  | 0
|  | Ens |  |  | 0
2.16 : Alarme intrusion - Montant HT
|  | Ens |  |  | 0
1 | RECAPITULATIF
| Généralités | Ens |  |  | 0
2.1
| Origine des installations | Ens |  |  | 0
2.2
| Installations de chantier | Ens |  |  | 0
2.3
| Réseau de terre | Ens |  |  | 0
2.4
| Armoire électrique | Ens |  |  | 0
2.5
| Dispositif de coupure d'urgence | Ens |  |  | 0
2.6
| Distribution principale | Ens |  |  | 0
2.7
| Distribution secondaire | Ens |  |  | 0
2.8
| Équipement force et autres usages | Ens |  |  | 0
2.9
| Éclairage | Ens |  |  | 0
2.10
| Appareillage | Ens |  |  | 0
2.12
| Eclairage de sécurité | Ens |  |  | 0
2.13
| Système de Sécurité Incendie | Ens |  |  | 0
2.14
| Réseau VDI | Ens |  |  | 0
2.15
| Contrôle d'accés | Ens |  |  | 0
2.16
| Alarme intrusion | Ens |  |  | 0
| TOTAL HT en Euros | Ens |  |  | 0
| TVA 20 % | Ens |  |  | 0
2.16 | TOTAL TTC en Euros | Ens |  |  | 0
PSE N°1 : DISPOSITIF D’ACCESSIBILITE MALENTENDANTS
| Emetteur fixe avec antenne déportée | U |  |  | 0
| Emetteur mobile avec micro | U |  |  | 0
| Récepteur de poche avec casque | U |  |  | 0
| Station de recharge | U |  |  | 0
| Mise en service et formation | Ens |  |  | 0
| Protection / remise en service de l'installation existante | Ens |  |  | 0
| Accessoires de pose et de raccordement | Ens |  |  | 0
| 2.16 : PSE N°1 : DISPOSITIF D’ACCESSIBILITE MALENTENDANTS - Montant HT | Ens |  |  | 0
| TOTAL HT en Euros | Ens |  |  | 0
| TVA 20 % | Ens |  |  | 0
| TOTAL TTC en Euros | Ens |  |  | 0

## DPGF logements individuels (hidden)
XL Habitat
RENOVATION DE LA BATISSE EN 6 LOGEMENTS / CONSTRUCTION DE 2 MAISONS INDIVIDUELLES ET SALLE COMMUNE
LOT ELECTRICITE COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES
N° | DESIGNATIONS | U | Q | P.U. | P.T.
L'ensemble des équipements décrits ci-après étant fournis, posés et raccordés par le présent lot.
Maisons individuelles
1 | Généralités
| Etude d'éxécution | Ens |  | 0 | 0
| DOE | Ens |  | 0 | 0
| Certificats Consuels MAISONS INDIVIDUELLES | U |  | 0 | 0
| Percements et réservations Suivant CCTP | Ens |  | 0 | 0
| Nettoyage Suivant CCTP | Ens |  | 0 | 0
| 1 : Généralités - Montant HT | Ens |  |  | 0
2.2 | Installations de chantier
| Armoire principale de chantier | Ens |  | 0 | 0
| Coffrets de chantier IP44-7 portatifs | Ens |  | 0 | 0
| Éclairage du chantier | Ens |  | 0 | 0
| Évacuation de l'installation de chantier | Ens |  | 0 | 0
| Accessoires de pose et de raccordement | Ens |  | 0 | 0
| 2.2 : Installations de chantier - Montant HT | Ens |  |  | 0
2.3 | Origine des installations CFO
Maisons individuelles
| Démarches ENEDIS | Ens |  |  | 0
| Réalisation des plans des dérivations individuelles | Ens |  |  | 0
| Réalisation et demande du PDL | Ens |  |  | 0
| Liaison entre CCPI/CCPC et tableaux d'abonnés U1000R2V - 2x16mm² | ml |  |  | 0
| Liaison entre CCPI/CCPC et tableaux d'abonnés U1000R2V - 2x25mm² | ml |  |  | 0
| Liaison entre CCPI/CCPC et tableaux d'abonnés U1000R2V - 2x35mm² | ml |  |  | 0
| Platine de comptage logement | U |  |  | 0
| Pose et raccordement de la platine de comptage logement | Ens |  |  | 0
| Disjoncteur d'abonnée instantané DB90 logement | U |  |  | 0
| 2.3 : Origine des installations CFO - Montant HT | Ens |  |  | 0
2.4 | Origine des installations CFA
Les RJ45 des MAISONS INDIVIDUELLES, leurs conduits, leurs câbles et leurs raccordements sont incluses dans le poste "Équipements des MAISONS INDIVIDUELLES".
Maisons individuelles
| Démarches ORANGE | Ens |  |  | 0
| Réalisation d'un synoptique des dérivations indivuelles | Ens |  |  | 0
| Fourniture et pose du DTIO | Ens |  |  | 0
| Gaine ICTA Ø25 entre gaine GO et tableau de communication | ml |  |  | 0
| Accessoires de pose et de raccordement | Ens |  |  | 0
| 2.4 : Origine des installations CFA - Montant HT | Ens |  |  | 0
2.5 | Réseau de terre
| Câblette cuivre 29 mm² | ml |  |  | 0
| Barrette de coupure | U |  |  | 0
| Répartiteur de terre | U |  |  | 0
| Mise à la terre des masses d'utilisation | Ens |  |  | 0
| Liaisons équipotentielles principales | Ens |  |  | 0
| Liaisons équipotentielles supplémentaires | Ens |  |  | 0
| 2.5 : Réseau de terre - Montant HT | Ens |  |  | 0
2.7 | Distribution
Maisons individuelles - Distribution
| Pieuvre - T2 | Ens |  |  | 0
| Gaine ICTA Ø20 | ml |  |  | 0
| Gaine ICTA Ø25 | ml |  |  | 0
| Gaine ICTA Ø32 | ml |  |  | 0
| R2V 3G1,5mm2 | ml |  |  | 0
| R2V 3G2,5mm2 | ml |  |  | 0
| Câble Coaxial TV | ml |  |  | 0
| Câble RJ45 F/UTP catégorie 6 | ml |  |  | 0
| Accessoires de pose et de raccordements | Ens |  |  | 0
| 2.7 : Distribution - Montant HT | Ens |  |  | 0
2.8 | Équipement force et autres usages
Maisons individuelles - Équipement force et autres usages
| Alimentation de la bouche VMC (Raccordement côté Bouche Hors lots) | U |  |  | 0
| Commande de la bouche VMC (Cuisines) | U |  |  | 0
| Alimentation sonnette | U |  |  | 0
| Alimentation plaques | U |  |  | 0
| Alimentation hotte | U |  |  | 0
| Alimentation du meuble salle de bain | U |  |  | 0
| Alimenation sèche serviette | U |  |  | 0
| Alimenation groupe extérieur | U |  |  | 0
| Alimentation mono split | U |  |  | 0
| Alimentation ballon thermodynamique | U |  |  | 0
| Gaine ICTA Ø20 | ml |  |  | 0
| Gaine ICTA Ø25 | ml |  |  | 0
| Gaine ICTA Ø32 | ml |  |  | 0
| R2V 3G1,5mm2 | ml |  |  | 0
| R2V 3G2,5mm2 | ml |  |  | 0
| R2V 3G6mm2 | ml |  |  | 0
| Accessoires de pose et de raccordements | Ens |  |  | 0
| 2.8 : Équipement force et autres usages - Montant HT | Ens |  |  | 0
2.9 | Éclairage
| Luminaire Type 1 | U |  |  | 0
| Luminaire Type 2 | U |  |  | 0
| Luminaire Type 3 | U |  |  | 0
| Luminaire Type 4 | U |  |  | 0
| Luminaire Type 5 | U |  |  | 0
| Accessoires de pose et de raccordements | Ens |  |  | 0
| 2.9 : Éclairage - Montant HT | Ens |  |  | 0
2.10 | Appareillage
Maisons individuelles - Appareillage
| Prise de courant 10/16A+T | U |  |  | 0
| Prise de courant 10/16A+T étanche | U |  |  | 0
| Prise RJ45 | U |  |  | 0
| Prise TV | U |  |  | 0
| Sortie de câble | U |  |  | 0
| Simple allumage | U |  |  | 0
| Simple allumage à voyant | U |  |  | 0
| Interrupteur va-et-vient | U |  |  | 0
| Bouton poussoir VMC Cuisine | U |  |  | 0
| Bouton sonnette | U |  |  | 0
| Accessoires de pose et de raccordement | Ens |  |  | 0
| 2.10 : Appareillage - Montant HT | Ens |  |  | 0
2.12 | Chauffage électrique
| Convecteur 750W | U |  |  | 0
| Convecteur 1500W | U |  |  | 0
| Accessoires de pose et de raccordement | Ens |  |  | 0
| 2.12 : Chauffage électrique - Montant HT | Ens |  |  | 0
2.13 | Télévision
| Antenne UHF suivant CCTP | U |  |  | 0
| Antenne FM suivant CCTP | U |  |  | 0
| Mât de fixation suivant CCTP | Ens |  |  | 0
| Amplificateur | U |  |  | 0
| Accessoires de pose et de raccordement | Ens |  |  | 0
| Câblage et raccordement | Ens |  |  | 0
| Crosse toiture | U |  |  | 0
| 2.13 : Télévision - Montant HT | Ens |  |  | 0
2.14 | Système de Sécurité Incendie logements
| Détecteur de fumée DAAF suivant CCTP | U |  |  | 0
| Accessoires de pose et de raccordement | Ens |  |  | 0
| Dossier d'attestation de pose et formation. | Ens |  |  | 0
| 2.14 : Système de Sécurité Incendie logements - Montant HT | Ens |  |  | 0
Salle commune
2.16.1 | Tableau Général Basse Tension (TGBT)
| TGBT Salle commune | Ens |  |  | 0
| Accessoires de pose et de raccordement | Ens |  |  | 0
| 2.16.1 : Tableau Général Basse Tension (TGBT) - Montant HT | Ens |  |  | 0
2.16.2 | Distribution
| Câble U1000 R2V 3G1.5mm² | ml |  |  | 0
| Câble U1000 R2V 3G2.5mm² | ml |  |  | 0
| Câble U1000 R2V 5G1.5mm² | ml |  |  | 0
| Câble U1000 R2V 5G2.5mm² | ml |  |  | 0
| Gaine ICTA Ø20 | ml |  |  | 0
| Gaine ICTA Ø25 | ml |  |  | 0
| Gaine ICTA Ø32 | ml |  |  | 0
| Boite de dérivation et de raccordement | Ens |  |  | 0
| Accessoires de pose et de raccordement | Ens |  |  | 0
| 2.16.2 : Distribution - Montant HT | Ens |  |  | 0
2.16.3 | Équipement force et autres usages
| Alimentation ballon ECS | Ens |  |  | 0
| Alimentation groupe extérieur | Ens |  |  | 0
| Alimentation VMC Simple flux | Ens |  |  | 0
| Alimentation voyant de défaut VMC | Ens |  |  | 0
| R2V 3G1,5mm2 | ml |  |  | 0
| R2V 5G1,5mm2 | ml |  |  | 0
| R2V 3G2,5mm2 | ml |  |  | 0
| Accessoires de pose et de raccordements | Ens |  |  | 0
| 2.16.3 : Équipement force et autres usages - Montant HT | Ens |  |  | 0
2.16.4 | Éclairage salle commune
| Luminaire Type 3 | U |  |  | 0
| Luminaire Type 4 | U |  |  | 0
| Luminaire Type 6 | U |  |  | 0
| Accessoires de pose et de raccordements | Ens |  |  | 0
| 2.16.4 : Éclairage salle commune - Montant HT | Ens |  |  | 0
2.16.5 | Appareillage
| Détecteur de mouvement 360° encastré | U |  |  | 0
| Simple allumage encastré | U |  |  | 0
| Simple allumage étanche | U |  |  | 0
| Prise de courant 10/16A+T étanche | U |  |  | 0
| Accessoires de pose et de raccordement | Ens |  |  | 0
| 2.16.5 : Appareillage - Montant HT | Ens |  |  | 0
2.16.6 | Système de Sécurité Incendie
| Centrale incendie type 4 suivant CCTP | U |  |  | 0
| Diffuseur sonore | U |  |  | 0
| Diffuseur lumineux | U |  |  | 0
| Déclencheur manuel avec voyant | U |  |  | 0
| Câble 1 paire 0.9 sans écran | ml |  |  | 0
| Câble R2V 2x1,5 mm² | ml |  |  | 0
| Câble CR1 3G1,5 mm² | ml |  |  | 0
| Gaine ICT de 16 | Ens |  |  | 0
| Accessoires de pose et de raccordement | Ens |  |  | 0
| Essais mise en service | Ens |  |  | 0
| Formation | Ens |  |  | 0
| Accessoires de pose et de raccordement | Ens |  |  | 0
| Dossier d'attestation de pose et formation. | Ens |  |  | 0
| 2.16.6 : Système de Sécurité Incendie - Montant HT | Ens |  |  | 0
3 | Note sur le cadre de bordereau
| Prestation suivant CCTP | Ens |  |  | 0
| 3 : Note sur le cadre de bordereau - Montant HT | Ens |  |  | 0
RECAPITULATIF MAISONS INDIVIDUELLES
1 | Généralités | Ens |  |  | 0
2.2 | Installations de chantier | Ens |  |  | 0
2.3 | Origine des installations CFO | Ens |  |  | 0
2.4 | Origine des installations CFA | Ens |  |  | 0
2.5 | Réseau de terre | Ens |  |  | 0
2.7 | Distribution | Ens |  |  | 0
2.8 | Équipement force et autres usages | Ens |  |  | 0
2.9 | Éclairage | Ens |  |  | 0
2.10 | Appareillage | Ens |  |  | 0
2.12 | Chauffage électrique | Ens |  |  | 0
2.13 | Télévision | Ens |  |  | 0
2.14 | Système de Sécurité Incendie logements | Ens |  |  | 0
3 | Note sur le cadre de bordereau | Ens |  |  | 0
RECAPITULATIF SALLE COMMUNE
2.16.1 | Tableau Général Basse Tension (TGBT) | Ens |  |  | 0
2.16.2 | Distribution | Ens |  |  | 0
2.16.3 | Équipement force et autres usages | Ens |  |  | 0
2.16.4 | Éclairage salle commune | Ens |  |  | 0
2.16.5 | Appareillage | Ens |  |  | 0
2.16.5 | Système de Sécurité Incendie | Ens |  |  | 0
3 | Note sur le cadre de bordereau | Ens |  |  | 0
| TOTAL HT en Euros | Ens |  |  | 0
| TVA 20 % | Ens |  |  | 0
| TOTAL TTC en Euros | Ens |  |  | 0
RECAPITULATIF BATISSE + INDIVIDUEL
| TOTAL HT en Euros BATISSE | Ens |  |  | 0
| TOTAL HT en Euros INDIVIDUEL | Ens |  |  | 0
| TVA 20 % | Ens |  |  | 0
| TOTAL TTC en Euros | Ens |  |  | 0