## LOT 1
AEROPORT FIGARI SUD CORSE
MAINTENANCE DU SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE ET DES MOYENS DE DESEMFUMAGE LOT N°1 : SSI
Bordereau des Prix Unitaires
N° prix | Désignation | U | Prix Unitaire H.T.
Prestations
1 | Forfait annuel de maintenance du système de sécurité incendie | F
Ce prix rémunère:
- Soutien à l'exploitation
- Assistance téléphonique 24/24
- 2 visites de maintenance préventives annuelles du SSI
2 | Forfait intervention dépannage (main d'œuvre et déplacement) - pendant les VMPS | F
3 | Forfait journée intervention dépannage (main d'œuvre et déplacement) - hors VMPS | F
4 | Forfait journée intervention modification de programmation/ mise à jour UAE Prestation réalisée pendant les VMPS | F
5 | Forfait migration UAE en version 3D Ce prix réumère les prestations de remplacement, de programmation et d'essais de msie en service | F
6 | Forfait migration UAE en version 3D Ce prix réumère la fourniture et installation des équipements (logiciel, PC, écran) | F
7 | Forfait modification de libellés 1/4 journée Prestation réalisée pendant les VMPS | F
8 | Forfait modification de libellés 1/2 journée Prestation réalisée pendant les VMPS | F
9 | Forfait journée de formation (y compris déplacement) | F
10 | Heure de main d'œuvre technicien (heures normales) | H
11 | Heure de main d'œuvre technicien (nuit, week-end et jours fériés) | H
12 | Forfait déplacement pour dépannage d'urgence (sous 8h) | F
13 | Forfait déplacement pour dépannage / intervention curative planifiée | F
Pièces détachées
14 | Centrale FORTE S FACE AVANT 360 neuve | U
15 | Centrale FORTE S FACE AVANT 360 reconditionnée | U
16 | Centrale FORTE S FORTBOX neuve | U
17 | Carte de boucle MG2B neuve | U
18 | MB2B - Unité centrale FORTE neuve | U
19 | MB2B - Unité centrale FORTE version reconditionné | U
20 | CGB - Carte de gestion de boucle neuve | U
21 | CGB - Carte de gestion de boucle version reconditionné | U
22 | CEA4 - Console d'exploitation version neuve | U
23 | CEA4 - Console d'exploitation version reconditionné | U
24 | Détecteur optique adressable réf. OAO | U
25 | Détecteur optique adressable réf. OAO reconditionné | U
26 | Détecteur optique adressable réf. OAO/S | U
27 | Détecteur thermique adressable réf. OAT | U
28 | Détecteur thermique adressable réf. OAT reconditionné | U
29 | IA Ind. action Vega/Orion 3 bornes | U
30 | Socle gamme orion réf. SOCLE EOLX | U
31 | Déclencheur manuel adressable réf. DMOA | U
32 | Face avant DMOA | U
33 | Socle face avant DMOA | U
34 | Avertisseur sonore réf. VS2000 SIP sans socle | U
35 | Socle avertisseur sonore réf. SUA2000 | U
36 | Radiance-RCW sans socle | U
37 | Socle 2.5 gamme radiance | U
38 | Module déporté 4 adresses réf. ED4L | U
39 | Alimentation POWERLINE 48-4 Coffret | U
40 | Carte unité centrale ANTARES IV réf. CPUB | U
41 | Carte unité centrale ANTARES IV réf. CPUB reconditionné | U
42 | Carte de boucle CMSI ANTARES 4 réf. CGB | U
43 | Carte de boucle CMSI ANTARES 4 réf. CGB reconditionné | U
44 | Carte EGA4 Base Exploitation ANT.4 Verte neuve | U
45 | Carte EGA4 Base Exploitation ANT.4 Verte reconditionné | U
46 | C20R-E - Carte 20 relais program neuve | U
47 | C20R-E - Carte 20 relais program reconditionnée | U
48 | Altra+ NEUF | U
49 | ALTRA+ FACE AVANT version reconditionné | U
50 | Isolateur de bus | U
51 | Batterie 12 volts 12Ah | U
52 | Batterie 12 volts 17Ah | U
53 | Parafoudre courant faible (protection bus de dialogue) | U
Tableau à compléter par le titulaire de la manière la plus exhaustive possible
54
55
56
57
58
59
60