**MARCHE DE TRAVAUX PUBLIC**

**DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE**

**Pouvoir Adjudicateur**

PARTICULIERS

**Objet de la consultation**

Travaux d’aménagement de la permanence de la CSSM CENTRE OUEST

**Lot n°**

03

**Désignation du lot**

ELECTRICITE

*Les erreurs de quantités, divergences ou ambiguïtés de toutes sortes pouvant apparaître dans la décomposition du prix des travaux traités à prix forfaitaire ne peuvent en aucun cas conduire à une modification du prix forfaitaire porté dans l'Acte d'Engagement.*

*L'Entrepreneur est tenu de vérifier et de modifier si nécessaire les quantités données à titre indicatif dans ce DPGF ; il pourra utiliser à cet effet la colonne prévue.*

| **N°** | **Désignation des ouvrages** | **Unité** | **Quantité MOE** | **Quantité Entreprise** | **P.U.** | **Montant** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TRANCHE FERME** | | | | | | |
| 1 | Installation et repliement de chantier | Frft | 1.00 |  |  |  |
| 2 | Dossier d'exécution | U | 1.00 |  |  |  |
| 3 | Plan d'Assurance Qualité (P.A.Q.) | Frft | 1.00 |  |  |  |
| 4 | Plan Particulier de Protection et de Prévention de la Santé (P.P.S.P.S.) | Frft | 1.00 |  |  |  |
| 5 | Dossier des Ouvrages exécutés - DOE | U | 1.00 |  |  |  |
| 6 | Condamnation de réseaux et dépose d'appareillage électrique | Frft | 1.00 |  |  |  |
| 7 | Dépose et repose de luminaire | U | 4.00 |  |  |  |
| 8 | Dépose et repose de brasseur d'air | U | 2.00 |  |  |  |
| 9 | Dépose et repose Unité intérieure VRV - Cassette | U | 3.00 |  |  |  |
| 10 | Dépose et repose de plan d’évacuation | U | 1.00 |  |  |  |
| 11 | Dalle lumineuse 600x600 LED | U | 1.00 |  |  |  |
| 12 | Brasseur d'air plafonnier ø140 3 vitesses | U | 2.00 |  |  |  |
| 13 | Unité intérieure VRV - Cassette | U | 1.00 |  |  |  |
| 14 | Interrupteur simple allumage | U | 4.00 |  |  |  |
| 15 | Fourniture et pose de TBI 12 U | U | 1.00 |  |  |  |
| 16 | Onduleur rack 1kVA | U | 1.00 |  |  |  |
| 17 | Colonne informatique en alu pour 1 poste de travail | U | 5.00 |  |  |  |
| 18 | Colonne informatique en alu pour 3 postes de travail | U | 2.00 |  |  |  |
| 19 | Prise de courant 10/16A+T | U | 8.00 |  |  |  |
| 20 | Prise RJ45 | U | 5.00 |  |  |  |
| 21 | Contrôle d’accès de porte | U | 3.00 |  |  |  |
| 22 | Fourreau en attente pour fibre optique | U | 1.00 |  |  |  |
| **Total TRANCHE FERME** | | | | | |  |

**Total général : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Total en lettres :

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**