## DPGF CVC-PLB
|  | Date : 02/12/2025 |  |  |  | Ind B
IRM 7T
Les métrés et les quantitatifs sont donnés à titre indicatif, l'entreprise doit les contrôler. Dans le cas où une modification serait apportée, la ligne sera mise en évidence en jaune.
Les marques et modèles des équipements proposés devront être conformes aux spécifications du présent CCTP. La fourniture devra inclure tous les accessoires et sujétions de fonctionnement nécessaires à leur parfaite mise en œuvre.
-
Référence |  | Désigantion | Unité | Quantité | Prix unitaire | Total (€ H.T.)
1. | OBJET DE DOCUMENTS
1.1 | GENERALITES |  | inclus
1.2 | PRESENTATION DE L'ETABLISSEMENT |  | inclus
1.3 | ETENDUE DES TRAVAUX |  | inclus
1.4 | LIMITES DE PRESTATION |  | inclus
1.5 | ETAT DES LIEUX |  | ens | 1 |  | 0
1.6 | CONNAISSANCE DES LIEUX |  | inclus
1.7 | APPAREILS BREVETÉS |  | inclus
1.8 | NETTOYAGE |  | ens
|  | Nettoyage quotidien | inclus
|  | Nettoyage fin de chantier | inclus
|  | Gestion des déchets | inclus
1.9 | PRESCRIPTIONS D'EXÉCUTION DES TRAVAUX |  | inclus
|  | Reprises après essais | inclus
|  | réception avec les concessionnaires | inclus
|  | réception générale des travaux | inclus
|  | Etude d'éxécution | ens | 1 |  | 0
|  | Plan d'éxécution | ens | 1 |  | 0
|  | Teste d'étanchéité | ens | 1 |  | 0
|  | Documents à transmettre | ens | 1 |  | 0
|  | Particularités du projet | inclus
1.10 | DOCUMENTS CONNAISSANCE DES LIEUX À TRANSMETTRE |  | inclus
1.11 | GARANTIE |  | inclus
1.12 | PROCÉDURE AUTOCONTRÔLE |  | ens
1.13 | DESINFECTION DES RESEAUX |  | ens
|  | Rincage et test en pression des réseaux de Chauffage | ens | 1 |  | 0
|  | Rincage et essais réglementaires des résaeux de plomberie | ens | 1 |  | 0
|  | Analyse d'eau | ens | 1 |  | 0
1.14 | REPÉRAGE ET ÉTIQUETAGE |  | ens | 1
1.15 | RÉCEPTION PAR LA MAÎTRISE D’OUVRAGE
1.16 | FORMATION |  | ens | 1 |  | 0
1.17 | PRESCRIPTIONS RELATIVES AU BIM |  | ens
1.18 | PRESCRIPTIONS RELATIVES AU CHAMP MAGNÉTIQUE |  | inclus
1.19 | PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA SYNTHESE |  | ens | 1 |  | 0
| TOTAL 1. OBJET DE DOCUMENTS |  |  |  |  | 0
2. | DONNEES DE BASE
2.1 | GÉNÉRALITÉS |  | PM
2.2 | CALCULS ET DIMENSIONNEMENT |  | PM
2.3 | NORMES, DTU, RÈGLES |  | PM
2.4 | CHAUFFAGE - CLIMATISATION - VENTILATION |  | PM
2.5 | PLOMBERIE |  | PM
2.6 | ELECTRICITÉ |  | PM
| TOTAL 2. DONNEES DE BASE |  |  |  |  | 0
3. | TRAVAUX PRÉPARATOIRES
3.1 | CHAUFFAGE
|  | Chauffage à 16°C mini des zones de travaux | ens | 1 |  | 0
3.2 | DIVERS
|  | Base vie | inclus
3.3 | PERCEMENTS - REBOUCHAGES |  | inclus
3.4 | ADAPTATION DE L’EXISTANT |  | inclus
| TOTAL 3. TRAVAUX PRÉPARATOIRES |  |  |  |  | 0
4. | CHAUFFAGE CLIMATISATION VENTILATION DÉSENFUMAGE
4.1 | ORIGINE DE PRODUCTION ET DISTRIBUTION CHAUD
Neutralisation du réseau EC ø50/60mm,
4.2 | LOCAL TECHNIQUE HYDRAULIQUE
|  | Départ batterie CTA Locaux annexes conservé | inclus
|  | Départ batterie CTA IRM conservé | inclus
|  | Départ circuit chauffage conservé | inclus
4.2.1 | Réseau température constante / débit variable
|  | Consignation | ens | 3 |  | 0
|  | Nettoyage complet des installations | ens | 3 |  | 0
|  | Remise en service | ens | 3 |  | 0
4.2.2 | Dépose des équipments existants
Coupures et dévoiements de réseaux existants selon CCTP en amont des travaux de gros œuvre:
|  | Dépose des réseaux hydrauliques | ml | 100 |  | 0
|  | Dépose des cassettes et leurs alimentations électriques. | ens | 12 |  | 0
|  | Dépose des radiateurs | ens | 5 |  | 0
|  | Stockage et évacuation des équipements | ens | 6 |  | 0
4.3 | TERMINAUX CHAUD
4.3.1 | Rideau d’air chaud
|  | Dépose et stockage | u | 1 |  | 0
|  | Repose | u | 1 |  | 0
4.3.2 | Radiateurs
|  | Dépose radiateur | u | 2 |  | 0
|  | Réseau hydraulique DN15 | ml | 20 |  | 0
|  | Nouveaux radiateurs | u | 2 |  | 0
|  | Tête thermostique + retour | u | 2 |  | 0
4.4 | PRODUCTION DE FROID
4.4.1 | Local technique hydraulique – partie froid
|  | Départ batterie CTA Locaux annexes conservé | inclus
|  | Départ batterie CTA IRM conservé | inclus
|  | Départ circuit chauffage conservé | inclus
|  | 1 départ sera ajouté en local technique IRM | PM
|  | Consignation | ens | 3 |  | 0
|  | Nettoyage complet des installations | ens | 3 |  | 0
|  | Remise en service | ens | 3 |  | 0
4.4.2 | Réseau Température constante / Débit variable
|  | Dépose des réseaux existant | ml | 100 |  | 0
|  | Dépose des cassettes | PM
|  | Dépose armoire de climatisation existante | PM
4.4.3 |  | Circuit process IRM
|  | Vanne d'isolement | u | 8 |  | 0
|  | Vanne d'équilibrage | u | 1 |  | 0
|  | Vanne 3 voies | u | 1 |  | 0
|  | Compteur d'énergie | u | 1 |  | 0
|  | Filtre à tamis | u | 1 |  | 0
|  | Purgeur, sonde de température, thermomètreq, vanne de vidange, etc, | u | 1 |  | 0
Y compris toute suggestion de pose et accessoires
4.5 | DISTRIBUTION HYDRAULIQUE
4.5.1 | Distribution circuit chauffage et armoire de climatisation
Réseaux faux plafond
Tuyauterie chauffage - climatisation cuivre
|  | DN32 | ml | 66 |  | 0
|  | DN25 | ml | 135 |  | 0
|  | DN20 | ml | 111 |  | 0
|  | DN15 | ml | 104 |  | 0
|  | Calorifugeage Prix moy | ml | 416 |  | 0
Vanne d'isolement des antennes
|  | DN32 | u | 8 |  | 0
|  | DN25 | u | 4 |  | 0
|  | DN20 | u | 4 |  | 0
Y compris toute suggestion de pose et accessoires
4.5.2 | Distribution process IRM
|  | Raccodement sur les réseaux d'eau glacée existant | ens | 2 |  | 0
|  | Supportage et mise en oeurver travaux en hauteur | ens | 1 |  | 0
|  | Réseau EG DN80 intérieur | ml | 44 |  | 0
|  | Calorifuge DN80 intérieur | ml | 44 |  | 0
|  | Réseau EG DN80 extérieur | ml | 15 |  | 0
|  | Calorifuge DN80 extérieur | ml | 15 |  | 0
|  | Vanne d'isolement | u | 4 |  | 0
|  | Réseau bouchonné pour attente raccordement EG IRM | u | 4 |  | 0
Y compris toute suggestion de pose et accessoires
4.5.3 | Equipement hydraulique de régulation, équilibrage sur terminaux de chauffage
|  | Régulation réseau EG et EC | ens | 2 |  | 0
|  | Vannes TA réseau | u | 6 |  | 0
|  | Vanne d'isolement terminaux | u | 32 |  | 0
Y compris toute suggestion de pose et accessoires
4.6. | TRAITEMENT D’AMBIANCE LOCAUX « CONFORT »
4.6.1 | Centrale de traitement d’air Locaux commun
|  | CTA Concervé | PM
4.6.2 | Ventilation de Confort (filtre F7)
|  | Caisson filtre F7 | u | 1 |  | 0
|  | Remplacement filtre CTA | ens | 2 |  | 0
4.6.3 | Cassettes plafonnières
|  | Cassettes | u | 14 |  | 0
|  | Thermostat | u | 10 |  | 0
|  | Vannes 2 voie Cassettes | u | 14 |  | 0
|  | Vannes TA Cassettes | u | 14 |  | 0
|  | Régulation cassette | u | 14 |  | 0
|  | Mise en service | ens | 1 |  | 0
4.6.4 |  | Option
|  | Voir fin DPGF | PM
4.7. | TRAITEMENT D’AMBIANCE LOCAUX « PROCESS »
4.7.1 | Centrale de traitement d’air |  | PM
4.7.2 | Caractéristique principale de la CTA |  | PM
4.7.3 | Détails travaux
|  | Reprise dépose + pose gaine rect | ens | 1 |  | 0
|  | Remise en servie | ens | 1 |  | 0
|  | Piquage et attente bouchonné | ens | 6 |  | 0
4.8. | TRAITEMENT LOCAL TECHNIQUE « IRM »
4.8.1 | Traitement local technique IRM
4.8.2 | Equipement aéraulique conservé et déplacé
|  | Dépose et stockage des équipements (gaine de soufflage, armoire de climatisation, | ens | 1 |  | 0
|  | Reprise dépose + pose gaine rect | ens | 1 |  | 0
|  | Remise en servie | ens | 1 |  | 0
Y compris toute suggestion de raccordement et accessoire
4.9. | RÉSEAU AÉRAULIQUE
Ventilation Locaux anexes
|  | Dépose réseau aéraulique | ml | 91 |  | 0
|  | Dépose bouche de centilation | u | 10 |  | 0
|  | Changement des filtres | u | 3 |  | 0
|  | Raccodement sur réseau existant | incl
Gaine circulaire
|  | Ø125 | ml | 64 |  | 0
|  | Ø160 | ml | 20 |  | 0
|  | Ø200 | ml | 48 |  | 0
|  | Ø250 | ml | 15 |  | 0
|  | Calorifuge | ens | 1 |  | 0
4.10. | Terminaux et accessoires aérauliques
|  | Bouche sur dalle 600x600 | u | 4 |  | 0
|  | Bouche ronde petit débit | u | 13 |  | 0
|  | Bouche sanitaire | u | 4 |  | 0
|  | Grille Extérieure | u | 1 |  | 0
|  | Grille Intérieure à déposer et evacuer local EXAMEN IRM | u | 1 |  | 0
Accessoires de régulation
|  | MR | u | 17 |  | 0
|  | Registre Motorisé | u | 6 |  | 0
|  | Sonde C02 | u | 2 |  | 0
|  | Régulation réseau | ens | 1 |  | 0
|  | Régulation CTA | ens | 1 |  | 0
|  | Netoyage réseaux existant | ens | 1 |  | 0
|  | Flexibles | ml | 14 |  | 0
|  | CCF 250 | u | 2 |  | 0
|  | CCF 200 | u | 2 |  | 0
|  | CCF 500 | u | 1 |  | 0
|  | CCF-REC 650x350 | u | 1 |  | 0
4.11. | DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
4.11.1 | Tube de Quench |  | PM
4.11.2 | Oxymètre
|  | Centrale de détection avec afficheur | u | 1 |  | 0
|  | Détecteur d’oxygène. | u | 1 |  | 0
|  | Alarme sonore et visuel | incl
4.11.3 | Afficheur de temperature et d’hygrometrie |  |  |  |  | 0
|  | Salle d'examen : afficheur de la température et de l’hygrométrie | u | 1 |  | 0
4.11.4 | Caisson d’extraction oxygène
|  | Dépose et évacuation | ens | 1 |  | 0
|  | Supppression point GTC | PM
4.11.5 | Caisson d’extraction local préparation animaux
Ventilation annexe
|  | Extracteur prepa-animaux | u | 1 |  | 0
|  | Interrupteur + temporisation 20 minutes | u | 1 |  | 0
Gaine
|  | Ø200 | ml | 6 |  | 0
|  | Piege a son | u | 2 |  | 0
|  | Support + anti-vibratil | u | 4 |  | 0
4.12. | ÉLECTRICITÉ DU LOT CVC
|  | Raccordement Armoire climatique | incl
|  | Raccordement Cassettes | incl
|  | Raccordement extracteurs (préparation animaux) | incl
4.12.1 | Coffret de report d’alarmes en salle de commande
|  | Repport de Defaut selon CCTP | ens | 1 |  | 0
4.14 | ÉLECTRICITÉ DU LOT CVC |  |  |  |  | 0
|  | Vérifier les connections existantes et conservées | incl | 1 |  | 0
|  | Consigntion et dépose des éléments électrique des équipement à déposer | incl | 1 |  | 0
|  | Raccorment cassettes | u | 14 |  | 0
|  | Raccordement armoire | u | 1 |  | 0
| TOTAL 4. CHAUFFAGE CLIMATISATION VENTILATION DÉSENFUMAGE |  |  |  |  | 0
5. | PLOMBERIE
Dépose et évacuation
|  | WC | u | 1 |  | 0
|  | Lavabo | u | 1 |  | 0
|  | Lave main | u | 1 |  | 0
|  | Paillase Evier type atelier | u | 1 |  | 0
Dépose et stockage
|  | Ballon ECS | u | 1 |  | 0
5.1. | ALIMENTATION PRINCIPAL EN EAU
5.1.1 | Origine de l’eau froide sanitaire
|  | Repérage des systèmes | ens | 1 |  | 0
5.1.2 | Réseau d’eau destinée à la consommation humaine - RT1 |  | PM
|  | Nettoyage réseau existant conservé LT-Sous station | ens | 1 |  | 0
|  | Essais - mise en service | ens | 1 |  | 0
5.1.3 | Réseau destiné à un usage technique - RT2 |  | PM
Plomberie IRM SECOURS
|  | Raccordement sur existant | ens | 1 |  | 0
|  | Dépose réseau existant | ens | 1 |  | 0
|  | Electrovanne SECOURS | u | 1 |  | 0
|  | Vanne EF | u | 1 |  | 0
|  | Modification réseau EFS LT | ens | 1 |  | 0
|  | Réseaux EFSecour DN25 Avec calorifuge | ml | 25 |  | 0
|  | Essais - mise en service | ens | 3 |  | 0
5.1.4 | Débits EFS et diamètres |  | PM
5.1.5 | Distribution de l’eau
Réseau ECS+BECS+efs
|  | DN32 | ml | 30 |  | 0
|  | DN25 | ml | 5 |  | 0
|  | DN20 | ml | 10 |  | 0
|  | DN15 | ml | 51 |  | 0
|  | calorifuge | ml | 96 |  | 0
|  | Sonde de température alimentation EFS | u | 2 |  | 0
|  | Sonde de température alimentation ECS | u | 1 |  | 0
|  | Vanne sur antenne secondaire | u | 6 |  | 0
5.2 | APPAREILS SANITAIRES ET ACCESSOIRES
|  | Ballon ECS 140 LITRE Déplacer | ens | 1 |  | 0
|  | Ballon ECS 20 LITRES Sous evier | ens | 1 |  | 0
|  | WC H | u | 1 |  | 0
|  | WC | u | 1 |  | 0
|  | Lave main WC | u | 1 |  | 0
|  | Lavabo | u | 1 |  | 0
|  | Lavabo local SAS animaux | u | 1 |  | 0
|  | Fontaine à eau | u | 1 |  | 0
|  | Vidoir | u | 1 |  | 0
|  | Lave main local ménage à confirmer | u | 1 |  | 0
|  | Ev1-CUISINE 1 BAC +EGOUTOIRE (Meuble hors lot) | U | 1 |  | 0
|  | Ev2Paillaisse humide TIMBRE RESINE | U | 1 |  | 0
Robinetterie
|  | Lave main | u | 2 |  | 0
|  | Lavabo | u | 1 |  | 0
|  | Evier cuisine | u | 1 |  | 0
|  | Evier paillasse | u | 1 |  | 0
|  | Vidoir | u | 1 |  | 0
Divers
|  | Miroir | u | 2 |  | 0
|  | Barre de relevage coudé PMR | u | 1 |  | 0
|  | Patère murale dans les sanitaires | u | 2 |  | 0
5.3 | EVACUATION DES EAUX USÉES ET DES EAUX VANNES
|  | Dépose réseaux existant | ens | 1 |  | 0
Pose réseau EU-EV :
|  | EU-EV-Ø100 | ml | 13 |  | 0
|  | EU-EV-Ø40 | ml | 4 |  | 0
|  | EU-EV-Ø32 | ml | 2 |  | 0
|  | Manchon coupe feux | u | 2 |  | 0
|  | Condensat | ens | 1 |  | 0
Réseau sous dallage :
|  | EU-EV-Ø125 | ml | 20 |  | 0
Réseau vp Toiture :
|  | Ø125 | ml | 16 |  | 0
5.4 | EVACUATION DES EAUX PLUVIALES |  | PM
| TOTAL 5. PLOMBERIE |  |  |  |  | 0
6. | FLUIDES MÉDICAUX
6.1 | TYPE ET EMPLACEMENT DE LA SOURCE D’ALIMENTATIONS |  | PM
6.2 | DÉBIT DES RÉSEAUX MÉDICAUX |  | PM
6.3 | PRESSIONS NOMINALES DE SERVICE |  | PM
6.4 | EQUIPEMENTS
|  | Coffret alarme FM | ENS | 1 |  | 0
|  | Coffret détendeur | U | 3 |  | 0
|  | Dispositif d'alarmes d'urgence et de contrôle | ens | 1 |  | 0
|  | Réseau FM | ml | 1 |  | 0
|  | Mise en service | ens | 1 |  | 0
|  | Raccodement sur primaire | u | 3 |  | 0
|  | Prise | u | 21 |  | 0
|  | Prise sega | u | 1 |  | 0
|  | Dépose Réseau et prise existant | ml | 94 |  | 0
|  | Dépose coffret existant | u | 3 |  | 0
|  | Vanne d'isolement Nouvelle antenne O2 / N2/ ACM | u | 6 |  | 0
|  | Vanne d'isolement / Nouvelle antenne VM | u | 1 |  | 0
|  | Tuyauteries - Tube cuivre écroui ou recuit - 14/16 | ml | 94 |  | 0
|  | Supportages, chemins de cables capotés pour protection mécanique et anti-UV | ens | 1 |  | 0
|  | Supportage, colliers isophoniques et étiquettes signalétiques | ens | 1 |  | 0
|  | Bandeau technique | ml | 1 |  | 0
|  | Bandeau lit | ml | 7 |  | 0
6.5 | CARACTERISTIQUES GENERALES |  | PM
6.6 | VENTILATION FAUX-PLAFOND
|  | Grille 600x600 | u | 2 |  | 0
| TOTAL 6. FLUIDES MÉDICAUX |  |  |  |  | 0
7. | GTC
7.1 | LISTE DES SYSTÈMES
7.2 | RÉGULATION DES ÉQUIPEMENTS CVC |  | incl
7.3 | RÉGULATION DES ÉQUIPEMENTS PLB |  | incl
7.4 | TEMPORISATION DES ALARMES |  | incl
7.5 | ÉQUIPEMENTS CONSERVÉS ET OU MODIFIÉES |  | PM
7.6 | LISTE DE POINTS
|  | Points existant conservés | u | 38 |  | 0
|  | Points vue suprimer | ens | 1 |  | 0
|  | Points existant à conservé et modifié | u | 81 |  | 0
|  | Points existant conservé (dépose et repose) | u | 6 |  | 0
|  | Points à créer | u | 102 |  | 0
|  | Point électrique | u | 27 |  | 0
|  | Reception | ens | 1 |  | 0
|  | Formation | ens | 1 |  | 0
| TOTAL 7. GTC |  |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
|  | TOTAL 1. OBJET DE DOCUMENTS |  |  |  | 0
|  | TOTAL 2. DONNEES DE BASE |  |  |  | 0
|  | TOTAL 3. TRAVAUX PRÉPARATOIRES |  |  |  | 0
|  | TOTAL 4. CHAUFFAGE CLIMATISATION VENTILATION DÉSENFUMAGE |  |  |  | 0
|  | TOTAL 5. PLOMBERIE |  |  |  | 0
|  | TOTAL 6. FLUIDES MÉDICAUX |  |  |  | 0
|  | TOTAL 7. GTC |  |  |  | 0
| TOTAL du lot H.T. |  |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  |  | 0
| TOTAL T.T.C. |  |  |  |  | 0
OPTION moins value : 20 % d'équipements conservés |  | Option
4.6.4 |  | Analyse réseau et équipement + liste d'état
|  | Cassettes | ens | 1 |  | 0
|  | Réseaux aérauliques | ens | 1 |  | 0
|  | Réseaux hydrauliques | ens | 1 |  | 0
| TOTAL OPTION moins value : 20 % d'équipements conservés |  |  |  |  | 0
RECAPITULATIF AVEC OPTION
|  | TOTAL 1. OBJET DE DOCUMENTS |  |  |  | 0
|  | TOTAL 2. DONNEES DE BASE |  |  |  | 0
|  | TOTAL 3. TRAVAUX PRÉPARATOIRES |  |  |  | 0
|  | TOTAL 4. CHAUFFAGE CLIMATISATION VENTILATION DÉSENFUMAGE |  |  |  | 0
|  | TOTAL 5. PLOMBERIE |  |  |  | 0
|  | TOTAL 6. FLUIDES MÉDICAUX |  |  |  | 0
|  | TOTAL 7. GTC |  |  |  | 0
| TOTAL du lot H.T. |  |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  |  | 0
| TOTAL T.T.C. |  |  |  |  | 0
TAUX HORAIRES ET UNITAIRES POUR INFORMATION VIS-À-VIS DE LA MAITRISE D'OUVRAGE
Ne pas comptabiliser dans les totaux
8.1 | Taux horaire "compagon" - Travaux en journé |  | HEURE | 1 |  | 0
(A) |  | 1 = | 1
(Z) |  | A= |  |  | 1 HEURE
[5 empty] | 1 | 0,00 | ne pas totaliser
(Z) |  |  |  | HEURE |  |  | 0,00
[8 empty] | T.V.A : 20% | Variante
8.2 | Taux horaire "compagon" - Travaux de nuit |  | HEURE | 1 |  | 0
(A) |  | 1 = | 1 | HEURE
(Z) |  | A= |  |  | 1 HEURE
[5 empty] | 1 | 0,00 | ne pas totaliser
(Z) |  |  |  | HEURE |  |  | 0,00
[8 empty] | T.V.A : 20% | Variante
8.3 | Taux horaire "chef de chantier" - Travaux en journé |  | HEURE | 1 |  | 0
(A) |  | 1 = | 1 | HEURE
(Z) |  | A= |  |  | 1 HEURE
[5 empty] | 1 | 0,00 | ne pas totaliser
(Z) |  |  |  | HEURE |  |  | 0,00
[8 empty] | T.V.A : 20% | Variante
8.4 | Taux horaire "chef de chantier" - Travaux de nuit |  | HEURE | 1 |  | 0
8.5 | Moins-value pour réutilisation de cassettes existantes (état des lieux et nettoyage) art.4.6.4. CCTP |  | U | 4 |  | 0
8.6 | Moins-value pour réutilisation réseaux aérauliques existants (état des lieux et nettoyage) art.4.6.4. CCTP |  | ml | 20 |  | 0
8.7 | Moins-value pour réutilisation réseaux hydrauliques existants (état des lieux et nettoyage) art.4.6.4. CCTP |  | ml | 20 |  | 0
(A) |  | 1 = | 1 | HEURE
(Z) |  | A= |  |  | 1 HEURE
[5 empty] | 1 | 0,00 | ne pas totaliser
(Z) |  |  |  | HEURE |  |  | 0,00
[8 empty] | T.V.A : 20% | Variante