## ELEC
IRM 7T
Les métrés et les quantitatifs sont donnés à titre indicatif, l'entreprise doit les contrôler. Dans le cas où une modification serait apportée, la ligne sera mise en évidence en jaune.
Les marques et modèles des équipements proposés devront être conformes aux spécifications du présent CCTP. La fourniture devra inclure tous les accessoires et sujétions de fonctionnement nécessaires à leur parfaite mise en œuvre.
| Titre / Descriptif | Unité | Qté | PU H.T. | Total H.T.
Courants Forts
1 | Travaux préparatoires
| Installation provisoire de chantier, y compris : | ens | 1 |  | 0
- Coffret de chantier
- Eclairage provisoire
- Eclairage de sécurité
- Divers
| Percements / rebouchages | ens | 1 |  | 0
| Repérage de l'existant | ens | 1 |  | 0
Adaptation de l'existant
| - Dépose et déplacement d'équipement existants | ens | 1 |  | 0
| - Locaux réhabilités | ens | 1 |  | 0
| - zone scanner et déplacements des armoires électriques | ens | 1 |  | 0
| Total du sous-Chapitre Travaux préparatoires |  |  |  | 0
2 | Structure du réseau de protection
| Distribution de la terre et liaison équipotentielle | ens | 1 |  | 0
| Liaisons équipotentielles locales | ens | 1 |  | 0
| Conducteurs de protection | ens | 1 |  | 0
| Cage de Faraday et LT IRM | ens | 1 |  | 0
| Terre spécifique | ens | 1 |  | 0
| Perturbations électromagnétiques | ens | 1 |  | 0
| Total du sous-Chapitre Structure du réseau de protection |  |  |  | 0
3 | Alimentation générale du site - réseau Normal / Secours
| Modification du TGBT 1 | ens | 1 |  | 0
| Modification du TGBT 2 | ens | 1 |  | 0
| Total du sous-chapitre Alimentation générale du site - réseau Normal / Secours |  |  |  | 0
4 | Alimentation générale - réseau Ondulé
| Modification du TGOM angio | ens | 1 |  | 0
| Total du sous-chapitre Alimentation générale - réseau Ondulé |  |  |  | 0
5 | Armoires électriques
| Tableau divisionnaire N | ens | 1 |  | 0
| Tableau divisionnaire Ondulé | ens | 1 |  | 0
| coffret inverseur IRM | ens | 1 |  | 0
| Total du sous-chapitre Alimentation générale - 'Armoires électriques |  |  |  | 0
6 | Equipements liés aux armoires
| Système de Comptage | ens | 1 |  | 0
| Arrêts et coupures d'urgence électriques | ens | 1 |  | 0
| AU ventilation | ens | 1 |  | 0
| Transformateur d'isolement | ens | 1 |  | 0
| Total du sous-chapitre Equipements liés aux armoires |  |  |  | 0
7 | Equipements spécifique
| Voyants | ens | 1 |  | 0
| Total du sous-chapitre Equipements spécifiques |  |  |  | 0
8 | Chemins de câbles
| - Chemin de câbles depuis TGBT1 | ens | 1 |  | 0
| - Chemin de câbles depuis TGBT2 | ens | 1 |  | 0
| - Chemin de câbles depuis TGOM angio | ens | 1 |  | 0
| - Chemin de câbles courants forts dans l'emprise du projet | ens | 1 |  | 0
| - Chemin de câbles courants faibles dans l'emprise du projet | ens | 1 |  | 0
| Total du sous-chapitre Chemins de câbles |  |  |  | 0
9 | Alimentations spécifiques
Alimentation issues du TGBT 1 :
| Reprise alimentation TD de zone | ens | 1 |  | 0
| Inverseur IRM | ens | 1 |  | 0
Alimentation issues du TGBT 2 :
| Inverseur IRM | ens | 1 |  | 0
Alimentation issues du TGOM Angio :
| TD ondulé de zone | ens | 1 |  | 0
| Alimentation issues de l'inverseur IRM : | ens | 1 |  | 0
| Transformateur d'isolement | ens | 1 |  | 0
| Alimentation issues du transfo d'isolement : | ens | 1 |  | 0
| IRM | ens | 1 |  | 0
Alimentation issues du TD N de zone
| TD ondulé de zone | ens | 1 |  | 0
| Armoire de clim | ens | 1 |  | 0
| Rideau d'ai chaud | ens | 1 |  | 0
| Extracteur salle prépa animaux | ens | 1 |  | 0
| Extracteur LT IRM | ens | 1 |  | 0
| PC salle IRM | ens | 1 |  | 0
| Eclairage salle IRM | ens | 1 |  | 0
| Eclairage ambiance salle IRM | ens | 1 |  | 0
| Gâche | ens | 1 |  | 0
| Cassettes de clim | ens | 15 |  | 0
| Ballon ECS | ens | 1 |  | 0
| Compresseur porte pneumatique | ens | 1 |  | 0
| Total du sous-chapitre Alimentations spécifiques |  |  |  | 0
10 | Distribution électrique
| - Câblage luminaire | ens | 1 |  | 0
| - Câblage appareillage | ens | 1 |  | 0
| - Câblage en attente pour cage de Faraday | ens | 1 |  | 0
| Boite de jonction,de dérivation et de raccordement | ens | 1 |  | 0
| Traversées coupe-feu ou acoustique | ens | 1 |  | 0
| Repérage | ens | 1 |  | 0
| Total du sous-chapitre Distribution électrique |  |  |  | 0
11 | Appareillages
| Boîte d'encastrement | ens | 1 |  | 0
| Appareils de commande |  |  |  | 0
| Interrupteur | U | 2 |  | 0
| Gradateur | U | 14 |  | 0
| Prises de courant normales ou étanches | U | 62 |  | 0
| Prises de courant ondulées | U | 18 |  | 0
| Bloc TV 1PC + 1RJ45 | U | 1 |  | 0
| Poste de travail PT1 4PCN + 2 RJ | U | 22 |  | 0
| Goulotte d'appareillage à 3 compartiments, compris accessoires | ens | 1 |  | 0
| Détecteur de mouvement | U | 18 |  | 0
| Total du sous-chapitre Appareillages |  |  |  | 0
12 | Eclairage
| Downlight | U | 24 |  | 0
| Encastré 600x600 gradable | U | 33 |  | 0
| Réglette étanche | U | 24 |  | 0
| Tableau de commande d'éclairage | U | 24 |  | 0
| Total du sous-chapitre Eclairage |  |  |  | 0
13 | Eclairage de sécurité par blocs autonomes
| bloc d'éclairage d'évacuation autonome | U | 13 |  | 0
| Etiquette de signalisation | U | 13 |  | 0
| Câblage blocs autonomes d'éclairage de sécurité | ens | 1 |  | 0
| Télécommande | ens | 1 |  | 0
| Bloc Autonome Portatif d'intervention | U | 5 |  | 0
| Total du sous-chapitre Eclairage de sécurité |  |  |  | 0
14 | Foudre
| Protection contre les effets indirects |  |  |  | 0
| -Protection au niveau du TD | ens | 1 |  | 0
| -Protection au niveau du TD-O | ens | 1 |  | 0
| Total du sous-chapitre Foudre |  |  |  | 0
| Total HT du chapitre Courants forts |  |  |  | 0
SSI
| Matériels centraux (ECS + CMSI), matériel déporté | ens | 1 |  | 0
| Mise à jour de la supervision incendie du site | ens | 1 |  | 0
| Déclencheur Manuel d'Alarme (DMA) | u | 4 |  | 0
| Détecteur Automatique Incendie (DAI) optique | u | 26 |  | 0
| Détecteur Automatique Incendie (DAI) de gaine pour salle IRM | u | 1 |  | 0
| Alamre générae sélective (AGS) | u | 6 |  | 0
| Diffuseur Sonore Non-Atutonome (DLNA) | u | 3 |  | 0
| Diffuseur Lumineux Non-Atutonome (DLNA) | u | 3 |  | 0
| Tableau Répétiteur d'Exploitation (TRE) | u | 1 |  | 0
| Reprise DAS | ens | 1 |  | 0
| Câblage - programmation | ens | 1 |  | 0
| Réalisation des essais de détection | ens | 1 |  | 0
| Total HT du chapitre SSI |  |  |  | 0
Courants Faibles
1 | Infrastructure VDI
Equipement généraux :
| Prestations dans les baies du LCB HNSS21 | ens | 1 |  | 0
| Distribution terminales en câble S/FTP ou F/FTP | ens | 1 |  | 0
| Prises RJ45 isolées | U | 11 |  | 0
| Prises RJ45 dans poste de travail | U | 45 |  | 0
| Prises RJ45 pour DECT | U | 1 |  | 0
| Prises RJ45 pour WIFI | U | 1 |  | 0
| Prises RJ45 pour GTC | U | 1 |  | 0
| Prises RJ45 pour vidéosurveillance extérieure | ens | 1 |  | 0
| Prises RJ45 pour visiophonie | U | 2 |  | 0
| Prises RJ45 pour contrôle d'accès | U | 2 |  | 0
| Cordons de brassage et jarretière optique coloré et à repérage lumineux | ens | 1 |  | 0
| Repérage | ens | 1 |  | 0
| Recettes cuivre | ens | 1 |  | 0
| Garantie 20ans | ens | 1 |  | 0
| Total du sous-chapitre INFRASTRUCTURE VDI |  |  |  | 0
2 | Contrôle d'accès
| Protection et reprise du système | ens | 1 |  | 0
| Total du sous-chapitre CONTRÔLE ACCES - DETECTION INTRUSION |  |  |  | 0
3 | Appel malade
| Centraux, alimentations et équipements annexes | ens | 1 |  | 0
| Terminal | U | 1 |  | 0
| Tirette d'appel | U | 5 |  | 0
| Platine d'appel de présence et d'acquittement | U | 5 |  | 0
| Hublot de porte | U | 5 |  | 0
| Equipement central | ens | 1 |  | 0
| Câblage | ens | 1 |  | 0
| Prestations relative à la supervision et reports d'alarme | ens | 1 |  | 0
| Essais et mise en service | ens | 1 |  | 0
| Total du sous-chapitre Appel malade |  |  |  | 0
4 | Vidéosurveillance extérieure
| Protection et reprise du système | ens | 1 |  | 0
| Total du sous-chapitre Visiophone |  |  |  | 0
5 | Visiophone
| câblage pour Visiophone | U | 1 |  | 0
| câblage pour Moniteur audio / vidéo | U | 1 |  | 0
| Total du sous-chapitre Visiophone |  |  |  | 0
6 | Détection anoxie
| Déplacement et reprise du système | ens | 1 |  | 0
| Total du sous-chapitre Visiophone |  |  |  | 0
| Total HT du chapitre Courants faibles |  |  |  | 0
GTC
| Mise à disposition des point au lot CVC | ens | 1 |  | 0
| Total HT du chapitre GTC |  |  |  | 0
TAUX HORAIRES POUR INFORMATION VIS-À-VIS DE LA MAITRISE D'OUVRAGE
Ne pas comptabiliser dans les totaux
PI1 | Taux horaire "compagon" - Travaux en journé | Heure | 1 |  | 0
PI2 | Taux horaire "compagon" - Travaux de nuit | Heure | 1 |  | 0
PI3 | Taux horaire "chef de chantier" - Travaux en journé | Heure | 1 |  | 0
PI4 | Taux horaire "chef de chantier" - Travaux de nuit | Heure | 1 |  | 0
RECAPITULATIF
Titre |  |  |  |  | Total H.T.
CFO 1 | Travaux préparatoires |  |  |  | 0
CFO 2 | Structure du réseau de protection |  |  |  | 0
CFO 3 | Alimentation générale du site - réseau Normal / Secours |  |  |  | 0
CFO 4 | Alimentation générale - réseau Ondulé |  |  |  | 0
CFO 5 | Armoires électriques |  |  |  | 0
CFO 6 | Equipements liés aux armoires |  |  |  | 0
CFO 7 | Equipements spécifique |  |  |  | 0
CFO 8 | Chemins de câbles |  |  |  | 0
CFO 9 | Alimentations spécifiques |  |  |  | 0
CFO 10 | Distribution électrique |  |  |  | 0
CFO 11 | Appareillages |  |  |  | 0
CFO 12 | Eclairage |  |  |  | 0
CFO 13 | Eclairage de sécurité par blocs autonomes |  |  |  | 0
CFO 14 | Foudre |  |  |  | 0
SSI | SSI |  |  |  | 0
CFA 1 | Infrastructure VDI |  |  |  | 0
CFA 2 | Contrôle d'accès |  |  |  | 0
CFA 3 | Appel malade |  |  |  | 0
CFA 4 | Vidéosurveillance extérieure |  |  |  | 0
CFA 5 | Visiophone |  |  |  | 0
CFA 6 | Détection anoxie |  |  |  | 0
GTC | GTC |  |  |  | 0
| Total HT BASE du chapitre Courants forts |  |  |  | 0
| Total HT BASE du chapitre SSI |  |  |  | 0
| Total HT BASE du chapitre Courants faibles |  |  |  | 0
| Total HT BASE du chapitre GTC |  |  |  | 0
| TOTAL BASE HT |  |  |  | 0
| TOTAL TVA (20%) |  |  |  | 0
| TOTAL BASE TTC |  |  |  | 0