## LEGENDE
LEGENDE
DESIGNATION | NOM DE L'OUVRAGE
HUISSERIES
HU 01 | Huisserie en acier galvanisé laqué
FINITIONS
FI 01 | Thermolaquée
BEQUILLES
BQ 01 | Béquille 2 faces
BQ 02 | Béquilles 1 face
SERRURES
SE 01 | Serrure à mortaiser avec cylindre européen double entrées
SE 02 | Serrure à mortaiser avec cylindre européen à simple entrée + bouton moleté intérieur
SE 03 | Serrure automatique à mortaiser 3 points avec cylinde A2P* avec barre anti panique
SE 04 | Serrure automatique à mortaiser 3 points avec cylinde A2P* ( béquille double )
SE 05 | Serrure à bec de canne simple
CONTRÔLES D'ACCES
CA 01 | Ventouse intégrées
CA 02 | Serrure électromécanique à sortie libre
FERME PORTES
FP 01 | Ferme porte hydraulique
FP 02 | Ferme porte hydraulique pr porte 2vtx
FP 03 | Ferme porte hydraulique pr porte vtx grandes dimensions
CREMONES
CR 01 | A béquille rotative
CONTACT DE POSITION
CP 01 | Contact de position de sureté

## ECO_TAB_PORTES
{"UniqueId":"1566bc88-c010-4bbe-bdb8-f0eb9cf722ac","DisplayName":"GUID","Name":"GUID","OtherParamType":3,"IsType":false,"IsReadOnly":true,"IsShared":false,"SharedGuid":null,"ScheduleId":0,"UsedParams":[],"StartIndex":2,"IsExportedByType":false,"ExportType":0,"ParamStorageType":"String","IsYesNoParam":false} | {"UniqueId":"8bd1f34f-60b7-4729-a26a-00526fda425b","DisplayName":" ","Name":"Niveau","OtherParamType":1,"IsType":false,"IsReadOnly":true,"IsShared":false,"SharedGuid":null,"ScheduleId":22805206,"UsedParams":[-1002062],"StartIndex":2,"IsExportedByType":false,"ExportType":0,"ParamStorageType":"ElementId","IsYesNoParam":false} | {"UniqueId":"7695e717-224d-4285-8ced-09b447859a75","DisplayName":"Entre le local N°","Name":"De la pièce: Numéro","OtherParamType":2,"IsType":false,"IsReadOnly":true,"IsShared":false,"SharedGuid":null,"ScheduleId":22805206,"UsedParams":[-1006901],"StartIndex":2,"IsExportedByType":false,"ExportType":0,"ParamStorageType":null,"IsYesNoParam":false} | {"UniqueId":"1dc05542-84b9-4c5d-92d4-19701d96ec3a","DisplayName":"Nom","Name":"De la pièce: Nom","OtherParamType":2,"IsType":false,"IsReadOnly":true,"IsShared":false,"SharedGuid":null,"ScheduleId":22805206,"UsedParams":[-1006900],"StartIndex":2,"IsExportedByType":false,"ExportType":0,"ParamStorageType":null,"IsYesNoParam":false} | {"UniqueId":"417b1d9f-c071-4b0f-8c32-94785ae7165f","DisplayName":"Et le local N°","Name":"A la pièce: Numéro","OtherParamType":2,"IsType":false,"IsReadOnly":true,"IsShared":false,"SharedGuid":null,"ScheduleId":22805206,"UsedParams":[-1006901],"StartIndex":2,"IsExportedByType":false,"ExportType":0,"ParamStorageType":null,"IsYesNoParam":false} | {"UniqueId":"b942efb0-6704-47bd-9495-3871fb58771f","DisplayName":"Nom","Name":"A la pièce: Nom","OtherParamType":2,"IsType":false,"IsReadOnly":true,"IsShared":false,"SharedGuid":null,"ScheduleId":22805206,"UsedParams":[-1006900],"StartIndex":2,"IsExportedByType":false,"ExportType":0,"ParamStorageType":null,"IsYesNoParam":false} | {"UniqueId":"286ff4d5-8121-48f9-a94d-533b76bffea8","DisplayName":"ECO_Lot","Name":"ECO_Lot","OtherParamType":1,"IsType":false,"IsReadOnly":false,"IsShared":true,"SharedGuid":"358c6adc-05e6-4f39-bffc-d77985935966","ScheduleId":22805206,"UsedParams":[11826242],"StartIndex":2,"IsExportedByType":false,"ExportType":0,"ParamStorageType":"String","IsYesNoParam":false} | {"UniqueId":"24a68025-048f-4de5-a841-95e8a0ec06dc","DisplayName":"ECO_TypeDePorte","Name":"ECO_TypeDePorte","OtherParamType":1,"IsType":false,"IsReadOnly":false,"IsShared":true,"SharedGuid":"66fcacbb-924d-45c1-a7a7-8a6711f13479","ScheduleId":22805206,"UsedParams":[11825849],"StartIndex":2,"IsExportedByType":false,"ExportType":0,"ParamStorageType":"String","IsYesNoParam":false} | {"UniqueId":"1f551ec2-66a5-4185-82d3-b3b0d3b74529","DisplayName":"ECO_Thermique","Name":"ECO_Thermique","OtherParamType":1,"IsType":false,"IsReadOnly":false,"IsShared":true,"SharedGuid":"3123be5f-938a-41b2-a141-8db7b6935253","ScheduleId":22805206,"UsedParams":[14382133],"StartIndex":2,"IsExportedByType":false,"ExportType":0,"ParamStorageType":"String","IsYesNoParam":false} | {"UniqueId":"050c3319-746c-49c1-ad4a-c3e98fffb0f3","DisplayName":"ECO_ClassementFeu","Name":"ECO_ClassementFeu","OtherParamType":1,"IsType":false,"IsReadOnly":false,"IsShared":true,"SharedGuid":"648857ad-8c1a-44ba-9ddd-1787c636344b","ScheduleId":22805206,"UsedParams":[11825847],"StartIndex":2,"IsExportedByType":false,"ExportType":0,"ParamStorageType":"String","IsYesNoParam":false} | {"UniqueId":"a8aecb98-5362-404a-a7c7-eea6fd050e81","DisplayName":"ECO_Acoustique","Name":"ECO_Acoustique","OtherParamType":1,"IsType":false,"IsReadOnly":false,"IsShared":true,"SharedGuid":"5a660627-41fd-4263-96a9-d3aa4deb796b","ScheduleId":22805206,"UsedParams":[11825848],"StartIndex":2,"IsExportedByType":false,"ExportType":0,"ParamStorageType":"String","IsYesNoParam":false} | {"UniqueId":"9ebdc6ce-a745-4351-b376-932a7da2c2ba","DisplayName":"ECO_Huisserie","Name":"ECO_Huisserie","OtherParamType":1,"IsType":false,"IsReadOnly":false,"IsShared":true,"SharedGuid":"aa789ce4-8ca7-4039-9ac0-a19b837e2a9c","ScheduleId":22805206,"UsedParams":[11826258],"StartIndex":2,"IsExportedByType":false,"ExportType":0,"ParamStorageType":"String","IsYesNoParam":false} | {"UniqueId":"da35c5c3-fba5-4723-b9d6-3605a1339894","DisplayName":"Largeur","Name":"Largeur","OtherParamType":1,"IsType":true,"IsReadOnly":false,"IsShared":false,"SharedGuid":null,"ScheduleId":22805206,"UsedParams":[-1001301],"StartIndex":2,"IsExportedByType":false,"ExportType":0,"ParamStorageType":"Double","IsYesNoParam":false} | {"UniqueId":"d92f03a9-0120-4521-b624-5390804a95dc","DisplayName":"Hauteur","Name":"Hauteur","OtherParamType":1,"IsType":true,"IsReadOnly":false,"IsShared":false,"SharedGuid":null,"ScheduleId":22805206,"UsedParams":[-1001300],"StartIndex":2,"IsExportedByType":false,"ExportType":0,"ParamStorageType":"Double","IsYesNoParam":false} | {"UniqueId":"f1eb4277-267b-46c1-8137-a396acc93859","DisplayName":"ECO_FinitionVantail","Name":"ECO_FinitionVantail","OtherParamType":1,"IsType":false,"IsReadOnly":false,"IsShared":true,"SharedGuid":"e45dfa26-b1b4-4b99-beb7-6dcc50ed473b","ScheduleId":22805206,"UsedParams":[11826256],"StartIndex":2,"IsExportedByType":false,"ExportType":0,"ParamStorageType":"String","IsYesNoParam":false} | {"UniqueId":"6607d5e8-71bb-4172-baa9-e4b1bed1d856","DisplayName":"ECO_Bequille","Name":"ECO_Bequille","OtherParamType":1,"IsType":false,"IsReadOnly":false,"IsShared":true,"SharedGuid":"267d7557-1f00-422d-9285-0dd5c9ef0de8","ScheduleId":22805206,"UsedParams":[11826246],"StartIndex":2,"IsExportedByType":false,"ExportType":0,"ParamStorageType":"String","IsYesNoParam":false} | {"UniqueId":"bfd59ae1-aa43-4d8f-93ad-b447985fffdf","DisplayName":"ECO_Serrure","Name":"ECO_Serrure","OtherParamType":1,"IsType":false,"IsReadOnly":false,"IsShared":true,"SharedGuid":"0c9e1ed7-7ff8-4e24-b3f7-8f494037513f","ScheduleId":22805206,"UsedParams":[11826264],"StartIndex":2,"IsExportedByType":false,"ExportType":0,"ParamStorageType":"String","IsYesNoParam":false} | {"UniqueId":"cba14148-24ab-42f9-9aac-ee59e613a451","DisplayName":"ECO_ContrôleAccès","Name":"ECO_ContrôleAccès","OtherParamType":1,"IsType":false,"IsReadOnly":false,"IsShared":true,"SharedGuid":"975eca78-3116-4628-9c4a-5fc80b5e45e0","ScheduleId":22805206,"UsedParams":[11826250],"StartIndex":2,"IsExportedByType":false,"ExportType":0,"ParamStorageType":"String","IsYesNoParam":false} | {"UniqueId":"d6cba3d3-60de-4c13-bb3d-262b584739be","DisplayName":"ECO_FermePorte","Name":"ECO_FermePorte","OtherParamType":1,"IsType":false,"IsReadOnly":false,"IsShared":true,"SharedGuid":"b6dafd1c-d39c-4174-b459-4311312eab54","ScheduleId":22805206,"UsedParams":[11826254],"StartIndex":2,"IsExportedByType":false,"ExportType":0,"ParamStorageType":"String","IsYesNoParam":false} | {"UniqueId":"7a264fe8-c107-4870-ae72-756d07c73eed","DisplayName":"ECO_Cremone","Name":"ECO_Cremone","OtherParamType":1,"IsType":false,"IsReadOnly":false,"IsShared":true,"SharedGuid":"c5513301-ba03-4ce4-aecd-6c108d9d9424","ScheduleId":22805206,"UsedParams":[11826252],"StartIndex":2,"IsExportedByType":false,"ExportType":0,"ParamStorageType":"String","IsYesNoParam":false} | {"UniqueId":"09eb1115-ca83-4323-b50c-6e735cb9be6b","DisplayName":"ECO_ContactPosition","Name":"ECO_ContactPosition","OtherParamType":1,"IsType":false,"IsReadOnly":false,"IsShared":true,"SharedGuid":"8eb2e893-5267-4f12-88f3-f75ab79e18c8","ScheduleId":22805206,"UsedParams":[11826248],"StartIndex":2,"IsExportedByType":false,"ExportType":0,"ParamStorageType":"String","IsYesNoParam":false} | {"UniqueId":"4bc93d6b-62d2-41a4-87f5-0811489662ab","DisplayName":"ECO_Commentaire","Name":"ECO_Commentaire","OtherParamType":1,"IsType":false,"IsReadOnly":false,"IsShared":true,"SharedGuid":"0000847c-1d3c-41e7-b60e-afc6abe74b8b","ScheduleId":22805206,"UsedParams":[11826240],"StartIndex":2,"IsExportedByType":false,"ExportType":0,"ParamStorageType":"String","IsYesNoParam":false}
GUID | Niveau | Entre le local N° | Nom | Et le local N° | Nom | Lot | Type De Porte | Thermique | Classement Feu | Acoustique | Huisserie | Largeur | Hauteur | Finition Vantail | Bequille | Serrure | Contrôle Accès | Ferme Porte | Cremone | Contact Position | PRIX € ht
5cd089cf-a06e-482e-99e8-8534e6fe974b-00c488e8 | S2 | 3-TSA_412.06 | Circulation | VEST_003.49 | CTA | Métallerie | Battante tiercé | - | - | 40 dB | HU01 | 140 | 205 | FI01 | BQ01 | SE02 | - | FP02 | CR01 | -
1e1d440b-7034-4cd5-899d-a9135728a885-00db1d76 | S2 | 3-TSA_412.06 | Circulation | INFO_001.02 | Local Serveurs | Métallerie | Battante tiercé - CR3 A2P* | - | EI30 | - | HU01 | 140 | 205 | FI01 | BQ01 | SE04 | - | FP02 | CR01 | -
b41a5732-2160-4ff9-bc71-5257becc17ad-00f78d75 | S2 | 3-TSA_407.125 | Circulation | LT-CVC | SS Chaud | Métallerie | Battante tiercé | - | - | - | HU01 | 140 | 205 | FI01 | BQ01 | SE02 | - | FP02 | CR01 | -
25710fe7-cac7-4097-9e74-d80667a89eff-00f7ad35 | S2 | CIRLOG_S2.08 | Circulation | LT-FM | Local VIDE | Métallerie | Battante tiercé | - | EI30 | - | HU01 | 140 | 205 | FI01 | BQ01 | SE04 | - | FP02 | CR01 | -
b45680aa-9bf5-4d67-a917-890b1ae5fc9d-00f7b66f | S2 | 3-TSA_412.06 | Circulation | INFO_001.01 | Local Serveurs | Métallerie | Battante tiercé - CR3 A2P* | - | EI30 | - | HU01 | 140 | 205 | FI01 | BQ01 | SE02 | - | FP02 | CR01 | -
b45680aa-9bf5-4d67-a917-890b1ae5fc9d-00f7b698 | S2 | 1-2-COM_008.12 | Circulation | VEST_003.49 | CTA | Métallerie | Battante tiercé | - | - | 40 dB | HU01 | 140 | 205 | FI01 | BQ01 | SE02 | - | FP02 | CR01 | -
02eebc7a-c111-4384-9352-e244cc62b245-01150837 | S2 | CIRLOG_S2.08 | Circulation | VEST_003.51 | SS Froid | Métallerie | Battante tiercé | - | - | - | HU01 | 140 | 205 | FI01 | BQ01 | SE02 | - | FP02 | CR01 | -
813aa387-81af-494d-b191-fedd78707fa2-01271d41 | S2 | CIRLOG_S2.08 | Circulation | VEST_003.45 | AEP/Traitement d'eau | Métallerie | Battante tiercé | - | E30 | - | HU01 | 140 | 205 | FI01 | BQ01 | SE02 | - | FP02 | CR01 | -
8b68f412-6637-463b-8da9-5ac6a69ac47e-0138befa | S2 | 3-TSA_412.06 | Circulation | INFO_001.03 | Local Serveurs | Métallerie | Battante 1 vantail | - | EI30 | - | HU01 | 90 | 205 | FI01 | BQ01 | SE02 | - | FP01 | - | -
db57f406-492a-4eb8-a9cb-a45ba4343e17-008a83ef | S1 | 3-TSA_407.90 | Circulation | VEST_003.40 | TGBT 2 | Métallerie | Battante tiercé - CR3 A2P* | - | EI30 | - | HU01 | 140 | 205 | FI01 | BQ01 | SE04 | - | FP02 | CR01 | -
db57f406-492a-4eb8-a9cb-a45ba4343e17-008a8434 | S1 | LT-ELEC | TRANSFO 2 | 3-TSA_407.90 | Circulation | Métallerie | Battante tiercé | - | EI60 | - | HU01 | 140 | 205 | FI01 | BQ01 | SE02 | - | FP02 | CR01 | -
db57f406-492a-4eb8-a9cb-a45ba4343e17-008a8459 | S1 | 1-2-COM_008.08 | Circulation | VEST_003.42 | Batterie 1 | Métallerie | Battante 1 vantail | - | EI30 | - | HU01 | 90 | 205 | FI01 | BQ01 | SE02 | - | FP01 | - | -
129d49c7-e3aa-403c-a824-52a3ecdd0c8d-00b2abaa | S1 | VEST_003.34 | TRANSFO 1 | 1-2-COM_008.08 | Circulation | Métallerie | Battante tiercé | - | EI60 | - | HU01 | 140 | 205 | FI01 | BQ01 | SE02 | - | FP02 | CR01 | -
129d49c7-e3aa-403c-a824-52a3ecdd0c8d-00b2ade3 | S1 | VEST_003.37 | ONDULEUR 2 | 3-TSA_407.90 | Circulation | Métallerie | Battante tiercé | - | EI30 | - | HU01 | 140 | 205 | FI01 | BQ01 | SE02 | - | FP02 | CR01 | -
91be59f2-b55a-414a-a4a2-003537f085fd-00b98def | S1 | CIC_102.07 | Palier | 3-TSA_407.141 | Sas | Métallerie | Battante tiercé | - | E30 | - | HU01 | 140 | 205 | FI01 | BQ01 | SE05 | - | FP02 | CR01 | -
4c5d953c-8449-491e-b862-b63bd2eed6f0-00db8dd9 | S1 | 1-2-COM_008.08 | Circulation | VEST_003.39 | TGBT 1 | Métallerie | Battante tiercé - CR3 A2P* | - | EI30 | - | HU01 | 140 | 205 | FI01 | BQ01 | SE04 | - | FP02 | CR01 | -
826c3517-245b-4e45-96d0-464cf8d811a9-00dd4c6f | S1 | PKG_001.02 | Parking S1 | 1-2-COM_008.07 | Sas | Métallerie | Battante 1 vantail | oui | E30 | - | HU01 | 90 | 205 | FI01 | BQ01 | SE05 | CA01 | FP01 | - | -
826c3517-245b-4e45-96d0-464cf8d811a9-00dd4caa | S1 | 3-TSA_407.25 | Circulation | 1-2-COM_008.07 | Sas | Métallerie | Battante 1 vantail | - | E30 | - | HU01 | 90 | 205 | FI01 | BQ01 | SE05 | - | FP01 | - | -
f29beeab-e87d-4a1d-b219-014399d81215-00f6c2cf | S1 | VEST_003.38 | ONDULEUR 1 | 1-2-COM_008.08 | Circulation | Métallerie | Battante tiercé | - | EI30 | - | HU01 | 140 | 205 | FI01 | BQ01 | SE02 | - | FP02 | CR01 | -
f29beeab-e87d-4a1d-b219-014399d81215-00f6c77e | S1 | PKG_001.02 | Parking S1 | 3-TSA_412.08 | Sas | Métallerie | Battante tiercé | - | E30 | - | HU01 | 140 | 205 | FI01 | BQ01 | SE05 | CA01 | FP02 | CR01 | -
af7ee87d-70ea-47b9-950c-ae2fd20d55e1-00f92964 | S1 | 1-2-COM_008.08 | Circulation | 3-TSA_412.08 | Sas | Métallerie | Battante tiercé | - | E30 | - | HU01 | 140 | 205 | FI01 | BQ01 | SE05 | - | FP02 | CR01 | -
b88c707d-b3dd-495f-926d-d94318f520b2-00faa420 | S1 | PKG_001.02 | Parking S1 | 3-TSA_407.141 | Sas | Métallerie | Battante tiercé | - | E30 | - | HU01 | 140 | 205 | FI01 | BQ01 | SE05 | CA01 | FP02 | CR01 | -
25b7c90c-b6f5-4259-9760-2de7aea915e8-00fb0afa | S1 | PKG_001.02 | Parking S1 | 3-TSA_412.14 | Sas | Métallerie | Battante tiercé | - | E30 | - | HU01 | 140 | 205 | FI01 | BQ01 | SE05 | CA01 | FP02 | CR01 | -
25b7c90c-b6f5-4259-9760-2de7aea915e8-00fb0b1c | S1 | 3-TSA_407.90 | Circulation | 3-TSA_412.14 | Sas | Métallerie | Battante tiercé | - | E30 | - | HU01 | 140 | 205 | FI01 | BQ01 | SE05 | - | FP02 | CR01 | -
1cb73b27-4685-4712-b161-1c322ebf565a-00fc35c2 | S1 | PKG_001.02 | Parking S1 | PKG_002.01 | Local vélo | Métallerie | Battante 1 vantail | - | E30 | - | HU02 | 90 | 205 | FI01 | BQ01 | SE05 | CA01 | FP01 | - | -
ba7a6ffd-a0af-4531-a4d3-64bf6ea78497-00ff6d73 | S1 | 3-TSA_407.90 | Circulation | VEST_003.43 | Batterie 2 | Métallerie | Battante 1 vantail | - | EI30 | - | HU01 | 90 | 205 | FI01 | BQ01 | SE02 | - | FP01 | - | -
5171eed2-d2bf-4de1-b111-34679e1309f2-010df4fc | S1 |  | Local technique | PKG_002.01 | Local vélo | Métallerie | Battante 2 vantaux | - | - | - | HU01 | 120 | 200 | FI01 | BQ01 | SE01 | - | - | - | -
24b769b0-50b7-47b9-9597-6b9f33a7b6b4-0129154a | S1 | VEST_003.41 | TGS | 1-2-COM_008.08 | Circulation | Métallerie | Battante 1 vantail | - | EI30 | - | HU01 | 90 | 205 | FI01 | BQ01 | SE02 | - | FP01 | - | -
a126a90b-f768-4158-a9a8-7fd671ce0b89-0157f661 | S1 | CONF_005.02 | Local Extracteur | PKG_001.02 | Parking S1 | Métallerie | Battante 1 vantail |  | EI60 |  | HU01 | 80 | 210 | FI01 | BQ01 | SE02 | - | FP01 |  | -
1b8adda1-4066-41f8-bb53-374f6311b58c-015b6115 | S1 | PKG_001.02 | Parking S1 | 1-2-COM_008.02 | Coffret GEM | Métallerie | Battante 2 vantaux |  | - | - | HU01 | 150 | 200 | FI01 | BQ01 | SE01 | - | - | - | -
70cda150-4715-4e84-86cb-9df7b9590d12-01014407 | S2 |  | Parking |  | Extérieur | Métallerie | Battante tiercé - CR3 A2P* | oui | - | - | HU01 | 150 | 250 | FI01 | BQ02 | SE03 | - | FP02 | CR01 | CP01
3577e84b-ccfb-47b9-b50c-72fa8db397f0-01110081 | S2 |  | Parking |  | Extérieur | Métallerie | Battante tiercé - CR3 A2P* | oui | - | - | HU01 | 150 | 250 | FI01 | BQ02 | SE03 | - | FP02 | CR01 | CP01
b4db68cd-f6ef-4859-95df-b506285c59f1-011cac34 | S2 |  | Parking |  | Extérieur | Métallerie | Battante tiercé - CR3 A2P* | oui | - | - | HU01 | 150 | 250 | FI01 | BQ02 | SE03 | - | FP02 | CR01 | CP01
ae602c53-4882-4d67-a497-7bb261ec9a56-00c3d9b9 | S1 |  | Parking |  | Extérieur | Métallerie | Battante 1 vantail- CR3 A2P* |  | - | - | HU01 | 90 | 205 | FI01 | BQ02 | SE03 | CA01 | FP01 | - | CP01
3f82aae3-1dfd-4fb4-96f1-254b64c4c8d2-010e0e53 | S1 |  | Parking |  | Extérieur | Métallerie | Battante tiercé - CR3 A2P* |  | - | - | HU01 | 150 | 250 | FI01 | BQ02 | SE03 | - | FP02 | CR01 | CP01
5875424d-4a8d-447e-a8ad-759042390d10-00fc0d15 | N4 |  | Terrasse |  | Circulation | Métallerie | Battante 1 vantail |  | - | - | HU01 | 90 | 205 | FI01 | BQ01 | SE01 | - | FP01 | - | -
67687101-27f8-4f77-bbfe-de003aae370c-00a13aa4 | N4 |  | Terrasse |  | Circulation | Métallerie | Battante tiercé |  | - | - | HU01 | 140 | 210 | FI01 | BQ01 | SE01 | - | FP02 | CR01 | -
67687101-27f8-4f77-bbfe-de003aae370c-00a13ae1 | N4 |  | Terrasse |  | LT CTA RDC | Métallerie | Battante tiercé |  | - | - | HU01 | 140 | 210 | FI01 | BQ01 | SE01 | - | FP02 | CR01 | -
MONTANT TOTAL € HT TABLEAU DE PORTES A REPORTER AU DPGF
|  | PRIX UNITAIRE € HT |  | BQ 01
BQ 02
SE 01
SE 02
SE 03
SE 04
SE 05
CA 01
CA 02
FP 01
FP 02
CR 01
CR 02

## ParamValues (hidden)
N01 | Yes
N02 | No
N03
N04
NToiture
RDC
RDJ
S1
S2