## LOT 03 CORPS D_ETAT TECHNI
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE
D.P.G.F.
EVB25037_SOLEIL OREST_PRO_TCE
LOT n°03. CORPS D'ETAT TECHNIQUES | [7 empty] | PRO-DCE | DCE
Nom de l'entreprise : | [8 empty] | Date :
!!! A COMPLETER !!!! | [8 empty] | !!! A COMPLETER !!!!
FERME
N° | Ref. | Désignation | U | Qté | Qté ent. | TVA | Prix Unitaire | Montant HT | Commentaire ent. | Ref. Env.
03 |  | CORPS D'ETAT TECHNIQUES
03.02 |  | AIR COMPRIME - ASPIRATION
03.02.01 |  | Air comprimé
03.02.01.01 |  | Raccord sur réseau existant + Vanne 1/4 tour inox 1/2" | ens | 1 |  | 1 |  | 0
03.02.01.02 |  | Réseau inox 1/2" | ml | 50 |  | 1 |  | 0
03.02.01.03 |  | Filtre avec by-pass | ens | 1 |  | 1 |  | 0
03.02.01.04 |  | Panoplie terminale (vanne + raccord) | ens | 3 |  | 1 |  | 0
03.02.01.05 |  | Essais, études | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de Air comprimé | [7 empty] | 0
03.02.02 |  | Aspiration gaz toxique
03.02.02.01 |  | Raccord sur réseau existant | ens | 1 |  | 1 |  | 0
03.02.02.02 |  | Réseau tube PVC-U | ml | 10 |  | 1 |  | 0
03.02.02.03 |  | Vannes d'arrêt, vanne de réglage, clapet anti-retour | ens | 1 |  | 1 |  | 0
03.02.02.04 |  | Essais, études | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de Aspiration gaz toxique | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de AIR COMPRIME - ASPIRATION | [7 empty] | 0
03.03 |  | VENTILATION
03.03.01 |  | Centrales de traitement d'air double-flux | ens | 1 |  | 1 |  | 0
03.03.02 |  | Réseaux aérauliques
03.03.02.01 |  | Gaine rectangulaire | kg | 120 |  | 1 |  | 0
03.03.02.02 |  | Gaine circulaire tôle
03.03.02.02.01 |  | DN125 | ml | 3 |  | 1 |  | 0
03.03.02.02.02 |  | DN160 | ml | 10 |  | 1 |  | 0
03.03.02.02.03 |  | DN200 | ml | 5 |  | 1 |  | 0
03.03.02.02.04 |  | DN315 | ml | 18 |  | 1 |  | 0
03.03.02.02.05 |  | DN400 | ml | 28 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de Gaine circulaire tôle | [7 empty] | 0
03.03.02.03 |  | Calorifuge épaisseur 25mm + revêtement tôle | ens | 1 |  | 1 |  | 0
03.03.02.04 |  | Calorifuge épaisseur 25mm | ens | 1 |  | 1 |  | 0
03.03.02.05 |  | Pièges à son | ens | 4 |  | 1 |  | 0
03.03.02.06 |  | Sifflet grillagée sur le rejet et l'air neuf | ens | 2 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de Réseaux aérauliques | [7 empty] | 0
03.03.03 |  | Terminaux de soufflage et d'extraction
03.03.03.01 |  | Bouche de soufflage + MR | ens | 5 |  | 1 |  | 0
03.03.03.02 |  | Reprise en vrac grillagée | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de Terminaux de soufflage et d'extraction | [7 empty] | 0
03.03.04 |  | Essais, études technique et étude acoustique | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de VENTILATION | [7 empty] | 0
03.04 |  | ELECTRICITE
03.04.01 |  | DESCRIPTION DES EQUIPEMENTS COURANTS FORTS
03.04.01.01 |  | Installation de chantier | ens | 1 |  | 1 |  | 0
03.04.01.02 |  | Circuit de terre / liaisons équipotentielles
03.04.01.02.01 |  | Prise de terre | ens | 1 |  | 1 |  | 0
03.04.01.02.02 |  | Mise à la terre des masses | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de Circuit de terre / liaisons équipotentielles | [7 empty] | 0
03.04.01.03 |  | Déplacement et dépose d'équipements existants | ens | 1 |  | 1 |  | 0
03.04.01.04 |  | Installation existante de protection foudre | ens | 1 |  | 1 |  | 0
03.04.01.05 |  | Alimentation basse tension principale et Tableau divisionnaire
03.04.01.05.01 |  | Modifications du TD SY-TR202-SGF + liaison vers TD extension | ens | 1 |  | 1 |  | 0
03.04.01.05.02 |  | Tableau divisionnaire extension | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de Alimentation basse tension principale et Tableau divisionnaire | [7 empty] | 0
03.04.01.06 |  | Appareillages et alimentations
03.04.01.06.01 |  | Alimentations depuis TD extension
03.04.01.06.01.01 |  | Définition des alimentations BT
03.04.01.06.01.01.01 |  | Depuis TD Extension
03.04.01.06.01.01.01.01 |  | Alimentation zone non aménagée R+1, P unitaire = 25kW Tri (Qté :1) | ens | 1 |  | 1 |  | 0
03.04.01.06.01.01.01.02 |  | Alimentation TD ventilation, P unitaire = 8 kW 230 mono (Qté :1) | ens | 1 |  | 1 |  | 0
03.04.01.06.01.01.01.03 |  | Alimentation Postes de travail PT (4PC), 230 mono (Qté: 8) | ens | 1 |  | 1 |  | 0
03.04.01.06.01.01.01.04 |  | Alimentation PC, 230 mono (Qté:11) | ens | 1 |  | 1 |  | 0
03.04.01.06.01.01.01.05 |  | Alimentation éclairage intérieur, 230 mono | ens | 1 |  | 1 |  | 0
03.04.01.06.01.01.01.06 |  | Alimentation TD minifour, Tri 25kW | ens | 1 |  | 1 |  | 0
03.04.01.06.01.01.01.07 |  | Alimentation PC 63A Baie étuvage, Tri 40kW | ens | 1 |  | 1 |  | 0
03.04.01.06.01.01.01.08 |  | Alimentation PC 32A Baie contrôle commande, Tri 6kW | ens | 2 |  | 1 |  | 0
03.04.01.06.01.01.01.09 |  | Alimentation Onduleur, 230 mono 0.8kW | ens | 1 |  | 1 |  | 0
03.04.01.06.01.01.01.10 |  | Alimentation coffret portique, Tri 10kW | ens | 1 |  | 1 |  | 0
03.04.01.06.01.01.01.11 |  | Alimentation porte rapide, mono 2kW | ens | 1 |  | 1 |  | 0
03.04.01.06.01.01.01.12 |  | Alimentation PC pompe primaire, mono 0.5kW | ens | 1 |  | 1 |  | 0
03.04.01.06.01.01.01.13 |  | Alimentation contrôle d'accès, 12 ou 24V | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de Depuis TD Extension | [7 empty] | 0
03.04.01.06.01.01.02 |  | Liaisons entre bornier et TD étuvage/activation (PC et Thermocouple) | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de Définition des alimentations BT | [7 empty] | 0
03.04.01.06.01.02 |  | Chemins de câbles | ml | 70 |  | 1 |  | 0
03.04.01.06.01.03 |  | Goulotte 3 compartiments | ml | 70 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de Alimentations depuis TD extension | [7 empty] | 0
03.04.01.06.02 |  | Appareillages encastrés dans goulottes
03.04.01.06.02.01 |  | PT : 4PC + 2RJ45 | ens | 8 |  | 1 |  | 0
03.04.01.06.02.02 |  | PC isolée | u | 10 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de Appareillages encastrés dans goulottes | [7 empty] | 0
03.04.01.06.03 |  | Appareillages encastrés dans les cloisons
03.04.01.06.03.01 |  | Interrupteur va-et-vient avec variateur | u | 2 |  | 1 |  | 0
03.04.01.06.03.02 |  | PC isolée 2Ph+T | u | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de Appareillages encastrés dans les cloisons | [7 empty] | 0
03.04.01.06.04 |  | Appareillages en saillie
03.04.01.06.04.01 |  | PC isolée mono 32A | ens | 1 |  | 1 |  | 0
03.04.01.06.04.02 |  | PC isolée tri 63A | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de Appareillages en saillie | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de Appareillages et alimentations | [7 empty] | 0
03.04.01.07 |  | Éclairage intérieur
03.04.01.07.01 |  | Luminaires
03.04.01.07.01.01 |  | Luminaire A1 | ens | 2 |  | 1 |  | 0
03.04.01.07.01.02 |  | Luminaire C1 | ens | 57 |  | 1 |  | 0
03.04.01.07.01.03 |  | Détecteur saillie en plafond (local technique) | u | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de Luminaires | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de Éclairage intérieur | [7 empty] | 0
03.04.01.08 |  | Éclairage de sécurité
03.04.01.08.01 |  | Bloc autonome d'éclairage d'évacuation standard (S1) - applique | ens | 7 |  | 1 |  | 0
03.04.01.08.02 |  | Circuit de télécommande | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de Éclairage de sécurité | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de DESCRIPTION DES EQUIPEMENTS COURANTS FORTS | [7 empty] | 0
03.04.02 |  | DESCRIPTION DES EQUIPEMENTS COURANTS FAIBLES
03.04.02.01 |  | Pré-câblage VDI
03.04.02.01.01 |  | Cablage | ens | 1 |  | 1 |  | 0
03.04.02.01.02 |  | RJ45 | u | 19 |  | 1 |  | 0
03.04.02.01.03 |  | Essais de l'installation | ens | 1 |  | 1 |  | 0
03.04.02.01.04 |  | Repérage | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de Pré-câblage VDI | [7 empty] | 0
03.04.02.02 |  | Alarme incendie
03.04.02.02.01 |  | Déplacement des déclencheurs manuels d'alarme | ens | 2 |  | 1 |  | 0
03.04.02.02.02 |  | Détecteurs optiques | ens | 11 |  | 1 |  | 0
03.04.02.02.03 |  | Indicateur d'action | ens | 1 |  | 1 |  | 0
03.04.02.02.04 |  | Câblage, ICC, asservissements | ens | 1 |  | 1 |  | 0
03.04.02.02.05 |  | Études, essais et formations | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de Alarme incendie | [7 empty] | 0
03.04.02.03 |  | Système de sonorisation de sécurité
03.04.02.03.01 |  | Enceinte murale | u | 2 |  | 1 |  | 0
03.04.02.03.02 |  | Liaisons | ens | 1 |  | 1 |  | 0
03.04.02.03.03 |  | Études, essais et mises en service | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de Système de sonorisation de sécurité | [7 empty] | 0
03.04.02.04 |  | Contrôle d'accès
03.04.02.04.01 |  | Contrôleur de porte | ens | 3 |  | 1 |  | 0
03.04.02.04.02 |  | Lecteur de badge | u | 3 |  | 1 |  | 0
03.04.02.04.03 |  | Bouton ouverture porte | ens | 3 |  | 1 |  | 0
03.04.02.04.04 |  | Boîtier de déverrouillage porte | u | 2 |  | 1 |  | 0
03.04.02.04.05 |  | Liaisons | ens | 1 |  | 1 |  | 0
03.04.02.04.06 |  | Essais, mise en service | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de Contrôle d'accès | [7 empty] | 0
03.04.02.05 |  | GTB
03.04.02.05.01 |  | Module d'acquisition complet | ens | 1 |  | 1 |  | 0
03.04.02.05.02 |  | Liaisons et raccordements | ens | 1 |  | 1 |  | 0
03.04.02.05.03 |  | Programmation, réunions, essais, formation | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de GTB | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de DESCRIPTION DES EQUIPEMENTS COURANTS FAIBLES | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de ELECTRICITE | [7 empty] | 0
03.05 |  | TRAVAUX DIVERS
03.05.01 |  | Etudes, essais complémentaires, plans d'exécution, notes de calcul, fiches techniques | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de TRAVAUX DIVERS | [7 empty] | 0
03.07 |  | COMPTE PRORATA - 2.5% | PM | 1 |  | 1 |  | 0
MONTANT HT 03 - CORPS D'ETAT TECHNIQUES | [7 empty] | 0
MONTANT TVA A 20,000% | [7 empty] | 0
MONTANT TTC 03 - CORPS D'ETAT TECHNIQUES | [7 empty] | 0
Légende de la TVA
TVA n°1 |  | 20%