## RECAP
RECAPITULATIF GENERAL |  | € H.T | TVA 20% | € TTC
| TRANCHE FERME | 0 | 0 | 0
| TRANCHE OPTIONNELLE 1 | 0 | 0 | 0
| TRANCHE OPTIONNELLE 2 | 0 | 0 | 0
| TRANCHE OPTIONNELLE 3 | 0 | 0 | 0
| TRANCHE OPTIONNELLE 4 | 0 | 0 | 0
| TRANCHE OPTIONNELLE 5 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0

## T FERME
Note préliminaire :
L'entreprise est tenue de visiter les lieux avant la remise de son offre afin d'anticiper
toutes les difficultés qu'elle pourrait rencontrer lors de l'exécution des travaux.
En conséquence, tout supplément de prix résultant de travaux imprévus est refusé par avance.
DÉSIGNATION DES OUVRAGES |  | U | Q | PRIX HT
|  |  |  | PU | PT
2 | ELECTRICITE COURANT FORT
2.1 | INSTALLATIONS PROVISOIRES
| Installations de chantier suivant desciptif CCTP | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
2.2 | DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES CFO
| Consignation et dépose des installations existantes (goulottes, moulures, appareillages, goulottes), y compris repérage précis des existants dito CCTP | ens | 1 |  | 0
Y compris mise en attente des canalisations lovées en faux-plafond dito CCTP
| Sous-total |  |  |  | 0
2.3 | REPOSE DES CANALISATIONS - APPAREILLAGES
| Repose des canalisations en attente au droit des nouvelles goulottes | ens | 1 |  | 0
Appareillages
| Repose des prises des postes de travail existant sur nouvelle goulotte | ens | 1 |  | 0
| Goulotte 3 compartiments | u |  |  | 0
| Moulure | u |  |  | 0
| Bouton poussoir, prise ménage, DM à reposer après doublage | ens | 1 |  | 0
| Alimentation VMC | u |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
| TOTAL COURANT FORT |  |  |  | 0
3 | COURANT FAIBLE
3.1 | INFORMATIQUE
| Recette informatique avant dépose | ens | 1 |  | 0
| Dépose des canalisations y compris noyaux, et mise en attente en lové en faux-plafond, dito CCTP | ens | 1 |  | 0
| Repose des canalisations et prises RJ45 au droit des nouvelles goulottes | ens | 1 |  | 0
| Recette informatique après repose des canalisations dans nouvelles goulottes | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.2 | GTB
Supervision Chaufferie
| Contrôleur ECY-S1000-C3 | u |  |  | 0
| Module d'alimentation 100-240VAC, type ECY-PS100-240 | u |  |  | 0
| Module d'extension 16 entrées, type ECY-16DI | u |  |  | 0
| Module d'extension 8 entrées, type ECY-8UI | u |  |  | 0
| Module d'extension 8 sorties, type ECY-8DOR-HOA | u |  |  | 0
| Module d'extension 6 sorties, type ECY-6UO | u |  |  | 0
| Sonde de gaine, type TS-DI 150 | u |  |  | 0
| Sonde de gaine, type TS-THVADS150 | u |  |  | 0
| Sonde de température extérieure, type TS-O | u |  |  | 0
| Ingénierie, intégration | ens | 1 |  | 0
Supervision VMC/Climatisation
| Contrôleur type ECY-303-C3 | u |  |  | 0
| Ingénierie, intégration | ens | 1 |  | 0
Supervision TGBT
| Contrôleur type ECY-303-C3 | u |  |  | 0
| Compteur énergie type 4120.41, marque LEGRAND ou équivalent | u |  |  | 0
| Serveur programmable BACnet/IP, type ECY-S1000-C10 | u |  |  | 0
| Raccordement, et modification câblage sur existant | ens | 1 |  | 0
Gestion Température Ambiance
| Module type ECY-600-C3 | u |  |  | 0
| Sonde type Allure EC-Smart-Air | u |  |  | 0
| Ingénierie, intégration | ens | 1 |  | 0
Canalisations, équipements et mise en service
| Câble 5e - U/UTP | ml |  |  | 0
| Cordon prémoulé Cat5e-U/UTP | u |  |  | 0
| Câble U1000 R2V | ml |  |  | 0
| Incorporation, moulures, réservations, tableautin | ens | 1 |  | 0
| Baie 19U 600x600 | u | 1 |  | 0
| Raccordement sur système informatique | ens | 1 |  | 0
| Logiciels de supervision | ens | 1 |  | 0
| Formation du personnel | ens | 1 |  | 0
| Ingénierie, intégration | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
| TOTAL COURANT FAIBLE |  |  |  | 0
4 | TRAVAUX DIVERS
| Travaux divers dito CCTP | ens | 1 |  | 0
| TOTAL TRAVAUX DIVERS |  |  |  | 0
| TOTAL HT |  |  |  | 0
| TVA |  |  |  | 0
| TOTAL TTC |  |  |  | 0

## T01
Note préliminaire :
L'entreprise est tenue de visiter les lieux avant la remise de son offre afin d'anticiper
toutes les difficultés qu'elle pourrait rencontrer lors de l'exécution des travaux.
En conséquence, tout supplément de prix résultant de travaux imprévus est refusé par avance.
DÉSIGNATION DES OUVRAGES |  | U | Q | PRIX HT
|  |  |  | PU | PT
2 | ELECTRICITE COURANT FORT
2.1 | INSTALLATIONS PROVISOIRES | Prévu base marché
2.2 | DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES CFO
| Consignation et dépose des installations existantes (goulottes, moulures, appareillages, goulottes), y compris repérage précis des existants dito CCTP | ens | 1 |  | 0
Y compris mise en attente des canalisations lovées en faux-plafond dito CCTP
| Sous-total |  |  |  | 0
2.3 | REPOSE DES CANALISATIONS - APPAREILLAGES
| Repose des canalisations en attente au droit des nouvelles goulottes | ens | 1 |  | 0
Appareillages
| Repose des prises des postes de travail existant sur nouvelle goulotte | ens | 1 |  | 0
| Goulotte 3 compartiments | u |  |  | 0
| Moulure | u |  |  | 0
| Bouton poussoir, prise ménage, DM à reposer après doublage | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
| TOTAL COURANT FORT |  |  |  | 0
3 | COURANT FAIBLE
3.1 | INFORMATIQUE
| Recette informatique avant dépose | ens | 1 |  | 0
| Dépose des canalisations y compris noyaux, et mise en attente en lové en faux-plafond, dito CCTP | ens | 1 |  | 0
| Repose des canalisations et prises RJ45 au droit des nouvelles goulottes | ens | 1 |  | 0
| Recette informatique après repose des canalisations dans nouvelles goulottes | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.2 | GTB | Prévu base marché
| TOTAL COURANT FAIBLE |  |  |  | 0
4 | TRAVAUX DIVERS
| Travaux divers dito CCTP | ens | 1 |  | 0
| TOTAL TRAVAUX DIVERS |  |  |  | 0
| TOTAL HT |  |  |  | 0
| TVA |  |  |  | 0
| TOTAL TTC |  |  |  | 0

## T02
Note préliminaire :
L'entreprise est tenue de visiter les lieux avant la remise de son offre afin d'anticiper
toutes les difficultés qu'elle pourrait rencontrer lors de l'exécution des travaux.
En conséquence, tout supplément de prix résultant de travaux imprévus est refusé par avance.
DÉSIGNATION DES OUVRAGES |  | U | Q | PRIX HT
|  |  |  | PU | PT
2 | ELECTRICITE COURANT FORT
2.1 | INSTALLATIONS PROVISOIRES | Prévu base marché
2.2 | DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES CFO
| Consignation et dépose des installations existantes (goulottes, moulures, appareillages, goulottes), y compris repérage précis des existants dito CCTP | ens | 1 |  | 0
Y compris mise en attente des canalisations lovées en faux-plafond dito CCTP
| Sous-total |  |  |  | 0
2.3 | REPOSE DES CANALISATIONS - APPAREILLAGES
| Repose des canalisations en attente au droit des nouvelles goulottes | ens | 1 |  | 0
Appareillages
| Repose des prises des postes de travail existant sur nouvelle goulotte | ens | 1 |  | 0
| Goulotte 3 compartiments | u |  |  | 0
| Moulure | u |  |  | 0
| Bouton poussoir, prise ménage, DM à reposer après doublage | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
| TOTAL COURANT FORT |  |  |  | 0
3 | COURANT FAIBLE
3.1 | INFORMATIQUE
| Recette informatique avant dépose | ens | 1 |  | 0
| Dépose des canalisations y compris noyaux, et mise en attente en lové en faux-plafond, dito CCTP | ens | 1 |  | 0
| Repose des canalisations et prises RJ45 au droit des nouvelles goulottes | ens | 1 |  | 0
| Recette informatique après repose des canalisations dans nouvelles goulottes | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.2 | GTB | Prévu base marché
| TOTAL COURANT FAIBLE |  |  |  | 0
4 | TRAVAUX DIVERS
| Travaux divers dito CCTP | ens | 1 |  | 0
| TOTAL TRAVAUX DIVERS |  |  |  | 0
| TOTAL HT |  |  |  | 0
| TVA |  |  |  | 0
| TOTAL TTC |  |  |  | 0

## T03
Note préliminaire :
L'entreprise est tenue de visiter les lieux avant la remise de son offre afin d'anticiper
toutes les difficultés qu'elle pourrait rencontrer lors de l'exécution des travaux.
En conséquence, tout supplément de prix résultant de travaux imprévus est refusé par avance.
DÉSIGNATION DES OUVRAGES |  | U | Q | PRIX HT
|  |  |  | PU | PT
2 | ELECTRICITE COURANT FORT
2.1 | INSTALLATIONS PROVISOIRES | Prévu base marché
2.2 | DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES CFO
| Consignation et dépose des installations existantes (goulottes, moulures, appareillages, goulottes), y compris repérage précis des existants dito CCTP | ens | 1 |  | 0
Y compris mise en attente des canalisations lovées en faux-plafond dito CCTP
| Sous-total |  |  |  | 0
2.3 | REPOSE DES CANALISATIONS - APPAREILLAGES
| Repose des canalisations en attente au droit des nouvelles goulottes | ens | 1 |  | 0
Appareillages
| Repose des prises des postes de travail existant sur nouvelle goulotte | ens | 1 |  | 0
| Goulotte 3 compartiments | u |  |  | 0
| Moulure | u |  |  | 0
| Bouton poussoir, prise ménage, DM à reposer après doublage | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
| TOTAL COURANT FORT |  |  |  | 0
3 | COURANT FAIBLE
3.1 | INFORMATIQUE
| Recette informatique avant dépose | ens | 1 |  | 0
| Dépose des canalisations y compris noyaux, et mise en attente en lové en faux-plafond, dito CCTP | ens | 1 |  | 0
| Repose des canalisations et prises RJ45 au droit des nouvelles goulottes | ens | 1 |  | 0
| Recette informatique après repose des canalisations dans nouvelles goulottes | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.2 | GTB | Prévu base marché
| TOTAL COURANT FAIBLE |  |  |  | 0
4 | TRAVAUX DIVERS
| Travaux divers dito CCTP | ens | 1 |  | 0
| TOTAL TRAVAUX DIVERS |  |  |  | 0
| TOTAL HT |  |  |  | 0
| TVA |  |  |  | 0
| TOTAL TTC |  |  |  | 0

## T04
Note préliminaire :
L'entreprise est tenue de visiter les lieux avant la remise de son offre afin d'anticiper
toutes les difficultés qu'elle pourrait rencontrer lors de l'exécution des travaux.
En conséquence, tout supplément de prix résultant de travaux imprévus est refusé par avance.
DÉSIGNATION DES OUVRAGES |  | U | Q | PRIX HT
|  |  |  | PU | PT
2 | ELECTRICITE COURANT FORT
2.1 | INSTALLATIONS PROVISOIRES | Prévu base marché
2.2 | DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES CFO
| Consignation et dépose des installations existantes (goulottes, moulures, appareillages, goulottes), y compris repérage précis des existants dito CCTP | ens | 1 |  | 0
Y compris mise en attente des canalisations lovées en faux-plafond dito CCTP
| Sous-total |  |  |  | 0
2.3 | REPOSE DES CANALISATIONS - APPAREILLAGES
| Repose des canalisations en attente au droit des nouvelles goulottes | ens | 1 |  | 0
Appareillages
| Repose des prises des postes de travail existant sur nouvelle goulotte | ens | 1 |  | 0
| Goulotte 3 compartiments | u |  |  | 0
| Moulure | u |  |  | 0
| Bouton poussoir, prise ménage, DM à reposer après doublage | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
| TOTAL COURANT FORT |  |  |  | 0
3 | COURANT FAIBLE
3.1 | INFORMATIQUE
| Recette informatique avant dépose | ens | 1 |  | 0
| Dépose des canalisations y compris noyaux, et mise en attente en lové en faux-plafond, dito CCTP | ens | 1 |  | 0
| Repose des canalisations et prises RJ45 au droit des nouvelles goulottes | ens | 1 |  | 0
| Recette informatique après repose des canalisations dans nouvelles goulottes | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.2 | GTB | Prévu base marché
| TOTAL COURANT FAIBLE |  |  |  | 0
4 | TRAVAUX DIVERS
| Travaux divers dito CCTP | ens | 1 |  | 0
| TOTAL TRAVAUX DIVERS |  |  |  | 0
| TOTAL HT |  |  |  | 0
| TVA |  |  |  | 0
| TOTAL TTC |  |  |  | 0

## T05
Note préliminaire :
L'entreprise est tenue de visiter les lieux avant la remise de son offre afin d'anticiper
toutes les difficultés qu'elle pourrait rencontrer lors de l'exécution des travaux.
En conséquence, tout supplément de prix résultant de travaux imprévus est refusé par avance.
DÉSIGNATION DES OUVRAGES |  | U | Q | PRIX HT
|  |  |  | PU | PT
2 | ELECTRICITE COURANT FORT
2.1 | INSTALLATIONS PROVISOIRES | Prévu base marché
2.2 | DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES CFO
| Consignation et dépose des installations existantes (goulottes, moulures, appareillages, goulottes), y compris repérage précis des existants dito CCTP | ens | 1 |  | 0
Y compris mise en attente des canalisations lovées en faux-plafond dito CCTP
| Sous-total |  |  |  | 0
2.3 | REPOSE DES CANALISATIONS - APPAREILLAGES
| Repose des canalisations en attente au droit des nouvelles goulottes | ens | 1 |  | 0
Appareillages
| Repose des prises des postes de travail existant sur nouvelle goulotte | ens | 1 |  | 0
| Goulotte 3 compartiments | u |  |  | 0
| Moulure | u |  |  | 0
| Bouton poussoir, prise ménage, DM à reposer après doublage | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
| TOTAL COURANT FORT |  |  |  | 0
3 | COURANT FAIBLE
3.1 | INFORMATIQUE
| Recette informatique avant dépose | ens | 1 |  | 0
| Dépose des canalisations y compris noyaux, et mise en attente en lové en faux-plafond, dito CCTP | ens | 1 |  | 0
| Repose des canalisations et prises RJ45 au droit des nouvelles goulottes | ens | 1 |  | 0
| Recette informatique après repose des canalisations dans nouvelles goulottes | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.2 | GTB | Prévu base marché
| TOTAL COURANT FAIBLE |  |  |  | 0
4 | TRAVAUX DIVERS
| Travaux divers dito CCTP | ens | 1 |  | 0
| TOTAL TRAVAUX DIVERS |  |  |  | 0
| TOTAL HT |  |  |  | 0
| TVA |  |  |  | 0
| TOTAL TTC |  |  |  | 0