## Page de garde
LOT N° 6
LOT CVC - PLOMBERIE SANITAIRE

## LOT CVC-PS
ART | DESIGNATION DES OUVRAGES | Offre Entreprise
|  | U | Q | PRIX UNITAIRES en Euros hors taxes | TOTAUX en Euros hors taxes | SOUS TOTAUX en Euros hors taxes
CHAUFFAGE - VENTILATION - CONDITIONNEMENT D'AIR
4.1 | MOYENS DE LEVAGE
COM-ENV-LEV | Batiment B | ENS
COM-ENV-LEV | Batiment M | ENS
COM-ENV-LEV | Divers (à détailler) | ENS
| Sous total MOYENS DE LEVAGE |  |  |  |  | 0
4.2 et 4.3 | PRODUCTION D'ENERGIE CALORIFIQUE SOUS-STATION PRIMAIRE
Réseaux de distribution hydraulique en aériens
Canalisations en acier noir
COM-TUA-TAN | Ø : | ml
COM-TUA-TAN | Ø : | ml
COM-TUA-TAN | Ø : | ml
Calorifuge laine de roche + PVC
COM-CAL-FCT | Ø : | ml
COM-CAL-FCT | Ø : | ml
COM-CAL-FCT | Ø : | ml
CVC-SEC-PMP | Pompes simples | U
Marque :
Type :
Débit :
CVC-SEC-RBN | Panoplie des pompes (clapets, manomètre, thermomètre…) | ENS
CVC-SEC-RBN | Filtres | U
CVC-SEC-CAL | Calorifuge des pompes | ENS
COM-RBN-PGA | Purgeurs | U
COM-RBN-RVI | Vannes de vidange | U
CVC-EXP-VEX | Groupe de maintien de pression | U
COM-DIV-DIV | Raccordement en eau froide adoucie | ENS
COM-DIV-DIV | Pot d'introduction | U
COM-RBN-PBU | Désembouage magnétique | U
COM-RBN-VPL | Vannes d'isolement | U
COM-REG-VRG | Vannes de régulation | U
COM-RBN-THR | Thermomètres | U
COM-RBN-MNN | Manomètres | U
COM-RBN-CTC | Compteur | U
COM-DIV-DIV | Schéma de principe plastifié | ENS
| rebouchage au sable 0/10, avec un béton de propreté de 5 cm en finition, de la réservation | ENS
| Sous total PRODUCTION D'ENERGIE CALORIFIQUE SOUS-STATION PRIMAIRE |  |  |  |  | 0
4.3 | DISTRIBUTIONS HYDRAULIQUE VERS LES SOUS-STATIONS
Réseau de distribution extérieur enterré
Tube pré-isolé
Type :
COM-TUS-TPI | Ø : | ml
COM-TUS-TPI | Ø : | ml
COM-TUS-TPI | Ø : | ml
COM-TUS-TPI | Ø : | ml
COM-TUS-TPI | Ø : | ml
Réseaux de distribution hydraulique en aériens
Canalisations en acier noir
COM-TUA-TAN | Ø : | ml
COM-TUA-TAN | Ø : | ml
COM-TUA-TAN | Ø : | ml
Calorifuge laine de roche + PVC
COM-CAL-FCT | Ø : | ml
COM-CAL-FCT | Ø : | ml
COM-CAL-FCT | Ø : | ml
Calorifuge laine de roche + tôle isoxal en extérieur
COM-CAL-FCT | Ø : | ml
COM-CAL-FCT | Ø : | ml
COM-CAL-FCT | Ø : | ml
COM-MEL-TCE | Cordon chauffant (ambiance extérieure) | ml
| Protection mécanique | ENS
| Sous total DISTRIBUTIONS HYDRAULIQUE VERS LES SOUS-STATIONS |  |  |  |  | 0
4.4.1 | TRAVAUX DANS L'EXISTANT
batiment M
COM-DEP-DEP | Dépose des conduits de fumée | ENS
COM-DEP-DEP | Dépose des réseaux et équipement gaz | ENS
-- | fermeture des conduits de fumée déposés en toiture terrasse par capotage alu et reprise étanchéité | ENS
COM-ENV-PRB | Rebouchages | ENS
--
-- | batiment B
COM-DEP-DEP | Dépose des conduits de fumée | ENS
COM-DEP-DEP | Dépose des réseaux et équipement gaz | ENS
-- | fermeture des conduits de fumée déposés en toiture terrasse par capotage alu et reprise étanchéité | ENS
COM-ENV-PRB | Rebouchages | ENS
COM-DEP-DEP | dépose et le remplacement du bardage métallique au droit du coffret de gaz | ENS
--
-- | batiment N
COM-DEP-DEP | Dépose des conduits de fumée | ENS
COM-DEP-DEP | Dépose des réseaux et équipement gaz | ENS
-- | fermeture des conduits de fumée déposés en toiture terrasse par capotage alu et reprise étanchéité | ENS
COM-ENV-PRB | Rebouchages | ENS
--
-- | batiment K
COM-DEP-DEP | Dépose des conduits de fumée (préparateur ECS et chaudières) | ENS
COM-DEP-DEP | Dépose des réseaux et équipement gaz | ENS
COM-ENV-PRB | Rebouchages | ENS
--
-- | batiment L
COM-DEP-DEP | Dépose des conduits de fumée (préparateur ECS et chaudières) | ENS
COM-DEP-DEP | Dépose des réseaux et équipement gaz | ENS
COM-ENV-PRB | Rebouchages | ENS
--
-- | batiment C
COM-DEP-DEP | Dépose des conduits de fumée (préparateur ECS) | ENS
COM-DEP-DEP | Dépose des réseaux et équipement gaz | ENS
COM-ENV-PRB | Rebouchages | ENS
--
-- | reprise en peinture dito existant au droit des rebouchages des façades. | ENS
COM-DIV-DIV | Divers (à détailler) | ENS
| Sous total TRAVAUX DANS L'EXISTANT |  |  |  |  | 0
4.4.2 | CAROTTAGES
| Carottage mur existant | U
| Carottage dalle existante (bat N) | U
| Sous total CAROTTAGES |  |  |  |  | 0
4.4.3 | PRODUCTION D'ENERGIE CALORIFIQUE DES SOUS-STATIONS
PRODUCTION D'ENERGIE CALORIFIQUE SOUS-STATION M
Réseaux de distribution hydraulique
Canalisations en acier noir
COM-CAL-FCT | Ø : | ml
COM-CAL-FCT | Ø : | ml
-- | Ø : | ml
-- | Calorifuge laine de roche + PVC
COM-ECH-ECH | Ø : | ml
COM-RBN-SSC | Ø : | ml
COM-RBN-VPL | Ø : | ml
Echangeurs
COM-ECH-ECH | Echangeurs | U
COM-RBN-SSC | Soupape de sécurité | U
COM-RBN-VPL | Vannes d'isolement | U
COM-REG-VRG | Vannes de régulation type énergy valve de Belimo ou équivalent (compteur intégré) | U
COM-RBN-THR | Thermomètres | U
COM-RBN-MNN | Manomètres | U
COM-RBN-PGA | Purgeurs | U
COM-RBN-RVI | Vannes de vidange | U
COM-DIV-DIV | Schéma de principe plastifié | ENS
PRODUCTION D'ENERGIE CALORIFIQUE SOUS-STATION C
Réseaux de distribution hydraulique
Canalisations en acier noir
COM-TUA-TAN | Ø : | ml
COM-TUA-TAN | Ø : | ml
COM-TUA-TAN | Ø : | ml
Calorifuge laine de roche + PVC
COM-CAL-FCT | Ø : | ml
COM-CAL-FCT | Ø : | ml
COM-CAL-FCT | Ø : | ml
COM-PRE-PRE | Préparateur ECS | ENS
-- | Marque :
-- | Type :
-- | Puissance :
-- | Volume :
COM-CAL-CAL | Calorifuge du préparateur | ENS
COM-REG-VRG | Vannes de régulation type énergy valve de Belimo ou équivalent (compteur intégré) | U
COM-RBN-FLT | Filtre | U
COM-RBN-RVI | Vannes de vidange | ENS
COM-RBN-RBN | Instrumentation (manomètres, thermomètres) | ENS
COM-RBN-VPL | Vannes d'isolement | U
COM-RBN-PGA | Purgeurs | U
COM-RBN-RVI | Vannes de vidange | U
COM-DIV-DIV | Schéma de principe plastifié | ENS
PRODUCTION D'ENERGIE CALORIFIQUE SOUS-STATION K
Réseaux de distribution hydraulique
Canalisations en acier noir
COM-TUA-TAN | Ø : | ml
COM-TUA-TAN | Ø : | ml
COM-TUA-TAN | Ø : | ml
Calorifuge laine de roche + PVC
COM-CAL-FCT | Ø : | ml
COM-CAL-FCT | Ø : | ml
COM-CAL-FCT | Ø : | ml
Echangeurs
COM-ECH-ECH | Echangeurs | U
COM-RBN-SSC | Soupape de sécurité | U
COM-RBN-VPL | Vannes d'isolement | U
COM-REG-VRG | Vannes de régulation type énergy valve de Belimo ou équivalent (compteur intégré) | U
COM-RBN-THR | Thermomètres | U
COM-RBN-MNN | Manomètres | U
CVC-SEC-PMP | Pompe double | U
Marque :
Type :
Débit :
CVC-SEC-RBN | Panoplie des pompes (clapets, filtre, manomètre, thermomètre…) | ENS
CVC-SEC-CAL | Calorifuge des pompes | ENS
COM-RBN-THR | Thermomètres | U
COM-RBN-MNN | Manomètres | U
COM-RBN-VPL | Vannes d'isolement | U
CVC-EXP-VEX | Vase d'expansion | U
COM-DIV-DIV | Pot d'introduction | U
Production ECS
COM-PRE-PRE | Préparateur ECS | ENS
Marque :
Type :
Puissance :
Volume :
COM-CAL-CAL | Calorifuge du préparateur | ENS
COM-REG-VRG | Vannes de régulation type énergy valve de Belimo ou équivalent (compteur intégré) | U
COM-RBN-FLT | Filtre | U
COM-RBN-RVI | Vannes de vidange | ENS
COM-RBN-RBN | Instrumentation (manomètres, thermomètres) | ENS
COM-RBN-VPL | Vannes d'isolement | U
COM-RBN-PGA | Purgeurs | U
COM-RBN-RVI | Vannes de vidange | U
COM-DIV-DIV | Schéma de principe plastifié | ENS
PRODUCTION D'ENERGIE CALORIFIQUE SOUS-STATION L
Réseaux de distribution hydraulique
Canalisations en acier noir
COM-TUA-TAN | Ø : | ml
COM-TUA-TAN | Ø : | ml
COM-TUA-TAN | Ø : | ml
Calorifuge laine de roche + PVC
COM-CAL-FCT | Ø : | ml
COM-CAL-FCT | Ø : | ml
COM-CAL-FCT | Ø : | ml
Echangeurs
COM-ECH-ECH | Echangeurs | U
COM-RBN-SSC | Soupape de sécurité | U
COM-RBN-VPL | Vannes d'isolement | U
COM-REG-VRG | Vannes de régulation type énergy valve de Belimo ou équivalent (compteur intégré) | U
COM-RBN-THR | Thermomètres | U
COM-RBN-MNN | Manomètres | U
CVC-SEC-PMP | Pompe double | U
Marque :
Type :
Débit :
CVC-SEC-RBN | Panoplie des pompes (clapets, filtre, manomètre, thermomètre…) | ENS
CVC-SEC-CAL | Calorifuge des pompes | ENS
COM-RBN-THR | Thermomètres | U
COM-RBN-MNN | Manomètres | U
COM-RBN-VPL | Vannes d'isolement | U
CVC-EXP-VEX | Vase d'expansion | U
COM-DIV-DIV | Pot d'introduction | U
Production ECS
COM-PRE-PRE | Préparateur ECS | ENS
Marque :
Type :
Puissance :
Volume :
COM-CAL-CAL | Calorifuge du préparateur | ENS
COM-REG-VRG | Vannes de régulation type énergy valve de Belimo ou équivalent (compteur intégré) | U
COM-RBN-FLT | Filtre | U
COM-RBN-RVI | Vannes de vidange | ENS
COM-RBN-RBN | Instrumentation (manomètres, thermomètres) | ENS
COM-RBN-VPL | Vannes d'isolement | U
COM-RBN-PGA | Purgeurs | U
COM-RBN-RVI | Vannes de vidange | U
COM-DIV-DIV | Schéma de principe plastifié | ENS
PRODUCTION D'ENERGIE CALORIFIQUE SOUS-STATION B
Réseaux de distribution hydraulique
Canalisations en acier noir
COM-TUA-TAN | Ø : | ml
COM-TUA-TAN | Ø : | ml
COM-TUA-TAN | Ø : | ml
Calorifuge laine de roche + PVC
COM-CAL-FCT | Ø : | ml
COM-CAL-FCT | Ø : | ml
COM-CAL-FCT | Ø : | ml
| Tôle d'habillage en aluminium | m2
Echangeurs
COM-ECH-ECH | Echangeurs | U
COM-RBN-SSC | Soupape de sécurité | U
COM-RBN-VPL | Vannes d'isolement | U
COM-REG-VRG | Vannes de régulation type énergy valve de Belimo ou équivalent (compteur intégré) | U
COM-RBN-THR | Thermomètres | U
COM-RBN-MNN | Manomètres | U
CVC-EXP-VEX | Groupe de maintien de pression | U
| Bouteille de découplage y compris purge, vidange et calorifuge (laine de roche 50 mm + tôle alu) | ENS
COM-RBN-VPL | Vannes d'isolement | U
CVC-SEC-PMP | Pompes simples | U
Marque :
Type :
Débit :
CVC-SEC-RBN | Panoplie des pompes (clapets, manomètre, thermomètre…) | ENS
CVC-SEC-RBN | Filtres | U
CVC-SEC-CAL | Calorifuge des pompes | ENS
COM-RBN-VPL | Vannes d'isolement | U
COM-RBN-PGA | Purgeurs | U
--
COM-DIV-DIV | Schéma de principe plastifié | ENS
PRODUCTION D'ENERGIE CALORIFIQUE SOUS-STATION N
| Chaufferie mobile pour phasage des travaux | ENS
Durée de location
Puissance
Réseaux de distribution hydraulique primaire
Canalisations en acier noir
COM-TUA-TAN | Ø : | ml
COM-TUA-TAN | Ø : | ml
COM-TUA-TAN | Ø : | ml
Calorifuge laine de roche + PVC
COM-CAL-FCT | Ø : | ml
COM-CAL-FCT | Ø : | ml
COM-CAL-FCT | Ø : | ml
Echangeurs
COM-ECH-ECH | Echangeurs | U
COM-RBN-SSC | Soupape de sécurité | U
COM-RBN-VPL | Vannes d'isolement | U
COM-REG-VRG | Vannes de régulation type énergy valve de Belimo ou équivalent (compteur intégré) | U
COM-RBN-THR | Thermomètres | U
COM-RBN-MNN | Manomètres | U
CVC-SEC-PMP | Pompes simples | U
Marque :
Type :
Débit :
CVC-SEC-RBN | Panoplie des pompes (clapets, manomètre, thermomètre…) | ENS
CVC-SEC-RBN | Filtres | U
CVC-SEC-CAL | Calorifuge des pompes | ENS
COM-RBN-VPL | Vannes d'isolement | U
| Bouteille de découplage y compris purge, vidange et calorifuge (laine de roche 50 mm + tôle alu) | ENS
COM-RBN-VPL | Vannes d'isolement | U
COM-RBN-PGA | Purgeurs | U
COM-DIV-DIV | Schéma de principe plastifié | ENS
| Sous total PRODUCTION D'ENERGIE CALORIFIQUE DES SOUS-STATIONS |  |  |  |  | 0
4.7 | TRAITEMENT CLIMATIQUE DES ESPACES
Monosplit local VDI
CVC-CLM-SSE | Unité extérieure | U
Marque
Type
Puissance
CVC-CLM-SSI | Unité intérieure | U
Marque
Type
Puissance
COM-TUC-TFG | Liaisons frigorifiques | ml
PLB-TUP-PED | Evacuation condensat: Tuyaux PVC | ml
PLB-TUP-PED | Siphon (réseau condensat) | U
COM-DIV-DIV | Divers | ENS
CVC-VEN-CEX | local sous-station: ventilateur axial mono-vitesse | U
Marque :
Type :
Débit :
CVC-VEN-CEX | local sas VDI: ventilateur de conduit | U
Marque :
Type :
Débit :
Gaines circulaires
CVC-GCG-GCG | Ø : | ml
CVC-GRG-GRG | Gaines rectangulaires | kg
CVC-TTP-PAS | Pièges à sons | ENS
CVC-CCD-CCF | Clapet coupe-feu
| Ø : | U
COM-DIV-DIV | Support | ENS
CVC-RDA-RGT | Registres de réglage | ENS
| Sous-stations existantes: vérification des ventilations hautes et basses existantes | ENS
| Reprendre/adapter la commande du ventilateur de la VH du bâtiment N | ENS
COM-DIV-DIV | Divers (à détailler) | ENS
| Sous total TRAITEMENT CLIMATIQUE DES ESPACES |  |  |  |  | 0
4.10 | ELECTRICITE
Armoires électriques
COM-MEL-ARM | AE01 Sous-station | ENS
COM-MEL-LEL | Raccordements électriques | ENS
| Sous total ELECTRICITE |  |  |  |  | 0
4.9 | REGULATION
COM-REG-REG | Automate serveur web | U
Marque :
Type :
COM-REG-REG | Ecrans de visualisation | U
COM-REG-REG | Capteurs et actionneurs | ENS
COM-REG-REG | Câblage | ENS
COM-REG-REG | Développement et programmation | ENS
COM-REG-REG | Imagerie | ENS
COM-REG-REG | Régulateurs des terminaux | U
COM-REG-REG | Commandes locales | U
COM-REG-REG | Signalétique | ENS
COM-REG-REG | Divers (à détailler) | ENS
| Sous total REGULATION |  |  |  |  | 0
DIVERS CVC
COM-ENV-ETD | Etudes | ENS
COM-ENV-DOE | DOE | ENS
COM-ENV-ESS | Essais - Réception | ENS
COM-ENV-NET | Nettoyage des gaines | ENS
COM-RBN-RPT | Repérage, signalétique | ENS
| Analyses d'eau | ENS
Cout horaire d'une intervention le week-end:
| Samedi | U
| Dimanche | U
COM-DIV-DIV | Divers (à détailler) | ENS
| Sous total DIVERS CVC |  |  |  |  | 0
| Sous total CHAUFFAGE - VENTILATION - CONDITIONNEMENT D'AIR |  |  |  |  | 0
B | PLOMBERIE SANITAIRE
3.1 | APPAREILS SANITAIRES ET ROBINETTERIES
RP 01 - Robinet de puisage
COM-RBN-RAN | Robinet de puisage | U
Attente EU
PLB-APS-ATT | Ø : | U
| Sous total APPAREILS SANITAIRES ET ROBINETTERIES |  |  |  |  | 0
3.2 à 3.4 | DISTRIBUTION D'EAU FROIDE
Alimentation du bâtiment
COM-DIV-DIV | Piquage sur existant | ENS
Vannes d'isolement
COM-RBN-RBS | Ø : | U
| Point d'injection | U
-RBN-RFB | Prises d'échantillon | U
COM-RBN-MNN | Manomètre | U
| Thermomètre | U
COM-RBN-FLT | Filtre à tamis grossier | U
COM-RBN-CTE | Compteur EF | U
COM-RBN-CLP | Clapets anti-retour EA | U
COM-DIV-DIV | Manchette témoin | U
| régulateur de pression | U
Traitement d'eau - adoucisseurs
PLB-TTE-ADC | Adoucisseur | ENS
Marque :
Type :
Vanne de cépage réglage TH
COM-REG-VRG | Ø : | U
COM-REG-VRG | Ø : | U
COM-REG-VRG | Ø : | U
COM-RBN-DSC | Disconnecteur BA | U
COM-RBN-CTE | Compteur | U
-RBN-RFB | Robinets de prise d'échantillon | U
COM-DIV-DIV | Manchette témoin | U
Protection des réseaux et des puisages
COM-RBN-CLP | Clapets anti-retour EA | U
COM-RBN-CLP | Disconnecteur d'extrémité HA | U
Nature et cheminement des réseaux
Tube cuivre écroui compris raccords, supports et toutes sujétions de pose
COM-TUC-TUC | Ø : | ml
COM-TUC-TUC | Ø : | ml
COM-TUC-TUC | Ø : | ml
COM-TUC-TUC | Ø : | ml
tube PVC-C eau froide compris raccords, supports et toutes sujétions de pose
PLB-TUP-PPD | Ø : | ml
PLB-TUP-PPD | Ø : | ml
PLB-TUP-PPD | Ø : | ml
PLB-TUP-PPD | Ø : | ml
Calorifuge
Calorifuge laine de roche revêtu PVC
COM-CAL-FCT | Ø : | ml
COM-CAL-FCT | Ø : | ml
Calorifuge mousse 19mm
COM-CAL-CGM | Ø : | ml
COM-CAL-CGM | Ø : | ml
COM-CAL-CGM | Ø : | ml
COM-CAL-CGM | Ø : | ml
COM-DIV-DIV | Signalétique | ENS
Divers
Vannes d'isolement
COM-RBN-RBS | Ø : | U
COM-RBN-RBS | Ø : | U
COM-RBN-RBS | Ø : | U
COM-RBN-PGA | Purgeur d'air | U
| Sous total DISTRIBUTION D'EAU FROIDE |  |  |  |  | 0
3.5 | EVACUATIONS
COM-DIV-DIV | Divers (à détailler) | ENS
| Sous total EVACUATIONS |  |  |  |  | 0
3.7 | ELECTRICITE
COM-MEL-LEL | Raccordements électriques | ENS
| Sous total ELECTRICITE |  |  |  |  | 0
3.6 | REGULATION
COM-REG-REG | Automate | U
Marque :
Type :
COM-MEL-LEL | Câblage | ENS
COM-REG-REG | Développement et programmation | ENS
COM-REG-REG | Imagerie | ENS
COM-REG-REG | Divers (à détailler) | ENS
| Sous total REGULATION |  |  |  |  | 0
DIVERS PLOMBERIE SANITAIRE
COM-ENV-ETD | Etudes | ENS
COM-ENV-DOE | DOE | ENS
COM-ENV-ESS | Essais - Réception | ENS
PLB-ENV-NDP | Nettoyage des réseaux | ENS
PLB-ENV-NDP | Désinfection des réseaux | ENS
COM-RBN-RPT | Repérage, signalétique | ENS
COM-DIV-DIV | Divers (à détailler) | ENS
| Sous total DIVERS PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  |  | 0
| Sous total PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  |  | 0
| Fait à |  |  |  | TOTAL global et forfaitaire en Euros Hors Taxes | 0
Le
T.V.A. 20,00 %
Entreprise:
| (Signature et cachet) |  |  |  | TOTAL global et forfaitaire en Euros (T.V.A. comprise)
Valeur : novembre 2025
PSE N°1 | Prestation éventuelle supplémetaire N°1 : dépose des chaudière et préparateur ECS gaz existant
| Bâtiment C: Préparateur ECS gaz existant | ENS
| Bâtiment K : Les deux chaudières gaz existantes | ENS
| Bâtiment K: Préparateur ECS gaz existant | ENS
| Bâtiment L : Les deux chaudières gaz existantes | ENS
| Bâtiment L: Préparateur ECS gaz existant | ENS
| Bâtiment M : La chaudière gaz existante | ENS
| Bâtiment N : Les deux chaudières gaz existantes | ENS
| Bâtiment B : Les deux chaudières gaz existantes | ENS
| Total PES N°1 |  |  |  |  | 0
Fait à
Le
Entreprise:
(Signature et cachet)
Nota : | Il appartient à l'entreprise de signaler toutes anomalies, erreurs ou omission et de demander toutes les précisions nécessaires
avant la remise de son offre.