## Page de garde
LABO GENOTYPAGE & TECHNO CEREALE Modernisation de la production de froid des laboratoires
5 Chemin de Beaulieu 63000 CLERMONT-FERRAND
CVC / PLOMBERIE - SANITAIRE
DPGF
| Dossier | 2025-043
| Date | 29/10/2025
| Phase | DCE
| Indice | A

## DPGF
NIV | CODE | CODE_CAO | TITRE1 | M1 | M2 | U | QTE | QTEENTR | CRM | CRT | VAROPT |  | TVA | MARQUE | REF | COMM | LOC
Niveau | Code | Code CAO | Désignation |  |  | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Variante / Option | Numéro Option | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire | Localisation
IMPORTANT : - Les quantités, métrés, ... sont donnés à titre indicatif, l'Entreprise est tenu de les vérifier et sera seule responsable de toute erreur ou omission. - Dans ses prix unitaires, l'Entreprise doit inclure toutes les prestations définies dans le C.C.T.P. - Les quantités sont toutes à renseigner par l'Entreprise dans la colonne « Quantité Entreprise ». - L'entreprise devra IMPERATIVEMENT répondre sur le présent fichier Excel, avec toutes les formules pré-remplies (ceci afin d'éviter à l'entreprise toute erreur de calcul). - Si l'Entreprise souhaite ajouter des lignes complémentaires, celles-ci devront IMPERATIVEMENT être rajoutées SUR UN AUTRE ONGLET (NE FAIRE AUCUNE INSERTION OU SUPPRESSION DE LIGNE)
2 |  |  | CVC / PLOMBERIE - SANITAIRE
3
3.&
3
3.&
3 | 3 |  | DESCRIPTION DES TRAVAUX
4 | 3.1 |  | AMENAGEMENT DU SITE
5 | 3.1.1 |  | PROTECTION POUSSIERES DE CHANTIER
5.T
5.L |  |  | Localisation : - Local Broyage - Salle de génotypage
9 | 3.1.1.1 |  | Protection polyane et système d'aspiration des poussières |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
5.&
PROTECTION POUSSIERES DE CHANTIER
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
5 | 3.1.2 |  | DEPOSE - REPOSE
9 | 3.1.2.1 |  | DEPOSE TRES SOIGNEE, STOCKAGE SOIGNE ET POUR REPOSE DES FAUX PLAFONDS 600 X 600 |  |  | M2 | 129 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.T
9.L |  |  | Localisation : - Circulations (Dépose/Repose) 52m² - Local Broyage (Dépose/Repose) 21m² - Salle de génotypage (Dépose uniquement) 56m²
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 3.1.2.2 |  | REPOSE TRES SOIGNEE ET REPOSE FAUX PLAFONDS 600 X 600 |  |  | M2 | 129 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.T
9.L |  |  | Localisation : - Circulations (Dépose/Repose) 52m² - Local Broyage (Dépose/Repose) 21m² - Salle de génotypage (Dépose uniquement) 56m²
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 3.1.2.3 |  | Dépose porteurs faux-plafond suivant plan de dépose BET et Fourniture et Pose des nouveaux porteurs pour adaptation de la hotte (zone entrée laboratoire Genotypage) |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.1.2.4 |  | DALLES FAUX PLAFOND ET PORTEURS NEUF |  |  | M2 | 56 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.T
9.L |  |  | Localisation : - Salle de génotypage (Dalles neuves) 56m²
9.M.Z
9.&
5.&
DEPOSE - REPOSE
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
5 | 3.1.3 |  | GROS-OEUVRE
8 | 3.1.3.1 |  | Dalle béton extérieure de propreté
8.T
9 | 3.1.3.1.1 |  | Dalle BA suivant descriptif |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.L |  |  | Localisation : - Selon plan
9.&
8.&
Dalle béton extérieure de propreté
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
8 | 3.1.3.2 |  | Carottages
8.T
9 | 3.1.3.2.1 |  | Carottages suivant descriptif |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.1.3.2.2 |  | Finition de rebouchage étanche en tôle ISOXAL |  |  | PM | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
8.&
Carottages
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
8 | 3.1.3.3 |  | Rejet Hotte GENOTYPAGE
8.T
9 | 3.1.3.3.1 |  | Carottages de la dalle entre le laboratoire et la toiture suivant descriptif diam 250 pour réseau en 200 |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
8.&
Rejet Hotte GENOTYPAGE
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
8 | 3.1.3.4 |  | Rejet armoire produits BROYAGE
8.T
9 | 3.1.3.4.1 |  | Carottages de la dalle entre le laboratoire et la toiture suivant descriptif diam 125 pour réseau en 100 |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
8.&
Rejet armoire produits BROYAGE
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
5.&
GROS-OEUVRE
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
5 | 3.1.4 |  | SORTIE DE TOITURE
5.T
9 | 3.1.4.1 |  | Crosse pour alimentation électrique |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.L |  |  | Localisation : Toiture
9.M.Z
9.&
9 | 3.1.4.2 |  | Sortie Ø120 pour gaine Ø100 (Extraction armoire produit Broyage) |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.L |  |  | Localisation : Toiture
9.M.Z
9.&
9 | 3.1.4.3 |  | Sortie Ø250 pour gaine Ø200 (Extraction hotte machine génotypage) |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.L |  |  | Localisation : Toiture
9.M.Z
9.&
5.&
SORTIE DE TOITURE
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
5 | 3.1.5 |  | ETANCHEITE LABO GENOTYPAGE
5.T
5.U.IMAGE
5.U.IMAGE
5.U.IMAGE
9 | 3.1.5.1 |  | Étanchéité labo génotypage par mise en oeuvre de plaque BA13, compris bandes pour étanchéité. plaques laissées brute dans le faux-plafond (pas de mise en peinture) |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
5.&
ETANCHEITE LABO GENOTYPAGE
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
5 | 3.1.6 |  | RESERVATIONS EXISTANTES A REBOUCHER
5.T
9 | 3.1.6.1 |  | Rebouchage des réservations existantes des canalisations déposées et les réservations existantes mal bouchées entre le sous-sol et le laboratoire |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
5.&
RESERVATIONS EXISTANTES A REBOUCHER
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
5 | 3.1.7 |  | ALIMENTATION ELECTRIQUE DES ARMOIRES PROJET
5.T
8 | 3.1.7.1 |  | Armoire CVC
9 | 3.1.7.1.1 |  | Fourniture et pose d'une Centrale de mesure de marque SOCOMEC ou équivalent et accessoires, suivant CCTP (Mesure des 3 départs, CVC-EG, CTA Génotypage et CTA Broyage) compris Protection et Alimentation |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.1.7.1.2 |  | Comptage Général de l'armoire CVC EG de marque SOCOMEC ou équivalent et accessoires, suivant CCTP |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.1.7.1.3 |  | Fourniture et pose d'une protection électrique dans le TGBT AA, disjoncteur différentiel 4x80A/300 mA. - IK3 10kVA. Prestation réalisée en journée pour la mise en oeuvre de la protection (horaire à planifier avec le client) |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.1.7.1.4 |  | Alimentation armoire CVC depuis TGBT - Câble 5G35² R2V dans chemin de câble compris fixation |  |  | ML | 22 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
8.&
Armoire CVC
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
8 | 3.1.7.2 |  | Armoire Laboratoire Genotypage
9 | 3.1.7.2.1 |  | Comptage Général de l'armoire CVC CTA de marque SOCOMEC ou équivalent et accessoires, suivant CCTP |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.1.7.2.2 |  | Fourniture et pose d'une protection électrique dans l'armoire CVC, disjoncteur différentiel 4x20A/300 mA. IK3 10kVA. Prestation réalisée en horaire décalée pour la mise en oeuvre de la protection. |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.1.7.2.3 |  | Alimentation armoire CVC depuis TGBT conservée |  |  | PM | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.1.7.2.4 |  | Alimentation/Protection/Raccordement des équipements conservés depuis nouvelle armoire CVC Génotypage |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
8.&
Armoire Laboratoire Genotypage
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
8 | 3.1.7.3 |  | Armoire Laboratoire Broyage
9 | 3.1.7.3.1 |  | Dépose câblage/protection existants |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.1.7.3.2 |  | Comptage Général de l'armoire CVC CTA de marque SOCOMEC ou équivalent et accessoires, suivant CCTP |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.1.7.3.3 |  | Fourniture et pose d'une protection électrique dans l'armoire CVC, disjoncteur différentiel 4x20A/300 mA IK3 10kVA. Prestation réalisée en horaire décalée pour la mise en oeuvre de la protection. |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.1.7.3.4 |  | Alimentation armoire CVC depuis TGBT - Câble 5G4² R2V dans chemin de câble compris fixation |  |  | ML | 25 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.1.7.3.5 |  | Alimentation/Protection/Raccordement des équipements conservés depuis nouvelle armoire CVC Broyage |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
8.&
Armoire Laboratoire Broyage
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
5.&
ALIMENTATION ELECTRIQUE DES ARMOIRES PROJET
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
5 | 3.1.8 |  | COURANT FAIBLE
5.T
5.T
9 | 3.1.8.1 |  | Double Prises RJ45 catégorie 6A Mosaic 45 ou équivalent (prévoir 2 mètres de mou de câble ) |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.1.8.2 |  | Câble catégorie 6A, 2 x 4 paires |  |  | ML | 20 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.1.8.3 |  | Cheminements courants faibles sur chemin de câble existant (complément final par tube IRO) |  |  | PM | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.1.8.4 |  | Repérage |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.1.8.5 |  | Recettes cuivre catégorie 6A |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
5.&
COURANT FAIBLE
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
5 | 3.1.9 |  | LUMINAIRE LABO GENOTYPAGE
5.T
9 | 3.1.9.1 |  | Déplacement luminaire existant pour mise en place de la hotte |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
5.&
LUMINAIRE LABO GENOTYPAGE
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
5 | 3.1.10 |  | RESEAUX EXISTANTS
5.T
6 | 3.1.10.1 |  | RESEAUX EXISTANTS CHAUFFAGE AU SOUS-SOL
6.T
9 | 3.1.10.1.1 |  | Reprise des calorifuges défectueux Eau chaude chauffage (armaflex) - sur 1ml |  |  | ENS | 6 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
6.&
RESEAUX EXISTANTS CHAUFFAGE AU SOUS-SOL
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
6 | 3.1.10.2 |  | RESEAUX EXISTANTS EAU FROIDE
6.T
9 | 3.1.10.2.1 |  | Dépose et Remplacement des calorifuges défectueux Eau froide (armaflex) |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
6.&
RESEAUX EXISTANTS EAU FROIDE
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
6 | 3.1.10.3 |  | RESEAUX EXISTANTS EAU GLACEE
6.T
9 | 3.1.10.3.1 |  | Dépose réseaux Eau glacée existant (en toiture et en FP du laboratoire) |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
6.&
RESEAUX EXISTANTS EAU GLACEE
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
6 | 3.1.10.4 |  | RESEAUX EXISTANTS DETENTE DIRECTE
6.T
9 | 3.1.10.4.1 |  | Dépose et Remplacement des calorifuges défectueux (réseaux extérieurs détente directe) |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.1.10.4.2 |  | Chemin de câble capoté sur l'ensemble des canalisations extérieures conservées |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
6.&
RESEAUX EXISTANTS DETENTE DIRECTE
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
5.&
RESEAUX EXISTANTS
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
5 | 3.1.11 |  | CTA EXISTANTES
5.T
9 | 3.1.11.1 |  | Dépose CTA Génotypage suivant CCTP |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.1.11.2 |  | Dépose armoire électrique Génotypage |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.1.11.3 |  | Dépose CTA Broyage suivant CCTP |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.1.11.4 |  | Dépose armoire électrique Broyage |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
5.&
CTA EXISTANTES
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
5 | 3.1.12 |  | GROUPE D'EAU GLACEE EXISTANT
5.T
9 | 3.1.12.1 |  | Dépose Groupe d'eau glacée existant |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
5.&
GROUPE D'EAU GLACEE EXISTANT
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
5 | 3.1.13 |  | VENTILATION SOUS-SOL
5.T
9 | 3.1.13.1 |  | Extraction basse au sous-sol |  |  | PM | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
5.&
VENTILATION SOUS-SOL
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4.&
AMENAGEMENT DU SITE
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 3.2 |  | PLOMBERIE SANITAIRE
5 | 3.2.1 |  | DISTRIBUTION EAU FROIDE
5.T
8 | 3.2.1.1 |  | Tubes cuivre ECROUI type SANCO compris raccords, supports, brasures, fourreaux...
9 | 3.2.1.1.1 |  | Ø 12/14 |  |  | ML | 6 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.2.1.1.2 |  | Accessoires de fixation, chutes |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
8.&
Tubes cuivre ECROUI type SANCO compris raccords, supports, brasures, fourreaux...
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
8 | 3.2.1.2 |  | Calorifuge conforme classe 1 ép. 9 mm mini en élastomère
9 | 3.2.1.2.1 |  | Ø 14 |  |  | ML | 3 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.2.1.2.2 |  | Accessoires de fixation, chutes |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
8.&
Calorifuge conforme classe 1 ép. 9 mm mini en élastomère
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
5.&
DISTRIBUTION EAU FROIDE
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
5 | 3.2.2 |  | DISTRIBUTION EAU CHAUDE SANITAIRE
5.T
5.T
9 | 3.2.2.1 |  | Dépose du ballon ECS existant compris Alimentation/Protection électrique, vidange, ... |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.2.2.2 |  | Dépose du réseau Bouclage ECS existant compris Bouchonnage des attentes ECS des appareils sanitaires |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
8 | 3.2.2.3 |  | Tubes cuivre ECROUI type SANCO compris raccords, supports, brasures, fourreaux...
9 | 3.2.2.3.1 |  | Ø 12/14 |  |  | ML | 8 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.2.2.3.2 |  | Accessoires de fixation, chutes |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
8.&
Tubes cuivre ECROUI type SANCO compris raccords, supports, brasures, fourreaux...
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
8 | 3.2.2.4 |  | Calorifuge classe 2 en élastomère
9 | 3.2.2.4.1 |  | Ø 14 |  |  | ML | 5 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.2.2.4.2 |  | Accessoires de fixation, chutes |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
8.&
Calorifuge classe 2 en élastomère
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
5.&
DISTRIBUTION EAU CHAUDE SANITAIRE
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
5 | 3.2.3 |  | PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
5.T
5.T
8 | 3.2.3.1 |  | Chauffe eau électrique
9 | 3.2.3.1.1 |  | Chauffe eau 15L et accessoires compris raccordement électrique |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.2.3.1.2 |  | Robinet d'arrêt |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.2.3.1.3 |  | Groupe de sécurité NF EN 1487 |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.2.3.1.4 |  | Raccordement sur le réseau EU |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.2.3.1.5 |  | Alimentation, Protection et Raccordement électrique du ballon ECS depuis l'alimentation existante du ballon ECS existant, compris cheminement sous chemin de câble galvanisé et capoté. |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
8.&
Chauffe eau électrique
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
5.&
PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4.&
PLOMBERIE SANITAIRE
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 3.3 |  | CHAUFFAGE RAFRAICHISSEMENT VENTILATION LABORATOIRES
5 | 3.3.1 |  | CENTRALE D'AIR SIMPLE FLUX
5.T
5.T
5.T
9 | 3.3.1.1 |  | CTA simple flux 1 400 m³/h avec accessoires compris toutes sujétions de pose suivant CCTP |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.3.1.2 |  | CTA simple flux 1 450 m³/h avec accessoires compris toutes sujétions de pose suivant CCTP |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.3.1.3 |  | Manchette de raccordement souple |  |  | U | 6 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
5.&
CENTRALE D'AIR SIMPLE FLUX
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
5 | 3.3.2 |  | RESEAU DE SOUFFLAGE / AIR NEUF
6 | 3.3.2.1 |  | Réseaux
6.T
6.T
8 | 3.3.2.1.1 |  | Gaine acier galvanisé circulaire avec joint
9 | 3.3.2.1.1.1 |  | Ø 400 |  |  | ML | 9 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.3.2.1.1.2 |  | Piquage, coudes, té, pièce de transformation, supportage, trappe de visite, rebouchage |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.3.2.1.1.3 |  | Calorifuge 25 mm finition papier |  |  | ML | 9 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
8.&
Gaine acier galvanisé circulaire avec joint
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
8 | 3.3.2.1.2 |  | Gaine acier galvanisé rectangulaire avec joint
9 | 3.3.2.1.2.1 |  | 1310x340 (soufflage et air neuf CTA) |  |  | ML | 4 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.3.2.1.2.2 |  | Piquage, coudes, té, pièce de transformation, supportage, trappe de visite, rebouchage |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.3.2.1.2.3 |  | Calorifuge 25 mm finition papier (soufflage CTA) |  |  | ML | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.3.2.1.2.4 |  | Calorifuge 25 mm finition papier intérieur et extérieur (air neuf CTA) |  |  | ML | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
8.&
Gaine acier galvanisé rectangulaire avec joint
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
9 | 3.3.2.1.3 |  | Piège à son Ø400 au soufflage |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
6.&
Réseaux
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
6 | 3.3.2.2 |  | GAINE TEXTILE
6.T
9 | 3.3.2.2.1 |  | Gaine textile 1/4 de rond Ø500 |  |  | ML | 9 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.3.2.2.2 |  | Gaine textile 1/4 de rond Ø500 (Gaine de remplacement) |  |  | ML | 9 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.3.2.2.3 |  | Pièce d'adaptation |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.3.2.2.4 |  | Support |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.3.2.2.5 |  | Plenum de raccordement galva 1200x150 |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.3.2.2.6 |  | Gaine textile 1/4 de rond Ø560 |  |  | ML | 5 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.3.2.2.7 |  | Gaine textile 1/4 de rond Ø560 (Gaine de remplacement) |  |  | ML | 5 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.3.2.2.8 |  | Pièce d'adaptation |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.3.2.2.9 |  | Support |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.3.2.2.10 |  | Plenum de raccordement |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
6.&
GAINE TEXTILE
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
6 | 3.3.2.3 |  | Ouvrage de prise d'air neuf
6.T
6.T
6.T
9 | 3.3.2.3.1 |  | Ouvrage d'air neuf (plenum calorifugé + grille) CTA 1 400m³/h |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.3.2.3.2 |  | Ouvrage d'air neuf (plenum calorifugé + grille) CTA 1 450m³/h |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
6.&
Ouvrage de prise d'air neuf
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
5.&
RESEAU DE SOUFFLAGE / AIR NEUF
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
5 | 3.3.3 |  | RESEAU DE REPRISE
6 | 3.3.3.1 |  | Réseaux
6.T
6.T
6.T
8 | 3.3.3.1.1 |  | Gaine acier galvanisé avec joint
9 | 3.3.3.1.1.1 |  | Ø 315 |  |  | ML | 3 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.3.3.1.1.2 |  | Ø 400 |  |  | ML | 9 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.3.3.1.1.3 |  | Piquage, coudes, té, pièce de transformation, supportage, trappe de visite, rebouchage |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
8.&
Gaine acier galvanisé avec joint
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
8 | 3.3.3.1.2 |  | Gaine souple isophonique
9 | 3.3.3.1.2.1 |  | Ø 315 |  |  | ML | 4 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
8.&
Gaine souple isophonique
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
8 | 3.3.3.1.3 |  | Gaine acier galvanisé rectangulaire avec joint
9 | 3.3.3.1.3.1 |  | sur mesure (raccordement sur caisson de mélange CTA) |  |  | ENS | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
8.&
Gaine acier galvanisé rectangulaire avec joint
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
9 | 3.3.3.1.4 |  | Piège à son Ø400 |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.3.3.1.5 |  | Sonde de température dans laboratoire compris liaisons et raccordement |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.3.3.1.6 |  | Sonde de température hotte dans laboratoire génotypage liaisons et raccordement |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
6.&
Réseaux
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
6 | 3.3.3.2 |  | Bouche / Grille
6.T
8 | 3.3.3.2.1 |  | Grille de réprise compris Plénum et module MR
9 | 3.3.3.2.1.1 |  | 700-750 m³/h |  |  | U | 4 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
8.&
Grille de réprise compris Plénum et module MR
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
6.&
Bouche / Grille
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
5.&
RESEAU DE REPRISE
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4.&
CHAUFFAGE RAFRAICHISSEMENT VENTILATION LABORATOIRES
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 3.4 |  | VENTILATION SIMPLE FLUX HOTTE GENOTYPAGE ET ARMOIRE PRODUIT BROYAGE
4.T
4.T
4.T
6 | 3.4.1 |  | Extracteur Hotte génotypage
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
9 | 3.4.1.1 |  | Fourniture et pose extracteur SYSTEMAIR KVK SLIM 160 compris accessoires |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.4.1.2 |  | Manutention |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.4.1.3 |  | Manchette souple de raccordement |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.4.1.4 |  | Mise à disposition d’un contact de défaut pressostatique au niveau du groupe |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.4.1.5 |  | Mise en place d'une sonde température sur l'air extrait de la hotte permettant de faire réguler le débit d'extraction suivant CCTP |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
6.&
Extracteur Hotte génotypage
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
6 | 3.4.2 |  | Extracteur armoire produit broyage
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
9 | 3.4.2.1 |  | Fourniture et pose extracteur atex 50m³/h compris accessoires |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.4.2.2 |  | Variateur de vitesse |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.4.2.3 |  | Manutention |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.4.2.4 |  | Manchette souple de raccordement |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.4.2.5 |  | Raccordement sur armoire produit existante |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.4.2.6 |  | Mise à disposition d’un contact de défaut pressostatique ATEX au niveau du groupe => alarme par voyant dans le laboratoire |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
6.&
Extracteur armoire produit broyage
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
6 | 3.4.3 |  | Hotte de captation machine génotypage
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
9 | 3.4.3.1 |  | Fourniture et pose Hotte compris accessoires suivant CCTP |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.4.3.2 |  | Commande / Pilotage compris liaisons électriques suivant CCTP |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.4.3.3 |  | Manutention |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
6.&
Hotte de captation machine génotypage
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
6 | 3.4.4 |  | Qualification des sorbonnes existantes après mise en service des CTA
6.T
9 | 3.4.4.1 |  | essais de qualification sorbonne |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
6.&
Qualification des sorbonnes existantes après mise en service des CTA
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
6 | 3.4.5 |  | Ouvrage de rejet d’air
6.T
6.T
6.T
6.T
8 | 3.4.5.1 |  | Gaine acier galvanisé avec joint
9 | 3.4.5.1.1 |  | Ø 100 |  |  | ML | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.4.5.1.2 |  | Ø 200 |  |  | ML | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.4.5.1.3 |  | Sifflet pare-pluie Ø100 |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.4.5.1.4 |  | Sifflet pare-pluie Ø200 |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
8.&
Gaine acier galvanisé avec joint
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
6.&
Ouvrage de rejet d’air
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
6 | 3.4.6 |  | Réseau d'extraction
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
8 | 3.4.6.1 |  | Gaine acier galvanisé avec joint
9 | 3.4.6.1.1 |  | Ø 100 |  |  | ML | 5 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.4.6.1.2 |  | Ø 200 |  |  | ML | 5 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.4.6.1.3 |  | Piquage, coudes, té, pièce de transformation, supportage, trappe de visite, rebouchage |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.4.6.1.4 |  | Réservation/Etanchéité toiture au lot |  |  | PM | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.T
9.&
9 | 3.4.6.1.5 |  | Piège à son Ø200 |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
8.&
Gaine acier galvanisé avec joint
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
8 | 3.4.6.2 |  | Gaine souple isophonique
9 | 3.4.6.2.1 |  | Ø 125 |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
8.&
Gaine souple isophonique
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
6.&
Réseau d'extraction
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
6 | 3.4.7 |  | VB/VH placard technique circulation
6.T
9 | 3.4.7.1 |  | Grille de transfert |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
6.&
VB/VH placard technique circulation
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4.&
VENTILATION SIMPLE FLUX HOTTE GENOTYPAGE ET ARMOIRE PRODUIT BROYAGE
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 3.5 |  | EAU GLACEE
6 | 3.5.1 |  | Production de froid
6.T
6.T
6.T
9 | 3.5.1.1 |  | Production EG compris équipement (sélection du matériel à joindre au présent AO) |  |  | ENS | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.5.1.2 |  | Mise en service fournisseur et formation installateur, compris diffusion du dossier réglementaire DESP des équipements sous pression pour la maintenance. |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.5.1.3 |  | Vanne 1/4 tour DN 65 |  |  | U | 14 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.5.1.4 |  | Vanne TA DN15 (Batterie EG CTA) |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.5.1.5 |  | Vanne TA DN50 |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.5.1.6 |  | Filtre à tamis DN 65, compris piquages pour les contrôles d'encrassement visuel et automatique |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.5.1.7 |  | Pot à boue DN65 |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.5.1.8 |  | Ballon tampon |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.T
9.&
9 | 3.5.1.9 |  | Cordon chauffant, protection antigel des réseaux extérieurs, compris alarme de défaut système, protection et alimentation électrique depuis armoire électrique. |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
6.&
Production de froid
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
6 | 3.5.2 |  | Pompes de circulation Confort
6.T
9 | 3.5.2.1 |  | Vanne 1/4 tour DN65 |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.5.2.2 |  | Vanne de réglage TA DN50 |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.5.2.3 |  | Circulateur simple Marque WILO à débit variable |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.T
9.&
9 | 3.5.2.4 |  | Bipasse Ø 15 x 21 |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.5.2.5 |  | Manomètre de contrôle |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.5.2.6 |  | Vanne 1/4 tour Ø 10 ou 15 |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.5.2.7 |  | Manchon anti-vibratile |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.5.2.8 |  | Manchon acier à souder Ø 10 ou 15 |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.5.2.9 |  | Thermomètre à dilatation de liquide |  |  | U | 6 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.5.2.10 |  | Vidange avec vanne d'isolement et bouchon obturateur |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.5.2.11 |  | Compteur d'énergie DN65, compris mise en service et essais. |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.5.2.12 |  | Vanne trois voie de régulation, compris moteur et accessoire. |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.5.2.13 |  | Régulation |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.T
9.&
6.&
Pompes de circulation Confort
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
6 | 3.5.3 |  | Expansion / Remplissage
9 | 3.5.3.1 |  | Dispositif d'expansion |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.T
9.&
9 | 3.5.3.2 |  | Piquage sur le réseau Eau Froide (EF) existant, compris demande de coupure et intervention en week-end |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.5.3.3 |  | Réseau EF en Cuivre Ø14/16 |  |  | ML | 10 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.5.3.4 |  | Vanne 1/4 de tour DN15 |  |  | U | 4 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.5.3.5 |  | Filtre à tamis DN15 |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.5.3.6 |  | Compteur EF GTCiable en DN15 |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.5.3.7 |  | Clapet anti retour DN15 |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.5.3.8 |  | Détendeur DN15, compris manomètre |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.5.3.9 |  | Vase d'expansion |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.5.3.10 |  | Vanne de remplissage DN15 |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.5.3.11 |  | Piquages + vannes pour les systèmes de contrôle de pression |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.5.3.12 |  | Sonde PSL01 compris liaison et raccordement |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
6.&
Expansion / Remplissage
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
6 | 3.5.4 |  | Canalisations
6.T
9 | 3.5.4.1 |  | Collecteur des circuits aller/retour en tube acier compris supportage et piquages des départs |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
8 | 3.5.4.2 |  | Canalisations en tube acier compris supportage
9 | 3.5.4.2.1 |  | DN15, vidanges et purges à hauteur d'homme |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.5.4.2.2 |  | DN20 |  |  | ML | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.5.4.2.3 |  | DN25 |  |  | ML | 9 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.5.4.2.4 |  | DN32 |  |  | ML | 12 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.5.4.2.5 |  | DN40 |  |  | ML | 18 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.5.4.2.6 |  | DN50 |  |  | ML | 58 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.5.4.2.7 |  | DN65 |  |  | ML | 94 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.5.4.2.8 |  | Peinture anticorrosion |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.5.4.2.9 |  | Repérage |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.5.4.2.10 |  | Manutentions |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.5.4.2.11 |  | Traçage électrique de l'ensemble des réseaux extérieures |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
8.&
Canalisations en tube acier compris supportage
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
6.&
Canalisations
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
6 | 3.5.5 |  | Vannerie et accessoires de canalisation
6.T
8 | 3.5.5.1 |  | Vanne d'isolement
9 | 3.5.5.1.1 |  | Vanne 1/4 tour DN15, vidanges et purges à hauteur d'homme |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.5.5.1.2 |  | Vanne 1/4 tour DN20 + attente bouchonnée |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.5.5.1.3 |  | Vanne 1/4 tour DN25 + attente bouchonnée |  |  | U | 8 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.5.5.1.4 |  | Vanne 1/4 tour DN32 + attente bouchonnée |  |  | U | 4 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.5.5.1.5 |  | Vanne 1/4 tour DN40 |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.5.5.1.6 |  | Vanne 1/4 tour DN50 |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.5.5.1.7 |  | Vanne 1/4 tour DN50 + attente bouchonnée |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.5.5.1.8 |  | Vanne 1/4 tour DN65 |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.5.5.1.9 |  | Vanne 1/4 tour DN65 (Vannes extérieures => calorifuge finition Isoxal) |  |  | U | 14 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.5.5.1.10 |  | Vanne TA DN 15 (Boucle Eau glacée) |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
8.&
Vanne d'isolement
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
9 | 3.5.5.2 |  | Thermomètre |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.5.5.3 |  | Manomètre |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.5.5.4 |  | Purgeur |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.5.5.5 |  | Vidange |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.5.5.6 |  | Repérage conforme |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.5.5.7 |  | Divers |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
6.&
Vannerie et accessoires de canalisation
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
6 | 3.5.6 |  | Calorifuge
6.T
8 | 3.5.6.1 |  | Calorifuge avec protection PVC ou ISOXAL
9 | 3.5.6.1.1 |  | Isolation des collecteurs pompes |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.5.6.1.2 |  | Calorifuge DN20 (coquille de mousse rigide de polyisocyanurate pré-revêtu d'un complexe aluminium) |  |  | ML | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.5.6.1.3 |  | Calorifuge DN25 (coquille de mousse rigide de polyisocyanurate pré-revêtu d'un complexe aluminium) |  |  | ML | 9 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.5.6.1.4 |  | Calorifuge DN32 (coquille de mousse rigide de polyisocyanurate pré-revêtu d'un complexe aluminium) |  |  | ML | 12 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.5.6.1.5 |  | Calorifuge DN40 (coquille de mousse rigide de polyisocyanurate pré-revêtu d'un complexe aluminium) |  |  | ML | 18 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.5.6.1.6 |  | Calorifuge DN50 (coquille de mousse rigide de polyisocyanurate pré-revêtu d'un complexe aluminium) |  |  | ML | 58 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.5.6.1.7 |  | Calorifuge DN65 (coquille de mousse rigide de polyisocyanurate pré-revêtu d'un complexe aluminium) |  |  | ML | 62 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.5.6.1.8 |  | Calorifuge DN65 (coquille de mousse rigide de polyisocyanurate pré-revêtu d'un complexe aluminium) - FINITION ISOXAL - cheminement Extérieur |  |  | ML | 32 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.5.6.1.9 |  | Isolation des vannes d'isolement et équipements, compris capotage des équipements de régulation extérieur. Finition PVC |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.5.6.1.10 |  | Isolation des vannes d'isolement et équipements, compris capotage des équipements de régulation extérieur. Finition Isoxal (14 vannes DN65) |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.5.6.1.11 |  | Isolation du ballon - Finition PVC |  |  | PM | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
8.&
Calorifuge avec protection PVC ou ISOXAL
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
6.&
Calorifuge
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
6 | 3.5.7 |  | Évacuation des condensats
6.T
9 | 3.5.7.1 |  | Tubes PVC souple |  |  | PM | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.5.7.2 |  | Tubes PVC Diam.32 série EU M1 compris raccords, supports, collages |  |  | ML | 44 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.5.7.3 |  | Entonnoir marque NICOLL ou équivalent |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.5.7.4 |  | Bouchon PVC DN32 |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.5.7.5 |  | Siphons de parcours dito CCTP |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
6.&
Évacuation des condensats
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
6 | 3.5.8 |  | DESP
6.T
9 | 3.5.8.1 |  | DESP |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
6.&
DESP
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4.&
EAU GLACEE
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 3.6 |  | EAU CHAUDE CHAUFFAGE
4.T
6 | 3.6.1 |  | Circuit chauffage
8 | 3.6.1.1 |  | Circuit d'eau chaude chauffage
8.T
9 | 3.6.1.1.1 |  | Elles seront réalisées en tube acier inox à sertir de marque Geberit Mapress ou équivalent. |  |  | ENS | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.6.1.1.2 |  | DN15 |  |  | ML | 27 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.6.1.1.3 |  | DN25 |  |  | ML | 62 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.6.1.1.4 |  | Accessoires de fixation, chutes |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.6.1.1.5 |  | Peinture anticorrosion |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.6.1.1.6 |  | Calorifuge DN15 (armaflex) |  |  | ML | 27 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.6.1.1.7 |  | Calorifuge DN25 (armaflex) |  |  | ML | 62 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.6.1.1.8 |  | Accessoires de fixation, chutes |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.6.1.1.9 |  | Vanne d'arrêt bouchonnée DN15 |  |  | U | 6 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.6.1.1.10 |  | Vanne d'arrêt DN25 |  |  | U | 6 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.6.1.1.11 |  | Vanne 3 voies DN25 (CTA) |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.6.1.1.12 |  | Vanne TA DN15 (CTA) |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.6.1.1.13 |  | Vanne TA DN15 (Boucle ECC) |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.6.1.1.14 |  | Repérage |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
8.&
Circuit d'eau chaude chauffage
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
6.&
Circuit chauffage
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
6 | 3.6.2 |  | Percements et Réservations
6.T
9 | 3.6.2.1 |  | Percements compris rebouchage |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
6.&
Percements et Réservations
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4.&
EAU CHAUDE CHAUFFAGE
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 3.7 |  | ELECTRICITE / REGULATION / SUPERVISION
4.T
4.T
4.T
6 | 3.7.1 |  | Électricité / Régulation
8 | 3.7.1.1 |  | Électricité
8.T
8.T
8.F
9 | 3.7.1.1.1 |  | Armoire électrique au sous-sol, compris équipements |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.7.1.1.2 |  | Fourniture et pose d'une alimentation électrique pour le groupe d'eau glacée n°1, compris protection et câble électrique et interrupteur de proximité (cheminement sous chemin de câble galvanisé et capoté.) |  |  | ML | 25 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.7.1.1.3 |  | Fourniture et pose d'une alimentation électrique pour le groupe d'eau glacée n°2, compris protection et câble électrique et interrupteur de proximité (cheminement sous chemin de câble galvanisé et capoté.) |  |  | ML | 25 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.7.1.1.4 |  | Fourniture et pose d'une alimentation électrique pour le traçage électrique compris protection et câble électrique et interrupteur de proximité (cheminement sous chemin de câble galvanisé et capoté.) |  |  | ML | 16 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.7.1.1.5 |  | Alimentation électrique de l'ensemble des équipements à la charge du présent lot |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.7.1.1.6 |  | Liaison de régulation de l'ensemble des équipements suivant préconisation fournisseurs des équipements |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.7.1.1.7 |  | Liaisons équipotentielles des installations |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.7.1.1.8 |  | Mise en service et essais |  |  | PM | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
8.F
9 | 3.7.1.1.9 |  | Armoire électrique dans le laboratoire génotypage au RdC, compris équipements |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.7.1.1.10 |  | Fourniture et pose d'une alimentation électrique pour la CTA, compris protection et câble électrique et interrupteur de proximité protection |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.7.1.1.11 |  | Fourniture et pose d'une alimentation électrique pour la batterie électrique CTA, compris protection et câble électrique et interrupteur de proximité protection |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.7.1.1.12 |  | Fourniture et pose d'une alimentation électrique pour l'extracteur hotte en toiture, compris protection et câble électrique et interrupteur de proximité protection |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.7.1.1.13 |  | Alimentation électrique de l'ensemble des équipements à la charge du présent lot |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.7.1.1.14 |  | Liaison de régulation de l'ensemble des équipements suivant préconisation fournisseurs des équipements |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.7.1.1.15 |  | Liaisons équipotentielles des installations |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.7.1.1.16 |  | Mise en service et essais |  |  | PM | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
8.F
9 | 3.7.1.1.17 |  | Armoire électrique dans le laboratoire broyage au RdC, compris équipements |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.7.1.1.18 |  | Fourniture et pose d'une alimentation électrique pour la CTA, compris protection et câble électrique et interrupteur de proximité protection |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.7.1.1.19 |  | Fourniture et pose d'une alimentation électrique pour la batterie électrique CTA, compris protection et câble électrique et interrupteur de proximité protection |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.7.1.1.20 |  | Fourniture et pose d'une alimentation électrique pour l'extracteur armoire produit en toiture, compris protection et câble électrique et interrupteur de proximité protection |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.7.1.1.21 |  | Alimentation électrique de l'ensemble des équipements à la charge du présent lot |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.7.1.1.22 |  | Liaison de régulation de l'ensemble des équipements suivant préconisation fournisseurs des équipements |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.7.1.1.23 |  | Liaisons équipotentielles des installations |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.7.1.1.24 |  | Mise en service et essais |  |  | PM | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
8.&
Électricité
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
8 | 3.7.1.2 |  | Régulation
8.T
8.T
8.T
9 | 3.7.1.2.1 |  | Système de régulation suivant CCTP. |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.7.1.2.2 |  | Fourniture et pose d'une carte de régulation pour remonté en supervision, passerelle Modbus RTU |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.7.1.2.3 |  | Mise en service et essais |  |  | PM | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
8.&
Régulation
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
8 | 3.7.1.3 |  | Supervision
8.T
9 | 3.7.1.3.1 |  | Supervison des éléments sur le poste GTB de Theix, suivant CCTP |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.7.1.3.2 |  | Mise en service et essais |  |  | PM | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.7.1.3.3 |  | Analyse des données suivant CCTP |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
8.&
Supervision
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
6.&
Électricité / Régulation
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4.&
ELECTRICITE / REGULATION / SUPERVISION
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 3.8 |  | TRAVAUX DIVERS
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
9 | 3.8.1 |  | INSTALLATION DE CHANTIER - ACCES suivant CCTP |  |  | PM | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.8.2 |  | ETUDE EXE |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.8.3 |  | DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.8.4 |  | MISES EN SERVICE & ESSAIS |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.8.5 |  | DOSSIER DE MAINTENANCE / LIVRET DE MAINTENANCE |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
9 | 3.8.6 |  | RECEPTION ET FORMATION DES UTILISATEURS |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 686
9.&
4.&
TRAVAUX DIVERS
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
3.&
DESCRIPTION DES TRAVAUX
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
RECAPITULATIF CVC / PLOMBERIE - SANITAIRE
RECAPITULATIF DES CHAPITRES
|  |  | 3 - DESCRIPTION DES TRAVAUX |  |  | 0
|  |  | - 3.1 - AMENAGEMENT DU SITE |  |  | 0
|  |  | - 3.1.1 - PROTECTION POUSSIERES DE CHANTIER |  |  | 0
|  |  | - 3.1.2 - DEPOSE - REPOSE |  |  | 0
|  |  | - 3.1.3 - GROS-OEUVRE |  |  | 0
|  |  | - 3.1.3.1 - Dalle béton extérieure de propreté |  |  | 0
|  |  | - 3.1.3.2 - Carottages |  |  | 0
|  |  | - 3.1.3.3 - Rejet Hotte GENOTYPAGE |  |  | 0
|  |  | - 3.1.3.4 - Rejet armoire produits BROYAGE |  |  | 0
|  |  | - 3.1.4 - SORTIE DE TOITURE |  |  | 0
|  |  | - 3.1.5 - ETANCHEITE LABO GENOTYPAGE |  |  | 0
|  |  | - 3.1.6 - RESERVATIONS EXISTANTES A REBOUCHER |  |  | 0
|  |  | - 3.1.7 - ALIMENTATION ELECTRIQUE DES ARMOIRES PROJET |  |  | 0
|  |  | - 3.1.7.1 - Armoire CVC |  |  | 0
|  |  | - 3.1.7.2 - Armoire Laboratoire Genotypage |  |  | 0
|  |  | - 3.1.7.3 - Armoire Laboratoire Broyage |  |  | 0
|  |  | - 3.1.8 - COURANT FAIBLE |  |  | 0
|  |  | - 3.1.9 - LUMINAIRE LABO GENOTYPAGE |  |  | 0
|  |  | - 3.1.10 - RESEAUX EXISTANTS |  |  | 0
|  |  | - 3.1.10.1 - RESEAUX EXISTANTS CHAUFFAGE AU SOUS-SOL |  |  | 0
|  |  | - 3.1.10.2 - RESEAUX EXISTANTS EAU FROIDE |  |  | 0
|  |  | - 3.1.10.3 - RESEAUX EXISTANTS EAU GLACEE |  |  | 0
|  |  | - 3.1.10.4 - RESEAUX EXISTANTS DETENTE DIRECTE |  |  | 0
|  |  | - 3.1.11 - CTA EXISTANTES |  |  | 0
|  |  | - 3.1.12 - GROUPE D'EAU GLACEE EXISTANT |  |  | 0
|  |  | - 3.1.13 - VENTILATION SOUS-SOL |  |  | 0
|  |  | - 3.2 - PLOMBERIE SANITAIRE |  |  | 0
|  |  | - 3.2.1 - DISTRIBUTION EAU FROIDE |  |  | 0
|  |  | - 3.2.1.1 - Tubes cuivre ECROUI type SANCO compris raccords, supports, brasures, fourreaux... |  |  | 0
|  |  | - 3.2.1.2 - Calorifuge conforme classe 1 ép. 9 mm mini en élastomère |  |  | 0
|  |  | - 3.2.2 - DISTRIBUTION EAU CHAUDE SANITAIRE |  |  | 0
|  |  | - 3.2.2.3 - Tubes cuivre ECROUI type SANCO compris raccords, supports, brasures, fourreaux... |  |  | 0
|  |  | - 3.2.2.4 - Calorifuge classe 2 en élastomère |  |  | 0
|  |  | - 3.2.3 - PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE |  |  | 0
|  |  | - 3.2.3.1 - Chauffe eau électrique |  |  | 0
|  |  | - 3.3 - CHAUFFAGE RAFRAICHISSEMENT VENTILATION LABORATOIRES |  |  | 0
|  |  | - 3.3.1 - CENTRALE D'AIR SIMPLE FLUX |  |  | 0
|  |  | - 3.3.2 - RESEAU DE SOUFFLAGE / AIR NEUF |  |  | 0
|  |  | - 3.3.2.1 - Réseaux |  |  | 0
|  |  | - 3.3.2.1.1 - Gaine acier galvanisé circulaire avec joint |  |  | 0
|  |  | - 3.3.2.1.2 - Gaine acier galvanisé rectangulaire avec joint |  |  | 0
|  |  | - 3.3.2.2 - GAINE TEXTILE |  |  | 0
|  |  | - 3.3.2.3 - Ouvrage de prise d'air neuf |  |  | 0
|  |  | - 3.3.3 - RESEAU DE REPRISE |  |  | 0
|  |  | - 3.3.3.1 - Réseaux |  |  | 0
|  |  | - 3.3.3.1.1 - Gaine acier galvanisé avec joint |  |  | 0
|  |  | - 3.3.3.1.2 - Gaine souple isophonique |  |  | 0
|  |  | - 3.3.3.1.3 - Gaine acier galvanisé rectangulaire avec joint |  |  | 0
|  |  | - 3.3.3.2 - Bouche / Grille |  |  | 0
|  |  | - 3.3.3.2.1 - Grille de réprise compris Plénum et module MR |  |  | 0
|  |  | - 3.4 - VENTILATION SIMPLE FLUX HOTTE GENOTYPAGE ET ARMOIRE PRODUIT BROYAGE |  |  | 0
|  |  | - 3.4.1 - Extracteur Hotte génotypage |  |  | 0
|  |  | - 3.4.2 - Extracteur armoire produit broyage |  |  | 0
|  |  | - 3.4.3 - Hotte de captation machine génotypage |  |  | 0
|  |  | - 3.4.4 - Qualification des sorbonnes existantes après mise en service des CTA |  |  | 0
|  |  | - 3.4.5 - Ouvrage de rejet d’air |  |  | 0
|  |  | - 3.4.5.1 - Gaine acier galvanisé avec joint |  |  | 0
|  |  | - 3.4.6 - Réseau d'extraction |  |  | 0
|  |  | - 3.4.6.1 - Gaine acier galvanisé avec joint |  |  | 0
|  |  | - 3.4.6.2 - Gaine souple isophonique |  |  | 0
|  |  | - 3.4.7 - VB/VH placard technique circulation |  |  | 0
|  |  | - 3.5 - EAU GLACEE |  |  | 0
|  |  | - 3.5.1 - Production de froid |  |  | 0
|  |  | - 3.5.2 - Pompes de circulation Confort |  |  | 0
|  |  | - 3.5.3 - Expansion / Remplissage |  |  | 0
|  |  | - 3.5.4 - Canalisations |  |  | 0
|  |  | - 3.5.4.2 - Canalisations en tube acier compris supportage |  |  | 0
|  |  | - 3.5.5 - Vannerie et accessoires de canalisation |  |  | 0
|  |  | - 3.5.5.1 - Vanne d'isolement |  |  | 0
|  |  | - 3.5.6 - Calorifuge |  |  | 0
|  |  | - 3.5.6.1 - Calorifuge avec protection PVC ou ISOXAL |  |  | 0
|  |  | - 3.5.7 - Évacuation des condensats |  |  | 0
|  |  | - 3.5.8 - DESP |  |  | 0
|  |  | - 3.6 - EAU CHAUDE CHAUFFAGE |  |  | 0
|  |  | - 3.6.1 - Circuit chauffage |  |  | 0
|  |  | - 3.6.1.1 - Circuit d'eau chaude chauffage |  |  | 0
|  |  | - 3.6.2 - Percements et Réservations |  |  | 0
|  |  | - 3.7 - ELECTRICITE / REGULATION / SUPERVISION |  |  | 0
|  |  | - 3.7.1 - Électricité / Régulation |  |  | 0
|  |  | - 3.7.1.1 - Électricité |  |  | 0
|  |  | - 3.7.1.2 - Régulation |  |  | 0
|  |  | - 3.7.1.3 - Supervision |  |  | 0
|  |  | - 3.8 - TRAVAUX DIVERS |  |  | 0
Total du lot CVC / PLOMBERIE - SANITAIRE
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
Soit en toutes lettres TTC :
Zéro euro
Note on K67: pour mémoire
Note on K166: pour mémoire
Note on K206: pour mémoire
Note on K306: pour mémoire
Note on K739: pour mémoire
Note on K988: pour mémoire
Note on K1004: pour mémoire
Note on K1120: pour mémoire
Note on K1137: pour mémoire
Note on K1154: pour mémoire
Note on K1170: pour mémoire
Note on K1182: pour mémoire
Note on K1215: pour mémoire

## Paramètres (hidden)
| Paramètres document |  |  | 0
Zéro euro
1. | Titre du document : | DPGF |  | 0
0
2. | Titre du dossier : | LABO GENOTYPAGE & TECHNO CEREALE Modernisation de la production de froid des laboratoires |  | 0
0
3. | Code du dossier | 2025-043 |  | 0
0
4. | Code du lot / des lots : |  |  | 0
0
5. | Titre du lot / des lots : | CVC / PLOMBERIE - SANITAIRE |  | 0
0
6. | Date de valeur du lot / des lots : | 29/10/2025 |  | 0
0
7. | Phase : | DCE |  | 0
0
8. | Indice : | A |  | 0
0
|  | 20% | Notes : | 0
|  | 5.5% | - Le taux 0% est toujours supporté qu'il soit dans cette liste ou non | 0
|  | 0% | - En dehors du taux 0%, vous pouvez renseigner au maximum 4 taux différents | 0
|  | 0% | - Si votre lot contient plus de 4 taux différents, ou contient de la TVA proportionnelle, vous devez modifier manuellement la formule de calcul de TVA et de TTC dans le récapitulatif | 0
10. | Rue du dossier | 5 Chemin de Beaulieu
11. | Code postal et ville du dossier | 63000 CLERMONT-FERRAND
12. | Parcelle du dossier
zéro
euro
cents
0
cents
0
cents
0
0
0
0
0
zéro euro

## Version (hidden)
VERSION | 4.00
TYPEDOC | DPGF
SHOWADJU | 1
RECAPSIMPLE | 0
SHOWMONTANTS | 0
SHOWQUANTITES | 1
MONTANTSSURTETE | 1
MARGE | 0
RECAPLOCNIV9 | 0
LIST_VALIDATION_CHECKBOX |  | X
LOCALISE | 0
SRC | DVS_APP

## Coordonnées Entreprise
Coordonnées entreprise
1. | Nom de l'entreprise
2. | Nom du contact
3. | Adresse postale
4. | Code postal
5. | Ville
6. | Localité
7. | Boîte postale
8. | Téléphone
9. | Fax
10. | Tél. Portable
11. | E-mail
12. | Observation :