## CONTACTS SERVICES (hidden)
HEMATO | Pr Guillaume CARTRON 38361 g-cartron@chu-montpellier.fr Cadre de santé : Fideline CLERMONT 38359 fideline.clermont@chu-montpellier.fr
ONCO MED | Pr Eric ASSENAT 30156 e-assenat@chu-montpellier.fr Cadre de santé : Sylvie GALAN 30214 s-galan@chu-montpellier.fr
DERMATO ONCO | Dermatologie : (onco) : Pr Olivier DEREURE 36933 o-dereure@chu-montpellier.fr Cadre de santé : Corinne JOLY 36946 c-joly@chu-montpellier.fr
MIMMO | Pr Philippe GUILPAIN 37347 p-guilpain@chu-montpellier.fr Cadre de santé : Marine RAMON Médecine interne :CDS Portie Grégoire Lucile 37333 l-portie@chu-montpellier.fr
MEDI2O | Céline LACOMBE Réfèrent médical de l’unité MEDI2O : Dr Alexandre MARIA
IRMB | Pr Christian JORGENSEN Secrétaire Générale de l’IRMB Céline LACOMBE Réfèrent médical de l’unité MEDI2O : Dr Alexandre MARIA
TRANSVERSAL POLE | Professeur Le Moing 37352 Mme BIAR 30274 Mme BARAT 37462 Mme BEC 37699

## EDL ONCO (hidden)
RDC AILE 21
| Locaux | Surfaces (m²)
Oncologie HJ
| Gare sale | 13.39
| Vidoir | 8.07
| Vestiaire 2 | 8.79
| Office | 11.3
| Réserve matériels | 10.97
| Salle détente | 13.46
| Salle d'attente | 17.34
| WC | 3.07
| Salle de soins | 17.77
| Bureau médical | 16.5
| Bureau médical 2 | 14.5
| Bureau médical 3 | 14
| Bureau 3 personnes | 14.2
| Bureau adm.3 personnes | 14.1
| Chambre individuelle 1 | 16.38
| Chambre individuelle 2 | 16.13
| Chambre individuelle 3 | 16.64
| Chambre individuelle 4 | 16.39
| Chambre individuelle 5 | 16.38
| Chambre triple 1 | 30.22
| Chambre triple 2 | 29.8
| Chambre triple 3 | 30.24
| Espace esthétique | 30.3
| Total SU | 379.94
| Circulations | 90.95
| Total SDO | 470.89
Oncologie CS
| Salle d'attente | 17.8
| Bureau | 10
| Secrétariat | 19.4
| WC | 1.9
| Box CS | 14
| Bureau médecin | 13.6
| Bureau chef de service | 19.5
| Salle de réunion | 23.5
| Bureau recherche clin. | 13.4
| Bureau médecin | 13.5
| Box CS | 14
| WC | 2.4
| Bureau polyvalent | 7
| Box CS | 14
| Local réserve | 6
| Total SU onco CS | 190
| Circulations | 35
| Total SDO onco CS | 225
Communs HJ/CS
| Vestiaires 1+ lingerie | 9.6
| Vestiaires 3 | 12.2
| WC | 4.8
| Total SU communs | 26.6
| Circulations | 57.6
| Total SDO communs onco HJ/CS | 84.2
Accueil
administratif
Attente
Entretien
médecin
Accueil en
chambres
Traitements
/ soins
Sortie
administrative
Sortie
patients
P.AA.07
Bureau gestion des
dossiers médicaux
Entrée des
patients
P.LO.01
Pharmacie
LT.01
TGBT
Examens
extérieurs
dans Saint
Eloi ou
autres hôpitaux
²
²
TRANSFERTS JOURNALIERS
Vers services de Saint-Eloi: 4 A/R.
Vestiaire 1
+ lingerie
Vestiaire 2
Office
Bureau
3 personnes
Bureau
adm.
3 personnes
Espace esthétique
"bonnes fées"
Bureau médical
3 personnes
Bureau médical
2 personnes
Chambre
triple
1
Chambre
triple
2
Chambre
triple
3
Réserve
matériel
Chambre
individuelle
5
Chambre
individuelle
4
Chambre
individuelle
3
Chambre
individuelle
2
Chambre
individuelle
1
Bureau médical
Salle de soins
Salle d'attente
Salle détente
Vidoir
Gare
sale
Entrée
HJ
Sortie logistique sur
cour de service
Plan accueil
administratif
WC
Entrée
CS
Salle d'attente
Vestiaire 3
WC
Bureau
Secrétariat
Box CS
Bureau
chef clinique
WC
Bureau
chef de service
Bureau recherche clinique
Bureau
médecin
Box CS
WC
Bureau
poly.
Box CS
réserve
Salle de réunion
ONCO CS
ESPACES COMMUNS
ONCO HJ

## EDL HEMATO (hidden)
RDC - AILE 21
| Locaux | Surfaces (m²)
Hématologie HJ
| Bureau CDS | 14.08
| Bureau médical CS 1 | 14.54
| Bureau médical CS 2 | 15.12
| Bureau coordonation 2 postes | 17.39
| Chambre individuelle 1 | 15.12
| Chambre individuelle 2 | 15.12
| Chambre individuelle 3 | 15.12
| Chambre individuelle 4 | 15.12
| Chambre individuelle 5 | 20.96
| Chambre individuelle 6 | 15.12
| Chambre individuelle 7 | 20.96
| Chambre individuelle 8 | 15.12
| Chambre individuelle 9 | 15.12
| Chambre individuelle 10 | 15.12
| Chambre individuelle 11 | 15.12
| Espace 3 fauteuils | 21.11
| Bureau assistante sociale | 12.67
| Bureau kiné-diététicienne | 11.7
| Espace de soins | 13.44
| Bureau coordonation | 13.19
| Salle attente + repas | 14.96
| Office | 17.29
| Local lingerie | 8.75
| Local stockage | 15.84
| Local archives | 12.85
| Local ménage | 10.5
| Total SU hémato. HJ | 391.43
| Local technique | 8.6
| Circulations | 191.4
| Total SDO hémato. HJ | 591.43
Aphérèse
| Chambre individuelle 1 | 11.58
| Chambre individuelle 2 | 11.43
| Chambre individuelle 3 | 11.22
| Chambre individuelle 4 | 10.91
| PC infirmiers 2 postes | 8.94
| Bureau méd CS 9 | 12.03
| Bureau méd CS 10 | 16.26
| Bureau hémovigilance 2 postes | 14.2
| Secrétariat 3 postes | 24.26
| Archives 1 | 11.95
| Archives 2 | 6.25
| Espace préparation surveillance | 59.22
| WC | 4.26
| Réserve médimat | 12.24
| Attente rdv médicaux | 10
| Total SU aphérèse | 224.75
| Circulations | 36.38
| Total SDO aphérèse | 261.13
| Locaux | Surfaces (m²)
Hématologie CS
| Salle attente 1 | 9.1
| Bureau secrétariat 1 | 25.2
| Bureau méd. CS1 | 17.7
| Bureau méd. CS2 | 25.1
| Bureau méd. CS3 | 25
| Bureau méd. CS4 | 18.4
| Bureau recherche 6 ARC | 27.4
| Salle attente 2 | 14.7
| Bureau secrétariat 2 | 30
| Bureau méd. CS5 | 25.6
| Bureau méd. CS6 | 22.3
| Salle de prélèvements | 19.9
| Salle attente 3 | 16.5
| Bureau secrétariat 3 | 17.3
| Bureau méd. CS7 | 17.3
| Bureau méd. CS8 | 17
| Bureau psychologue | 17.1
| Coordination allogreffe | 16.8
| Bureau méd. CS9 | 14.6
| Bureau méd. CS10 | 15.12
| Total SU hémato CS | 392.12
| Circulations | 97.7
| Total SDO hémato. CS | 489.82
| Locaux | Surfaces (m²)
Communs HJ/CS
| Espace d'attente | 11.58
| Accueil 2 postes | 12
| Bureau infirmiers 2 postes | 17.85
| WC | 9.76
| WC | 9.76
| Espace détente | 4.86
| Bureau non affecté | 4.39
| Vidoir | 11.07
| Vestiaire 1 | 29.5
| Vestiaire 2 | 15.71
| Vestiaire 3 | 3.25
| Salle de réunion mutualisée | 32.43
| Total SU communs | 162.16
| Circulations | 126
| Total SDO communs | 288.16
| PM SDO Hémovigilance | 135.85
Salle de réunion mutualisée
Coordination
greffe
3 postes
Accueil
2 postes
Bur.
infirmiers
2 postes
Entrée du service
Esp.
détente
Vestiaires
Archives
1
Secrétariat
3 postes
Bureau
hémovigilance
2 postes
Ch. ind.
1
Ch. ind.
2
Ch. ind.
3
Ch. ind.
4
Bur.
méd.
CS 1
PC infirmiers
2 postes
Patio
Patio
Patio
Réserve
médimat
Archives
2
Ménage
Archives
Bureau coordination +
IDE CS
2 postes
Bureau CS 10
Ch. ind. 1
Ch. ind. 2
Ch. ind. 3
Ch. ind. 4
Ch. ind. 5
Ch. ind. 6
Bur.
recherche
2 postes
Ass. sociale
Kiné/ diét.
Ch. ind. 7
Ch. ind. 8
Ch. ind. 9
Ch. ind. 10
Ch. ind. 11
Espace
3 fauteuils
Espace
détente +
réunion
Bur.
programmation
Espace
de
soins
Bur.
CDS
WC
Lingerie
Stock.
Office
Salle attente
+ repas
Bur. méd.
CS 9
Bur.
méd.
CS 2
WC
WC
Espace
préparation
surveillance
Attente
mutualisé
Local
technique
Vidoir
HEMATO
CS
ESPACES
COMMUNS
HEMATO
HEMATO + APHERESE
HJ
HEMATO
APHERESE
Attente
rdv médicaux
Accès HJ
Accès aphérèse 1
Accès aphérèse 2
TRANSFERTS JOURNALIERS
90% patients en véhicules sanitaires
Vers autres hôpitaux: 2 A/R;
Vers services de Saint-Eloi: 8 A/R.
Bureau méd.
CS1
Bureau méd.
CS2
Bureau méd
CS3
Bureau méd
CS4
Salle
attente
1
Bureau
recherche
ARC
6 postes
Bureau méd. CS5
chef de service
Secrétariat 2
3 postes
Bureau méd. CS6
Circuit Allogreffe
Bureau
psychologue
Salle
attente
3
Bureau méd. CS7
Bureau méd. CS8
Bureau
secrétariat
3
Bureau
secrétariat
1
Salle
attente
2
Salle
prélèvements 2 fauteuils
Accès
allogreffe
Accès CS
Bur
non affecté

## EDL MIMMO (hidden)
R+1 - AILE 5
| Locaux | Surfaces (m²)
| Box 1 | 8.3
| Box 2 | 8.45
| Box 3 | 8.45
| Box 4 | 8.3
| Espace polyvalent | 17.3
| Bureau 4 postes | 11.2
| WC douche | 4.7
| Vidoir | 3.4
| Attente | 5
| Total SU MI HJ | 75.1
| Locaux | Surfaces (m²)
MIMMO CS
| Bureau médical 1 | 18.7
| Bureau médical 2 | 19.4
| Box 1 | 16.5
| Box 2 | 16.5
| Box 3 | 16.5
| Box 4 | 19.5
| Box 5 | 19.5
| Box 6 | 19.5
| Box 9 | 16.5
| Archives | 10.1
| Archives | 9.9
| WC | 4.2
| WC | 3.8
| WC | 4.6
| Prélèvement | 10.9
| Salle de soins | 38.25
| Attente accueil | 34.8
| WC | 5.8
| Prélèvement | 11
| Attente | 13.6
| Archives | 7.26
| Secrétariat | 35
| Rangement office | 7.2
| Bureau chef de service | 32.9
| Bureau pôle sourd | 11.8
| Total SU MIMMO CS | 403.71
Communs algo/addicto/ MIMMO
| Vestiaires agents hom. | 15
| Vestiaires agents fem. | 16
| Salle de réunion | 26.4
| Total Communs | 57.4
| Total Circulations | 169
| Total SDO MIMMO CS | 630.11
Circulation générale
Circulation générale
Box 4
Bureau
4 postes
Espace polyvalent
salle de soins + attente
Paillasse
Box 3
Box 2
Box 1
WC
+ douche
Vidoir
gare sale
Attente
TRANSFERTS JOURNALIERS
Vers autres hôpitaux: 10 A/R;
Vers services de Saint-Eloi: 6 A/R.
Bur.
pôle sourd
CDS
onco
Bur. méd.
médi2O
Entrée PASS
Bur Pr QUERE
Salle
réunion
Box 1
Box 2
Box 3
Box 6
Box 5
Box 4
Box 9
Secréta riat
méd vasc.
Algo.
Algo.
Archives
Bur
méd
2/ CS
Bur méd
1
Attente
Bur. méd.
CS
Infirmier
PASS
AS
PASS
Secrétariat
PASS
Secrétariat MIMMO
Bureau chef
de service
Rgt office
Salle attente
PASS
Vest agents
hommes
Vest agents
femmes
Archives
WC
WC
Box CS
WC
Prélèvement
Attente
accueil
WC
Prélèvement
Archives
Salle de soins
IPA
Futur
Bur méd
Futur
secrét.
HJ/ DIAGOPOLE
IHU?

## SF GENERAL (hidden)
AIRE LOGISTIQUE
PARVIS
LT
LOCAUX TECHNIQUES
ACCES
TECHNIQUES
AA
ACCUEIL ADMINISTRATION
EL
ESPACES LOGISTIQUES
ACCES
LOGISTIQUE
ACCES
AIRE
TECHNIQUE
EP
ESPACES PERSONNELS
ACCES
AGENTS
OM.CS
CS ONCOLOGIE
OD.HJ
HJ ONCOLOGIE -
DERMATOLOGIE
HEM.CS
CS HEMATOLOGIE
HEM.HJ
HJ HEMATOLOGIE
EE
STATIONNEMENTS SANITAIRES
SNO.HJ
HJ secteur non onco (Méd interne- IHU- dermato)
EE
STATIONNEMENT VL PMR
QUAI LOGISTIQUE
Liaisons fonctionnelles
Parcours patients
Accès patients
Accès agents
Parcours logistico-techniques

## SF HEMATO (hidden)
eé
11
7
Accueil
administratif
(hall général)
Accueil en
chambres/
boxes
Traitements
/ soins
Sortie
administrative
Sortie
patients
Entrée des
patients
CS
ou examens
(biopsie, scan...)
Saint- Eloi ou
autres hôpitaux
Accueil
médical
(salle d'attente
HDJ)
HEM.HJ.04
Bur. IDE
programmation
HEM.HJ.05
Bur. IDE
coordination
ENTREE
PATIENTS
HE.HJ.06
Bur. IDE
entretiens
OM.04
Chambres
OM.04
Chambres
OM.04
Chambres
ind.
HE.HJ.10
Chambres
individuelles
X8
OM.04
Chambres
triples
HE.HJ.11
Espaces
cocoon
X2
HEM.HJ.07
Bur. IDE
transmission
HEM.CS.13
Stock. recherche
HEM.HJ.15
Réserve médimat
HEM.CS.14
Réserve matériels
OM.HEM.16
Salle détente
HEM
HEMATOLOGIE
CS
ENTREE PATIENTS
OM.04
Chambres
OM.04
Chambres
OM.04
Chambres
OM.04
Chambres
ind.
HEM.CS.03
Espaces CS
généraux
X9
OM.04
Chambres
triples
OM.04
Chambres
triples
HEM.CS.04
Espaces CS
Allogreffe
X5
HEM.CS.05
Espaces CS
mutualisés
X2
HEM.CS.05
Espace CS
mutualisé
OM.CS.07
Bureau coord.
greffe
OM.CS.08
Espace
prélèv./soins
Secteur hémato. générale
HEM.CS.02
Secrétariats
X4
X3
HEM.CS.02
Secrétariat
HEM.CS.17
WC patients
OM.CS.06
Espace CS IPA
OM.CS.06
Espace CS IPA
Secteur Allogreffe
Espace
d'attente
Espaces CS
Secrétariat
Entretien
post-consultation
Consultation
Attente
Entrée
Sortie
Espace
d'attente
Espaces CS
Espaces CS
Secrétariat
HEM.CS.18
WC agents
HEM.CS.09
Bureau ARC
accueil
HEM.CS.10
Bureaux ARC
HEM.CS.10
Bureaux ARC
X2
HEM.CS.11
Bureaux IDE
recherche
HEM.CS.12
Salle technique
recherche
HEM.CS.19
Local ménage
HEM.CS.20
Gare sale
X2
HEM.HJ.01
Salle d'attente
HEM.HJ.02
Attente brd
HEM.HJ.03
Espace repas
patients
HEM.HJ.15
Réserve médimat
HEM.HJ.14
Réserve matériels
HEM.HJ.13
Vidoir
HEM.HJ.12
Salle préparation
des soins
HEM.HJ.16
Salle détente
HEM.HJ.18
WC agents
HEM.HJ.19
Office
HEM.HJ.20
Local ménage
HEM.HJ.21
Local linge propre
HEM.HJ.22
Gare sale
HEM.HJ.23
Bur. CDS
HEM.HJ.17
WC patients
HEM.CS.01
Espaces
d'attente
X4
HEM.CS.01
Espaces
d'attente
X2
Zone accessible aux patients
Zone bureau non accessible aux patients
Zone logistique/préparation soins/ détente/non accessible aux patients
HE.HJ.07
Salle de
prélèvement
médullaire
HEM.HJ.09
Bur. interne
HEM
HEMATOLOGIE
HJ

## SF AA EP LG (hidden)
AIRE LOGISTIQUE
PARVIS
LT
LOCAUX TECHNIQUES
ACCES
TECHNIQUES
AA
ACCUEIL ADMINISTRATION
EL
ESPACES LOGISTIQUES
ACCES
LOGISTIQUE
ACCES
AIRE
TECHNIQUE
EP
ESPACES PERSONNELS
ACCES
AGENTS
OM.CS
CS ONCOLOGIE
OD.HJ
HJ ONCOLOGIE -
DERMATOLOGIE
HEM.CS
CS HEMATOLOGIE
HEM.HJ
HJ HEMATOLOGIE
EE
STATIONNEMENTS SANITAIRES
SNO.HJ
HJ Secteur non onco ( Méd Interne, IHU, dermato)
EE
STATIONNEMENT VL PMR
QUAI LOGISTIQUE
Liaisons fonctionnelles
Parcours patients
Accès patients
Accès agents
Parcours logistico-techniques
AA
Accueil administration
Secrétariat
d'accueil
Hall
WC
PARVIS
Espaces associations
Espaces d'attente

## SF HEMATO (2) (hidden)
11
7
Accueil
administratif
(hall général)
Accueil en
chambres/
boxes
Traitements
/ soins
Sortie
administrative
Sortie
patients
Entrée des
patients
CS
ou examens
(biopsie, scan...)
Saint- Eloi ou
autres hôpitaux
Accueil
médical
(salle d'attente
HDJ)
Bur. IDE
programmation
Bur. IDE
coordination
ENTREE
PATIENTS
Bur. IDE
entretiens
OM.04
Chambres
OM.04
Chambres
OM.04
Chambres
ind.
Chambres
individuelles
X8
OM.04
Chambres
triples
Espaces
cocoon
X2
Bur. IDE
transmission
Stock. recherche
Réserve médimat
Réserve
matériels
Salle détente
HEM
HEMATOLOGIE
CS
ENTREE PATIENTS
OM.04
Chambres
OM.04
Chambres
OM.04
Chambres
OM.04
Chambres
ind.
Espaces CS
généraux
X9
OM.04
Chambres
triples
OM.04
Chambres
triples
Espaces CS
Allogreffe
X5
Espaces CS
mutualisés
Espace CS
mutualisé
Bureau coord.
greffe
Secteur hémato. générale
Secrétariats
X4
Secrétariat
WC patients
Espace CS IPA
Espace CS IPA
Secteur Allogreffe
Espace
d'attente
Espaces CS
Secrétariat
Entretien
post-consultation
Consultation
Attente
Entrée
Sortie
Espace
d'attente
Espaces CS
Espaces CS
Secrétariat
WC agents
Bureau ARC
accueil
Bureaux ARC
Bureaux ARC
X2
Bureaux IDE
recherche
Salle technique
recherche
Local ménage
Gare sale
X2
Salle d'attente
Attente brd
Espace repas
patients
Réserve médimat
Réserve matériels
Vidoir
Salle préparation
des soins
Salle détente
WC agents
Office
Local ménage
Local linge propre
Gare sale
Bur. CDS
WC patients
Espaces
d'attente
X4
Espaces
d'attente
X2
Zone accessible aux patients
Zone bureau non accessible aux patients
Zone logistique/préparation soins/ détente/non accessible aux patients
Salle de
prélèvement
médullaire
Bur. interne
HEM
HEMATOLOGIE
HJ
Accueil et attente
Accueil et attente
Prise en charge patients
Prise en charge patients
Tertiaire hors soins
Locaux support
Accueil et attente
Prise en charge patients
Tertiaire hors soins
Locaux support
Espace
prélèv./soins

## SF ONCO (2) (hidden)
HDJ
CONSULTATIONS
Bur. méd. accueil
patients dermato
Accueil
administratif
Attente
Entretien
médecin
Accueil en
chambres
Traitements
/ soins
Sortie
administrative?
Sortie
patients
Entrée des
patients
Examens
extérieurs
dans CS
Saint- Eloi ou
autres hôpitaux
Salle d'attente
Bur. IDE
transmission
Préparation soins
Stock. médimat
Vidoir
Stock. matériels
WC patients
Salle détente
OD HJ
ONCOLOGIE DERMATOLOGIE HJ
OM.04
Chambres
triples
Espaces
cocoon
Bur. IDE
programmation
Espace repas
patients
ENTREE PATIENTS
OM.04
Chambres
OM.04
Chambres
OM.04
Chambres
ind.
Chambres
individuelles
X6
X3
Bur. IDE
thérapie orale
WC personnels
Zone accessible aux patients
Zone bureau non accessible aux patients
Zone logistique/préparation soins/ détente/non accessible aux patients
Espace
d'attente
Secrétariat
Stock. recherche
Réserve médimat
WC
patients
Salle détente
OM
ONCOLOGIE MEDICALE CS
ENTREE PATIENTS
OM.04
Chambres
OM.04
Chambres
OM.04
Chambres
ind.
Espaces de
consultations
X14
WC personnels
Espace
d'attente
brds
OM.CS.07
Bureaux
mutualisés
Bureaux
mutualisés
X2
Bureau
IDE entretiens
Prélèvements
soins
Hall
Espace CS
Espace CS
Espace CS
Espace CS
Services
Consultations
ou HJ
Accueil
borne ou guichets
Entrée
Sortie
Hall
Salle attente
brds
Office
Local ménage
linge propre
Local ménage
Gare sale
Bureaux
ARC
Espaces situés à proximité
Gare sale
Bur. méd. accueil
patients onco
Secrétariat
Alcôves attente
X3
Bur. CDS
Accueil et attente
Prise en charge patients
Tertiaire hors soins
Locaux supports
Accueil et attente
Prise en charge patients
Tertiaire hors soins
Locaux supports
Salle
technique
recherche

## SF ONCO (hidden)
atients onco
OD.HJ.08
Bur. méd. accueil
patients dermato
Accueil
administratif
Attente
Entretien
médecin
Accueil en
chambres
Traitements
/ soins
Sortie
administrative?
Sortie
patients
Entrée des
patients
Examens
extérieurs
dans CS
Saint- Eloi ou
autres hôpitaux
OD.HJ.01
Salle d'attente
OD.HJ.04
Bur. IDE
transmission
OD.HJ.11
Préparation soins
OD.HJ.14
Stock. médimat
OD.HJ.12
Vidoir
OD.HJ.13
Stock. matériels
OD.HJ.16
WC patients
OD.HJ.15
Salle détente
OD HJ
ONCOLOGIE DERMATOLOGIE HJ
OM.04
Chambres
triples
OD.HJ10
Espaces
cocoon
OD.HJ.05
Bur. IDE
programmation
OD.HJ.03
Espace repas
patients
ENTREE PATIENTS
OM.04
Chambres
OM.04
Chambres
OM.04
Chambres
ind.
OD.HJ.09
Chambres
individuelles
X8
X2
OD.HJ.06
Bur. IDE
thérapie orale
OD.HJ.17
WC personnels
Zone accessible aux patients
Zone bureau non accessible aux patients
Zone logistique/préparation soins/ détente/non accessible aux patients
OM.CS.01
Espace
d'attente
OM.CS.04
Secrétariat
OM.CS.14
Stock. recherche
OM.HJ.13
Réserve médimat
OM.CS.12
Réserve matériels
OM.CS.16
WC
patients
OM.HJ.15
Salle détente
OM
ONCOLOGIE MEDICALE CS
ENTREE PATIENTS
OM.04
Chambres
OM.04
Chambres
OM.04
Chambres
ind.
OM.CS.05
Espaces CS
médecins
pérennes
X10
OM.04
Chambres
triples
OM.CS.06
Espaces CS
mutualisés
X2
OM.CS.08
Espace CS IPA
OM.HJ.17
WC personnels
OM.CS.02
Espace
d'attente
brds
OM.CS.07
Bureaux
mutualisés
OM.CS.07
Bureaux
mutualisés
X2
OM.CS.09
Bureau
IDE entretiens
OM.CS.10
Prélèvements
soins
Hall
Espace CS
Espace CS
Espace CS
Espace CS
Services
Consultations
ou HJ
Accueil
borne ou guichets
Entrée
Sortie
Hall
OD.HJ.02
Salle attente
brds
OD.HJ.18
Office
OD.HJ.19
Local ménage
OD.HJ.20
linge propre
OM.HJ.18
Local ménage
OM.HJ.19
Gare sale
OM.CS.07
Bureaux
mutualisés
OM.CS.11
Bureaux
ARC
X2
Espaces situés à proximité
OD.HJ.21
Gare sale
OD.HJ.07
Bur. méd. accueil
patients onco
OM.CS.04
Secrétariat
OM.CS.03
Alcôves attente
X3
OD.HJ.22
Bur. CDS
X2

## SF MIMMO (2) (hidden)
Salle d'attente
Préparation soins
Vidoir
Stock. matériels
médimat linge
WC patients
Salle détente
HJ non oncologie
Espace repas
patients
ENTREE PATIENTS
OM.04
Chambres
OM.04
Chambres
OM.04
Chambres
ind.
Chambres
individuelles
X5
Bur. ARC
WC agents
Office
Local ménage
Gare sale
Bur. IDE 2
postes
Douche appoint
patients
Bur. practicien
CIMA
Zone accessible aux patients
Zone bureau non accessible aux patients
Zone logistique/préparation soins/ détente/non accessible aux patients
Espaces situés à proximité
Espaces mutualisés avec le secteur HJ oncologie dermatologie
Bur. méd. accueil
patients
Accueil et attente
Prise en charge patients
Tertiaire hors soins
Locaux support
Espace méridiennes
2 fauteuils
Salle
technique
recherche
Bur. IDE prog
Bur. méd. accueil
patients
X2

## TAB SURF preprog (hidden)
Coeff.
1.35
| Réf. locaux | Désignation des locaux | Nbre | SU (m²) | Total SU (m²) | Effectifs | COMMENTAIRES | SDO
| AA | ACCUEIL-ADMINISTRATION |  |  | 68 |  |  | 91.8
| AA.01 | Hall entrée avec sas | 1 | 40 | 40 |  | Espace d'attente 10 personnes. Sas thermique
| AA.02 | Secrétariat d'accueil | 1 | 12 | 12 |  | Bureau double avec guichets, vue sur hall
| AA.03 | Bureau patients partenaires | 1 | 12 | 12 |  | 1 bureau administratif 1 poste de travail pour recevoir 2 personnes
| AA.04 | WC appoint patients | 1 | 4 | 4 |  | 1 WC mixte accessible PMR
Boxes | OM. CS | ONCOLOGIE MEDICALE CS |  |  | 540 |  |  | 729
13 | OM.CS.01 | Espace d'attente | 1 | 20 | 20 |  | Capacité environ 20 personnes
| OM.CS.02 | Espace attente brancards | 1 | 8 | 8 |  | Capacité 2 brancards séparé visuellement de l'espace d'attente (paravent ou autre)
| OM.CS.03 | Alcôves d'attentes | 3 | 4 | 12 |  | Espaces d'attente sur circulation répartis devant les boxes CS
| OM.CS.04 | Secrétariats | 2 | 16 | 32 |  | 2 bureaux doubles dont un avec un poste d'accueil donnant sur guichet (isolation phonique à mettre en place vis-à-vis de l'agent d'accueil) et lien visuel guichet/ salle d'attente.
| OM.CS.05 | Espaces CS médecins pérennes | 10 | 22 | 220 |  | Espace de travail administratif et de consultation. Accessible brancards.
| OM.CS.06 | Espaces CS mutualisés | 2 | 22 | 44 |  | Idem CS médecins pérennes. Accessible brancards.
| OM.CS.07 | Bureaux mutualisés internes assistants | 2 | 20 | 40 |  | 2 bureaux de 3 agents, 3 postes de travail + rangements
| OM.CS.08 | Espace CS IPA | 1 | 22 | 22 |  | Idem CS généraux -avec rangement médicaments d'appoint (1 armoire). Accessible brancards.
| OM.CS.09 | Bureau IDE entretiens | 1 | 12 | 12 |  | Bureau individuel recevant des patients pour entretiens confidentiels
| OM.CS.10 | Espace de prélèvements/ soins | 1 | 15 | 15 |  | Espace avec 1 fauteuil possibilité de réalisation de prélèvements et de soins
| OM.CS.11 | Bureaux ARC | 2 | 20 | 40 |  | 2 bureaux pour 3 agents, 3 postes de travail + rangements
| OM.CS.12 | Stockage matériels | 1 | 15 | 15
| OM.CS.13 | Stockage médimat | 1 | 15 | 15 |  | Consommables, DMS
| OM.CS.14 | Stockage recherche | 1 | 10 | 10 |  | Matériels utilisés par les ARC (tubes, kit, ECG, documentation)
| OM.CS.15 | Salle détente personnels | 1 | 15 | 15 | 10 | Capacité 10 personnes. Plan cuisine avec machine café, frigo, micro-ondes
| OM.CS.16 | WC patients | 1 | 4 | 4 |  | 1 WC hommes + 1 WC femmes (accessibles PMR)
| OM.CS.17 | WC appoint agents | 1 | 4 | 4 |  | 1 WC hommes + 1 WC femmes (accessibles PMR) accès contrôlé
| OM.CS.18 | Local ménage | 1 | 6 | 6 | 1 | Arrivée d'eau, vidoir à grille, armoire (produits, vestiaire), auto-laveuse, chariot.
| OM.CS.19 | Gare sale | 1 | 6 | 6 | 1 | Stockage chariot sale. Point d'eau.
Places | OD. HJ | ONCOLOGIE DERMATOLOGIE HJ |  |  | 461 |  |  | 622.35
20 | OD.HJ.01 | Salle attente | 1 | 20 | 20 |  | Capacité environ 20 personnes
| OD.HJ.02 | Espace d'attente brancards | 1 | 8 | 8 |  | Capacité 2 brancards séparé visuellement de l'espace d'attente (paravent ou autre)
| OD.HJ.03 | Espace repas patients | 1 | 10 | 10 |  | Espace de prise de repas du midi pour patients pris en charge sur la journée. Mutualisable avec secteur médecine interne - IHU (6 pers/jour) .
| OD.HJ.04 | Bureau IDE transmission | 1 | 24 | 24 | 4 | 4 agents, 4 postes de travail + rangements
| OD.HJ.05 | Bureau IDE programmation | 1 | 16 | 16 | 2 | 2 agents, 2 postes de travail + rangements
| OD.HJ.06 | Bureau IDE thérapie orale | 1 | 16 | 16 | 2 | 2 agents, 2 postes de travail + rangements
| OD.HJ.07 | Bureau médecin accueil patients onco | 1 | 18 | 18 | 1m+2p | Bureau individuel avec table d'examen (poids/taille par IDE). Accessible aux brancards
| OD.HJ.08 | Bureau médecin accueil patients dermato | 1 | 18 | 18 | 2m+2p | Bureau individuel avec table d'examen (poids/taille par IDE) accessible aux brancards
| OD.HJ.09 | Chambres individuelles | 8 | 16 | 128 |  | 8 chambres avec lit et espace WC + lavabo
| OD.HJ.10 | Espaces cocoon | 2 | 40 | 80 | 2x(1m+6p) | 2 espaces de 6 fauteuils (ambiance calme + travail spécifique agencement-matériaux) + lave mains. Accessible brancards.
| OD.HJ.11 | Salle de préparation des soins | 1 | 20 | 20 |  | Paillasse, lave mains, réserve médicaments-DMS, frigo
| OD.HJ.12 | Vidoir | 1 | 6 | 6 |  | Lave-bassin, bac décontamination, vidoir à grille, paillase avec point d'eau.
| OD.HJ.13 | Stockage matériels | 1 | 15 | 15 |  | PSE , pompe chimio, pied à perfusion, chaises roulantes
| OD.HJ.14 | Stockage médimat | 1 | 15 | 15 |  | Consommables, DMS
| OD.HJ.15 | Salle détente personnels | 1 | 15 | 15 | 10 | Capacité 10 personnes. Plan cuisine avec machine café, frigo, micro-ondes.
| OD.HJ.16 | WC patients | 1 | 4 | 4 |  | 1 WC mixte accessible PMR
| OD.HJ.17 | WC appoint agents | 1 | 4 | 4 |  | 1 WC mixte accessibles PMR accès contrôlé
| OD.HJ.18 | Office | 1 | 15 | 15 | 1 | Plan cuisine avec machine café, frigo, micro-ondes, chariot repas.
| OD.HJ.19 | Local ménage | 1 | 6 | 6 | 1 | Arrivée d'eau, vidoir à grille, armoire (produits, vestiaire), auto-laveuse, chariot.
| OD.HJ.20 | Placard linge propre chambres | 1 | 5 | 5 | 1 | Placard dédié au rangement du linge propre
| OD.HJ.21 | Gare sale | 1 | 6 | 6 | 1 | Stockage chariot sale. Point d'eau.
| OD.HJ.22 | Bureau cadre de santé | 1 | 12 | 12 | 1 | Bureau individuel administratif
Places | MI.HJ | MEDECINE INTERNE IHU HJ |  |  | 245 |  |  | 330.75
6 | MI.HJ.01 | Salle attente | 1 | 5 | 5 |  | Capacité environ 5 personnes (alcôve sur circulation)
| MI.HJ.02 | Salle repas patients | 1 | 10 | PM |  | Mutualisé avec secteur onco-dermato (6 pers/jour)
| MI.HJ.03 | Salle de préparation des soins | 1 | 15 | 15 |  | Réserve médicaments/ DMS + paillasse de préparation.
| MI.HJ.04 | Stockage matériels/ médimat/ linge | 1 | 15 | 15 |  | Pompe chimio, consommables + rangement linge propre
| MI.HJ.05 | Salle détente personnels | 1 | 15 | PM |  | Mutualisé avec onco dermato
| MI.HJ.06 | Douche appoint patients | 1 | 4 | 4 |  | 1 douche mixte accessible PMR
| MI.HJ.07 | WC appoint patients | 1 | 4 | 4 |  | WC accessible PMR
| MI.HJ.08 | WC appoint agents | 1 | 4 | 4 |  | WC accessible PMR
| MI.HJ.09 | Vidoir | 1 | 6 | 6 |  | Lave-bassin, bac décontamination
| MI.HJ.10 | Office | 1 | 15 | PM | 1 | Mutualisé avec secteur onco-dermato
| MI.HJ.11 | Local ménage | 1 | 6 | PM | 1 | Mutualisé avec secteur onco-dermato
| MI.HJ.12 | Gare sale | 1 | 6 | PM | 1 | Mutualisé avec secteur onco-dermato
| MI.HJ.13 | Bureau IDE | 1 | 16 | 16 |  | 1 Bureau double
| MI.HJ.14 | Bureau médecin accueil patients médecine interne | 1 | 18 | 18 |  | Bureau individuel avec table d'examen (poids/taille par IDE). Accessible aux brancards.
| MI.HJ.15 | Bureau médecin accueil patients IHU | 1 | 18 | 18 |  | Bureau individuel avec table d'examen (poids/taille par IDE). Accessible aux brancards
| MI.HJ.16 | Chambres individuelles | 6 | 16 | 96 |  | 6 chambres avec lit et espace WC + lavabo
| MI.HJ.17 | Bureau IDE programmation | 1 | 16 | 16 |  | 1 bureau 2 personnes, 2 postes de travail
| MI.HJ.18 | Bureau ARC | 1 | 16 | 16 |  | 1 bureau 2 personnes, 2 postes de travail
| MI.HJ.19 | Bureau practicien CIMA | 1 | 12 | 12 |  | Bureau individuel administratif
Boxes | HEM.CS | HEMATOLOGIE CS |  |  | 754 |  |  | 1017.9
18 | HEM.CS.01 | Espaces d'attente | 6 | 6 | 36 | 5X9 | Capacité max 35 patients (à répartir) avec zone possible pour accueil brancards
| HEM.CS.02 | Secrétariats | 6 | 16 | 96 |  | Bureaux doubles positionnés à proximité immédiate des espaces CS
| HEM.CS.03 | Espaces CS généraux | 9 | 22 | 198 |  | Bureaux individuels avec espace de consultation. Accessible brancards.
| HEM.CS.04 | Espaces CS Allogreffe | 5 | 22 | 110 |  | Idem CS généraux - Secteur différencié.
| HEM.CS.05 | Espaces CS mutualisés | 2 | 22 | 44 |  | Idem CS généraux -Internes , assistants, partenaires
| HEM.CS.06 | Espace CS IPA | 2 | 22 | 44 | 1 | Idem CS généraux -avec rangement médicaments d'appoint (1 armoire)
| HEM.CS.07 | Bureau coordonateur greffe | 1 | 24 | 24 | 4 | Bureau 4 personnes
| HEM.CS.08 | Espace de prélèvements/ soins | 1 | 28 | 28 | 2m+2p | Capacité 2 fauteuils, 2 paillasses (propre, sale), espace bureautique, stockage, chariot de soins, double entrée sur 2 secteurs (général/allogreffe)
| HEM.CS.09 | Bureau accueil ARC | 1 | 12 | 12 |  | Bureau individuel pour accueil patients
| HEM.CS.10 | Bureaux ARC | 2 | 24 | 48 |  | 2 bureaux de 4 personnes
| HEM.CS.11 | Bureau IDE recherche | 1 | 24 | 24 |  | Bureau de 4 personnes (IDE, secrétaire, 2 stagiaires)
| HEM.CS.12 | Salle technique recherche | 1 | 15 | 15 |  | 2 congélateurs dont 1 à -80°, 1 centrifugeuse, Kit patients
| HEM.CS.13 | Stockage recherche | 1 | 10 | 10 |  | Matériels utilisés par les ARC (tubes, kit, ECG, documentation)
| HEM.CS.14 | Stockage matériels | 1 | 15 | 15 | 1
| HEM.CS.15 | Stockage médimat | 1 | 15 | 15 | 1 | Consommables, DMS
| HEM.CS.16 | Salle détente personnels | 1 | 15 | 15 | 10 | Capacité 10 personnes. Plan cuisine avec machine café, frigo, micro-ondes
| HEM.CS.17 | WC patients | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 WC hommes + 1 WC femmes (accessibles PMR)
| HEM.CS.18 | WC appoint agents | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 WC hommes + 1 WC femmes (accessibles PMR) accès contrôlé
| HEM.CS.19 | Local ménage | 1 | 6 | 6 | 1 | Arrivée d'eau, vidoir à grille, armoire (produits, vestiaire), auto-laveuse, chariot.
| HEM.CS.20 | Gare sale | 1 | 6 | 6 | 1 | Stockage chariot sale. Point d'eau.
Places | HEM. HJ | HEMATOLOGIE HJ |  |  | 456 |  |  | 615.6
20 | HEM.HJ.01 | Salle attente | 1 | 15 | 15 | 15 | Capacité environ 15 personnes
| HEM.HJ.02 | Espace d'attente brancards | 1 | 8 | 8 |  | Capacité 2 brancards séparé visuellement de l'espace d'attente (paravent ou autre)
| HEM.HJ.03 | Espace repas patients | 1 | 10 | 10 | 5 | 4/5 pers/jour
| HEM.HJ.04 | Bureau IDE programmation | 1 | 16 | 16 | 4 | 2 agents, 2 postes de travail + rangements, visu sur salle d'attente
| HEM.HJ.05 | Bureau IDE coordination | 1 | 16 | 16 | 2 | 1 bureau double
| HEM.HJ.06 | Bureau IDE entretiens | 1 | 12 | 12 | 1+1p | Bureau individuel recevant des patients pour entretiens confidentiels
| HEM.HJ.07 | Bureau IDE transmission | 1 | 24 | 24 | 2 | 4 agents, 4 postes de travail + rangements
| HEM.HJ.08 | Salle prélèvement médullaire | 1 | 12 | 12
| HEM.HJ.09 | Bureau interne | 1 | 12 | 12 | 1 | Bureau individuel
| HEM.HJ.10 | Chambres individuelles | 8 | 16 | 128 | 12x(1m+2p) | 8 chambres avec lits et espace WC-lavabo
| HEM.HJ.11 | Espaces cocoon | 2 | 40 | 80 | 2x(1m+6p) | 2 espaces de 6 fauteuils (ambiance calme + travail spécifique agencement-matériaux)
| HEM.HJ.12 | Salle de préparation des soins | 1 | 20 | 20 |  | Paillasse, lave mains, réserve médicaments/ DMS, frigo
| HEM.HJ.13 | Vidoir | 1 | 6 | 6 | 1 | Lave-bassin, bac décontamination, vidoir à grille, paillase avec point d'eau.
| HEM.HJ.14 | Stockage matériels | 1 | 15 | 15 | 1 | Bouteilles de gaz médicaux
| HEM.HJ.15 | Stockage médimat | 1 | 15 | 15 | 1 | Consommables, DMS
| HEM.HJ.16 | Salle détente personnels | 1 | 15 | 15 | 15 | Capacité 10 personnes. Plan cuisine avec machine café, frigo, micro-ondes.
| HEM.HJ.17 | WC patients | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 WC hommes + 1 WC femmes (accessibles PMR)
| HEM.HJ.18 | WC appoint agents | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 WC hommes + 1 WC femmes (accessibles PMR) accès contrôlé
| HEM.HJ.19 | Office | 1 | 15 | 15 | 1 | Plan cuisine avec machine café, frigo, micro-ondes, chariot repas.
| HEM.HJ.20 | Local ménage | 1 | 6 | 6 | 1 | Arrivée d'eau, vidoir à grille, armoire (produits, vestiaire), auto-laveuse, chariot.
| HEM.HJ.21 | Placard linge propre chambres | 1 | 5 | 5 | 1 | Placard dédié au rangement du linge propre
| HEM.HJ.22 | Gare sale | 1 | 6 | 6 | 1 | Stockage chariot sale. Point d'eau.
| HEM.HJ.23 | Bureau cadre de santé | 1 | 12 | 12 | 1 | Bureau individuel administratif
| EP | ESPACES PERSONNELS |  |  | 80 |  |  | 108
| EP.01 | Vestiaires/ WC hommes | 1 | 20 | 20 | 14 | 14 hommes soit environ 20% des effectifs (14 casiers, 1 douche/WC PMR, 1 douche, 1 urinoir, 2 lavabos). | Effectif 50 +15
| EP.02 | Vestiaires/ WC femmes | 1 | 60 | 60 | 51 | 51 femmes soit environ 80% des effectifs dans 1 vestiaire (51 casiers, 1 douche/WC PMR, 3 douches, 4 lavabos, 2 WC.
| EL | ESPACES LOGISTIQUES |  |  | 47 |  |  | 63.45
| EL.01 | Zone livraison/ décartonage | 1 | 20 | 20 | 1 | Stationnement des armoires logistiques et des chariots de linge + activité de décartonage. En liaison avec le quai et l'ascenseur logistique.
| EL.04 | Local poubelles | 1 | 15 | 15 | 1 | 4 bacs (2 OM, 1 carton, 1 DASRI) + 4 rolls linge sale, double accès intérieur/extérieur avec point d'eau. Liaison avec quai de livraison
| EL.03 | Local linge personnels | 1 | 12 | 12 | 1 | 4 armoires, à proximité du quai de livraison et des vestiaires
| LT | LOCAUX TECHNIQUES |  |  | 536.8275
| LT.01 | Local AGBT | 1 | PM |  |  | Tableau électrique
| LT.02 | Local sous station | 1 | PM |  |  | Raccordement au réseau de chaleur
| LT.03 | Production de froid | 1 | PM
| LT.04 | Local CTA | 1 | PM
| LT.05 | Local informatique | 1 | PM |  |  | Baie informatique et boîtier de centrale anti-intrusion
| Total surface utile (SU) |  |  | 2651
| Total SDO (hors LT) : SU X coeff. 1,35 |  |  | 3578.85
| Locaux techniques: 15% SDO hors LT |  |  | 536.8275
| Circulations générales: 5% SDO hors LT |  |  | 178.9425
| Total SDO |  |  | 4294.62
| Réf. locaux | Désignation des locaux | Nbre | SU (m²) | Total SU (m²) | Effectifs | COMMENTAIRES
| EE | ESPACES EXTERIEURS |  |  | 885
| EE.01 | Parvis | 1 | 50 | 50 |  | Localisé face à l'entrée principale
| EE.02 | Cheminement piétonnier | 1 | 270 | 270 |  | Périphérie du bâtiment (accès, entretien, maintenance)
| EE.03 | Aire logistique | 1 | 250 | 250 |  | Possibilité de manœuvre poids lourd 14 tonnes
| EE.04 | Quai de livraison | 1 | 30 | 30 |  | Ht 40 cm accès local poubelles et zone de livraison, zone couverte
| EE.05 | Accès et aire technique | 1 | 200 | 200 |  | Rampe véhicules RdC bas + aire de manœuvre
| EE.06 | Stationnements véhicules sanitaires | 4 | 17 | 68 |  | 4 places véhicules sanitaires, accès et départs aisés
| EE.07 | Stationnement VL PMR | 1 | 17 | 17 |  | 1 place à proximité immédiate de l'entrée
| Réf. | Services |  | SU | SDO
| AA | ACCUEIL-ADMINISTRATION |  | 68 | 91.8
| OM.CS | ONCOLOGIE MEDICALE CS |  | 540 | 729
| OD. HJ | ONCOLOGIE DERMATOLOGIE HJ |  | 461 | 622.35
| HEM.CS | HEMATOLOGIE CS |  | 754 | 1017.9
| HEM. HJ | HEMATOLOGIE HJ |  | 456 | 615.6
| MI.HJ | MEDECINE INTERNE IHU HJ |  | 245 | 330.75
| EP | ESPACES PERSONNELS |  | 80 | 108
| EL | ESPACES LOGISTIQUES |  | 47 | 63.45
| LT | LOCAUX TECHNIQUES |  | 536.8275 | 536.8275
| TOTAL |  |  | 3187.8275 | 4115.6775 |  | 4295.6775
EMPRISE BAT RDC : 16m X 70 m = 1 120 m² EMPRISE BAT R+1 : 16 X 73 m = 1 168 m²
|  |  | SDO | SHO
R+3
| HEM. HJ | HEMATOLOGIE HJ | 615.6 | 677.16
| LT | LOCAUX TECHNIQUES | A répartir
R+2
| HEM.CS | HEMATOLOGIE CS | 1017.9 | 1119.69
| R+1 |  | 953.1 | 1048.41
| OD. HJ | ONCOLOGIE DERMATOLOGIE HJ | 622.35 | 684.585
| MI.HJ | MEDECINE INTERNE IHU HJ | 330.75 | 363.825
| RDC |  | 992.25 | 1091.475
| AA | ACCUEIL-ADMINISTRATION | 91.8 | 100.98
| EP | ESPACES PERSONNELS | 108 | 118.8
| EL | ESPACES LOGISTIQUES | 63.45 | 69.795
| OM.CS | ONCOLOGIE MEDICALE CS | 729 | 801.9
RDC BAS
| LT | LOCAUX TECHNIQUES | A répartir
ACCUEIL
ONCO CS
ESPACES
PERSONNELS
LOCAUX
LOG.
HEMATO HJ
HEMATO CS
ONCO DERMATO HJ
R+1
R+2
R+3
RdC
RdC bas
LOCAUX TECHNIQUES
Limite de hauteur 26m (cf. PLUI-Climat de décembre 2023)
ACCES
LOGISTIQUE/
PERSONNELS
ACCES
TECHNIQUE
ACCES
PUBLIC
LOCAUX
TECHNIQUES
MIIC + IHU HJ
LOCAUX
TECHNIQUES

## TABLEAU SURFACES UTILES PROG
Code fiches | Désignation des locaux | SU (m²) | Nbre | Total SU (m²) | COMMENTAIRES
| ACCUEIL-ADMINISTRATION |  |  | 68
SAS | SAS d'entrée bâtiment | PM | PM | PM | Sas thermique.
ACC01 | Hall entrée | 52 | 1 | 52 | Espace d'attente 10 personnes. Avec un espace distributeurs de boissons/nourriture Mobilier fixe ( chaises, fauteuils, tables ) Prises electriques visiteurs Espaces en alcoves pour animation d'associations
BUR02 | Secrétariat d'accueil | 12 | 1 | 12 | Bureau double standard
SAN-PAT | WC appoint patients | 4 | 1 | 4 | 1 WC mixte accessible PMR
| ONCOLOGIE MEDICALE CS - 14 boxes |  |  | 532 | /!\ positionnnement de ce service en RDC
Accueil et attente
SEC02-bis | Secrétariats front office et back office | 16 | 2 | 32 | 2 bureaux doubles avec 2 poste en back office 1 bureau proche attente 1 bureau proche des espaces de consult
ATT-V | Espace d'attente | 20 | 1 | 20 | Capacité environ 20 personnes Mobilier fixe( chaises, fauteuils) Prises electriques visiteurs
ATT-C | Espace attente brancards | 8 | 1 | 8 | Capacité 2 brancards séparé visuellement de l'espace d'attente (paravent ou autre) Avec fluides médicaux
SAN-PAT | WC patients | 4 | 1 | 4 | accessible PMR
Prise en charge patients
ATT-S | Alcôves d'attentes | 4 | 3 | 12 | Espaces d'attente sur circulation répartis devant les boxes CS
BOX01 | Espaces consultations | 22 | 14 | 308 | Espace de travail administratif et de consultation. Accessible brancards. Dont 10 espaces consult médecins pérennes, 2 espaces consult mutualisées, 1 espace consult IPA
BOX05 | Espace de prélèvements/ soins | 15 | 1 | 15 | Espace avec 1 fauteuil possibilité de réalisation de prélèvements et de soins
BUR01-bis | Bureau IDE entretiens | 12 | 1 | 12 | Bureau individuel recevant des patients pour entretiens confidentiels
Tertiaire hors soins
BUR03 | Bureaux mutualisés internes assistants | 20 | 2 | 40 | 2 bureaux de 3 agents, 3 postes de travail + rangements
BUR03 | Bureaux ARC | 20 | 1 | 20 | 2 bureaux pour 3 agents, 3 postes de travail + rangements
Locaux support
STCK00 | Stockage médimat | 15 | 1 | 15 | Consommables, DMS
STCK01 | Stockage recherche | 15 | 1 | 15 | Matériels utilisés par les ARC (tubes, kit, ECG, documentation)
DET | Salle détente personnels | 15 | 1 | 15 | Capacité 10 personnes. Plan cuisine avec machine café, bouilloire, frigo, micro-onde. Rangement haut et bas, table, chaises, fateuils, TV
SAN-PERS | WC appoint agents | 4 | 1 | 4 | accessible PMR, accès contrôlé
SAN-PERS | WC appoint agents | 2 | 1 | 2 | non PMR, accès controlé
MEN00 | Local ménage | 4 | 1 | 4 | Arrivée d'eau, vidoir à grille, armoire (produits, vestiaire), chariot.
SALE | Gare sale | 6 | 1 | 6 | Stockage chariot sale. Point d'eau.
| ONCOLOGIE DERMATOLOGIE HJ - 24 places |  |  | 491
Accueil et attente
ATT-V | Salle attente | 20 | 1 | 20 | Capacité environ 20 personnes Mobilier fixe( chaises, fauteuils) Prises electriques visiteurs
ATT-C | Espace d'attente brancards | 8 | 1 | 8 | Capacité 2 brancards séparé visuellement de l'espace d'attente (paravent ou autre) Fluides médicaux
TIS | Espace repas patients | 10 | 1 | 10 | Espace de prise de repas du midi pour patients pris en charge sur la journée. Mutualisable avec secteur médecine interne - IHU (6 pers/jour) .
SAN-PAT | WC patients | 4 | 2 | 8 | 1 WC mixte accessible PMR
Prise en charge patients
BOX01-bis | Bureau médecin accueil patients | 18 | 2 | 36 | Bureau individuel avec table d'examen rabattable (poids/taille par IDE). Accessible aux brancards. Séparation visuelle mobile entre zone d'examen et poste de travail Dont 1 pour médecin onco et 1 pour médecin dermato
BUR06 | Bureau IDE transmission | 24 | 1 | 24 | 6 agents, 6 postes de travail + rangements --> pas de patients
CHB02 | Chambres individuelles | 16 | 6 | 96 | 8 chambres avec lit et espace WC + lavabo
HBG01 | Espaces cocoon | 40 | 3 | 120 | 2 espaces de 6 fauteuils (ambiance calme + travail spécifique agencement-matériaux) + lave mains. Accessible brancards.
Tertiaire hors soins
BUR02 | Bureau IDE programmation | 16 | 1 | 16 | 2 agents, 2 postes de travail + rangements
BUR02 | Bureau IDE thérapie orale | 16 | 1 | 16 | 2 agents, 2 postes de travail + rangements
BUR01 | Bureau cadre de santé | 12 | 1 | 12 | Bureau individuel administratif
Locaux support
SOIN02 | Salle de préparation des soins | 20 | 1 | 20 | Paillasse, lave mains, réserve médicaments-DMS, frigo, chimitiohérapie
LABO10 | Salle technique recherche | 13 | 1 | 13 | 2 congélateurs dont 1 à -80°, 1 centrifugeuse, Kit patients, paillasse humide à prévoir ?
STCK01 | Stockage matériels | 15 | 1 | 15 | PSE , pompe chimio, pied à perfusion, chaises roulantes
STCK00 | Stockage médimat | 15 | 1 | 15 | Consommables, DMS
DET | Salle détente personnels | 15 | 1 | 15 | Capacité 10 personnes. Plan cuisine avec machine café, bouilloire, frigo, micro-onde. Rangement haut et bas, table, chaises, fateuils, TV
SAN-PERS | WC appoint agents | 4 | 1 | 4 | 1 WC mixte accessibles PMR accès contrôlé
SAN-PERS | WC appoint agents | 2 | 1 | 2 | non PMR, accès controlé
OFF01 | Office | 20 | 1 | 20 | Rechauffe sur chariot Plan cuisine avec machine café, frigo, micro-ondes, chariot repas pour service à l'assiette
VID | Vidoir/lave bassin | 6 | 1 | 6 | Lave-bassin, bac décontamination, vidoir à grille, paillase avec point d'eau.
MEN01 | Local ménage | 4 | 1 | 4 | Arrivée d'eau, vidoir à grille, armoire (produits, vestiaire), chariot.
PROP | Placard linge propre chambres | 5 | 1 | 5 | Placard dédié au rangement du linge propre
SALE | Gare sale | 6 | 1 | 6 | Stockage chariot sale. Point d'eau.
| HDJ secteur Non ONCO ( Médecine interne - IHU - dermato) - 6 places |  |  | 237
Accueil et attente
ATT-S | Salle attente | 5 | 1 | 5 | Capacité environ 5 personnes (alcôve sur circulation)
SAN-PAT | WC appoint patients | 4 | 1 | 4 | WC accessible PMR
BUR03-bis | Bureau IDE | 16 | 1 | 16 | 1 Bureau double avec vue sur la salle d'attente
TIS | Espace repas patients | PM | PM | PM | Mutualisé avec secteur onco-dermato (6 pers/jour)
Prise en charge patients
CHB02 | Chambres individuelles | 16 | 4 | 64 | 4 chambres avec lit et espace WC + lavabo
CHB02-bis | Chambre evolutive | 16 | 1 | 16 | conçue comme les chambres précédentes à l’exception qu’elle comportera 2 bandeaux de fluides médicaux pour accueillir à terme 2 fauteuils/méridiennes
HBG02 | Espace méridiennes 2 fateuils | 16 | 1 | 16
BOX01-bis | Bureau médecin accueil patients | 18 | 2 | 36 | Bureau individuel avec table d'examen rabattable (poids/taille par IDE). Accessible aux brancards. Séparation visuelle mobile entre zone d'examen et poste de travail
DOUC | Douche appoint patients | 4 | 1 | 4 | 1 douche mixte accessible PMR
Tertiaire hors soins
BUR02 | Bureau IDE programmation | 12 | 1 | 12 | 1 poste au calme pour programmation
BUR02 | Bureau ARC | 16 | 1 | 16 | 1 bureau 2 personnes, 2 postes de travail
BUR01 | Bureau practicien CIMA | 12 | 1 | 12 | Bureau individuel administratif
Locaux support
SOIN02 | Salle de préparation des soins | 15 | 1 | 15 | Réserve médicaments/ DMS + paillasse de préparation.
STCK01 | Stockage matériels/ médimat/ linge | 15 | 1 | 15 | Pompe chimio, consommables + rangement linge propre
VID | Vidoir/lave bassin | 6 | 1 | 6 | Lave-bassin, bac décontamination
SAN-PERS | WC appoint agents | PM | PM | PM | Mutualisé avec secteur onco-dermato
SAN-PERS | WC appoint agents | PM | PM | PM | Mutualisé avec secteur onco-dermato
LABO10 | Salle technique recherche | PM | PM | PM | Mutualisé avec secteur onco-dermato
DET | Salle détente personnels | PM | PM | PM | Mutualisé avec secteur onco-dermato
OFF01 | Office | PM | PM | PM | Mutualisé avec secteur onco-dermato
MEN00 | Local ménage | PM | PM | PM | Mutualisé avec secteur onco-dermato
SALE | Gare sale | PM | PM | PM | Mutualisé avec secteur onco-dermato
| HEMATOLOGIE CS - 18 boxes |  |  | 759 | /!\ Deux parcours patients à prévoir ( Allogreffe et Hémato Générale)
Accueil et attente
ATT-V | Espaces d'attente | 11 | 5 | 55 | Capacité max 35 patients (à répartir) avec zone possible pour accueil brancards, dont un espace à proximité de l'entrée pouvant recevoir des brancards Espaces reapartis dans les secteurs de consult ( 2 pour le secteur allogreffe et 4 pour le secteur hémato-générale)
SAN-PAT | WC patients | 4 | 1 | 4 | accessible PMR
Prise en charge patients
SEC02 | Secrétariats back office | 16 | 5 | 80 | Bureaux doubles positionnés à proximité immédiate des espaces CS 2 postes en back office avec chacun une zone de reception patients Dont 2 espaces secteurs allogreffes et 4 espaces secteurs hémato général
BOX01 | Espaces consultations | 22 | 18 | 396 | Bureaux individuels avec espace de consultation. Accessible brancards. Dont : 9 médecins pérennes secteurs hémato général 1 espace mutualisé hémato général 1 esapce IPA hémato général 5 espace médecins pérennes allogreffe 1 esapce mutualisé allogreffe 1 espace IPA allogreffe
BUR04 | Bureau coordonateur greffe | 24 | 1 | 24 | Bureau 4 personnes
BOX05-bis | Espace de prélèvements/ soins | 32 | 1 | 32 | Capacité 4 fauteuils, 2 paillasses (propre, sale), espace bureautique, stockage, chariot de soins, double entrée sur 2 secteurs (général/allogreffe) /!\ la zone de paillasse doit être central entre les fauteuils
BUR01-bis | Bureau accueil ARC | 12 | 1 | 12 | Bureau individuel pour accueil patients
Tertiaire hors soins
BUR04 | Bureaux ARC | 24 | 2 | 48 | 2 bureaux de 4 personnes
BUR04 | Bureau IDE recherche | 24 | 1 | 24 | Bureau de 4 personnes (IDE, secrétaire, 2 stagiaires)
LABO10 | Salle technique recherche | 13 | 1 | 13 | 2 congélateurs dont 1 à -80°, 1 centrifugeuse, Kit patients, paillasse humide à prévoir ?
STCK01 | Stockage recherche | 10 | 1 | 10 | Matériels utilisés par les ARC (tubes, kit, ECG, documentation)
Locaux support
STCK01 | Stockage matériels | 15 | 1 | 15
STCK00 | Stockage médimat | 15 | 1 | 15 | Consommables, DMS
DET | Salle détente personnels | 15 | 1 | 15 | Capacité 10 personnes. Plan cuisine avec machine café, bouilloire, frigo, micro-onde. Rangement haut et bas, table, chaises, fateuils, TV
SAN-PERS | WC appoint agents | 4 | 1 | 4 | accessible PMR, accès contrôlé
SAN-PERS | WC appoint agents | 2 | 1 | 2 | non PMR, accès contrôlé
MEN00 | Local ménage | 4 | 1 | 4 | Arrivée d'eau, vidoir à grille, armoire (produits, vestiaire), chariot.
SALE | Gare sale | 6 | 1 | 6 | Stockage chariot sale. Point d'eau.
| HEMATOLOGIE HJ - 20 places |  |  | 461
Accueil et attente
ATT-V | Salle attente | 15 | 1 | 15 | Capacité environ 15 personnes Mobilier fixe( chaises, fauteuils) Prises electriques visiteurs
ATT-C | Espace d'attente brancards | 8 | 1 | 8 | Capacité 2 brancards séparé visuellement de l'espace d'attente (paravent ou autre) Fluides médicaux
TIS | Espace repas patients | 10 | 1 | 10 | 4/5 pers/jour, table et chaise pour repas
SAN-PAT | WC patients | 4 | 1 | 4 | accessible PMR
Prise en charge patients
BUR02-bis | Bureau IDE programmation | 16 | 1 | 16 | 2 agents, 2 postes de travail + rangements, visu sur salle d'attente
BUR01-bis | Bureau IDE entretiens | 12 | 1 | 12 | Bureau individuel recevant des patients pour entretiens confidentiels
S-BLCH | Salle prélèvement médullaire | 12 | 1 | 12 | /!\ fluides médicaux à prévoir et utilisation du MEOPA
CHB02 | Chambres individuelles | 16 | 8 | 128 | 8 chambres avec lits et espace WC-lavabo
HBG01 | Espaces cocoon | 40 | 2 | 80 | 2 espaces de 6 fauteuils (ambiance calme + travail spécifique agencement-matériaux)
Tertiaire hors soins
BUR04 | Bureau IDE transmission | 24 | 1 | 24 | 4 agents, 4 postes de travail + rangements, à positionner en continuité de la salle de prépa soins
BUR02 | Bureau IDE coordination | 16 | 1 | 16 | 1 bureau double
BUR01 | Bureau interne | 12 | 1 | 12 | Bureau individuel
BUR01 | Bureau cadre de santé | 12 | 1 | 12 | Bureau individuel administratif
Locaux support
SOIN02 | Salle de préparation des soins | 20 | 1 | 20 | Paillasse, lave mains, réserve médicaments/ DMS, frigo/ contigu avec bureau IDE transmission/ ouvert sur stockage médimat
STCK01 | Stockage matériels | 15 | 1 | 15 | Stock matériel notamment Bouteilles de gaz médicaux
STCK00 | Stockage médimat | 15 | 1 | 15 | Consommables, DMS / local ouvert sur préparation des soins
VID | Vidoir/lave bassin | 6 | 1 | 6 | Lave-bassin, bac décontamination, vidoir à grille, paillase avec point d'eau.
DET | Salle détente personnels | 15 | 1 | 15 | Capacité 10 personnes. Plan cuisine avec machine café, bouilloire, frigo, micro-onde. Rangement haut et bas, table, chaises, fateuils, TV
SAN-PERS | WC appoint agents | 4 | 1 | 4 | accessible PMR, accès contrôlé
SAN-PERS | WC appoint agents | 2 | 1 | 2 | non PMR, accès contrôlé
OFF01 | Office | 20 | 1 | 20 | Rechauffe sur chariot Plan cuisine avec machine café, frigo, micro-ondes, chariot repas pour service à l'assiette
MEN00 | Local ménage | 4 | 1 | 4 | Arrivée d'eau, vidoir à grille, armoire (produits, vestiaire), chariot.
PROP | Placard linge propre chambres | 5 | 1 | 5 | Placard dédié au rangement du linge propre
SALE | Gare sale | 6 | 1 | 6 | Stockage chariot sale. Point d'eau.
| ESPACES PERSONNELS |  |  | 80
VEST-PE01 | Vestiaires/ WC hommes | 20 | 1 | 20 | 14 hommes soit environ 20% des effectifs (14 casiers, 1 douche/WC PMR, 1 douche, 1 urinoir, 2 lavabos).
VEST-PE01 | Vestiaires/ WC femmes | 60 | 1 | 60 | 51 femmes soit environ 80% des effectifs dans 1 vestiaire (51 casiers, 1 douche/WC PMR, 3 douches, 4 lavabos, 2 WC.
| ESPACES LOGISTIQUES |  |  | 51
REC02 | Zone livraison/ décartonage | 10 | 1 | 10 | Stationnement des armoires pharmacie avant départ dans les étages. En liaison avec le quai et l'ascenseur logistique.
MEN01 | Local ménage prestataire | 6 | 1 | 6 | Avec autolaveuse et chariot ménage
STCK02 | Local transport échantillon | 4 | 1 | 4 | 1 frigo + 1 etuve, stock des échantillons avant passage coursier
DECH | Local poubelles | 15 | 1 | 15 | 4 bacs de 660 L (2 OM, 1 carton, 1 DASRI) + 4 rolls linge sale, double accès intérieur/extérieur avec point d'eau. Liaison avec quai de livraison
STCK01 | Stockage brancards | 4 | 1 | 4 | Stock tampon de 2 brancards
PROP01 | Local linge personnels | 12 | 1 | 12 | à proximité du quai de livraison et des vestiaires, linge vidé des armoires vers des étagères
Total surface utile (SU) |  | 2679
| ESPACES EXTERIEURS |  |  | 885
| Parvis | 50 | 1 | 50 | Localisé face à l'entrée principale
| Cheminement piétonnier | 270 | 1 | 270 | Périphérie du bâtiment (accès, entretien, maintenance)
| Aire logistique | 250 | 1 | 250 | Possibilité de manœuvre poids lourd 14 tonnes
| Quai de livraison | 30 | 1 | 30 | Ht 85 à 95 cm accès local poubelles et zone de livraison, zone couverte
| Accès et aire technique | 200 | 1 | 200 | Rampe véhicules RdC bas + aire de manœuvre
| Stationnements véhicules sanitaires | 17 | 4 | 68 | 4 places véhicules sanitaires, accès et départs aisés
| Stationnement VL PMR | 17 | 1 | 17 | 1 place à proximité immédiate de l'entrée

## TABLEAU SDO PROG
Codes fiches | Services | SU | ratio SDO/SU | SDO
| ACCUEIL-ADMINISTRATION | 68 | 1.35 | 91.8
| ONCOLOGIE MEDICALE CS - 14 boxes | 532 | 1.35 | 718.2
| ONCOLOGIE DERMATOLOGIE HJ - 24 places | 491 | 1.35 | 662.85
| HDJ secteur Non ONCO ( Médecine interne - IHU - dermato) - 6 places | 237 | 1.35 | 319.95
| HEMATOLOGIE CS - 18 boxes | 759 | 1.35 | 1024.65
| HEMATOLOGIE HJ - 20 places | 461 | 1.35 | 622.35
| ESPACES PERSONNELS | 80 | 1.35 | 108
| ESPACES LOGISTIQUES | 51 | 1.35 | 68.85
| SOUS TOTAL | 2679 | 1.35 | 3616.65
LT | Locaux techniques | 15% |  | 542.4975
CIRC | Circulations générales | 5% |  | 180.8325
| TOTAL | 2679 | 1.62 | 4339.98
|  | SDO | SHO |  | Repart CG | Repart LT
EMPRISE BAT RDC : 16m X 70 m = 1 120 m² EMPRISE BAT R+1 : 16 X 73 m = 1 168 m²
R+3 |  | 920.7236 | 1012.796
0 | HEMATOLOGIE HJ - 20 places | 622.35 | 684.585
CIRC | Circulations générales | 27.1249 | 29.8374 |  | 15%
LT | Locaux techniques | 271.2487 | 298.3736 |  |  | 50%
R+2 |  | 1060.8165 | 1166.8982
0 | HEMATOLOGIE CS - 18 boxes | 1024.65 | 1127.115
CIRC | Circulations générales | 36.1665 | 39.7831 |  | 20%
LT | Locaux techniques | 0 | 0 |  |  | 0%
R+1 |  | 1037.0498 | 1140.7547
0 | ONCOLOGIE DERMATOLOGIE HJ - 24 places | 662.85 | 729.135
0 | HDJ secteur Non ONCO ( Médecine interne - IHU - dermato) - 6 places | 319.95 | 351.945
CIRC | Circulations générales | 54.2497 | 59.6747 |  | 30%
LT | Locaux techniques | 0 | 0 |  |  | 0%
RDC |  | 1041.0998 | 1145.2097
0 | ACCUEIL-ADMINISTRATION | 91.8 | 100.98
0 | ESPACES PERSONNELS | 108 | 118.8
0 | ESPACES LOGISTIQUES | 68.85 | 75.735
0 | ONCOLOGIE MEDICALE CS - 14 boxes | 718.2 | 790.02
CIRC | Circulations générales | 54.2497 | 59.6747 |  | 30%
LT | Locaux techniques | 0 | 0 |  |  | 0%
RDC BAS |  | 280.2904 | 308.3194
CIRC | Circulations générales | 9.0416 | 9.9458 |  | 5%
LT | Locaux techniques | 271.2487 | 298.3736 |  |  | 50%
TOTAL VERIF |  | 4339.98
ACCUEIL
ONCO CS
HEMATO HJ
LOCAUX
TECHNIQUES
ESPACES
PERSONNELS
LOCAUX
LOG.
LOCAUX
TECHNIQUES
HEMATO CS
ONCO DERMATO HJ
R+1
R+2
R+3
RdC
RdC bas
LOCAUX TECHNIQUES
Limite de hauteur 26m (cf. PLUI-Climat de décembre 2023)
ACCES
LOGISTIQUE/
PERSONNELS
ACCES
TECHNIQUE
ACCES
PUBLIC
SECTEURS NON ONCO HJ
(Méd interne- IHU- dermato)