Pouvoir Adjudicateur :

Centre INRAE Ile de France Jouy-en-Josas – Antony

Domaine de Vilvert

78352 JOUY-EN-JOSAS cedex

France

Unité concernée :

UMR 1319 MICALIS

BATIMENT 224

Domaine de Vilvert

4 avenue Jean Jaurès

78352 JOUY-EN-JOSAS cedex

France

Acte d’engagement valant cahier des clauses particulières

(AE-CCP)

Acquisition, l’installation et la mise en service d’un robot pipeteur pour le repiquage, la culture pour la conservation et la préparation pour identification de micro-organismes du microbiote intestinal humain et animal.

MARCHÉ n°2025U1319N…

Appel d’offre ouvert

Articles L2124-2 et R2161-2 à R2161-5 du code de la commande publique.

Le Titulaire

Je soussigné (nom, prénoms) : ……………………………………………………………………………………….

Agissant pour le compte de : ………………………………………………………………………………………….

Forme juridique : ……………………………………………………………………………………………………...

Capital social : …………………………………………………………………………………………………………

Adresse du siège social : ……………………………………………………………………………………………….

Tél. : …………………………………………………………………………………………………………………..

Immatriculation à l’INSEE

n° d’identité d’établissement (SIRET) : …………………………………………………………………………………

code d’activité économique principale (APE) : …………………………………………………………………………

n° d’inscription au registre du commerce de : RCS : ……………………………………………………………………

Après avoir pris connaissance des dispositions du présent document, des documents qui y sont mentionnés et après avoir satisfait aux obligations fiscales et sociales en vigueur,

M’engage sans réserve, conformément aux stipulations du présent document et des documents qui y sont mentionnés, à exécuter dans les conditions fixées par lesdits documents les prestations désignées en objet du présent acte d’engagement valant cahier des clauses particulières.

Avec sa PSE facultative n° 1 : Extension de garantie de 3 ans

Avec sa PSE facultative n° 2 : Extension de garantie de 5 ans

L’offre, ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m’est notifiée dans le délai de 90 jours à compter de la date limite de remise des plis ou de la date de signature de l’offre finale s’il y a négociation.

Fait à ………………… le …………………..

Le titulaire

ne refuse pas de percevoir l’avance prévue à l’article 8 du présent document.

refuse de percevoir l’avance prévue à l’article 8 du présent document.

VISAS

INRAE – MICALIS

Est acceptée la présente offre :

pour valoir Acte d’Engagement.

A                  , le

La Représentante du Pouvoir Adjudicateur

La Directrice des Services d’Appui à la Recherche

Sylvie Inizan

SOMMAIRE

1.	OBJET ET PROCEDURE DU MARCHE	7

1.2. – Décomposition en lots/Tranches/Options/Prestations Supplémentaires Eventuelles/Variantes	7

1.2.1 – Décomposition en lots	7

Les prestations sont dévolues en lot unique.	7

1.2.2 – Décomposition en tranches	7

Sans objet.	7

1.2.3 – Options	7

1.2.4 – Prestations Supplémentaires Eventuelles (PSE)	7

1.2.5 - Variantes	7

Les variantes ne sont pas autorisées. Les soumissionnaires doivent obligatoirement présenter une offre entièrement conforme au dossier de consultation.	7

1.3. – Forme	7

1.4. – Modifications du marché	7

2.	PIÈCES CONTRACTUELLES DU MARCHÉ	8

2.1 – Pièces particulières	8

2.2 – Pièces générales	8

3.	CONTENU DES PRESTATIONS	9

3.1 – Performances techniques - Normes	9

3.2 – Spécifications techniques	9

3.3 - Indicateurs de suivi et taux de disponibilité	10

3.4 - Définition de l’indisponibilité	10

Mesure de la durée d’arrêt	11

3.5 -Taux de disponibilité	11

Délai maximal autorisé	11

3.6 – Emballage et transport	11

3.7 – Livraison	12

3.8 - Documentation à fournir	12

3.9 - Licence logiciel	12

3.10 - Formation à l’utilisation et à la maintenance des équipements	12

3.11 - Brevets et licences	13

3.12 - Sous-traitance	13

4.	DURÉE ET DELAIS D’EXECUTION DU MARCHÉ	13

4.1 – Durée du marché	13

4.2 – Délai de livraison	13

4.3 - Prolongation du délai	14

5.	INSTALLATIONS, MISE EN ORDRE DE MARCHE, VÉRIFICATION ET ADMISSION DES FOURNITURES	14

5.1 – Installation et mise en ordre de marche	14

5.2 – Opérations de vérification – Admission des prestations	14

6.	ZONES A REGIME RESTRICTIF (ZRR) ET SECURITE DE L’INFORMATION	14

7.	PRIX ET MODALITÉS DE PAIEMENTS	15

7.1 -Prix du marché	15

7.2 - Echéancier de paiement	16

7.3 -Modalités de paiement	16

8.	AVANCE	17

9.	PENALITES APPLICABLES	17

9.1 - Pénalités pour retard	17

9.2 - Pénalités pour non-respect du délai d’intervention en cas de panne	18

9.3 - Pénalités pour non-respect du délai de mise au point ou de réparation en cas de panne	18

9.4 - Pénalités pour indisponibilité	19

9.5 - Pénalités pour indisponibilité des pièces détachées	19

9.6 - Pénalités pour non-respect des formalités relatives à la lutte contre le travail illégal	19

10.	CLAUSES ENVIRONNEMENTALES	19

11.	GARANTIE ET SAV	20

11.1 – Garantie	20

11.2- Support technique	20

11.2.1 - Logiciels de pilotage et de traitement des données	20

11.2.2 - Délais d’intervention en cas de panne	21

11.2.3 - Délais de mise au point ou de réparation en cas de panne	21

11.2.4 - Obligation relative aux pièces détachées et consommables captifs	21

11.3 - Maintenance	22

12.	ASSURANCE	22

13.	PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL	22

13.1.	EXIGENCES REGLEMENTAIRES DE CONFIDENTIALITE ET SECURISATION DES DONNEES APPLICABLES AU TITULAIRE ET SES SOUS-TRAITANTS	22

13.1.1.	Conformité au RGI	22

13.1.2.	Conformité au RGAA	22

13.1.3.	Conformité au RGS	23

13.1.4.	Conformité à la PSSIE	23

13.1.5.	Conformité au règlement européen 2016/679 - RGPD	23

13.2.	ENGAGEMENT DU TITULAIRE	24

13.2.1.	Obligation de sécurisation des données	24

13.2.2.	Sécurisation des prestations et du Système d’Information	24

13.2.3.	Données personnelles dans le cadre de la gestion de la relation contractuelle	25

14.	LITIGES	25

15.	DEROGATIONS AU CCAG-FCS	25

# OBJET ET PROCEDURE DU MARCHE

Le présent marché a pour objet l’acquisition, l’installation et la mise en service d’un robot pipeteur pour le repiquage, la culture pour la conservation et la préparation pour identification de micro-organismes du microbiote intestinal humain et animal

Les prestations objet du marché sont les suivantes :

- L’acquisition, la livraison, l’installation et la mise en service des équipements

- La formation initiale du personnel chargé d’utiliser les équipements

- La garantie contractuelle et support associé.

Code CPV : 33698100-0- Cultures microbiologiques

## 1.2. – Décomposition en lots/Tranches/Options/Prestations Supplémentaires Eventuelles/Variantes

### 1.2.1 – Décomposition en lots

## Les prestations sont dévolues en lot unique.

### 1.2.2 – Décomposition en tranches

## Sans objet.

### 1.2.3 – Options

Sans objet.

### 1.2.4 – Prestations Supplémentaires Eventuelles (PSE)

PSE facultative n° 1 : Extension de garantie de 3 ans incluant une visite annuelle préventive.

PSE facultative n° 2 : Extension de garantie de 5 ans incluant une visite annuelle préventive.

### 1.2.5 - Variantes

## Les variantes ne sont pas autorisées. Les soumissionnaires doivent obligatoirement présenter une offre entièrement conforme au dossier de consultation.

## 1.3. – Forme

Le marché est un marché ordinaire.

## 1.4. – Modifications du marché

Le marché prévoit que le contrat puisse être modifié, conformément aux articles R2194-1 à R2194-9 du code de la commande publique.

# PIÈCES CONTRACTUELLES DU MARCHÉ

Par dérogation à l’article 4.1 du CCAG-FCS, les pièces constitutives du présent marché sont les suivantes, par ordre décroissant de priorité :

## 2.1 – Pièces particulières

- Le présent acte d’engagement valant cahier des clauses particulières du marché (AECCP) et ses éventuelles annexes, dans la version résultant des dernières modifications éventuelles, opérées par avenant. (Par dérogation à l’article 4.2.1 du CCAG-FCS, il est précisé que seule une copie de l’acte d’engagement est notifiée au titulaire du marché).

- L’offre financière et technique du titulaire, complétée le cas échéant, par les documents transmis au cours des négociations

- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs modifications, postérieures à la notification du marché.

## 2.2 – Pièces générales

- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG—FCS) approuvé par l’arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services et modifié par l’arrêté du 30 septembre 2021.

- Les normes et règlements nationaux, européens et internationaux en vigueur, relatifs au domaine objet du marché.

Toute clause, portée dans le(s) catalogue(s), tarif(s), offre du titulaire ou documentation quelconque et contraire aux dispositions des pièces contractuelles énumérées ci-avant, est réputée non écrite. Les conditions générales de vente du titulaire sont concernées par cette disposition.

# CONTENU DES PRESTATIONS

## 3.1 – Performances techniques - Normes

Les équipements proposés doivent être conforme aux normes européennes en vigueur.

La combinaison des principales caractéristiques des équipements doivent satisfaire aux contraintes expérimentales du programme scientifique et assurer sa compatibilité avec l’environnement instrumental existant.

Le respect des prescriptions légales, prises de terre notamment et, d’une manière générale, de la réglementation sur l’emploi des matériels livrés, incombe à INRAE. L’unité déclare disposer d’un emplacement ou d’une installation électrique conforme aux spécifications techniques fournies par le titulaire.

## 3.2 – Domaines d’application

Le robot pipeteur sera dédié au repiquage et à la culture en milieux liquides et solides des micro-organismes anaérobies strictes du microbiote humain et animal et leur préparation avec ajout de réactifs sur cible d’identification MALDI. Ce robot devra être capable de pipeter des volumes allant de 1µL à 1mL dans des plaques 96 et 384 puits, de déposer des biomasses bactériennes et des réactifs sur des Biotarget MALDI BRUKER, et de déplacer des consommables (boites de cônes, microplaques, couvercles de microplaques, biotarget MALDI). La programmation et le pilotage de l’appareil doivent pouvoir permettre facilement au manipulateur de créer des protocoles en fonction des ressources chargées sur l’appareil.

## 3.3 – Niveau de performance du système

Le système devra répondre aux exigences minimales suivantes :

- Le robot pipeteur doit pouvoir utiliser des microplaques 96 puits et 384 puits ainsi que des plaques Deepwell.

- Il doit pouvoir transférer des liquides allant de 20µL à 1mL d’une microplaque à une autre, incuber ces plaques et les agiter.

- Il doit pouvoir réaliser des dépôts de biomasses bactériennes et des dépôts de 1µL de réactifs sur des Biotarget MALDI.

- le robot pipeteur doit être suffisamment compact pour son installation en enceinte anaérobie, avec possibilité de démonter son armature pour faciliter son installation.

- Le robot pipeteur doit être adapté à une utilisation en atmosphère dépourvue d’oxygène, et en présence de CO2 (5%).

- La programmation du robot pipeteur doit permettre facilement au manipulateur de créer des nouveaux protocoles.

-Les possibilités d’évolution du système proposé devront être présentées, car souhait que le robot puisse accueillir de nouveaux modules.

## 3.4 – Spécifications techniques

Le présent marché porte sur l’acquisition d’un robot pipeteur possédant les performances techniques suivantes

- Plateforme compacte et de grande autonomie offrant au minimum 25 positions de travail et plus grâce à l’empilement des consommables.

- Les dimensions ne doivent pas dépasser : longueur maximale 1150mm, hauteur maximale 1000mm, profondeur maximale 800mm afin de prendre en compte la surface de travail nécessaire à son utilisation de 1250 mm afin de pouvoir être installé dans une enceinte anaérobie.

- Simplicité de gestion de la plateforme avec un système de pipetage multicanaux en air, sans déchet liquide à éliminer.

- Chargement simplifié des consommables par l’opérateur sur le plan de travail.

- Possibilité de décaréner intégralement la plateforme pour son installation dans l’enceinte.

- Le poids total du robot pipeteur ne devra pas dépasser 160Kg afin de pouvoir être installé dans une enceinte anaérobie.

- Canaux avec écartement variable et indépendant entre chaque pipette et écartement asymétrique pour optimiser les étapes de cherry picking en plaque.

- Volume et hauteur de pipetage indépendants entre chaque pipette.

- Volume de pipetage des 8 canaux de 1µl à 1ml sans changer d’outil.

- Double système de détection des niveaux de liquide par capacité et pression pour détecter tous les types de liquide et détecter la hauteur des milieux de culture solide.

- Détection systématique du format du cônes lors du chargement sur l’embout porte cône de la pipette pour protéger les canaux de pipetage.

- Posséder un système de préhension des consommables.

- N’avoir qu’un seul bras robotique recevant les pipettes et le système de préhension des consommables pour optimiser l’accès des outils au plan de travail.

- Avoir un système de préhension des consommables avec prise par le dessus permettant d’empiler les consommables sans risque de collision.

- Être capable de déplacer des consommables avec ou sans couvercle et de retirer les couvercles pour les prélèvements.

- 3 positions pour boites de cônes avec ou sans empilement

- 9 positions de stockage par empilement des plaques (culture liquide et solide) et deepwell avec ou sans couvercle

- 1 position pouvant accueillir des tubes falcon/eppendorf.

- Possibilité d’empiler des plaques avec ou sans couvercle et des cônes sur une même position (jusqu’à 4 boites de cônes sans filtre et 10 plaques par position).

- Posséder 5 positions d’incubation à 37°C avec système de cryothermostat.

- Posséder 1 agitateur chauffant.

- Présenter un plan de travail évolutif permettant l’ajout de nouveau module et être équipé d’un système de détection du positionnement des modules pour prévenir toute erreur de chargement.

- Présence d’une poubelle pour cônes dans l’enceinte du robot avec séparation des cônes souillés et des boites propres.

Permettre une traçabilité -	des codes à barres sur plaque, deepwell et boîtes de culture.

- -	-	des étapes de pipetage avec des capteurs de pression dans les seringues pour suivre les paramètres du pipetage et tracer une éventuelle anomalie.

- Présenter une interface de pilotage intuitive pour permettre une programmation sans notion de robotique pour accéder à toutes les fonctionnalités de base du système mais également proposer des formations de programmations plus avancées pour exploiter toutes les fonctionnalités de l’automate.

- Respecter autant que possible des critères de basse consommation énergétique.

- Etre ergonomique, silencieux.

- Logiciel avec :

- Installation multipostes possible.

- Visualisation à distance de l’état d’avancée du run.

- Supporter le système d’exploitation Windows 10 et 11

## 3.5 - Indicateurs de suivi et taux de disponibilité

Un taux de disponibilité des équipements sont calculés, l’indicateur retenu est le délai d’intervention. Ces indicateurs sont définis et calculés selon les règles décrites ci-après. Si les seuils définis ne sont pas respectés, le titulaire encourt des pénalités.

## 3.6 - Définition de l’indisponibilité

Les équipements sont déclarés indisponible lorsque, sans faute d’INRAE et en dehors des opérations de maintenance préventive, son usage est rendu impossible, soit par le fonctionnement défectueux de l’un de ses accessoires ou d'un dispositif qui est inclus, soit par le défaut de fonctionnement de l'un des logiciels faisant partie de cet instrument.

Ne sont pas considérés comme temps d'arrêt décomptés, les temps d'arrêt observés pendant les heures extérieures à l'horaire normal d'interventions du titulaire.

### Mesure de la durée d’arrêt

La période d'arrêt commence à la réception de l'appel, du courriel ou du signalement d’INRAE sur le support dédié du titulaire. Si l'accès du personnel du titulaire auprès de l’instrument est différé du fait d’INRAE, le décomptage de la période d'arrêt reprend dès que le matériel est mis à la disposition du personnel du titulaire.

La période d'arrêt cesse lorsque le personnel du titulaire remet l’instrument concerné, en état de marche, à la disposition d’INRAE.

Les heures de début et de fin de la période d'arrêt sont relevées sur un carnet de bord.

## 3.7 -Taux de disponibilité

INRAE et le titulaire conviennent de mesurer le taux de disponibilité annuel de ces équipements.

Ce taux est défini par la formule suivante :

T = 100(1-T1/T2) exprimé en %

Dans laquelle :

- T1 représente la somme des durées d’arrêt définies au paragraphe « Mesure de la durée d’arrêt » sur la période de mesure considérée (annuellement)

- T2 représente la durée d’utilisation annuelle effective des équipements.

### Délai maximal autorisé

Le délai maximal autorisé est décompté à partir du jour et de l’heure du signalement par INRAE aux services du titulaire, tel que décrit au paragraphe « Mesure de la durée d’arrêt ».

Le titulaire devra minimiser son délai d’intervention afin de ne pas dégrader le taux de disponibilité des équipements.

## 3.8 – Emballage et transport

Les inscriptions sur les emballages livrés au titre du présent marché doivent être libellées en français, en application de la loi n°94-665 du 4 août 1994 et sa circulaire du 19 mars 1996, publiée au Journal Officiel du 20 mars 1996.

Les risques afférents au transport et à la livraison des équipements sont à la charge du titulaire.

La récupération des emballages relatifs aux matériels livrés est à la charge du titulaire.

Le titulaire est incité à utiliser un emballage respectueux de l’environnement, notamment :

- En utilisant des emballages pour lesquels les déchets produits lors de leur fabrication sont traités pour en réduire les impacts écologiques négatifs ;

- En utilisant des emballages comprenant des matériaux recyclés ;

- En utilisant des emballages réutilisables ;

- En diminuant le volume d’emballage utilisé ;

- En assurant le recyclage des emballages utilisés.

La prestation de transport peut également faire l’objet d’efforts écologiques de la part du titulaire, notamment :

- Si le délai de livraison le permet, en évitant le recours à l’avion ;

- En utilisant des véhicules économes en carburant traditionnel ;

- En utilisant des véhicules totalement ou partiellement électriques ou compatibles GPL ou GNV ;

- En recourant à des véhicules réduisant les nuisances sonores.

## 3.9 – Livraison

Les livraisons doivent être effectuées aux heures d’ouverture suivantes

INRAE – UMR 1319 MICALIS

Centre Ile-de-France - Jouy-en-Josas - Antony

Domaine de Vilvert

Bâtiment 224

78350 Jouy-en-Josas

Du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

Par dérogation aux stipulations de l’article 19 du CCAG-FCS, INRAE n’informe pas systématiquement le titulaire de la disponibilité des locaux destinés à l’installation du matériel, dans le délai de quinze jours au moins, avant la livraison de celui-ci.

Par dérogation aux dispositions de l’article 21.2 du CCAG-FCS, le bon de livraison doit faire apparaitre :

- La date d’expédition

- Le destinataire

- L’adresse de livraison

- La référence du marché

- L’identification du titulaire

- L’identification des fournitures livrées et, quand il y a lieu, leur répartition par colis

- Le numéro du ou des lots de fabrication, dans le cas où la réglementation l’impose en matière d’étiquetage. Chaque colis doit porter de façon apparente son numéro d’ordre, tel qu’il figure sur le bon de livraison ou l’état. Il renferme l’inventaire de son contenu.

## 3.8 - Documentation à fournir

Le titulaire s’engage à fournir la documentation suivante :

- Une documentation technique, si possible en langue française, comprenant :

- les spécificités techniques des divers éléments du système;

- les instructions d’installation et de configuration, un manuel d’utilisation et d’interprétations des erreurs.

- L’ensemble des plans, schémas d’installation des raccordements et notices techniques des installations et préciser les protocoles de contrôles nécessaires au suivi métrologique de tous les éléments qui le nécessitent.

- Les Certificats de conformité aux normes CE des fournitures

## 3.9 - Licence logiciel

Le titulaire s’engage à fournir pour les logiciels de traitement des données une licence de site multi-utilisateurs permanente dans sa dernière version. Les conditions de mise à jour et de changement de version sont décrites à l’article 11.2.1 du présent AECCP.

## 3.10 - Formation à l’utilisation et à la maintenance des équipements

Le marché inclut, à la charge du titulaire, la formation à l’utilisation avec une formation initiale à l’appareil lors de l’installation pour 5 personnes et des formations théoriques et pratiques complémentaires en français au moins pour 5 personnes.

## 3.11 - Brevets et licences

Le titulaire s’engage à être à jour du règlement des redevances dues au titre des brevets et licences d’exploitation des matériels distribués.

## 3.12 - Sous-traitance

Les prestations de services et les travaux de pose ou d’installation pourront être sous-traitées, dans les conditions prévues à l’article L.2193-1 du code de la commande publique, à condition d’avoir obtenu d’INRAE, l’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement lors de la remise de son offre ou en cours d’exécution du marché.

Le DC4 (Les formulaires de déclaration du candidat | economie.gouv.fr) doit être envoyé par le titulaire à INRAE, en main propre contre récépissé ou par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d’en attester la date et heure de réception.

Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées notamment aux articles L.2193-2 à L.2193-14 du même code leur sont applicables et reste responsable du respect de celles-ci envers INRAE.

En tout état de cause, le titulaire s’engage à insérer dans les documents contractuels régissant ses rapports avec son sous-traitant, l’obligation pour celui-ci de respecter l’ensemble des règles de sécurité et des règles de protection des données auxquelles le titulaire est lui-même soumis aux termes du présent marché.

Paiement direct du sous-traitant :

Le sous-traitant a droit à un paiement direct pour des prestations supérieures à 600 €TTC.

Selon les dispositions de l’article R2193-16 du CCP, le sous-traitant dépose sa demande de paiement sans autre formalité, au format pdf. sur le site : https://chorus-pro.gouv.fr.

Le titulaire dispose de quinze jours à compter de ce dépôt pour accepter ou refuser la demande de paiement sur ce portail.

INRAE procède au paiement du sous-traitant dans le délai maximum de 30 jours. Ce délai court à compter de la réception par INRAE de l'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement, ou de l'expiration du délai de 15 jours susmentionné si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun refus. INRAE informe le titulaire des paiements qu'il verse au sous-traitant.

# DURÉE ET DELAIS D’EXECUTION DU MARCHÉ

## 4.1 – Durée du marché

La durée du marché débute à sa date de notification et se termine à l’extinction du délai de garantie.

## 4.2 – Délai de livraison

Le délai de livraison est le délai indiqué par le titulaire dans le devis précité mais ne doit pas dépasser 3 mois.

Ce délai court à compter de la date de réception du bon de commande par le titulaire.

## 4.3 - Prolongation du délai

Une prolongation du délai de livraison peut être accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions de l’article 13.3 du CCAG-FCS.

# INSTALLATIONS, MISE EN ORDRE DE MARCHE, VÉRIFICATION ET ADMISSION DES FOURNITURES

## 5.1 – Installation et mise en ordre de marche

Le présent marché inclut à la charge du titulaire l’ensemble des prestations et fournitures nécessaires au transport, à l’installation et à la mise en ordre de marche (mise en service opérationnelle) des équipements.

L’installation et la mise en service s’effectuent par un technicien agréé.

- Installation dans un premier temps hors enceinte pour prise en main de l’appareil puis installation en enceinte anaérobie après validation des procédures expérimentales.

- Montage sur attentes existantes en enceinte anaérobie (électricité, connexions pour pilotage informatique hors enceinte).

Le titulaire du présent marché notifiera à INRAE la mise en ordre de marche (MOM) des équipements, selon le modèle joint en annexe, par courrier ou mail. Cette notification lancera l’étape relative aux opérations de vérification.

## 5.2 – Opérations de vérification – Admission des prestations

Les opérations de vérification quantitative et qualitative sont effectuées par le représentant d’INRAE conformément aux dispositions prévues par les articles 27 à 33 du CCAG-FCS, excepté pour les points qui suivent.

Les opérations de vérification, ainsi que les décisions d'admission, d'ajournement, de réfaction ou de rejet sont effectuées par INRAE.

Par dérogation à l’article 28 du CCAG-FCS, les opérations de vérification démarrent à compter de la date de notification de mise en ordre des équipements par le titulaire, sous sa responsabilité et sans supplément de prix, en conformité avec les performances techniques et fonctionnelles spécifiées dans le présent marché, dans les locaux désignés par INRAE.

Par dérogation aux stipulations de l’article 27.2.2 du CCAG FCS, INRAE n’avise pas automatiquement le titulaire des jours et heures fixés pour les vérifications.

Les opérations de vérifications sont réalisées conformément aux stipulations du CCAG FCS et notamment de ses articles 27 et suivants.

Cependant, par dérogation aux stipulations de l’article 28.2 du CCAG FCS, le délai dont dispose INRAE pour formaliser un procès-perbal (PV) et notifier sa décision est de trente jours à compter de la mise en service ou le cas échéant à la fin de la formation initiale des utilisateurs de l’instrument si celle-ci est postérieure à la mise en service.

# ZONES A REGIME RESTRICTIF (ZRR) ET SECURITE DE L’INFORMATION

Lorsque les prestations de services sont à exécuter dans un lieu où des mesures de sécurité s’appliquent, le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions édictées par la réglementation sur la protection du potentiel scientifique et technique introduite par le décret n°2011-1425 du 2 novembre 2011.

Cette réglementation prévoit des dispositions de contrôle de l'accès à des Zones à Régime Restrictif (ZRR). À ce titre le titulaire peut être soumis aux procédures correspondantes d'autorisations préalables d'accès lorsque les prestations sont susceptibles de concerner de telles zones.

# PRIX ET MODALITÉS DE PAIEMENTS

## 7.1 -Prix du marché

Le présent marché est traité au prix global et forfaitaire précisé et décomposé par le titulaire dans son offre financière.

Conformément à l’article 10 du CCAG-FCS, le prix est réputé comprendre toutes les charges fiscales ou autres frappant obligatoirement les prestations, les frais afférents au conditionnement, au stockage, à l’emballage, à l’assurance et au transport jusqu’au lieu de livraison, ainsi que toutes les autres dépenses nécessaires à l’exécution des prestations telles que la formation, la garantie, le support technique et les marges pour risque et les marges bénéficiaires.

Les frais de manutention et de transport, qui naîtraient de l’ajournement ou du rejet des prestations, sont à la charge du titulaire.

Zones à compléter par le candidat :

Montant du prix global et forfaitaire :

| Montant hors TVA | € |
| --- | --- |
| Taux de TVA (%) | % |
| Montant TVA | € |
| Montant TVA incluse | € |

Montant global TTC (en lettres) : …

Montant du prix de la PSE 1 : extension de garantie à 3 ans

| Montant hors TVA | € |
| --- | --- |
| Taux de TVA (%) | % |
| Montant TVA | € |
| Montant TVA incluse | € |

Montant global TTC (en lettres) : …

Montant du prix de la PSE 2 : extension de garantie à 5 ans

| Montant hors TVA | € |
| --- | --- |
| Taux de TVA (%) | % |
| Montant TVA | € |
| Montant TVA incluse | € |

Montant global TTC (en lettres) : …

Le marché est conclu à prix ferme et définitif.

## 7.2 - Echéancier de paiement

Le paiement des prestations se fait par virement administratif.

Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d’exécution du marché ouvrent droit à des acomptes.

Le versement des acomptes pour l’acquisition des équipements se décomposent comme suit :

- 60% à la mise en ordre de marche (MOM)

- 40% à l’admission de l’appareil (PV)

Conformément à l’article 11.2 du CCAG-FCS, chaque acompte doit faire l’objet d’une demande de paiement de la part du titulaire.

## 7.3 -Modalités de paiement

Le règlement du titulaire interviendra selon l’échéancier prévu à l’article 7.2 du présent document.

Conformément à la loi n°2014-1 du 3 janvier 2014 sur la simplification de la vie des entreprises et l’ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique, le titulaire ainsi que, le cas échéant, ses cotraitants et ses sous-traitants concernés, doivent transmettre leurs demandes de paiement sur le portail mutualisé de l’Etat Chorus Pro dès lors que cette obligation leur incombe en application des textes précités.

A l’heure actuelle, la transmission par le créancier de sa demande de paiement ne peut être prise en compte par INRAE que par dépôt au format PDF sur le site https://chorus-pro.gouv.fr.

Les factures seront établies en un original selon les règles prévues par la comptabilité publique. Elles comprendront outre les mentions légales, les renseignements suivants :

- Le numéro SIRET du centre INRAE bénéficiaire : JJA : 180 070 039 00078

- Le numéro du marché

- Le numéro du bon de commande (n° d’engagement juridique)

- Les prestations réalisées ou fournitures livrées

- Le montant HT des prestations ou fournitures

- Le taux et le montant de la TVA

- Le montant total TTC

Conformément aux dispositions de l’article 4.1 du décret n°2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique, l’utilisation du portail de facturation est exclusive de tout autre mode de transmission.

L’ordonnateur chargé d’émettre le titre de paiement est  la Présidente du centre INRAE IDF Jouy-en-Josas.

Le paiement sera effectué par virement administratif au compte indiqué par le titulaire ci-dessous (joindre un RIB) :

Banque	: …………………………………………………………………………………..

Code Banque	:…………………………………………………………………………..

Code Guichet	: …………………………………………………………………………..

Compte n°	:……………………………………………………………………………

Clé	:…………………………………………………………………………………………

Le délai global de paiement est de 30 jours maximum à compter de la réception de la facture dans les formes prescrites.

Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points. Une indemnité forfaitaire de 40 € correspondant aux frais de recouvrement sera versée.

# AVANCE

L’option B du CCAG s’applique. Le taux de l’avance est fixé à 10%.

Le titulaire bénéficie d’une avance, dans les conditions des articles R2191-3 et suivants du code de la commande publique, si le montant initial du marché est supérieur à 50 000 € HT et si le délai d’exécution est supérieur à 2 mois, sauf renonciation expresse du titulaire en page 2 du présent document.

Le remboursement de l’avance, effectué par précompte sur les sommes dues au titulaire, commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché atteint soixante-cinq pour cent (65%). Le remboursement doit être terminé lorsque ce pourcentage atteint quatre-vingt pour cent (80 %).

# PENALITES APPLICABLES

En cas de non-respect des conditions d’exécution du marché et par dérogation à l’article 14.1.1 du CCAG-FCS, INRAE se réserve le droit d’appliquer au titulaire les pénalités suivantes sans mise en demeure préalable.

Les pénalités applicables sont cumulables entre elles et complètent l’article 14 du CCAG-FCS.

Ces pénalités sont déduites du montant restant dû par INRAE ou font l’objet d’un ordre de reversement à l’encontre du titulaire. Elles restent dues en cas de résiliation du marché.

Par dérogation à l’article 14 du CCAG-FCS, le montant total de l’ensemble des pénalités appliquées dans le cadre de l’exécution du présent marché ne peut dépasser 20% du prix global et forfaitaire du marché.

Les pénalités sont dues dès le premier euro et dès le premier jour de retard. Celles-ci sont exprimées en jours calendaires et incluent donc les samedi, dimanche et les jours fériés.

## 9.1 - Pénalités pour retard

Conformément à l’article 14 du CCAG-FCS, lorsque le délai contractuel d’exécution du marché est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt, après mise en demeure préalable, une pénalité de retard.

Cette pénalité est calculée par application de la formule suivante :

P = V x R / 1000

Dans laquelle :

- P correspond au montant de la pénalité

- V correspond à la valeur des fournitures ou services sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au montant en prix de base, hors variations de prix et hors du champ d’application de la TVA, de la partie des prestations en retard, ou de l’ensemble des prestations si le retard de l’exécution d’une partie rend l’ensemble inutilisable

- R correspond au nombre de jours de retard.

## 9.2 - Pénalités pour non-respect du délai d’intervention en cas de panne

En cas de dépassement des délais d’intervention sur lesquels s’est engagé le titulaire, celui-ci peut, sur décision d’INRAE, se voir appliquer, sans mise en demeure préalable, une pénalité calculée par l’application de la formule suivante, tout jour entamé étant dû :

P = 	V x R

200

Dans laquelle :

- P est le montant des pénalités

- V est la valeur qui correspond au prix initial d’achat des équipements. Cette valeur baisse de 25% la première année à l’issue de la période de garantie, puis de 5% par année supplémentaire.

- R est le nombre de jours calendaires de retard sur le délai d’intervention contractuel.

Le délai R correspond au nombre de jours écoulés entre la date d’enregistrement de la demande d’intervention d’INRAE par le titulaire, jusqu’à la date effective d’intervention du titulaire déduit du délai d’intervention contractuel prévu dans le marché.

INRAE peut exonérer le titulaire de ces pénalités si ce dernier invoque une cause de retard qui ne lui est pas imputable. Il notifie alors sa demande d’exonération à INRAE, en exposant les motifs de son retard.

## 9.3 - Pénalités pour non-respect du délai de mise au point ou de réparation en cas de panne

En cas de dépassement du délai dont dispose le titulaire pour effectuer une mise au point ou une réparation comme défini dans le présent marché, le titulaire peut, sur décision d’INRAE, se voir appliquer, sans mise en demeure préalable, une pénalité calculée par l’application de la formule suivante :

P = 	V x R

200

Dans laquelle :

- P est le montant des pénalités

- V est la valeur qui correspond au prix initial d’achat des équipements. Cette valeur baisse de 25% la première année à l’issue de la période de garantie, puis de 5% par année supplémentaire.

- R est le nombre de jours calendaires de retard sur le délai de réparation contractuel.

Le point de départ du délai de mise au point ou de réparation en cas de panne commence à la date de première intervention sur site du Titulaire ou en cas d’absence d’intervention du Titulaire, à la date de la demande d’intervention d’INRAE.

INRAE peut exonérer le Titulaire de ces pénalités si ce dernier invoque une cause de retard qui ne lui est pas imputable. Il notifie alors sa demande d’exonération à INRAE et en exposant les motifs de son retard.

Ce délai peut être suspendu en cas de mise à disposition gratuite pendant la durée de réparation d’un matériel de remplacement répondant au même besoin que l’instrument initial.

Dans tous les cas d’indisponibilité d’un instrument supérieure à 30 jours cumulés sur une période de douze mois, la garantie de cet instrument est systématiquement prolongée à titre gratuit d’une durée minimum équivalente à son délai d’indisponibilité.

L’application de pénalités ne soustrait pas le Titulaire à ses obligations de remise en état de fonctionnement l’instrument tombé en panne.

## 9.4 - Pénalités pour indisponibilité

Sans objet.

## 9.5 - Pénalités pour indisponibilité des pièces détachées

Le titulaire s’engage à remplacer les pièces détachées usagées et à fournir les consommables captifs correspondants pendant une durée minimale de 10 ans à compter de la date d’admission des équipements achetés en application du présent marché.

Dans le cas contraire, le titulaire peut, sur décision d’INRAE, se voir appliquer une pénalité égale à 10 % du prix de ces  équipements par année de non-respect de cette obligation. Le calcul de cette pénalité s’effectue au prorata de la durée réelle pendant laquelle cette obligation n’est pas respectée.

## 9.6 - Pénalités pour non-respect des formalités relatives à la lutte contre le travail illégal

A défaut de correction, dans un délai fixé par l’article L.8222-6 du code du  travail, des irrégularités constatées par INRAE ou par un agent de contrôle, le titulaire s’expose, après mise en demeure, à la résiliation du présent marché à ses frais et risques ou à l’application d’une pénalité égale à 10% du montant des bons de commande , dans la limite, selon le cas incriminé, du montant maximum des amendes pouvant être encouru en application des articles L.8224-1, L.8224 -2 et L.8224-5 du code du travail.

# CLAUSES ENVIRONNEMENTALES

Le titulaire veille à ce que les prestations qu’il effectue respectent les prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en matière d’environnement, de sécurité et de santé des personnes ainsi que la préservation du voisinage.

Il doit être en mesure d’en justifier, en cours d’exécution de l’accord-cadre, sur simple demande d’INRAE.

En cas d’évolution de la législation sur la protection de l’environnement en cours d’exécution du présent marché, les éventuelles modifications, demandées par INRAE, afin de se conformer aux nouvelles règles, donneront lieu à la signature d’un avenant par les parties, en application de l’article 7 du CCAG-FCS.

Conformément à l’article L.2112-2 du code de la commande publique, le titulaire s’engage à respecter les conditions d’exécution en vue de la protection de l’environnement.

Le titulaire fait ses meilleurs efforts pour réduire l’impact écologique des prestations fournies au titre du présent marché, notamment :

- En traitant les déchets liés à la fabrication, au conditionnement et au transport des matériels pour en réduire les impacts écologiques négatifs ;

- En proposant des matériels économes en énergie et/ou en fluides ;

- En proposant des matériels constitués de matériaux recyclables ;

- En proposant des moyens de transports respectueux de l’environnement.

# GARANTIE ET SAV

## 11.1 – Garantie

Les réclamations relatives à des pièces défectueuses ou à un dysfonctionnement de tout ou partie du matériel livré émanent d’INRAE.

Les fournitures bénéficient de la garantie prévue à l’article 1641 du Code civil, et de la garantie des produits défectueux prévue aux articles 1245 à 1245-17 du Code civil, ainsi que de la garantie contractuelle prévue par le présent marché.

La garantie contractée pendant la période d’exécution du marché engage le titulaire pour sa durée.

La garantie couvre le coût des pièces défectueuses (composants optiques, mécaniques, électroniques et informatiques inclus) sans limite de montant, de main d’œuvre et les frais de déplacement sur site.

Par dérogation à l’article 33 du CCAG, les équipements sont intégralement couverts par une garantie d’une durée minimum de 24 mois.

Pour les logiciels fournis, la garantie devra comprendre obligatoirement leur mise à jour et évolution.

Le point de départ du délai de cette garantie est la date d’admission de l’équipement au titulaire.

Au titre de cette garantie commerciale, le titulaire s’engage à intervenir dans le délai indiqué dans son offre.

Dans le cas de l’indisponibilité d’un équipement, supérieure à 30 jours cumulés sur une période de douze mois, la garantie de l’équipement est systématiquement prolongée à titre gratuit d’une durée minimum équivalente à son délai d’indisponibilité.

Dans le cas d’une souscription au contrat d’extension de garantie, celle-ci devra inclure une visite annuelle préventive intégrant le remplacement des pièces détachées usagées.

Cette proposition précisera les points suivants :

Les éléments faisant l'objet d'un entretien ou d'un remplacement régulier, la fréquence des interventions, leur nature, si elles peuvent être réalisées par le laboratoire ou s'il faut une intervention du fournisseur. Le candidat précisera dans le cadre de réponse technique le coût des consommables, ainsi que le nombre d’années pendant lesquelles les pièces du robot pipeteur seront fabriquées et commercialisées.

Une liste des pièces qui seront changées au cours de la maintenance préventive.

Indiquer les temps d'immobilisation du système, du coût des pièces détachées, la possibilité d'assistance (téléphonique, SAV).

Pour la maintenance nécessitant l'intervention du fournisseur, indiquer le coût des différents contrats annuels

Les garanties offertes (délai d'intervention, main d'œuvre, ...)

La localisation du service après-vente

En cas de panne grave induisant une immobilisation longue du système, indiquer les solutions transitoires mises en place et sous quels délais.

## 11.2- Support technique

La garantie inclut un support technique (y compris sur les logiciels) gratuit et illimité pendant les jours ouvrés durant toute la période de garantie et de la maintenance de l’équipement.

Le support technique doit être basé en France, et posséder éventuellement un laboratoire d’application.

Le support téléphonique est accessible par téléphone (appel non surtaxé) et par courriel.

Le titulaire s’engage sur un délai de réponse inférieur à :

- 24H ouvrées en cas de panne

- 72h ouvrées hors cas de panne.

## 11.2.1 - Logiciels de pilotage et de traitement des données

La garantie inclut au minimum :

- les mises à jour et changements de version des logiciels de pilotage,

- les mises à jour des logiciels de traitement des données gratuites pendant une durée de 24 mois minimum.

La mise à jour s’entend comme une évolution dans une même version du logiciel (passage d’une version 3.0 à 3.1 par exemple).

Le changement de version s’entend comme le passage d’une version 3.1 à 4.0 par exemple.

La compatibilité entre les logiciels de pilotage et de traitement des données doit être assurée.

Le titulaire doit permettre l’enregistrement des données récoltées sous un format d’échange de données.

Les autres engagements du titulaire concernant les logiciels figurent dans son offre.

## 11.2.2 - Délais d’intervention en cas de panne

Pendant toute la période de garantie, le titulaire a une obligation de résultat concernant le respect des délais d’intervention sur site en cas de panne du ou des équipements achetés en application du présent marché.

Ce délai s’entend en jours calendaires à compter de la demande d’intervention. Il prend en compte la localisation du site d’implantation de l’instrument objet du présent marché. Ce délai est obligatoirement inférieur ou égal à 4 jours calendaires

La demande d’intervention par le représentant d’INRAE peut être effectuée par téléphone, confirmée par voie électronique.

- L’enregistrement de la demande d’intervention doit faire l’objet d’une confirmation écrite (courriel) par le titulaire.

- Le délai d’intervention commence dès l’enregistrement de la demande d’intervention du représentant d’INRAE par le titulaire.

Dans le cas du non-respect de ce délai, le titulaire encourt une pénalité telle que décrite à l’article 9.2 du présent AECCP.

## 11.2.3 - Délais de mise au point ou de réparation en cas de panne

Pendant toute la période de garantie, le titulaire a une obligation de résultat et de délai concernant la remise en état de fonctionnement opérationnel de l’équipement en conformité avec les performances techniques et fonctionnelles prévues dans le marché.

Conformément aux stipulations de l’article 33.3 du CCAG-FCS, le délai dont dispose le titulaire pour effectuer une mise au point ou une réparation qui lui est demandée est celui qui est fixé par décision d’INRAE, après consultation du titulaire.

Sauf décision écrite expresse d’INRAE, ce délai est inférieur au délai figurant dans le tableau ci-dessous.

Le point de départ de ce délai de mise au point ou de réparation en cas de panne commence à la date de première intervention sur site du titulaire ou en cas d’absence d’intervention du titulaire, à la date de la demande d’intervention du représentant du pouvoir adjudicateur.

| Catégorie d’équipement / type pannes | Délai maximum pour effectuer une mise au point ou une réparation (en jours calendaires) |
| --- | --- |
| Equipement acquis | 10 / 20 jours |
| Console électronique / informatique | 10 |
| Sondes solides | 15 |
| Sondes liquides et autres accessoires | 15 |
| Autres pannes | 20 |

Passé ce délai, le titulaire encourt des pénalités telles que fixées à l’article 9.2 du présent AECCP.

## 11.2.4 - Obligation relative aux pièces détachées et consommables captifs

Le titulaire s’engage à remplacer les pièces détachées usagées et à fournir les consommables captifs correspondants, pendant une durée minimale de dix (10) ans à compter de la date d’admission de l’équipement acheté en application du présent marché.  Dans le cas contraire le titulaire encourt une pénalité telle que décrite à l’article 9.3.

## 11.3 - Maintenance

Sans objet.

# ASSURANCE

Le titulaire et ses sous-traitants doivent contracter les assurances permettant de garantir leur responsabilité civile et professionnelle à l'égard d’INRAE et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages causés par l'exécution du marché.

Par dérogation à l’article 9.2 du CCAG-FCS, il doit justifier qu'il est titulaire de ces contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant l'étendue de la responsabilité garantie, avant tout commencement d’exécution.

# PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

  - EXIGENCES REGLEMENTAIRES DE CONFIDENTIALITE ET SECURISATION DES DONNEES APPLICABLES AU TITULAIRE ET SES SOUS-TRAITANTS

L’offre du titulaire respecte les obligations posées par le CCAP. De plus, la gestion des données doit répondre aux exigences posées par le règlement européen sur les données personnelles, l'ANSSI et la DINUM.

La prestation doit être conforme aux référentiels ainsi qu'au règlement et doit évoluer conformément à leurs éventuelles révisions :

    - Conformité au RGI

Le référentiel général d'interopérabilité fixe les règles techniques permettant d’assurer l’interopérabilité des systèmes d’information. Il détermine notamment les répertoires de données, les normes et les standards qui doivent être utilisés par les autorités administratives.

La dernière version du RGI figure dans l'arrêté en date du 20 avril 2016. (JORF n°0095 du 22 avril 2016 texte n° 1)

Informations concernant le RGI :

http://references.modernisation.gouv.fr/interoperabilite

    - Conformité au RGAA

L’article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées fait de l’accessibilité une exigence pour tous les services de communication publique en ligne de l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics qui en dépendent. Il stipule que les informations diffusées par ces services doivent être accessibles à tous.

Le RGAA, à forte dimension technique, propose une traduction opérationnelle des critères d’accessibilité issus des règles internationales ainsi qu’une méthodologie pour vérifier la conformité à ces critères.

La version 3.0 du RGAA a été approuvée par l’arrêté du 29 avril 2015.

Informations concernant le RGAA :

http://references.modernisation.gouv.fr/referentiel/

    - Conformité au RGS

Le référentiel général de sécurité est pris en application du décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l’application des articles 9, 10 et 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives.

La solution doit respecter les recommandations du RGS et particulièrement parmi celles-ci :

Une obligation de chiffrement des flux de données entre l’INRAE et le prestataire ainsi que ses sous-traitants éventuels,

Une recommandation de chiffrement du serveur qui stockera les données INRAE chez le prestataire. Cette fonctionnalité non-obligatoire est chiffrée le cas échéant dans le bordereau des prix du titulaire dans l'hypothèse où elle n'est pas prévue en standard dans la solution.

Informations concernant le RGS :

http://www.ssi.gouv.fr/administration/reglementation/confiance-numerique/le-referentiel-general-de-securite-rgs/

    - Conformité à la PSSIE

La Politique de Sécurité des Systèmes d’information de l’Etat est entrée en vigueur le 19/08/2014, qui fixe les règles de protection applicables aux systèmes d’information de l’Etat.

Informations concernant la PSSIE :

https://www.ssi.gouv.fr/entreprise/reglementation/protection-des-systemes-dinformations/la-politique-de-securite-des-systemes-dinformation-de-letat-pssie/

    - Conformité au règlement européen 2016/679 - RGPD

Il est relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees.), et plus largement :

- Le titulaire garantit la conformité de la solution proposée aux exigences de privacy by design prévues par le règlement européen,

- L'offre technique du titulaire présente sa politique de protection des données, sa politique de sécurité des données et le cas échéant, l’analyse de risque et l’étude d’impact sur la vie privée de la solution proposée. Si l'étude ne peut être réalisée au stade de l'offre, le titulaire s'engage à la fournir lors de l'exécution du marché et avant mise en production de la solution.

L’étude d’impact est nécessaire dans les cas visés par la CNIL sur son site : https://www.cnil.fr/fr/ce-quil-faut-savoir-sur-lanalyse-dimpact-relative-la-protection-des-donnees-aipd

- En complément de la clause de confidentialité prévue par le CCAG-TIC et des exigences du règlement européen quant au traitement des données à caractère personnel dont le titulaire est conjointement responsable, le titulaire garantit la stricte confidentialité de l'ensemble des données INRAE obtenues dans le cadre de l'exécution du présent marché. La signature d’accords de confidentialité spécifiques, par les salariés intervenant dans le cadre du traitement des données INRAE, pourra être exigée par l'Institut auprès du titulaire.

- Le titulaire s'engage, le cas échéant, après notification et avant mise en production de la solution, à contractualiser avec INRAE le contrat de sous-traitance RGPD annexé au marché.

Selon le montant du marché, le contrat RGPD choisi par INRAE sera au choix :

- Le contrat type de sous-traitance RGPD issu de la DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/915 DE LA COMMISSION du 4 juin 2021 https://www.cnil.fr/fr/commande-publique-quel-acteur-est-responsable-au-regard-du-rgpd

- Le contrat type de sous-traitance RGPD publié par la CNIL https://www.cnil.fr/fr/sous-traitance-exemple-de-clauses

  - ENGAGEMENT DU TITULAIRE

    - Obligation de sécurisation des données

Au titre de son obligation de sécurisation des données, le titulaire s'engage donc notamment à :

- Ne pas utiliser ou copier les données traitées à des fins autres que celles spécifiées au présent marché,

- Ne pas divulguer les données à d'autres personnes privées ou publiques, physiques ou morales,

- Prendre toutes les mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des données,

- Prendre toutes les mesures, notamment de sécurité matérielle, pour assurer la conservation des données traitées dans le cadre du présent marché,

- Mettre en œuvre des moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience constantes des systèmes, services de traitement et des données,

- Pour les prestations nécessitant le traitement de données personnelles et autres données sensibles, présenter à l’Institut la clause de confidentialité intégrée aux contrats de travail de ses salariés ou aux engagements de confidentialité spécifiques signés par ces derniers, ainsi que celles des contrats de sous-traitance établis pour l’exécution du présent accord-cadre,

- Mettre en œuvre des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données et leur accès en cas d'incident physique ou technique dans des délais appropriés,

- Mettre en œuvre une procédure de test, analyse et évaluation régulière de l'efficacité des mesures techniques et organisationnelles assurant la sécurité des données,

- Restituer l'intégralité des données exigées par INRAE puis détruire l'ensemble des données INRAE détenues par le titulaire ou ses sous-traitants en fin de marché. Un mode de preuve de cette destruction est proposé par le titulaire dans son offre,

- Lors des phases de développement, test et recette, ne pas utiliser les données personnelles réelles contenues dans les bases,

- Mettre à la disposition d'INRAE les informations nécessaires afin de démontrer le respect de ces obligations et, à cette même fin, permettre la réalisation d'audits par INRAE.

    - Sécurisation des prestations et du Système d’Information

Au titre de la sécurisation des prestations et du SI, le titulaire s’engage notamment à :

- Remettre à INRAE, dans le cadre de son offre technique, le Plan d’Assurance Sécurité (PAS) lié aux prestations du marché ainsi que chacune de ses mises à jour ayant eu lieu pendant la durée du celui-ci.

Lorsqu’elle est disponible, le titulaire fournit sa politique de sécurité des systèmes d’information (PSSI).

- Le PAS pourra évoluer pendant la durée du marché afin de présenter a minima les mesures de sécurisation concernant :

  - La sensibilisation et la formation des personnels et autres mesures de sécurité organisationnelles,

  - Les développements spécifiques,

  - L’hébergement des données et des services,

  - La gestion des incidents de sécurité du titulaire,

  - Le maintien en condition de sécurité,

  - La politique de gestion des postes de travail des intervenants de la prestation objet du marché,

  - La conformité et les démarches de contrôle interne.

Dans le cadre de l’exécution du marché, l’ensemble des sous-traitants doit respecter l’ensemble des obligations auxquelles s’engage le titulaire et notamment fournir sa PAS au même titre que le titulaire.

    - Données personnelles dans le cadre de la gestion de la relation contractuelle

Dans tous les cas, les parties s'engagent, dans le cadre de traitement de données à caractère personnel à des fins de gestion de la relation contractuelle et de l’exécution du présent contrat, à respecter le règlement européen EU 2016/679 (GDPR) du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ainsi que les lois nationales applicables relatives à la protection des données à caractère personnel.

A des fins exclusives de gestion de la relation contractuelle et d’exécution du présent marché, les parties peuvent collecter, stocker, partager et traiter les données personnelles des personnes impliquées dans la gestion et l’exécution du présent marché telles que : nom, téléphone professionnel, adresse professionnelle, fonction, identifiants de connexion.

Les parties prendront toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger et sécuriser ces données. Les parties mettront tout en œuvre pour empêcher tout traitement non autorisé ou illégal de ces données.

# LITIGES

Si un désaccord nait à l’occasion de l’exécution du présent marché, les parties s’efforceront de trouver un accord amiable à leur litige. A défaut d’accord amiable, le tribunal administratif de VersaillesVersaillesVersailles est le seul compétent.

# DEROGATIONS AU CCAG-FCS

| Articles du CCAG-FCS auxquels il est dérogé | Articles de l’AECCP dérogeant au CCAG-FCS |
| --- | --- |
| 4.1 | 2 |
| 4.2.1 | 2.1 |
| 9.2 | 12 |
| 14 et 14.1.1 | 9 |
| 19 | 3.7 |
| 21.2 | 3.7 |
| 27.2.2, 28 et 28.2 | 5.2 |

Signature et cachet commercial du titulaire avec mention des nom et qualité du signataire

Rayer la mention inutile