## BPU
Marché n°
PREFECTURE Accord-cadre pour l’entretien et la maintenance du parc de climatiseurs
Références |  |  | Prestations | U* | Montant € HT | Remise | Montant € TTC
1 |  |  | DIAGNOSTICS
1 | 1 |  | Technicien qualifié
1 | 1 | 1 | Diagnostics recherche de panne | un
2 |  |  | Travaux de maintenance Préventive
Références |  |  | Prestations | U* | Montant € HT | Remise | Montant € TTC
2 | 1 |  | Entretien sur matériel de 9000 BTU
2 | 1 | 1 | Entretien annuel du groupe intérieur et extérieur | un
Références |  |  | Prestations | U* | Montant € HT | Remise | Montant € TTC
2 | 2 |  | Entretien sur matériel de 12000 BTU
2 | 2 | 1 | Entretien annuel du groupe intérieur et extérieur | un
2 | 3 |  | Entretien sur matériel de 14000 BTU
2 | 3 | 1 | Entretien annuel du groupe intérieur et extérieur | un
2 | 4 |  | Entretien sur matériel de 18000 BTU
2 | 4 | 1 | Entretien annuel du groupe condenseur et de l'évaporateur | un
2 | 5 |  | Entretien sur matériel de 24000 BTU
2 | 5 | 1 | Entretien annuel du groupe intérieur et extérieur | un
3 |  |  | Travaux de maintenance Curative
3 | 1 |  | Remplacement de pièces sur matériel de 9000 BTU
3 | 1 | 1 | Remplacement de la carte électronique sur UIN | un
3 | 1 | 2 | Remplacement du moteur Fan sur UIN | un
3 | 1 | 3 | Remplacement d'une sonde de température | un
3 | 1 | 4 | Remplacement du condensateur du moteur Fan sur UEX | un
3 | 1 | 5 | Remplacement du condensateur du compresseur sur UEX | un
3 | 1 | 6 | Remplacement du moteur Fan sur UEX | un
3 | 1 | 7 | Remplacement des filtres (ensemble) | un
Références |  |  | Prestations | U* | Montant € HT | Remise | Montant € TTC
3 | 2 |  | Remplacement de pièces sur matériel de 12000 BTU
3 | 2 | 1 | Remplacement de la carte électronique sur UIN | un
3 | 2 | 2 | Remplacement du moteur Fan sur UIN | un
3 | 2 | 3 | Remplacement d'une sonde de température | un
3 | 2 | 4 | Remplacement du condensateur du moteur Fan sur UEX | un
3 | 2 | 5 | Remplacement du condensateur du compresseur sur UEX | un
3 | 2 | 6 | Remplacement du moteur Fan sur UEX | un
3 | 2 | 7 | Remplacement des filtres (ensemble) | un
3 | 3 |  | Remplacement de pièces sur matériel de 14000 BTU
3 | 3 | 1 | Remplacement de la carte électronique sur UIN | un
3 | 3 | 2 | Remplacement du moteur Fan sur UIN | un
3 | 3 | 3 | Remplacement d'une sonde de température | un
3 | 3 | 4 | Remplacement du condensateur du moteur Fan sur UEX | un
3 | 3 | 5 | Remplacement du condensateur du compresseur sur UEX | un
3 | 3 | 6 | Remplacement du moteur Fan sur UEX | un
3 | 3 | 7 | Remplacement des filtres (ensemble) | un
3 | 4 |  | Remplacement de pièces sur matériel de 18000 BTU
3 | 4 | 1 | Remplacement de la carte électronique sur UIN | un
3 | 4 | 2 | Remplacement du moteur Fan sur UIN | un
3 | 4 | 3 | Remplacement d'une sonde de température | un
3 | 4 | 4 | Remplacement du condensateur du moteur Fan sur UEX | un
3 | 4 | 5 | Remplacement du condensateur du compresseur sur UEX | un
Références |  |  | Prestations | U* | Montant € HT | Remise | Montant € TTC
3 | 5 |  | Remplacement de pièces sur matériel de 24000 BTU
3 | 5 | 1 | Remplacement de la carte électronique sur UIN | un
3 | 5 | 2 | Remplacement du moteur Fan sur UIN | un
3 | 5 | 3 | Remplacement d'une sonde de température | un
3 | 5 | 4 | Remplacement du condensateur du moteur Fan sur UEX | un
3 | 5 | 5 | Remplacement du condensateur du compresseur sur UEX | un
3 | 5 | 6 | Remplacement du moteur Fan sur UEX | un
3 | 5 | 7 | Remplacement des filtres (ensemble) | un
3 | 6 |  | Remplacement de pièces (toutes puissances)
3 | 6 | 1 | Remplacement du récepteur de télécommande | un
3 | 6 | 2 | Remplacement de la télécommande à l'identique | un
3 | 6 | 3 | Remplacement de la télécommande par un télécommande universelle | un
4 |  |  | Travaux de remplacement et/ou d'installation neuve (matériel de catégorie A+++; SEER > 8,5)
4 | 1 |  | Remplacement de matériel de 9000 BTU catégorie A+++
4 | 1 | 1 | Remplacement de l'unité extérieure seule ( UEX) | un
4 | 1 | 2 | Remplacement de l'unité intérieure seule ( UIN) | un
Références |  |  | Prestations | U* | Montant € HT | Remise | Montant € TTC
4 | 1 | 3 | Remplacement de l'ensemble unité intérieure et unité extérieure ( UIN + UEX) "dos à dos" inférieur à 3 mètres | un
4 | 2 | 4 | Remplacement de l'ensemble unité intérieure et unité extérieure ( UIN + UEX) entre 3 et 6 mètres | un
4 | 1 | 5 | Installation neuve d'un ensemble unité intérieure et unité extérieure ( UIN + UEX) "dos à dos" inférieur à 3 mètres, y compris percement des murs et cloisons selon une épaisseur forfaire de 15 cm | un
4 | 1 | 6 | Installation neuve d'un ensemble unité intérieure et unité extérieure ( UIN + UEX) entre 3 et 6 mètres, y compris percement des murs et cloisons selon une épaisseur forfaire de 15 cm | un
4 | 2 |  | Remplacement de matériel de 12000 BTU catégorie A+++
4 | 2 | 1 | Remplacement de l'unité extérieure seule ( UEX) | un
4 | 2 | 2 | Remplacement de l'unité intérieure seule ( UIN) | un
4 | 2 | 3 | Remplacement de l'ensemble unité intérieure et unité extérieure ( UIN + UEX) "dos à dos" inférieur à 3 mètres | un
4 | 2 | 4 | Remplacement de l'ensemble unité intérieure et unité extérieure ( UIN + UEX) entre 3 et 6 mètres | un
4 | 2 | 5 | Installation neuve d'un ensemble unité intérieure et unité extérieure ( UIN + UEX) "dos à dos" inférieur à 3 mètres, y compris percement des murs et cloisons selon une épaisseur forfaire de 15 cm | un
4 | 2 | 6 | Installation neuve d'un ensemble unité intérieure et unité extérieure ( UIN + UEX) entre 3 et 6 mètres, y compris percement des murs et cloisons selon une épaisseur forfaire de 15 cm | un
4 | 3 |  | Remplacement de matériel de 14000 BTU catégorie A+++
4 | 3 | 1 | Remplacement de l'unité extérieure seule ( UEX) | un
4 | 3 | 2 | Remplacement de l'unité intérieure seule ( UIN) | un
4 | 3 | 3 | Remplacement de l'ensemble unité intérieure et unité extérieure ( UIN + UEX) "dos à dos" inférieur à 3 mètres | un
4 | 3 | 4 | Remplacement de l'ensemble unité intérieure et unité extérieure ( UIN + UEX) entre 3 et 6 mètres | un
Références |  |  | Prestations | U* | Montant € HT | Remise | Montant € TTC
4 | 3 | 5 | Installation neuve d'un ensemble unité intérieure et unité extérieure ( UIN + UEX) "dos à dos" inférieur à 3 mètres, y compris percement des murs et cloisons selon une épaisseur forfaire de 15 cm | un
4 | 3 | 6 | Installation neuve d'un ensemble unité intérieure et unité extérieure ( UIN + UEX) entre 3 et 6 mètres, y compris percement des murs et cloisons selon une épaisseur forfaire de 15 cm | un
4 | 4 |  | Remplacement de matériel de 18000 BTU catégorie A+++
4 | 4 | 1 | Remplacement de l'unité extérieure seule ( UEX) | un
4 | 4 | 2 | Remplacement de l'unité intérieure seule ( UIN) | un
4 | 4 | 3 | Remplacement de l'ensemble unité intérieure et unité extérieure ( UIN + UEX) "dos à dos" inférieur à 3 mètres | un
4 | 4 | 4 | Remplacement de l'ensemble unité intérieure et unité extérieure ( UIN + UEX) entre 3 et 6 mètres | un
4 | 4 | 5 | Installation neuve d'un ensemble unité intérieure et unité extérieure ( UIN + UEX) "dos à dos" inférieur à 3 mètres, y compris percement des murs et cloisons selon une épaisseur forfaire de 15 cm | un
4 | 4 | 6 | Installation neuve d'un ensemble unité intérieure et unité extérieure ( UIN + UEX) entre 3 et 6 mètres, y compris percement des murs et cloisons selon une épaisseur forfaire de 15 cm | un
4 | 5 |  | Remplacement de matériel de 24000 BTU catégorie A+++
4 | 5 | 1 | Remplacement de l'unité extérieure seule ( UEX) | un
4 | 5 | 2 | Remplacement de l'unité intérieure seule ( UIN) | un
4 | 5 | 3 | Remplacement de l'ensemble unité intérieure et unité extérieure ( UIN + UEX) "dos à dos" inférieur à 3 mètres | un
4 | 5 | 4 | Remplacement de l'ensemble unité intérieure et unité extérieure ( UIN + UEX) entre 3 et 6 mètres | un
4 | 5 | 5 | Installation neuve d'un ensemble unité intérieure et unité extérieure ( UIN + UEX) "dos à dos" inférieur à 3 mètres, y compris percement des murs et cloisons selon une épaisseur forfaire de 15 cm | un
Références |  |  | Prestations | U* | Montant € HT | Remise | Montant € TTC
4 | 5 | 6 | Installation neuve d'un ensemble unité intérieure et unité extérieure ( UIN + UEX) entre 3 et 6 mètres, y compris percement des murs et cloisons selon une épaisseur forfaire de 15 cm | un
5 |  |  | Travaux préparatoires
5 | 1 | 1 | Clôtures de chantier type TP 1m de hauteur rouge et blanche | un
5 | 1 | 2 | Plot de chantier de signalisation pour sécurisation des zones d'intervention | un
5 | 1 | 3 | Protection par polyane comprenant l'installation et l'évacuation | m²
5 | 1 | 4 | Mise en œuvre d'une Plateforme Individuelle Roulante Légère (PIRL) permettant d'accéder à un poste de travail compris entre 1,80 et 2,50 m de hauteur | un
5 | 1 | 5 | Installation et repliement d'un échafaudage roulant, y compris toutes sujétions, permettant d'accéder à un poste de travail compris entre 2,50 et 5,00 m de hauteur | un
Références |  |  | Prestations | U* | Montant € HT | Remise | Montant € TTC
5 | 1 | 6 | Installation et repliement d'un échafaudage roulant, y compris toutes sujétions, permettant d'accéder à un poste de travail compris entre 5,10 et 10,00 m de hauteur | un
5 | 1 | 7 | Amenée, repli et utilisation de la nacelle 15 m pendant 1 jour, , y compris toutes sujétions, transport ≤ 30 kms | un
6 |  |  | Documentation
6 | 1 | 1 | Fourniture de la liste actualisée du parc de climatiseur | un
7 |  |  | Prix nouveaux
7 | 1 | 1
7 | 1 | 2
7 | 1 | 3
* Unité (U) : un : unité - fd : frais de déplacement forfaitaire - h : heure
Date :
Signature de l'entrepreneur (Tampon de l'entreprise)

## DQE
Marché n°
PREFECTURE Accord-cadre pour l’entretien et la maintenance du parc de climatiseurs
Références |  |  | Prestations | U* | Quantité | Prix unitaire HT | Montant € HT | Taux TVA % | Montant € TTC
1 |  |  | DIAGNOSTICS
1 | 1 |  | Technicien qualifié
1 | 1 | 1 | Diagnostics recherche de panne | un
sous-total 1
2 |  |  | Prestations d'entretien
2 | 1 |  | Entretien sur matériel de 9000 BTU
2 | 1 | 1 | Entretien annuel du groupe intérieur et extérieur | un | 80
Références |  |  | Prestations | U* | Quantité | Prix unitaire HT | Montant € HT | Taux TVA % | Montant € TTC
2 | 2 |  | Entretien sur matériel de 12000 BTU
2 | 2 | 1 | Entretien annuel du groupe intérieur et extérieur | un | 50
2 | 3 |  | Entretien sur matériel de 14000 BTU
2 | 3 | 1 | Entretien annuel du groupe intérieur et extérieur | un | 10
2 | 4 |  | Entretien sur matériel de 18000 BTU
2 | 4 | 1 | Entretien annuel du groupe condenseur et de l'évaporateur | un | 39
2 | 5 |  | Entretien sur matériel de 24000 BTU
2 | 5 | 1 | Entretien annuel du groupe intérieur et extérieur | un | 30
[8 empty] | sous-total 2 | 0
3 |  |  | Travaux de réparation
3 | 1 |  | Remplacement de pièces sur matériel de 9000 BTU
3 | 1 | 1 | Remplacement de la carte électronique sur UIN | un | 2
3 | 1 | 2 | Remplacement du moteur Fan sur UIN | un | 2
3 | 1 | 3 | Remplacement d'une sonde de température | un | 2
3 | 1 | 4 | Remplacement du condensateur du moteur Fan sur UEX | un | 5
3 | 1 | 5 | Remplacement du condensateur du compresseur sur UEX | un | 5
3 | 1 | 6 | Remplacement du moteur Fan sur UEX | un | 2
Références |  |  | Prestations | U* | Quantité | Prix unitaire HT | Montant € HT | Taux TVA % | Montant € TTC
3 | 1 | 7 | Remplacement des filtres (ensemble) | un | 2
3 | 2 |  | Remplacement de pièces sur matériel de 12000 BTU
3 | 2 | 1 | Remplacement de la carte électronique sur UIN | un | 2
3 | 2 | 2 | Remplacement du moteur Fan sur UIN | un | 2
3 | 2 | 3 | Remplacement d'une sonde de température | un | 2
3 | 2 | 4 | Remplacement du condensateur du moteur Fan sur UEX | un | 5
3 | 2 | 5 | Remplacement du condensateur du compresseur sur UEX | un | 5
3 | 2 | 6 | Remplacement du moteur Fan sur UEX | un | 2
3 | 2 | 7 | Remplacement des filtres (ensemble) | un | 2
3 | 3 |  | Remplacement de pièces sur matériel de 14000 BTU
3 | 3 | 1 | Remplacement de la carte électronique sur UIN | un | 2
3 | 3 | 2 | Remplacement du moteur Fan sur UIN | un | 2
3 | 3 | 3 | Remplacement d'une sonde de température | un | 2
3 | 3 | 4 | Remplacement du condensateur du moteur Fan sur UEX | un | 5
3 | 3 | 5 | Remplacement du condensateur du compresseur sur UEX | un | 5
3 | 3 | 6 | Remplacement du moteur Fan sur UEX | un | 2
3 | 3 | 7 | Remplacement des filtres (ensemble) | un | 2
3 | 4 |  | Remplacement de pièces sur matériel de 18000 BTU
3 | 4 | 1 | Remplacement de la carte électronique sur UIN | un | 2
3 | 4 | 2 | Remplacement du moteur Fan sur UIN | un | 2
3 | 4 | 3 | Remplacement d'une sonde de température | un | 2
Références |  |  | Prestations | U* | Quantité | Prix unitaire HT | Montant € HT | Taux TVA % | Montant € TTC
3 | 4 | 4 | Remplacement du condensateur du moteur Fan sur UEX | un | 5
3 | 4 | 5 | Remplacement du condensateur du compresseur sur UEX | un | 5
3 | 4 | 6 | Remplacement du moteur Fan sur UEX | un | 2
3 | 4 | 7 | Remplacement des filtres (ensemble) | un | 2
3 | 5 |  | Remplacement de pièces sur matériel de 24000 BTU
3 | 5 | 1 | Remplacement de la carte électronique sur UIN | un | 2
3 | 5 | 2 | Remplacement du moteur Fan sur UIN | un | 2
3 | 5 | 3 | Remplacement d'une sonde de température | un | 2
3 | 5 | 4 | Remplacement du condensateur du moteur Fan sur UEX | un | 5
3 | 5 | 5 | Remplacement du condensateur du compresseur sur UEX | un | 5
3 | 5 | 6 | Remplacement du moteur Fan sur UEX | un | 2
3 | 5 | 7 | Remplacement des filtres (ensemble) | un | 2
3 | 6 |  | Remplacement de pièces (toutes puissances)
3 | 6 | 1 | Remplacement du récepteur de télécommande | un | 5
3 | 6 | 2 | Remplacement de la télécommande à l'identique | un | 10
3 | 6 | 3 | Remplacement de la télécommande par un télécommande universelle | un | 10
sous-total 3
4 |  |  | Travaux de remplacement et/ou d'installation neuve (matériel de catégorie A+++; SEER > 8,5)
4 | 1 |  | Remplacement de matériel de 9000 BTU catégorie A+++
4 | 1 | 1 | Remplacement de l'unité extérieure seule ( UEX) | un | 3
Références |  |  | Prestations | U* | Quantité | Prix unitaire HT | Montant € HT | Taux TVA % | Montant € TTC
4 | 1 | 54 | Remplacement de l'unité intérieure seule ( UIN) | un | 3
4 | 1 | 55 | Remplacement de l'ensemble unité intérieure et unité extérieure ( UIN + UEX) "dos à dos" inférieur à 3 mètres | un | 10
4 | 1 | 56 | Remplacement de l'ensemble unité intérieure et unité extérieure ( UIN + UEX) entre 3 et 6 mètres | un | 3
4 | 1 | 57 | Installation neuve d'un ensemble unité intérieure et unité extérieure ( UIN + UEX) "dos à dos" inférieur à 3 mètres, y compris percement des murs et cloisons selon une épaisseur forfaire de 15 cm | un | 3
4 | 1 | 58 | Installation neuve d'un ensemble unité intérieure et unité extérieure ( UIN + UEX) entre 3 et 6 mètres, y compris percement des murs et cloisons selon une épaisseur forfaire de 15 cm | un | 3
4 | 2 |  | Remplacement de matériel de 12000 BTU catégorie A+++
4 | 2 | 59 | Remplacement de l'unité extérieure seule ( UEX) | un | 3
4 | 2 | 60 | Remplacement de l'unité intérieure seule ( UIN) | un | 3
4 | 2 | 61 | Remplacement de l'ensemble unité intérieure et unité extérieure ( UIN + UEX) "dos à dos" inférieur à 3 mètres | un | 10
4 | 2 | 62 | Remplacement de l'ensemble unité intérieure et unité extérieure ( UIN + UEX) entre 3 et 6 mètres | un | 3
4 | 2 | 63 | Installation neuve d'un ensemble unité intérieure et unité extérieure ( UIN + UEX) "dos à dos" inférieur à 3 mètres, y compris percement des murs et cloisons selon une épaisseur forfaire de 15 cm | un | 3
4 | 2 | 64 | Installation neuve d'un ensemble unité intérieure et unité extérieure ( UIN + UEX) entre 3 et 6 mètres, y compris percement des murs et cloisons selon une épaisseur forfaire de 15 cm | un | 3
4 | 3 |  | Remplacement de matériel de 14000 BTU catégorie A+++
4 | 3 | 65 | Remplacement de l'unité extérieure seule ( UEX) | un | 3
Références |  |  | Prestations | U* | Quantité | Prix unitaire HT | Montant € HT | Taux TVA % | Montant € TTC
4 | 3 | 66 | Remplacement de l'unité intérieure seule ( UIN) | un | 3
4 | 3 | 67 | Remplacement de l'ensemble unité intérieure et unité extérieure ( UIN + UEX) "dos à dos" inférieur à 3 mètres | un | 10
4 | 3 | 68 | Remplacement de l'ensemble unité intérieure et unité extérieure ( UIN + UEX) entre 3 et 6 mètres | un | 3
4 | 3 | 69 | Installation neuve d'un ensemble unité intérieure et unité extérieure ( UIN + UEX) "dos à dos" inférieur à 3 mètres, y compris percement des murs et cloisons selon une épaisseur forfaire de 15 cm | un | 3
4 | 3 | 70 | Installation neuve d'un ensemble unité intérieure et unité extérieure ( UIN + UEX) entre 3 et 6 mètres, y compris percement des murs et cloisons selon une épaisseur forfaire de 15 cm | un | 3
4 | 4 |  | Remplacement de matériel de 18000 BTU catégorie A+++
4 | 4 | 71 | Remplacement de l'unité extérieure seule ( UEX) | un | 3
4 | 4 | 72 | Remplacement de l'unité intérieure seule ( UIN) | un | 3
4 | 4 | 73 | Remplacement de l'ensemble unité intérieure et unité extérieure ( UIN + UEX) "dos à dos" inférieur à 3 mètres | un | 10
4 | 4 | 74 | Remplacement de l'ensemble unité intérieure et unité extérieure ( UIN + UEX) entre 3 et 6 mètres | un | 3
4 | 4 | 75 | Installation neuve d'un ensemble unité intérieure et unité extérieure ( UIN + UEX) "dos à dos" inférieur à 3 mètres, y compris percement des murs et cloisons selon une épaisseur forfaire de 15 cm | un | 3
4 | 4 | 76 | Installation neuve d'un ensemble unité intérieure et unité extérieure ( UIN + UEX) entre 3 et 6 mètres, y compris percement des murs et cloisons selon une épaisseur forfaire de 15 cm | un | 3
4 | 5 |  | Remplacement de matériel de 24000 BTU catégorie A+++
4 | 5 | 77 | Remplacement de l'unité extérieure seule ( UEX) | un | 3
Références |  |  | Prestations | U* | Quantité | Prix unitaire HT | Montant € HT | Taux TVA % | Montant € TTC
4 | 5 | 78 | Remplacement de l'unité intérieure seule ( UIN) | un | 3
4 | 5 | 79 | Remplacement de l'ensemble unité intérieure et unité extérieure ( UIN + UEX) "dos à dos" inférieur à 3 mètres | un | 10
4 | 5 | 80 | Remplacement de l'ensemble unité intérieure et unité extérieure ( UIN + UEX) entre 3 et 6 mètres | un | 3
4 | 5 | 81 | Installation neuve d'un ensemble unité intérieure et unité extérieure ( UIN + UEX) "dos à dos" inférieur à 3 mètres, y compris percement des murs et cloisons selon une épaisseur forfaire de 15 cm | un | 3
4 | 5 | 82 | Installation neuve d'un ensemble unité intérieure et unité extérieure ( UIN + UEX) entre 3 et 6 mètres, y compris percement des murs et cloisons selon une épaisseur forfaire de 15 cm | un | 3
5 |  |  | Travaux préparatoires
5 | 1 | 83 | Clôtures de chantier type TP 1m de hauteur rouge et blanche | un | 10
5 | 1 | 84 | Plot de chantier de signalisation pour sécurisation des zones d'intervention | un | 5
5 | 1 | 85 | Protection par polyane comprenant l'installation et l'évacuation | m² | 20
5 | 1 | 86 | Mise en œuvre d'une Plateforme Individuelle Roulante Légère (PIRL) permettant d'accéder à un poste de travail compris entre 1,80 et 2,50 m de hauteur | un | 1
5 | 1 | 87 | Installation et repliement d'un échafaudage roulant, y compris toutes sujétions, permettant d'accéder à un poste de travail compris entre 2,50 et 5,00 m de hauteur | un | 1
5 | 1 | 88 | Installation et repliement d'un échafaudage roulant, y compris toutes sujétions, permettant d'accéder à un poste de travail compris entre 5,10 et 10,00 m de hauteur | un | 1
5 | 1 | 89 | Amenée, repli et utilisation de la nacelle 15 m pendant 1 jour, , y compris toutes sujétions, transport ≤ 30 kms | un | 1
sous-total 5
6 |  |  | Documentation
6 | 1 | 90 | Fourniture de la liste actualisée du parc de climatiseur | un | 2
sous-total 6
Sous-total 1 - Prestations à l'heure
Sous-total 2 - Entretien des climatiseurs
Sous-total 3 - Réparation sur climatiseurs
Sous-total 4 - Remplacement de climatiseurs
Sous-total 5 - Documentation
TOTAL € TTC
Date :
Signature de l'entrepreneur (Tampon de l'entreprise)