## Controle qualité
| Date du contrôle |  |  | Lieu
| Nom du contrôleur |  |  | Prestataire
| N°du contrôle |  |  | Nom du représentant du Prestataire
CRITERES | SOUS-CRITERES | Critère de notation | Observation | Coeff | Note (de 0- 2 ou 3) | Note Pondérée | Observations
ORGANISATION | Liste nominative du personnel, habilitation, PV de conformité du matériel | 3pt=100% à jour, 2pt=80% à jour, 1pt=50% à jour, 0pt< 50% à jour | Le prestataire présente à la INRIA tous les documents necessaire au contrôle | 3 | 3 | 9
| Tenue du personnel, propreté des tenues, | apréciation libre du contrôleur | La INRIA verifie sur l'ensemble des techniciens présent sur le site lors du controle | 2 | 3 | 6
| Fiches suivi de maintenance des équipements renseignés | apréciation libre du contrôleur | INRIA contrôle le remplissage des fiches au niveau des équipements | 2 | 3 | 6
| Tenue des documents de maintenance | La INRIA vérifie la présence des rapports ciconstanciés de dépannage, des PV d'éssais,du rapport d'activité du lot …. | Le prestataire présente à la INRIA tous les documents necessaire au contrôle | 3 | 3 | 9
| Relevées des compteurs | La INRIA vérifie l'adéquation entre les relevés des compteurs du prestataire et la réalité | la base de vérification sera sur le rapport mensuel | 2 | 3 | 6
| Carnet sanitaire air et eau | La INRIA vérifie la présence des carnets sanitaire à jour et renseigné | 0pt si absence des carnets sanitaires et si non renseigné | 5 | 3 | 15
| Remise des documents dans les délais | La INRIA note les délais de remise des documents de maintenance |  | 3 | 3 | 9
| Évacuation des déchets selon plan qualité |  | Le prestataire fournie les bordereaux de suivie des déchets | 1 | 3 | 3
MAINTENANCE CURATIVE | Réparation dans les délais des demandes d'intervention prioritaire | Respect des délais contractuel 100% des demandes=3pt, 90% des dépêches=1pt, inférieur à 90 % 0 point | Le prestataire fournie la liste des demandes d'intervention prioritaire et justifie de sa réalisation dans les délais | 4 | 3 | 12
| Réparation dans les délais des demandes d'intervention non prioritaire | Respect des délais contractuel 100% des demandes =3pt, 80% des dépêches=2pt, 70%des dépêches = 1pt, >60% des dépêches= 0pt | Le prestataire fournie la liste des demandes d'intervention non prioritaire et justifie de sa réalisation dans les délais | 2 | 3 | 6
| Concordance entre la résolution des demandes correctif et le terrain | Echantillonage de 5 demandes dans le trimestre minimum | La INRIA vérifie la bonne éxécusion des demandes correctives cloturées | 2 | 3 | 6
MAINTENANCE PRÉVENTIVE | Réalisation du planning de maintenance | 0% de retard =3pt, 20% de retard=2pt, en dessous = 0pt | Le prestataire fournie l'état d'avancement de la maintenance préventive à la INRIA | 3 | 3 | 9
| Concordance entre les gammes faites et le terrain | Echantillonage de 5 gammes dans le trimestre minimum | La INRIA contrôle 5 gammes de GMAO réalisées | 3 | 3 | 9
| Propreté des locaux techniques | apréciation libre du contrôleur | La INRIA contrôle la propreté des locaux techniques | 3 | 3 | 9
HORS FORFAIT | Délais de réalisation des devis | <2 semaines=3pt, entre 2 et 3 semaines=1pt, sup à 3 semaines=0pt | Le prestataire fournie à la INRIA l'analyse des délais de réalisation des devis | 2 | 3 | 6
| Délais d'exécution des travaux | < au délais spécifié dans l'OS=3pt, >d'une semaine au délais=2pt, >de 2 semaines au délais=1pt, > de 3 semaines au délais=0pt | Le prestataire fournie à la INRIA l'analyse des délais de réalisation des travaux | 2 | 3 | 6
| Qualité des travaux | apréciation libre du contrôleur | La INRIA contrôle la qualité des travaux réalisés | 2 | 3 | 6
PLAN DE PREVENTION | Réalisation du plan de prévention annuel dans les délais | INRIA contrôle la date de signature du plan de prévention ( tituliare et sous-traitant ) | le technicien prouve de la connaissance d'une procédure au choix de la INRIA | 3 | 3 | 9
| Respect du plan de prévention | le titulaire prouve de la connaissance et du respect du plan de prévention la INRIA | le titulaire prouve de la connaissance et du respect du plan de prévention la INRIA | 3 | 3 | 9
APPRÉCIATION GENERALE | Appréciation de l'auditeur |  |  | 3 | 3 | 9
| TOTAL : |  |  | 159 |  |  | 20