## Légende des lots
LEGENDE DES DOMAINES
DOMAINE 1 | TECHNIQUES COURANTES (Chauffage - Ventilation - Climatisation - Désenfumage)
DOMAINE 2 | TECHNIQUES COURANTES (Plomberie - Protection incendie)
DOMAINE 3 | TECHNIQUES COURANTES (Electricité courants forts)
DOMAINE 4 | GESTION TECHNIQUE DU BATIMENT
DOMAINE 5 | SYSTEME DE SECURITE INCENDIE
DOMAINE 6 | EXTINCTEURS
DOMAINE 7 | CFA : ANTI-INTRUSION - INTERPHONIE - VIDEOSURVEILLANCE - TV/FM - TELEPHONIE - INFORMATIQUE
DOMAINE 8 | PORTES ET BARRIERES AUTOMATIQUES
DOMAINE 9 | SECOND ŒUVRE ET MOBILIER
DOMAINE 10 | CLOS ET COUVERT
DOMAINE 11 | ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE
DOMAINE 12 | NACELLES
Domaine non pris en compte dans la présente consultation

## 1 (CVCD)
DOMAINE A : TECHNIQUES COURANTES (Chauffage - Ventilation - Climatisation - Désenfumage)
Désignation | Repère | Qté | Marque | Type / Caractéristiques | Etage | Localisation | Zone d'influence | Observations
SOUS DOMAINE | PRODUCTION DE CHAUD
SOUS STATION CHAUD R-1 - DIG 1
RESEAU HYDRAULIQUE |  | ENS |  | Chauffage bâtiment INRIA (Radiateurs N+S + Interne +PL.CH + CTA) | R-1 | SOUS STATION CHAUD | ALAN TURING DIG 1 | Une sous-station alimentée en eau surchauffée par la chaufferie de L'École Polytechnique
RESEAU HYDRAULIQUE |  | ENS |  | Aérocondenseur armoires clim serveurs | R-1 | SOUS STATION CHAUD | ALAN TURING DIG 1
POMPE SIMPLE |  | 2 | SALMSON | 2 de 7,5kW Réseau dry cooler | R-1 | SOUS STATION CHAUD | ALAN TURING DIG 1
POMPE DESEMBOUEUR |  | 2 | SALMSON | Pot à boue SXM32 45F 245W | R-1 | SOUS STATION CHAUD | ALAN TURING DIG 1
POMPE DOUBLE |  | 6 | SALMSON | Sirux et Grandfoss | R-1 | SOUS STATION CHAUD | ALAN TURING DIG 1
ECHANGEUR A PLAQUE |  | 2 | CIAT | PWB 11 11 033H00 309 kW | R-1 | SOUS STATION CHAUD | ALAN TURING DIG 1 | Réseau chaud primaire
ECHANGEUR A PLAQUE |  | 1 | CIAT |  | R-1 | SOUS STATION CHAUD | ALAN TURING DIG 1 | Réseau plancher chauffant
ECHANGEUR A PLAQUE |  | 1 | CIAT |  | R-1 | SOUS STATION CHAUD | ALAN TURING DIG 1 | réseau récupération de chaleur
ADOUCISSEUR + BAC A SEL |  | 1 | CTA | Type AMVE326 | R-1 | SOUS STATION CHAUD | ALAN TURING DIG 1 | réseau chauffage bac à sel
Filtre à tamis |  | 12
REGULATION |  | ENS | TREND |  | R-1 | SOUS STATION CHAUD | ALAN TURING DIG 1
COMPTEUR ENERGIE |  | 7 | DIEHL SHARKY / MADDALENA | 2x7753040446 / 775304775 / 7753055680 / 2x7753047247 | R-1 | SOUS STATION CHAUD | ALAN TURING DIG 1
VASE EXPANSION |  | 3 | CIMM | ERE CE 250/50/35 Litres | R-1 | SOUS STATION CHAUD | ALAN TURING DIG 1
Extracteur |  | 1 | EXT |  | R-1 | SOUS STATION CHAUD | ALAN TURING DIG 1
ARMOIRE ELECTRIQUE |  | 1 |  | Commande et puissance + régulation TREND | R-1 | SOUS STATION CHAUD | ALAN TURING DIG 1
SOUS STATION CHAUD R-1 - DIG 2
RESEAU HYDRAULIQUE |  | ENS |  | Chauffage bâtiment INRIA (CTA CD+PL.CH + Dalle active interne et externe + CTA FR) | R-1 | SOUS STATION CHAUD | ALAN TURING DIG 2 | Une sous-station alimentée en eau surchauffée par la chaufferie de L'École Polytechnique
RESEAU HYDRAULIQUE |  | ENS |  | Aérocondenseur armoires clim serveurs | R-1 | SOUS STATION CHAUD | ALAN TURING DIG 2
POMPE DESEMBOUEUR |  | 3 | SALMSON | Pot à boue SXM32 45F 245W | R-1 | SOUS STATION CHAUD | ALAN TURING DIG 2
POMPE DOUBLE |  | 7 | SALMSON | 2 Siriux D32 60 -- 130 W_Eau Chaude SiriuX D48 80 -- 550W_Eau Chaude 2 Siriux D65 90 -- 800W_Plancher Chauffant Siriux D32_60_Eau Glacée DIE206 15/5.5 2G S1 -- 6.6KW_Eau Glacée | R-1 | SOUS STATION CHAUD | ALAN TURING DIG 2
ECHANGEUR A PLAQUE |  | 2 | CIAT | PWB 11 11 033H00 215 kW | R-1 | SOUS STATION CHAUD | ALAN TURING DIG 2 | Réseau chaud primaire
ECHANGEUR A PLAQUE |  | 1 | CIAT | PWB 11 033L00 300 kW | R-1 | SOUS STATION CHAUD | ALAN TURING DIG 2 | Réseau récupération chaleur
ECHANGEUR A PLAQUE |  | 1 | CIAT | PWB 11 11 033L00 100 kW | R-1 | SOUS STATION CHAUD | ALAN TURING DIG 2 | réseau récupération froid
ADOUCISSEUR + BAC A SEL |  | 1 | CTA | Type AMVE326 | R-1 | SOUS STATION CHAUD | ALAN TURING DIG 2 | réseau chauffage bac à sel
REGULATION |  | ENS | CENTRALINE |  | R-1 | SOUS STATION CHAUD | ALAN TURING DIG 2
COMPTEUR ENERGIE |  | 9 | DIEHL SHARKY / MADDALENA | 2x7753040446 / 775304775 / 7753055680 / 2x7753047247 | R-1 | SOUS STATION CHAUD | ALAN TURING DIG 2
VASE EXPANSION |  | 3 | CIMM | ERE CE 250/50/35 Litres | R-1 | SOUS STATION CHAUD | ALAN TURING DIG 2
ARMOIRE ELECTRIQUE |  | 1 |  | Commande et puissance + régulation CENTRALINE | R-1 | SOUS STATION CHAUD | ALAN TURING DIG 2
SOUS DOMAINE | PRODUCTION DE FROID
VRV
VRV N°1 à 4 |  | 4 | DAIKIN | Unités gainables chaud/froid salles de réunion | ENS |  | ALAN TURING | 21 unités intérieures
VRV N°5 |  | 2 | DAIKIN | TGHQ 05 22 kW |  |  | ALAN TURING | 2 unités intérieures et 2 extérieures dans le parking
Groupe VRV |  | 1 | DAIKIN | RYYQ16 | RDC DIG 1 | En terrasse |  | 1 unité extérieur
Groupe VRV |  | 1 | DAIKIN | RXYQ12 | R+1, R+2 DIG 1 R+1, R+2 | En terrasse |  | 1 unité extérieur
Unité intérieur VRV type murale |  | 7 | DAIKIN | FXZQ |  | Salle 08, salle 02, Bureau double, Salle 01/03 |  | 1 unité extérieur, 7 unités intérieurs
Unité intérieur VRV type murale |  | 11 | DAIKIN | FXAQ |  | Salle 09, 01/02 salle 2073-1070, Salle 2072-1069 |  | 1 unité extérieur, 11 unités intérieurs
Unité intérieur VRV type gainable |  | 4 | DAIKIN | FXDQ
Unité intérieur VRV type gainable |  | 2 | DAIKIN | FXMQ |  | Salles Gilles KHAN
GROUPE DE CONDENSATION
GROUPE DE CONDENSATION |  | 1 | DAIKIN | CTA REUNION NORD |  |  | ALAN TURING | Unités extérieur, ballon eau galcée et module hydraulique
GROUPE DE CONDENSATION |  | 1 | DAIKIN | CTA REUNION SUD |  |  | ALAN TURING | Unités extérieur, ballon eau galcée et module hydraulique
GROUPE FROID TRANE |  | 2 | TRANE | Environ 250 kw |  |  | ALAN TURING DIG 2
SPLIT SYSTÈME
SPLIT SYSTÈME |  | 3 | DAIKIN | Tête de Réseaux 04, répartiteur, ect… | R-1 | Salle réseau | ALAN TURING | 12 unité intérieure
CLIMATISATION SALLE SERVEUR DIG1
ARMOIRE DE CLIMATISATION |  | 2 | VERTIV | Environ 50 Kw à détente direct | R-1 | Salle serveur | ALAN TURING DIG 1 | Détente directe Fluide R410a Condensation par eau glycolée 40/45°C
ARMOIRE DE CLIMATISATION |  | 1 | DELONGI | Environ 50 Kw à détente direct + eau perdue | R-2 | Salle serveur | ALAN TURING DIG 2 | Détente directe Fluide R410a Condensation par eau glycolée 40/45°C
DRY COOLER |  | 2 | AIRCOM | Type BDC078m fabrication spéciale. Puissance de refroidissement 74,2Kw. / 2*RAL2300 URAL 2300P | Terrasse | Terrasse | ALAN TURING DIG 1 | Eau glycolée 30% régime d'eau 40/45°C
CLIMATISATION SALLE SERVEUR DIG2
ARMOIRE DE CLIMATISATION |  | 3 | TRANE | Type Performer DT-Mod_ A Taille 60,EC, Puissance froid 64,9Kw. / EDWV 4222A | R-1 | Salle serveur | ALAN TURING | Détente directe Fluide R410a Condensation par eau glycolée 40/45°C
DRY COOLER |  | 3 | TRANE | Type BDC078m fabrication spéciale. Puissance de refroidissement 74,2Kw. / 2*RAL2300 URAL 2300P | Terrasse | Terrasse | ALAN TURING | Eau glycolée 30% régime d'eau 40/45°C
SOUS DOMAINE | TRAITEMENT D'AIR
CTAs DIG 1 |  | 4 | TRANE | Environ 7500 m3/h | Terrasse | Local CTA | ALAN TURING DIG 1 | CTA double flux avec roue de récupération et armoire électrique embarquée
ARMOIRE ELECTRIQUE |  | 2 |  | Alimentation électrique CTA | Terrasse | Local CTA | ALAN TURING DIG 1 | Protection / Commande Régulation / automates programmables Alarmes, signalisations et télémesures GTB Compteurs de consommation d'électricité
CTAs DIG 2 |  | 3 | TRANE | Environ 7500 m3/h | Terrasse | Local CTA | ALAN TURING DIG 2 | CTA double flux avec roue de récupération et armoire électrique embarquée
ARMOIRE ELECTRIQUE |  | 3 |  | Alimentation électrique CTA | Terrasse | Local CTA | ALAN TURING DIG 2 | Protection / Commande Régulation / automates programmables Alarmes, signalisations et télémesures GTB Compteurs de consommation d'électricité
CTA RDC |  | 1 | France AIR | 1500m3/h power box up sans régulation | RDC |  |  | CTA double flux, Automate régulation CTA
SOUS DOMAINE | EQUIPEMENTS TERMINAUX
RADIATEURS | 150 | u | RENSO / ORA | Thédéo | ENS | ENS | ALAN TURING DIG 1
RADIATEURS | 3 | u | RADSON | Radiateurs Plinthe compact 1800W 60/40°
PLANCHER CHAUFFANT |  | ENS | ROTH / REHAU | RESIDIA |  |  | ALAN TURING
DALLE ACTIVE |  | ENS |  |  |  |  | ALAN TURING DIG 1
SOUS DOMAINE | VENTILATION MECANIQUE
EXTRACTEUR |  | 1 | ALDES |  |  | SPECIFIQUE EST | ALAN TURING
EXTRACTEUR |  | 1 | ALDES |  |  | SPECIFIQUE OUEST | ALAN TURING
EXTRACTEUR |  | 1 | ALDES |  |  | CAFETERIA | ALAN TURING
EXTRACTEUR local TGBT |  | 2 | ALDES | Vent-160L -- 0,13KW | R-1 | Local CTA | ALAN TURING
EXTRACTEUR |  | 1 | NOVOVENT |  |  | DESENFUMAGE REFUGE | ALAN TURING
EXTRACTEUR HELICOIDAL |  | 1 | NOVOVENT | Asservi à la détection CO/NO + commande coffret pompier | R-1 | PARKING | ALAN TURING
EXTRACTEUR local chauffage |  | 1 | VIM |  |  | Local Chauffage | ALAN TURING
SOUS DOMAINE | DESENFUMAGE
DISPOSITIF ADAPTATEUR DE COMMANDE |  | 1 |  |  |  |  | ALAN TURING | Commande électrique des trappes de desenfumage
COFFRET DE RELAYAGE MOTEUR |  | 1 |  |  | R-1 |  | ALAN TURING | Système de commande de la zone refuge
OUVRANT DE FACADE |  | ENS |  | Dispositif manuel unitaire d'ouverture rapide | Tout Niveaux | Bureaux | ALAN TURING | DESENFUMAGE NATUREL
TRAPPE DE DESENFUMAGE |  | 4 |  |  |  | Escaliers | ALAN TURING | A CARTOUCHE
CLAPET COUPE-FEU |  | 76 | ALDES / France AIR |  | Tout Niveaux |  | ALAN TURING | DECLENCHEMENT FUSIBLE AVEC REPORT GTB
REARMEMENT CLAPET COUPE FEU |  | 2 |  |  | RDC | Accueil | ALAN TURING
REARMEMENT OUVRANTS DE DESENFUMAGE |  | 2 |  |  | R+2 |  |  | Ouvrants au niveau des verrières
SOUS DOMAINE | INSTALLATIONS SPECIFIQUES
DETECTION CO PARKING |  | 6 | Capteurs de CO |  | R-1 | Parking | Parking | Capteurs de CO raccordés à la GTB
SOUS DOMAINE | LE MOULON
SPLIT SYSTÈME |  | 2 | LG | refroidissement du mur d'image | R+1 | Salle 1038 | MOULON | 2 unité extérieur et 4 unité intérieurs

## 2 (PB-PI)
DOMAINE B : TECHNIQUES COURANTES (Plomberie - Protection incendie)
Désignation | Repère | Qté | Marque | Type / Caractéristiques | Etage | Localisation | Zone d'influence | Observations
SOUS DOMAINE | ALIMENTATION ET DISTRIBUTION D'EAU FROIDE
BRANCHEMENT D'EAU
COMPTEUR EV |  | 1 |  |  | R-1 | Local comptage | ALAN TURING
RESEAU EV |  | ENS |  |  | BATIMENT |  | ALAN TURING
DISCONNECTEUR |  | 6 |  |  | R-1 | Local comptage (+ Chambre extérieure) | ALAN TURING | Deux nouveaux au niveau des CTA réunion DIG 1
RESEAU EVACUATION |  | ENS |  |  | BATIMENT |  | ALAN TURING
Systéme d'arrosage automatique |  | ENS |  |  | BATIMENT DIG 1 et DIG 2 |  | ALAN TURING
DISTRIBUTION
BALLON ECS |  | 1 | ATLANTIC | 100 L | RDC | BECS des douches | ALAN TURING | 300 L
BALLON ECS |  | 1 | FLECK |  | R+2 | BECS des douches | ALAN TURING | 300 L
BALLON ECS |  | 1 | ALTECH | 100 L | R+1 | Local Ménage | ALAN TURING | 300 L
BALLON ECS |  | 1 | Atlantic et Ariston | Chauffeo + 100L | RDC | Local ménage |  | 100
BALLON ECS |  | 1 | Atlantic et Ariston | ANDRIS 15L | RDC | Local repos |  | 15
ADOUCISSEUR
ADOUCISSEUR |  | 1 | PERMO BWT | VOLUMECO | R-1 | Local Chauffage | ALAN TURING
SOUS DOMAINE | EQUIPEMENTS SANITAIRES
SANITAIRES BUREAUX
WC |  | 60 |  |  | ENS | Sanitaires | ALAN TURING
LAVABO |  | 47 |  |  | ENS | Sanitaires | ALAN TURING | ATTENTION : PILE A REMPLACER TOUT LES 3 ANS SUR LES ROBINETS
URINOIR |  | 16 |  |  | ENS | Sanitaires | ALAN TURING
DOUCHE |  | 4 |  |  | RDC | Douches | ALAN TURING
DOUCHE |  | 1 |  |  | R+1 | Local ménage | ALAN TURING
VIDOIR |  | 3 |  |  | ENS | Local ménage | ALAN TURING
SOUS DOMAINE | STATIONS DE RELEVAGE
POMPE DE RELEVAGE |  | 5 | GRUNDFOSS | SL1. 50 . 80 . 30 . 2 . 50D | R-1 | Parking | ALAN TURING | (obs pour DIG1 : 4 flotteurs pour la première pompe Deuxième pompe en secours sans flotteur)
FOSSE DE RELEVAGE |  | 4 |  |  | R-1 |  | ALAN TURING | Communication entre les deux fosses
FOSSE A HYDROCARBURE |  | 2 |  | PASS K avec déversoir 6 à 30 L/s. / Séparateur à hydrocarbure | R-1 | Parking | ALAN TURING
RESEAU EP |  | ENS | NICOLL | AKASIISON LL |  | ENS | ENS

## 3 (CFO)
DOMAINE C : TECHNIQUES COURANTES (Electricité courants forts)
Désignation | Repère | Qté | Marque | Type / Caractéristiques | Etage | Localisation | Zone d'influence | Observations
SOUS DOMAINE | LIVRAISON
TRANSFORMATEUR HTA/BT |  | 1 | AREVA | Harmony sec enrobé 1000 kVA avec Silent Bioc | R-1 | Local Poste Tranfo
TABLEAU MODULAIRE HTA |  | 1 | AREVA | FLUOKIT M24+ | R-1 | Local Poste Tranfo |  | 2 cellules d'arrivée (20 kV) et 1 cellule de sécurité
Permutateur Automatique de Source d’Alimentation | PASA | 1 | SCHNEIDER |  | R-1 | Local Poste Tranfo
DISJONCTEUR |  | 1 |  |  | R-1 | Local Poste HT
COMPTEUR |  | 9 | Socomec | COUNTIS E23 // DIRIS A40 | R-1 | Local TGBT et TGHQ
PIEGE A SONS |  | 2 |  | Attenuation du bruit pour bureaux | R-1 | Local Poste Tranfo
SOUS DOMAINE | DISTRIBUTION
TABLEAU GENERAL BASSE TENSION
TGBT |  | 2 | SCHNEIDER |  | R-1 | local TGBT | ALAN TURING
BATTERIE CONDENSATEUR |  | 2 |  |  | R-1 | local TGBT | ALAN TURING
TABLEAUX DIVISIONNAIRES
Tableau Divisionnaire |  | 2 | SCHNEIDER / RITTAL |  | R-1 | Local Chauffage | ALAN TURING
Tableau Divisionnaire |  | 2 | SCHNEIDER | PRISMA P+ | RDC | local technique | ALAN TURING
Tableau Divisionnaire |  | 2 | SCHNEIDER | PRISMA P+ | R+1 | local technique | ALAN TURING
Tableau Divisionnaire |  | 2 | SCHNEIDER | PRISMA P+ | R-1 | salle serveur | ALAN TURING
COFFRET |  | 12 | SCHNEIDER | PRAGMA EVOLUTION | ENS | Toutes salles | ALAN TURING
BOITIER DE COUPURE D'URGENCE |  | 2 | LEGRAND | COUPURE TGBT | R-1 | couloir TGBT | ALAN TURING
BOITIER DE COUPURE D'URGENCE |  | 2 | LEGRAND | COUPURE local chauffage | R-1 | SAS local chauffage | ALAN TURING
BOITIER DE COUPURE D'URGENCE |  | 1 | LEGRAND | COUPURE TGHQ | R-1 | couloir TGHQ | ALAN TURING
BOITIER DE COUPURE D'URGENCE |  | 1 | LEGRAND | COUPURE CTA ET CVC | RDC | Accueil | ALAN TURING
BOITIER DE COUPURE D'URGENCE |  | 1 | LEGRAND | COUPURE TGBT ET TGHQ | RDC | Accueil | ALAN TURING
ONDULEURS
ONDULEUR |  | 4 | S2S / LEGRAND | SPW 80 - 100Kva / KEOR HP ASD13 - 125 kVa | R-1 | SALLE TGHQ | ALAN TURING
ARMOIRE ELECTRIQUE |  | 4 | SCHNEIDER | POUR ONDULEURS | R-1 | SALLE TGHQ | ALAN TURING
SOUS DOMAINE | ECLAIRAGE NORMAL
ECLAIRAGE INTERIEUR
ECLAIRAGE ATRIUM |  | 7 |  | 7 Mats d'éclairage de 8 mètres. Projecteur Type L17. Modèle UX R2 SPOT. | RDC | ATRIUM | ALAN TURING | 2 spots au milieu du mât et 1 en haut (nécessite des équipements spécifiques pour intervention)
Luminaire parking |  | 36 |  |  | R-1 | Parking | ALAN TURING
ECLAIRAGE L09 |  | 5 | DEIMOS | 2x26W ou 2x18W Hublot Réf 990126WE | R-1 | Parking | ALAN TURING
ECLAIRAGE L12 |  | 58 | TRILUX | Oleveon 1-228-PCE 2x28W Réglette étanche | R-1 | Parking | ALAN TURING
ECLAIRAGE L14 |  | 80 | TRILUX | Oleveon 254-PCE 2x54W Réglette étanche | R-1 | Parking | ALAN TURING
ECLAIRAGE L01 |  | 2 |  | Spot UX Downlight encastré 2x18W | RDC |  | ALAN TURING
ECLAIRAGE L02 |  | 5 |  | Spot UX Downlight encastré 2x26W | RDC |  | ALAN TURING
ECLAIRAGE L03 |  | 53 | TUBUS | Spot Saillie 2x13W | RDC |  | ALAN TURING
ECLAIRAGE L03b |  | 4 | TUBUS | Spot Encastré 2x13W | RDC |  | ALAN TURING
ECLAIRAGE L04 |  | 56 | PHILIPS FUGATO | Spot UX203226 EVG Downlight encastré 2x26W | RDC |  | ALAN TURING
ECLAIRAGE L05 |  | 19 |  | Spot UX Downlight 1x13W | RDC |  | ALAN TURING
ECLAIRAGE L09 |  | 11 | DEIMOS | 2x26W ou 2x18W Hublot Réf 990126WE | RDC |  | ALAN TURING
ECLAIRAGE L10 |  | 2 | TRILUX | Olevéon 114/24 E PC Réglette 1x14W | RDC |  | ALAN TURING
ECLAIRAGE L11 |  | 4 | TRILUX | Réglette étanche 1x26W | RDC |  | ALAN TURING
ECLAIRAGE L12 |  | 10 | TRILUX | Oleveon 1-228-PCE 2x28W Réglette étanche | RDC |  | ALAN TURING
ECLAIRAGE L13 |  | 74 | TRILUX | Oleveon 128/54-E PC 1x54W Réglette étanche | RDC |  | ALAN TURING
Réglette éclairage |  | 82 |  | 1*49 W -- TL5 | RDC |  | ALAN TURING
Réglette éclairage |  | 15 |  | 2*36 W -- TL5 | RDC |  | ALAN TURING
Réglette éclairage |  | 9 |  | 35W -- TL5 | RDC |  | ALAN TURING
Réglette éclairage |  | 24 |  | 35W / 840 -- TL5 | RDC |  | ALAN TURING
Réglette éclairage |  | 116 |  | 49 W / 840 -- TL5 | R+1 |  | ALAN TURING
Réglette éclairage |  | 12 |  | 35 W / 840 -- TL5 | R+1 |  | ALAN TURING
Luminaire |  | 10 | Change 190/THORN | Don light 1*32 W | R+1 | Sanitaires | ALAN TURING
Luminaire |  | 2 | D_CO LED THORN | Spot TBT | R+1 | Sanitaires | ALAN TURING
ECLAIRAGE L11 |  | 1 | TRILUX | Réglette étanche 1x26W | R+1 |  | ALAN TURING
ECLAIRAGE L12 |  | 8 | TRILUX | Oleveon 1-228-PCE 2x28W Réglette étanche | R+1 |  | ALAN TURING
ECLAIRAGE L13 |  | 12 | TRILUX | Oleveon 128/54 E PC 1x54W Réglette étanche | R+1 |  | ALAN TURING
ECLAIRAGE L15 |  | 149 |  | Luminaire 1x54W en ligne continue | R+1 |  | ALAN TURING
ECLAIRAGE L16 |  | 261 |  | Luminaire 1x35W version encastrée en présence de faux-plafond | R+1 |  | ALAN TURING
ECLAIRAGE Lx |  | 2 |  | Luminaire 1x54W SAMMODE Cylindrique | R+1 |  | ALAN TURING
Réglette éclairage |  | 20 |  | 35 W / 840 -- TL5 | R+2 |  | ALAN TURING
Réglette éclairage |  | 6 |  |  | R+2 |  | ALAN TURING
Réglette éclairage |  | 110 |  | 49 W / 840 -- TL5 | R+2 |  | ALAN TURING
Réglette éclairage |  | 12 |  | 35 W / 840 -- TL5 | R+2 |  | ALAN TURING
Réglette éclairage |  | 11 |  | 35 W / 840 -- TL5 | R+2 | Réunions | ALAN TURING
Luminaire |  | 10 | Change 190/THORN | Don light 1*32 W | R+2 | Sanitaires | ALAN TURING
ECLAIRAGE L15 |  | 136 |  | Luminaire 1x54W en ligne continue | R+2 |  | ALAN TURING
ECLAIRAGE L16 |  | 220 |  | Luminaire 1x35W version encastrée en présence de faux-plafond | R+2 |  | ALAN TURING
ECLAIRAGE Lx |  | 10 |  | Luminaire 1x54W SAMMODE Cylindrique | R+2 |  | ALAN TURING
Réglette éclairage |  | 10 |  | 2*36 W | Terrasse |  | ALAN TURING
ECLAIRAGE L09 |  | 2 | DEIMOS | 2x26W ou 2x18W Hublot Réf 990126WE | TOITURE TERRASSE |  | ALAN TURING
ECLAIRAGE L12 |  | 12 | TRILUX | Oleveon 1-228-PCE 2x28W Réglette étanche | TOITURE TERRASSE |  | ALAN TURING
ECLAIRAGE L13 |  | 16 | TRILUX | Oleveon 128/54 E PC 1x54W Réglette étanche | TOITURE TERRASSE |  | ALAN TURING
ECLAIRAGE EXTERIEUR
BORNES |  | 13 |  | Bornes d'éclairage extérieur pour baliser la voie d'entrée vers le bâtiment | RDC | Extérieur du bâtiment | ALAN TURING
Spot |  | 9 |  |  | RDC | Extérieur du bâtiment | ALAN TURING
MURAL |  | 9 |  | Appareil d'éclairage type L08 extérieur HUBLOT DEIMOS 990126WE | RDC | Extérieur du bâtiment | ALAN TURING
REGLETTE ETANCHE EXTERIEUR |  | 18 |  | 1*35 W | RDC | Rampe accès parking | ALAN TURING
SOUS DOMAINE | ECLAIRAGE DE SECURITE
ECLAIRAGE DE SECURITE
BAES |  | 89 |  | Luminox | R-1 | Au dessus des portes Sorties de secours / Circulation | ALAN TURING
BAES |  | 83 |  | Luminox | RDC | Au dessus des portes Sorties de secours / Circulation | ALAN TURING
BAES |  | 43 |  | Luminox | R+1 | Au dessus des portes Sorties de secours / Circulation | ALAN TURING
BAES |  | 42 |  | Luminox | R+2 | Au dessus des portes Sorties de secours / Circulation | ALAN TURING
BAES |  | 32 |  |  | TERASSE | Au dessus des portes Sorties de secours / Circulation | ALAN TURING
CENTRALE DE COMMANDE BAES |  | 1 | SCHNEIDER |  | R-1 | local TGBT | ALAN TURING
SOUS DOMAINE | DISTRIBUTION TERMINALE
NOURRICE |  | ENS | LEGRAND |  | Tout Niveaux | Toutes salles | ALAN TURING
SOUS DOMAINE | INSTALLATIONS SPECIFIQUES
DISPOSITIF DE PROTECTION FOUDRE |  | 2 | DUVAL MESSIEN | Paratonnerre Salelit + G2. / Paratonnerre n°2 | Terrasse | Terrasse | ALAN TURING

## D(Ext) (hidden)
DOMAINE D : EXTINCTEURS
Désignation | Repère | Qté | Marque | Type / Caractéristiques | Etage | Localisation | Zone d'influence | Observations
Ensemble fonctionnel : | EXTINCTEURS
Extincteur |  | 7 |  | POUDRE AB | Terrasse | Circulations/Proximité armoires électriques | ALAN TURING
Extincteur |  | 4 |  | CO2 | Terrasse | Circulations/Proximité armoires électriques | ALAN TURING
Extincteur |  | 11 |  | CO2 | R+2 | Circulations/Proximité armoires électriques | ALAN TURING
Extincteur |  | 25 |  | EAU | R+2 | Circulations/Proximité armoires électriques | ALAN TURING
Extincteur |  | 0 |  | POUDRE AB | R+1 | Circulations/Proximité armoires électriques | ALAN TURING
Extincteur |  | 14 |  | CO2 | R+1 | Circulations/Proximité armoires électriques | ALAN TURING
Extincteur |  | 25 |  | EAU | R+1 | Circulations/Proximité armoires électriques | ALAN TURING
Extincteur |  | 0 |  | POUDRE AB | RDC | Circulations/Proximité armoires électriques | ALAN TURING
Extincteur |  | 17 |  | CO2 | RDC | Circulations/Proximité armoires électriques | ALAN TURING
Extincteur |  | 27 |  | EAU | RDC | Circulations/Proximité armoires électriques | ALAN TURING
Extincteur |  | 15 |  | POUDRE AB | R-1 | Circulations/Proximité armoires électriques | ALAN TURING
Extincteur |  | 8 |  | EAU | R-1 | Circulations/Proximité armoires électriques | ALAN TURING
Extincteur |  | 12 |  | CO2 | R-1 | Circulations/Proximité armoires électriques | ALAN TURING

## E(SSI) (hidden)
DOMAINE E : SYSTEME DE SECURITE INCENDIE
Désignation | Repère | Qté | Marque | Type / Caractéristiques | Etage | Localisation | Zone d'influence | Observations
SOUS DOMAINE | SYSTEME DE SECURITE INCENDIE GENERALE
CENTRALISATEUR DE MISE EN SECURITE INCENDIE | CMSI | 1 | DEF | ANTARES 4 | RDC |  | ALAN TURING
ALIMENTATION ELECTRIQUE DE SECURITE | EAE/AES | 1 | DEF | POWERLINE 486 | RDC |  | ALAN TURING
EQUIPEMENT DE COMMANDE ET SIGNALISATION | ECS | 1 | DEF | CASSIOPEE FORTE | RDC |  | ALAN TURING
TABLEAU DE REPORT | TRE | 2 | DEF | ALTRA+ | RDC |  | ALAN TURING | Accueil et Poste de sécurité
DECLENCHEUR MANUEL | DMA | 1 |  |  | Terrasse |  | ALAN TURING
DECTECTEUR DE FUMEE | DAI | 2 |  |  | Terrasse |  | ALAN TURING
DECLENCHEUR MANUEL | DMA | 1 |  |  | R+2 |  | ALAN TURING
DECTECTEUR DE FUMEE | DAI | 6 |  |  | R+2 |  | ALAN TURING
INDICATEUR D'ACTION | IA | 6 | DEF |  | R+2 |  | ALAN TURING
DETECTEUR LASER |  | 2 |  | Détecteur de fumée laser | R+2 |  | ALAN TURING
INDICATEUR D'ACTION | IA | 7 | DEF |  | R+1 |  | ALAN TURING
DECLENCHEUR MANUEL | DMA | 2 | DEF |  | R+1 |  | ALAN TURING
DECTECTEUR INCENDIE | DAI | 7 | DEF |  | R+1 |  | ALAN TURING
OUVERTURE PORTE | IS | 1 |  |  | R+1 |  | ALAN TURING
DECLENCHEUR MANUEL | DMA | 6 | DEF |  | RDC |  | ALAN TURING
INDICATEUR D'ACTION | IA | 8 | DEF |  | RDC |  | ALAN TURING
DECTECTEUR INCENDIE | DAI | 7 | DEF |  | RDC |  | ALAN TURING
OUVERTURE PORTE | IS | 8 |  |  | RDC |  | ALAN TURING
DECLENCHEUR MANUEL | DMA | 2 | DEF |  | R-1 |  | ALAN TURING
DECTECTEUR INCENDIE | DAI | 3 |  |  | R-1 |  | ALAN TURING
OUVERTURE PORTE | IS | 1 |  |  | R-1 |  | ALAN TURING
INDICATEUR D'ACTION ETANCHE | IAE | 1 |  |  | Terrasse |  | ALAN TURING
INDICATEUR D'ACTION | IA | 4 | DEF |  | R-1 | Parking | ALAN TURING
DIFFUSEUR LUMINEUX | DL | 30 | DEF |  | ENS |  | ALAN TURING
DIFFUSEUR SONORE | DS | 8 | DEF |  | R+2 |  | ALAN TURING
DIFFUSEUR SONORE | DS | 9 | DEF |  | R+1 |  | ALAN TURING
DIFFUSEUR SONORE | DS | 12 | DEF |  | RDC |  | ALAN TURING
DIFFUSEUR SONORE | DS | 4 |  |  | R-1 | Parking | ALAN TURING

## G(inter) (hidden)
DOMAINE G : INTERPHONIE - VIDEOSURVEILLANCE - TV/FM
Désignation | Repère | Qté | Marque | Type / Caractéristiques | Etage | Localisation | Zone d'influence | Observations
SOUS DOMAINE | INTERPHONIE DE SECURITE
CENTRALE INTERPHONIE |  | 1 | COMMEND | GE100 | RDC | salle de contrôle | ALAN TURING
POSTE CHEF BANQUE ACCUEIL |  | 1 | COMMEND | EE 401 G-C | RDC | Accueil | ALAN TURING
INTERPHONE |  | 6 |  |  | ENS | ENS | ALAN TURING
SOUS DOMAINE | VIDEO SURVEILLANCE
CAMERA INTERIEURE |  | 20 | SAMSUNG |  | ENS | ENS | ENS
CAMERA CIRCULAIRE |  | 5 | SAMSUNG | Drône motorisé SCP 2120 | EXT | ENS | ENS
ECRAN DE SURVEILLANCE |  | 1 | SONY | LOGICIEL SERIE SNT EX154 | RDC | ACCUEIL | ENS
ECRAN DE SURVEILLANCE |  | 1 | SONY | LOGICIEL SERIE SNT EX154 | R-1 | Local Tête de réseau | ENS
STATION ENCODAGE |  | 1 | SONY | RACK NST RS1U et cartes SNT EP154 | R-1 | salle réseau
SWITCH SMART III |  | 1 | D-LINK |  | R-1 | salle réseau
SOUS DOMAINE | INTERPHONIE GENERALE
CENTRALE DE GESTION DES SYSTEMES D'INTERPHONIE GENERALE |  | 1 |  |  | R-1 | salle réseau | ALAN TURING
HAUT PARLEUR |  | ENS |  |  | ENS | ENS | ALAN TURING

## H(asc) (hidden)
DOMAINE H : ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE
Désignation | Repère | Qté | Marque | Type / Caractéristiques | Etage | Localisation | Zone d'influence | Observations
SOUS DOMAINE | ASCENSEUR
Ascenseur |  | 3 | 2 AFEM / 1 ORONA | 630kg 8 personnes |  |  | ALAN TURING | 2 ASC (4 NIVEAUX) / 1 ASC ( 3 NIVEAUX)

## 8(Portes) (hidden)
DOMAINE J : PORTES ET BARRIERES AUTOMATIQUES
Désignation | Repère | Qté | Marque | Type / Caractéristiques | Etage | Localisation | Zone d'influence | Observations
SOUS DOMAINE | PORTE AUTOMATIQUE
PORTE AUTOMATIQUE |  | 1 | HÖRMANN | A 460 - 4 Kw | R-1 | Parking | Entree Parking
Porte SAS |  | 1
Porte double |  | 2
Porte d'évacuation |  | 1 |  |  | R+1
SOUS DOMAINE | BARRIERE AUTOMATIQUE
BARRIERE |  | 1 | AUTOMATIC SYSTEMS |  | RDC | EXTERIEUR | Sortie Parking | Ouverture Badge Uniquement
SOUS DOMAINE | PORTILLON
TOURNIQUET |  | 2 | CLOMATIC |  | RDC | HALL ENTREE | ALAN TURING | Accès badge ou accueil
ACCES PMR |  | 1 | CLOMATIC |  | RDC | HALL ENTREE | ALAN TURING | Accès badge ou accueil
TOURNIQUET |  | 1 |  |  | R+1

## 9(Scd Oeu)
DOMAINE K : SECOND ŒUVRE ET MOBILIER
Désignation | Repère | Qté | Marque | Type / Caractéristiques | Etage | Localisation | Zone d'influence | Observations
SOUS DOMAINE | PORTES COUPE-FEU ET DIVERS
ENSEMBLE DU BATIMENT
PORTES COUPE FEU |  | 1 | MALERBA | M601S | R-1 | PARKING | ALAN TURING | FUSIBLE
PORTES COUPE FEU |  | 45 |  | TOUT TYPE | R-1 | ENS | ALAN TURING | Non asservies
PORTES COUPE FEU |  | 24 |  | TOUT TYPE | RDC | ENS | ALAN TURING | Non asservies
PORTES COUPE FEU |  | 11 |  | TOUT TYPE | R+1 | ENS | ALAN TURING | Non asservies
PORTES COUPE FEU |  | 13 |  | TOUT TYPE | R+2 | ENS | ALAN TURING | Non asservies
PORTES COUPE FEU |  | 5 |  | TOUT TYPE | TERRASSE | ENS | ALAN TURING | Non asservies
DIVERS |  | ENS |  | OUVRAGES GENERAUX | TOUS NIVEAUX | ENS | ALAN TURING | Non asservies
SOUS DOMAINE | PORTES ET PORTES COUPE-FEUCOUPE FEU
ENSEMBLE DU BATIMENT
PORTES |  | 165 |  | TOUT TYPE | RDC | ENS | ALAN TURING | Portes hors portes coupe-feu
PORTES |  | 159 |  | TOUT TYPE | R+1 | ENS | ALAN TURING | Portes hors portes coupe-feu
PORTES |  | 158 |  | TOUT TYPE | R+2 | ENS | ALAN TURING | Portes hors portes coupe-feu
PORTES |  | 8 |  | TOUT TYPE | TERRASSE | ENS | ALAN TURING | Portes hors portes coupe-feu
SOUS DOMAINE | STORES
BRISE SOLEIL ORIENTABLE | BSO | 71 |  | Stores souples | RDC | ENS | ALAN TURING | Façades Est Sud Ouest
STORES |  | 138 |  | Stores à lames | R+1 / R+2 | ENS | ALAN TURING | 4 façades
Store velum |  | 26 |  |  | Terrasse |  | ALAN TURING | Vérrières

## 10(Clos)
DOMAINE L : CLOS ET COUVERT
Désignation | Repère | Qté | Marque | Type / Caractéristiques | Etage | Localisation | Zone d'influence | Observations
SOUS DOMAINE | CLOS
BUREAUX
OUVRANTS EN FACADE |  | ENS |  | FENETRES ALUMINIUM PORTES METALLIQUES | Tout Niveaux |  | ALAN TURING
FACADES TOUT TYPE |  | ENS |  | VERRE | Tout Niveaux |  | ALAN TURING
SOUS DOMAINE | COUVERT
COUVERTURES TOUT TYPE |  | ENS |  | TOITURE TERRASSE REVETEMENT GOUDRON |  |  | ALAN TURING

## 12(Nac) (hidden)
DOMAINE I : NACELLES
Désignation | Repère | Qté | Marque | Type / Caractéristiques | Etage | Localisation | Zone d'influence | Observations
PASSERELLE MOTORISEE |  | 2 | MULTISPE |  | Terrasse | Terasse | ALAN TURING | Nacelle motorisée à énergie électrique pour nettoyage extérieur de la partie supérieure de la toiture verrière

## N(GTB) (hidden)
DOMAINE N : GESTION TECHNIQUE DU BATIMENT
Désignation | Repère | Qté | Marque | Type / Caractéristiques | Etage | Localisation | Zone d'influence | Observations
SOUS DOMAINE | GTB
SUPERVISION TGBT |  | 2 | APILOG AUTOMATION |  | RDC |  | ALAN TURING
SUPERVISION TGHQ |  | 2 | APILOG AUTOMATION |  | RDC |  | ALAN TURING
SUPERVISION TABLEAUX DIVISIONNAIRES |  | 2 | APILOG AUTOMATION |  | RDC |  | ALAN TURING
SUPERVISION CVC |  | 2 | APILOG AUTOMATION |  | RDC |  | ALAN TURING
IMPRIMANTE LASER |  | 1 |  | LASER JET PRO 200 COLOR | RDC | Poste de Sécurité | ALAN TURING
SOUS DOMAINE | INSTALLATIONS SPECIFIQUES
PC PILOTAGE OUVRANTS ET VENTILATION |  | 1 |  |  | RDC | Poste de Sécurité | ALAN TURING | Avec logiciel dédié
STATION METEOROLOGIQUE |  | 1 |  |  | Terrasse |  | ALAN TURING
BOITIER DE MESURE DU VENT |  | 1 |  |  | Terrasse |  | ALAN TURING
SONDE DE TEMPERATURE |  | 2 |  |  | Terrasse |  | ALAN TURING
BOITIER DE COMMANDE DES STORES |  | 1 | GRIESSER |  | RDC | Local SSI | ALAN TURING

## R (Esp Vert) (hidden)
DOMAINE R : Espaces Verts
Désignation | Repère | Qté | Marque | Type / Caractéristiques | Etage | Localisation | Zone d'influence | Observations
SOUS DOMAINE | Espaces Vert
Pelouse |  | 1 |  | 8000m² |  |  | ALAN TURING
Haie |  | 1 |  | 100 mL |  |  | ALAN TURING
Arbuste |  | Ens |  |  |  |  | ALAN TURING
Frênes |  | Ens |  |  |  |  | ALAN TURING
Jardinière |  | Ens |  |  |  |  | ALAN TURING