## Feuil1
Nom du batiment | Adresse | Code postal | Ville | Centrale |  |  |  | Zone de sécurité |  |  | Equipements centraux | [11 empty] | Détecteurs | [9 empty] | Evacuation | [7 empty] | Compartimentage |  |  |  | Désenfumage
|  |  |  | Type | Marque ECS | Marque CMSI | Année | ZA | ZC | ZF | EA1 | EA2a | EA2b | EA3 | EA4 | TRE | UAE | Transmetteur Téléphonique | Imprimante | DAD | AES | Batterie | DM | DA optique | DA chaleur | DA linéaire | IA | Interface radio | Socle DA radio | DA ATEX | DM ATEX | Isolateur de Ligne | DS | DS DL | DS Me | DL | BAAS | AT arret sono | AT Remise en lumière | AT IS | PCF | CCF | Rideau vertical | Contact de porte | VDF | CR | Ventilateur de désemfumage | Centrale désenfumage | AT CTA | DCM VDF
VIALLET | 46 avenue Félix Viallet | 38000 | Grenoble | A | Siemens CS1140 | Siemens STT 20 | 2005 | 6 | 6 | 8 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 10 | 2x12V - 38Ah - 2023 2x12V - 12Ah - 2023 28x12V - 17Ah - 2023 4x12V - 17Ah - 2023 4x12V - 12Ah - 2023 | 124 | 718 | 6 | 1 | 398 | [5 empty] | 100 | 6 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 42 | 6 |  |  | 43 | 1 | 1 |  |  | 14