## Feuil1
Nom du batiment | Adresse | Code postal | Ville | Centrale |  |  |  | Zone de sécurité |  |  | Equipements centraux | [11 empty] | Détecteurs | [9 empty] | Evacuation | [8 empty] | Compartimentage |  |  |  | Désenfumage
|  |  |  | Type | Marque ECS | Marque CMSI | Année | ZA | ZC | ZF | EA1 | EA2a | EA2b | EA3 | EA4 | TRE | UAE | Transmetteur Téléphonique | Imprimante | DAD | AES | Batterie | DM | DA optique | DA chaleur | DA linéaire | IA | Interface radio | Socle DA radio | DA ATEX | DM ATEX | Isolateur de Ligne | DS | DS DL | DS Me | DL | BAAS | AT arret sono | AT Remise en lumière | Non stop ascenseurs | AT IS | PCF | CCF | Rideau vertical | Contact de porte | VDF | CR | Ventilateur de désemfumage | Centrale désenfumage | AT CTA | DCM VDF
ESCAPE | 64 avenue des Martyrs | 38000 | Grenoble | B | Neutronic TT2b-Pr4 | MADICOB DCE24 | 2016 | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 | [8 empty] | 1x12V - 0,6Ah - 2025 18x12V - 0,6Ah - 2x12V - 7Ah - 2022 | 10 | [13 empty] | 18 | 1 | 1 | [6 empty] | 6 | 1 | 1 |  |  | 1
MINATEC AUDITORIUM | 3 parvis Louis Neel | 38000 | Grenoble | A | Siemens FC 2020 | Siemens STT10 | 2015 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 2 | 2x12V - 12Ah - 2023 4x12V - 12Ah - 2023 | 16 | 1 | 2 | [7 empty] | 11 | 6 |  | 9 |  | 1 | 1 |  |  | 7 |  | 1 |  | 8 |  |  |  | 1 | 2
MINATEC M | 3 parvis Louis Neel | 38000 | Grenoble | A | Chubb UTI.com | Chubb CMSI.com | 2005 | 1 | 1 | 17 | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 3 | 2x12V - 17Ah - 2024 4x12V - 24Ah - 2024 8x12V - 65Ah - 2022 | 36 | 191 | 39 | 1 | 15 |  |  |  | 1 | 24 | 55 |  |  |  |  | 1 | 1 | 3 | 4 | 70 | 26 |  |  | 47 | 14 |  |  | 4 | 1
MINATEC Z | 3 parvis Louis Neel | 38000 | Grenoble | B | Siemens FC 2020 | Siemens STT20 | 2016 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 2 | 2X12v - 12Ah - 2024 4x12V - 17Ah - 2025 2x12V - 12Ah -2024 | 47 | [9 empty] | 75 |  |  | 49 |  |  |  | 2 | 1 | 89 |  |  |  | 2