## Feuil1
Nom du batiment | Adresse | Code postal | Ville | Centrale |  |  |  | Zone de sécurité |  |  | Equipements centraux | [11 empty] | Détecteurs | [9 empty] | Evacuation | [8 empty] | Compartimentage |  |  |  | Désenfumage
|  |  |  | Type | Marque ECS | Marque CMSI | Année | ZA | ZC | ZF | EA1 | EA2a | EA2b | EA3 | EA4 | TRE | UAE | Transmetteur Téléphonique | Imprimante | DAD | AES | Batterie | DM | DA optique | DA chaleur | DA linéaire | IA | Interface radio | Socle DA radio | DA ATEX | DM ATEX | Isolateur de Ligne | DS | DS DL | DS Me | DL | BAAS | AT arret sono | AT Remise en lumière | Non stop ascenseurs | AT IS | PCF | CCF | Rideau vertical | Contact de porte | VDF | CR | Ventilateur de désemfumage | Centrale désenfumage | AT CTA | DCM VDF
AMPERE A et B | 11 rue des mathématiques | 38400 | Saint Martin d'Heres | A | CHUBB UTI.COM | CHUBB CMSI.com | 2003 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  | 4 | 2x12V - 17Ah - 2024 2x12V - 7Ah - 2024 2x12V - 17Ah - 2024 | 28 | 123 |  |  | 15 | [5 empty] | 19 |  | 6 | 8 |  | 2 |  |  | 1 | ? | [7 empty] | 1 | 1
AMPERE C | 11 rue des mathématiques | 38400 | Saint Martin d'Heres | B | CHUBB son'ecla baas |  | 2025 | 3 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 2×9v/200mah | 22 | [13 empty] | 22 | 4 |  |  |  | 3 | 4
AMPERE E | 730 rue de la piscine | 38400 | Saint Martin d'Heres | A | ALPHA C2/6/10 | ALPHA C2/6/10 | 2017 | 1 | 1 |  | 1 | [9 empty] | 2 | 2×12v7ah | 5 | 3 | [8 empty] | 3
Berges ACF | 1025 rue de la piscine | 38610 | Gieres | A | CHUBB UTI.COM | CHUBB CMSI.com | 2015 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 2x12V - 38Ah - 2025 | 13 | 37 |  |  | 3 | [5 empty] | 16 |  |  | 13 |  |  | 1 |  | 1 | 9
Berges E | 175 rue de la passerelle | 38610 | Gieres | B | FINSECUR Iroise T4 | FINSECUR Iroise T4 | 2019 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 2x12V - 7Ah - 2021 | 10 | [9 empty] | 14 |  |  | 9
Berges GHKL | 1209 rue de la piscine | 38610 | Gieres | A | ESSER | SENSES | 2017 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 | 2x12V - 12Ah - 2023 | 17 | 44 |  |  | 15 | [5 empty] | 17 |  |  | 16 | [5 empty] | 9 | [7 empty] | 2
Berges I (Eiffel) | 1301 rue de la piscine | 38610 | Gieres | A | IQ8 Control | Néant | 2014 | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  | 2x12V - 7Ah - 2025 2x12V - 4Ah - 2025 | 10 | [10 empty] | 7 |  | 4
CREMHYG | 101 rue de la passerelle | 38610 | Gieres | A | ESSER ECS 80-4C | ESSER ECS 80-4C | 2009 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2x12V - 1,2Ah - 2024 | 8 | 3 |  |  | 2 | [5 empty] | 8 |  |  | 8
ENSIMAG batiment E | 681 rue de la passerelle | 38400 | Saint Martin d'Heres | A | Finsecur Baltic 512 | Finsecur Pacific | 2021 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1X12V - 7 Ah - 2025 2x12 v - 24 Ah - 2025 | 24 | 38 |  |  | 21 | [5 empty] | 11 |  |  | 17 |  |  |  |  | 3 | 19 | 17 |  |  | 2 |  |  |  | 1
ENSIMAG batiment D | 681 rue de la passerelle | 38400 | Saint Martin d'Heres | A | Finsecur Baltic 512 | Finsecur Pacific | 2021 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  | 20 | 79 |  |  | 21 | [5 empty] | 24 |  |  | 16 |  |  |  |  | 3 | 16
ENSIMAG batiment H | 690 rue de la passerelle | 38400 | Saint Martin d'Heres | B | FINSECUR Nemo C | FINSECUR Nemo C | 2021 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 2x12V - 7Ah - 2024 2x12V - 7Ah - 2024 | 7 | [9 empty] | 7 |  |  | 14 | [5 empty] | 6 | 17 |  |  | 2 |  |  |  | 1
IAE | 525 avenue Centrale | 38400 | Saint Martin d'Heres | A | Siemens Cerberus CT11 | Siemens STT20 | 2008 | 1 | 1 | 9 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 2×12v - 38Ah - 2023 2×12v - 12Ah - 2024 2×12v - 12Ah - 2022 2×12v - 17Ah - 2022 | 18 | 24 |  | 3 | [6 empty] | 22 | [7 empty] | 1 | 20 |  |  |  | 26 |  | 14 |  |  | 2
Maison de l'INP | 740 rue de la piscine | 38400 | Saint Martin d'Heres | A | ESSER ES.COM | ESSER ES.COM | 2015 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 3 | 2×12 - 4Ah - 2023 2x12 - 12 Ah - 2023 | 7 | 43 | [8 empty] | 4 | 3 |  | 2 |  | 2 | 1 |  | 6
PHELMA campus batiment A | 351 rue de la Chimie | 38610 | Gieres | A | ESSER ES Com C | CMSI intégré | 2025 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 2x12V - 1,2Ah - 2025 2x12V - 7Ah - 2025 | 9 | 5 |  |  | 1 | [5 empty] | 4 |  | 2 | 15 |  | 1 | 1 |  | 1
PHELMA campus batiment B | 1130 rue de la Piscine | 38610 | Gieres | A | ESSER IQ8 Control M | SenSES 808294 | 2025 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 | 2×12v - 38Ah - 2025 2×12v - 12Ah - 2025 1×12v - 24Ah - 2025 | 27 | 90 |  |  | 27 |  |  | 3 |  |  | 34 |  |  | 35 | [5 empty] | 28
PHELMA campus batiment C | 1280 rue de la Piscine | 38610 | Gieres | A | ESSER IQ8 Control M | SenSES 808294 | 2025 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 1 | 2×12v - 38Ah - 2025 1×12v - 24Ah - 2025 | 13 | 29 |  |  | 19 |  |  | 12 |  |  | 17 |  |  | 15 | [5 empty] | 6
PHELMA campus batiment E | 1260 rue de la Piscine | 38610 | Gieres | A | ESSER IQ8 Control M | SenSES 808294 | 2025 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 1 | 2×12v - 38Ah - 2025 1×12v - 24Ah - 2025 | 10 | 65 |  |  | 4 | [5 empty] | 9 |  |  | 15 | [5 empty] | 16
Phelma D (ECOMARCH) | 1180 rue de la piscine | 38610 | Gieres | B | NUGELEC ECB | NUGELEC ECB | 2020 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 3 | 2x12V - 7Ah - 2024 | 20 | 82 |  |  | 24 | [5 empty] | 15 |  | 31 | [5 empty] | 1 | 28
Phelma F (EPM) | 1340 rue de la piscine | 38610 | Gieres | B | CHUBB UTC.Pack | CHUBB UTC.Pack | 2019 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 1x12V - 3,2Ah - 2025 | 19 | [9 empty] | 14
Pluriel A et B | 701 rue de la piscine | 38400 | Saint Martin d'Heres | B | CHUBB UTI.COM | CHUBB CMSI.com | 2007 | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 2 | 2x12V - 38 Ah - 2022 | 27 | [9 empty] | 42
Polytech | 14 place du conseil de la Résistance | 38400 | Saint Martin d'Heres | A | Siemens Cerberus | STT 10 | 2004 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 1 | 4x12V - 12Ah - 2024 | 26 | 2 | [8 empty] | 38 | [8 empty] | 51 |  |  |  | 16 |  | 3