## Feuil1
Nom du batiment | Adresse | Code postal | Ville | Centrale |  |  |  | Zone de sécurité |  |  | Equipements centraux | [11 empty] | Détecteurs | [9 empty] | Evacuation | [9 empty] | Compartimentage |  |  |  | Désenfumage
|  |  |  | Type | Marque ECS | Marque CMSI | Année | ZA | ZC | ZF | EA1 | EA2a | EA2b | EA3 | EA4 | TRE | UAE | Transmetteur Téléphonique | Imprimante | DAD | AES | Batterie | DM | DA optique | DA chaleur | DA linéaire | IA | Interface radio | Socle DA radio | DA ATEX | DM ATEX | Isolateur de Ligne | DS | DS DL | DS Me | DL | BAAS | AT arret sono | AT arret sono + remise en lumiere | AT Remise en lumière | Non stop ascenseurs | AT IS | PCF | CCF | Rideau vertical | Contact de porte | VDF | CR | Ventilateur de désemfumage | Centrale désenfumage | AT CTA | DCM VDF
ESISAR T1 | 50 rue Barthélémy de Laffemas | 26000 | VALENCE | A | SIEMENS | SIEMENS | 2021 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 21 | 17 |  |  | 15 | [6 empty] | 11 |  | 25 |  |  | 1 |  |  |  | 10
ESISAR T2 | 50 rue Barthélémy de Laffemas | 26000 | VALENCE | A | SIEMENS | SIEMENS | 2021 | 1 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 4 | 23 | 23 |  |  | 9 | [6 empty] | 2 |  | 14 |  | 1 |  |  |  | 9 | 32 | [7 empty] | 1
ESISAR T3 | 50 rue Barthélémy de Laffemas | 26000 | VALENCE | A | SIEMENS | SIEMENS | 2021