## PDG
MAINTENANCE DES SYSTEMES DE SECURITES INCENDIE MULTIMARQUES DES BÂTIMENTS DE l'INP
Lot 2 : Isère Minatec / Escape
Grenoble INP - UGA
Institut d'Ingénierie et de management
46, avenue Félix Viallet - 38031 Grenoble Cedex 01
DPGF et BPU

## DPGF BPU
DPGF
Maintenance préventive annuelle
Zone Géographique | Bâtiment(s) | Adresse | CP | Ville | Nombre de visites prévues | Montant en € HT forfait annuel maintenance préventive (comprenant les frais de déplacement)
Grenoble | ESCAPE | 64 avenue des Martyrs | 38000 | Grenoble | 1 Visite
Grenoble | MINATEC AUDITORIUM | 3 parvis Louis Neel | 38000 | Grenoble | 2 Visites
Grenoble | MINATEC M | 3 parvis Louis Neel | 38000 | Grenoble | 2 Visites
Grenoble | MINATEC Z | 3 parvis Louis Neel | 38000 | Grenoble | 1 Visite
| TOTAL EN € HT DES PRESTATIONS PREVENTIVES : |  |  |  |  | 0
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
Prestations ponctuelles
N° | Désignation |  |  | Siemens (CERBERUS) | CHUBB | Neutronic
|  |  |  | P.U. €/HT | P.U. €/HT | P.U. €/HT
Prix Unitaires forfaitisés Les prix comprennent la fourniture, pose et raccordement et dépose si necessaire Les prix intègrent les frais de déplacement Les prix intègrent toutes générations de produits de la marque concernée
1 | SDI
1.1 | Détecteur optique de fumée neuf adressable
1.2 | Détecteur thermique ou thermovélocimétrique neuf adressable
1.3 | Détecteur linéaire neuf adressable
1.4 | Indicateur d'action
1.5 | Déclencheur manuel adressable
1.6 | Déclencheur manuel ATEX
1.7 | Déclencheur manuel conventionnel
1.8 | TRE - Tableau répétiteur d'exploitation alphanumérique système adressable
2 | Diffuseur sonore et lumineux
2.1 | Diffuseur sonore
2.2 | Diffuseur lumineux
2.3 | Diffuseur sonore avec flash lumineux
2.4 | Diffuseur sonore à message parlé
2.5 | BAAS tout type
3 | Mise en service
3.1 | Mise en service d'un point (DI, DM, DSNA, DL,…) adressable
3.2 | Dépose d'un point (DI, DM, DSNA, DL, MD,…) - système adressable - modification de programmation comprise (dépose complète y compris câbles)
3.3 | Mise en service d'un point (DM,BAAS,…) type 2b
3.4 | Intervention d'un technicien fabricant ou agréer par le fabricant 1/2 journée
3.5 | Intervention d'un technicien fabricant ou agréer par le fabricant 1 journée
4 | Tirage de câble (fourniture comprise)
4.1 | Câble 2x1,5 Cca-s2, d2, a2 (ml)
4.2 | Câble 2x1,5 CR1(ml)
4.3 | Câble 1p0,9(ml)
5 | DIVERS
5.1 | Télétransmetteur GSM, avec la capacité de transmettre en cascading (programmation de 3 numéros de téléphone minimum) ou a un télésurveilleur désigné par l'INP. Transmissions des défauts de dérangement et d'alarme feu. Avec alimentation secourue. Carte SIM à la charge du maître d'Ouvrage.
5.2 | Télétransmetteur GSM, avec la capacité de transmettre des SMS (programmation de 3 numéros de téléphone minimum) ou a un télésurveilleur désigné par l'INP. Transmissions des défauts de dérangement et d'alarme feu. Avec alimentation secourue. Carte SIM à la charge du maître d'Ouvrage.
Lorsque le prix unitaire n’existe pas, application des taux horaires et coefficients de majoration Coefficients de majoration pour l’achat de matériel Le Prestataire s’engage à appliquer un coefficient d’entreprise défini sur l’achat de fournitures, pièces de rechange et matériels, selon les tranches de prix indiquées ci-après. Ces coefficients s’appliquent sur le prix d'achat des fournitures, pièces de rechange et matériels non inclus dans les prix des prestations forfaitaires, sur la base des prix facturés par le fournisseur du Prestataire toutes remises déduites, justifié par la facture du fournisseur. Les coefficients comprennent les frais de gestion, transport, emballage et taux de marge. Les coefficients suivants sont considérés pour des interventions hors forfait ; ils constituent un coefficient multiplicateur et ne doivent donc pas être indiqués en pourcentage.
Désignation |  | Coefficients de majoration sur l'achat du matériel (*)
. Inférieur à 500 euros HT
. De 500 euros HT à 1 500 euros HT
. Supérieur à 1 500 euros HT
(*) Ces facturations seront acceptées sur présentation des factures justificatives du fournisseur, remise déduite.
TAUX HORAIRE
6 | Technicien |  |  |  |  | Taux horaire (€ HT/heure)
Prestations supplémentaires
7 | Echafaudage et nacelle
7.1 | Mise en place d'un échafaudage H>6m (€ HT/heure)
7.2 | Mise en place d'un échafaudage amphithéâtre (€ HT/heure)
7.3 | Location de nacelle pour travail en intérieur (€ HT/heure)