## DPGF
Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
SAINT-VAAST-LA-HOUGUE (50) – Fort de la Hougue – FOSIT – Rénovation partielle du composant 007 – Travaux d'électricité et d'installation d'un système de sécurité incendie
Marché N° 25UCBG051
N° article du CCTP | Désignation | Unité | Qté | Qté ent. | TVA | Prix Unitaire € HT | Montant € HT
1 | GENERALITES
1.2 | Documents à fournir
1.2.1 | Avant l'exécution des travaux | Ens | 1 |  |  |  | 0
1.2.2 | Avant la réception des travaux | Ens | 1 |  |  |  | 0
1.2 | Phase de travaux
1.2.1 | Nettoyage de chantier | Ens | 1 |  |  |  | 0
2 | DESCRIPTION DES TRAVAUX
2.1 | Installation de chantier
2.1.1 | Coffret de chantier sur pied | Ens |  |  |  |  | 0
2.1.2 | Travaux à la charge de l'entreprise | Ens |  |  |  |  | 0
2.1.3 | Eclairage de chantier | Ens |  |  |  |  | 0
2.2 | Bilan de puissance - tension de livraison | Ens |  |  |  |  | 0
2.3 | Réseau de terre - liaison équipotentielle | Ens |  |  |  |  | 0
2.3.1 | Prise de terre générale | Ens |  |  |  |  | 0
2.3.2 | Liaison équipotentielle | Ens |  |  |  |  | 0
2.5 | Tableaux électriques
| Câblage et raccordement | Ens
2.6 | Equipements électriques
2.6.2 | Répartition des appareillage par pièces
2.6.2.1 | Description générale (selon tableau annexe 1 au CCTP)
| Dépose, évacuation des appareillages électriques existants | Ens
| Fourniture et pose des luminaires selon prescriptions 2.6.1.1 du CCTP | Ens
| Fourniture et pose des réglettes selon prescriptions 2.6.1.1 du CCTP | Ens
| Fourniture et pose des prises et interrupteurs selon prescription 2.6.1.2 du CCTP | Ens
| Fourniture et pose des radiateurs selon prescriptions 2.6.2.2.11 CCTP | Ens
| Fourniture et pose sèches mains selon prescriptions 2.6.2.2.11 CCTP | Ens
2.6.2.2 | Descriptions spécifiques (en plus des descriptions générales de l'annexe 1 mentionnées ci-dessus)
2.6.2.2.1 | Dégagements RDC, 1er et 2ème étages
| boîte de dérivation | U | 1
| Bloc de jonction d'armoire | U | 3
| Câble électrique 1,5mm² | m | 20
2.6.2.2.2 | Rangement N°2 (futur local douches femmes)
Luminaires
| Hublot de type LIT ED NAULOT asymétrique | U | 3
| Panneau LED | U | 2
| Conduits électriques | m | 40
| Câble électrique 1,5mm² | m | 40
| boîte de dérivation | U | 4
| Bloc de jonction d'armoire | U | 12
Interrupteurs et prises de courant
| Interrupteur simple allumage | U | 1
| Prise 2P+T 10/16A | U | 3
| Conduits électriques | m | 20
| Câble électrique 2,5mm² | m | 20
| boîte de dérivation | U | 1
| Bloc de jonction d'armoire | U | 3
| goulotte plastique 40*20mm | m | 4
Alimentation électrique des radiateurs
| goulotte plastique 40*20mm | m | 18
| Câble électrique 2,5mm² | m | 30
| Bloc de jonction d'armoire | U | 6
| boîte de dérivation | U | 1
| Disjoncteurs modulaires divisionnaires type DX courbe C1A à 63A | U | 1
| blocs différentiels | U | 1
| Fil électrique H07VR souple | m | 8
Alimentation du sèche mains
| goulotte plastique 40*20mm | m | 16
| Conduits électriques | m | 14
| Câble électrique 2,5mm² | m | 30
| boîte de dérivation | U | 1
| Disjoncteurs modulaires divisionnaires type DX courbe C1A à 63A | U | 1
| Blocs différentiels | U | 1
| Fil électrique de type H07-U | m | 8
| Bloc de jonction d'armoire | U | 3
Alimentation du Ballon Eau Chaude Sanitaire
| goulotte plastique 40*20mm | m | 20
| Câble électrique 2,5mm² | m | 30
| Interrupteur tétrapolaire | U | 1
| Disjoncteurs modulaires divisionnaires type DX courbe C1A à 63A | U | 1
| blocs différentiels | U | 1
| Fil électrique de type H07-U | m | 8
Applique
| Applique de salle de bain longueur 638mm avec interrupteur | U | 3
| Câble électrique 1,5mm² | m | 20
| Bloc de jonction d'armoire | U | 9
| boîte de dérivation | U | 2
2.6.2.2.3 | Salle de bain (1er étage)
Interrupteurs et prises de courant
| Interrupteur simple allumage | U | 1
| Prise 2P+T 10/16A | U | 1
| Conduits électriques | m | 16
| Câble électrique 2,5mm² | m | 16
| boîte de dérivation | U | 1
| Bloc de jonction d'armoire | U | 3
Alimentation électrique des radiateurs
| Plaque pour passage de câbles | U | 1
| goulotte plastique 40*20mm | m | 10
| Câble électrique 2,5mm² | m | 25
| Bloc de jonction d'armoire | U | 3
| boîte de dérivation | U | 1
| Disjoncteurs modulaires divisionnaires type DX courbe C1A à 63A | U | 1
| blocs différentiels | U | 1
| Fil électrique H07VR souple | m | 8
Alimentation du sèche mains
| goulotte plastique 40*20mm | m | 16
| Conduits électriques | m | 14
| Câble électrique 2,5mm² | m | 30
| boîte de dérivation | U | 1
| Disjoncteurs modulaires divisionnaires type DX courbe C1A à 63A | U | 1
| blocs différentiels | U | 1
| Fil électrique de type H07-U | m | 8
| Bloc de jonction d'armoire | U | 3
Applique
| Applique de salle de bain longueur 638mm avec interrupteur | U | 1
2.6.2.2.4 | Sanitaires (2ème étage)
Luminaires
| Hublot de type LIT ED NAULOT asymétrique | U | 2
| Câble électrique 1,5mm² | m | 15
| boîte de dérivation | U | 1
| Bloc de jonction d'armoire | U | 3
Interrupteurs et prises de courant
| Interrupteur simple allumage | U | 1
| Prise 2P+T 10/16A | U | 1
| Conduits électriques | m | 10
| Câble électrique 2,5mm² | m | 10
| goulotte plastique 40*20mm | m | 4
| boîte de dérivation | U | 1
| Bloc de jonction d'armoire | U | 3
Alimentation électrique des radiateurs
| goulotte plastique 40*20mm | m | 12
| Plaque pour passage de câbles | U | 1
| Câble électrique 2,5mm² | m | 25
| Bloc de jonction d'armoire | U | 3
| boîte de dérivation | U | 1
Alimentation du sèche mains
| goulotte plastique 40*20mm | m | 16
| Conduits électriques | m | 14
| Câble électrique 2,5mm² | m | 30
| boîte de dérivation | U | 1
| Disjoncteurs modulaires divisionnaires type DX courbe C1A à 63A | U | 1
| blocs différentiels | U | 1
| Fil électrique de type H07-U | m | 8
| Bloc de jonction d'armoire | U | 3
Applique
| Applique de salle de bain longueur 638mm avec interrupteur | U | 1
2.6.2.2.5 | Douches (1er étage)
Alimentation électrique des radiateurs
| goulotte plastique 40*20mm | m | 14
| Plaque pour passage de câbles | U | 1
| Câble électrique 2,5mm² | m | 40
| Bloc de jonction d'armoire | U | 3
| boîte de dérivation | U | 1
| Disjoncteurs modulaires divisionnaires type DX courbe C1A à 63A | U | 1
| blocs différentiels | U | 1
| Fil électrique H07VR souple | m | 8
Interrupteurs et prises de courant
| Interrupteur simple allumage | U | 1
| Prise 2P+T 10/16A | U | 1
| Conduits électriques | m | 25
| Câble électrique 2,5mm² | m | 25
| goulotte plastique 40*20mm | m | 10
| boîte de dérivation | U | 1
| Bloc de jonction d'armoire | U | 3
Alimentation du sèche mains
| goulotte plastique 40*20mm | m | 16
| Conduits électriques | m | 14
| Câble électrique 2,5mm² | m | 30
| boîte de dérivation | U | 1
| Disjoncteurs modulaires divisionnaires type DX courbe C1A à 63A | U | 1
| blocs différentiels | U | 1
| Fil électrique de type H07-U | m | 8
| Bloc de jonction d'armoire | U | 3
2.6.2.2.6 | Cuisine
Interrupteurs et prises de courant
| Interrupteur simple allumage | U | 1
| goulotte plastique 40*20mm | m | 4
| Goulotte plastique 150*50mm à 2 compartiments | m | 6
| Prise 2P+T 10/16A | U | 2
| Prise 2P+T PLEXO 32A (1 unité) | U | 1
| Câble électrique 2,5mm² | m | 15
| Câble électrique 6mm² | m | 15
| boîte de dérivation | U | 1
| Bloc de jonction d'armoire | U | 3
2.6.2.2.7 | Salle de repos / cuisine (ex office)
Interrupteurs et prises de courant
| Interrupteur simple allumage | U | 1
| Goulotte plastique 150*50mm à 2 compartiments | m | 10
| Conduits électriques | m | 18
| Prise 2P+T 10/16A | U | 2
| Câble électrique 2,5mm² | m | 18
Alimentation électrique des radiateurs
| goulotte plastique 40*20mm | m | 4
| Plaque pour passage de câbles | U | 1
| Câble électrique 2,5mm² | m | 20
| Bloc de jonction d'armoire | U | 3
| boîte de dérivation | U | 1
2.6.2.2.8 | Salle de repos (ex salle de réunion)
Interrupteurs et prises de courant
| Interrupteur simple allumage | U | 2
| Goulotte plastique 150*50mm à 2 compartiments | m | 10
| Conduits électriques | m | 19
| Prise 2P+T 10/16A | U | 3
| Câble électrique 2,5mm² | m | 19
2.6.2.2.9 | Chambre 1 (1er étage)
Alimentation électrique des radiateurs
| goulotte plastique 40*20mm | m | 4
| Plaque pour passage de câbles | U | 1
| Câble électrique 2,5mm² | m | 25
| Bloc de jonction d'armoire | U | 3
| boîte de dérivation | U | 1
2.6.2.2.10 | Eclairage extérieur
| Conduits électriques | m | 2
| goulotte plastique 40*20mm | m | 26
| Câble électrique 1,5mm² | m | 30
| Hublot de type LIT ED NAULOT asymétrique | U | 2
| Détecteur de mouvement | U | 2
| Disjoncteurs modulaires divisionnaires type DX courbe C1A à 63A | U | 1
| blocs différentiels | U | 1
| Fil électrique de type H07-U | m | 8
| Bloc de jonction d'armoire | U | 3
2.7 | Système de sécurité incendie
2.7.1 | Mise hors service de l’ancienne installation | Ens
2.7.2 | Mise en place de la nouvelle installation
2.7.2.1 | Rez de chaussée
| Centrale incendie de type BALTIC 512UP de chez FINSECUR | U | 1
| AES 24V/2A C24 de chez SLAT | U | 1
| Disjoncteur différentiel 2*10A, courbe C, 30mA | U | 1
| Disjoncteur différentiel 2*2A, courbe D, 30mA | U | 1
| Transmetteur téléphonique de type 31DIP220 de chez SEPTAM | U | 1
| Déclencheur manuel de type SEXTANT DMA de chez FINSECUR | U | 2
| Détecteur optique de fumées de type SEXTANT DOA de chez FINSECUR | U | 6
| Détecteur thermique de type CAP212A de chez FINSECUR | U | 3
| Diffuseur sonore de type SEXTANT DSAF de chez FINSECUR | U | 3
| Indicateur d’actions de type SONAR SIA de chez FINSECUR | U | 5
| Modules E/I2P de chez FINSECUR | U | 2
2.7.2.2 | 1er étage
| Déclencheur manuel de type SEXTANT DMA de chez FINSECUR | U | 1
| Détecteur optique de fumées de type SEXTANT DOA de chez FINSECUR | U | 7
| Diffuseur sonore de type SEXTANT DSAF de chez FINSECUR | U | 2
| Indicateur d’actions de type SONAR SIA de chez FINSECUR | U | 4
| Diffuseur lumineux de type SEXTANT DVAF-R de chez FINSECUR | U | 2
2.7.2.3 | 2ème étage
| Déclencheur manuel de type SEXTANT DMA de chez FINSECUR | U | 1
| Détecteur optique de fumées de type SEXTANT DOA de chez FINSECUR | U | 6
| Diffuseur sonore de type SEXTANT DSAF de chez FINSECUR | U | 2
| Indicateur d’actions de type SONAR SIA de chez FINSECUR | U | 5
| Diffuseur lumineux de type SEXTANT DVAF-R de chez FINSECUR | U | 3
2.7.2.4 | Combles
| Déclencheur manuel de type SEXTANT DMA de chez FINSECUR | U | 1
| Détecteur optique de fumées de type SEXTANT DOA de chez FINSECUR | U | 3
| Diffuseur sonore de type SEXTANT DSAF de chez FINSECUR | U | 1
| Indicateur d’actions de type SONAR SIA de chez FINSECUR | U | 1
2.7.2.5 | Prestations de mise en service
| Etude, programmation, mise en servcie, essais | Ens
| formation du personnel | Ens
| Réalisation d'un dossier d'identité SSI | Ens

## filtre matériels
Désignation | Unité | Qté
boîte de dérivation | U | 1
Bloc de jonction d'armoire | U | 3
Câble électrique 1,5mm² | m | 20
Hublot de type LIT ED NAULOT asymétrique | U | 3
Panneau LED | U | 2
Conduits électriques | m | 40
Câble électrique 1,5mm² | m | 40
boîte de dérivation | U | 4
Bloc de jonction d'armoire | U | 12
Interrupteur simple allumage | U | 1
Prise 2P+T 10/16A | U | 3
Conduits électriques | m | 20
Câble électrique 2,5mm² | m | 20
boîte de dérivation | U | 1
Bloc de jonction d'armoire | U | 3
goulotte plastique 40*20mm | m | 4
goulotte plastique 40*20mm | m | 18
Câble électrique 2,5mm² | m | 30
Bloc de jonction d'armoire | U | 6
boîte de dérivation | U | 1
Disjoncteurs modulaires divisionnaires type DX courbe C1A à 63A | U | 1
blocs différentiels | U | 1
Fil électrique H07VR souple | m | 8
goulotte plastique 40*20mm | m | 16
Conduits électriques | m | 14
Câble électrique 2,5mm² | m | 30
boîte de dérivation | U | 1
Disjoncteurs modulaires divisionnaires type DX courbe C1A à 63A | U | 1
Blocs différentiels | U | 1
Fil électrique de type H07-U | m | 8
Bloc de jonction d'armoire | U | 3
goulotte plastique 40*20mm | m | 20
Câble électrique 2,5mm² | m | 30
Interrupteur tétrapolaire | U | 1
Disjoncteurs modulaires divisionnaires type DX courbe C1A à 63A | U | 1
blocs différentiels | U | 1
Fil électrique de type H07-U | m | 8
Applique de salle de bain longueur 638mm avec interrupteur | U | 3
Câble électrique 1,5mm² | m | 20
Bloc de jonction d'armoire | U | 9
boîte de dérivation | U | 2
Interrupteur simple allumage | U | 1
Prise 2P+T 10/16A | U | 1
Conduits électriques | m | 16
Câble électrique 2,5mm² | m | 16
boîte de dérivation | U | 1
Bloc de jonction d'armoire | U | 3
goulotte plastique 40*20mm | m | 10
Câble électrique 2,5mm² | m | 25
Bloc de jonction d'armoire | U | 3
boîte de dérivation | U | 1
Disjoncteurs modulaires divisionnaires type DX courbe C1A à 63A | U | 1
blocs différentiels | U | 1
Fil électrique H07VR souple | m | 8
goulotte plastique 40*20mm | m | 16
Conduits électriques | m | 14
Câble électrique 2,5mm² | m | 30
boîte de dérivation | U | 1
Disjoncteurs modulaires divisionnaires type DX courbe C1A à 63A | U | 1
blocs différentiels | U | 1
Fil électrique de type H07-U | m | 8
Bloc de jonction d'armoire | U | 3
Applique de salle de bain longueur 638mm avec interrupteur | U | 1
Hublot de type LIT ED NAULOT asymétrique | U | 2
Câble électrique 1,5mm² | m | 15
boîte de dérivation | U | 1
Bloc de jonction d'armoire | U | 3
Interrupteur simple allumage | U | 1
Prise 2P+T 10/16A | U | 1
Conduits électriques | m | 10
Câble électrique 2,5mm² | m | 10
goulotte plastique 40*20mm | m | 4
boîte de dérivation | U | 1
Bloc de jonction d'armoire | U | 3
goulotte plastique 40*20mm | m | 12
Câble électrique 2,5mm² | m | 25
Bloc de jonction d'armoire | U | 3
boîte de dérivation | U | 1
goulotte plastique 40*20mm | m | 16
Conduits électriques | m | 14
Câble électrique 2,5mm² | m | 30
boîte de dérivation | U | 1
Disjoncteurs modulaires divisionnaires type DX courbe C1A à 63A | U | 1
blocs différentiels | U | 1
Fil électrique de type H07-U | m | 8
Bloc de jonction d'armoire | U | 3
Applique de salle de bain longueur 638mm avec interrupteur | U | 1
goulotte plastique 40*20mm | m | 14
Câble électrique 2,5mm² | m | 40
Bloc de jonction d'armoire | U | 3
boîte de dérivation | U | 1
Disjoncteurs modulaires divisionnaires type DX courbe C1A à 63A | U | 1
blocs différentiels | U | 1
Fil électrique H07VR souple | m | 8
Interrupteur simple allumage | U | 1
Prise 2P+T 10/16A | U | 1
Conduits électriques | m | 25
Câble électrique 2,5mm² | m | 25
goulotte plastique 40*20mm | m | 10
boîte de dérivation | U | 1
Bloc de jonction d'armoire | U | 3
goulotte plastique 40*20mm | m | 16
Conduits électriques | m | 14
Câble électrique 2,5mm² | m | 30
boîte de dérivation | U | 1
Disjoncteurs modulaires divisionnaires type DX courbe C1A à 63A | U | 1
blocs différentiels | U | 1
Fil électrique de type H07-U | m | 8
Bloc de jonction d'armoire | U | 3
Interrupteur simple allumage | U | 1
goulotte plastique 40*20mm | m | 4
Goulotte plastique 150*50mm à 2 compartiments | m | 6
Prise 2P+T 10/16A | U | 2
Prise 2P+T PLEXO 32A (1 unité) | U | 1
Câble électrique 2,5mm² | m | 15
Câble électrique 6mm² | m | 15
boîte de dérivation | U | 1
Bloc de jonction d'armoire | U | 3
Interrupteur simple allumage | U | 1
Goulotte plastique 150*50mm à 2 compartiments | m | 10
Conduits électriques | m | 18
Prise 2P+T 10/16A | U | 2
Câble électrique 2,5mm² | m | 18
goulotte plastique 40*20mm | m | 4
Câble électrique 2,5mm² | m | 20
Bloc de jonction d'armoire | U | 3
boîte de dérivation | U | 1
Interrupteur simple allumage | U | 2
Goulotte plastique 150*50mm à 2 compartiments | m | 10
Conduits électriques | m | 19
Prise 2P+T 10/16A | U | 3
Câble électrique 2,5mm² | m | 19
goulotte plastique 40*20mm | m | 4
Câble électrique 2,5mm² | m | 25
Bloc de jonction d'armoire | U | 3
boîte de dérivation | U | 1
Conduits électriques | m | 2
goulotte plastique 40*20mm | m | 26
Câble électrique 1,5mm² | m | 30
Hublot de type LIT ED NAULOT asymétrique | U | 2
Détecteur de mouvement | U | 2
Disjoncteurs modulaires divisionnaires type DX courbe C1A à 63A | U | 1
blocs différentiels | U | 1
Fil électrique de type H07-U | m | 8
Bloc de jonction d'armoire | U | 3
Centrale incendie de type BALTIC 512UP de chez FINSECUR | U | 1
AES 24V/2A C24 de chez SLAT | U | 1
Disjoncteur différentiel 2*10A, courbe C, 30mA | U | 1
Disjoncteur différentiel 2*2A, courbe D, 30mA | U | 1
Transmetteur téléphonique de type 31DIP220 de chez SEPTAM | U | 1
Déclencheur manuel de type SEXTANT DMA de chez FINSECUR | U | 2
Détecteur optique de fumées de type SEXTANT DOA de chez FINSECUR | U | 6
Détecteur thermique de type CAP212A de chez FINSECUR | U | 3
Diffuseur sonore de type SEXTANT DSAF de chez FINSECUR | U | 3
Indicateur d’actions de type SONAR SIA de chez FINSECUR | U | 5
Modules E/I2P de chez FINSECUR | U | 2
Déclencheur manuel de type SEXTANT DMA de chez FINSECUR | U | 1
Détecteur optique de fumées de type SEXTANT DOA de chez FINSECUR | U | 7
Diffuseur sonore de type SEXTANT DSAF de chez FINSECUR | U | 2
Indicateur d’actions de type SONAR SIA de chez FINSECUR | U | 4
Diffuseur lumineux de type SEXTANT DVAF-R de chez FINSECUR | U | 2
Déclencheur manuel de type SEXTANT DMA de chez FINSECUR | U | 1
Détecteur optique de fumées de type SEXTANT DOA de chez FINSECUR | U | 6
Diffuseur sonore de type SEXTANT DSAF de chez FINSECUR | U | 2
Indicateur d’actions de type SONAR SIA de chez FINSECUR | U | 5
Diffuseur lumineux de type SEXTANT DVAF-R de chez FINSECUR | U | 3
Déclencheur manuel de type SEXTANT DMA de chez FINSECUR | U | 1
Détecteur optique de fumées de type SEXTANT DOA de chez FINSECUR | U | 3
Diffuseur sonore de type SEXTANT DSAF de chez FINSECUR | U | 1
Indicateur d’actions de type SONAR SIA de chez FINSECUR | U | 1

## TCD quantités totales
Somme de Qté
Désignation | Unité | Total
AES 24V/2A C24 de chez SLAT | U | 1
Applique de salle de bain longueur 638mm avec interrupteur | U | 5
Bloc de jonction d'armoire | U | 78
blocs différentiels | U | 9
boîte de dérivation | U | 23
Câble électrique 1,5mm² | m | 125
Câble électrique 2,5mm² | m | 438
Câble électrique 6mm² | m | 15
Centrale incendie de type BALTIC 512UP de chez FINSECUR | U | 1
Conduits électriques | m | 14
Conduits électriques | m | 192
Déclencheur manuel de type SEXTANT DMA de chez FINSECUR | U | 5
Détecteur de mouvement | U | 2
Détecteur optique de fumées de type SEXTANT DOA de chez FINSECUR | U | 22
Détecteur thermique de type CAP212A de chez FINSECUR | U | 3
Diffuseur lumineux de type SEXTANT DVAF-R de chez FINSECUR | U | 5
Diffuseur sonore de type SEXTANT DSAF de chez FINSECUR | U | 8
Disjoncteur différentiel 2*10A, courbe C, 30mA | U | 1
Disjoncteur différentiel 2*2A, courbe D, 30mA | U | 1
Disjoncteurs modulaires divisionnaires type DX courbe C1A à 63A | U | 9
Fil électrique de type H07-U | m | 48
Fil électrique H07VR souple | m | 24
Goulotte plastique 150*50mm à 2 compartiments | m | 26
goulotte plastique 40*20mm | m | 194
Hublot de type LIT ED NAULOT asymétrique | U | 7
Indicateur d’actions de type SONAR SIA de chez FINSECUR | U | 15
Interrupteur simple allumage | U | 8
Interrupteur tétrapolaire | U | 1
Modules E/I2P de chez FINSECUR | U | 2
Panneau LED | U | 2
Prise 2P+T 10/16A | U | 13
Prise 2P+T PLEXO 32A (1 unité) | U | 1
Transmetteur téléphonique de type 31DIP220 de chez SEPTAM | U | 1
Total général |  | 1299